- 采购内容及要求

一、商务内容及要求：

1.质保期：大于等于5年，自施工完成且验收合格之日起算；

2.响应时间：出现质量问题2小时内响应，24小时内解决；

3.工期：合同签订后15个工作日内完成；

4.付款：施工完成验收合格后提交审计公司，进行审计后支付合同价款的97%，验收合格满1年后付合同剩余3%价款。

二、维修工程项目清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | B段洁净机房屋面(水泥砂浆层+防水卷材) |  |  |  |  |
| 1 | 防水拆除 | ㎡ | 1136 |  |  |
| 2 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 屋面水泥基础裂缝处理 (水泥砂浆勾缝修复) | ㎡ | 1136 |  |  |
| 4 | 防水卷材(热熔款)≥4mm厚（达到国标要求） | ㎡ | 1136 |  |  |
| 5 | 防水卷材人工费 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 辅材、运费 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | B段洁净机房东西及南北屋面(防水卷材) |  |  |  |  |
| 1 | 清理、清洗 | ㎡ | 1410 |  |  |
| 2 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 防水卷材(热熔款)≥4mm厚（达到国标要求） | ㎡ | 1410 |  |  |
| 4 | 防水卷材人工费 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 辅材、运费 | 项 | 1 |  |  |
| 报价需包含施工费、材料费、人工费、税费等完成该项目的所有费用。 |  |  |  |  |  |

三、项目图纸见附件。