根据中华人民共和国职业卫生标准（GBZ130-2020)《放射诊断放射防护要求》规定：单管头X射线设备机房最小的有效使用面积为20m²，机房内最小单边长度为3.5m，我中心放射科最小单边长度不符合要求。为消除放射安全隐患，鉴于现有放射科场地及设施条件限制，经综合评估，决定对放射科进行改造，以从根本上解决现存问题，确保放射诊疗工作合规、安全开展。