采购内容及技术要求

一、项目基本信息​

1、项目名称：西咸新区管委会机关办公区清洗消杀服务项目​

2、服务地点：西咸新区管委会机关办公区（含主楼、附属楼、地下停车场、办公庭院、会议室、接待室等指定区域，具体范围以现场为准）​

3、服务期限：自合同签订之日起1年

4、预算金额：83万元

5、采购内容：①为本单位机关办公区生活饮用水供水水箱提供专业清洗、消毒、水质检测、验收归档等一体化服务，确保二次供水水质符合国家生活饮用水卫生标准，保障机关干部职工饮水安全；【A办公区2个（每个65m³），B办公区1个（30m³）,C办公区1个（24m³）】。

②按照爱卫办除四害工作精神，采取以环境治理为主、药物控制为辅的综合性防制措施，将鼠、蚊、蝇、蟑螂（四害）密度控制在国家《病媒生物密度控制水平》C级及以上标准，确保通过爱卫办各类专项检查、日常督查及年度考核，营造整洁、安全、卫生的机关办公环境，保障干部职工身体健康，满足机关办公场所防疫要求及日常卫生管理规范。【建筑面积：A办公区（约54953.44㎡），B办公区(约33974.96m²),C办公区(约13513.17㎡)】

二、服务范围及内容​

（一）供水水箱清洗服务范围及标准​

1.供应商须按照卫生行政主管部门规定的清洗消毒程序进行清洗消毒工作，使用净水剂、消毒剂等产品应当符合国家、省标准，对机关办公区内所有生活饮用水水箱进行排空、冲刷、除泥沙、除青苔、除水垢、全面清洗。

2.清洗流程包括水池水箱进水阀门的开与关，水位控制，水箱内壁、顶部、底部、爬梯、人孔、进出水管、溢流管、通气管、防虫网等附属设施进行清洗消毒、检查、整理，恢复正常供水，施工场地的清洁。自施工开始到整体运行正常，中途发生的设备损坏由供应商负责维修，采购人不承担任何费用。清洗消毒完成后，冲洗至无异味、无消毒剂残留。

3.水池水箱清洗消毒工作完成后，供应商负责水池水箱的水质报请具有法定资质的水质检测机构进行检测，并取得水质检测合格报告（34项）。如水质检测不合格，供应商须无条件整改直至检测合格为止；供应商须承担水池水箱清洗消毒工作完成后，水质检测机构出具水质检测合格报告前的用水安全责任。

4.提供完整作业资料：清洗记录、消毒记录、有限空间作业资料、人员证件、水质检测报告、前后对比照片等，清洗消毒过程应全程拍照记录，清理完毕后以文档形式上交甲方存档。

（二）消杀服务范围及标准​

1、日常防疫消杀​

（1）楼内公共区域、电梯轿厢、设备机房等区域每周消杀1次，采用符合国家标准的消毒剂，喷洒均匀，无死角；疫情防控期间或特殊需求时，按采购人要求增加消杀频次。

（2）办公室、会议室等室内区域按需提供防疫消杀服务，消杀后提供合格检测报告。​

2、病媒生物防治（四害消杀）

（1）灭鼠：

①在办公区全域科学设置毒饵站，统一编号、张贴警示标识，建立完整台账（含设置位置、数量、维护记录、补药时间等），毒饵站设置符合安全规范，避开人员密集区域及儿童接触范围，定期检查、维护，确保完好有效。

②采用物理防制（粘鼠板、捕鼠笼）与低毒环保药剂防制相结合的方式，定期巡查补药，及时封堵鼠洞、清理鼠迹（鼠粪、鼠咬痕、鼠尸等），重点防控区域（食堂、仓库、车库、下水道口、外墙周边）加密毒饵站设置及巡查频次。

③ 配合爱卫办开展灭鼠专项行动，按要求提供灭鼠工作记录、密度监测数据，及时整改爱卫办督查发现的问题。

（2）灭蚊蝇：

①定期清理办公区各类积水（花盆托盘、景观池、下水道、废弃容器等）、垃圾及腐败杂物，从源头遏制蚊蝇孳生，建立孳生地清理台账，明确清理责任人、清理时间及整改情况。

②对公共区域、卫生间、垃圾点、下水道、化粪池周边等蚊蝇高发区域，采用滞留喷洒、空间喷洒等合规方式进行消杀，蚊蝇高发期（5-9月）加密消杀频次，确保无大规模蚊蝇聚集。

③配合爱卫办开展蚊蝇防控专项检查，及时落实整改意见，提供蚊蝇密度监测报告及消杀记录。​

- 灭蟑：

- ①针对蟑螂易孳生区域（办公室、卫生间、茶水间、食堂后厨、储物柜、墙角缝隙、管线周边），采用滞留喷洒、胶饵投放等防制方式，定期检查、补药，降低蟑螂卵鞘孵化率，彻底清除蟑螂成虫及幼虫。

②高温、潮湿季节（5-9月）增加热烟雾处理频次，重点整治蟑螂高发区域，确保无蟑螂聚集、无明显蟑迹（蟑螂尸体、粪便、卵鞘等）。

③建立蟑螂防制台账，详细记录投放点位、用药量、处理时间，接受爱卫办及采购人的检查核查。

（4）消杀范围覆盖办公区所有公共区域、设备机房、厨房操作间、员工生活区、分类垃圾桶等，无遗漏区域。

（5）防制标准

根据国家卫生部、标准化管理委员会发布《病媒生物密度控制水平》进行达标消杀，防制密度到达国家C级及以上标准。

《病媒生物密度控制水平 鼠类》（GB/T27770-2011）

《病媒生物密度控制水平 蚊虫》（GB/T27771-2011）

《病媒生物密度控制水平 蝇类》（GB/T27772-2011）

《病媒生物密度控制水平 蜚蠊》（GB/T27773-2011）​

- 人员要求

### 本次拟派人员中，相关岗位法律法规要求必须持对应资质证书上岗的，拟派对应岗位人员必须持证上岗。

- 四、技术要求及合规标准​

1、药品及设备要求​

（1）所用消杀药品需符合国家《农药管理条例》规定，严禁使用违禁药、伪劣产品。

（2）药品采购、储存、运输、使用严格遵循爱卫办及安全生产相关规定，建立药品台账，详细记录药品名称、规格、采购数量、使用量、有效期、生产厂家等信息，药品存放需单独隔离，设置警示标识，由专人管理，严防药品泄漏、丢失或误用。​

2、操作规范要求​

（1）作业前制定详细服务方案（含时间安排、药品使用、安全保障措施），经采购人审核同意后实施。​

（2）消杀作业时设置明显警示标识，避免人员接触；药品投放避开儿童，鼠药投放前完成适口性调查并提交报告。​

（3）清洗消杀过程中不得损坏办公区设备设施、绿植，若因操作不当造成损坏，需照价赔偿。​

（4）建立完整作业记录，包括清洁日志、消杀时间、药剂使用量、服务区域、负责人签字等，每月提交服务总结报告。​

3、质量验收标准​

（1）清洗服务：出水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。

（2）消杀服务：符合《病媒生物密度控制水平》（GB/T27770-2011、GB/T27771-2011、GB/T27772-2011、GB/T27773-2011）C级及以上标准。

4、服务频次

（1）水箱清洗频次：每半年对办公区所有生活饮用水水箱开展1次全面清洗、消毒，全年不少于2次；若遇水质异常、卫生监督部门或采购人要求，需及时增加清洗频次，相关费用包含在投标报价中。

（2）消杀频次：

①常规消杀：办公区室内公共区域、室外公共区域每月开展1次全面消杀；机关食堂（含后厨）每月开展2次重点消杀，确保符合食品卫生及爱卫办防控要求。

② 高发期加密：蚊蝇、蟑螂高发期（5-9月），全域消杀频次每月增加1次；灭鼠毒饵站每月至少巡查、补药1次，高发期每15天巡查1次。

③ 专项整治：配合爱卫办开展的各类除四害专项行动（如春季、秋季集中灭鼠，夏季灭蚊蝇专项整治等），按要求增加消杀频次、扩大消杀范围，确保达到专项行动标准。

④ 全年服务：常规消杀+重点区域加密+专项整治，全年消杀次数不少于12次常规消杀、12次食堂重点消杀，高发期加密消杀不少于5次，确保覆盖全年无死角。

- 5、其他要求

- 服务期间需配合爱卫办开展各类专项检查、集中整治工作。

四、商务要求​

1、报价要求​

报价为完成本项目全部服务内容的总费用（含人员工资、药品、设备折旧、运输、税费、安全保险等所有费用），合同执行期间价格固定，无特殊约定不得调整。​

2、结算方式​

（1）支付方式：合同签订6个月后甲方向乙方支付30%合同款，服务结束后甲方向乙方支付剩余70%合同款。

（2）付款方式：采取银行转账方式支付。付款前，乙方须按照甲方要求提供等额增值税普通发票，否则甲方有权延迟履行付款义务。

3、安全与应急响应​

（1）供应商需为服务人员购买人身意外伤害保险，作业期间发生安全事故或造成第三方损失的，由供应商承担全部责任。​

（2）建立24小时应急响应机制，接到采购人紧急需求后1小时内响应，4小时内处置完毕。