工程量清单：

	大棚土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010401004001
	空心砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖
2.墙体厚度:200mm
	m3
	417.36

	2
	010501001001
	基础垫层
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	53.28

	3
	010502001001
	独立基础
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.48

	4
	010502005001
	基础连系梁
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	107.88

	5
	010506001001
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB300 φ12~18
	t
	5.376

	6
	010506001003
	箍筋
1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内
	t
	1.98

	7
	010506003001
	砌体工程内配钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内
	t
	1.92

	8
	010506009001
	预埋铁件
1.钢材种类:250*250*30钢板、L63*5角铁
	t
	1.77

	9
	010505001001
	垫层模板
1.基础类型:木模板
	m2
	172.62

	10
	010505002001
	基础模板
1.基础类型:独立基础
2.模板形式:木模板
	m2
	86.4

	11
	010505003001
	基础连系梁模板
1.模板形式:木模板
	m2
	490.56

	12
	010602001001
	钢屋架
1.钢材品种、规格:Q235B钢（DN75*4、拱架30*80*2.2、20*40*2.2镀锌方管、DN32*2.5、φ25*2.5）
2.油漆品种、刷漆遍数:刷耐酸漆两遍；耐腐蚀腻子两遍，磨平；刷防锈漆一至两遍；清理基层，除锈漆不低于Sa3或St3级
	t
	15.834

	13
	010603002001
	空腹钢柱
1.钢材品种、规格:Q235B钢（40*60*2.2镀锌方管、DN75*4、40*60*2.5方管）
2.油漆品种、刷漆遍数:刷耐酸漆两遍；耐腐蚀腻子两遍，磨平；刷防锈漆一至两遍；清理基层，除锈漆不低于Sa3或St3级
	t
	9.678

	14
	010607002001
	钢支撑
1.钢材品种、规格:Q235B钢（20*40*2.2方管）
2.油漆品种、刷漆遍数:刷耐酸漆两遍；耐腐蚀腻子两遍，磨平；刷防锈漆一至两遍；清理基层，除锈漆不低于Sa3或St3级
	t
	0.792

	15
	010605002001
	钢板墙板
1.外墙10cm厚岩棉复合彩钢板，彩钢板厚度不小于0.5mm
	m2
	2054.04

	16
	010605003001
	钢屋面板
1.屋面10cm厚岩棉复合彩钢板，彩钢板厚度不小于0.5mm
	m2
	648

	17
	010803001001
	金属卷帘(闸)门
1.门类型:保温卷帘门
2.门洞尺寸:2200*2200mm
	樘
	6

	18
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
1.C20混凝土面层厚120
2.级配碎石厚250（计入费用汇总）
3.素土夯实
	m2
	306.41

	19
	S1
	挖土方(440.52)
	m³
	440.52

	20
	S2
	素土回填(158.16)
	m³
	158.16

	21
	S3
	棚膜 PO15丝(4370.4㎡)
	㎡
	4370.4

	22
	S4
	3kg双面防水棉被(4370.4㎡)
	㎡
	4370.4

	23
	S5
	卷膜器大五轴（成套含电机）（6个）
	个
	6

	24
	S6
	上下风口卷膜器（24套）
	套
	24

	25
	S7
	DN75卷膜杆（360m）
	m
	360

	26
	S8
	DN25卷膜杆(720m)
	m
	720

	27
	S9
	DN75卷被杆(360m)
	m
	360

	28
	S10
	40目防虫网(900㎡)
	㎡
	900

	大棚安装工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030412003001
	配线
1.名称:照明配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4mm2
4.材质:铜芯
	m
	1669.39

	2
	030412001003
	配管
1.名称:电气配管
2.型号规格:PE20
3.配置形式:暗配
	m
	550.96

	3
	030413001001
	普通灯具
1.名称:大棚照明灯
2.型号:20W
	套
	80

	4
	031001006001
	塑料管
1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质:PE管
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔连接
	m
	607.23

	5
	031002001005
	阀门
1.名称:微喷带接头
2.规格、压力等级:φ32
	个
	380

	配套平房土建工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	010102009001
	回填方
1.材料品种:3:7灰土
2.密实度:不应小于0.97
	m3
	41.19

	2
	010401001001
	砖基础
1.砖品种、规格、强度等级:实心砖
	m3
	25.06

	3
	010401002001
	实心砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖
2.墙体厚度:240mm
	m3
	42.32

	4
	010501001001
	基础垫层
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15
	m3
	5.39

	5
	010502011001
	有梁板
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.82

	6
	010502013001
	无梁板
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	11.13

	7
	010502021001
	构造柱
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.61

	8
	010502022001
	地圈梁
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.34

	9
	010502022002
	圈梁
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.13

	10
	010502025001
	散水
1.做法:陕09J02 散4
2.宽度:B=900mm
3.50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
4.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
5.素土夯实向外坡4%
	m2
	30.46

	11
	010505001001
	垫层模板
1.模板形式:木模板
	m2
	12.83

	12
	010505006001
	有梁板模板
1.模板形式:木模板
2.高度:3.6m以内
	m2
	134.4

	13
	010505007001
	楼板模板
1.模板形式:木模板
2.高度:3.6m以内
	m2
	23.52

	14
	010505011001
	构造柱模板
1.模板形式:木模板
	m2
	42.74

	15
	010505012001
	圈梁模板
1.模板形式:木模板
	m2
	39.17

	16
	010506001001
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内
	t
	1.861

	17
	010506001002
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12~18
	t
	1.276

	18
	010506001003
	箍筋
1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内
	t
	0.426

	19
	010506001004
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内
	t
	0.076

	20
	010506001005
	现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB300 φ12~18
	t
	0.027

	21
	010506003001
	砌体工程内配钢筋
1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内
	t
	0.19

	22
	010802001001
	金属(塑钢)门【M1】
1.门洞口尺寸:2100*2400mm
2.门类型:铝合金平开门
	m2
	25.2

	23
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗【C1】
1.窗洞口尺寸:2400*1500mm
2.窗类型:铝合金固定窗
	m2
	18

	24
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗【C2】
1.窗洞口尺寸:1500*1500mm
2.窗类型:铝合金推拉窗
	m2
	11.25

	25
	010902001001
	屋面卷材防水
1.做法:陕09J01 屋Ⅱ2
2.20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格
3.3厚SBS防水卷材一道
4.25厚1：3水泥砂浆找平层
5.1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）
6.钢筋混凝土屋面板
	m2
	98.04

	26
	010902004001
	屋面排水管
1.排水管品种、规格:φ100白色UPVC管
	m
	13.2

	27
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
1.做法:陕09J01 地6
2.20厚1:2水泥砂浆压实抹光
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
4.1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平
5.水泥浆一道（内掺建筑胶）
6.60厚C15混凝土垫层
7.150厚3:7灰土
8.素土夯实
	m2
	92.74

	28
	011105001001
	水泥砂浆踢脚线
1.做法:陕09J02 踢1
2.踢脚线高度:H=120mm
3.5厚1∶2.5水泥砂浆罩面压实赶光
4.7厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
	m
	88.8

	29
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
1.做法:陕09J01 外10
2.6厚1：2水泥砂浆抹平
3.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	122.62

	30
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
1.做法:陕09J01 内32
2.5厚1:2.5水泥砂浆找平
3.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	241.13

	31
	011301001001
	天棚抹灰
1.做法:陕09J01 棚15
2.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
4.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	92.74

	32
	011403001001
	抹灰面油漆
1.做法:陕09J01 内32
2.乳胶漆两道
3.满刮腻子两遍
4.刷稀释乳胶漆一道
5.局部刮腻子找平
	m2
	239.79

	33
	011404001001
	墙面喷刷涂料
1.做法:陕09J01 外10
2.外墙涂料
	m2
	131.44

	34
	011404002001
	天棚喷刷涂料
1.做法:陕09J01 棚15
2.喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）
3.封底漆一道（干燥后再做面涂）
	m2
	92.74

	35
	S1
	挖土方
	m³
	238.85

	36
	S2
	素土回填
	m³
	166.25

	配套平房安装工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030409001002
	电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-4*25
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管或沿桥架敷设
	m
	30

	2
	030409002001
	电力电缆头
1.名称:电力电缆终端头
2.型号:干包式
3.规格:5芯，≤25mm2
4.材质:铜芯
	个
	2

	3
	030412003001
	配线
1.名称:照明配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4mm2
4.材质:铜芯
	m
	322.42

	4
	030412003002
	配线
1.名称:照明配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-2.5mm2
4.材质:铜芯
	m
	178.57

	5
	030412001001
	配管
1.名称:电气配管
2.型号规格:SC50
3.配置形式:暗配
	m
	30

	6
	030412001002
	配管
1.名称:电气配管
2.型号规格:PE20
3.配置形式:暗配
	m
	104.17

	7
	030412001003
	配管
1.名称:电气配管
2.型号规格:PE16
3.配置形式:暗配
	m
	49.03

	8
	030413003001
	荧光灯
1.名称:双管稀土三基色荧光灯 T5型 
2.型号:2x28W 配电子整流器
	套
	10

	9
	040801029001
	照明开关
1.名称:三极单联开关
2.规格:10A
	个
	5

	10
	040801030001
	插座
1.名称:单相二+三极插座
2.规格:10A 暗装(安全型)
	个
	20

	11
	030402012001
	成套配电箱
1.名称:配套用房配电箱
2.规格:500*600*200
3.安装方式:挂墙安装
	台
	1

	室外土建工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
1.C25混凝土面层厚180
2.级配碎石厚150（计入费用汇总）
3.素土夯实
	m2
	833.61

	2
	010502031001
	蓄水池
1.规格:9600*6300*3500mm
2.C25 W6钢筋混凝土横梁
3.240mm导流墙
4.120mm厚C25 W6钢筋混凝土顶板
5.250mm厚C25 W6钢筋混凝土侧壁
6.300mm厚C25 W6钢筋混凝土底板
7.100mm厚C15混凝土垫层
8.钢爬梯
	座
	1

	3
	S1
	级配碎石
	m³
	125.0415

	4
	S2
	挖土方
	m³
	392.31

	5
	S3
	素土回填
	m³
	113.45

	室外安装工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	1
	030402012001
	成套配电箱
1.名称:一级总箱
2.规格:600*2000*200
3.安装方式:落地安装
	台
	1

	2
	030402012002
	成套配电箱
1.名称:大棚照明配电箱
2.规格:500*600*200
3.安装方式:挂墙安装
	台
	1

	3
	030409001001
	电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-10KV-3*25+2*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管或沿桥架敷设
	m
	208.24

	4
	030409001002
	电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-3*25+2*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管或沿桥架敷设
	m
	252.17

	5
	030409001003
	电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-5*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管或沿桥架敷设
	m
	113.4

	6
	030409002001
	电力电缆头
1.名称:10KV电力电缆终端头
2.型号:干包式
3.规格:5芯，≤25mm2
4.材质:铜芯
	个
	2

	7
	030409002002
	电力电缆头
1.名称:电力电缆终端头
2.型号:干包式
3.规格:5芯，≤25mm2
4.材质:铜芯
	个
	4

	8
	030412001001
	配管
1.名称:电气配管
2.型号规格:CPVC100
3.配置形式:暗配
	m
	208.24

	9
	030412001002
	配管
1.名称:电气配管
2.型号规格:PE75
3.配置形式:暗配
	m
	204.95

	10
	030412001004
	配管
1.名称:电气配管
2.型号规格:SC50
3.配置形式:暗配
	m
	113.4

	11
	030109001001
	泵
1.名称:潜水泵
2.型号:150QJ10-178/25 Q=150L/s N=25KW
	台
	1

	12
	030109001002
	泵
1.名称:水泵
2.型号:100KQL/W70-20-5.5/2 Q=70m3/h H=20m N=5.5KW
	台
	2

	13
	03B001
	环链手拉葫芦
1.名称:环链手拉葫芦
2.型号:HS10
	台
	1

	14
	031001002001
	钢管
1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN100
5.连接形式:焊接连接
	m
	367.89

	15
	031001002002
	钢管
1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN80
5.连接形式:焊接连接
	m
	18

	16
	031001002003
	钢管
1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN50
5.连接形式:焊接连接
	m
	8

	17
	031001002004
	钢管
1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN40
5.连接形式:焊接连接
	m
	3

	18
	031001006002
	塑料管
1.安装部位:室外
2.介质:排水（排污管）
3.材质:PVC管
4.规格:DN100
5.连接形式:热熔连接
	m
	1

	19
	031201001001
	管道刷油
1.名称:钢管除锈
2.油漆品种:埋地钢管刷环氧煤沥青底漆一道,面漆二道。
	m2
	132.71

	20
	031002001001
	阀门
1.名称:电动(单向)双向金属密封伸缩蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	1

	21
	031002001002
	阀门
1.名称:(单向)双向三偏心金属密封伸缩蝶阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	1

	22
	031002001003
	阀门
1.名称:微阻缓闭蝶式止回阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接
	个
	1

	23
	031002001004
	阀门
1.名称:快速排气阀
2.规格、压力等级:DN15
3.连接形式:螺纹连接
	个
	1

	24
	030601002001
	压力仪表
1.名称:压力传感器
	套
	1

	25
	031002001006
	阀门
1.名称:90°钢制弯头
2.规格、压力等级:DN80
	个
	5

	26
	031002001007
	阀门
1.名称:等径钢制三通
2.规格、压力等级:DN80*80
	个
	1

	27
	031002001008
	阀门
1.名称:钢制异径管
2.规格、压力等级:DN80*70
	个
	1

	28
	031002009001
	法兰
1.名称:钢制法兰
2.规格、压力等级:DN80
	副
	3

	29
	031002009002
	法兰
1.名称:钢制法兰
2.规格、压力等级:DN70
	副
	2

	30
	
	挖土方
	m³
	553.95

	31
	
	土方回填
	m³
	553.95


