1、项目概况及要求

雁塔校区10号学生公寓为砖混结构，共五层，建筑面积3379平方米，现有房间103间(含功能用房2间)带阳台、卫生间。本次进行整体修缮改造，施工改造主要内容为楼内抹灰刷白，地面新铺设瓷砖，走廊格栅吊顶，更新水电暖系统，安装智能电表，更换暖气片，新做屋面防水;宿舍内统一标准，更换铝合金门窗，更新照明灯具;新做卫生间，配置洗漱台、排气扇、马桶;阳台加装晾衣杆与窗帘，安装智能门锁。新作卫生间防水及屋面防水维修，外墙面清洗维修。

2、施工标准及验收要求

室内装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号等，本项目的施工必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准，工程质量满足《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)要求。装饰装修工程竣工后，空气质量应符合国家有关标准，组织政府采购专家验收。

3、工程量清单（电子版另附）
4、图纸（电子版另附）