# 第三章  磋商内容及采购要求

一、项目概况

工程地址：汉中市城固县金华路中段。

工程内容：校区主干道，科教楼院内（除花园、喷泉水池之外），教师宿舍、女生宿舍、宿办楼等三处区域的路面“白改黑”和路面排水不畅、积水段落的雨水管网改造，路面铺设面积5108平方米，雨水管道改造323延米，新建检查井4座、雨水收水井41座，新建化粪池1座。

★技术要求：工程质量、安全要求达到现行国家规范要求。

★二、工期要求

签订合同后60天内。

★三、项目负责人

响应人拟派项目负责人应具备建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，且未担任其他在建工程的项目负责人。

- 四、图纸和工程量清单

图纸和工程量清单另附（电子招标文件的其他材料）

备注：以上★内容，为实质性要求，响应人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效响应。