西北大学附属小学北教学楼暖气改造工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：西北大学附属小学北教学楼暖气改造

2、建设地点：西北大学附属小学

二、编制范围

西北大学附属小学北教学楼暖气改造设计图纸内，除过教学楼一层西南侧的碳中和地质教室,三层西南侧的微机室内的暖气片之外的全部图纸内容。

三、编制依据

1、 西北大学附属小学北教学楼暖气改造设计图纸 ；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价标准》（2025）；

3、《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省通用安装工程工程量计算标准》（2025）；

4、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

5、现行国家和陕西省建筑标准、规范。

6、施工现场情况、工程特点及常规施工方案、现行国家和陕西省建筑标准、规范；

7、采用广联达计价软件GCCP7.0（7.5000.23.2版本）。

四、其它说明

- 1、按甲方要求，教学楼一层西南侧的碳中和地质教室,三层西南侧的微机室，不在本次改造范围，这两间教室内散热器及与其相连的横管（不含连接相邻楼层的立管），本次未计入。

- 2、DN40及以下管道图纸设计为镀锌钢管，本次清单编制按螺纹连接管道计入。

- 3、暂列金额35000.00元，列入本项目的其他项目费。