

绥德县政府采购中心

公开招标文件
    项目编号：SYSJG20260201

项目名称：绥德县教育和体育局数字校园建设项目
采 购 人： 绥德县教育和体育局

采购代理机构：绥德县政府采购中心

文件签署栏
	签署栏

	签发
绥德县政府采购中心
（盖章）
	签发
采购单位
（盖章）

	项目负责人
	
	项目负责人
	

	联系电话：0912-5629222
	联系电话：


目  录

    第一章  招标公告

    第二章  投标人须知

    第三章  评审办法及标准 

    第四章  招标内容及采购需求

    第五章  合同基本条款

    第六章  投标文件构成及格式

        第一部分  资格证明文件

        第二部分  符合性证明文件

        第三部分  投标方案

第一章  招标公告

一、项目基本情况：

项目编号：SYSJG20260201

项目名称：绥德县教育和体育局数字校园建设项目
采购方式：公开招标

预算金额：2324061.00元

采购需求：

	合同

包号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	绥德县教育和体育局数字校园建设项目
	详见招标文件
	2324061.00
	否
	详见采购文件


    二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

由资格审查小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商需在响 应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其 响应文件将被视为无效。

3-1、具有独立承担民事责任的能力：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提交法定代表人身份证）。

3-2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务状况的相关材料:

（1）商业信誉：投标供应商提供近三年内，在经营活动中没有重大犯罪记录的书面声明（格式自拟并加盖公章）；供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网 (www.ccgp.go v.cn)上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加招标活动。
（2）财务状况：供应商提供2024年度或2025年度完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的供应商可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。

3-3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明;

3-4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）税收缴纳证明：提供2025年6月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（2）社会保障资金缴纳证明：提供2025年6月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保障缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料

3-5、法律、行政法规规定的其他条件。

（1）本次招标项目不接受联合体投标，并出具声明函。

（2）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（承诺书附网页截图及加盖投标人公章）
（3）本项目不专门面向中小企业采购。
备注：《法定代表人授权委托书》应按招标文件给定的格式填写。
三、获取招标文件

时间：2026年02月27日 至 2026年03月04日，上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00   

地点：CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

提交投标文件截止时间、开标时间和地点

递交方式：网上递交
开启地点：榆林市公共资源交易中心不见面开标室

2026年3月20日 9时30分00秒（北京时间）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦四楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031

2、建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：绥德县教育和体育局 

地址：绥德县名州镇小街4号
联系方式：13109202010

2、采购代理机构信息

名称：绥德县政府采购中心

地址：绥德县永乐大道政务服务中心三楼309室

联系方式：0912—5629222 

3、项目联系方式

项目联系人：高先生     

电话：0912-5629222 

第二章  投标人须知
一、定义

（一）采购人：绥德县教育和体育局

（二）监管部门：绥德县财政局

（三）采购代理机构：绥德县政府采购中心

（四）投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、投标人注意事项

（一）询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向绥德县政府采购中心提出质疑。

采购人、绥德县政府采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、绥德县政府采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对绥德县政府采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、绥德县政府采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向绥德县财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交：

采购人：绥德县教育和体育局     

绥德县名州小街4号

联系电话：13109202010
代理机构：绥德县政府采购中心           

绥德县永乐大道政务服务中心三楼309室     

联系电话：高先生  0912—5629222        

（三）关于信用记录的查询和使用

1、采购人在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标人的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参本次投标活动。
2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

3、投标人信用记录查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以截图形式留存。投标人未如实填报《投标人书面声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次投标活动。
（四）执行政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号） 规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关 于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的相关规 定，货物服务小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多 家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用 综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评 分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小 微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理 局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。
3、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（五）关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（六）投标人的投标费用自理

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评审办法及标准
第四章  招标内容及采购要求

第五章  合同基本条款

第六章  投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，绥德县政府采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、绥德县政府采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，绥德县政府采购中心将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日，绥德县政府采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或绥德县政府采购中心以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，绥德县政府采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，绥德县政府采购中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：
（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

（四）招标文件的解释权归绥德县政府采购中心。

四、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。
（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（六）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件

（一）投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。 

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

技术支持热线：4009280095、4009980000 

  CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031
（二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。 

投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    （五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。

六、组织开标

（一）绥德县政府采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）绥德县政府采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须在开标前在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

 投标人不足3家的，不得开标。
（三）开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子投标文件。

（四）开标会议记录由绥德县政府采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及绥德县政府采购中心工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

（五）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、绥德县政府采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、绥德县政府采购中心应当及时处理。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。 

七、资格审查

开标结束后，由采购人代表依法对投标人的资格证明文件进行审查，投标人无需提供纸质材料，需在投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

2-1、具有独立承担民事责任的能力：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提交法定代表人身份证）。

2-2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务状况的相关材料:

（1）商业信誉：投标供应商提供近三年内，在经营活动中没有重大犯罪记录的书面声明（格式自拟并加盖公章）；供应商在递交响应文件截止时间前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网 (www.ccgp.go v.cn)上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加招标活动。
（2）财务状况：供应商提供2024年度或2025年度完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的供应商可提供成立后任意时段的资产负债表）或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。

2-3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明;

2-4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）税收缴纳证明：提供2025年6月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

（2）社会保障资金缴纳证明：提供2025年6月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保障缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

2-5、法律、行政法规规定的其他条件。

（1）本次招标项目不接受联合体投标，并出具声明函。

（2）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（承诺书附网页截图及加盖投标人公章）
（3）本项目不专门面向中小企业采购。
备注：《法定代表人授权委托书》应按招标文件给定的格式填写。
通过资格审查的供应商不足3家的，不得评审。

八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
8、核对评标结果；
9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10、处理与评标有关的其他事项。
（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单；
7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

（三）组建评标委员会
1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，绥德县政府采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，绥德县政府采购中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法
采用综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过不见面电子询标系统。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交。
（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

本项目不专门面向中小企业采购，投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4、推荐中标候选投标人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

（1）评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;投标人名单和评标委员会成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告市财政局。

九、无效投标情形

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章;

2、不具备招标文件中规定的资格要求;

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价;

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

 5、不同投标人的投标文件相互混装；

（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
十、中标

（一）绥德县政府采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标人，绥德县政府采购中心将发布中标公告。

（三）绥德县政府采购中心将在中标人确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，绥德县政府采购中心向中标人发出中标通知书。

（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
十一、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起二十五日内，采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
（三）招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者绥德县政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者绥德县政府采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由绥德县政府采购中心发布废标公告。

第三章  评审办法及标准
一、符合性审查

符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。

	2
	投标文件签署、盖章
	均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。

	3
	投标文件组成
	投标文件应包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）符合性证明文件；

（3）投标方案。

	4
	投标文件有效期
	投标文件有效期符合招标文件要求。

	5
	开标一览表
	（1）投标报价符合唯一性要求：

（2）开标一览表填写符合要求；

（3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求；

（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。

	6
	技术服务要求
	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。

	7
	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。

	8
	合同条款响应
	有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。


二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

	评标因素
	                评审内容
	分值（分）

	投标报价


	价格评分满分为 30 分，以实质性满足招标文件商务和技术要求的最低投标价格为基准值，投标报价得分 =（评标基准价 / 投标报价）×30

备注：1. 计算分数时四舍五入取小数点后两位；

2. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及成本构成明细（含原材料、运输、人工等），必要时提交相关证明材料（需加盖公章）；

3. 投标人不能证明其报价合理性或提供虚假说明的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	30

	技术参数响应评审


	所投产品的技术参数和功能需求完全满足招标文件要求的技术参数，完全满足无负偏离得21分；标★项参数为实质性指标，不满足任意★项则投标无效。非标★项参数每负偏离一项扣1分，扣完为止，不计负分。
注：投标人提供相关技术指标的佐证材料，佐证材料（包括但不限于检验报告、产品彩页、产品说明书、官网功能截图等，予以证明参数的技术响应性。）
	21

	供货实施方案
	供应商提供的本项目实施方案应包含以下内容：

1、供货配送方案（4分）

根据供应商供货计划、产品运输、供货配送等方案措施，方案合理、具体、可行，完全够满足项目需求，得 4 分；

方案较合理、较为具体、基本可行，能满足项目基础需求，无应急措施或细节不明确，得 2 分；未提供的，得 0 分。

运输保管方案（4 分）

根据供应商在运输过程中，包装符合国家相关运输标准，对货物的包装、装卸、清点、仓储等方案提供具体可行、实施性良好的，能有效保障货物安全，得 4分；

包装基本符合国家相关运输标准，对货物的包装、装卸、清点、仓储等方案提供基本可行、实施性基本合理的，得 2 分；未提供的，得0 分。

3.进度保障措施（4 分）

供应商进度安排合理、具有进度安排图且具有完备的进度保障措施的（标注备货完成、发货、到货、安装启动等关键节点时间），得 4 分；

供应商进度安排基本合理、具有进度安排图设计基本符合项目实际，进度保障措施基本合理的，得 2 分；未提供的，得0 分。

4、安装保障措施（4分）供应商提供的方案中，安装过程中所用的安装技术、安装调试、安装工具、安装人员保护保障措施等方面，内容详细、合理、完整得 4 分，

安装相关措施基本合理，能满足安装需求，内容不够详细或存在少量遗漏得2分，未提供的，得 0 分。
	16


	质量保证


	1、产品进货渠道正规，并能够提供产品说明书等相关资料。质量保证，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供响应产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等）内容详细、合理完整得 5分，进货渠道基本正规，能提供产品说明书；承诺所投产品无假货等问题；提供合法来源证明，但内容不够完整，得 3 分，未提供产品说明书、合法来源证明，或未作出质量无纠纷承诺，得 0 分。

2、投标人所投产品性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完全符合国际国内相关标准，能够保证质量、提供相关检测证明文件、按期交货内容详细、合理、完整得 5分，所投产品基本符合国际、国内相关标准；提供检测证明文件但内容不够详细；按期交货承诺基本合理，无明显漏洞，得 3 分，未提供的，得 0 分。
	10

	应急预案体系方案


	1、应急预案体系（3 分）

具有成熟应急预案体系，针对设备运输损坏、安装安全事故、调试故障、不可抗力等突发状况，制定完整预案内容得 3分；

 建立基本完善的应急预案体系，覆盖全部核心突发场景，每类场景预案内容合理，预案内容基本完整，细节未细化，得2分；
预案内容简单：仅列明各类场景的基本处置思路，预案基本可行，但针对性和实操性较弱 1分；

未提供得 0 分。

2、应急人员安排和应急流程设置（3分）

应急人员配置全面且明确，应急流程完整闭环：严格包含 “事故上报→应急处置→替代方案→损失赔付” 全环节，且每个环节量化清晰得， 3分；

 应急人员安排合理，应急流程核心环节完整：包含 “事故上报→应急处置→替代方案→损失赔付” 全环节，无核心环节缺失，但部分环节未量化、未细化，2分

人员安排基本合理或流程缺失，无具体执行细节，得 1 分

未提供得 0 分。
	6

	售后服务方案


	1、售后服务方案（包括但不限于售后方案、服务承诺、响应时限及保障措施等）（3分）

根据供应商售后服务方案、明确服务网点、服务方式、明确响应时间、到场服务时间等，方案完整、清晰，列明售后内容的，得 3分；

方案较为完整、清晰，列明售后内容无重大缺失的，得 2 分；. 

仅提供基础服务框架，关键内容存在缺失， 方案表述笼统，无量化标准，售后内容不完整，得1分；

未提供的，得 0 分。

2、售后服务机构及能力（3分）

本地（项目所在地市级行政区域内）设有常设服务网点，机构与人员健全、具备本项目技术支持能力得 3 分；

无本地网点但提供委托本地机构服务的协议，机构人员基本健全得 2 分；

无本地常设服务网点，委托服务协议内容不完整或自有售后人员配置不足，得1分，

无售后机构或人员得 0 分。
3、产品发生故障后的补救措施（包括配件及易损件）（3 分）

1. 明确核心配件及易损件清单，并提供两种保障方式之一：① 列明现场储备配件的名称、规格、数量及储备地点；② 出具书面72 小时内到货承诺，补救方案具体可行得 3分；

明确核心配件及易损件的保障方式，可提供现场储备清单或 72 小时内到货承诺，补救方案包含故障处理的基本流程，但存在个别细节未细化，得2分；

有基本补救承诺，但未明确核心配件到货时限，或未提供现场储备的具体信息，仅列明简单补救思路，得1分
未提供或方案不合理得 0 分。
	9

	培训方案


	1、培训方案（2分）

供应商做出对本项目全面、完整、可行、有针对性的培训方案，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用。提供切实可行的培训方案及措施，对所提供设备进行操作培训，有完整的培训方案，得 2 分；方案内容基本满足的，得 1 分；未提供的，得 0 分。

2、培训内容及方式（2 分）

培训内容包括但不限于培训人员、培训地点、培训时间安排、培训内容、培训计划、培训目标、培训教材、培训师资和培训结果及考评方式等内容。内容详细、完整的，得 2 分；方案内容基本满足的，得 1分；未提供的，得 0 分。
	4

	类似项目

业绩
	提供 2022 年 01 月至今类似项目业绩证明材料（中标通知书或 合同复印件 ），每提供 1 项有效业绩得 2 分，累计不超过 4 分。（类似业绩指与本项目所投产品型号、功能、技术参数相同或相近的供货项目）
	4


招标内容及采购需求

本次采购项目为绥德县教育和体育局数字校园建设项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行响应都被视为无效响应。本次项目硬件部分属货工业，软件部分属于软件和信息技术服务业，投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	全彩半球摄像机
	传感器类型：≥1/1.8" Progressive Scan CMOS
内置≥1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。
最低照度：彩色：0.0005 Lux
宽动态：≥120 dB
调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
补光灯类型：≥柔光灯
★补光灯灯杯采用双层透镜结构
★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
★当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。
补光距离：最远可达≥30 m
防补光过曝：支持
最大图像尺寸：≥2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码
子码流：H.265/H.264/MJPEG
第三码流：H.265/H.264
网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频：≥1个内置麦克风
采用DC12V或POE供电。
	台
	118

	2
	摄像机支架
	金属壁装支架，压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
	个
	118

	3
	摄像机电源
	国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm
输入电压：AC170V~240V
	个
	118

	4
	智能感知终端
	麦克风：4个麦克风阵列；喇叭：1个10瓦喇叭；4G网络：1个SIM卡接口，支持4G全网通；有线网络：1个10/100MB 以太网接口；1个光照检测接口；1个毫米波雷达感应器；
	台
	90

	5
	语音预警终端
	支持自学习关键词（可学习方言）识别报警，支持学习全国方言音频文本；支持语音交互输入和web文件导入两种方式注册自定义关键词
关键词识别个数：支持≥18个固定关键词，≥10个自学习关键词，终端支持关键词自定义选用
支持实体按键紧急呼叫，实现与管理中心或个人的双向语音对讲；
支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，3W优质扬声器，可实现5米拾音及对讲；
支持喧哗报警功能；
支持GSM/VoLTE电话业务，支持拨打不少于4个电话号码；
自带1个红蓝双色灯，可控制关闭/开启不同颜色；
支持有线网络、4G接入中心平台云中心
支持标准的Micro SD卡插槽，最大支持256G Micro SD/SDHC/SDXC卡，将音视频存储到SD卡;
支持一路3.5mm音频输入及输出扩展，可外接拾音器、音箱等设备；
支持DC12V/PoE供电（802.3 af）;
	台
	154

	6
	教育边缘一体机
	【软件授权项】：基础包、视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、巡更管理、防欺凌、出入口车辆放行管理、园区人员布控、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断、重点区域人员门禁管控、园区卡口
【关键规格】：≥300路视频，≥50个门禁，≥10个车道，≥10个卡口，≥50个防区管理，≥10路紧急报警，≥300路设备网络管理，≥300路视频诊断，1万人员基础信息管理
【关键能力】支持家校互通：实现云边融合，闭环请假申请、老师审批、门禁通行、到离校通知、考勤统计
1）打通组织和人员基础数据，平台录入后自动同步至一体机；
2）实现家校互通，包含到离校通知、学生请假；
【平台硬件规格】
≥4盘位一体机，ATX电源
6核12线程64位高性能处理器
≥48GB DDR4高频率内存条
≥1个HDMI接口、1个DP接口
≥2个10M/100M/1000Mbps网口
≥2个USB2.0接口、2个USB3.0接口
报警IO：≥16路报警输入，4路报警输出
存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储）
解码能力：8×1080P
	台
	4

	7
	55寸LCD拼接屏
	显示尺寸：≥ 55 inch
背光源类型：D-LED
物理拼缝：3.5 mm
物理拼缝公差：±0.8 mm
亮度：≥500 ± 10% cd/m²
可视角：≥178°(水平)/178°(垂直)
对比度：≥1200 : 1 
音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1
音视频输出接口：无
控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 
电源：100~240 VAC, 50/60 Hz
	台
	5

	8
	显示屏液压支架
	产品型号：46/49/55英寸-壁挂支架 
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 
	套
	5

	9
	4路高清解码器
	1、采用嵌入式架构，专用系统，去使用解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
2、支持≥1路3200W、或≥2路2400W、或≥4路1200W、或≥8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。
★4、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。
5、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。
6、支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。
7、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。
8、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。
★9、支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。
★10、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
★11、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。
12、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。
13、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。
14、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。
★15、支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。
16、支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。
17、单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。不少于4个HDMI接口。
18、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。
19、支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。
	台
	2

	10
	10路高清解码器
	1、采用嵌入式架构，专用系统，去使用解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
2、支持≥5路3200W、或≥5路2400W、或≥10路1200W、或≥20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。
★4、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。
5、为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。
6、支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。
7、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。
8、支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。
★9、支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。
★10、显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
★11、显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。
12、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。
13、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。
14、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。
15、支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。
16、支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。
17、单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。不少于10个HDMI接口。
18、支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。
19、支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。
	台
	1

	11
	HDMI铜线视频线
	HDMI 1.4 4K30Hz铜缆（8米）
端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。
端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。
环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。
支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。
即插即用，无需驱动程序。

线缆类型（音视频线）：铜缆
视频版本：HDMI 1.4
支持最大分辨率：4K 30Hz
接口类型：HDMI 
	根
	7

	12
	安防配套PC
	处理器：国产化CPU 8核/16线程/3.0 GHz  配套麒麟操作系统等国产操作系统。
内存： ≥8 GB，3200速率，DDR4，4个内存插槽，最大支持128 GB内存
SSD硬盘：≥1个 256 G  SSD
显卡：独立显卡显存容量2 GB
显示器：≥22英寸，分辨率1920x1080，刷新率75Hz，HDMIx1，VGAx1视频接口 
网络接口：≥1个RJ45  千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒
其他接口：≥ 1个RS232串口
PCIe扩展：≥1个PCIE4.0 x16插槽,≥1个PCIE3.0 x16插槽,≥1个PCIE3.0 x8插槽,≥1个PCIE3.0 x4插槽
前置USB接口：≥2个USB 3.0,1个USB 2.0,1个Type-C
后置USB接口：≥4个USB 3.0,2个USB 2.0,1个Type-C 
电源：200 W
机箱颜色：黑色 
键鼠：含USB有线键鼠
	台
	2

	13
	24盘位视频存储设备/240T
	存储接口：≥24个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：≥2×HDMI，2×VGA
网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路为Ctrl 12V电源输出）
串行接口：≥1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：≥2×USB 2.0，1×USB 3.0
整机包含20块12T硬盘
★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频（提供相关检测证明文件，包括但不限于公安部检测报告等）
★支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）（提供相关检测证明文件，包括但不限于公安部检测报告等）
输入带宽：≥320Mbps
输出带宽：≥160Mbps
接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持16×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 
	台
	1

	14
	16盘位视频存储设备/168T
	【硬件规格】
存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
视频接口：≥2×HDMI，2×VGA
网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：≥1路DC12V 1A
串行接口：≥1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：≥1×eSATA
整机含14块12T硬盘
【产品性能】
输入带宽：≥384Mbps（开启RAID后为200Mbps）
输出带宽：≥256Mbps（开启RAID后为200Mbps）
接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥

【智能应用】
整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用
一、以文搜图应用
内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；
支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
以文搜图能力：≥64路
以图搜图能力：≥64路

二、目标识别应用
目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持≥16个名单库，总库容≥5万张
目标抓拍：≥4路视频流
目标比对：≥16路图片流
	台
	1

	15
	16盘位视频存储设备/260T
	【硬件规格】
存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
视频接口：≥2×HDMI，2×VGA
网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：≥1路DC12V 1A
串行接口：≥1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：≥1×eSATA
整机含13块20T硬盘
【产品性能】
输入带宽：≥384Mbps（开启RAID后为200Mbps）
输出带宽：≥256Mbps（开启RAID后为200Mbps）
接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥

【智能应用】
整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用
一、以文搜图应用
内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；
支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
以文搜图能力：≥64路
以图搜图能力：≥64路

二、目标识别应用
目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持≥16个名单库，总库容5万张
目标抓拍：≥4路视频流（2MP）
目标比对：≥16路图片流
	台
	1

	16
	16盘位视频存储设备/120T
	【硬件规格】
存储接口：≥16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
视频接口：≥2×HDMI，2×VGA
网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：≥1路DC12V 1A
串行接口：≥1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：≥1×eSATA
整机包含10块12T硬盘
【产品性能】
输入带宽：≥320Mbps（开启RAID后为200Mbps）
输出带宽：≥256Mbps（开启RAID后为200Mbps）
接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥


【智能应用】
整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用
一、以文搜图应用
内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；
支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
以文搜图能力：≥32路
以图搜图能力：≥32路

二、目标识别应用
目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持≥16个名单库，总库容5万张
目标抓拍：≥4路视频流（2MP）
目标比对：≥16路图片流
	台
	1

	17
	套装机柜
	42U，网孔门，落地机柜
承重：静态≥1000KG
前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2
门敞开百分比：前门78%，后门77.2%
侧门材质：冷轧板 T=1.0
门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架）
左右支架：冷轧板 T=2.0
横梁：冷轧板 T=1.2
PDU：≥1个，≥8口PDU，输入10A，带2M线
	台
	3

	18
	层板和L型隔条
	颜色：黑色
静态承重：≥60KG
材质：冷轧板 
板厚：≥1.2 mm
	块
	6

	19
	层板和L型隔条
	颜色：黑色
静态承重：≥30KG
	对
	6

	20
	路由器
	交换容量：≥37Gbps；包转发率：≥9Mpps
内存容量：≥2GB
网口：≥4GE电(2Combo)+2GE光
≥4个扩展槽位
USB接口：≥1个USB2.0，支持3/4G Modem扩展
供电电源：100V AC～240V AC；50Hz/60Hz
支持专业的安全功能，支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能
支持多样化的VPN技术，包括：IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用
支持IRF2
支持U盘零配置部署
	台
	4

	21
	防火墙
	网络层吞吐量≥1Gbps；IPS吞吐量≥610Mbps；AV吞吐量≥550Mbps；IPSec吞吐量≥590Mbps；IPSec 隧道数≥2000；并发连接数≥45万；每秒新建连接数≥1.4万
桌面型机箱，配置≥5个千兆电口，≥1个千兆光口；≥1个CON口；≥1个USB2.0口；交流单电源；
★支持基于源、目的IP策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由（提供相关检测证明文件，包括但不限于公安部检测报告等）；并支持设置全局匹配顺序（提供所投产品功能界面截图）。
	台
	4

	22
	汇聚交换机
	千兆光接口数量≥24，非复用千兆电接口数量≥8，可用万兆光接口数量≥6
支持模块化电源数量≥2，支持风扇数量≥2，支持独立的console管理串口
交换容量≥688 Gbps/6.88Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps
支持OSPF FRR 功能
支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能
支持NQA功能，NQA能够正常探测
支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能
支持CPU保护功能
备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能
设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚
支持命令行(CLI)配置
支持IPv4路由≥12K条；IPv6路由≥4K条；
	台
	3

	23
	24口PoE接入交换机
	端口：≥24个百兆PoE电口，≥2个千兆光电复用口
远距离传输端口：端口1~24
红口：端口1~8
交换容量：≥8.8 Gbps
MAC地址容量：≥16 K
缓存：≥4 Mbits
包转发率：≥6.55 Mpps
	台
	2

	24
	16口PoE接入交换机
	端口：≥16个百兆PoE电口，≥2个千兆光电复用口
整机最大供电功率：≥230 W
PoE远距离：端口1～16 
交换容量：≥9.2 Gbps
MAC地址容量：≥16 K
缓存：≥4 Mbits
包转发率：≥6.84 Mpps
	台
	4

	25
	8口接入交换机
	端口：≥8个千兆电口  ≥2个千兆光口
交换容量：≥20 Gbps
MAC地址容量：≥8 K
缓存：≥4.1 Mbits
包转发率：≥14.88 Mpps
	台
	23

	26
	物联网卡
	物联网设备专用全国流量卡2G/月；
	张/3年
	244

	27
	服务器
	服务器规格要求：标准2U机架式服务器

服务器BIOS要求：支持中文BIOS界面

服务器CPU要求：本次配置2*国产化CPU；ARM架构：单颗核心数≥32核，主频≥2.6GHz、主频不低于2.6GHz，C86/x86架构：单颗核心数≥16核，主频≥2.5GHz；

服务器内存要求：内存槽位支持 ≥16根；本次配置2根32G内存；

服务器硬盘要求：本次配置不少于2块480GB SSD硬盘、3块1.2TB SAS硬盘；

服务器阵列卡要求：本次配置1张阵列卡（缓存不低于4G，带超级电容保护），支持raid0/1/5/10/50；

服务器网卡要求：本次配置2个万兆光口+2个千兆电口；

服务器电源要求：本次配置双电源；

提供配套该服务器CPU类别的国产化服务器操作系统1套；

提供配套该服务器CPU类别的国产化中间件1套；

提供配套该服务器CPU类别的国产化数据库1套；
	台
	5

	28
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	2800

	29
	网线
	超五类网线
	米
	15000

	30
	机柜
	6U壁挂
	个
	28

	31
	配件辅材
	线管、线槽、插板，水晶头，胶布，接头，弯头，膨胀螺丝、扎带等
	批
	5

	32
	摄像机、智能感知终端以及语音预警终端的安装
	工部分主要包含摄像机、智能感知终端及语音预警终端的安装，需确保设备安装牢固、功能正常，保障项目整体交付质量。
	项
	1

	33
	系统调试
	针对本项目监控点位视角，内置参数的优化、摄像头 IP 地址规划，摄像头补丁的优化
	项
	1

	34
	机房设备安装调试
	核心机房存储设备的安装调试、显示端的设备安装调试、以及整体业务的合理规划。
	项
	1

	35
	软件平台安装调试
	整体安防监控综合平台部署、调试、运行。
	项
	1

	36
	基础对接与设备管理
	视频子系统对接：采用视频厂商开放 API 接口实现标准化对接，重点打通摄像头状态、视频流、存储数据的基础数据通道，实现设备数据实时同步，确保视频存储功能正常对接
设备状态监控：以列表 + 图标形式展示 9 所学校设备状态（在线 / 离线 / 故障），标注故障类型（如无画面、存储异常），支持点击设备查看基础参数（分辨率、存储占用），故障时通过平台推送预警
设备远程控制：支持远程控制摄像头旋转、变焦及录像启停；支持远程控制报警盒红蓝灯开关、报警音量调节（低 / 中 / 高三档）。
设备巡检管理：支持按学校 / 区域创建巡检计划，记录巡检结果（正常 / 异常），自动生成巡检台账。
	项
	1

	37
	视频监控核心功能
	实时视频查看：支持单画面 / 4 分屏切换，重点区域（厕所、宿舍）标注醒目标识，方便快速定位
视频回放与检索：提供基础检索条件（学校、设备、时间段），支持 1/2/4 倍速回放及截图下载，历史视频默认按设备存储路径调取
	项
	1

	38
	防霸凌专项功能
	关键词智能语音检测：支持对欺凌、暴恐、紧急求助等 30 个关键词（25 个内置、5 个自定义）进行智能语音检测，实时分析音频内容，实现自动语音识别
自动干预与报警上报：检测到相关关键词后，设备可自主进行声光震慑，同时实时将报警信息通过平台上报告警
远程双向喊话：支持远程喊话威慑，便于管理人员及时制止不良行为
免打扰时段设置：支持设置免打扰时段，在该时段内，避免设备声光干扰正常校园秩序，如夜间休息时段
宵禁相关检测：支持宵禁吵闹检测、宵禁开灯检测、宿舍人员滞留检测，及时发现宵禁期间的异常情况
报警事件台账管理：针对防欺凌系统触发的所有报警，记录事件的时间、位置、类型，支持标记处理状态（未处理 / 处理中 / 已处理），关联音视频回放，确保可回放规定时长内的相关音视频
防欺凌报警统计分析：按学校、月份统计防欺凌报警数量、处理率，区分不同关键词报警类型，生成 Excel 报表及基础柱状图，支持数据导出。
	项
	1

	39
	校园管理拓展功能
	角色权限管控：预设多类角色如校长、安保主任、班主任、 教师、管理员等，固定权限范围（如安保可操作报警盒对讲、摄像机云台控制，班主任仅查看本班区域报警记录和摄像机画面）。
多维度数据报表：生成设备运行报表、视频使用报表、报警处理效率报表，支持按月 / 季度导出，报表数据反映 90 天以上的情况。
告警管理：
告警列表：
1、告警列表展示所有或筛选后的处理状态为未处理、处理中的告警；
2、告警基本信息包括：告警类别、告警名称、紧急情况、处理情况、发生时间、发生地点；
3、支持通过告警级别、告警类型、告警状态三个维度对展示的告警进行筛选。
告警详情：
1、告警信息包含历史视频、实时视频。
2、 告警事件基本信息
3、 告警事件来源设备；
4、 告警事件附件（包括告告警录像、实时视频）；
5、 告警事件动态。
告警档案
1、展示所有未处理、处理中、已关闭的告警信息
2、列表显示告警基本信息：告警编号、标题、描述、告警级别，发生时间，发生位置、告警状态、关闭时间；
3、支持根据告警编号、类型、等级、状态、发生时间、关闭时间进行搜索；
4、可操作导出当前告警，支持导出为Excel文件
告警处理：
相关责任人接收到告警信息后，可对告警进行处理操作。支持确认告警和误报处理。处理过程中可更新告警状态（如从 “未处理” 改为 “处理中”），并记录处理时间和处理人员信息，确保告警处理过程可追溯。
手工上报：支持园区工作人员在现场发现告警事件时，通过系统手工上报告警。
操作日志审计：自动记录关键操作，包含操作人、时间、内容，支持按条件检索日志，留存 6 个月，日志记录涉及 90 天内与存储相关的操作。
	项
	1

	40
	学校部署实施
	软件平台部署：借助网络技术，远程完成学校数字校园安防平台软件的安装、配置与初始化工作，确保软件在各校服务器或相关设备上稳定运行，适配不同学校的网络环境与硬件基础，实现平台功能在各校的快速落地。
软件平台培训：通过线上方式对学校的平台管理人员、教职工等开展软件平台操作培训，涵盖平台各项功能（如设备状态监控、视频监控、防霸凌报警处理等）的使用方法、日常维护要点等内容，助力相关人员熟练运用平台，保障平台高效运转。
	项
	1

	41
	运维及变更
	运维及变更范围：提供三年软件运维服务（时间从合同履约之日起算），包含功能调整、漏洞修复；范围较大的变更（如系统架构调整、大规模功能新增）另行评估报价
	项
	1

	
	响应机制
	支持7×24小时运维热线；紧急故障15分钟响应、4小时内提供解决方案并处理；一般问题4小时响应、8小时内提供解决方案并处理。
	
	

	
	日常维护
	性能监测：实时监测系统响应时间、资源利用率，异常时立即优化，调整系统参数、优化数据库查询、清理缓存等
数据备份恢复：定期检查备份数据；数据丢失或损坏时快速恢复，保障数据安全和业务连续性，遵守数据保护法规
安全防护：及时安装安全补丁，定期开展漏洞扫描、恶意软件检测等安全扫描；加强网络安全防护，设置防火墙、入侵检测系统
	
	

	
	优化调试
	功能优化：根据反馈简化操作流程、优化界面友好度；优化数据展示方式
问题调试：深入调试各类问题，通过代码审查、日志分析等定位根源并修复；修复后全面回归测试，确保问题彻底解决且无新问题
	
	

	
	项目经理支持
	沟通协调：定期与客户沟通，了解使用情况和需求变化；及时传达反馈，协调资源解决问题
项目管理：规划、跟踪和把控运维项目，制定计划，明确任务和时间节点，检查进展；专项管理重大问题或变更
培训支持：组织培训，帮助客户熟悉新功能、掌握操作技巧；提供技术咨询服务，提升客户自主运维能力
	
	


第五章合同基本条款

一、交货地点：绥德县教育和体育局指定地点。
二、工期：
合同签订生效后，乙方在 180 天内完成硬件设备交货、现场施工、安装调试及完成软件的开发、适配、正常使用。

三、合同价款

合同总价为产品到达采购人指定交货地点的价格，包括：产品供应费、施工费用、安装调试、税费、运杂费（含仓储、保险、装卸费）等所有费用。

合同产品总价一次包死，不受市场价变化的影响。

四、款项结算

合同款的支付：

合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价款的 30%，作为项目启动预付款。乙方在 180 天内完成硬件设备交货、现场施工、安装调试及完成软件的开发、适配、正常使用。并经甲方最终验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的 70%。

结算方式：国库集中支付。

五、运输

投标人负责所有产品的运输。确保产品安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括产品从供货地点到使用地点的所有费用。

六、质量保证

所选的产品必须保证是全新的、未经使用过的产品，技术指标先进，质量可靠、参数合理，货源渠道正常合法，满足招标文件要求。

产品的质量必须符合国家标准和有关规范。

质保期：安装调试正常使用后，一年内免费上门维修、保养、终身维护，超出质保期后只收取成本费用。（若投标产品所承诺的质保期限及售后服务标准高于本条款要求的，按投标文件载明的承诺执行。）

维修及售后：产品如出现问题，应在接到使用单位通知后24小时内到达现场维修。

七、技术服务

技术资料：

合格证。             

使用说明书。

其他资料。

服务承诺：标书有明确的技术服务承诺。

八、违约责任

1、按《民法典》中的合同相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足询价文件技术要求，采购人会同采购代理机构有权终止合同并对供方违约行为进行追究，同时按有关办法进行相应的处罚。

九、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式三份，采购人一份，成交供应商，绥德县政府采购中心各执一份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

十、验收

所有产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。

所供产品的技术指标、性能参数未达到招标文件的要求，中标公司应免费更换，所造成的损失由中标公司承担。

验收合格后。中标单位、采购人共同填写项目验收证明，并签字盖章确认产品合格。

验收依据：

本合同文本；   

招标文件、投标文件和澄清；
国家相应的标准、规范。
第六章  投标文件构成及格式
	注释： 

1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式填报。

2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

绥德县政府采购服务项目

投标文件
项目名称：绥德县教育和体育局数字校园建设项目
项目编号：SYSJG20260201

供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录
第一部分  资格证明文件
X

　　  一、营业执照等主体资格证明文件
X

法定代表人授权委托书
X

二、商业信誉及财务状况证明材料
X

三、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
X

　　  四、税收缴纳证明
X

社保缴纳证明
X

本次招标项目不接受联合体投标，并出具声明函。
X

    榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
X
第二部分  符合性证明文件
X

一、投标函格式
X

      二、开标一览表
X

　　　    分项报价表
X

三、投标人参加政府采购活动承诺书
X

四、技术服务偏差表
X

      五、合同条款响应
X

    第三部分  投标方案
X

一、投标人性质及其概况
X

投标人基本信息
X

其他
X

二、投标方案
X

三、参考样表
X

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明
X
第一部分  资格证明文件
投标人按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人授权委托书》、投标人参加政府采购活动承诺书、《中小企业声明函》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
一、营业执照等主体资格证明文件


法定代表人授权委托书


二、商业信誉及财务状况证明材料


三、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、税收缴纳证明


社保缴纳证明

五、本次招标项目不接受联合体投标，并出具声明函。

榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商            信用承诺书

法定代表人授权书

绥德县政府采购中心：
注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
附：被授权人（签字）：          性别：    年龄        

身份证号码：                                    

通讯地址：                                      

手    机：                                      

法定代表人/被授权人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

正(背)面
	法定代表人身份证复印件

背(正)面

	被授权人身份证复印件

正(背)面
	被授权人身份证复印件

背(正)面


法定代表人（签字）：    单位名称（公章）：
本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日
（要求：本授权有效期自开标之日起不得少于90天）
备注：1、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。

供应商性质

本项目不专门面向中小企业采购。

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物（服务）全部由符合政策要求的中小企业制造（承接）。相关企业的具体情况如下：

(标的名称)____，属于___(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商（承接商）为_____(企业名称)，从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：      

日期：      

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。

   本声明函“标的名称”填写需严格区分项目类型：货物类采购项目须逐项填写采购清单中对应的具体货物名称（如“笔记本电脑”“激光打印机”），不得填写项目全称；工程类、服务类项目填写对应采购项目名称即可。

标的名称填写需与采购清单所列内容完全一致，若错填、漏填或未按要求逐项填写，将视为无效声明，请务必核对准确后提交。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                投标人名称（盖章）

                                    　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                            
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
       承诺单位（盖章）：

       法定代表人（负责人）：

              法定代表人（负责人）身份证号：
       承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；
第二部分  符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

绥德县政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子投标文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
七、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

电子邮箱：          （专用邮箱）
日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

项目编号：SYSJG20260201

项目名称：绥德县教育和体育局数字校园建设项目
	
	          内 容
	       工 期

	投标报价
	小写：

大写：

              单位：元
	


   投标人名称（盖章）

　 年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格.

分项报价表（样表）

单位：元
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造厂名
	单价
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写，可新增完成采购内容所需的直接费、间接费、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。
投标人  （公章）：         法定代表人/授权代表（签字）：

三、投标人参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

                                            投标人名称（盖章）

　                                       年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管﹝2006﹞21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

      投标人名称（盖章）

　  年　月　日

四、技术服务偏差表

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述

或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致或未填写，按无效响应处理。

投标人名称（盖章）


                                      　 年　月　日


五、合同条款响应
完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人名称（盖章）


                                      　 年　月　日

第三部分  投标方案

一、投标人性质及其概况

（一）投标人基本信息

	单位基本情况

	投标人全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度

营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术

人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关投标人

	关系
	投标人名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。

2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


（二）其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

二、详细投标方案
参照招标文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《招标内容及采购需求》编制针对绥德县教育和体育局数字校园建设项目的投标方案。
三、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置服务人员人数
	应急预备人数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


四、投标人认为有利于中标的其他情况说明
附表：
根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入(Y)
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤Y<1000
	Y<100

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Z<5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额(Z)
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Z<100

	其他未列明行业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10



