延川县城区中队办公楼、生活区维修改造工程

采购需求

（工程施工项目适用）

一、项目概况

1．项目概述

本工程为延川县城区中队办公楼、生活区维修改造项目，办公楼施工内容包括外墙真石漆制作、更换断桥门窗、办公室更换防盗门、更换灯具开关插座、安装窗台大理石等；生活区施工内容包括窑洞扣板更换、下水管道开挖更换、铺砌瓷砖、院落开挖硬化等。

- 采购方式：竞争性磋商。

- 项目工期：计划工期90日历日

- 项目付款方式：合同签订后采购方给供应商合同价30%的预付款，后期付款按照工程进度支付，项目完成后支付不超合同价85%，待验收并审计完成后支付尾款。

二、参加采购供应商的具体要求

- 参加采购的供应商，须承诺提供正规合法发票，严格工程量施工，使用相关规定的标准材料，材料不以次充好，须保证工程质量，按期完工。如未达到上述要求，我司有权取消其施工资格，予以清退。

2、施工标准及深度要求

本采购项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，并符合中国人保办公营业职场建设要求，达到施工标准及深度。

三、供应商特殊资质要求参加采购的施工单位资格

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力，法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，自然人的应提供有效的自然人身份证明；
  （2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；
  （3）供应商须具备须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全考核B类证书且无其他在建工程（提供无在建工程承诺书）；
  （4）提供谈判响应文件递交截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；
  （5）提供谈判响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
  （6）提供2024年度或2025年度经审计的完整财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
（7）参加政府活动近三年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；
（8）供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商；
 （9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
 （10）本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，仅限符合《政 府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财 库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，并提 供中小企业声明函。

四、工程量清单

编制依据：

1、建设单位提供的有关工程资料：工程量预算书、财政评审报告；

2、陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)；陕西省通用安装工程基价表(2025)；陕西省市政工程基价表(2025)计取；

3、主要材料价格依据《延安建设工程造价信息》2025 年第4期计入，信息价内没有的按市场价格及建设单位提供的确认价综合调整；

4、计价软件为“广联达GBQ7 .0 版本7.5000.23.1”。

延川县城区中队办公楼、生活区

工程名称：                   维修改造工程

# 工程量清单

编 制 人 ：                                                                     （注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人 ：                                                                     （一级注册造价工程师签字及盖章）

编  (审) 单 位 ：                                                             （盖章）

法定代表人或其授权人：                                                 （签字或盖章）

编 制  时  间：

招   标   人 ：                                                                  （盖章）

法定代表人或其授权人：                                                 （签字或盖章）

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称 :房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中 :建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

第  1  页   共  10工程名称：房屋建筑与装饰工程                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                                     页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 室外工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除围墙涂料 | 1.人工拆除围墙涂料 2.三轮外运渣 | m2 | 300.74 |  |  |
| 2 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型 :抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数 :真石漆 | m2 | 306.98 |  |  |
| 3 | 010805003001 | 电动伸缩门 | 1.长5.6m | m | 5.6 |  |  |
| 4 | 010102002001 | 挖基坑土方 | 1.土的类别 :综合土 2.开挖深度 :0.5m | m3 | 0.32 |  |  |
| 5 | 010102009001 | 回填方 | 1.填方部位 :地坑基础 2.厚度 :3 ： 7灰土0 .15m | m3 | 0.1 |  |  |
| 6 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:C20 2.厚度 :0.1m | m3 | 0.06 |  |  |
| 7 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级 :标砖 | m3 | 0.09 |  |  |
| 8 | 010401005001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级 :标砖 2.柱截面尺寸 :0.6 m*0.6m 3.高度 :2.6m | m3 | 0.94 |  |  |
| 9 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 :外墙 | m2 | 6.24 |  |  |
| 10 | 041001001002 | 人工拆除钢架停车棚 | 1.人工拆除 2.三轮外运 | m2 | 25.5 |  |  |
| 11 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1. 四坡 | m2 | 36.84 |  |  |
| 12 | 011507003001 | 灯箱 | 1.箱体规格 :0.8m* 0.4m 2.基层材料种类 :钢骨架 3.面层材料品种 :铝塑板 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 01B001 | 人工拆除并新做广告牌 | 1.尺寸：2m*1.5m | 个 | 4 |  |  |
| 14 | 011705001001 | 平面块料拆除（一楼工作区处） | 1.人工拆除大理石门台 2.人工拆除灰土垫层10cm 3.三轮外运 | m2 | 18.6 |  |  |
| 15 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.砼垫层0.1m 2.大理石台面 | m2 | 18.6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  2  页   共  10工程名称：房屋建筑与装饰工程                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                                     页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 16 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :标砖 2.墙体类型 :外墙 3.墙体厚度 :0.24m | m3 | 1.64 |  |  |
| 17 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 :外墙 | m2 | 8.8 |  |  |
| 18 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型 :抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数 :真石漆 | m2 | 8.8 |  |  |
| 19 | 010802003001 | 防盗门 | 1.框、扇材质、规格 :2.06*0.96 | m2 | 1.98 |  |  |
| 20 | 011705001002 | 平面块料拆除（中队门厅处） | 1.人工拆除大理石门台 2.人工拆除砼垫层30cm 3.三轮外运 | m2 | 16.63 |  |  |
| 21 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.砼垫层0.3m 2.大理石台面 | m2 | 22.08 |  |  |
| 22 | 041001001005 | 人工拆除轻钢雨棚 | 1.人工拆除 2.三轮外运 | m2 | 17.28 |  |  |
| 23 | 010901011001 | 制安铝单板雨棚 |  | m2 | 17.28 |  |  |
| 24 | 01B003 | 拆换标识字 |  | 个 | 16 |  |  |
| 25 | 01B004 | 拆换党徽 |  | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 01B005 | 拆换派出所及城区中队广告牌 | 1.尺寸： 10m*1.2m | ㎡ | 36 |  |  |
|  |  | 外墙真石漆及断桥门窗 |  |  |  |  |  |
| 27 | 041001001006 | 拆除办公大楼外墙真石漆 | 1.人工拆除外墙涂料2cm 2.三轮外运渣 | m2 | 2060.21 |  |  |
| 28 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型 :抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数 :真石漆 | m2 | 2060.21 |  |  |
| 29 | 011710002002 | 金属门窗拆除 | 1.人工拆除 2.三轮外运 | 樘 | 161 |  |  |
| 30 | 010802003003 | 防盗门 | 1.尺寸：2.8m*2.2 5m | m2 | 94.15 |  |  |
| 31 | 010801001001 | 木质门 | 1.尺寸：2. 1*0.85 | m2 | 15.03 |  |  |
| 32 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1 、尺寸： 3.27m*1 .7m | m2 | 481.75 |  |  |
| 33 | 01B006 | 人工拆除护窗及铁丝网 | 1.人工拆除 2.三轮外运 | ㎡ | 58.32 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  3  页   共  10工程名称：房屋建筑与装饰工程                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                                     页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 生活区改造 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外 |  |  |  |  |  |
| 34 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢板型号、厚度 :3cm | m2 | 2.4 |  |  |
| 35 | 010501002002 | 楼地面垫层 | 1.C30混凝土 2.厚度15cm | m3 | 0.36 |  |  |
| 36 | 011701001003 | 砖砌体拆除 | 1.人工拆除围墙 2.三轮外运 | m3 | 3.84 |  |  |
| 37 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :标砖 2.墙体类型 :外墙 3.墙体厚度 :240mm | m3 | 3.84 |  |  |
| 38 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 :外墙 | m2 | 32 |  |  |
| 39 | 011403001010 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型 :抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数 :真石漆 | m2 | 32 |  |  |
| 40 | 030402012001 | 成套配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 041001003001 | 拆除路面 | 1.人工拆除砼面层15cm 2.人工拆除砼基层15cm 3.三轮外运 | m2 | 164.05 |  |  |
| 42 | 010102009002 | 回填方 | 1.人工回填 2.厚度： 15cm | m3 | 24.61 |  |  |
| 43 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级 :C30 2.厚度 : 15cm | m2 | 164.05 |  |  |
| 44 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.土的类别 :湿土 2.开挖深度 :2m | m3 | 278.89 |  |  |
| 45 | 010102009003 | 回填方 | 1.人工回填 2.厚度：2m | m3 | 278.89 |  |  |
| 46 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.窑洞门前青条石铺装 2.厚度： 12cm | m2 | 25.86 |  |  |
| 47 | 011708002001 | 铲除涂料面 | 1.窑洞顶窑檐 | m2 | 60 |  |  |
| 48 | 011403001011 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型 :抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数 :乳胶漆2遍 | m2 | 60 |  |  |
| 49 | 011709001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.人工拆除 2.高度1.2m | m | 32 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  4  页   共  10工程名称：房屋建筑与装饰工程                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                                     页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 50 | 050307006001 | 栏杆/栏板 | 1.高度： 1.2m | m | 32 |  |  |
| 51 | 011710002004 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 4 |  |  |
| 52 | 010802003006 | 防盗门 | 1.尺寸1.85*0.95 | m2 | 7.03 |  |  |
| 53 | 030412002004 | 线槽 | 1.配线形式 : 明装 2.配线线制 :线槽宽4cm | m | 60 |  |  |
| 54 | 030412003004 | 配线 | 1.配线形式 : 明装 2.配线线制 :2.5mm 2铜芯电线 | m | 60 |  |  |
| 55 | 041001001010 | 拆除路面（窑洞背墙后排水渠） | 1.人工拆除 2.三轮外运渣 | m2 | 24 |  |  |
| 56 | 010102009004 | 回填方 | 1.厚度15cm | m3 | 3.6 |  |  |
| 57 | 050201012001 | 排水沟 | 1.排水沟材料 :混凝土 2.排水沟宽度 : 1.2 m | m | 1 |  |  |
|  |  | 1号-4号窑洞 |  |  |  |  |  |
| 58 | 011705001005 | 平面块料拆除 | 1.人工拆除地砖 2.三轮外运 | m2 | 81.9 |  |  |
| 59 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.人工拆除基层10 cm 2.三轮外运 | m2 | 81.9 |  |  |
| 60 | 010501002003 | 楼地面垫层 | 1.厚度 : 10cm | m3 | 8.19 |  |  |
| 61 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 :砼垫层10cm 2.面层材料品种、规格 :800*800地砖 | m2 | 81.9 |  |  |
| 62 | 011706002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.人工拆除塑料扣板 2.三轮外运 | m2 | 128.58 |  |  |
| 63 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格 :塑料扣板 | m2 | 128.58 |  |  |
| 64 | 011705002002 | 立面块料拆除 | 1.人工拆除墙砖 2.三轮外运 | m2 | 104.9 |  |  |
| 65 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 : 内墙抹面 | m2 | 104.9 |  |  |
| 66 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.面层材料品种、规格 :300*600面砖 | m2 | 104.9 |  |  |
| 67 | 011713001004 | 灯具拆除 |  | 件 | 8 |  |  |
| 68 | 011713001005 | 灯具拆除 |  | 件 | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  5  页   共  10工程名称：房屋建筑与装饰工程                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                                     页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 69 | 030413001010 | 普通灯具 | 1.名称 :平板吸顶灯 | 套 | 8 |  |  |
| 70 | 030413012006 | 开关、按钮 | 1.名称 : 明开关 | 套 | 4 |  |  |
| 71 | 030413013005 | 插座 | 1.5孔插座 | 套 | 24 |  |  |
| 72 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称 : 穿线管 | m | 120 |  |  |
| 73 | 030412003005 | 配线 | 1.名称 :2.5mm2铜芯电线 2.配线形式 : 暗装 | m | 120 |  |  |
| 74 | 01B009 | 换气扇 |  | 个 | 4 |  |  |
| 75 | 01B010 | 地暖铺设 |  | m2 | 81.9 |  |  |
|  |  | 2号窑洞 |  |  |  |  |  |
| 76 | 011712002003 | 卫生洁具拆除 | 1.尺寸：2.44*0.6 2.三轮外运 | 套 | 1 |  |  |
| 77 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.规格 :2.6m*0.6m | 组 | 1 |  |  |
| 78 | 011710002005 | 金属门窗拆除 | 1.规格： 3.25*1.9 | 樘 | 1 |  |  |
| 79 | 010802003007 | 钛镁合金门 | 1.框、扇材质、规格 :3.25*1.9 2.五金种类、规格 :钛美合金 | m2 | 6.18 |  |  |
| 80 | 031003011002 | 成套淋浴器 |  | 套 | 3 |  |  |
| 81 | 031005019002 | 电热水器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 82 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:DN32 | m | 24 |  |  |
| 83 | 030413001011 | 普通灯具 | 1.名称 : 防水灯 | 套 | 2 |  |  |
| 84 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1. 防水膜品种 : 聚氨酯涂膜防水 | m2 | 44.25 |  |  |
|  |  | 3号窑洞 |  |  |  |  |  |
| 85 | 031005019003 | 电热水器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 86 | 030402012002 | 成套配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |
| 87 | 01B011 | 安装不锈钢下水网 |  | m | 4.4 |  |  |
|  |  | 4号窑洞 |  |  |  |  |  |
|  |  | 城区中队院内工作区 |  |  |  |  |  |
| 88 | 011710002001 | 金属门窗拆除 |  | 樘 | 11 |  |  |
| 89 | 01B002 | 人工拆除并新做广告牌 | 1.尺寸：0.8m*0.4 m | 个 | 2 |  |  |
| 90 | 010802003002 | 防盗门 | 1.框、扇材质、规格 :2.8*1.08 | m2 | 14.07 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  6  页   共  10工程名称：房屋建筑与装饰工程                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                                     页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 91 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗类型 : 断桥窗 2.框、扇材质及规格 : 1.8m*1.8m | m2 | 16.2 |  |  |
| 92 | 041001001003 | 拆除工作区墙面涂料 | 1.人工拆除工作区外墙涂料 2.三轮外运渣 | m2 | 82.43 |  |  |
| 93 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型 :抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数 :真石漆 | m2 | 82.43 |  |  |
| 94 | 010810001001 | 窗帘 | 1. 窗帘层数 :单层 | m2 | 33 |  |  |
| 95 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1. 窗帘轨材质、规格 :铝合金 2.轨的形式 :单轨 | m | 11 |  |  |
| 96 | 041001001004 | 拆除办公室内墙涂料 | 1.人工拆除办公室内墙涂料 | m2 | 283.79 |  |  |
| 97 | 011403001012 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数 :乳胶漆2遍 | m2 | 283.79 |  |  |
| 98 | 010809001001 | 窗台板 | 1.材质 :大理石 2. 窗台板材质、规格 :宽0.2m | m2 | 1.88 |  |  |
| 99 | 011713001001 | 开关插座灯拆除 |  | 套 | 1 |  |  |
| 100 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 套 | 7 |  |  |
| 101 | 030413012001 | 开关、按钮 |  | 套 | 20 |  |  |
| 102 | 030413013001 | 插座 |  | 套 | 20 |  |  |
| 103 | 030412002001 | 线槽 |  | m | 120 |  |  |
| 104 | 030412003001 | 配线 |  | m | 120 |  |  |
|  |  | 城区中队办公楼改造 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一楼 |  |  |  |  |  |
| 105 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级 :标砖 2.墙体类型 :封楼道 3.墙体厚度 :0.24m | m3 | 2.58 |  |  |
| 106 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位 :外墙 | m2 | 17.66 |  |  |
| 107 | 011403001006 | 抹灰面油漆 |  | m2 | 17.66 |  |  |
| 108 | 010802003005 | 防盗门 | 1.尺寸：2.06*0.9 6m | m2 | 1.98 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  7  页   共  10工程名称：房屋建筑与装饰工程                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                                     页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 109 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、 规格、中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格 :矿棉板 | m2 | 35.36 |  |  |
| 110 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 套 | 3 |  |  |
| 111 | 01B007 | 桥架拆安 |  | m | 18 |  |  |
| 112 | 010809001002 | 窗台板 | 1.宽度：0.2m | m2 | 9.44 |  |  |
| 113 | 041001001008 | 拆除外墙涂料 | 1.人工拆除外墙涂料 2.三轮外运渣 | m2 | 24.15 |  |  |
| 114 | 011403001007 | 抹灰面油漆 |  | m2 | 24.15 |  |  |
| 115 | 011701001002 | 砖砌体拆除 | 1.人工打洞 2.三轮外运 | m3 | 2.16 |  |  |
| 116 | 011705002001 | 软包拆除 | 1.人工拆除软包 2.三轮外运 | m2 | 239.42 |  |  |
| 117 | 011705001004 | 平面块料拆除 | 1.人工拆除木地板 | m2 | 12 |  |  |
| 118 | 011403001008 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数 :乳胶漆2遍 | m2 | 239.42 |  |  |
| 119 | 011713001002 | 开关插座灯拆除 |  | 套 | 1 |  |  |
| 120 | 030413001004 | 普通灯具 |  | 套 | 10 |  |  |
| 121 | 030413012003 | 开关、按钮 |  | 套 | 5 |  |  |
| 122 | 030413013003 | 插座 |  | 套 | 30 |  |  |
| 123 | 030412002002 | 线槽 |  | m | 150 |  |  |
| 124 | 030412003002 | 配线 |  | m | 150 |  |  |
| 125 | 010810001002 | 窗帘 | 1. 窗帘层数 :单层 | m2 | 25.65 |  |  |
| 126 | 010810003002 | 窗帘轨 | 1. 窗帘轨材质、规格 :铝合金 2.轨的形式 :单轨 | m | 11 |  |  |
|  |  | 二楼、三楼、四楼 |  |  |  |  |  |
| 127 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板（封包楼梯间桥架） | 1.基层材料种类、规格 : 阻燃板 2.面层材料品种、规格 :石膏板 3.乳胶漆内涂 | m2 | 20.54 |  |  |
| 128 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、 规格、中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格 :矿棉板 | m2 | 106.08 |  |  |
| 129 | 030413001005 | 普通灯具 |  | 套 | 9 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  8  页   共  10工程名称：房屋建筑与装饰工程                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                                     页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 130 | 01B008 | 桥架拆安 |  | m | 54 |  |  |
| 131 | 010809001003 | 窗台板 | 1.宽度：0.2m | m2 | 30.47 |  |  |
| 132 | 041001001009 | 拆除外墙涂料 | 1.人工拆除外墙涂料 2.三轮外运渣 | m2 | 274.65 |  |  |
| 133 | 011403001009 | 抹灰面油漆 |  | m2 | 274.65 |  |  |
| 134 | 011713001003 | 开关插座灯拆除 |  | 套 | 1 |  |  |
| 135 | 030413001006 | 普通灯具 | 1.护眼灯 | 套 | 30 |  |  |
| 136 | 030413001007 | 普通灯具 | 1.应急灯 | 套 | 12 |  |  |
| 137 | 030413001008 | 普通灯具 | 1.安全出口灯 | 套 | 12 |  |  |
| 138 | 030413012004 | 开关、按钮 |  | 套 | 15 |  |  |
| 139 | 030413013004 | 插座 |  | 套 | 90 |  |  |
| 140 | 030412002003 | 线槽 |  | m | 450 |  |  |
| 141 | 030412003003 | 配线 |  | m | 450 |  |  |
| 142 | 010810001003 | 窗帘 | 1. 窗帘层数 :单层 | m2 | 76.95 |  |  |
| 143 | 010810003003 | 窗帘轨 | 1. 窗帘轨材质、规格 :铝合金 2.轨的形式 :单轨 | m | 33 |  |  |
|  |  | 卫生间改造 |  |  |  |  |  |
| 144 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.人工拆除塑料扣板吊顶及轻钢龙骨 | m2 | 15.84 |  |  |
| 145 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、 规格、中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格 :集成吊顶 | m2 | 15.84 |  |  |
| 146 | 011712002002 | 卫生洁具拆除 | 1.人工拆除坐便器 、淋浴器、洗手盆 2.三轮外运 | 件 | 3 |  |  |
| 147 | 011712001002 | 管道拆除 | 1.人工拆除给水管 | m | 15 |  |  |
| 148 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 | m | 15 |  |  |
| 149 | 031003006002 | 大便器 |  | 组 | 3 |  |  |
| 150 | 031003003002 | 洗脸盆 |  | 组 | 3 |  |  |
| 151 | 030413001009 | 普通灯具 |  | 套 | 3 |  |  |
| 152 | 030413012005 | 开关、按钮 |  | 套 | 3 |  |  |
| 153 | 010810001004 | 窗帘 | 1. 窗帘层数 :单层 | m2 | 8.1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  9  页   共  10工程名称：房屋建筑与装饰工程                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                                     页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 154 | 010810003004 | 窗帘轨 | 1. 窗帘轨材质、规格 :铝合金 2.轨的形式 :单轨 | m | 8.1 |  |  |
| 155 | 031003011001 | 成套淋浴器 |  | 套 | 3 |  |  |
| 156 | 031005019001 | 电热水器 |  | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 城区中队卫生间改造 |  |  |  |  |  |
| 157 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | 1.人工拆除墩台 2.三轮外运 | m3 | 1.59 |  |  |
| 158 | 011705001003 | 平面块料拆除 | 1.人工拆除地砖 | m2 | 7.56 |  |  |
| 159 | 011712001001 | 管道拆除 | 1.人工拆除DN32PP -R管 | m | 15 |  |  |
| 160 | 011706003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.人工拆除塑料扣板吊顶及轻钢龙骨 | m2 | 14.13 |  |  |
| 161 | 011712002001 | 卫生洁具拆除 |  | 件 | 1 |  |  |
| 162 | 010401007001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位 :卫生间墩台 2.砖品种、规格、强度等级 :标砖 | m3 | 1.59 |  |  |
| 163 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.部位 :墩台垫层 2.厚度 :6cm | m3 | 0.76 |  |  |
| 164 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级 :砼垫层6cm 2.面层材料品种、规格 :300*300防滑地砖 | m2 | 7.56 |  |  |
| 165 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 | m | 15 |  |  |
| 166 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、 规格、中距 :轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格 :集成吊顶 | m2 | 14.13 |  |  |
| 167 | 031003006001 | 大便器 |  | 组 | 5 |  |  |
| 168 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 组 | 5 |  |  |
| 169 | 031003017001 | 地漏 |  | 个 | 5 |  |  |
| 170 | 031003016001 | 水龙头 |  | 个 | 5 |  |  |
| 171 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 套 | 5 |  |  |
| 172 | 030413012002 | 开关、按钮 |  | 套 | 5 |  |  |
|  |  | 城关派出所门房及户籍室改造 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

第  10  页   共  10工程名称：房屋建筑与装饰工程                       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                                     页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 173 | 041001001007 | 拆除外墙涂料 | 1.人工拆除外墙涂料 2.三轮外运渣 | m2 | 118.47 |  |  |
| 174 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型 :抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数 :真石漆 | m2 | 118.47 |  |  |
| 175 | 011710002003 | 金属门窗拆除 | 1.人工拆除 2.三轮外运 | 樘 | 7 |  |  |
| 176 | 010802003004 | 防盗门 | 1.尺寸：2.5*1.1m | m2 | 7.93 |  |  |
| 177 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1 、尺寸： 1.45*1. 47m | m2 | 10.75 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                 专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                   第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 | 人工搬运石桌凳2套 | 工日 | 4 |  |  |
| 3.2 | 人工搬运厨房灶具 | 工日 | 6 |  |  |
| 3.3 | 人工清理抽油烟机罩及灶管 | 工日 | 6 |  |  |
| 3.4 | 人工来回搬运窑洞内物品 | 工日 | 6 |  |  |
| 3.5 | 人工来回搬运办公用品 | 工日 | 15 |  |  |
| 3.6 | 人工打扫卫生 | 工日 | 15 |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 租赁吊车（拆安断桥窗、拆涂真石漆） | 台班 | 18 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量 ”列，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 主要材料价格表

工程名称：房屋建筑与装饰工程                                      专业：房屋建筑与装饰工程                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030327002 | 伸缩门电动装置系统 |  | 套 |  |  |
| 2 | 040901004 | 黏土 |  | m3 |  |  |
| 3 | 040905012 | 熟石灰 |  | kg |  |  |
| 4 | 070000005@1 | 面砖 | 300*600 | m2 |  |  |
| 5 | 081715002 | 石材窗台板 | (成品) | m2 |  |  |
| 6 | 111101005@1 | 断桥窗 |  | m2 |  |  |
| 7 | 111101005@2 | 断桥窗 |  | m2 |  |  |
| 8 | 112327003 | 钢制防盗门 |  | m2 |  |  |
| 9 | 112601001 | 布窗帘 |  | m2 |  |  |
| 10 | 130101009 | 腻子粉 | (成品) | kg |  |  |
| 11 | 130103020 | 真石漆 |  | kg |  |  |
| 12 | 130105003 | 醇酸清漆 |  | kg |  |  |
| 13 | 133503007 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg |  |  |
| 14 | 133503011 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750mL/支 | 支 |  |  |
| 15 | 150501001 | 矿棉板 |  | m2 |  |  |
| 16 | BCCLF1 | 三轮外运 |  | m3 |  |  |
| 17 | BCCLF2 | 纱窗 |  | 个 |  |  |
| 18 | 802101015 | 预拌混凝土 | C30 | m3 |  |  |
| 19 | 250000002@1 | 护眼灯 |  | 套 |  |  |
| 20 | 520101003 | 电热水器 |  | 台 |  |  |