西北大学附属小学北操场改造工程项目答疑

拆除现状沥青地面清单描述为50cm厚、是否有误。

[image: image1.png]HA%RGHER
TASSHEN. SR )

RESBKETA

AR
mams | L | ow | o |30 uE

JP1-A1215(a) 1200 | 150075
1P1-A1515(c)[1500 | 1500[125 iz
UP1-A1818(0) 1800 | 1800 281
luP1-A1221(a) [ 12002100 H9H 145
liP1-A1521(a) | 1500 | 2100 3
lup1-A1527(a) | 1500 | 2700

/7, Bei-aise(o)[1800] 2400
lup1-A1830(a) | 1800 | 3000
7

1-1#
LT TTI  )
REMAKXERS

1P1-81515(2)[1500 | 1500
1P1-81818(a)[1800 | 1800
lup1-81521(0)| 1500 2100
lUP1-81527(c)| 1500 | 2700
liP1-81824(0) | 1800 2400 [9E Fuw

6@ 2 |JP1-81830(c) | 1800 | 3000 [125 1
JP1-C1215(0)[1200 | 1500] 70 i
JP1-C1515(a)[1500 | 1500] 80 Fi=

JP1-C1818(0)[1800 | 1800] 90

liP1-C1221(0)[ 1200{ 2100(80 | r45¢]
. JUP1-C1521(0)| 1500 2100 | 90 D FE
lUP1-C1527(a) | 1500 2700 | 90 fam
lp1—C1824(c)| 1800 | 2400 [
lup1-c1830(0)[ 1800 3000 %G
|
v FEm
FE= (R ﬂ-ﬁ:a%g:ﬁ%gﬁ RRTHE E#5| 0705011
(BFF) 1P1-CI2K(a)~C18IX o)
(R A $ef (Rl 7 ] el ol A pRE 7 12




回复：最高处为50cm，实际工程量以现场为准。
雨水、给水、污水检查井等，清单描述未含井盖、此处井盖是否为利旧。

[image: image2.png]018012

AR AR

[MEFFE]
LSS EENIS

2 IR RARNE GEEE
i)

3. H G
[T{EmE]
TR
2. 15153

w2

86.99

85.99



回复：更换新井盖。

玻璃雨棚无具体图纸，钢材规格及间距、玻璃规格如何确定。
回复：雨棚做法参图集JP1-A1215

[image: image5.png]14

01B013

R RAZHMRISRER (EEE]

UREHHE]

L {200 R AR+ 02

2. {igtiehie + #3008

3 {riptuREIRIE (Z5EE
fTEE) n2
4. B HEYE

[T{EmE]

LR

2. iR #EE

892, 054558, 54
+143. 94485, 99

1680. 62

o BERASHEL
i |

s s e A




绿化工程中藤蔓月季冠幅及胸径不明确、紫薇高度不明确、红枫胸径不明确请予以补充。
回复：

一、藤蔓月季冠幅：60～80cm（单株冠幅均匀，枝条健壮、无病虫害，冠形完整）

胸径：因藤蔓月季无明显主干，不标注胸径，补充地径≥1.5cm（地径测量位置距地面10cm处，测量精准，误差不超过±0.1cm）

二、紫薇高度：1.8～2.2m（株高均匀，主干通直，分枝合理，无断枝、枯枝，整体长势良好）

三、红枫胸径：5～6cm（胸径测量位置距地面1.2m处，树干通直，树皮无损伤，冠形优美，叶片完整）
室外安装LED宣传栏、具体规格参数不明确。
[image: image3.png]TRETE]

1. [ FAIsE04sss1~4/7
]

2. % 1000ER/RBHSEH
33T R R
4 BftipRFEHERERE

S
T ferya) BERRSEN
B B ! i ° ° T

cwm

5 TEibifE « 2%

o4

5.4 @

6B .,
7. 547« ARHIE T2
8. HEDHERIE TE

0105020310
o R kEE




回复：LED屏长1.5米宽2.4，热镀锌框架 + 静电喷塑 + 铝合金圆弧包边 + 亚克力面板 + 压铸铝户外 LED 箱体。
操场修补拆除原基层，依据清单描述拆除深度0.5米，是否以清单描述为准。
[image: image4.png]22

038001

MR LEDS etz

IREHFE]

Hi4E 1,50, B2.4nm

=2 - JEMIEL. 20
i

S5 il
4 BFR R
[TEmE]
1M
2. 5%

3. 704k
4. it

¢
1
2.
3

0 BRI



回复：是，实际工程量以现场为准。
7、现场水电费如何计取？
回复：中标单位向西北大学动力中心办理水电使用，若能安装水电计量表的，按实际使用量收取，如不能安装计量表的，按标准收取，其中100万元以上工程按中标总额的3‰收取。
8、现场是否提供临时垃圾堆放及材料堆放地点。

回复：因学校内场地有限，校外即是社区，产生的垃圾只能临时放于操场，及时拉走最好。小的材料可以放置在教学楼楼道或者教室里。
陕西瑞通工程造价咨询有限公司

2026年4月1日
