采购需求

本次采购项目为神木市市政设施维护中心呼台沟紫宸府段污水管网改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040303001001 | 混凝土垫层 1.200厚C20混凝士 | m3 | 293.09 |
| 2 | 040501001001 | 混凝土管 1.DN8O0II级钢筋混凝土管,承插连接 | m | 799.94 |
| 3 | 040501001002 | 混凝土管 1.DN6O0II级钢筋混凝土管,承插连接 | m | 115.97 |
| 4 | 040504002001 | 现浇混凝土井 1.做法参图纸，H取平均高度2.8m | 座 | 12 |
| 5 | 030211002001 | 潜水泵 1.型号:Q=50m³/h,H=10m,功率7.5kW | 台 | 8 |
| 6 | 040501001005 | 混凝土管 1.拆除DN8O0II级钢筋混凝土管 | m | 799.94 |
| 7 | 040501001006 | 混凝土管 1.拆除DN6O0II级钢筋混凝土管 | m | 115.97 |
| 8 |  | 围堰土方回填:利用现场开挖土 | m3 | 1498.9824 |
| 9 |  | 土方开挖 | m3 | 7373.08 |
| 10 |  | 土方回填 | m3 | 4881.8 |
| 11 |  | 3OO厚级配碎石 | m3 | 439.64 |
| 12 |  | 拆除检查井 | 座 | 5 |
| 13 |  | 污水箱涵与管道连接防水处理 | 处 | 4 |
| 14 |  | 集水井(Φ800mm,深1.0m),集水井，采用就地开挖 | 个 | 4 |

## 备注：施工图纸见公告附件