采购需求

本项目拟由苍游变引入两根10KV高压电缆至已建好的二号中心配电室二层，并在二层安装高压配电柜等配套设备设施，本次计划设计容量为2.5万KVA。并对原一号中心配电室电所带部分区域高低压电缆调配至二号中心配电室等改造工作。内容包含变电站至二号中心配电缆、二号配内高低压配电柜及配套设备、配电室部分土建、装饰、电气等的施工，将二号中心配电室打造成标准化配电室。同时，对室外电缆排管、沟道及电缆调配、新建箱变等进行施工。

施工地点：西安石油大学鄠邑校区。

工期：110日历天。

最高限价：17133495.06元。

预算金额：17133495.06元。