标的名称：DCS分布式过程控制系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、技术参数要求 1、控制对象尺寸：长×宽×高＝1900mm×800mm×1900mm（±20mm）；整机功耗：≤5 kW；安全保护措施：要求具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。 2、主控系统单元：CPU工业级 PowerPC 架构，≥32位，主频≥333 MHZ；程序存储 FLASH ≥16 MB；单个现场控制站支持的I、O 点数共≥1200；EC运算周期(ms)至少具有100、200、500、1000可选；系统网(SNET) ≥ 2路冗余，≥10/100 Mbps，自适应；O-BUS 总线 ≥2 路冗余，通讯速率187.5 kbps、500 kbps、1.5 Mbps可选 可组态配置，默认为≥1.5 Mbps；控制器冗余：主从热备冗余，≥100 Mbps。 3、编程工作站：配置要求Server 2019标准版及以上/用户数≥5/64位/中文标准版/CPU内核数≥16，主频≥2.3 GHz,内存≥16G，硬盘HDD≥256GB，显示尺寸≥23.8英寸。 4、隔离网闸：工业安全网闸≥2进2出、支持OPC、modbus等常见工业协议/内置数据库。 |
| 2 |  | 二、智能工厂综合管理系统（1套） 5、能够实现对DCS分布式过程控制系统、可重构智能制造实践系统、多轴运动控制系统、工业网络智能控制系统、智能储能与微电网系统五大系统统一化管理，实现据采集集中监视，历史数据存储、报表、报警、操作记录查询、设备管理功能。 6、安全性能和可操作性要求：能够实现一致性的数据管理、通讯和组态；可视化操作，并可通过因特网操作；系统范围内可在线修改；在各个层级的系统开放性；可伸缩性；故障安全自动化系统；现场总线集成；数据安全：一键备份/恢复工程，支持程序加密；掉电后数据永久存储。 7、开放性能要求：能够支持P-TO-P、C/S、P-TO-P和C/S三种系统网络结构。兼容各种现场总线，内置以太网、PROFIBUS-DP、RS485/232等接口，兼容TCP/IP、E/IP、Modbus、CANopen主流协议，无缝接入其他系统及智慧工厂综合管理系统。HMI人机界面，符合IEC61131-3的控制算法编程软件，运行自定义各类功能模块和脚本语言。 |
| 3 |  | 三、实验控制柜（1套） 8、机柜，含标准机柜及辅料，长×宽×高=800mm×800mm×2200mm（±20mm）。 |
| 4 |  | 四、被控对象（1套） 9、包括铝合金框架、安装底板、磁力泵、伺服调节阀、流量传感器、压力变送器、温度传感器、不锈钢储水箱、有机玻璃三容串接水箱、带夹套不锈钢常压锅炉容器、盘管、不锈钢管路、铝合金台桌。 不锈钢储水箱及水泵为一体：储水箱（≥700×460×400mm），水泵功率≥0.37KW。 有机玻璃三容串接水箱1套：上水箱(≥长220×宽220×高250mm)、中水箱(≥长220×宽220×高250mm)、下水箱(≥长320×宽320×高250mm)、上中下水箱三容串接安装，每个水箱带溢流管及下排水管及阀门，带压力传感器。 带夹套的不锈钢常压加热锅炉容器：内胆≥Φ160×500mm，通动态被加热水，带单相AC～220V, ≥1.5KW电加热管，夹套≥Φ250×400mm ，加热锅炉容器做成全封闭式，内胆安装Pt100温度传感器、压力变送器、安全阀、压力表；夹套也安装有Pt100温度传感器。加热温度≥100度。 系统动力：功率可调的不锈钢磁力泵：组成不锈钢磁力泵＋电动调节阀＋涡轮流量计的动力流量调节系统，也可组成不锈钢磁力泵＋变频器＋涡轮流量计的动力流量调节系统。流量控制范围：≥0.2-1.2m³/h。 盘管：采用铝塑复合管，长：≥37米；￠15mm：安装有Pt100温度传感器3只，分别测量进口，中间和出口的滞后温度。 |
| 5 |  | 五、检测传感器（1套） 10、传感器参数要求： 流量传感器：涡轮流量计,量程：≥0.2～1.2m3/h ，精度：±0.5％，输出信号：≥4～20mA。 压力传感器3个：分别用于检测上中下三个水箱的液位。测量范围≥0-4KPa，输出信号：≥4～20mA，信号可被控制器采集，能够通过调节阀来控制单容水箱液位，也通过变频器来控制单容水箱液位。 温度传感器6个：温度：≥100℃，精度：≤0.2%FS。热电阻温度变送器6个。用于检测带夹套的不锈钢常压加热锅炉的内胆温度及夹套温度；三个用于模拟测量盘管系统；还有一个用于采集上水的出口温度。 压力传感器2个：一个用于检测加热锅炉容器压力实验时的动态压力；测量范围≥0-200KP；精度：≤0.5％；输出信号≥4～20mA。 另一个扩散硅压力传感器，通过控制阀门的开度/变频器的频率做管路压力控制实验；测量范围≥0-200KP；精度：0.5％；输出信号≥4～20mA。 |
| 6 |  | 六、执行机构（1套） 11、变频调速器：用于调节动力副管路的供水压力及流量，电机容量：≥0.4KW；电动调节阀：用于调节动力主管路的供水流量，主流量范围≥ 0.2-1.2m³/h 副流量范围 ≥0.3-3m³/h；输入/输出信号：≥4～20mA；水泵：采用两台磁力驱动泵，可用三相AC～380V恒压驱动。流量≥50升／分，扬程≥8米，功率≥370W。 |
| 7 |  | 七、在线课程平台（1套） ▲12、平台要求为B2B2C类型，能够通过PC端或手机APP实现观看视频课程、网络直播、网上答疑、安排课前预习。（投标文件中须提供PC端和手机端软件著作权复印件） 13、平台教学内容包含传感器、智能制造、工业设计、数字仿真、工业机器人、电气、液压与气动等自动化类核心课程。学生能够通过电脑网页端、公众号或小程序端学习平台上的精品课程，或观看实时直播。（演示项1，投标时提供演示视频） 14、教学平台具备基本的教学过程管理和监控功能，比如登录、选课、学习过程计时、课程答疑、考核等项功能。以便教师和学生能够查看课程的学习情况和学习进度。（演示项2，投标时提供演示视频） 15、手机公众号具有直播课程、精品课程、免费课程、资讯、题库、问答、个人中心、订单、消息中心等客服功能。 |

标的名称：可重构智能制造实践系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、技术参数要求 16、整体尺寸：长×宽×高 5000×950×1650mm（±20mm）；单个基台尺寸：长×宽×高 1400×950×900mm（±20mm）；智能制造数字孪生平台尺寸：1650×630×1120mm（±20mm）；功率：≤3kW；安全功能：接地、漏电、过压、过载、短路、越级跳闸保护。 |
| 2 |  | 二、功能模块要求 17、功能模块均设计有统一接口标准的快换接口，≥6路气路接口，≥24路线缆接口，无需借助任何拆装工具即可实现各功能模块与基台间电路与气路的快速安装与拆卸及功能模块的自动定位。平台通过不同模块的快速安装组合，能够搭建出多条不同构型，不同功能的整流程智能制造产线（演示项3，投标时提供演示视频） 18、系统模块化可重构，支持工艺单元与实验机台机间电气的瞬时连接，可快速重构出≥50种工艺组合的柔性生产制造教学单元；整套设备机器人末端快换工具≥20个，基台支持快速安装定位的模块工位≥10个，支持快速安装定位的功能训练模块≥18个。 19、六轴工业机器人、工业协作机器人、视觉跟随自动供料、振动供料、激光打标、减速机装配、RFID物料分装、U盘装配、通用打包、阶梯仓储、立体仓储模块均设置快换机构，工业快换盘负载≥30KG，≥6路气路接口，≥24路线路接口。 |
| 3 |  | 三、电气触摸界面模块（≥2套） 20、HMI： ≥7寸物联网触摸屏，分辨率≥1024*600，像素1677万彩色，TFT显示，GPU Cortex A7及以上， 主屏≥1GHz，双核/4W/≥3个串口/网口。 具有启动、停止、复位、急停按钮，USB、网口；设置三色指示灯，显示工作站对应状态。 |
| 4 |  | 四、六轴工业机器人模块（≥2套） 21、模块参数要求： 整体尺寸：长×宽×高： 460×460×670mm（±20mm）； 含有六轴工业机器人、工业机器人控制器； 工具快换：机器人坐标系标定工具、吸盘工具； 搬运码垛坐标系训练模块；物料≥2种，数量≥12个，设置轨迹示教单元、工件工具坐标系单元、搬运码垛单元； 设置电子调压阀、电磁阀能够进行气路相关部分练习； 22、机器人参数要求：轴数：≥6；工作范围590mm（±20mm）；整机重量≤9KG；有效荷≥3kg；关节重复定位精度≤±0.03mm；典型TPC速度≥1M/S。 23、调试软件： 具有关节模组的参数设置和调试、总线关节模组查找、机械抱闸、电机参数、编码器参数设置与自动匹配、控制器、驱动器参数的上传和下载功能。 24、机器人控制器： 整体尺寸：长×宽×高：200×100×80mm（±20mm）；RS485、HDMI、USBx2、Ethernet、CANx2、远程I/Ox3、状态I/Ox3、急停I/Ox2、以及数字输入x16/输出x16，模拟量输入x2/输出x2通讯接口；具有5V、12V、24V的输出电源，满足不同外部模块的供电要求。 |
| 5 |  | 五、工业协作机器人模块（1套） 25、模块参数要求： 整体尺寸：长×宽×高=460×460×630mm（±20mm）； 快换工具≥2种，支持≥3种物料的取放； 伺服输送：有效行程≥200mm，最大速度≥1.5m/S，伺服电机功率≥400W 物料暂存站：暂存位≥4个，支持≥3种物料，且均开有对应存放槽位； 26、机器人参数要求：轴数：4；工作范围360mm±20mm；整机重量≤10KG；有效荷≥3kg；重复定位精度≤±0.03mm； ▲27、协作机器人调试软件： 具有关节模组参数设置和调试、总线关节模组查找、驱动器硬件配置、电机参数、编码器参数设置与自动匹配、控制器、驱动器参数的上传和下载功能。 能通过软件示波器可调节采样点数和采样的数值阈值范围，并查看驱动器参数的实时变化。（提供软件相关截图证明并加盖投标人公章） 28、机器人控制器： 整体尺寸：长×宽×高≥ 200×100×80mm； RS485、Modbus、HDMI、USB、Ethernet、CAN、远程I/O、状态I/O、急停I/O以及数字输入/输出，模拟量输入/输出通讯接口； 具有5V、12V、24V的输出电源，满足不同外部模块的供电要求。 |
| 6 |  | 六、视觉跟随自动供料模块（1套） 29、模块参数要求： 整体尺寸：长×宽×高：460×460×470mm（±20mm）； 快换工具≥2种，支持≥3种物料的取放； 同步带输送模组：模组最大运行速度≥1m/s，设置防滑橡胶皮带； 井式自动供料系统，支持≥6块物料，通过传感器检测料槽内物料的有无； 物料存放平台：用于装配物料的存放，存放数量≥6个 工业相机：传感器类型：CMOS；靶面尺寸：≥1/1.8" ；像元尺寸：≥2.4μm；分辨率：≥3072×2048；最大帧率：≥18.8fps：动态范围：≥70dB； 光源：环形光源，DC24V，白光。 |
| 7 |  | 七、振动供料模块（1套） 30、模块参数要求： 整体尺寸：长×宽×高：460×460×570mm（±20mm）； 快换工具≥2种（包含一个柔性夹爪），支持≥3种物料的取放； 柔性振动盘：DC24V，，背光光源亮度可调，通讯端口支持网络及RS232通讯，含有≥2路DI，1路DO，振动模式≥11种，盘面尺寸≥115*80mm； 工业相机：传感器类型：CMOS；靶面尺寸：≥1/1.8" ；像元尺寸：≥2.4μm；快门类型：Rolling；分辨率：≥3072×2048；最大帧率：≥18.8fps； 光源：环形光源，DC24V，白光； 物料放置平台：视觉识别振动盘上面的物料，机器人抓取物料，放置在盖平台的对应槽位中，设置开槽形状≥3种，槽位≥18个。 包含≥3种不同颜色、形状的物料，可进行振动分散、视觉识别、配合机器人进行分装。 （演示项4，投标时提供演示视频） |
| 8 |  | 八、激光打标模块（1套） 31、模块参数要求： 整体尺寸：长×宽×高：460×460×370mm（±20mm）； 激光打标机：铝合金机身，设置防护罩，电动升降，工作尺寸≥190*150*235mm，雕刻范围≥100*100mm，光斑≤0.05mm，雕刻速度最高值≥600mm/s，≥2K高精度雕刻效果，能预览方框+图形预览，快速校准定位，实现对不同高度物体的雕刻，满足厚度≥5mm的木材、纸张、皮革的切割； 无杆气缸：行程≥150mm，设置物料存放槽位，磁性开关，可对多种需雕刻物料的输送。 |
| 9 |  | 九、减速机装配模块（1套） 32、模块参数要求： 整体尺寸：长×宽×高：460×460×320mm（±20mm）； 快换工具≥2种（包含2指，3指夹爪），可满足≥3种物料的取放 变位机：由步进电机、直角减速机、物料固定托盘、定位气缸、传感器、电磁阀组成，能够进行减速机元件的固定及安装； 物料存放平台，用于交叉滚子轴承、钢轮、柔轮、波发生器物料的存放，且物料总数≥24个，种类≥4种。 |
| 10 |  | 十、RFID物料分装模块（1套） 33、模块参数要求： 整体尺寸：长×宽×高：460×460×350mm（±20mm）； 同步带输送模组：模组最大运行速度≥1m/s； 井式自动供料系统，气缸数量≥2个，物料种类≥2种，数量≥24块物料的存放及自动供料，设置传感器，能够检测料槽内的物料的有无； 料放填装模块：设置双工位装配站，气缸定位机构，能够同时支持两个物料的装配工作，设置金属接近传感器，检测各槽位的物料情况； 工业RFID：支持Modbus Rtu/Tcp协议，带1路输入输出口，读取距离≥0-150cm，写入距离≥0-5cm，识别速度≥10张/s，提供SDK，提供C++、C#、JAVA开发例程。 |
| 11 |  | 十一、U盘装配模块（1套） 34、模块参数要求： 整体尺寸：长×宽×高：460×340×250mm（±20mm）； 快换工具≥3种（含吸盘工具、涂胶工具）； U盘安装工位：U盘数量≥6个，设置气杆元件≥4个，设置物料检测传感器，电磁阀模组，能够进行电气元件控制于认知相对于实验。 |
| 12 |  | 十二、通用打包模块（1套） 35、模块参数要求： 整体尺寸：长×宽×高：460×340×250mm（±20mm）； 快换工具，能进行包装和上下盖的抓取； 包装盒：尺寸≥120×75×25mm，数量≥6个，内置EVA泡棉，开设谐波减速机放置槽、卡片U盘放置槽、圆形槽槽位，支持相应物料的包装； 包装工位：尺寸≥340*260*210mm，支持≥6个包装盒的存放，设置收纳位置，及定位气缸，设置物料检测传感器。 |
| 13 |  | 十三、阶梯仓储模块（1套） 36、模块参数要求： 整体尺寸：长×宽×高：460×340×250mm（±20mm）； 库体：尺寸≥330×260×185mm，阶梯式设计，双层≥6个库位，且每个库体支持≥3种物料的存放，设计独立传感器，用于检测库体物料情况。 |
| 14 |  | 十四、立体仓储模块（1套） 37、模块参数要求： 整体尺寸：长×宽×高：≥922×340×660mm（±20mm）； 库体：单个库体尺寸≥580×530×120mm，由铝型材框架搭建，设置2个独立立库，单个立库含有≥6个物料存放工位，且每个工位都设计传感器，检测物料情况； 模组：采用2条45型直线模组， x方向移动距离≥600mm，负载≥15KG，Z放向移动距离≥300mm，移动速度≥1m/s，负载≥5KG； 双向伸缩货叉：尺寸≥160*120*65mm，单方向行程≥200mm，负载≥2KG，整体轴承数量≥70个，设置同步轮、齿条、同步带夹板，能够进行机电传动控制的全面练习。 38、包含≥2个立体库（每个库位均设计传感器检测）、XZ轴模组、双向伸缩货叉（采用行星减速电机，双方向，双级电机传动同步带传动设计，单方向行程≥200mm，负载≥2KG），能配合机器人进行产品的全自动入库。（演示项5，投标时提供演示视频） |
| 15 |  | 十五、机器人快换夹具（1套） 39、模块参数要求： 配套数量≥22个快换工具，种类≥10种； 采用自动吸合式； 具有≥6路气源，可实现工业机器人自动快速更换； 配套夹具放置位，具有放入识别，防错定位功能。 |
| 16 |  | 十六、电气控制系统（1套） 40、系统参数要求： 用于机器人周边设备的辅助控制，采用知名电气元件，高性能控制主机； 可编程控制器：位指令处理速度≤10ns,浮点指令处理速度≤20ns，程序存储区≥10MB，数据存储区≥20MB，数量4套，≥16路DI/DO扩展接口，485模块； 配套人机界面：彩色、以太网通讯、屏幕≥7寸； 单个基台电控部分配置空开、漏保、继电器模组、电磁阀模组、接线端子排，12V-24V-36V开关电源，PLC，伺服系统。 |
| 17 |  | 十七、实验基台（2套） 41、基台参数要求： 设计抽拉式抽屉，内置电气网孔版，设置移动脚轮； 单个基台尺寸：长×宽×高 ：1400×950×900mm（±20mm）； 单个基台台面设计≥5个快换结构，单个快换包含≥6路气路接口，≥24路线缆接口，能够完成功能模块的快速拆装以及智能制造产线的重组。 |
| 18 |  | 十八、双工位智能制造数字孪生平台（1套） 42、平台参数要求： 整体尺寸：长宽高：1650×930×1200mm （±20mm）； 输入电源：单相AC 220V 50HZ ；整机功率：≥500W； 界面显示配置双工位：曲面≥34寸、4K-LG面板、3440*1440分辨率； 支撑支架：支持俯仰、升降、旋转； 主机：CPU：≥i5 10400F；内存：≥16G；硬盘：≥512G；独立显卡RTX1650及以上。 |
| 19 |  | 十九、智能制造数字孪生软件（1套） 43、能够通过品牌虚拟示教器对仿真环境中的机器人进行编程控制，实现ABB、FANUC、KUKA、YASKAWA 4种品牌工业机器人的示教编程仿真，提供工业机器人的应用案例。 ▲44、采用多级菜单设计，具有工业机器人、智能机器人、智能制造产线等真实应用场景，覆盖4种主流工业机器人品牌。（提供相关菜单截图证明并加盖投标人公章） 45、支持基于模块化的生产制造工艺单元，利用大语言模型，自主决策重构生成实操对象的模块化组合参考方案。 46、通过多源传感器数据融合，构建教学场景模型与流程制造单元间虚实数据双向映射与连接，实现智能装备生产过程多尺度数字孪生与可视化交互。 47、集成多款完整的智能制造生产线及实验台，含四轴工业机器人、六轴工业机器人、三轴锁螺丝机器人、立体库、工业相机、双向伸缩货叉、激光打标、变位机模块、冲压模块设备。 48、具有多模态智能机器人运动控制及应用仿真，含工业机器人、协作机器人、移动机器人、轮式单臂人形机器人、轮式双臂人形机器人，集成虚拟相机，并提供二次开发接口，利用opencv，yolo框架进行人工智能相关练习。支持≥2种品牌PLC的信号接入。基于现场总线技术、实现虚拟仿真与虚拟/真实PLC的数据传输，在虚拟环境中驱动孪生体完成任务作业，支持针对同一设备的≥2种品牌的PLC程序同步混合仿真，支持虚拟设备传感器、运行机构与PLC输入输出，脉冲，模拟信号自定义拖动设置。（演示项6，投标时提供演示视频） 49、融合≥2种视觉算法平台。集成虚拟相机，并提供二次开发接口，利用opencv，yolo框架进行人工智能相关练习。 50、提供多种智能制造相关实验室建设相关建设内容； 51、设置基本运动指令学习，过程计算指令学习、工件工具坐标系标定学习，以及典型应用任务学习。基本运动指令学习包含MOVL、MOVJ、MOVC且分别设置独立训练场景。 52、要求支持机器人+人工智能的实验和科研，覆盖操作系统、二次开发、ROS、计算机视觉、自主导航、路径规划、深度学习内容，机器人本体算法开发，机器人+人工智能算法开发，以及人形机器人具身智能应用验证。 53、系统包含轨迹插值运算，提供开发套件、运动控制函数库（包含关节、B样条运动指令）工具，提供案例源码。 |
| 20 |  | 二十、内置工业机器人示教系统软件（1套） ▲54、通过平板示教器，针对不同构型的机器人（四轴机器人、六轴机器人、七轴机器人、双臂七轴机器人、移动机器人、轮式单臂人形机器人、轮式双臂人形机器人），完成对虚拟环境中的机器人实现示教控制、程序编辑、参数修改（基础参数、关节参数、运动参数、DH模型参数、设备参数、高级参数）、IO控制、机器人实时状态三维仿真视图功能。（提供手持示教平板及相关界面照片证明） |
| 21 |  | 二十一、工业4.0多构型机器人智能制造产线装调维保虚拟VR软件（1套） 55、支持对六轴工业机器人的装调维保教学课程方案（各轴电机、减速器和电缆的拆卸、润滑油更换、机器人各轴电机、减速器和电缆的装配、连杆、并联、串联结构拆装、编码器电池更换、机器人零点标定、调试），在虚拟现实环境中，利用图文引导信息，协助学生按照课程的操作流程完成机器人零部件的拆装。(演示项7，投标时提供演示视频） 56、具备系统数据管理功能，可进行信息和考核结果记录。 57、具有系统知识学习、六轴机器人装调维保、SCARA机器人装调维保、DELTA机器人装调维保、U盘产线安装运行功能。学生可选择学习模式、练习模式、考核模式进行操作训练。 58、能对机器人的各轴电机、减速器和电缆拆卸、装配、调试，控制柜安装与电气连接、应用单元安装、零点标定、应用单元编程与调试、数据备份与恢复、点检与日常维护。 ▲59、支持U盘线模块安装及整体装配流程仿真，U盘线包含上料单元（机器人、传送带、位置传感器、RFID传感器、挡块气缸、XYZ直角机器人、六轴机器人、芯片压紧装置、U盘翻盖装置）、喷绘单元（四轴机器人、传送带、SCARA机器人运动导轨、XYZ直角坐标系机器人、喷绘工作台、SCARA末端夹具）、包装单元（四轴机器人、传送带、位置传感器、运动导轨、挡块气缸、XYZ直角机器人、机器人末端夹具）。（提供软件相关截图证明） 60、系统包含认知学习模块，具有机器人简介、机器人发展、机器人组成、机器人特征、机器人关键、地图、安全认知、核心部件认知功能。 |
| 22 |  | 二十二、机器人手持示教平板（1套） 61、支持通过安卓平板示教器，完成对虚拟环境中的机器人实现示教控制、程序编辑、参数修改、IO控制、机器人实时状态三维仿真视图功能；机器人运动模式支持，点动、步进（指定角度或速度）、连续运行；平板规格：≥11寸。 |
| 23 |  | 二十三、实体示教器（1套） 62、采用液晶屏作为显示输出，规格≥6.5寸，分辨率≥640x480，宽高比4:3(H:V)，亮度≥800cd/m^2，对比度≥600:1；采用触摸输入；示教器内存≥8GB，存储空间≥64GB； 采用多轴非接触式操纵杆用作机器人示教点动，包含XYZ三轴信号输出，通过切换可实现机器人所有关节及空间位置姿态点动控制； 配置≥1个多触点使能按键，1个急停按键，1个USB接口，1个触摸笔； ≥12位的薄膜按键，可通过实体薄膜按键，实现机器人关节空间及任务空间的线性运动和重定位运动的切换。 63、可运行ABB或FANUC虚拟示教器。 64、搭载64位Linux系统，可通过SSH、VNC登录系统，对系统进行设置修改。 ▲65、可通过POE网口实现示教器本身的供电和通信，也可插到数字孪生台上的网口，控制虚拟仿真环境中的机器人实现示教编程；（提供示教器实物照片证明） 66、示教器CPU采用四核Cortex-A72 (Armv8) 64位SoC，运行频率≥1.5GHz，支持H.265（4Kp60解码）、H.264（1080p60解码、1080p30编码）、支持OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.0； 67、示教器支持二次开发，需提供机器人运动控制API，可基于提供的接口开发机器人示教编程软件，并将自行开发的软件运行到示教器上，并能够对虚拟和真实的机器人进行控制； |
| 24 |  | 二十四、智能制造产线设计与规划软件（1套） 68、模型库中的总数模量≥3000 种，可参数化模型≥600 种，含机器人、供料装置、移料装置、工艺装置、辅助装置、基础几何体。 69、可通过模型编辑器自行导⼊模型并编辑，实现模型的仿真建模，形成专用库。支持 FBX，STP，STEP，GLB，OBJ，STL 常规格式。 ▲70、软件应为国产自主研发虚拟仿真软件。为确保软件系统的权属清晰，规避潜在的知识产权风险，投标文件中提供其自主知识产权的国家级认证材料。 71、参数化模型软件中的输送线、模组机器人模型可通过手动输入或滑动阈值范围的方式来对尺寸、类型、方向参数进行模型适配。参数化不仅包括模型长宽高的变化，也包括结构形式的变化。参数化后的模型具备的功能与原模型一致且参数化后依旧保持该模型的真实性和专业性。（演示项8，投标时提供演示视频） ▲72、导入模型可进行自动的轻、中、高级别的轻量化，也可按尺寸进行模型选取删除来减小场景。（投标文件中提供软件界面清晰截图） ▲73、能够创建包含物理规律的虚拟环境，能模仿现实生活中的物理现象，物理属性设置中包含关于材料密度、摩擦力、线性阻尼及角度阻尼参数。（投标文件中提供软件界面清晰截图） 74、线性阵列和环形阵列功能，能快速阵列物体在指定位置。快速复用已有模型组合；具备点线面测量功能，保证模型与模型间的组合精度测量。 ▲75、机器人末端工具拆装，内置常用模型组件的搭配关系，在进行搭配时，软件能自适应的找到最佳组合位置，学生只需要拖拽到合适的位置就能够进行模型关系的组合动作。（投标文件中提供软件界面清晰截图） ▲76、具备场景树功能，虚拟场景中产线构成的所有模块，可在场景树中按照模块展开进行分类，同时能够一键生成 BOM 清单并导出，内容包括设备名称、设备型号、设备数量信息。（投标文件中提供软件界面清晰截图） ▲77、接入 AI 搭建产线功能，如手动输入“请搭建一条汽车生产线”，可自动搭建一条汽车相关产线，且 AI 大模型接口可开发，师生可自行开发。 ▲78、支持场景中的数据采集，如产能，状态，机器人，空间利用率，节拍；能够依据需求拖入需要采集的内容。（投标文件中提供软件界面清晰截图） ▲79、碰撞检测：软件中具备对机器人的防碰撞预警，可对其周围的模型进行碰撞检测。（投标文件中提供软件界面清晰截图） 80、智能避障：平台具备智能避障功能，能够基于预设的即关键位置点进行自动避障轨迹规划。支持双机器人在干涉区域的互锁信号自动添加，当两个机器人在同一工作区域内操作时，系统会自动检测并生成互锁信号，防止碰撞和干涉。（演示项9，投标时提供演示视频） 81、示教编程：软件具备代码编程，包含常用的运动指令与逻辑指令；指令的执行同时支持顺序执行与并行扫描；支持信号变量的定义、设置、映射、监控。 82、仿真功能：示教功能模块，机器人类型模型具备该功能；变量管理面板；IO 模块管理面板；关节速度、加速度设置；机器人运动学，机器人运动学控制算法；坐标系；工具坐标系；零位设置；笛卡尔坐标系速度、加速度设置。 83、具备智能轨迹规划算法，可对机器人进行施工工艺下的智能轨迹规划，可自行导入材料类型或拖拽公共库中的物料模型作为对象。平台提供点线轨迹编辑功能，支持焊点投影、公共边提取以及曲线点平滑操作。能够精确地定义和调整焊接点的位置，并通过焊点投影确保其在三维空间中的准确性。（演示项10，投标时提供演示视频） ▲84、具有 ABB、KUKA、FANUC、安川机器人品牌的虚拟示教器示教功能。（投标文件中提供软件界面清晰截图） ▲85、可实现与主流品牌 PLC 信号交互，包含西门子、三菱，支持 ModbusTCP，OPCUA，S7 总线通讯协议；（投标文件中提供软件界面清晰截图） 86、数字孪生功能：通过导入或库中的模型搭建场景，绑定对外变量，可实现实机信号驱动虚拟场景，也可实现虚拟场景驱动实机场景进行动作；通讯延迟低于 100ms；虚拟场景的动作能够依据实机信号驱动，实机变量状态可被虚拟场景改变；（演示项11，投标时提供演示视频） ▲87、机器人二次开发：可自行通过 Python\matlab 进行机器人运动控制算法的二次开发，开发后的算法能够与软件进行打通，实现机器人的运动控制。（投标文件中提供软件界面清晰截图） ▲88、机器人遥控板：可通过关节、空间方式进行遥控操作，遥控板支持关节速度、笛卡尔速度、步进值的调整。遥控板能够同时遥控虚拟场景六轴机器人和真实六轴机器人硬件。（投标文件中提供软件界面清晰截图） 89、软件支持 SDK 扩展：提供 C#、python API 接口及案例工程包；可通过编程的形式进行驱动场景模型，也可通过 sdk 扩展虚实仿真功能。 ▲90、软件系统界面应包含案例库模块，包含光伏接线盒、光伏排版机、涂胶锁附工作站、伺服电机线总装、机床自动上下料连线、动力锂电池pack线、搬运 A to B、钣金搬运、电子产品仓储物流系统、光伏串焊机、发动机去毛刺工作站、电机组装线、双机协同、双机焊接、锂膜包装线叶轮站、物流搬运-码垛、车身侧围焊接搬运、U型光伏硅片上下料产线、汽车配件焊接工站虚拟仿真教学场景。（投标文件中提供软件界面清晰截图） |

标的名称：多轴运动控制系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、技术参数要求 91、控制柜外形尺寸：长×宽×高=800mm×849mm×1800mm（±20mm）；工作桌外形尺寸：长×宽×高=1200mm×849mm×720mm（±20mm）；可编程控制台尺寸：1800mm×1200mm×2000mm （±20 mm）整机功耗：≤4.5 KW；安全保护措施：要求具有接地保护、漏电保护功能。 |
| 2 |  | 二、多轴控制模块（1套） 92、功能要求： 包含多种运动控制类型，所有模块均由工程实际应用转化而来； 电气控制与机械载体分开，便于重构各类型运动控制案例实验； 电气控制采用主控制与分布式控制相结合，符合工业现场实际应用标准； 采用虚实结合实时仿真技术，可满足多种生产工艺类型的运动控制实验； 采用真实机械运动功能部件、工业铝型材实验台，模块采用开放式结构。 93、配置要求：PLC主机+定位模块1套： PLC位指令处理速度≤10ns,浮点指令处理速度≤20ns，程序存储区≥10MB，数据存储区≥20MB，分布式IO模块1套：电源模块：≥10.0A；计数器模块：≥ 1×24V；数字量输入模块：≥DI8×24VDC×2；数字量输出模块：≥ DQ8×24VDC；接口模块：PN标准型；通讯模块：≥ 2xRJ45； 1#伺服驱动器2台：≥ 200W，EtherCAT总线，单相220V，EtherCAT协议； 1#伺服电机2台：≥ 200W，≥3000/6000（额定/最高转速），≥0.64N·m（额定扭矩）； 2#伺服驱动器1台：≥400W，EtherCAT总线，单相220V，EtherCAT协议； 2#伺服电机1台：≥400W，≥3000/6000（额定/最高转速），≥1.27N·m（额定扭矩）； 触摸屏1台：≥7寸 ； 漏电开关1只：≥1P+N 32A； 空气开关5只：≥2P 5A； 断路器1只：≥1P 3A； 开关电源1块：≥DC24V； 工业交换机1台：≥8口； 步进电机3台：三相； 步进驱动器3台：三相； 力矩电机（带减速箱）+驱动器2套：AC220V。 |
| 3 |  | 三、标准实验台（1套） 94、实验台要求按工业连续产线标准制造，预留有标准气源和电气接口安装位置，可根据模块的使用情况进行功能的扩展。可牢固安装多种多功能多应用模块，实现模块的自定义位置安装，内部可用于模块和工具存放。 要求实验台带滚轮（滚轮带有刹车）。 |
| 4 |  | 四、工件套装（1套） 95、至少由绿、红、黄三种物料组成，每种2个，分别为瓶身和瓶盖。 |
| 5 |  | 五、电气接口套件（1套） 96、要求与功能模块适配，为模块提供稳定的电源和控制器资源。包含电气接口模块、工业交换机、扩展模块、接线端子。接线端子要求能够用通用接线端口和安全连接插座两种方式接线。 |
| 6 |  | 六、外围控制器套件（1套） 97、PLC系统配置要求： 可编程控制器1套：位指令处理速度≤10ns,浮点指令处理速度≤20ns，程序存储区≥10MB，数据存储区≥20MB，≥32 点 I/O 端子，可支持高速输入轴和脉冲输出轴。支持 EtherCAT 总线带轴，配以太网口，支持网络协议和可扩展功能。 支持基于EtherCAT 接口的总线型运动控制； 本体带≥12 路高速 DI 和 4 路常规 DI； 本体带≥16 路 DO，可配置为高速或常规输出； 支持一路隔离的RS-485 接口； 通过IO 总线向右扩展 LT-e 分布式 IO。 耦合器支持多种通讯协议，与各类主控自由适配，实现无缝互联、模块化程序管理。 模拟量输出模块1台：DIN 导轨式安装；采用内嵌自锁式端子，Push-In 免工具接线。 数字量输入输出模块2台：内部总线供电 ，额定电压 5VDC 。 通信模块1台：要求本体支持一路隔离的 RS-485 接口。 触摸屏1台：≥7＂，分辨率：≥1024×600，≥1677万彩色TFT显示，不低于Cortex A7 1GHz。 1#变频器1台：①适配电机(KW): ≥0.75；额定输出电流(A): ≥4.7；②输出频率最大500Hz，可控制高速电机；③标准RJ45网线外引接口。 2#变频器1台：①适配电机(KW)：≥0.75；额定电流(A)：≥2.1；②内置两种PID调节及简易PLC功能；输入、输出接口和控制方式；③标准RJ45网线外引接口。 步进驱动器2台：①全数字控制技术，超低电机运行噪声；②200-25600细分；③可驱动任何5.6A以下4,6,8线两相步进电机；④光隔离信号输入；⑤具有短路包括、过压保护、过流保护功能。 伺服驱动器4台：≥3.2kHz响应频率； EtherCAT支持≥125us同步周期；满足IP67防护等级；编码器最高分辨率提升≥25位；最高转速≥6000rpm；最大⽀持≥350%过载；可自动辨识电机的电气参数和机械参数，并据此调整控制器参数实现精确控制。 3#伺服电机1台：功率≥0.1kW，采用以太网通讯接口，支持 EtherCAT 通讯协议，配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。 4#伺服电机1台：功率≥0.2kW，采用以太网通讯接口，支持 EtherCAT 通讯协议，配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。 5#伺服电机1台：功率≥0.1kW，采用以太网通讯接口，支持 EtherCAT 通讯协议，配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。 6#伺服电机1台：功率≥0.4kW，采用以太网通讯接口，支持 EtherCAT 通讯协议，配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。 98、工业视觉1套： 视觉控制器：自带视觉软件、工控机自带加密。 相机：含相机网线和电源线。CMOS靶面尺寸 ≥1/2"，全局快门；像元尺寸：≥4.8×4.8μm 像素深度≥10Bit；有效像素数：≥130万；支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽马调节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、自定义死点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定义LUT表、帧率调节、自定义相机名称。 光源：外径≥100mm 角度0度 环形白色光源。 光源控制器：通道数：≥2路；无级调光。 光源延长线：≥5m长 镜头：焦距：≥12mm；支持靶面：2/3"；光圈：F1.4/12；畸变率：-0.8%；镜头接口：C接口； |
| 7 |  | 七、基础实验模块（1套） 99、基础PLC实验模块、网孔板、固定底板、快速电路连接器、接线端子、不锈钢拉手组成。 |
| 8 |  | 八、电气安装模块（1套） 100、可用于电机控制系统的安装设计，通过PLC输入输出控制，完成三相电机的正反转控制。至少由接触器、继电器、网孔板、固定底板、快速电路连接器、接线端子、不锈钢拉手组成。 |
| 9 |  | 九、旋转供料模块（1套） 101、PLC发出控制命令控制步进电机将料盘旋转到指定工位。 规格尺寸：240mm×250mm×200mm（±20 mm）。 配置步进旋转供料机构、旋转台、蜗轮蜗杆减速机、原点检查传感器、端子单元、固定底板。 |
| 10 |  | 十、桁架机械手模块（1套） 102、可用于搬运供料模块推出的原料瓶，通过伸缩气缸、气动夹爪进行夹料，并通过气动滑台将物料搬运到下一单元模块。可由PLC通过数字量输入输出控制，完成零件的夹取与搬运控制。 规格尺寸：400mm×200mm×460mm（±20mm）。 配置气缸执行机构、快速电路连接器、不锈钢拉手。 |
| 11 |  | 十一、分拣模块（1套） 103、通过独立轴速度控制，能够用于原料瓶的分拣输送，根据视觉检测不同工件的颜色或形状，根据订单需求进行工件的分拣。 规格尺寸：500mm×420mm×480mm（±20mm） 配置三相异步电机、编码器、视觉系统、传送机构、不锈钢拉手。 |
| 12 |  | 十二、输送模块（1套） 104、通过独立轴位置控制，可满足原料瓶的多点位输送，将原料瓶输送至温控模块进行烘干，烘干完成后将原料瓶输送至立体仓库单元。 规格尺寸：650mm×220mm×250mm（±20mm） 配置伺服电机、机械手、直线模组、不锈钢拉手、快速电路连接器。 |
| 13 |  | 十三、立体仓库模块（1套） 105、通过独立轴位置控制可满足工件的出入库管理，可根据订单要求进行出库。 规格尺寸：370mm×290mm×580mm（±20mm） 配置步进电机、机械手、气动滑台、不锈钢拉手、快速电路连接器。 |
| 14 |  | 十四、温度控制模块（1套） 106、模拟过程控制中的温度控制。 规格尺寸：260mm×150mm×340mm（±20mm） 配置控制电路板、仪表、气缸、指示灯、快速电路连接器、底板。 |
| 15 |  | 十五、仓储模块（1套） 107、要求仓库库位装有检测传感器，通过传感器检测物料，将数据传输给其它设备。输送模块机械手根据库位信息，进行样件的出入库。 规格尺寸：340mm×110mm×190mm（±20mm） 至少由仓库、IO 信号采集、快速电路连接器、不锈钢拉手等组成。 |
| 16 |  | 十六、龙门搬运模块（1套） ▲108、龙门机构用于联轴轴系统控制，要求可进行工件套装的装配、圆弧插补轨迹、涂胶作业，与皮带传送模块组合可进行运动跟随装配作业。 规格尺寸：730mm×650mm×800mm（±20mm） 配置龙门机构、仓储机构、快速电路连接器、伺服系统、夹具。 |
| 17 |  | 十七、皮带传送模块（1套） 109、皮带输送机由铝合金型材搭建而成。驱动方式采用三相交流调速电机驱动，具有启停和调速功能。 要求输送机上安装光电传感器与阻挡装置，用以检测与阻挡工件。通过调速电机驱动皮带，运输多种不同的零件。 规格尺寸：450mm×200mm×190mm（±20mm） 配置皮带输送机、编码器、快速电路连接器、不锈钢拉手。 |
| 18 |  | 十八、智能登录系统（1套） 110、具有指纹识别模块、以太网通讯模块、继电器控制模块、触摸屏人机交互模块。通过刷指纹来识别人员身份，验证通过后由服务器输出人员信息并在触摸屏上显示，确认无误后能够操作按键进行设备上电，并生成二维码，可用于对接考核评价系统。 |
| 19 |  | 十九、智能管理系统（1套） 111、对实验及考核过程进行监控，与计算机通讯，具有录制存储功能。 |
| 20 |  | 二十、三维设计软件（1套） ▲112、为确保软件系统的权属清晰，规避潜在的知识产权风险，投标文件中须提供其自主知识产权的国家级认证材料。 113、具有特征建模、协同建模、数据处理及数据转换、变量化设计、装配设计、工程图、钣金设计、焊接件设计、框架设计、运动仿真、有限元分析效验功能。（演示项12，投标时提供演示视频） 114、能够直接测量外部零件来修改软件 3D 零件的参数。集成电气元件库、3D 零件库、自定义库，包括虚拟场景搭建库定长切割、加工中心、智能抓棉分拣机、伺服罐装、混料搅拌，能够让学生通过平台快速的搭建了解装置各个机械结构，软件也应具备对这些零件再编辑功能，并且具备能够通过集成的 3D 打印模块直接的对零件进行打印。（演示项13，投标时提供演示视频） |

标的名称：工业网络智能控制系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、生产流程模拟 115、要求装置能够模拟生产工艺流程，可根据任务要求自行设计工艺流程。能够完成轴承滚珠智能分拣包装生产流程、汽车轮胎轮毂自动装配生产流程、柑橘分拣生产流程、变速箱部件装配生产流程，要求投标文件中提供4种工艺的流程图。 |
| 2 |  | 二、工业自动化数字孪生仿真系统（1套） 116、提供草图设计、各种曲线生成、编辑、布尔运算、尺寸驱动、定义、编辑变量及其表达式、非参数化模型后参数化工具。实体和曲面建模技术融合，提供生成、编辑和评估复杂曲面的功能。 117、能够实际物理行为引入虚拟环境，可运行已定义好的驱动器物理场，包括位置、方向、目标和速度，并提供多种工具，指定时间、位置和操作顺序。 支持模型多功能参数设置实现控制仿真。 可配合PLC 编程仿真 PID 控制。 支持多种外部通讯协议，可实现外部数据变量批量导入，实现外部控制变量快速映射关联。 （提供系统界面截图） |
| 3 |  | 三、MES制造执行系统（1套） ▲118、支持Web端多地，多人操作查看。能通过平台进行任务下发，并进行共线生产的全自动化作业。从订单加工、生产、装配到成品的检测入库，订单制造过程的每一个环节，均可通过MES 软件进行实时查询与追踪。 产品信息：可根据任务需求对产品数据编辑，完成产品后续下单。 生产管理：可对产品进行订单的创建，明细的添加，订单下发。 数据管理：可对设备信息采集，包括产品生产、下单数量状态；可对设备电能数据和环境数据采集，包括电压、功率、温度、湿度、大气压力、振动数据信息；可对输送单元、供料单元、检测单元、装配单元、搬运单元、仓储单元、RFID各单元的状态相关数据采集跟踪。（提供系统界面截图） |
| 4 |  | 四、可视化管理系统（1套） ▲119、能够完成生产可视化、设备状态可视化、设备状态管理可视化、维保过程数字化、维保经验数字化功能。（提供系统界面截图） |
| 5 |  | 五、云平台系统（1套） 120、采用国产企业级平台。 ▲121、包括设备接入、设备管理、数据存储、数据展示、数据分析、维保工单、配方管理功能。可实现连接监控方式，数据信息来源，数据透视，设备间更紧密的组合联动（ 多台 PLC 构成的设备系统的集中监控）。 122、项目配置：包括设备配置、项目组态配置、报警源配置、设备状态统计、条件赋值、报表。 提供不同类型可编辑的基础元件、基础和高级控件，通过图形化界面呈现相关数据信息。 基础元件：直线，圆，矩形，文本，图片，折线，多边形，表格； 123、基础控件：按钮、指示灯、按钮指示灯、数据显示、数据输入、数据控制、组合框输入、滑动输入、画面跳转、变量图片。 124、高级控件： 环形图、棒图、流体、轮播动画、历史曲线、实时曲线、日期时间、实时事件、历史事件、天气、视频控件、功能键、功能域。 125、可根据需求编辑组态画面同时进行组合排列显示； |
| 6 |  | 六、电气设计系统（1套） 126、电气原理图设计包含：电气主电路图设计、电气控制电路图设计、电气机柜图设计、电线自动编号、产品列表生成。软件能够直接将电气原理图转换成电气接线图。软件库集成电气元件库、机柜元件库，能够自定义库，接触器电气符号、伺服驱动器电气符号、变频器电气符号、步进驱动器电气符号、电机电气符号、熔断器电气符号、变压器电气符号、机柜电气符号，以及各类页面模板，能够让学生通过平台快速的设计电气原理图。软件也具备对这些元器件再编辑功能，并且具备能够导出和打印电气原理图、电气接线图的功能。（演示项14，投标时提供演示视频） 127、电气设计软件配套课程内容：软件安装说明、软件简介及培训说明、软件的界面介绍、项目原理图介绍、项目创建及电位线绘制、添加符号类型数据库、主回路-电动阀部分绘制、位置、端子与电缆的绘制、主回路剩余部件的绘制、控制回路的绘制、元器件名称及触点镜像修改、元器件的类型选型、主回路与控制回路的元器件关联、机柜布局图的绘制、图形列表的生成及作用、电线编号、使用信号编号、图纸导出及保存、自定义符号（线圈、二极管、变频器、符号进阶编辑、添加产品型号、关联触点镜像、关联机柜图的样式、设置属性标识符、新建属性标识符、型号库的导出与导入）、创建自己的库、机柜页面模板的自定义、电路图页面模板的自定义、产品列表模板的自定义、图形列表的设置及排序、电路图中的电线方向、创建自己的项目模板。（演示项15，投标时提供演示视频） ▲128、为确保软件系统的权属清晰，规避潜在的知识产权风险，投标文件中提供其自主知识产权的国家级认证材料。 |
| 7 |  | 七、实验工作台单元（1套） 129、工作台A尺寸：长×宽×高=1600mm×1120mm×1900mm（±20mm）；工作台B尺寸：长×宽×高=800mm×1120mm×1900mm（±20mm）；创新工作台尺寸：长×宽×高=2000mm×960mm×1600mm+1000mm×960mm×1900mm （±20mm）； 预留有标准气源和电气接口安装位置； 带丝口万向脚轮并有刹车功能，装有二节静音滚珠专用导轨键盘托盘； 气源处理模块由调压过滤器、气压表组成。 |
| 8 |  | 八、工业网络控制单元（1套） 130、主控PLC 1台 要求采用国产品牌PLC，位指令处理速度≤10ns,浮点指令处理速度≤20ns，程序存储区≥10MB，数据存储区≥20MB，支持高速输入轴和脉冲输出轴。本体支持以太网接口，同时支持 EtherCAT 总线。带有两个左扩展槽位。 本体带≥12 路高速 DI 和 4 路常规 DI； 本体带≥16 路 DO，可配置为高速或常规输出； 支持≥1路隔离的 RS-485 接口； 通过IO 总线向右扩展 LT-e 分布式 IO； 传输协议TCP/IP，OPC UA.E/IP,MODBUS。 131、触摸屏1套：≥7寸，彩色TFT显示。 132、环网三层管理工业交换机3个：提供≥8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口和≥4 个千兆 SFP 端口，ERPS 环网协议，EMC 高防护等级。 133、工业级防火墙1个：双核 64 位网络专用处理器，单核主频≥ 1GHz，≥1GB DDRIV 高速内存；≥3 个10/100/1000M RJ45 端口,≥1 个 MGMT 管理口；EMS防护，三冗余电源输入；支持配置安全、审计、带宽、NAT、ALG策略；防御 ARP 欺骗、ARP 攻击、DDoS 攻击、网络扫描、可疑包攻击；支持可拓展的一体化 DPI 深度安全，特征库定期更新；支持策略对象。 134、工业级双频无线接入点1套：≥2.4GHz 和 5GHz 双频段并发射频，无线速率可达 1900Mbps；设备工作为 AP 或 Client 两种覆盖/传输模式以及 Router 上网模式。 135、边缘网关1个：采用 mips架构CPU，主频≥ 300MHz，内存≥ 128M DDR，≥16M FLASH， 支持 WIFI 和以太网接入网络，支持 ≥2路10M/100M自适应端口，支持RS232/RS485/RS422端口，具有看门狗管理，支持数据采集、PLC 远程上下载程序、断网续传和交换机功能。 136、环境传感器1个：可测量湿度、温度、大气压力、二氧化碳环境数据，支持 RS485 通讯，标准 modbusRTU 协议。 137、智能电表1个：可实现对系统电压、电流、功率电量的采集和显示， RS485 通讯，采集的数据也可通过通讯传输给 PLC。 138、LORA 模块1套： RS232、485-LoRa 通讯，纯射频模组，发送、接收数据，与PLC 直接通讯。 139、协议网关1个：Modbus-RTU/ASCII到ProfiNet协议的转换 140、IOT工业控制器1台：不低于I3-8145U/8G/128G 141、配件1套：断路器、导轨插座、开关电源、控制器专用导轨； 142、控制柜1个：主控柜尺寸≥800×600×1800mm，柜体由钣金框架和高强度玻璃面板构成，钣金厚度 ≥1.2mm；底脚上需安装带刹车制动的承重脚轮。 |
| 9 |  | 九、工业电气控制单元（1套） 143、控制系统 2套：要求PLC采用国产品牌， 位指令处理速度≤10ns,浮点指令处理速度≤20ns，程序存储区≥10MB，数据存储区≥20MB，板载≥ DI14 x 24VDC 漏型/源型，板载≥ DQ10 x 16VDC、可扩展AI2 和 AQ2；板载≥4 个高速计数器和≥4 个脉冲输出；信号板扩展板载式 I/O；≥3 个通信模块用于串行通信； ≥10 个信号模块用于 I/O 扩展； TCP/IP 传输协议，用于编程、HMI 以及PLC 间数据通信，配套相应的 PLC 编程软件。配置同品牌触摸屏：≥7＂，TFT显示。 144、变频器系统1套：用于控制和调节三相交流异步 电机的速度和转矩，最高频率：≥0 - 500Hz；载波频率：≥0.8kHz - 11kHz； 145、伺服系统3套：EtherCAT 总线带轴，电机≥400W； 146、步进系统1套：脉冲频率：≥200KHz；内置微细分技术；自动半流功能； 147、远程 I/O 1套：2 个 RJ45 接口，总线协议：PROFINET、传输距离：≥100m（站站距离）、传输速率：≥100Mbps。 148、工业交换机1个：提供8个10/100M自适应RJ45端口，导轨式安装； 149、POE交换机1个：≥8个10/100 Base-T RJ45端口支持PoE供电；≥1个10/100 Base-T RJ45上联端口；导轨式安装； 150、供电模块1套：支持刷卡上电功能。 151、数显气压表1套：量程范围：-0.101~1.000Mpa (可测真空、正压)；支持RS485通讯。 |
| 10 |  | 十、检测单元（1套） 152、高度检测单元1套：尺寸（长宽高）：285mm×170mm×380mm（±20mm）。配置测距传感器、传感器、气缸、单元底座。完成对装配工件是否合格的检测。测距传感器选用电阻公差：1kΩ±20%、机械行程≥25mm 。 153、分拣检测单元1套：由工业视觉系统、颜色传感器、金属传感器、行程气缸组成。 154、工业视觉由支架、光源、智能相机组成，可完成物料数量、外观、颜色检测：具有通信功能，支持 MODBUS-TCP、TCP/IP 通讯； 工业相机彩色相机，镜头接口：C-Mount，分辨率：≥2592×1944，相机像素500 万像素数据接口：USB3.0，传感器类型：CMOS，卷帘快门；视觉算法平台软件：兼容GigE Vision和USB3.0 Vision协议标准，白色漫射 LED 环形灯。 155、扫码器支持通讯触发扫描，支持 USB/串口/以太网，能够读取所有主流一维，二维条码。 156、IO-Link主站，4×M12 IO-LINK接口，支持Profinet通讯，相关参数可通过集成式web服务器配置。 157、智能数字颜色传感器：可对物料进行颜色识别。 |
| 11 |  | 十一、执行单元（1套） 158、输送供料单元1套：配置传送带、变频电机、RFID、气缸、供料结构，具有用于方形、圆形两类瓶体供料的料仓，应通过气缸的推动，配合导轨搬运单元对瓶体进行抓取工作；供料气缸缸径≥16mm，行程≥80mm；输送带机构由变频电器驱动，安装编码器器件，输送带长度≥1050mm，宽度≥25mm； 称重模块：配置铝合金支架、顶升气缸、微型重量传感器；传感器检测范围：≥3KG，精度≤0.05% ，支持液晶显示参数调试，支持RS485 通讯。 159、RFID单元1套：工作频率≥13.56MHZ，无线传输速率≥53 kbit/s，读写距离≥100mm， 通讯协议支持 ModbusTCP、TCP/IP、UDP。 振动传感器：通过IO-Link 进行通信。 160、旋转供料单元1套：尺寸（长宽高）：400mm×400mm×470mm（±20mm）。 配置步进旋转台、供料机构、检测传感器，具有不同形状物料供料的料仓，通过气缸的推动和旋转转台的角度变换，配合推出不同类型的物料。 推料气缸缸径≥10mm，行程≥80mm；伸缩气缸缸径≥16mm，行程≥100mm；升降气缸缸径≥16mm，行程≥80mm；真空吸盘直径≥4mm。 161、钢珠装配单元1套：尺寸（长宽高）： 280mm×230mm×475mm（±20mm）。 配置大小物料料筒、行程气缸、电磁阀组；可完成两种不同规格物料的分装工作。推料气缸行程≥30mm；料仓可存放直径 ≥10mm 钢球数量≥10 个，可存放直径 ≥8mm 钢球数量≥10 个。 162、搬运装配单元1套：配置行程气缸、夹爪气缸、供料机构、物料搬运复合机构、物料抓取装配复合机构、远程IO模块。通过搬运气缸将工件搬运至称重模块，通过真空吸盘将瓶盖准确抓取装配到称重合格瓶体上。 163、龙门搬运单元1套：尺寸（长宽高）：775mm×650mm×730mm（±20mm）。 配置伺服电机、龙门架、搬运机构、检测传感器、接近传感器、吸盘、限位保护组成；满足工件抓取、搬运功能。X Y 轴由伺服电机驱动，Z 轴采用气缸组合形式完成物料抓取，升降气缸采用三轴气缸，缸径≥16mm，行程≥80mm；伸缩气缸缸径≥16mm，行程≥80mm；气动手指缸径≥16mm，行程≥6mm。 164、导轨搬运单元1套：尺寸（长宽高）：1380mm×465mm×527mm（±20mm）。 配置伺服电机及驱动器、直线模组、搬运机构，满足物料抓取、搬运功能。直线模组：行程≥1200mm，负载≥8Kg，梁宽≥55mm，导程≥10mm。 165、智能仓储单元1套：配置铝型材支架、仓储板、传感器，用于成品工件的码垛存储。仓位≥9 个，每个仓位有检测传感器，用于仓储位置有无料检测。 |
| 12 |  | 十二、创新平台（1套） 166、生产线单元1套： 供料单元配置竖式料筒，顶料气缸，推料气缸，物料检测传感器部件，材料检测装置部件； 输送单元配置伺服电机及驱动、双机械手，直线运动单元，比例传送机构，同步轮，同步带。 加工单元配置滑动料台，模拟冲头。 装配单元配置供料机构，旋转送料单元，机械手装配单元，放料台。 分料单元配置传送带机构，三相电机动力单元，分拣气动组件，传感器检测单元，反馈和定位机构。 167、机器人码垛单元1套： 机器人参数要求： 控制轴数：≥6轴 手腕可搬运质量：≥3Kg 重复定位精度：≤±0.02 mm 本体质量：≥27 kg 可达半径：≥593 mm 本体防护等级：≥IP40 控制柜防护等级：≥IP20 驱动方式：AC伺服驱动 各轴运动范围： J1：≥±170°； J2：≥+85%-135； J3：≥+185/-65； J4：≥±190°； J5：≥±130°； J6：≥±360°。 手爪夹具：配置气缸1只、机械配件一套、真空吸盘一只。 物料台架：要求分3排，每排6个工位，总计18个工位。 168、可编程控制器和变频器1套： 可编程控制器1：位指令处理速度≤10ns,浮点指令处理速度≤20ns，程序存储区≥10MB，数据存储区≥20MB，≥14点输入，≥10点输出，晶体管型，1台； 可编程控制器2：位指令处理速度≤10ns,浮点指令处理速度≤20ns，程序存储区≥10MB，数据存储区≥20MB，≥14点输入，≥10点输出，继电器型，5台； 变频器：≥0.75KW，1台； 169、触摸屏1台：要求采用7英寸TFT液晶屏，LED背光，显示颜色：≥262K，分辨率：≥800×480，显示亮度：≥250cd/m3，触摸屏：四线电阻式，输入电压：24±20%VDC，额定功率：≥6W，处理器：不低于Cortex-A74核800MHz，内存：≥256M，系统存储：≥128M，硬件时钟：内置，配套组态软件。 170、气泵1台：电 源: 220V；额定功率≥550W；排气量≥106L/min；最高排气压力≥0.8MPa；储气罐容量≥30L；重 量≤21.8KG；噪 音≤65dB。 |
| 13 |  | 十三、实验辅助单元（1套） 171、编程工作站2套：不低于I7-12700，32G，512G，独立1650； 172、显示单元4套：≥21.5寸； 173、桌子2套：尺寸（长宽高）：800mm×600mm×780mm（±50mm）桌子承重主体为铝型材拼接而成，侧封板为钣金，桌面采用板材，带丝口万向脚轮并有刹车功能；安装双屏气动显示器支架； 配套椅子，左右腿长≥460mm×前后腿宽≥470mm×整体高≥840mm； 174、空气压缩机1台：电源220V、额定功率≥560W、排气量≥58L/min、排气压力≥0.8MPa。 |

标的名称：智能储能与微电网系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、技术参数要求 175、输入功率：≤10 kw；外形尺寸：宽×深×高：5600mm×800mm×2200mm（±50mm）（实验柜）+光伏设备+风电设备；安全：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 |
| 2 |  | 二、风力发电系统（1套） 176、风力发电系统包含风力发电机，风力控制器，直流电流变送器，仪表模块,直流断路器，刹车装置。采用≥2KW风力发电机，通过电动机带动风力发电机运行。风机控制器起保护和整流作用，把不规则的交流电变成直流电。仪表模块起采集数据的作用。直流断路器具有电动操作功能。 风机充电控制机额定风机功率≥2KW，蓄电池≥48V，可显示电压、电流、额定功率、蓄电池电压、充电电流、充电电压。 具有远程通讯功能。 风力发电机参数： 发电机组由同在一个轴上的永磁发电机，模拟原动机用的三相异步电动机以及测速装置组成。三相异步电动机、永磁发电机经弹性连轴器对轴联结后组装在一个活动地盘上构成可移动式机组。机组的活动底盘有四个螺旋式支脚和三个橡皮轮。 额定功率：≥2kw； 额定转速：≥1400转/分； 直流电动机： 额定功率：≥3kw； 额定电压：≥380V； 额定转速：≥1500转/分。 |
| 3 |  | 三、光伏电站模拟柜（1台） 177、模拟小型光伏电站。包含光伏模拟器，太阳能控制器，直流电流变送器，仪表模块,直流断路器。小型光伏电站采用≥2KW光伏模拟器来代替光伏组件。太阳能控制器最大限度的将太阳能转化为电能充电电流≥30A 额定电压≥48V LCD显示，具有RS485或者以太网通讯功能，并且具有太阳能防反冲，太阳能防反接，蓄电池过充电，蓄电池防反接，防雷保护功能。仪表模块具有采集数据的作用。直流断路器具有电动操作功能。 太阳能模拟器：可模拟太阳能电池板输出特性，应用全桥移相软开关技术，动态稳定性用Matlab仿真优化，可模拟太阳能电池板被笼罩时的I-V曲线。 功率容量:≥2kW； 可模拟太阳能电池板输出特性； 可模拟不同光照和温度下1-V曲线； 通过填充因子(Fill Factor) 可模拟多种太阳能电池的输出特性； 可模拟太阳能电池板披遮罩时的I-V曲线； 可测试静态和动态下的MPPT情况； 具有恒功率模式； 具有恒内阻模式，对内阻进行设定； 具有图形化上位机软件； 稳压精度高、纹波电压低； 采用≥16bit高速ADC,快速精确测量； 采用ARM、 DSP双CPU控制； 应用全桥移相软开关技术； 动态稳定性用Matlab仿真优化； 采用高速DSP进行PID运算直接输出PWM； 变压器采用非晶铁芯，具有高饱和磁感应强度、高导磁率、高电感量、低损耗、体积小、重量轻、抗电磁干扰能力强、频率特性优良、温度稳定性高的特性； 快速存储≥9组数据(电压，电流，功率)； 具有过压、过流、过温、短路保护功能； 电压、电流、时间设定，数字式按键输入，精确度高； 具有RS232C通讯接口。 |
| 4 |  | 四、汽油发电控制柜（1台） 178、包含汽油发电机，整流变压器，断路器，多功能仪表，直流断路器。系统将汽油发电机发出的电能通过整流变压器整流转换为≥48V的直流电充入蓄电池。 发电机采用≥2KW的汽油发电机，运行稳定性和可靠性高，整流变压器起整流和保护，控制的作用。多功能仪表可将汽油发电侧的电量参数采集并上传，直流断路器具有电动操作功能。 汽油发电机主要技术参数：额定电压220V 额定功率≥2800W 额定频率≥50HZ 耗油量≤1L每小时，油箱≥6L； |
| 5 |  | 五、储能系统控制柜（1台） 179、包含电池管理系统，蓄电池。储能系统是用于实现电池与电网间能量双向交换，可工作在蓄电池充电模式和蓄电池放电模式回馈电网。电池采用免维护铅酸蓄电池、电池控制器、直流电流变送器，直流断路器。 蓄电池主要技术参数：12V100AH 浮冲电压：≥13.5V，均衡充电：≥14.1-14.4 自放电≤2% 推荐最大充电电流≥0.3C。 |
| 6 |  | 六、逆变系统控制柜（1台） 180、由双向逆变器与并网逆变器组成。双向逆变器是即能够将直流电变换成交流电，也能够将交流电变换成直流电的逆变器。双向逆变器主要控制蓄电池组的充电和放电，同时是系统的中心控制设备。 双向逆变器自动检测发电设备是否有足够能量，检测是否满足并网发电条件，当条件满足后进入并网发电模式，向交流总线馈电，系统启动完成。系统正常工作后，双向逆变器检测负载用电情况，首先供负载使用。如果有剩余的电能，双向逆变器将其变换成直流电给蓄电池组充电；如果双向逆变器馈入的电能不够负载使用，双向逆变器又将蓄电池组供给的直流电变换为交流电馈入交流总线共负载使用。 |
| 7 |  | 七、可编程交流负载柜（1台） 181、采用触摸屏+PLC方式进行控制，具有本控与PC控制两种方式。 感性，容性，阻性负载功率可任意组合，阻性≥0.001W～5KW功率可调,感性≥0.001KW～5KW功率可调，容性，≥0.001KW～5KW功率可调。满足三相电压不平衡条件下精确调节交流谐振点。 可根据性能参数检测要求，能够通过操作面板，任意组合、设定放电功率。 模拟交流用电设备谐振发生，有效精确检测并网逆变器防孤岛效应保护功能。 谐振测试：设置感性功耗=容性功耗，谐振时理论上感性容性无功功率相互抵消，无功功率=0。 阻性负载、感性负载及容性负载的最小分辨率≤1W，可精确模拟交流谐振发生及满足逆变器调试检测需要。 可测量多种数据，满足逆变器测试需要，有：阻性电流，感性电流，容性电流，电压，电流，频率，功率，视在功率，无功功率，电压总谐波，电流总谐波，功率因素，电压波形，能够将测量数据上传到PC机上并实现对检测过程数据的过程过程记录存储功能。 具有面板操作或远程控制两种操作方式 具有过温保护功能和温度设定以及温度监测 采用新型阻性元件，功率密度高，无红热现象，寿命长 具有过温保护功能。温度保护设定，温度0~100°能够设定，同时检测实时温度情况。 |
| 8 |  | 八、进线计量柜（1台） 182、安装有测量用、计量用的电流互感器，安装有电流表、电压表、电度表设备，能够完成多电量计量和测量，总开关一般都采用框架断路器，设备采用的智能型断路器。断路器下端安装有过电压浪涌吸收器（氧化锌过电压保护器），电能表具有载波通讯功能。显示仪表和智能断路器具有485通讯功能。 |
| 9 |  | 九、电网一次调频监测系统（1套） 183、包含微电网能量管理系统，微电网集中管理系统，微电网综合监控与统计。电网能量管理系统可实现，分布式发电功率平滑控制，自动电压无功控制，电网主控模式切换控制，与上级电网互动调度管理，电网静态稳定分析，电网经济优化运行。微电网集中管理系统包含风力发电监控，可实现对风机发电的实时运行信息，报警信息进行全面建设，对风机发电进行多方面统计和分析。可显示风力发电的当前发电总功率，日总发电量，累计总发电量。 光伏发电监控对太阳能光伏发电的实时运行信息，报警信息进行全面监控，并对光伏发电进行多方面的统计和分析，实现对光伏发电的全方面掌握。可实时显示光伏的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量、累计二氧化碳的总减排量以及每天发电功率。储能监控包含对储能电池的实时运行信息，报警信息进行全面的监视，并对储能进行多方面的统计和分析，实现对储能的多方面掌握。可实时显示储能的当前可放电量，可充电量，最大放电功率，当前放电功率，可放电时间，今日总充电量，今日总放电量。 |
| 10 |  | 十、PLC （1套） 184、要求采用国产品牌，位指令处理速度≤10ns,浮点指令处理速度≤20ns，程序存储区≥10MB，数据存储区≥20MB，不低于8 入/8 出，晶体管输出，供电电源 AC100～240V，2 路 AB 相计数，2 路高速 脉冲，具有更快处理速度，DC24V 输出。 |
| 11 |  | 十一、触摸屏（1套） 185、长宽高：460x340x460mm（±5%）；HMI：≥7＂物联网触摸屏/1024*600/1677万彩色TFT显示/Cortex A7 1GHz.双核/4W/3个串口/网口。 |
| 12 |  | 十二、配套工具与器材（1套） 186、要求包含螺丝刀、压线钳、尖嘴钳、斜口钳、开口扳手、套筒扳手、梅花扳手、万用表、绝缘表； 安全防护用具1套：绝缘鞋2双；绝缘手套2双；绝缘地毯≥18米；安全帽2顶；验电笔1把≥500V；防护标志1套。 |
| 13 |  | 十三、实验项目要求 187、要求能够完成的实验项目：太阳能电池与风能发电实验；太阳能光伏板能量与风能转换能电能实验；综合实验系统配置；汽油发电机发电实验微电网混合系统远程监控实验；太阳能电池板的安装与接线；风力发电系统安装与接线户内环境监测实验；母线拆装实验逆变器的调整与维护实验直流断路器的原理与接线实验组态软件的应用实验智能仪表的通讯实验上位机遥信实验。 |
| 14 |  | 十四、智慧能源工厂监管平台（1套） 188、融合Unity与PLC技术打造的数字孪生软件。通过实时监控与虚拟仿真相结合，映射工厂能源系统的运行状态，实现全方位的可视化监管与优化。 189、PLC+Unity联合仿真功能通过将PLC控制逻辑与Unity虚拟场景相结合，实现物理设备与虚拟模型的实时同步和动态交互。PLC负责采集设备运行数据和执行控制逻辑，Unity则通过三维场景直观展现生产流程与设备状态。能支持系统逻辑验证与优化，还应能模拟故障或特殊场景进行应急演练。 190、利用Unity构建虚拟工厂场景，实现设备状态与操作流程的动态模拟。 191、多个变电站场景联合仿真场景，实现“一对多”调试监控，更加直观检测各场景内容。 192、通过分析能源使用效率，提供智能调控与节能策略支持，同时包含自动策略和手动策略模式，实现自主化定义策略范畴。 193、科学化分析碳资源管理，预测值植树方式更加直观呈现节约的能耗问题。 194、根据实时传入数据值并基于统计和机器学习的方法进行建模，使用回归分析和时间序列分析统计学算法预测后续节点数据。 195、结合回归分析和时间序列分析对各个站点的数据独立计算，形成“一对一”建模，独立分析各项数据指标。 196、通过分析站点运行状态，实时刷新动效情况，更直观呈现站点运行状况。各场景数据可实时检测管理，分布化管理更加精确。 197、等比例还原真实场景模型，联合plc各控制系统对各场景进行渲染。 198、结合PLC数据中的风向、光照、风速、运行能源能耗参数对实际模型进行实时控制，达到真实还原现实情况。 |
| 15 |  | 十五、供配电控制软件（1套） ▲199、要求软件具有故障设置、故障考核、故障复位、密码修改登功能。为确保软件系统的权属清晰，规避潜在的知识产权风险，投标文件中提供其自主知识产权的国家级认证材料。 |
| 16 |  | 十六、电气类实训室安全教育仿真软件（1套） ▲200、要求具有安全用电概述、基础知识、用电事故预防和触电急救功能。基础知识包含电流对人体效应、电击伤害影响因素、人体触电的方式、安全用电标志和安全用电；用电事故预防包含电的危害、如何预防电气事故、电气火灾和爆炸预防、用电设备安全管理和临时用电安全管理；触电急救包含脱离电源、现场急救和急救案例。（投标文件中要求提供软件详细的界面截图，能够证明提供的软件满足上述要求。） |