| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 包括评估、认知功能训练终端及配套软件系统，涵盖老年综合征、认知功能、平衡能力、日常生活能力等全部核心量表。支持多终端数据互联，实现评估结果自动分析与训练进度动态追踪，确保临床应用的精准性与可操作性。评估设备具备良好的人机交互体验和临床适配性，能够满足住院、门诊及社区延伸服务等多种场景需求。项目实施后，能够有效的提升医院服务老年群体，并且能够有效的强化区域辐射能力。支持在医院官网、小程序等多途径投放简易版自评，便于患者居家自评，提升健康宣教覆盖面与公众参与度。通过线上初筛与线下深度评估相结合，优化医疗资源配置，减轻门诊压力。可接入医院现有及后续建设系统，实现评估数据共享与远程协同干预，全面提升老年健康管理的智能化、规范化水平。系统建设需符合国家信息安全三级等保、密评要求。严格遵循《网络安全法》《数据安全法》及《个人信息保护法》等相关规定，确保数据采集、传输、存储、使用全过程合规可控。 |
| 2 |  | - 二、基础系统要求 - 1、整体要求 - 系统开发应遵循稳定性、安全性、易维护性、易操作性、可扩展性、开放性的原则，符合国内相关行业技术标准要求，包括功能规范、数据标准、建设与管理标准等。 - 2、多层架构 - 评估端采用国产化适配的多层架构B/S结构，支持 PC、移动端跨平台（Windows、Linux、MacOS、Android等）的应用展示，兼容国产化软硬件生态。 - 3、服务监控 - 软件包含日志管理模块，包括登录日志、数据变化日志等。软件须有详细的服务器监控模块，至少包含 redis 监控（图表+日志）、tomcat监控、服务器基本参数监控、JVM 监控、请求追踪、磁盘监控。 - 4、量表数量 - 量表配置符合国家相关指南要求中的全部量表，包含但不限于 CGA 老年综合评估、神经心理认知评估、双心评估、消化心身评估、心理健康筛查评估等类型，支持按需无限扩展。 - 5、多维度查询 - 系统本身具有灵活的过滤查询方式，本地化开发的过程中，会根据院方工作人员操作特点做个性化查询配置，展示页面可视化支持按要求配置。 - 6、安装部署 - （1）部署环境：满足医院本地化部署要求，基于虚拟化服务器搭建基础运行环境，系统服务器必须部署在医院内网，保障数据内网闭环管理。 - （2）系统互联互通：支持从HIS/电子病历系统发起评估需求，评估完成后按预设联动规则将评估数据、完整评估报告推送回对应系统；实现界面功能融合、数据双向实时同步，评估数据可纳入医院统一数据评估管理体系。 - 7.安全要求 - 多层安全性保障，从操作系统、数据库、应用软件等多层次设置安全屏障，有效保证数据安全、不被篡改，保障网络信息的安全性、完整性。 |
| 4 |  | - 三、工作站 - 1、电脑台车（1台） - (1)PC模块 CPU≥四核1.80G - (2)内存≥8G 支持DDR3 - (3)固态硬盘≥SSD240G - (4)显示器类型：电容触控 - (5)屏幕分辨率：≥2540LPI - (6)屏幕有效书写区域：≥304×228 mm - (7)触控方式：笔、手双触控（手指触控） - (8)读取速率：≥200点/秒 - (9)书写精度：屏幕中心±0.5mm，边角±2mm - (10)显示器：≥15英寸，≥1024×768分辨率 - (11)台车包含：台面、键盘托、设备托、底盘、脚轮等便于操作及移动。 - 2、移动终端（45台） - （1）平板配置：运行内存≥6G,内存容量≥128GB，屏幕尺寸≥10英寸，分辨率≥1920*1200，多点触控，支持5G、WIFI双网络连接，搭载主流操作系统；CPU配置不低于八核2.0GHz及以上规格，配套专用手写笔、适配移动护理临床场景，支持公用网络环境下的内网专属安全访问。 - （2）场景适配：支持在公用网络环境下实现内网专属安全访问，通过加密传输、身份认证、访问权限控制等技术，保障系统在移动办公、外出评估等场景下的数据传输安全与存储安全，防止数据泄露、篡改、非法访问等。 - 3、打印机（2台） - (1)‌标配内存‌：≥64MB。‌ - (2)接口类型‌：1个高速USB ，2.0端口。‌ - (3)纸张容量‌：输入、输出＞50页。‌ - (4)适用系统‌：Windows 10/11（32/64位）、macOS Monterey/Ventura/Sonoma等。 - 4、电源要求 - 220V±10%，50Hz±2%。 |
| 5 |  | - 四、评估模块 - 1、评估模式 - （1）支持双屏、平板、手机等多种评估模式。 - （2）平板和手机端可添加、编辑患者信息，评估及查看报告等操作；评估数据实时同步到后台管理系统。 - 2、医生端 - （1）套餐设置 - 评估师可根据临床诊疗要求自主设定评估量表套餐，简化测评流程，提升评估工作效率。 - （2）管理权限 - 总管理员可根据工作需要设置多个管理员账号，并为不同管理员分配差异化操作权限。 - （3）查询功能 - 系统支持多条件模糊查询模式：可按分级管理定义的级别快速查询，也可按当日、本周、本月、本年、姓名、科室、评估类型等条件快速检索评估数据。 - （4）报告编辑 - 支持手动修改测试报告，修改后的内容自动同步保存到系统数据库中，留痕可追溯。 - （5）后台管理 - 支持医院不同科室架构维护，适配医院科室设置及调整需求；系统自动记录不同管理员、评估师的工作量数据，生成多维度统计报表，为医院绩效考核提供依据。 - （6）电子签名 - 支持测试报告与CA认证系统对接，实现合法有效的电子签名，可设置报告自动签名功能，提升报告出具效率。 - （7）量表配置 - 可根据采购人临床、科研需求，灵活配置医学量表和医学模型，实现量表及模型的及时、准确、动态更新，提供信息资源的共享和传递。 - （8）数据管理 - 支持对评估数批量导出数据资料，满足医疗教学及科研使用需求，严格保障患者隐私。 - （9）心理健康筛查系统 - 支持手机扫码测评，操作便捷；心理健康筛查报告包含个检报告和团检报告，满足不同筛查需求。 - （10）躯体化报告 - 包含患者症状总数量，按躯体症状、焦虑症状、抑郁症状分类统计，同时展示治疗过程中患者的量表分值及症状前后对比数据，为诊疗提供数据支撑。 - （11）药品管理 - 包含药品管理专属功能，支持根据医院现有药物品类，对系统药物库进行添加、修改、删除等操作，实现药物库与医院临床用药同步更新。 - （12）综合评估 - 综合评估包含但不限于快速筛查评估、标准化评估、围术期评估、一般医学评估、躯体功能评估、老年综合征评估、器官功能评估、社会支持评估等等。 - （13）综合评估报告 - 综合评估报告包含但不限于封面、阅读指南、基础资料、评估结论、结果分析、参考建议等内容，支持自主选择打印内容。 - （14）导读选项 - 语音导读功能可根据被试者情况，实时调节导读语音音量，支持重复导读、取消导读等操作。 - （15）数据统计 - 可分别记录测试前期、中期及后期被试者说出的词语数量，实现精细化数据统计。 - （16）笔画记录 - 支持手写及笔写输入，智能记录立方体、复杂图形等临摹的笔画顺序，还原测试过程。 - （17）数字划销 - 测试结果自动统计靶数字总数、错划数、漏划数及划销指数，生成量化数据。 - （18）提醒功能 - 系统可在预设延迟时间到达后，自动提醒评估师开展后续测试环节，保障测试规范性。 - （19）双心评估 - 根据双心患者的量表评估结果，系统为临床提供精准的神经递质调节药物选择参考方案、用药调整优化参考方案，以及进入维持期后的减药、停药参考方案。 - （20）消化心身评估 - 根据功能性胃肠病、功能性消化不良等消化心身患者的量表评估结果，系统为临床提供处置参考方案、处置调整优化参考方案，以及进入维持期后的减药、停药参考方案。 - 3、患者端 - （1）进程显示 - 系统实时显示每一个测评量表的当前测评进度，便于评估师和管理员把控工作流程。 - （2）流程衔接 - 当患者完成上一个测试量表时，系统自动跳转至下一个待测试量表，实现测评流程无缝衔接。 - （3）漏答提醒 - 若量表存在未答题目，在保存测评数据时，系统自动提醒漏答题目数量，避免数据缺失。 - （4）模拟测试 - 正式测试前的模拟测试阶段，若测试者答错，系统自动提示正确答案，帮助测试者理解测试要求。 - （5）数字广度 - 在同一测试单元内，若测试者连续答错两次，系统自动跳转到指定测试环节，适配测试者认知水平。 |
| 6 |  | - 五、训练模块 - 1、医生端 - 认知训练分级：初级、中级、高级三部分，适用于认知功能受损的患者进行相应认知域的训练。 - 2、患者端 - （1）定向能力 - 时间定向、地点定向、人物定向等训练模块。 - （2）专注能力 - 数字专注、顺序专注、接球、连线、综合专注等训练模块。 - （3）结构能力 - 空间理解、空间综合、空间结构训练模块。 - （4）计算能力 - 直接运算、间接运算、创造运算训练模块。 - （5）记忆能力 - 视觉记忆、听觉记忆、逻辑记忆、运动记忆训练模块。 - （6）推理能力 - 次序推理、事件推理、结构推理、记忆推理、空间推理训练模块。 - （7）听康复 - 听文字指图、听动词指图、听句子指图；听声音指图、听文字指字、听文字指词；听理解判断（生活常识、比较判断、颜色判断、物品判断）。 - （8）视康复 - 相同图形匹配、同类图形匹配、缺损图形匹配；看理解判断（生活常识、比较判断、颜色判断、物品判断）。 - （9）基础训练 - 韵母复述训练、声母复述训练、数字复述训练；名词复述训练、动词复述训练、句子复述训练；名词阅读训练、动词阅读训练、句子阅读训练、诗句阅读训练。 - （10）命名 - 日常用品命名训练、交通工具命名训练、文具类命名训练；水果类命名训练、植物类命名训练、动物类命名训练；衣物类命名训练、动作类命名训练。 - （11）记忆 - 单位数字记忆训练、三位数字记忆训练、五位数字记忆训练；单图记忆训练、双图记忆训练、四图记忆训练；单个词记忆训练、两个词记忆训练、四个词记忆训练。 - （12）自发语言 - 自发语言谜语训练、自发语言回答问题训练、自发语言看实物图训练。 - 3、语音采集 - 语音采集功能：对接系统专属知识库，实时采集、存储口语表达训练过程中的语音数据，支持语音回放、智能分析，为训练效果评估提供语音依据，同步更新知识库并实现语音数据与知识库的联动匹配。 |
| 7 |  | - 六、售后服务 - 报价中包含三年硬、软件质保服务（包含：系统故障修复、补丁更新及远程技术支持服务） |