| 采购包1采购明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 包装数量 | 精度/等级/材质/需求 | 品牌 | 制造厂商 | 价格（元） | 类别 |
| 1668 | 过滤样品瓶（核心产品） | 2ml，透明/棕色 | 1盒 | 100个/盒，滤膜材质：尼龙/水系/PTFE，0.22/0.45um | 蜜蜂e工 | 西安赛仕智能科技有限公司 | 170.7 | 其他/杂项 |
| 采购包2采购明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 包装数量 | 精度/等级/材质/需求 | 品牌 | 制造厂商 | 价格（元） | 类别 |
| 316 | PSA 乙二胺基-N-丙基 SPE 小柱（核心产品） | 1g，6mL | 1盒 |  | 安谱 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 234.00 | 固相萃取柱 |
| 采购包3采购明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 包装数量 | 精度/等级/材质/需求 | 品牌 | 制造厂商 | 价格（元） | 类别 |
| 314 | PSA 乙二胺基-N-丙基 SPE 小柱（核心产品） | 1g，6mL | 1盒 |  | CNW | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 234.00 | 固相萃取柱 |