项目编号：JRZC-2026006

延安市人民医院1号楼手术室等净化、新风设备维保

竞争性磋商文件

采   购   人：延安市人民医院

采购代理机构：陕西炬荣招标代理有限公司

二〇二六年四月

目  录

第一部分  磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  磋商内容及要求

第四部分  商务及合同主要条款

第五部分  响应文件格式

- 磋商公告

项目概况

1号楼手术室等净化、新风设备维保采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）获取采购文件，并于2026年04月16日 14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JRZC-2026006

项目名称：1号楼手术室等净化、新风设备维保

采购方式：竞争性磋商

预算金额：745,000.00元

采购需求：

合同包1(延安市人民医院1号楼手术室等净化、新风设备维保):

合同包预算金额：745,000.00元

合同包最高限价：745,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他维修和保养服务 | 手术室等净化新风设备维保 | 1(年) | 详见采购文件 | 745,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：2年（合同一年一签）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(延安市人民医院1号楼手术室等净化、新风设备维保)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）政府采购促进中小企业发展管理办法的通知--财库[2020]46号；
	（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号；
	（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发[2007]51号；
	（4）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知--财库[2017]141号；
	（5）财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能
产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
	（6）财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通
知（财库〔2021〕19号）、财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知（财库〔2021〕20号）；
	（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(延安市人民医院1号楼手术室等净化、新风设备维保)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
	（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
	（3）财务状况报告：提供2024年度或2025年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
	（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年03月份至2026年03月份任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
	（5）税收缴纳证明：提供已缴纳的2025年03月份至2026年03月份任意一个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
	（6）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	（7）供应商须提供《中小企业声明函》；
	（8）本项目不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

时间：2026年04月01日至2026年04月08日，每天上午08:30:00至12:00:00，下午14:30:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年04月16日 14时30分00秒（北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心交易一厅

五、开启

时间：2026年04月16日 14时30分00秒（北京时间）

地点：延安市公共资源交易中心交易一厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.报名登记：供应商使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。

2.下载文件：供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载采购文件。

3.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4.本项目专门面向中小企业。

5.项目名称：延安市人民医院1号楼手术室等净化、新风设备维保。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：延安市人民医院

地址：延安市七里铺

联系方式：13892178009

2.采购代理机构信息

名称：陕西炬荣招标代理有限公司

地址：延安市新区大都荟B座501

联系方式：0911-8887276

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：0911-8887276

第二部分 供应商须知

一．名词解释

- 采购人：延安市人民医院

- 采购代理机构：陕西炬荣招标代理有限公司

- 供应商：满足本次磋商要求、具有相应资质和完成项目能力的供应商

- 标书：磋商文件与响应文件的统称

- 成交供应商：磋商小组推荐的供应商

二．供应商

1、合格供应商

（1）凡具有法人资格，在国内注册的经营采购人所需服务的商家且具备承担磋商项目的能力；

（2）具有独立承担民事责任能力和履行合同所必需的专业技术能力；具有可靠的质量保障和售后服务；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）没有重大经济纠纷；

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

（8）完全同意并愿意自觉遵守本磋商文件中的所有规定和要求；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为磋商项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他活动。

2、磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

3、投标费用

供应商自行承担参加磋商相关的全部费用，无论磋商的结果如何。

三．磋商文件

1、磋商文件

磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

2、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止期十日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在磋商截止期五日前予以答复，并通知其它下载磋商文件的供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与有关部门人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

3、质疑提出与答复

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见竞争性磋商公告）。

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目的名称、编号；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据；

5.必要的法律依据；

6.提出质疑的日期。

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1.未按规定程序和渠道提出质疑的；

2.超过法定质疑期限的；

3.书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4.提出的质疑事项已经明确答复的；

5.法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

4、磋商文件的修改

（1）采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）上传澄清文件，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

（2）为方便供应商对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长磋商截止时间和开标时间，采购代理机构应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有下载磋商文件的供应商。

5、磋商文件的领取

供应商必须从全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）下载磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效文件。

6、磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和陕财办采资[2014]143号《关于进一步规范政府采购活动的通知》有关规定，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

7、解释权归属

本磋商文件的解释权归采购代理机构。

四．磋商要求

1、磋商文件内容

本次竞争性磋商项目共一个标段：供应商不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则响应无效；磋商、定标、签订合同均以标段为单位进行。

2、供应商须提交以下资质文件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
	（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
	（3）财务状况报告：提供2024年度或2025年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
	（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年03月份至2026年03月份任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
	（5）税收缴纳证明：提供已缴纳的2025年03月份至2026年03月份任意一个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
	（6）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	（7）供应商须提供《中小企业声明函》；
	（8）本项目不接受联合体磋商。

以上资格证明文件中（1）-（8）项为必备资质，缺少一项或某项达不到要求（包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等），其磋商均无效。若证件的有效期已过，且发证机关未统一换证，须提供发证主管机关的证明文件，否则按无效证明对待。

3、响应文件的编制

响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）磋商一览表、分项报价表、技术规格响应偏离表；

（3）法定代表人证明及法定代表人授权委托书；

（4）资格证明文件；

（5）技术响应方案：

（6）商务响应方案；

（7）供应商承诺书。

4、磋商报价

（1）响应报价是指全面完成本次磋商的服务项目的价格，以磋商文件的内容和要求作为响应依据；

（2）供应商应在响应文件中的响应一览表（响应报告）上，标明所投服务的报价、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元；

（4）响应一览表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）响应报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据。

5、磋商保证金：本项目不收取保证金。

6、投标文件的有效期

响应文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；响应文件有效期短于规定的响应有效期，按无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、响应文件的签署及规定资质证明文件一份

（1）供应商须依据磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

（2）纸质版响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”、“副本”字样。统一装订、有序编制页码；

（3）响应文件份数，本次磋商需另提交纸质版响应文件叁份（其中正本壹份，副本贰份，电子版叁份（U盘））、注明“正本”、“副本”、“电子版”字样；

（4）供应商在纸质版响应文件需逐页加盖公章（鲜章）并在指定页面的落款处，按磋商文件要求加盖公章或签字；

（5）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（6）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（7）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8、文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。

五．响应文件密封、递交

1、响应文件的密封及标记

（1）响应文件的封装：

A．响应供应商应将纸质版响应文件的正本、副本、电子版文件分别用单独的封袋密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”或“电子版”字样，封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章及法人章，封袋正面要粘贴标识；

B.封袋正面标识包含：

1.采购人名称、项目名称、项目编号；

2.供应商名称；

3.正本或副本或电子版；

4.响应文件在2026年  月  日  时  分前不得开启。

（2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的响应文件，出现此类情况的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2．响应文件递交

（1）本项目采用电子化远程不见面磋商的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

（2）电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）交易系统中进行提交，逾期系统将拒绝接收。

（3）纸质版响应文件递交地点：延安市为民服务中心7号楼二楼（延安市公共资源交易一厅）。

（4）供应商必须在磋商文件规定的开标时间和地点，将全部纸质版响应文件递交至开标现场后即可离开；

（5）采购代理机构项目负责人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责纸质版响应文件的接收、清点、造册登记工作，对其有效性不负任何责任；

（6）采购代理机构在宣布递交响应文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的纸质版响应文件；

（7）无论投标人成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

3、响应截止时间

（1）供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件；

（2）因采购人推迟响应截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真、电话）的形式,通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回

（1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在响应截止时间前以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构可以予以接受，但不退还响应文件；

（2）供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

（3）撤回响应文件应以书面的形式通知采购代理机构；

（4）在响应截止时间后到磋商文件规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，如有发生，其保证金将被没收；

（5）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。

六．磋商、定标

1、磋商

（1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点主持磋商；磋商由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加，参加磋商的供应商代表应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）本项目线上交易系统不见面开标大厅签到以证明其出席；

（2）依据《政府采购法》和《政府采购非磋商采购方式管理办法》等规定(陕财办采资[2016]53号)，竞争性磋商采用两次报价，主持人在磋商大会不当众宣布磋商报价总表内容，并将响应文件中磋商一览表（报价表）的报价作为第一次报价。

（3）为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于评委总数的三分之二，专家名单由有关人员在陕西省政府采购专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查响应文件是否符合磋商文件的要求，并做出评价；

B、要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

C、按照磋商文件的要求和磋商标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

D、对磋商过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

（4）本次磋商小组成员共3人；

（5）磋商时查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，磋商过程中采购代理机构指定专人负责将供应商的名称、响应项目名称、响应价格等需记录，并存档备案；

（6）响应时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、响应报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

B、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

C、单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

D、响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

E、多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

F、文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将被拒绝并且其响应保证金也将被没收。

（7）磋商时，直到向成交的供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较响应的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

2、响应文件的初审

（1）初审内容为响应文件是否符合磋商文件的要求，对各供应商文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格；资质证明文件（1）-（8）项为必备资质，缺其一项或某项达不到标书要求，均按无效处理；

（2）供应商的资格性审查

依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人或代理机构对供应商的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。

（3）响应文件符合性审查

依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对符合资格要求的供应商的响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。响应文件的符合性评审（合格性、完整性、有效性），具体审查：

| 序号 | 符合性审查内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号，三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。 | 合格/不合格 |
| 2 | 响应文件签署、盖章是否均符合磋商文件要求，且无遗漏； | 合格/不合格 |
| 3 | 服务期、质量标准是否满足磋商文件要求； | 合格/不合格 |
| 4 | 磋商有效期是否满足磋商文件要求； | 合格/不合格 |
| 5 | 磋商报价：同时满足以下条款： - 磋商报价符合唯一性要求： - 响应一览表填写符合要求； - 计量单位、报价货币均符合磋商文件要求； - （4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价； | 合格/不合格 |
| 6 | 技术/服务要求：是否完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留； | 合格/不合格 |
| 7 | 合同文本：是否完全理解并接受磋商文件合同基本条款的要求。 | 合格/不合格 |
| 8 | 其他：完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 | 合格/不合格 |

对通过审查的，被认为其响应文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。

（4）供应商及响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：

A、供应商的磋商报价超过采购预算或者最高限价；

B、供应商未经过正常渠道下载磋商文件，或供应商名称与下载磋商文件时登记的供应商名称不符的；

C、响应文件的签署、盖章不符合磋商文件要求；

D、响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：服务期、质量标准、付款方式、主要技术指标等）；

F、响应文件未按磋商文件要求的数量和方式胶装、签字、加盖公章的；

G、无投标有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、磋商报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与磋商文件要求出现重大负偏差的；

O、响应文件未实质性响应磋商文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

（5）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：

A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

B、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

C、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

E、不同供应商的响应文件相互混装；

F、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、磋商

（1）磋商小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤评审合格的供应商提出询问或澄清要求；供应商将有关磋商澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

（2）磋商文件、响应文件作为磋商的依据，澄清、补正、说明的内容只作为磋商参考。磋商澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对响应报价、交付期、质保服务期、实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效响应；

（3）供应商对响应文件的澄清不得改变响应价格及实质内容；

（4）采用综合评分法：磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素与供应商分别进行磋商确定合格供应商，合格供应商第二次报价后，磋商小组以磋商总得分最高的供应商作为中标候选单位或者中标供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的磋商人为中标候选人。

4、评定内容及打分标准：

（1）磋商小组根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以标段为单位分别推荐一至三名中标候选单位；磋商小组根据磋商结果写出磋商报告；

（2）评定内容及打分标准：总分100分，每个供应商每项评分因素得分汇总即为最后得分，各项评分因素具体内容及打分标准如下：

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 10分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 服务方案 | 33分 | 一、评审内容 对本项目需求的理解，结合项目需求，根据供应商对本项目需求的了解及认识，方案需包含：①项目实施总体思路以及对本项目的理解程度；②服务范围；③服务内容；④服务标准；⑤针对本项目编制的工作实施方案；⑥项目进度安排；⑦人员内部分工合理；⑧现场协调管理措施。 二、评审标准 1、完整性：内容全面，对评审内容中的各项要求有详细的描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理，操作性强； 3、针对性：方案紧扣项目特点及需求，内容科学合理。 三、赋分标准 ①项目实施总体思路以及对本项目的理解程度：每完全满足一个评审标准得1.5 分，满分4.5 分； ②服务范围：每完全满足一个评审标准得1 分，满分3 分； ③服务内容：每完全满足一个评审标准得1.5 分，满分4.5 分； ④服务标准：每完全满足一个评审标准得1 .5分，满分4.5 分； ⑤针对本项目编制的工作实施方案：每完全满足一个评审标准得 2分，满分6分 ； ⑥项目进度安排：每完全满足一个评审标准得 1.5 分，满分4.5分； ⑦评价组内部分工合理：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分3分； ⑧现场协调管理措施：每完全满足一个评审标准得 1分，满分3分； |
| 3 | 服务承诺 | 13.5分 | 一、评审内容 供应商针对本项目提供服务承诺，方案内容包含①售后服务承诺②技术保障服务承诺③故障处理承诺。 二、评审标准 1、完整性：内容全面，对评审内容中的各项要求有详细的描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理，操作性强； 3、针对性：方案紧扣项目特点及需求，内容科学合理。 三、赋分标准 ①售后服务承诺： 每完全满足一项评审标准得1.5分，满分4.5分； ②技术保障服务承诺：每完全满足一项评审标准得 1.5分， 满分4.5分； ③故障处理承诺：每完全满足一项评审标准得1.5分，满分4.5 分。 |
| 4 | 服务质量保障措施 | 13.5分 | 一、评审内容 供应商针对本项目提供质量保障措施，方案内容包含①定期保养及安全操作规程②质量保障方案③完善的巡检、维修、更换、验收流程。 二、评审标准 1、完整性：内容全面，对评审内容中的各项要求有详细的描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理，操作性强； 3、针对性：方案紧扣项目特点及需求，内容科学合理。 三、赋分标准 ①定期保养及安全操作规程： 每完全满足一项评审标准得1.5分，满分4.5分； ②质量保障方案：每完全满足一项评审标准 得 1.5分， 满分4.5分； ③完善的巡检、维修、更换、验收流程：每完全满足一项评审标准得 1.5分，满4.5分。 |
| 5 | 应急处理 服务 | 9分 | 一、评审内容 供应商针对本项目提供质量保障措施，方案内容包含①设备突发故障处理方案②净化指标不达标处理方案③停机停运、院感隐患处理方案。 二、评审标准 1、完整性：内容全面，对评审内容中的各项要求有详细的描述及说明； 2、可实施性：切合本项目实际情况，步骤清晰、合理，操作性强； 3、针对性：方案紧扣项目特点及需求，内容科学合理。 三、赋分标准 ①设备突发故障处理方案： 每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②净化指标不达标处理方案：每完全满足一项评审标准 得1分， 满分 3分； ③停机停运、院感隐患处理方案：每完全满足一项评审标准得1分，满3分。 |
| 6 | 培训方案 | 9分 | 一、评审内容 供应商针对本项目提供服务培训方案，方案内容包含①培训体系完整性②培训内容针对性③培训对象与考核。 二、评审标准 1、完整性：针对本次维保服务，制定专项、完善的人员培训方案，涵盖岗前培训、定期复训、专项技能提升等全流程培训体系； 2、可实施性：明确培训对象为项目全体维保人员，含项目负责人、现场技术员，且配套培训考核机制，确保参训人员持证上岗、技能达标； 3、针对性：培训内容贴合手术室净化新风设备维保、院感防控、洁净指标管控、应急处置、安全操作等核心要点，贴合医院实际运维需求，无泛用化内容。 三、赋分标准 ①培训体系完整性： 每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； ②培训内容针对性：每完全满足一项评审标准 得1分， 满分3分； ③培训对象与考核：每完全满足一项评审标准得1分，满 3分。 |
| 7 | 人员配备与技术能力 | 8分 | 1.项目负责人配置（2分）：配备专职固定的项目负责人，要求从事医疗净化设备维保工作3年及以上，熟悉手术室洁净运维、院感防控要求，全程专人专项对接，无频繁更换人员情况，得2分；项目负责人从业年限1-3年，相对固定，得1分；无专职负责人，由维修人员兼任，得0分。 2.驻场/专职维保人员配置（2分）：配置足量专职维保技术员，专人负责本项目，人员固定、分工明晰，满足日常巡检、维修、应急处置需求，且承诺人员变动提前报备医院，得2分；维保人员配置充足，但稳定性一般，得1分；人员配置不足，兼职维保、流动性大，得0分。 3.人员专业资质（4分）：维保人员持有电工证、制冷设备维修工证、净化空调运维相关资质，熟悉医院感控管理条例、手术室洁净操作规范，每名持证合规人员得1分，本项最多得4分；仅有基础从业经验，无专项资质，得0.5分。 |
| 8 | 业绩 | 4分 | 近3年内（自响应截止之日起倒算）类似项目业绩（注：项目业绩以合同协议书、中标通知书为准，同一采购单位服务内容相同的项目只计分一次）每项计2分，计满4分为止。 |

5、购代理机构应当在磋商结束后2个工作日内将磋商报告送采购人。

采购人应当在收到磋商报告后5个工作日内，按照磋商报告中推荐的中标候选供应商顺序确定成交供应商；也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商（具体确定方式以采购人在《政府采购项目委托代理协议书》中选择的确定成交供应商的方式为准）。

由采购代理机构向成交供应商发送“成交通知书”，成交供应商按“成交通知书”规定的时间、地点和要求与采购人签订采购合同。

6、履约保证金
    1.本项目不缴纳履约保证金，如采购人另行要求，履约保证金执行以下要求：

在签订合同前，成交人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向磋商人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。

2.成交人不能按本章第6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还，给磋商人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

七．签订合同

1、定标后，中标（成交）人在收到中标通知书后十五（15）个日历日内，应按磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订采购服务合同，磋商文件及中标（成交）人响应文件均作为合同的组成部分；

2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标（成交）人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

4、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．质疑与投诉

1. 质疑函应当包括以下内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告、成交公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。

2.质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3.采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人。

4.质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

5.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6.对于捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以上报财政部门，由财政部门按照相关法律法规进行处理。

九．中标服务费

1、中标服务费按约定由成交单位支付。

2、中标单位应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

十.其它事项

1、落实政府采购政策文件具体如下：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予6％-10％的价格扣除，工程项目给予3％-5％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价2%-3％的扣除，工程项目为1％-2％的扣除以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库（2020]46号文件规定的6%-10％提高至10%-20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3％提高至4%-6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

参加政府采购活动的中小微企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。

备注：1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 ；{参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行}。

2.本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，因此，不再执行价格评审优惠扶持政策。

（2）监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕41号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品）,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府来购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人単位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。

（4）根据财政部、国家发展改革委《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，  在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

（5）根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（6）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

（7）节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（8）环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

（9）国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号）。

（10）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10％的比例预留年度食堂食材采购份额，通脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

（11）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发＜关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见＞的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照不低于10％的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

（12）根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕5号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请”。

（13）根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”

（14）成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交单位。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。

第三部分  采购内容及参数要求

- 一、项目名称：延安市人民医院1号楼手术室等净化、新风设备维保

二、服务期：2年（合同一年一签）

三、质量标准：符合国家及行业现行相关规程、规范标准及相关技术规范要求

- 四、实施地点：采购单位指定地点

- 五、服务内容：

| 序号 | 项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 净化科室的净化空调系统及自动化控制系统 | 空气净化机组 |
|  |  | 空气处理机自动控制系统 |
|  |  | 洁净风机盘管及控制系统 |
|  |  | 排风系统及控制箱 |
| 2 | 净化科室的电气和弱电控制系统 | 设备间净化设备分电箱、净化用房照明分电箱、净化手术室电控系统及电路终端（插座） |
|  |  | 洁净区内照明 |
|  |  | 摄像及监控系统 |
|  |  | 呼叫、背景音乐、网络系统 |
| 3 | 净化科室的医疗气体系统 | 医用终端及配套的医气报警箱、阀门箱等医疗气体 |
| 4 | 净化科室及相关洁净区用房的基本设施 | 医用气密封电动门、单开门及门禁系统 |
|  |  | 手术室组合多功能控制箱 |
|  |  | 不锈钢药品柜、器械柜、 |
|  |  | 感应洗手池及排水系统 |
| 5 | 净化科室的制冷模块机组 | 制冷模块机组的冷媒、散热翅片、控制系统 |
| 6 | 耗材 | 初效、中效、亚高效、高效及回排风中效 |
| 7 | 净化指标的检测 | 每年邀请第三方有检测资质单位对洁净手术部的净化指标进行一次检测 |

|  | 服务位置 | 过滤类别 | 分级别机组个数 | 功率KW | 风量CMH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6层 | OR-07 | 中效过滤 | 百级2台 | 7.5 | 10500 |
|  | OR-08 | 中效过滤 |  | 7.5 | 12600 |
|  | OR-01 | 中效过滤 | 万级7台 | 3 | 3000 |
|  | OR2,3 | 中效过滤 |  | 3 | 5500 |
|  | OR4，5 | 中效过滤 |  | 3 | 5500 |
|  | OR-06 | 中效过滤 |  | 3 | 5500 |
| 14层 | 14层OCT、待产/产房治疗、处置等 | 亚高效过滤 |  | 23.6 | 3500 |
|  | 14层分娩室、家庭产房、导乐室、办公室一次品库等 | 亚高效过滤 |  | 30.1 | 5500 |
|  | 14层产科手术室 | 中效过滤 |  | 32.1 | 2900 |
| 1层 | 1层抢救室 | 亚高效过滤 | 十万级17台 | 17.2 | 3000 |
|  | 1层EICU | 亚高效过滤 |  | 23.8 | 4000 |
|  | 1层急诊手术室及辅助用房 | 亚高效过滤 |  | 18.8 | 2900 |
| 2层 | 门急诊、输液及辅助用房 | 中效过滤 |  | 15.7 | 2200 |
| 3层 | 3层妇科手术室及辅助用房 | 中效过滤 |  | 13.4 | 2500 |
| 4层 | 4层资料室、办公室、实验室、耗材库、体液室、毒株保存室 | 亚高效过滤 |  | 29.7 | 5000 |
|  | 4层检验大厅 | 亚高效过滤 |  | 29.7 | 5000 |
|  | 真菌实验室、结合实验室、微生物实验室、HIV1-3 | 亚高效过滤 |  | 29.7 | 5000 |
| 5层 | 五层牙科手术室 | 中效过滤 |  | 14 | 2000 |
| 6层 | OR-01至OR-03及右清洁走廊及污物走廊 | 亚高效过滤 |  | 73.4 | 9000 |
|  | OR-04至OR-08及左清洁走廊及污物走廊 | 亚高效过滤 |  | 70.4 | 8500 |
|  | 污物走廊、洁具、污洗间、污物暂存间 | 中效过滤 |  | 4 | 5500 |
|  | 洁净走道（右区）及辅房 | 中效过滤 |  | 5.5 | 9000 |
|  | 洁净走道（左区）及辅房 | 中效过滤 |  | 5.5 | 8500 |
| 9层 | 烧伤科新风 | 亚高效过滤 |  | 5.5 | 6700 |
| 15层 | 15层的病房、值班、急救室、储藏间、仪器间等 | 亚高效过滤 |  | 33.5 | 4500 |
|  | 15层集中式病房、NICU、呼吸道、消化道病房、隔离病房 | 亚高效过滤 |  | 37.6 | 12000 |
| 新风机组：每日检查一次，保持内部干净，初效过滤器1~2个月更换；中效过滤器每周检查一次，三个月更换；亚高效过滤器一年更换一次。 |  |  |  |  |  |

注：本磋商文件的磋商内容及参数要求由采购人提供，如有疑问，请咨询采购人。

第四部分  商务及合同主要条款

（仅供参考，最终以甲乙双方实际协商签定协议为准)

甲方：

乙方：

延安市人民医院1号楼手术室等净化、新风设备维保，按照政府采购程序，采用竞争性磋商采购的方式，选定      公司（以下简称乙方）为成交供应商。依据国家《民法典》、《政府采购法》及磋商文件和乙方的响应文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

一、合同价款

1、合同内容及金额：即成交供应商的响应具体内容及其成交总金额。

2、合同价不受市场价格变化因素的影响。

3、付款方式：

3.1按甲方指定地点，签订合同，第一年合同签订后付40％，第一年维保期结束后付60％，第二年如果续签半年付50％，维保结束后付剩下的50％。

3.2签订合同后乙方在5日内开具合同金额全款的服务发票给甲方。

3.3支付方式：银行转账。

3.4对于买卖双方交接发票、结算票据事宜，双方一致认同：甲方取得发票并不代表甲方服务款已付清，服务款已付清是以甲方合同款全部到乙方指定账户为准。

二、服务期：2年（合同一年一签），以甲方签订合同日期为合同的起始执行日期；质量标准：符合国家及行业现行相关规程、规范标准及相关技术规范要求。

乙方未征得甲方同意和谅解而单方面延迟服务，将按违约终止合同。
    乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等；甲方、磋商组织机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长期限或者通过协商加收误期赔偿金。

三、项目地点：甲方指定地点。

四、违约责任

1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务质量不能满足采购要求的，甲方会同相关单位，有权终止合同和对成交单位违约进行追究。

五、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地人民法院提请诉讼。

六、本合同一式四份，经供需双方签字盖章后生效，甲方两份，乙方两份均具有同等法律效力。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第 五 部 分  响应文件格式

（正本或副本）

延安市人民医院1号楼手术室等净化、新风设备维保

竞争性磋商响应文件

项目编号:JRZC-2026006

供   应  商：                     （盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：                     （签字或盖章）

日       期：      年       月      日

目     录

第一部分   响应函

第二部分   响应一览表

分项报价表

第三部分   法定代表人证明书与授权书

第四部分   资格证明文件

第五部分   技术响应方案

第六部分   商务响应方案

第七部分   供应商承诺书

第一部分   响应函

陕西炬荣招标代理有限公司：

我公司收到贵单位（项目名称、项目编号） 磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务和全面技术保障；

2、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务；

3、我方提交的响应文件共   份，其中正本   份，副本   份，电子版文件   份；

4、我方已详细阅读和核实全部磋商文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力；

5、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料；

6、我方的响应文件在磋商之日计算有效为九十（90）个日历日；

7、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

供应商：                （公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年    月    日

第二部分 响应一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 报价(小写元) |  |
| 报价(大写元) |  |
| 服务期 |  |
| 质量标准 |  |
| 说 明 |  |

供应商（公章）：                         法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

注：

- 本表价应保证磋商响应文件的正、副本中仍有此表，且一致。

- 此表中任何信息与响应文件其他处不一致时以此表为准。

- 此表为规范格式，严格按此表格填列，不填列或不按此表格填列，按无效标对待。

- 分项报价表附后。

附表1

分项报价表

项目名称：

供应商:

格式自拟！

说明：由供应商根据磋商文件第三部分计算报价

注:

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；

2. 如果不提供详细分项报价，视为其响应文件没有实质性响应竞争性磋商文件；

3. 根据实际情况对具体项目进行说明。

供   应   商：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日        期：           年          月       日

第三部分   法定代表人证明书与授权书

法定代表人证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年              月                 日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：        职务：

系                            的法定代表人。

特此证明。

供   应   商：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日        期：           年          月       日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托           代表我公司全权办理   （项目名称）（项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于        年       月       日签字生效，有效期自递交响应文件截止之日起    日历天。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

| 法人代表身份证复印件（正面） | 法人代表身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证复印件（正面） | 授权委托人身份证复印件（反面） |

供  应  商：                            （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

日      期：            年      月       日

第四部分  资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
	（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
	（3）财务状况报告：提供2024年度或2025年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
	（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年03月份至2026年03月份任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
	（5）税收缴纳证明：提供已缴纳的2025年03月份至2026年03月份任意一个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
	（6）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	（7）供应商须提供《中小企业声明函》；
	（8）本项目不接受联合体磋商。

附件1：

供应商信用记录书面声明函

陕西炬荣招标代理有限公司：

我方作为《 项目名称 》（项目编号：     ）第    标段的供应商 ，在此郑重声明：

1.在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中    （填 “没有”或 “有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经  营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采  购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2.我方      （填 “未被列入”或 “被列入”）失信被执行人名单。

3.我方      （填 “未被列入”或 “被列入”）严重失信主体或重大税收违法失信主体名单。

4.我方      （填 “未被列入”或 “被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项 目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关 “提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人： 名称 （加盖公章）

日  期：    年  月  日

备注：项目不分标段的，第   标段空白处填写“/ ”。

第五部分   技术响应方案

1、服务方案（根据评分标准，自行编制内容）；

2、服务承诺；

3、服务质量保障措施；

4、应急处理服务；

5、培训方案；

6、人员配备与技术能力；

7、供应商认为有必要说明的问题。

（各供应商根据采购内容及评标办法，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第六部分  商务响应方案

商务响应方案的主要内容：

### 1）企业简介；

### 2）商务响应（服务期、质量标准、付款方式、价款结算、违约责任等）与合同条款说明；

### 3）业绩；

### 4）有必要说明的商务事宜。

第七部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标；

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

6、不在提服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                    （盖章）

全权代表：                     （签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西炬荣招标代理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西炬荣招标代理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因服务供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次响应产品为正品行货。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西炬荣招标代理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

附件：

一、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（ ）的（ ）采购活动，服务的单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元¹，属于【（  ）中型企业、（  ）小型企业、（  ）微型企业】；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于【（  ）中型企业、（ ）小型企业、（  ）微型企业】；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业为：其他未列明行业。

### 二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的          项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标单位提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

### 三、监狱企业声明函

### （非监狱企业不填写，但必须提交空表）

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日  期：      年     月      日