磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市贺家川镇人民政府晋绥军区后方医院暨120师烈士纪念塔周边环境整治项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	备注

	1
	实心砖墙�

1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
	m3
	61.75
	

	2
	水泥混凝土

1.浇筑15cm厚C30混凝土
	m2
	695.7
	

	3
	安砌侧(平、缘)石

1.安砌混凝土道牙
	m
	105
	

	4
	栽植乔木

1.苗木种类：柏树

2.苗高：1.2m

3.养护期：1年
	株
	10
	

	5
	实心砖墙

1.灰砖砌筑矮墙
	m3
	4.59
	

	6
	实心砖墙

1.石头墙上砌筑矮墙
	m3
	3.89
	

	7
	实心砖墙

1.砌筑花篮墙
	m3
	6.22
	

	8
	水泥混凝土

1.浇筑15cm厚C25混凝土
	m2
	293.5
	

	9
	实心砖墙

1.砌筑长城墙
	m3
	5.33
	

	10
	矮墙

1.砖砌体

2.100厚C20素混凝土垫层

3.150厚3：7水泥土

4.素土夯实，夯实度≥93%
	m
	10
	

	11
	墙、柱面一般抹灰

1.20mm厚水泥砂浆抹面

2.丙烯酸涂料
	m2
	576
	

	12
	人行道块料铺设

1.铺设面包砖地面
	m2
	41.4
	

	13
	钢筋混凝土墙

1.C25钢筋混凝土挡墙
	m3
	442.5
	

	14
	现浇构件钢筋
	t
	8.791
	

	15
	移植花卉、地被植物

1.花卉种类、株距:爬地柏

2.花卉种类：H：40-50cm,16株/㎡

3.养护期:2年
	m2
	660
	

	16
	铺种草皮

1.草皮种类:混播冷季型草皮卷

2.铺种方式:铺草卷

3.养护期:2年
	m2
	1200
	

	17
	人工挖土方
	m3
	195.4
	

	18
	土方回填
	m3
	3.5
	

	19
	拆除铁皮房
	项
	1
	

	20
	土方外运（运距8KM）
	m3
	220
	

	21
	破除混凝土
	m3
	28.59
	

	22
	墙体彩绘
	m2
	893.7
	

	23
	块石挡墙
	m3
	14.8
	


