项目编号：ZFCG-旬阳市-2026-0130

旬阳市桐木镇水质提升项目

竞争性谈判文件

采   购   人：旬阳市水利局

采购代理机构：兴意项目管理有限公司

日        期：二〇二六年二月

目 录

第一章  谈判公告

第二章  谈判须知

第三章  合同条款及格式

第四章  采购内容及技术要求

第五章  谈判响应文件基本格式

# 第一章  谈判公告

项目概况

旬阳市桐木镇水质提升项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）获取采购文件，并于 2026年02月06日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZFCG-旬阳市-2026-0130

项目名称：旬阳市桐木镇水质提升项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：498,000.00元

采购需求：

合同包1(旬阳市桐木镇水质提升项目):

合同包预算金额：498,000.00元

合同包最高限价：498,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他机械设备 | 桐木镇水质提升项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 498,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：7日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(旬阳市桐木镇水质提升项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(旬阳市桐木镇水质提升项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）法定代表人委托授权书（法定代表人参加不需提供，但需要提供法定代表人身份证）及被授权人身份证；
（3）供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
（4）提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；
（5）提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（6）提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；
（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；
（9）本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；
（10）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2026年02月03日至2026年02月05日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年02月06日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

五、开启

时间：2026年02月06日 09时00分00秒（北京时间）

地点：安康市公共资源交易中心不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；

2、投标供应商须在文件获取截止时间前登录电子交易平台下载采购文件，否则责任自负；

3、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站(服务指南-下载专区)中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子采购文件技术支持：4009280095/4009980000；

4、未及时下载采购文件的将会影响后续开评标活动；

5、请各投标人获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

6、依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

1)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

3)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

4)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

5)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；

6)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

7)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

8)关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

9)财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）；

10)其他需要落实的政府采购政策。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：旬阳市水利局

地址：旬阳县城关镇观极路2号院

联系方式：13891535253

2.采购代理机构信息

名称：兴意项目管理有限公司

地址：安康市安康大道兴科明珠西门36号楼15号商铺

联系方式：18091516265

3.项目联系方式

项目联系人：唐引

电话：18091516265

兴意项目管理有限公司

2026年02月02日

特别提醒

1、本项目采用电子化投标的方式

投标供应商须使用数字认证证书对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子响应文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南 ”栏目“下载专区 ”中，免费下载“ 陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2) ”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF ”的电子响应文件。 ”

3、递交电子响应文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端 ”进行登录，登录后选择“交易乙方 ”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件 ”，上传加密的电

# 子电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

# 第二章  谈判须知

一 、 总 则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：旬阳市水利局

1.2 采购代理机构：兴意项目管理有限公司

1.3 监督管理机构：旬阳市财政局

2．合格的供应商、合格的货物与服务

2.1 合格的供应商

2.1.1 基本资格条件：必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.1.2 特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）法定代表人委托授权书（法定代表人参加不需提供，但需要提供法定代表人身份证）及被授权人身份证；
（3）供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
（4）提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；
（5）提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（6）提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；
（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；
（9）本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；
（10）本项目不接受联合体投标。

## 资质审查时，缺少其中任何一项，其资质无效。评审时，谈判小组对符合资格的供应

商的响应文件进行符合性审查，不能满足竞争性谈判文件实质性要求的，其响应文件无效。

2.1.3 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，

参加本项目投标且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便成交后能顺利录入成交单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布成交公告，责任自负。

2.2 合格的服务

2.2.1 本次谈判采购的服务，均应来自上述 2.1 条款所规定的合格供应商。

2.2.2 服务系指供应商按竞争性谈判文件规定，向采购人提供的符合竞争性谈判文件要求的相关的服务。

3．投标费用

3.1 供应商自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。

二、竞争性谈判文件

4．竞争性谈判文件构成

竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章  谈判公告；

第二章  谈判须知；

第三章  合同条款及格式；

第四章  采购内容及技术要求；

第五章  谈判响应文件基本格式。

5．竞争性谈判文件的澄清和修改

5.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构在提交首次响应文件截止时间 3 日前，以书面形式通知所有获取竞争性谈判文件的供应商；不足 3 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2 任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商均应在响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对竞争性谈判文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对竞争性谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

5.3 采购代理机构对竞争性谈判文件的修改将以书面形式发给所有竞争性谈判文件收受人，该修改书将构成竞争性谈判文件的一部分,对供应商有约束力。

5.4 在谈判过程中，竞争性谈判文件如有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

6.竞争性谈判文件的解释权归采购人及采购代理机构。

三、响应文件的编制

7．编制要求

7.1 供应商应认真阅读竞争性谈判文件的所有内容，严格按照竞争性谈判文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对竞争性谈判文件作出实质性响应。如果供应商在响应文件中没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，其投标将按废标处理。

7.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应以中文书写。

8．谈判响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的谈判响应文件应包括，但不限于下列部分，请按竞争性谈判文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

第一部分：谈判响应函

第二部分：首次谈判报价表

第三部分：谈判方案说明

第四部分：供应商承诺书

第五部分：合格供应商要求证明文件

第六部分：法定代表人授权书

第七部分：商务、技术响应偏离表

第八部分：其他需要补充的内容

8.2 供应商应按照本须知第8.1 条的内容及第五章提供的格式编写谈判响应文件，不得缺少竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将谈判响应文件按本须知第8.1 条规定的顺序编排、并应编制目录。

9．谈判报价

9.1 谈判报价应为完成本项目所要求服务的全部内容及国家按现行税收政策征收的一切税费。

9.2 供应商必须对采购内容进行完整报价。

9.3 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的谈判报价中。

9.4 本项目谈判报价超过采购预算则视为废标。

9.5 谈判小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的或谈判小组确定其理由不成立的，其报价无效。

10.谈判货币

10.1 一律以人民币报价。

11.谈判保证金

本项目不缴纳保证金。

12．谈判响应文件有效期

12.1 “谈判响应文件 ”从开启谈判响应文件之日起，谈判有效期为90天。特殊情况下，采购代理机构可于谈判有效期期满之前，要求供应商同意延长应答有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的供应商，采购代理机构既不要求也不允许其修改“谈判响应文件 ”。

12.2 谈判有效期比规定期限短的将被视为非响应谈判而予以拒绝。

13．谈判响应文件的制作和签署

本项 目采用电子谈判响应文件的方式 ，供应商在投标时提供电子谈判响应文件（*.SXSTF）。

13.1 电子谈判响应文件

编制电子谈判响应文件时，应使用最新发布的电子竞争性谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子谈判响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。谈判响应文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA ”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA ”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

（1）电子竞争性谈判文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载 ”下载电子竞争性谈判文件（*.SXSZF）；投标供应商须在谈判响应文件截止日期前登录电子交易平台下载竞争性谈判文件，否则责任自负；

特别注意：

该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载 ”下载更新后的电子竞争性谈判文件（*.SXSCF），使用旧版电子竞争性谈判文件制作的电子谈判响应文件，系统将拒绝接收。

（2）电子竞争性谈判文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子竞争性谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）谈判响应文件制作软件操作手册》；

（3）制作电子谈判响应文件

电子谈判响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

13.2 纸质投标文件

本项目不提供纸质投标文件

四、谈判响应文件的递交

14．电子响应文件的提交

14.1 电子谈判响应文件应于谈判响应截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目 ”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子谈判响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15．谈判截止日期

15.1 供应商应在响应文件提交截止时间前，将响应文件上传至交易平台。

15.2 采购代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改竞争性谈判文件而适当延长谈判截止期。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16．迟交的谈判响应文件

16.1 电子谈判响应文件在响应文件提交截止时间后提交，系统将拒绝接收；采购人、采购代理机构及谈判小组将拒绝接收谈判截止期后送达的任何响应文件。

17．谈判响应文件的修改和撤回

17.1 在响应文件提交截止时间前，可对电子谈判响应文件进行撤回操作。撤回后，可在响应文件提交截止时间前重新提交。

17.2 响应文件提交截止时间后，不能进行撤回文件操作。是否进行撤回文件操作，由投标供应商决定，责任由投标供应商自行承担。

五、谈判与评审

18.谈判

18.1 采购代理机构组织谈判、文件开启、评审工作。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织谈判，参加谈判的供应商在开标前使用 C A 锁登录不见面开标系统（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallact ion/hall/login）签到以证明其出席。

注：请各供应商提前进行系统等调试工作，以免影响开标。因系统原因导致签到及开标失败的由供应商自行承担相应责任。

18.3 解密谈判响应文件前，供应商上传的电子谈判响应文件仍为加密状态。

18.4 开标时，供应商须使用电子谈判响应文件加密时所用的数字认证证书(CA 锁)自行解密，供应商需在解密时间内输入密码，完成标书解密。所有供应商解密完成后，由开标人员将响应文件导入开评标系统。

18.5 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

18.6 出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对响应文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作响应文件使用的CA 锁不一致、或沿用旧版竞争性谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

（3）上传的响应文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

19.谈判小组

19.1 采购人将按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建谈判小组。

19.2 谈判小组由采购人及有关专家组成，评审专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及授标意见等内容，谈判小组均不得向其他供应商及与谈判无关的其他人透露。

20.谈判办法及内容

20.1 谈判原则：

（1）坚持谈判机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

20.2 谈判程序：

谈判的全过程分为资格审查、标书报价、符合性评审、谈判、第二次报价、最终评审6 个阶段。最后报价均采取电子报价形式。通过资质审查合格的各供应商，只有在谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

20.2.1 谈判报价依据规定均不予以公布。

20.2.2 资质有效性评审：本次谈判所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到谈判要求，均按无效文件处理。

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证） |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人委托授权书（法定代表人参加不需提供，但需要提供法定代表人身份证）及被授权人身份证； |
| 3 | 信誉 | 供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； |
| 4 | 财务状况报告 | 提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 6 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| 7 | 无违法记录的书面声明 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明； |
| 8 | 承诺书 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书； |
| 9 | 本项目专门面向中小企业 | 本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函； |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 注：审查不合格的投标供应商将视为非响应投标，不再进入后续评标阶段。 |  |  |

20.2.3 符合性评审：依据竞争性谈判文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查。审查要求如下，有一项不满足，不得进入下一轮评审：

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件组成 | 响应文件组成符合竞争性谈判文件要求； |
| 2 | 响应文件签署、盖章 | 签署、盖章符合竞争性谈判文件要求，且无遗漏； |
| 3 | 响应文件有效期、响应情况 | 符合竞争性谈判文件的要求；响应文件按竞争性谈判文件要求逐条响应、无缺项； |
| 4 | 谈判报价 | 同时满足以下条款：（1）投标报价符合唯一性要求；（2）报价未超过采购预算且没有被评审小组认定为不合理低价； |
| 5 | 其他情况 | 符合竞争性谈判文件或法律法规有关规定的其他情形； |
| 备注：符合性审查不合格的供应商不得进入下一评审环节 |  |  |

20.2.4 谈判时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准；

F、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

20.2.5 谈判小组对谈判响应文件进行审查时，出现下列情况之一者（但不限于）按无效文件处理。

（1）供应商的响应报价不符合竞争性谈判文件要求的；

（2）各供应商未经过正常渠道获取竞争性谈判文件，或参加谈判的各供应商名称与获取竞争性谈判文件时登记的单位名称不符。

（3）不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（4）响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

（5）供应商未提供法定代表人授权委托书（法定代表人投标时，提供法定代表人身份证明)或提供的文件不符合竞争性谈判文件要求的。

（6）实质性内容不满足或未响应的；

（7）谈判响应文件要求加盖供应商公章或签字处未执行文件规定、谈判响应文件有效期或有效期未能达到竞争性谈判文件的要求的。

（8）供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（9）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

（10）响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；

（11）在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

（12）谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

（13）报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

（14）响应文件的技术要求与竞争性谈判文件出现重大负偏差的；

（15）提供虚假技术指标的。

20.2.6 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，谈判小组应当认定其响应文件无效： （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混淆；

20.2.7 谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 谈判过程

（1）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（4）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.4 最后报价

竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商谈判响应文件的有效组成部分。

谈判结束后，所有实质性响应的投标人应使用企业 CA 主锁（否则无法完成网络报价）登录全国公共资源交易中心平台(陕西省·安康市)(https://ggzyjy.ankang.gov.cn/)，进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。 二次报价网上操作流程：

（1）插入 CA 锁，登录交易平台；

（2）点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

（3）点击网上报价；

（4）报价：点击 报价，输入金额（注意大小写一致）；

（5）签章查看：点击  ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

（6）确认无误如图：

（7）提交。

21.谈判小组根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

22.本项目需要落实的政府采购政策

22.1 落实政府采购信用融资有关政策要求

落实政府采购信用融资有关政策要求执行陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件规定；

22.2 政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。

②投标人须提供《中小企业声明函》，以此为依据享受政府采购政策，开标时提供原件备查。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库〔2018〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

②投标投标人须按照财库〔2018〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 投标投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

22.3 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》 （国办发[2007]51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》 （财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

22.4 价格优惠比例

本项目专门面向中小企业采购，不执行价格评审优惠的扶持政策。

23. 确定成交单位

谈判小组（按包）从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。

24.质疑及投诉

24.1 质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起 7 个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者委托代理人签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其法定代表人授权委托书应当载明委托

代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购服务商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人或采购代理机构。（联系方式见投标人须知前附表）

范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip。

24.2 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

六、授予合同

25.成交通知书

25.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，将在陕西省政府采购网、安康市公共资源交易网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

25.2 成交通知书是合同的组成部分。

26．成交服务费

26.1 成交人参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文件规定的收取标准及相应的计算办法,向兴意项目管理有限公司缴纳招标代理服务费。

27．签订合同

27.1 成交供应商在收到成交通知书后25日内，与采购人签订合同。

27.2 如果成交供应商没有按照上述第 27.1 条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新招标。

# 28．拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章附件）编制在谈判响应文件中。

# 第三章  合同条款及格式

（本合同格式仅供参考，具体合同已中标方中标后与采购人签订合同为准）

旬阳市桐木镇水质提升项目

采购合同

甲  方：         旬阳市水利局

乙  方：

日  期：          年  月  日

1.货物与价款

1.1.货物信息与价款如下：

| 货物名称 | 规格、产地等 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（合同总价款）：人民币（大写） （￥ 元） |  |  |  |  |  |

1.2.本合同约定价格为含税价。

1.3.付款方式

首笔款：￥          元，于本合同签订后5个工作日内支付。

尾款：乙方交付货物并经甲方验收通过后的5个工作日内，甲方付清全部合同价款。

1.4.除本合同明确约定的以外，甲方无需就本合同的履行向乙方支付其他价款或费用。

2.质量

2.1.按该货物所适用的国家标准（强制性或推荐性标准）、行业标准、地方标准、生产企业标准执行，并以其中最高的标准为准。

虽有上述标准，但双方对质量有特殊或更高要求的，应按特殊或更高要求执行，无特别要求的，按上述标准执行。

2.2.质量应同时符合乙方所提供的产品说明书或相关说明文档中所列明的标准。

3.交货

3.1.交货时间： 7日历天  ；乙方不得提前交货；确需提前交货的且征得甲方同意的，乙方应赔偿甲方因此增加的费用。

3.2.交货地点：甲方所在地。

4.质保期

4.1.质保期为： 12 个月 ；自验收通过之日起算。

4.2.质保期内，乙方应承担如下责任：

质保期内，如货物不能正常使用，乙方应按甲方要求免费为其更换或修理并承担相应费用。质保期自更换或修理完毕后重新计算。本合同约定质保期的期限与责任低于乙方承诺或国家、行业标准的，以较高要求为准。

5. 违约责任

5.1.

5.2.乙方逾期交货的，每逾期一天，应按相应货款金额的千分之五向甲方支付违约金，同时仍应履行交货义务。甲方有权从应向乙方支付的货款金额中扣除该违约金。逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照合同价款的20%向甲方支付违约金。

5.3.乙方违约提前解除本合同或因乙方违约导致甲方解除本合同的，甲方有权要求乙方退还甲方支付的全部款项，并要求乙方按照合同价款的20%向甲方支付违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失。

5.4.任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失。

本合同中的全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。

6.合同联系方式

6.1.为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：

（1）甲方联系方式

联系人：

地址：

手机：

（2）乙方联系方式

联系人：

地址：

手机：

6.2.通过快递等方式送达时，对方签收之日视为有效送达；对方拒收或退回的，视为签收。

6.3.上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

6.4.一方变更联系方式，应以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

6.5.本联系方式条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

7.争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

8.附则

8.1.本合同一式二份，合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力。

8.2.本合同经各方签名或盖章后生效。

| 甲 方 单位名称（章）： 法人代表或委托代理人： 电话： 地址： 开户银行： 账号： 签订日期： 年 月 日 | 乙 方 单位名称（章）： 法人代表或委托代理人： 电话： 地址： 开户银行： 账号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 第四章  采购内容及要求

- 一、一体化集成净水设备技术要求

（一）、一体化集成净水设备工艺结构部分技术要求:

1、严格遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策，确保各项出水指标均符合现行的国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。

2、处理水量：日处理规模为100m³/d，采用一体化集成净水设备整体材质采用食品级304不锈钢。设备为集成式、一体化产品，需工厂模块化生产、测试，设备整体运输、安装，降低现场安装负荷。

3、为保证一体化集成净水设备的使用寿命，一体化集成净水设备应采用不锈钢管路、板材及附件，不锈钢管路、不锈钢法兰、不锈钢弯头和不锈钢板材等必须具备以下性能：中性盐雾试验至少 500 小时以上或铜加速乙酸盐雾试验至少 96 小时以上，表面质量仍达到国标 10 级或以上标准。

4、为提高絮凝效率，增强絮凝效果，絮凝池应采用立体网格絮凝池。

5、为提高沉淀效率，加强设备耐腐蚀性，提高使用寿命和维护周期，保证水质安全，应采用斜管沉淀池，斜管采用不锈钢304材质。

6、需采用气动阀，控制部分与阀体分离，并且配备气源系统。

7、水处理设施在运行上有较大灵活性，能适应水质水量变化。

8、充分考虑水处理设备减振、降噪、排污等措施，从而防止对环境的二次污染。

9、贯彻节能的原则，考虑可以利用场地的实际情况，总体设计布局合理。

10、集中布置、减少设备单体、节约用地原则；本项目水厂用地十分紧张，采用 集中布置絮凝池，沉淀池模块、过滤池模块于一体的集成净水设备，最大程度减少占地、简化管线。

11、 水处理工艺成熟先进、水处理参数优良安全原则；突出实用性、安全性、先 进性。网格絮凝时间、斜管沉淀表面负荷、滤池过滤速度、反冲洗强度等关键参数，均在规范要求的范围内择优选用，加大安全系数，增强水处理系统对水质变化的应对能力，提高出水水质，确保供水安全。

12、一体化集成净水设备工艺设备结构尺寸

絮凝模块1.03m*0.53m*4.26m，整体304不锈钢材质，含絮凝网格组件、配套阀门、管路等附件。沉淀模块1.03m×2.59m×4.26m，整体304不锈钢材质，含斜板装置、出水堰、配套阀门、管路等附件。过滤模块1.03m×1.03m×4.26m，整体304不锈钢材质，含滤料、反冲洗系统、配套阀门、管路等附件。反冲洗系统阀门要求气动阀门并且配备气源系统。

（二）、一体化集成净水设备仪表部分技术要求：

1、多参数水质监测

多参数水质在线检测仪具备出厂水余氯、浊度、PH等参数检测，共计1台，详细参数如下：

1.1、设备参数

- 分析仪同时支持220VAC，24VDC两种供电模式

（2）系统集管网水质监测传感器，数据处理单元，内部水流管路单元为一体，一体化设计，占用空间小；

（3）设备配置RS485串口及以太网通讯，RS485支持Mudbus-RTU协议，以太网口支持Moubus-TCP协议

（4）内部接线及水路集成度高，用户只需接通电源和进出水,设备现场安装便捷；

（5）内部水路设计可尽量保证设备内部测量过程中水流稳定，确保数据准确无误；

（6）浊度内置消泡装置，可消除液体中的气泡干扰。

（7）余氯支持一点、两点校准模式。

（8）仪器内置流量计，能监测流量，具备缺水状态信号输出功能。

（9）分析仪带有密码权限管理功能，管理员可根据权限现场修改设置各分界面及菜单密码。

（10）分析仪具备扩展功能，可同时监测显示多个参数。

（11）具备数据显示、采集、储存、断电保存、处理和输出的功能，其中数据处理功能应包括报表统计、图形曲线分析及超标和异常数据报警等，可在设备上编辑因子名称、分辨率及单位。

1.2、柜体技术指标

（1）工作电源：(220±10%)VAC，50/60 Hz

（2）功率：＜20W

（3）机柜尺寸：1200*600*400

（4）PLC：具备PLC可编程控制器

- （5）防护等级：IP68

（6）柜体材料：304不锈钢

（7）工作温度：4℃～40℃

（8）工作湿度：≤95%RH（无冷凝）

（9）进水流量：250～300mL/min（配有流量计）

（10）进水压力：≤4bar（配有减压阀）

（11）通讯接口：RS485 Modbus RTU 通讯协议

（12）显示屏：≥7寸彩色触摸屏,LED背光

1.3、传感器技术参数

（1）余氯传感器技术参数：

1）测量系统： 微电子MEMS技术，特殊膜结构

2）测量范围：0-2mg/L/0-5mg/L

3）测量精度：0-2mg/L：0.1mg/L时，绝对误差±0.01mg/L

0.1≤X≤2mg/L时，测量值的±5%或±0.03mg/L（取较大值）

2-5mg/L ：测量值的±5%或±0.25mg/L（取较大值）

4）分辨率( mg/L) ：0.01

5）极化时间： 首次使用，含氯水中先通水2小时，再通电半小时

6）响应时间: 极化完成后小于30s

7）最小电导率: ≥100μS /cm，不能用于超纯水

8）工作温度: 0~40℃（无冷凝）

9）温度补偿: PT1000，内置集成自动补偿

10）最大压力： 10bar

11）流量： ≥10L/h，（在FCL-2流通池中）

12）供电电压: 12V DC±2V (可定制）；选配：24VDC

13）功耗: 最小功耗0.5W，建议电源容量1.5W

14）数字通讯: MODBUS RS485 通讯功能

15）连接方式： 5芯防水航空插头

（2）、浊度传感器技术参数：

1）测量方法：90度光散射法，专门用于低量程范围的浊度监测

2）双路光源：传感器满足双路冗余检测原理

- 3）光源:采用红外灯源，寿命长，功耗低，灯光衰小，稳定性强

4）量程：0-20NTU

5）分辨率：0.001NTU

6）检测下限：0.02NTU

7）零点漂移：≤1.5%

8)示值稳定性：≤1.5%

9)精度：0.4%

10)重复性：≤0.1%

11)响应时间：T90≤120秒

12）传感器电源正负极反接保护

13）传感器RS485 A/B端错接电源保护

14）防护等级：IP68

（3）、pH传感器技术参数：

1）测量方法：复合电极，有PT1000温度补偿功能

2）量程：0~14pH

3）分辨率：0.01pH

4）精度：＋0.01pH

5）测量不确定度(K=2)：0.02pH

6）响应时间：≤60 秒

- 7）响应时间：≤25秒

8）防护等级：IP68

（4）、电导率传感器技术参数：

1）测量方法：白金电极法

2）量程：0~2000μS/cm

3）分辨率：0.01μS/cm

4）精度：-0.1%

5）重复性：0.03%

6）响应时间：≤60 秒

7）防护等级：IP68

（5）、盐度（由电导率传感器同时检测）：

1）测量范围：0...1000ppm；

2）精度：小于等于±3%

3）分辨率：0.01mg/L；

4）输出负载：<750Ω；

5）测量温度范围：0-60℃；

6）防护等级：Ip68；

7）耐压范围：0-4bar；

8）防护等级：IP68

（6）、TDS（由电导率传感器同时检测）：

1）测量范围：0...1000ppm；

2）精度：小于等于±3%

3）分辨率：0.01mg/L；

4）输出负载：<750Ω；

5）测量温度范围：0-60℃；

6）防护等级：Ip68；

7）耐压范围：0-4bar；

（7）、温度（由pH传感器同时检测）:

1）温度测量范围：-10℃～75℃；

2）工作原理：热敏电阻法；

3）分辨率：0.01℃；

4）示值误差：±0.5℃

5）防护等级：IP68

2、电磁流量计

电磁流量计设备本体自带1台，详细参数如下：

设备口径：DN50

测量介质：自来水

结构型式：分体型

防护等级：IP68

供电方式：24VDC

压力等级：1.6MPa

衬里材质：聚四氟乙烯（≤120℃）

介质温度：≤80℃

电极材料：不锈钢316L

通讯方式：4-20mA+脉冲+RS485

接地方式：接地电极+本地法兰接地保护

配套线缆：10米

准确度：  0.5级

- 、一体化集成净水设备PAC加药模块技术要求

PAC絮凝投加设备采用液体投加法，即将絮凝剂溶解后，再投加到进水管道内。与干投法相比，絮凝剂更容易与水充分混合；投量易于调节；不易堵塞入口，运行管理方便。

设备本体自带PAC加药设备1套；

药剂投加方式采用计量泵压力投加，即采用加药计量泵直接从溶药箱里吸取药液，加入原水入水管内，可实现精确的定量投加，而不受压力管压力所限。

PAC絮凝制配投加设备主要由以下部分组成：

储药系统

溶药罐：2套，采用PVC材质，容积100L，底部设有排空管，并在最高工作水位处设有溢流装置。

定量投加系统：

加药计量泵：采用隔膜计量泵，根据原水浊度调节冲程长度来调节投药量。计量泵规格（Q=10L/h，H=50m），计量泵共计2台，采用1用1备方式运行。

Y型过滤器：过滤溶液中的杂质，保证计量泵安全和正常运行。

脉冲阻尼器：将计量泵输出的脉冲流转化成稳定的连续流。

背压阀：在投加点的背压小于0.1MPa情况下，使计量泵保持一定的输出压力，保证正常运行。

安全释放阀：当由于投加管路发生阻塞等原因引起投加压力过高时，可通过释放阀自动将药液释放回流至溶液池，保证计量泵的安全。

控制系统：

自动控制设备：整套投加设备设有完整的控制箱，控制箱内设有加药计量泵的控制操作开关，实现自动运行，并设有超低液位报警，低位自动停机的功能，保证设备安全运行。

（四）、一体化集成净水设备加氯模块技术要求

单台次氯酸钠发生器有效氯产量：50g/h

数量：1套；

有效氯浓度：7000~9000ppm;

电耗：≤4.5kW·h/kgC12

盐耗：≤3.2Kg/KgC12

性能要求

1)次氯酸钠发生器系统的设计、制造、安装、调试、技术培训。

2）次氯酸钠发生器系统的电解槽、电解电源、控制单元需集成于一体化。

3）次氯酸钠发生装置安装在消毒间内。所有与次氯酸钠接触的材质、管道、

设备、装置等应具有防腐功能。

4）次氯酸钠系统具有远程/就地控制功能，系统设计应体现出自动化程度高，

安全性好，操作方便等特点。次氯酸钠发生器应按每天24小时运行设计，水温

10℃一27℃、使用精制食用盐、使用软化水，阳极寿命应不低于五年。

二、自动化控制系统技术要求

1、自动化控制系统设置有PLC控制柜，PLC控制柜主要元器件如编程器、触摸屏、开关、交流接触器、热继电器等均需采用施耐德、西门子、ABB等国际著名品牌，以确保控制系统的运行稳定性、可靠性；控制站负责处理各模块的数据采集和控制任务。

1）控制方式

①需具有两种控制方式：远程、自动、本地手动。在"自动"方式下，PLC基于相关的控制逻辑及控制要求对某个设备进行控制；在"本地手动"方式下，通过相关电气柜或现场按钮箱上的控制按钮对现场设备进行操作，具有远程接入端口。

②设备和仪表采用硬接线或RS485总线通讯方式进行控制和信号采集，编程语言采用主流梯形图或SCL语言，采用模块化、标准化设计的理念，可读性强，便于工程师进行维护和程序扩展。

2）功能要求

1、液位计控制反冲洗功能：控制系统宜具有液位计控制反洗功能。

2、定时自动反冲洗功能：控制系统宜具有定自动反洗控制功能。

3、全自动运行功能：控制系统应能实现集成水厂的一键全自动运行功能。

4、HMI监控系统：设备应具有HMI触摸屏，操作员可在此HMI界面上监视运行过程，下发操作指令。统应能动态显示水厂工艺流程、各工艺设备的实时运行工况，各工艺运行数据的显示，使管理人员实时掌握全厂的设备运行情况，能从总图到详图多层次监视。

5、参数设置功能：系统应能对水厂各参数进行设置，对于错误的设定和超范围的设定给出错误设置提示，便于操作人员予以改正。

6、故障报警功能：系统应能对运行故障进行准确、及时的报警。

7、通讯功能：系统应具有开放性功能，可与其他系统进行通讯。

8、远程监测模块：设备应能够提供无线或有线形式的远程监测方式，实现远程监测功能。

| 招标清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 一 | 旬阳市村镇供水提标改造项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化集成净水设备 | 含絮凝模块、沉淀模块、过滤模块、PAC加药模块、次氯酸钠消毒模块及设备本体自带的仪表、阀门、管路等具体要求详见文件 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 自动化控制系统 | 包含控制柜、配套电子元器件，水厂自动控制软件，PLC编程，4G远程控制等具体要求详见文件 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |

# 第五章  谈判响应文件基本格式

项目编号：

旬阳市桐木镇水质提升项目

# 响 应 文 件

供应商（名称）：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

日   期  ：         年        月        日

目  录

第一部分：谈判响应函

第二部分：首次谈判报价表

第三部分：谈判方案说明

第四部分：供应商承诺书

第五部分：合格供应商要求证明文件

第六部分：法定代表人授权书

第七部分：商务、技术响应偏离表

第八部分：其他需要补充的内容

（注：供应商应按以上内容编制投标文件，投标文件内容必须包括但不限于以上内容。）

第一部分  谈判响应函

旬阳市水利局：

我单位收到贵单位      号竞争性谈判文件，经详细研究，我们决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的要求，完成合同的责任和义务。

2、按竞争性谈判文件的规定，我公司的第一次谈判总报价为：人民币（大写）：            （￥：    元），并对其后的谈判报价负法律责任。

3、我方已详细阅读了竞争性谈判文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

4、同意向贵方提供可能要求的，与本次谈判有关的任何证据或资料，且尊重谈判小组的评审结论和结果。

5、有关于本谈判文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

法定代表人或授权代表：_______________________（签字或盖章）

_____年_____月_____日

第二部分   首次谈判报价表

(1) 投 标 总 报 价

供应商：（盖章）                    供应商全权代表：   （签字或盖章）

项目编号：                                                       单位：元

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 小写： 大写： |
| 2 | 交货时间 |  |

特别说明：

1、报价币种：人民币。

- 分项报价

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 生产商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： （元） |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）                      供应商全权代表：（签字或盖章）

第三部分  谈判方案说明

（供应商根据项目概况自行编制）

第四部分  供应商承诺书

旬阳市水利局：

做为参加贵单位组织的（项目名称）的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为      次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商                            法定代表人/授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

第五部分  合格供应商证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）法定代表人委托授权书（法定代表人参加不需提供，但需要提供法定代表人身份证）及被授权人身份证；

（3）供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

（4）提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；

（5）提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（6）提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

（8）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

（9）本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；

（10）本项目不接受联合体投标。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加               （单位名称）的           （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

相关企业的具体情况如下：

1、             （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为           （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、             （标的名称 ），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为            （企业名称），从业人员         人，营业收入为    万元，资产总额为         万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

第六部分  法定代表人授权书

旬阳市水利局：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的谈判及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权人姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     传真：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

供应商                         法定代表人

（公章）：                     （签字或盖章）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

第七部分  商务、技术响应偏离表

（一）商务偏离表

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：	（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：

说明：

1、“偏离情况”系指“正偏离”或者“负偏离”。

2、请对应竞争性谈判文件的“ 商务要求”和“合同条款”中要求（若有）的商务要求，认真填写该表。

3、若无偏离则附此空表加盖单位印章。

（二）技术响应偏差表

| 序号 | 谈判文件技术要求 | 响应文件对应技术响应 | 偏离说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、偏离说明填写：“正偏离”或“负偏离”，并注明技术支撑材料所在页码或位置（说明不清楚将导致评标委员会做出对供应商不利判定），若无偏离则附此空表加盖单位印章。

2、表格不够用，供应商可按此表复制。

3、供应商须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

第八部分  其他需要补充的内容

（供应商可根据采购要求或自身情况附加其他材料）