项目编号：LH-AK-2025135.1B1

角膜内皮镜等眼科设备采购项目(二次)

公 开 招 标

采购单位：石泉县医院

代理机构：凌辉建设工程咨询有限公司

日    期：二〇二六年四月

特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，投标人须使用数字认证证书 (CA锁)对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书(CA主锁)，如因投标人自身原因未正确使用数字认证证书(CA锁)造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站[服务指南－下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易 (政府采购类)投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1& platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode= 16。

3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)

(http://www.sxggzyjy.cn/) ，选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端” 进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”：   	(http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login) ，投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

5、开标签到

投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前30分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

6、注意事项

(1)、为顺利实现不见面开标系统的远程交互、建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源(不间断)、CA锁、音视频设备(话筒、耳麦、高清摄像头、音响)，浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面(播放器下载链接为：     https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftG uid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4) 。

(2)、建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到(开标前30分钟即可签到) ，遇到问题及时联系客服 4009280095。

(3)、投标人需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。

(4)、及时关注右侧公告及互动栏目信息。

目   录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同条款及格式

第四章  采购内容及技术要求

第五章  商务要求

第六章  投标文件格式

第一章  招标公告

角膜内皮镜等眼科设备采购项目(二次)的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）获取招标文件，并于2026年04月28日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LH-AK-2025135.1B1

项目名称：角膜内皮镜等眼科设备采购项目(二次)

采购方式：公开招标

预算金额：596200.00元

采购需求：

合同包1(角膜内皮镜等眼科设备采购项目(二次)):

合同包预算金额：596200.00元

合同包最高限价：596200.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 裂隙灯 | 1(台) | 详见采购 文件 | 50000.00 |
| 1-2 | 其他医疗设备 | 角膜地形图 | 1(台) | 详见采购 文件 | 90000.00 |
| 1-3 | 其他医疗设备 | 角膜内皮镜 | 1(台) | 详见采购 文件 | 150000.00 |
| 1-4 | 其他医疗设备 | 干眼熏蒸仪 | 1(台) | 详见采购 文件 | 40000.00 |
| 1-5 | 其他医疗设备 | 干眼治疗仪 | 1(台) | 详见采购 文件 | 50000.00 |
| 1-6 | 其他医疗设备 | 眼压计 | 1(台) | 详见采购 文件 | 90000.00 |
| 1-7 | 其他医疗设备 | 泪道激光 | 1(台) | 详见采购 文件 | 90000.00 |
| 1-8 | 其他医疗设备 | 电解倒睫器 | 1(台) | 详见采购 文件 | 5000.00 |
| 1-9 | 其他医疗设备 | 治疗床 | 1(台) | 详见采购 文件 | 1200.00 |
| 1-10 | 其他医疗设备 | 眼科手术床 | 1(台) | 详见采购 文件 | 30000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起20个日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(角膜内皮镜等眼科设备采购项目(二次))落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- （1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（6）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（11）财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）；（12）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(角膜内皮镜等眼科设备采购项目(二次))特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书，自然人只须提交身份证复印件）；

（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代表身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；

（3）财务状况报告：提供2023年或2024年度财务审计报告（成立时间至首次递交投标响应文件截止时间不足1年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人2025年4月至首次递交投标响应文件截止时间任意一个月完税证明（依法免税的投标人应提供相关文件证明）；2025年4月至首次递交投标响应文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；

（5）书面声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）；

（7）供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

（8）供应商为经销商的应出具《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》同时需出具投标产品制造商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为制造厂家应出具《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；所投产品须提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函。供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

三、获取招标文件

时间：2026年04月08日至2026年04月14日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年04月28日09时00分（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

开标地点：全国公共资源交易中心（陕西省.安康市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

注：1.投标须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；2.本项目采用电子不见面投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；3.电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；4.请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：石泉县医院

地址：石泉县向阳大街

联系方式：18209152887

2.采购代理机构信息

名称：凌辉建设工程咨询有限公司

地址：西安市未央区太华北路甲字88号大明宫中央广场1幢1单元22层

联系方式：15389516736

3.项目联系方式

项目联系人：高工

电话：15389516736

凌辉建设工程咨询有限公司

2026年04月07日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：石泉县医院 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：凌辉建设工程咨询有限公司 地 址：西安市未央区太华北路甲字88号大明宫中央广场1幢1单元22层 联系人：高工 电 话：15389516736 |
| 3 | 项目名称 | 角膜内皮镜等眼科设备采购项目(二次) |
| 4 | 交货地点 | 石泉县医院所在地 |
| 5 | 质量标准 | 在质保期内免费提供设备维护保养。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。 |
| 6 | 现场踏勘 | 不组织。投标人如有必要可自行前往现场考察，投标人发生费用自理 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 交货期 | 自合同签订后20个日历天 |
| 9 | 质保期 | 自验收合格之日起36个月。 |
| 10 | 招标范围 | 采购内容及技术要求所要求的所有内容。 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 申请人的资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（6）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（11）财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）；（12）其他需要落实的政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求： （1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书，自然人只须提交身份证复印件）； （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代表身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）； （3）财务状况报告：提供2023年或2024年度财务审计报告（成立时间至首次递交投标响应文件截止时间不足1年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人2025年4月至首次递交投标响应文件截止时间任意一个月完税证明（依法免税的投标人应提供相关文件证明）；2025年4月至首次递交投标响应文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）； （5）书面声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明； （6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）； （7）供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动； （8）供应商为经销商的应出具《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》同时需出具投标产品制造商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为制造厂家应出具《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；所投产品须提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证； （9）本项目专门面向中小企业采购，供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函。供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 投标人要保证在投标文件中仍有上述资质复印件并加盖公章。（缺少其中任何一项或有一项达不到要求、包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等，并通过二维码扫描查询有效性），经审查不合格的投标人按废标处理。 |
| 12 | 评审办法 | 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 13 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 14 | 投标方案 | 只允许提交唯一的投标方案和报价方案 |
| 15 | 投标文件有效期（含授权有效期） | 90日历天（从递交投标文件截止之日起计算） |
| 16 | 投标保证金 | 本项目无投标保证金 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 由投标人的法定代表人或其被授权人签字或盖章并加盖单位公章。 |
| 18 | 投标文件递交地点及截止时间 | 递交时间：2026年04月28日09时00分（北京时间） 递交地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市） |
| 19 | 开标时间及地点 | 开标时间：2026年04月28日09时00分（北京时间） 开标地点：全国公共资源交易中心（陕西省.安康市）不见面开标大厅 |
| 20 | 确定中标人 | 评标委员依据评审办法推荐中标人并标明排序，招标人确认。 |
| 21 | 履约保证金 | 本项目无履约保证金 |
| 22 | 最高限价 | 本合同包最高限价为：596200.00元； 人民币（大写）：伍拾玖万陆仟贰佰元整。 投标总报价大于本合同包最高限价的，为无效投标。 |
| 23 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”和“投标人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |
| 24 | 招标代理服务费 | 1.招标代理服务费的计算方法：参照国家发展计划委员会计价格[2011]534号文件和《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）规定的收取标准计算。 2.招标代理服务费由中标单位支付。在领取《中标通知书》前，由中标单位一次性向凌辉建设工程咨询有限公司递交装订成册并加盖公章的纸质版文件2套（一正一副）及电子版 U 盘 1 份（投标人对所提供资料的电子版 U 盘 与上传文件保持一致且对文件的真实性、合法性、准确性、完整性负责）。 |
| 25 | 本项目所属行业 | 工业 |
| 26 | 核心产品 | 角膜内皮镜 |

- 一、投标人须知

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》文件及国家现行有关法律法规执行。

- 1.采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采   购   人：石泉县医院

1.2 采购代理机构：凌辉建设工程咨询有限公司

1.3 招标采购单位：采购人及招标代理机构的统称

1.4 监督管理机构：石泉县财政局

2.合格的投标单位、合格的标的物与服务

2.1符合《政府采购法》第二十二条规定的投标单位基本资格条件，具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次采购项目的供应商。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

（4）有依法交纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.1.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（同一包/标段）的采购中同时参与投标，否则均为无效投标处理。

2.1.2投标人不得直接或间接地与采购人和招标代理机构有任何关联，亦不得是采购人和招标代理机构的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

2.1.3本项目不接受联合体投标。

2.2合格的标的物与服务

2.2.1项目名称：角膜内皮镜等眼科设备采购项目(二次)。

2.2.2招标范围：详见招标文件第四章采购内容及技术要求。

2.2.3质量标准：详见投标人须知前附表。

2.2.4交货期：详见投标人须知前附表。

2.2.5交货地点：详见投标人须知前附表。

3.资金来源：财政资金

4.费用承担

投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

5.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件当中秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

6.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.投标产品的合格性和合法性

投标标的物应满足招标文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

8.投标文件内容的真实性

投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

9.招标过程的监督和管理

同级政府采购监管管理部门和有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件要求提供的标的物，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 商务要求

第六章 投标文件构成及格式

10.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

10.3本招标文件的解释权归采购单位及采购代理机构。

11.招标文件的澄清和修改

11.1在投标文件上传截止时间前，招标代理机构可以依法视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

11.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

11.3招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间, 该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与其具有同等法律效力。

11.4 投标人在收到澄清后，应在72小时内以书面形式通知招标人，确认已经收到该澄清。

三、投标文件的编制

- 12.投标语言和投标货币

12.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

12.2报价：总报价（元）。

- 13.投标文件的构成

13.1 投标人提交的投标文件应包括下列部分的内容：

一、投标响应函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、投标人资格证明文件

五、法定代表人授权委托书

六、商务技术偏离表

七、投标技术方案说明

八、售后服务方案

九、投标人认为有必要提供的其它证明资料

十、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

13.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其将按无效投标处理。

13.3本次投标的最小单元为“项”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其项目自行分解或针对该项目中进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

14.投标文件格式

14.1 投标人应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

14.2按招标文件第13条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其投标文件。投标人不得缺少任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。否则，按无效投标处理。

- 15.投标报价

15.1投标报价表中标明的报价应为履行合同的固定报价，不得以任何理由予以变更。以可调整的报价提交的投标文件将按无效投标处理。

15.2本合同包最高限价：596200.00元。投标总报价大于本合同包最高限价的为无效投标。

15.3评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将由评标小组按不利于投标人的原则对投标文件进行评审。

- 16.证明投标人合格的资格证明文件

16.1投标人应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，将按无效投标处理。

- 17.证明标的物的合格性和符合招标文件规定的文件

17.1投标人应在投标文件中提供标的物满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标文件将被作无效投标处理。

17.2上述证明文件可以是文字资料、图片和数据：

17.2.1采购需求、交货期、付款方式等方面的详细说明；

17.2.2 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

- 18.投标有效期

18.1投标有效期（含授权有效期）从上传投标文件的截止之日起 90 个日历天。投标有效期不满足招标文件要求的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝，将按无效投标处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的，视为无效。

19.投标保证金

19.1本项目无投标保证金

20.履约保证金：本项目无履约保证金。

四、投标文件的式样、签署及制作

- 21.关于需要特别提醒供应商的内容。

21.1关于需要特别提醒供应商的内容

本项目采用电子化投标的方式投标(不见面开标方式)，供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

21.2制作电子投标文件。

21.2.1投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，下载新的驱动，升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

21.3递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

21.4关于报名。

21.4.1投标须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

21.4.2本项目采用电子化投标及不见面开标系统，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

21.4.3电子招标文件技术支持：4009280095、40099800003、关于文件的制作和签名。

21.4.4编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

21.4.5电子招标文件下载供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

21.4.6电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具)下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，升级至最新版本，并下载新的驱动，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；

21.4.7制作电子投标文件电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

- 22.关于响应文件递交与解密。

22.1文件递交电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

22.1.1文件递交时间、地点：详见投标人须知前附表。

22.2文件开启与解密

22.2.1开标时，供应商须携带使用电子投标响应文件加密时所用的数字认证证书（CA主锁）在全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）自行解密电子投标响应文件（系统默认解密时长为60分钟），供应商需在解密时间规定内完成标书解密,电子交易系统进行自动唱标。所有供应商解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

- 23.在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

23.1供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

23.2因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

23.3上传的电子投标文件无法打开的；

23.4政府采购法律法规规定的其他无效情形。

23.5关于不见面开标系统

（1）采购代理机构组织远程不见面开标、评审工作，开标整个过程接受监督部门的监督。

（2）采购代理机构在规定的时间和地点组织远程不见面开标，投标人无须委派代表出席开标现场。

（3）不见面开标系统：打开页面网址（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login）选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”，投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目：1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读” 进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

（4）开标签到：投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前 60 分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

（5）开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子文件，系统默认解密时长为 60 分钟（如在规定时间内未解密文件，视为无效文件），供应商需在解密时间规定内完成文件解密。所有供应商解密完成后由工作人员将响应文件导入开评标系统。

（6）相关操作培训请关注《陕西省公共资源交易中心》通知公告栏目。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册(供应商版)》。

（7）为了保证远程不见面开标顺利进行，实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、 高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：

https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。

（8）建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。及时关注右侧公告及互动栏目信息。

24.特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，代理机构应及时与公共资源交易中心工作人员联系，故障在2小时内可修复的，可延续电子开标评标流程；2小时内无法修复的，由采购人根据《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》的通知选择处理方法。

五、开标与评标

25.评标小组

25.1招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标小组。

25.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

25.3评标小组负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

25.4文件开启后，直到向中标的投标人授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较、有关评标资料及授标意见等内容，评标小组均不得向其他投标人及与评标无关的其他人透露。

26.评标组织及评标原则

26.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，依法组建评标委员会。其中采购人代表须持有评审授权书。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评审。

26.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

26.3在评审期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.4如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评标委员会提出的澄清要求，将由评标委员会按不利于投标人的原则对投标文件进行评标。

- 27.投标文件的初审

- 27.1资格审查（资格审查由采购单位代表审查）

| 资 质 性 审 查 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书，自然人只须提交身份证复印件）； |
|  | 法定代表人授权委托书 | 提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法定代表人直接参加只需提供法定代表人身份证原件）； |
|  | 财务状况 报告 | 提供2023年或2024年度财务审计报告（成立时间至首次递交投标响应文件截止时间不足1年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明； |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金缴纳证明 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人2025年4月至首次递交投标响应文件截止时间任意一个月完税证明（依法免税的投标人应提供相关文件证明）；2025年4月至首次递交投标响应文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）； |
|  | 书面声明 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明； |
|  | 履行设备和专业技术声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）； |
|  | 企业信用 | 供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动； |
|  | 投标单位有效证件 | 供应商为经销商的应出具《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》同时需出具投标产品制造商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为制造厂家应出具《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；所投产品须提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证； |
|  | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函。供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 |

27.2符合性审查

| 符 合 性 审 查 | 投标文件项目名称、项目编号 | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、与本项目完全一致，无遗漏：封面；投标函；法定代表人委托授权书。 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标函的签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件第六章要求，且无遗漏。 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求。 |
|  | 投标报价 | 同时满足以下条款：投标报价符合唯一性要求；开标一览表填写符合要求；报价货币符合招标文件要求；未超出采购文件规定的最高限价； |
|  | 其他 | 完全响应招标文件要求和责任义务，未对招标文件做出实质性响应，视为无效投标。 |

27.3评标办法及内容

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高得投标人为排名第一的中标候选人。具体评审因素和分值如下：

| 评标 内容 | 分数 | 评标原则与标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 30 | 满足招标文件实质性要求且最终报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标单位投标报价得分=（评标基准价/各单位最终投标报价）×30的公式计算得分。 |
| 商务 响应 | 5 | 经过有效性和符合性评审合格的投标人，对商务要求完全响应招标文件要求的计 5 分。 |
| 技术 响应 | 23 | 1.技术指标清晰，符合国家的标准和有关规定，技术资料齐全，满分13分：若设备中带 * 参数每有一条负偏离，扣0.2分；不带 * 参数每有一条负偏离，扣0.1分。参加投标时附所投产品的资料为准（包括但不限于检测报告，产品合格证，产品说明书，官网截图，彩页等）。 |
|  |  | 2.所供设备选型合理，货物来源渠道正规，无产权纠纷，按其响应情况计1-5分，没有不得分。 |
|  |  | 3.提供对产品的安装、调试、技术服务的组织措施完善，能够保证所有设备顺利使用运行的得，按其响应情况计1-5分，没有不得分。 |
| 实施 方案 | 20 | 1.投标人提供针对本项目的实施方案，针对本项目实施提出重点、难点并给出相应的解决方案，按其响应情况进行赋分。方案详细、架构完整，对项目需求和具体情况理解充分得5-10分；实施方案不详细得计1-4.9分，没有不得分。 - 2.投标人针对本项目有具体的供货组织安排，按其响应情况进行赋分。详细的人员、财力调配、运输、派送措施及设备到货后验收时的重点等实施方案满足要求得5-10分；供货组织方案不详细的计1-4.9分，没有的计0分。 |
| 售后 服务 | 16 | 1.投标人所提供售后服务保障及承诺：①有完善的售后服务机构②健全的售后服务体系③并针对本项目实际需求提供详细具体的售后服务措施方案④设备交用户后出现故障响应时间⑤遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。有完善的售后服务机构，健全的售后服务体系，有明确承诺的并针对本项目实际需求提供详细的售后服务措施方案的，得5-10分；售后服务机构，服务体系，售后服务方案有，但对本项目未能提供详细方案的，得1-4.9分；售后机构不完善并对本项目没有提供售后服务方案的，不得分。 |
|  |  | - 2.针对本项目具有可行的技术培训方案，培训采购人指定的技术人员和管理人员，制定培训课程计划表，列出每种培训的地点和时间，培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等各个方面，培训的具体日期及人数由使用单位确定。确保培训后的人员应能熟练操作设备，了解设备结构、工作原理，并能排除一般故障等情况进行综合评审，按其响应情况进行赋分，技术培训方案详细得4-6分；有技术培训方案，但方案不详细得1-3.9分，没有的得0分。 |
| 质量 保证 | 6 | - 供应商针对所投产品提供详细的质量保证措施，能有效地保障项目实施过程的衔接、保证所投产品质量，按其响应情况计1-6分，没有不得分。 |

27.4相同品牌的投标判断

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 28.本项目落实政府采购政策

28.1投标企业政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》--财库[2020]46号：

中小企业参加政府采购活动，供应商应出具《中小企业声明函》，并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库〔2017〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

②投标投标人须按照财库〔2017〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标、中标投标人为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的招标代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

28.2投标产品政府采购政策

（1）在政府采购活动中，采购人应当在政府采购招标文件（含谈判文件、询价文件）中载明对产品的节能要求、合格产品的条件和节能产品优先采购的评审标准。

（2）在政府采购活动中，采购人或其委托的采购代理机构应当在政府采购招标文件（含谈判文件、询价文件）中载明对产品（含建材）的环保要求、合格供应商和产品的条件，以及优先采购的评审标准。

（3）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（4）同一包的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（5）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（6）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

28.3价格优惠比例

（1）投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合文件要求的，价格给予2%的扣除（不重复优惠，最高为2%），用扣除后的价格参与评审。

28.4陕西省中小企业政府采购信用融资

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行等（排名不分先后）。

29.评标过程的保密

29.1评标委员会全体成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

29.2在评审过程中，如果投标人试图在投标文件的评审、中标候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向评标委员会和采购人及招标代理机构施加任何影响，应予废标。

- 30.评审方法

30.1按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规，本次评审采用以下评审方法：综合评分法。

30.1.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 31.评标程序

按照初审（含资格性审查和符合性审查）、澄清有关问题、详细评审、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中，投标人被按无效投标处理的或被废标的投标人，不进入下一步的评审。

六、定标、中标通知与签约

- 32.定标程序

32.1评标委员会根据评审方法的规定对投标人进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会全体成员签字确认。

32.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

32.3确定的中标人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32.4采购人也可以授权评标委员会评审后直接确定中标人。

32.5中标人确定之后，中标公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

32.6投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

- 33.中标通知书

33.1 招标代理机构向中标人发出《中标通知书》。

33.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 34.中标合同的签订

34.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

34.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

34.4采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 35.招标代理服务费收费标准和计算方法

35.1招标代理服务费的计算方法：参照国家发展计划委员会计价格[2011]534号文件和《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）规定的收取标准计算。

35.2招标代理服务费由中标单位支付，在领取《中标通知书》前，由中标单位一次性向凌辉建设工程咨询有限公司递交装订成册并加盖鲜章的纸质版文件2套（一正一副）及电子版 U 盘 1 份（投标人对所提供资料的电子版 U 盘与上传文件保持一致且对文件的真实性、合法性、准确性、完整性负责）。

36.质疑与投诉：

36.1质疑

（1）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购单位提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取招标文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购单位负责供应商质疑答复。采购单位委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：现场或邮寄

② 联系方式

项目联系人：高工

联系电话：15389516736

邮    箱：3685832262@qq.com

36.2 投诉

（1）质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意，或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购单位、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

（6）供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。

37.需要补充的其他内容

38.1开标后，如果投标人的报价超过了最高限价，应予无效投标处理。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

38.2投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家，或在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家情形的，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53号的规定，报告当地有关财政部门，由财政部门按照相关原则，公开招标拟转为竞争性谈判程序，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定并经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

第三章  合同条款及格式

甲方：石泉县医院

乙方：

甲方确定乙方为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规规定及招标文件的要求，按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 乙方负责向甲方供应下表中所列的设备：

| - 产品名称 | - 规格型号 | - 生产厂家 | - 数量 | - 合计金额（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |

- 合同价款

- 合同总价款为人民币（大写）*******元 ,（小写￥******元）。

- 合同总价为设备送达甲方指定交付地点且验收合格所发生的一切费用，包括但不限于设备采购款、安装调试费、运杂费（含保险）、技术培训费、质保期维保服务费等一切相关费用。

- 合同总价一次包死，不受市场价格变化或实际工作量变化等因素的影响。

- 款项结算

- 付款方式:采取分次付款的方式。具体为：

- 设备安装调试完毕，验收合格后支付合同总金额的60%；

- 验收合格，正常使用 3 个月后付总金额款的30%；

- 验收合格，正常使用 12 个月后付总金额款的5%；

- 验收合格，正常使用 36 个月后付总金额款的5%；

- 支付方式：银行转账

- 结算方式：设备、设施安装到位，调试完毕，正式投入使用后，由甲、乙双方共同验收合格后填写验收合格单，并由乙方开具发票（按合同总价值开甲方）。乙方持成交通知书、供货合同、发票、验收合格单与甲方结算。

- 双方的权利与义务

- 甲方的权利和义务

- 随时监督检查、抽查设备质量、安装调试及运行情况，发现存有质量或其他问题，有权以书面或口头形式提出。

- 供货方提供的设备、软件及配套设施、服务等，符合国家与行业相关规定与要求，能满足采购方医疗、科研、教学与业务发展的需要。若无法满足上述所有需求，在 30 个工作日之内，供货方需拿出切实可行的方法进行修正与补救。经修正与补救后仍无法满足上述所有需求，采购方可单方面终止本采购合同，且不承担任何责任，由此带来的一切后果由供货方承担，同时追究供货方的违约责任，造成采购方损失的可继续追偿。

- 乙方不按本合同约定履行其义务或履行义务不能确保设备、设施正常运行的，甲方有权扣除质保金或尾款，造成损失的，有权要求乙方赔偿。

- 组织相关人员参加培训工作。

- 5、依约支付合同款项。

（二）乙方的权利和义务

1、依约提供设备、设施。

2、保证所供设备均为投标文件承诺设备，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，各类技术指标不低于投标文件、合同规定以及乙方响应文件承诺的标准。

3、负责货物的供应、运输、安装、调试，系统的免费升级、故障处理和售后服务等工作。

4、保证提供设备符合我国相关部门的技术规范要求及安全要求，同时不低于投标文件、投标响应文件和澄清表的规定。

5、确保设备、设施顺畅运行，其断线或死机等影响正常使用的事故率不高于万分之一。

6、对甲方的工作人员进行相关的技术培训，确保甲方工作人员熟练使用系统。培训内容包括但不限于系统各类硬件工作原理和操作方法、工作原理和操作方法等。

7、乙方对合同内容保密的义务，未经甲方许可不得向第三方披露合同履行期间所知悉的信息数据及检测情况，不管数据信息是口头的还是书面的，还是以磁盘、胶片或电子文件形式存在的。

五、交货

(一)交货地点：甲方指定地点。

(二)交货期：自合同签订之日起20 个日历天内，乙方负责完成设备的交付、安装调试、检测验收等合同约定义务，并经甲方验收合格，确保设备、设施运行正常。

（三）卖方须向买方提交货物所包含的所有资料（包括提供操作手则、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等使用维护维修必需的材料和信息等，其中操作手则、维护手册、维修手册、故障代码表、维修密码必须为中文），以便买方日常维护和管理。

（四）所投产品（含附件）若为计量器具，需在院方属地进行检定或校准，提供合法有效的检定报告或校准证书。

六、运输

(一)运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从设备供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等合理费用。

(二)运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

七、质量保证

(一)保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足合同要求。

(二)提供的设备设施与检验结果符合国家行业标准及相关规定，且生产日期不超过 12 个月。

(三)设备质量保证期：设备保质期 36 个月，自安装调试、正常运行并验收合格之日起计算。因乙方维修更换零部件的，更换零部件的质保期从换零部件之日起计算。如果设备的质量、规格、技术指标等与合同有任何一项不符，买方有权终止合同并向卖方提出索赔。质保期内卖方承担一切设备的维修、维护、零配件的更换与保养等，不得向买方收取任何费用。

(四)因乙方所供设备侵权而产生的一切法律责任由乙方承担，甲方保留索赔权利。

（五）在正常使用情况下，因乙方提的设备及耗材的质量原因或设计缺陷而引起的一切医疗事故、医患纠纷，乙方应承担相应的后果与责任。

八、售后服务 保证所供设备零部件的长期供应及设备零部件的库存，以确保设备维修得到及时的零部件的供应。

(一)质保期内，乙方按照以下约定履行售后服务：

1、设备同一零部件出现质量问题经两次维修后仍无法正常使用的，甲方有权要求乙方更换同型号、同规格的零部件。

2、设备验收合格之日起 60 天内，如出现质量问题，甲方有权要求退货或换货。

3、设备、设施因故障等原因不能正常运行的，乙方承诺自接到甲方通知后，按照以下约定履行售后服务：

(1)接到通知后 3 小时内派专业维修人员到现场进行检测维修，因维修产生的费用由乙方承担，若需送回设备生产厂由乙方承担往返费用等必要费用。

(2)售后服务的期限不得超过两个工作日，约定期间内乙方未完成修理工作的，甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

（3）维修期限超过 3 个工作日，供货方需提供备用机。

4、乙方按照甲方要求派技术人员到设备现场走访，检查维护设备、设施。

(二)质保期满后，乙方对所供设备进行系统检测，全面保养维护设备。

(三)质保期满后，乙方按照以下约定履行售后服务：

1、设备、设施因故障等原因不能正常运行的，乙方应在8 小时内给予答复，48 小时内进行维修。

2、设备、设施因故障等原因不能正常运行需更换零部件的，甲方有权要求乙方在指定期间内提供零部件，更换零部件的价格按照更换时成本费确定。

3、免费提供终身软件升级服务。

(四)培训

1、设备检测验收合格并交付甲方使用前，由乙方负责对甲方工作人员进行免费技术培训，使操作、维护人员掌握使用、维护等操作方法。

2、乙方在软件免费升级后，应当对甲方工作人员进行免费技术培训，使操作、维护人员掌握使用、维护等操作方法。

九、技术与服务

(一)乙方负责提供的书面技术资料范围如下：

1、设备合格证； 2、设备使用说明书(中文)； 3、竣工资料、检验测试报告； 4、设备维修、维护报告； 5、其他资料

(二)服务承诺：以投标文件、澄清表(函)、合同和随设备的相关文件为准。

(三)以上技术资料、相关文件应以书面形式提供三套，其中设备合格证、设备使用说明书、竣工资料、检验测试报告在设备检测验收合格后三日内提供，其他资料按照甲方要求三日内提供。

十、验收

(一)设备到达甲方指定地点后，甲方按照投标文件、合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

(二)设备安装调试、检测并正常运行后，由乙方进行自检，合格后准备验收文件并书面通知甲方检测验收。

(三)甲方验收合格后，填写政府采购谈判验收单(一式伍份)作为对设备的最终认可。

(四)验收依据 1、投标文件、投标响应文件、澄清表(函)； 2、本合同及附件文本； 3、国家规定行业相应的标准、规范。

十一、违约责任

(一) 设备到达甲方指定地点后，经甲方外观验收，设备不合格的，甲方有权拒收乙方所供设备，乙方应在甲方指定期间内更换并承担仓储费、运杂费、保险费等全部费用。乙方拒不更换设备的，甲方有权解除合同，甲方保留索赔权利。

(二) 设备、设施安装调试完成，经甲方检测验收设备、设施质量不合格（不符合规范），乙方应立即更换设备，提高技术、完善质量、保证设备良好运行。乙方更换设备仍不能通过验收，甲方有权解除本合同，同时赔偿甲方造成的损失。损失无法计算时，每日应按合同价款的千分之三承担。

(三)质保期内，乙方经甲方两次通知，未按照合同约定履行维修义务的，甲方有权解除合同，同时赔偿甲方造成的损失。损失无法计算时，每日应按合同价款的千分之三承担。

(四)质保期满后，乙方经甲方通知后未按照合同约定提供售后服务的，甲方有权指定第三方提供售后服务，由乙方承担第三方的维修费、交通费等合理费用，造成甲方损失的，甲方有权继续追偿。

(五)乙方违反保密义务，未经甲方许可向第三方披露合同履行期间所知悉的数据信息，甲方有权解除合同，造成甲方损失的，甲方有权继续追偿。构成刑事犯罪的，向公安机关报案处理。

(六)乙方延期交货或未在合同约定期间完成更换或保障设备、设施正常运行的，每延期一日按合同总金额的千分之三向甲方承担违约责任，如造成甲方其他损失的应同时赔偿。

十二、合同争议解决的方式 本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成双方有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效 本合同甲、乙双方签字盖章后生效。

十四、其他事项

(一)投标文件、投标响应文件、澄清表(函)、成交通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

(二)合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

(三)合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

(四)下列甲方、乙方、鉴证方名称等信息为各方确认的联系、通讯方式，如有变更应及时通知对方。合同方应按确认的通讯方式对合同有关事项进行书面联系，作为履行合同的凭证。

(五)解除合同以书面（或邮件、电话等）形式送达，自送达之日起生效。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 采购人名称：石泉县医院 （盖章） | 成交供应商全称： |
| 地址： 石泉县城镇向阳路中段 | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 相关人员： | 相关人员： |
| 电话：0915--6311551 | 电话： |
| 开票信息 单位名称：石泉县医院 税号：12610922436195179D 开户行：农行陕西省安康市石泉县支 行营业部帐号：26760101040002517 地址：陕西省安康市石泉县城关镇向 阳路西段11号 财务科电话：0915-6311918 | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐号： |
| 签约日期：2026年 月 日 | 签约日期：2026年 月 日 |

- 采购内容及技术要求

# 裂隙灯显微镜招标参数

一 、 显 微 镜

1、类型：伽利略汇聚式

2、放大选择：鼓式变倍旋钮， ≥3 种放大倍数。

3、放大倍率：10X，16X，25X 等

4、 目镜：12.5 X

5、屈光补偿调节：－5D～＋3D

*6、变倍时物面的移动量：≤0.30mm

7、左、右观察系统之间光轴轴向位置的偏差: ≤0.8mm

*8、最大放大率的视场中心分辨力≥100 lp/mm, 变换放大率不加调焦，视场中心的分辨率应不低于30 1p/mm

二 、 照 明

1、裂隙宽度：0～14mm 连续可调

2、裂隙长度：1～14mm 连续可调

3、光圈：1～14mm 连续变化，φ0.3,1,5,10,14mm

4、裂隙角度：0 °-180 °

5、滤光片：蓝色，无赤光

6、裂隙像的两边平行度:≤0.15 °

7、光源：LED

三 、底座

1、前后移动≥800mm

2、左右移动≥100mm

3、垂直移动≥20mm

4、前后左右微调≥10mm

四、设备维保≥3 年，生产日期在6 个月内

# 角膜地形图招标参数

1.测量方式：Placido 锥

2.测量覆盖范围：≥10mm(直径)

3.测量曲率半径范围：5.5mm-10.0mm（33.75D-61.36D）

4.屈光范围：33.75D-61.36D，测量偏差：≤±0.03mm

5.Placido 环数：≥30 环

*6.测量点数：≥7800 点

*7.可显示轴向曲率图，切向曲率图，矢度图，模拟角膜镜图

8.地形图具备≥5 种显示方式：如单图、多图，差值图、三维立体图，数值图等

9.操作方式：操作杆对位，软件对焦， 自动/手动拍摄

10.平均获像时间：＜3 秒

11.散光显示方式：互相垂直散光轴，瞬态分布散光轴 3、5、7mm 分段

12.测试头调节范围：左右≥80mm；前后≥40mm；上下≥30mm；颌托支架≥40mm

13.具备圆锥角膜检测功能

14.带电脑影像工作系统,配置： ≥20 寸液晶显示器；CPU：6 核；内存≥8G；硬盘≥1TB,人性化软件工作系统，海量存储病例信息。

15.配套彩色喷墨打印机 1 台

16.设备维保≥3 年，生产日期在6 个月内

# 角膜内皮细胞计招标参数

1.拍摄方式：非接触式

2.操作方式：全触屏，无需任何外设，即可完成检查

*3.拍摄位置:中心点位+6 近轴点位+6 边缘点位

4.工作模式：全自动/半自动，一键输出测量结果，手动分析

5.摄影裂隙宽: ≥0.25mm±0.03mm

6.中心角膜厚度测量精度：≤±0.025mm(>0.6mm)， ≤±0.0lmm(≤0.6mm)

7.可分析≥8 种参数：如细胞数量、细胞密度、细胞平均面积、细胞波动系数、最大细胞面积、最小细胞面积、中央角膜厚度等

8.直方图：可按照细胞面积大小和形状分类

9. ≥10 英寸彩色触摸液晶屏

10.多种数据传输方式

11.打印机：配套打印机1台，标准报告打印和热敏报告打印

12.设备维保≥3年，生产日期在6 个月内

# 干眼熏蒸仪招标参数

1、温度范围：25-45℃;

2、加热锅功率/容积: ≥600W/1

3、蒸汽输出口处应有防烫伤的装置和警示；

4、雾粒中位直径：直径＜5μm 的雾粒百分比＞60%；

5、最大雾化率： ≥1ml/min；

6、开机连续工作4h 水槽水温≤60℃;

7、具备定时功能：工作时间≥7 个档位:5min、10min、15min、20min、25min、 30min 和CC 连续，定时误差≤±30s，当设备治疗完成，应停止输出蒸汽，并有相应的提示信息；

8、具有保护功能：设备温度超过设置温度5℃ , 雾化机停止工作，并发出警报，

且不能自动恢复；若设备输出温度达到45℃时应发出警报；出现缺水报警时自动停止雾化

9、可加入药物进行熏蒸；

10、设备维保≥3 年，生产日期在 6 个月内。

# 干眼治疗仪招标参数

1、温度范围：25-45℃;

2、雾气出口处应有防止烫伤标识；

3、雾粒中位直径：直径＜5μm 的雾粒百分比＞60%；

4、最大雾化率： ≥1ml/min；

5、开机连续工作4h 水槽水温≤60℃;

6、具备定时功能：工作时间≥7 个档位:5min、10min、15min、20min、25min、 30min 和CC 连续，定时误差±30s，当设备治疗完成，应停止输出蒸汽，并有相应的提示信息；

7、具有保护功能：设备温度超过设置温度5℃ , 雾化机停止工作，并发出警报，且不能自动恢复；若设备输出温度达到 45℃时应发出警报；出现缺水报警时自动停止雾化

8、设备维保≥3 年，生产日期在6 个月内

# 眼压计招标参数

1.功能：非接触式眼压测量。

2.测量范围：1-60mmHg

3.测量模式：1-30mmHg/1-60mmHg

*4.眼压计测量偏差范围：＜16mmHg 时，误差:0mmHg；16mmHg - 23mmHg 时，误差: ≤±1mmHg；＞23mmHg 时，误差:≤±2mm

5. 自动检测和显示：R/L（眼别）

*6.调整后的眼压值（输入角膜厚度）

7.具备两种测量模式：自动和手动

8.眼压计的测量重复性偏差：＜8%

9.显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位

10.测量显示：测量时显示校准点及校准标准，具有测量校准箭头快速引导测量

11.测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准

12.显示器：≥8.5 英寸彩色触摸屏显示器

13.下巴托具有升降调节功能

14.设备维保≥3 年，生产日期在6 个月内

# 泪道激光招标参数

1、工作物质：ND：YAG晶体

2、激光波长：500-1100nm

3、输出最大能量：≥300mJ/脉冲

4、激光重复频率：1Hz-30Hz。

5．脉冲宽度： ≤140 us(微秒)

6、冷却方式：全封闭自循环水冷或者风冷。

7、液晶中文显示，故障自检，自诊功能。

8、设备维保≥3年，生产日期在6个月内。

# 电解倒睫仪招标参数

1.手持手柄：一体成型、防水、防腐,可更换治疗头，治疗针头可高温高压消毒

2.输出电流：≤650mA可调

3.阳极板：为不锈钢材质

4.配备设备操作车

5.设备维保≥3年，生产日期在6 个月内

# 医用治疗床招标参数

1.用途：用于医院眼科实施检查、简单治疗过程中患者多体位支撑与操作。

2.组成：床板里料采用优质海绵填充，面料采用 PVC 皮革包裹。

3.4 个床脚高度均可进行微调。

4.总体长宽高：200cm*70cm*60cm，±5cm；

5.床体最大承载重量: ≥200kg。

6.设备维保≥3 年，生产日期在6个月内

# 眼科手术床招标参数

1.手术台台面最低550mm±20mm，最高750mm±20mm；

2.台面长度1980mm±50mm,宽 550mm±20mm

3.手术台承重≥200kg,满足不同体型患者进行手术。

4.手术台升降罩筒、底座罩壳、导轨及配件等皆为不锈钢材料，便于清洗消毒。

*5.手术台头板上升≥180mm，头板下降≥25mm

6.背板上折≥60 °。

7.可手动和电动控制升降。

8.设备维保≥3年，生产日期在6个月

第五章 商务要求

一、交货期及地点：

1、交货期：自合同签订后20个日历天。

2、交货地点：石泉县医院所在地

3、质保期：质保期自验收合格之日起36个月。

4、所投产品（含附件）若为计量器具，需在院方属地进行检定或校准，提供合法有效的检定报告或校准证书。

二、运输、配送：

中标人负责产品的运输配送。

- 三、付款方式：采取分次付款的方式。具体为： 设备安装调试完毕，验收合格后支付合同总金额的60%；验收合格，正常使用 3 个月后付总金额款的30%；验收合格，正常使用 12 个月后付总金额款的5%；验收合格，正常使用 36 个月后付总金额款的5%。

四、验收：

1、中标单位应当保证所供货物的来源渠道正常，产品（设备）是全新的、未使用过的、生产日期在12个月以内，且完全符合招标规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、质保期外都应对由于产品（设备）设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2、在交货前，供应商应当对产品（设备）的质量、规格、型号、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；货物送达指定地点后，中标单位、采购单位须在约定的时间和地点共同开箱检验。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（2）售后服务承诺函。

（3）招标文件。

（4）中标人的投标文件。

（5）合同货物清单。

（6）生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

五、质量保证

1、产品终验合格后按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所供产品（不含零配件及耗材）质保期：自验收合格之日起36个月。在质保期内免费提供设备维护保养。若设备技术参数中国家有售后质保标准的，按国家标准执行。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

5、故障处理：发生故障问题，接到甲方通知后快速响应，及时赶到现场维修响应，解决问题，无法解决的，应提供备用配件，使用户能够正常使用。

六、培训：提供免费培训，培训人数、地点按采购单位的要求约定。

七、运输及方式

1、中标单位承担一切运输费用；运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等。

八、技术服务

1、技术资料：

（1） 产品合格证；（2） 产品使用说明书；（3） 厂家对该产品的出厂配置清单；

（4） 其它相关资料。

2、服务承诺：投标人应遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。

九、合同实施：

1 、中标人应在合同签订后3个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

2 、若未能在交货期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

十、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，使用单位有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

第六章 投标文件格式

项目编号：LH-AK-2025135.1B1

角膜内皮镜等眼科设备采购项目(二次)

投 标 文 件

供 应 商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：         年          月         日

目  录

一、投标响应函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、投标人资格证明文件

五、法定代表人授权委托书

六、商务技术偏离表

七、投标技术方案说明

八、售后服务方案

九、投标人认为有必要提供的其它证明资料

十、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 一、投标响应函

凌辉建设工程咨询有限公司：

根据贵方为       （采购项目名称）招标采购货物及服务的招标公告        （项目编号），被授权人        （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、住所）。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方具备本项目招标文件中规定的资格条件。

2、我方提交的加密电子化投标文件1份。

3、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物和服务总报价为（大写）：        （小写）：       （元）。

4、我方已详细审查全部招标文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解投标人须知的所有条款。

5、我方完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

6、我方接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、我方完全理解并同意招标文件中有关要求专业担保机构先行偿付和拒绝投标的条款。

8、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料等。

9、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物。

10、我方同意按招标文件规定，遵守招标文件中的各项规定和要求。

11、我方对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

12、我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

13、若我方中标，我方保证按有关规定向采购代理机构支付招标服务费。

14、投标有效期为                                          。

15、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码:

电       话：

传       真：

电 子 邮 件：

开 户 银 行：

账       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年    月    日

- 二、开标一览表

项目名称：                                    项目编号：

供 应 商：                                    单    位：元

| 报价内容 项目名称 | 投标总报价 （元） | 交货期（日历天） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） ￥ 元 |  |  |  |
| 备注：1.表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位； |  |  |  |

供 应 商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：    年   月    日

- 三、分项报价表

供应商名称：                                       项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位/数量 | 单价 (人民币元) | 总价 (人民币元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.报价精确到小数点后两位。

供应商 ：（盖章）

法定代表人或被授权人签字或盖章：

日期：     年    月    日

- 四、投标人资格证明文件

1.基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书，自然人只须提交身份证复印件）；

（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代表身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；

（3）财务状况报告：提供2023年或2024年度财务审计报告（成立时间至首次递交投标响应文件截止时间不足1年的，可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人2025年4月至首次递交投标响应文件截止时间任意一个月完税证明（依法免税的投标人应提供相关文件证明）；2025年4月至首次递交投标响应文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；

（5）书面声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）；

（7）供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

（8）供应商为经销商的应出具《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》同时需出具投标产品制造商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为制造厂家应出具《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；所投产品须提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

（9）本项目专门面向中小企业采购，供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函。供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

- 五、法人授权委托书

凌辉建设工程咨询有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目   （项目名称）  的招标，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权人姓名：        性别：        年龄：        职务：

身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：

电    传：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 被授权人身份证复印件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （反面） | 被授权人身份证复印件 （反面） |

供应商名称（公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

本授权有效期为自开标之日起      天。

年   月   日至     年  月  日

- 法定代表人证明书

| 致：凌辉建设工程咨询有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 信用代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证正反复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

- 六、商务技术偏离表

- 技术响应偏离表

项目名称：                                     项目编号：

供 应 商：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 技术指标 | 投标文件设备 技术指标 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报公开招标文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应公开招标文件。偏离情况写明：正/负偏离、符合；若负偏离，说明情况。

供 应 商（公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日期：    年    月     日

- （二）商务响应偏离表

项目名称：                                     项目编号：

供 应 商：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请逐条对应招标文件中商务要求，逐条进行响应填写本表。响应说明填写：正偏离、符合或负偏离。

供 应 商（公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

日   期：   年   月    日

- 七、投标技术方案说明

依照招标文件项目内容、要求及评标办法编制投标技术方案

- 八、售后服务方案

- 九、投标人认为有必要提供的其它证明资料

- 十、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                              （盖章）

法定代表人：                   (法定代表人私章)

地址：

邮编：

电话：

年   月   日

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额 （万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他中小企业的《中小企业声明函》

单位名称（盖章）：

日  期：

附件3：

监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。