项目编号：YC26309012(CGQ)

延安市中医医院第三批高质量示范

信息化建设项目（一标包）

招标文件

采购单位：延安市中医医院

采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

日    期：2026年4月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	7

第三章  合同格式	37

第四章  采购要求及采购清单	37

第五章  投标文件格式	51

第六章  评标方法	100

# 第一章  招标公告

项目概况

延安市中医医院第三批高质量示范信息化建设项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）获取采购文件，并于2026年4月28日9时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YC26309012(CGQ)

项目名称：延安市中医医院第三批高质量示范信息化建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：6819722.60元

采购需求：

合同包1(中西医并重急危重症及康复科非药物疗法信息化采购）:

合同包预算金额：2647183.60元

合同包最高限价：2647183.60元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（ 单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 行业应用软件 开发服务 | 中西医并重急危重症及康复科非药物疗法 信息化采购 | 1(项) | 详见采购文件 | 2647183.60 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后90日历日内完成整体建设并达到验收标准。

合同包2(治未病中心及中医临床技能实训中心(三期)信息化采购）:

合同包预算金额：4172539.00元

合同包最高限价：4172539.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（ 单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 行业应用软件 开发服务 | 治未病中心及中医临床技能实训中心(三期)信息化采购 | 1(项) | 详见采购文件 | 4172539.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后90日历日内完成整体建设并达到验收标准。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(中西医并重急危重症及康复科非药物疗法信息化采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目不专门面向中小企业采购。

- （1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- （2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- （3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

- （4）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- （5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

- （6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- （7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号；

- （8）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

- （9）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

- （10）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

- （11）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》；陕财办采〔2023〕3号；

- （12）《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）；

- （13）《陕西省财政厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》陕财办采〔2026〕2号；

- （14）其他需执行的政府采购政策。

合同包2(治未病中心及中医临床技能实训中心(三期)信息化采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目不专门面向中小企业采购。

- （1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- （2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- （3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

- （4）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- （5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

- （6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- （7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号；

- （8）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

- （9）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

- （10）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

- （11）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》；陕财办采〔2023〕3号；

- （12）《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）；

- （13）《陕西省财政厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》陕财办采〔2026〕2号；

- （14）其他需执行的政府采购政策。

- 3.本项目的特定资格要求：

合同包1（中西医并重急危重症及康复科非药物疗法信息化采购）特定资格要求如下:

（1）投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证）；

（3）财务状况：提供2024年度或2025年度经审计的财务审计报告 (成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明(以上四种形式的资料提供任何一种即可)；

（4）社会保障资金缴纳证明：投标人须提供近一年内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或具有依法缴纳税收的诚信声明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（5）投标人需提供近一年内已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税或所得税）或具有依法缴纳税收的缴纳记录的诚信声明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（6）应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书)；

（7）应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）投标人不得被列入“信用中国”网站中重大税收违法失信主体名单，不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

（9）投标保证金凭证及单位基本开户信息；

（10）本项目不接受联合体投标；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购活动。

合同包2（治未病中心及中医临床技能实训中心(三期)信息化采购）特定资格要求如下:

（1）投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证）；

（3）财务状况：提供2024年度或2025年度经审计的财务审计报告 (成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明(以上四种形式的资料提供任何一种即可)；

（4）社会保障资金缴纳证明：投标人须提供近一年内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或具有依法缴纳税收的诚信声明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（5）投标人需提供近一年内已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税或所得税）或具有依法缴纳税收的缴纳记录的诚信声明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（6）应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书)；

（7）应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）投标人不得被列入“信用中国”网站中重大税收违法失信主体名单，不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；

（9）投标保证金凭证及单位基本开户信息；

（10）本项目不接受联合体投标；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购活动。

三、获取招标文件

时间：2026年4月8日至2026年4月14日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）。

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年4月28日9时00分00秒（北京时间）

递交投标文件地点：延安市新区为民服务中心7号楼公共资源交易中心交易二厅

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心-不见面开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.凡有意向投标人须登录【全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）】网站〖首页〉，选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。

注意事项：投标人应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程”答疑文件下载、下载最新发布的答疑文件。

2.本项目采用“全流程电子化及线上不见面”招投标的方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

3.投标文件递交方式：各投标人须在规定的投标截止时间前上传电子投标文件；逾期系统将拒绝接收。纸质版存档投标文件递交要求详见招标文件。开标前，投标人需登录不见面开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因投标人自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

4.未完成网上投标或未在规定时间内在平台上下载电子招标文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009980000。

5.本次招标公告同时在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省.延安市）》媒介上发布。

注：请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：延安市中医医院

地址：陕西省延安市新区轩辕大道26号

联系方式：13700215766

2.采购代理机构信息

名称：亿诚建设项目管理有限公司

地址：陕西省西安市高新区丈八五路高科尚都ONE尚城A座10F

联系方式：0911-2812252

3.项目联系方式

项目联系人：刘翠花、张耀峰、赵利科、李楠

电话：0911-2812252    15596190006

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：延安市中医医院 地址：陕西省延安市新区轩辕大道26号 联系人：杨卓 联系电话：13700215766 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：亿诚建设项目管理有限公司 地 址：陕西省西安市高新区丈八五路高科尚都ONE尚城A座10F 联系人：刘翠花、张耀峰、赵利科、李楠 电 话：0911-2812252 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 延安市中医医院第三批高质量示范信息化建设项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 陕西省延安市新区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 其他财政资金 |
| 1.2.2 | 项目预算 | 6819722.60元 |
| 1.2.3 | 标包预算 | 2647183.60元 |
| 1.3.1 | 招标内容 | 中西医并重急危重症及康复科非药物疗法信息化采购 |
| 1.3.2 | 服务期 | 合同签订后90日历日内完成整体建设并达到验收标准。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 满足医院中西医并重急危重症及康复科非药物疗法信息化采购要求 |
| 1.4.1 | 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉 | 本项目不专门面向中小企业采购。 （1）投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证）； （3）财务状况：提供2024年度或2025年度经审计的财务审计报告 (成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明(以上四种形式的资料提供任何一种即可)； （4）社会保障资金缴纳证明：投标人须提供近一年内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或具有依法缴纳税收的诚信声明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； （5）投标人需提供近一年内已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税或所得税）或具有依法缴纳税收的缴纳记录的诚信声明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （6）应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书)； （7）应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （8）投标人不得被列入“信用中国”网站中重大税收违法失信主体名单，不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人； （9）投标保证金凭证及单位基本开户信息； （10）本项目不接受联合体投标； （11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购活动。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 1.10.4 | 下载招标文件的时间、地点 | 时间：2026年4月8日8时00分至 2026年4月14日23时59分（北京时间）登录【全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）】网站〖首页〉，选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。 |
| 2.1.1 | 招标文件的组成 | （1）招标公告； （2）投标人须知； （3）合同； （4）招标内容及技术要求； （5）投标文件格式； （6）评标办法。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 1、已经合法获取招标文件的投标人对招标文件提出质疑的，可以在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，针对同一采购程序环节以书面形式向招标代理机构一次性提出，在此之后提出的质疑均为无效，招标代理机构不予受理。 2、接收质疑函的方式：书面形式或通过“《全国公共资源交易平台（陕西省.延安市》”，以不记名方式向招标人提出疑问，要求招标人对招标文件予以答复。 3、联系部门：亿诚建设项目管理有限公司； 4、联系电话：0911-2812252 15596190006 5、通讯地址：延安市新区遵义大街15号坤岗国际3号楼(B 座)5楼 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2026年4月28日9时00分00秒（北京时间） |
| 2.2.4 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清文件24小时内完成 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改文件24小时内完成 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 本次投标各投标人根据招标内容及技术要求并结合市场情况进行报价，报价应包含完成项目所包含的一切费用（包括但不限于货物费、包装费、运输费、人工费、交通费、差旅费、食宿费、培训费、税金等其他一切相关费用），合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响，采购人不再为本项目增加任何费用。 注：投标总报价不得超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价，分项报价不得超过采购清单的最高限价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金：壹万元整（10000.00元） 投标保证金有效期限：投标保证金的有效期与投标有效期一致。 交款方式：投标保证金应当以银行网银转账、支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式提交。投标人未按照采购文件要求提交投标保证金的，投标文件无效。 请投标人在投标文件递交截止时间前将投标保证金由公司账户（投标保证金的交付单位和投标投标人的名称必须一致）缴纳到下列账户： 户 名：亿诚建设项目管理有限公司 开户银行：平安银行西安含光路支行 账 号：30205199004645 |
| 3.5.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件须逐页加盖公章（鲜章）并经法定代表人或其委托代理人在指定页面签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。 |
| 3.5.4 | 投标文件编制及递交要求 | 1、本招标项目采用电子化招投标，项目投标文件应在“延安市公共资源交易中心网”下载投标文件制作软件进行编制并在投标截止时间前上传递交。若未按照招标文件要求编制、递交投标文件，将可能导致投标无效，其后果由投标人自负。 2、电子投标文件上传递交至延安市公共资源交易中心网电子招标投标系统； 3、纸质投标文件递交要求：正本壹份，副本叁份（采购人存档正本1份，副本1份）。 |
|  | 投标文件电子版要求 | 递交纸质投标文件时须同时提交内容与纸质投标文件内容一致的电子版U盘4份； 文件命名要求：项目编号+投标人名称； 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标单位公章并经法定代表人（签字或盖章）和其委托代理人（签字），在封套上标记“（项目名称）投标文件电子版、投标单位名称”等内容。 |
| 3.5.5 | 密封、装订要求 | 1.招标人名称： 延安市中医医院 2.标注 “正本”、“副本”、“投标文件电子版”、字样，所有封套均应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章并经法定代表人（签字或盖章）和其委托代理人（签字）。 3.投标人：（单位全称）（盖单位公章） 法定代表人：（签字或盖章） 委托代理人：（签字） 4.（项目名称）、（项目编号）、（标包）投标文件（或投标文件电子版）在2026年4月28日9时00分前不得开启 |
| 4.2.2 | 开标时间和地点 | 时间：2026年4月28日9时00分00秒（北京时间） 地点：延安市新区为民服务中心7号楼公共资源交易中心交易二厅 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标程序 | 1.招标人和招标代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标。投标人不足3家的，不予开标。 2.开标时，由招标人和代理机构组织各投标人线上解密，并在线上公示开标记录。若投标人在系统规定时间内未完成解密，或因投标人原因造成其投标文件无法解密（或无法打开的），按无效投标处理。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人；其中招标人代表1人；专家4人； 评标专家确定方式：开标前24小时内在陕西省政府采购综合管理平台专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选投标人 |
| 7.3 | 履约担保 | 无 |
| 9 | 是否专门面向中小企业采购 | 是□ 否 ☑ |
| 10 | 进口设备 | 不接受进口设备 |
| 11 | 采购标的所属行业 | 其他未列明行业。 |
| 12 | 需要补充的其他内容 |  |
| 12.5 | 招标代理服务费 | 代理服务费收费标准：招标代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文规定标准收取代理服务费，由中标单位承担招标代理服务费。中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 12.6 | 电子投标注意事项 | 电子投标注意事项：投标人应及时下载招标文件和答疑纪要等相关文件，在投标截止时间前必须上传投标文件；本项目采用线上不见面形式，开标时各投标企业在各自单位进行解密，因投标人原因造成上传文件无法解密的，按无效处理。 |
| 12.7 | 其他 | 本项目专门面向本国产品采购，不再进行价格折扣。 |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本采购项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本采购项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本采购项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 招标文件各章内容对投标事宜提出明确要求，投标人须仔细阅读和正确理解。因投标人在阅读、理解招标文件方面产生疏漏和误解，而导致投标不利后果的或者被废标的，其责任由投标人自负。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的项目预算：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的项目标包预算：见投标人须知前附表。

1.3 招标内容、服务期、质量标准

1.3.1本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织；

（2）接受委托参与项目前期咨询和招标文件编制的法人或其他组织；

（3）为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询的机构；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3招标人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

1.10.4购买招标文件的时间、地点：见投标人须知前附表。

1.11 偏离

不允许出现负偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

第一章 招标公告；

第二章 投标人须知；

第三章 合同格式；

第四章 采购要求及采购清单；

第五章 投标文件格式；

第六章 评标办法。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3 投标人应同时认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标将被拒绝。

2.1.4招标文件由招标代理机构登记发售，一经售出，恕不能退。

2.1.5投标人不得擅自转让、变卖或复制招标文件进行投标。

2.1.6招标文件的解释权归招标代理机构。

2.2 招标文件的澄清

6.1招标人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在交易平台发布答疑文件（即更新后的电子招标文件）。投标人应及时从延安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后获取更新后的电子招标文件,使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

2.3 招标文件的修改

6.1招标人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在交易平台发布答疑文件（即更新后的电子招标文件）。投标人应及时从延安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后获取更新后的电子招标文件,使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

（1）投标函

（2）法人代表授权书及法定代表人身份证明书

（3）投标报价表

（4）陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域

（5）资格证明文件

（6）技术部分

（7）商务部分

3.2 投标报价

3.2.1投标人应对此项目进行全面响应，不得将其中所列的所有内容拆开报价。凡本招标文件要求（或允许）及投标人认为需要进行投标的各项费用项目（不论是否要求进入报价），若投标时未报或未在投标文件中予以说明，招标人将认为这些费用投标人已计取，并包含在总报价中（项目内容、项目量调整除外）

3.2.2“投标报价”填写时应注意下列要求：

（1）本项目按项目报价。

（2）最低价不是中标的唯一依据，拒绝恶意竞标。

（3）服务费采用人民币最终结算，报价应包含完成项目所包含的一切费用（包括但不限于人工费、报告编制费、协调费、交通费、差旅费、食宿费、成果文件费、税金等其他一切相关费用。），合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响，采购人不再为本项目增加任何费用。

3.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.4投标报价只能提交唯一、不可选择性报价。

3.2.5投标期间一切费用自理。

3.2.6最低投标报价不作为中标的唯一条件，中标须通过资格性审查、符合性审查、投标报价、技术部分评审及商务部分评审等内容综合评定。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式缴纳投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，向未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。自合同签订之日起5个工作日内退还中标投标人的投标保证金向中标投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标采购项目预算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

依法必须进行招标的项目的投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

招标人不得挪用投标保证金。

3.4.5招标人终止招标的，应当及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件、招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件、招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的招标文件、招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.6投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

3.4.7招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3.4.8中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。

3.4.9有下列情形之一的，投标保证金将不予退还。招标人或招标代理机构有权扣留其投标保证金，以弥补招标人损失。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的。

（4）投标人中标后无正当理由放弃中标的。

（5）投标人中标后未能按规定交纳招标代理服务费。

（6）投标人中标后将中标项目转让给他人，未经招标人同意，将中标项目分包给他人的。

（7）投标人在投标文件中提供伪造、套改、虚假资料参加投标的。

（8）投标人不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

（9）招标文件规定的其他情形。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件必须按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应必须加盖投标人单位公章；由委托代理人签字或盖章的，需随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的（正副本各一份）；

3.5.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上必须清楚地标记 “正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5投标文件的正本和所有的副本必须全部打印并分别装订成册，并编制目录，统一装订、编码，须在每一页的下方清楚标明。

3.5.6 投标文件签字或盖章要求，见投标人须知前附表。

3.5.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

3.6关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本须单独包装在档案袋或其他密封袋，副本可以包装在一个封套内（包装要求同正本）或分别包装（包装要求同正本），所有封套均应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标单位公章及法定代表人签字或盖章和其委托代理人（签字）。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3电子标书U盘文件应装入投标文件电子版封套内单独密封，密封要求同投标文件。

4.1.4未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项或第4.1.3 项要求密封和加写标记及装订的投标文件，招标人（或招标代理机构）不予受理，投标文件按无效文件处理。

4.2投标文件的递交

（1）投标人应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交投标文件；

（2）招标代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间3日前以书面或传真的形式通知所有投标人。招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（3）在宣布递交投标文件时间截止之后，任何人送达、递交的投标文件和纸质资料，招标代理机构拒绝接收。

（4）无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。

（5）电子投标文件可于递交投标文件截止时间前任意时段，登录“全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）”（延安市公共资源交易平台）〖首页→电子交易平台→陕西政府采购交易系统→企业端〗，登录后上传加密后的电子投标文件。上传成功后，延安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

4.3投标文件的修改与撤回

上传的电子投标文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。

5.2 开标程序

1.招标人和招标代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标。投标人不足3家的，不予开标。

2.开标时，由招标人和代理机构组织各投标人线上解密，并在线上公示开标记录。若投标人在系统规定时间内未完成解密，或因投标人原因造成其投标文件无法解密（或无法打开的），按无效投标处理。

3.本项目采用“不见面开标”具体流程如下：

3.1、项目开标时，投标人使用CA锁登录交易中心网站不见面开标大厅，通过不见面开标大厅参加开标，使用不见面开标系统与招标人、招标代理机构现场工作人员进行互动交流、澄清答疑活动。

3.2、提交投标文件截止时间后，由招标人通过系统发出投标文件解密指令，投标人按规定时间自行实施远程解密，解密限定在规定时间内完成。

3.3、开标过程中，投标人应当重点关注不见面开标系统相关流程和互动区消息，并根据提醒及时进行投标文件在线解密等操作。

3.4、项目进入投标文件在线解密阶段后，投标人须在规定的时限内对电子投标文件进行解密，逾期系统将拒绝操作。解密时所用CA锁应与加密投标文件时所用CA锁为同一锁，且在正常使用期内，否则将无法解密。

3.5、因投标人自身原因未能按时完成投标文件解密，视为无效投标。因交易中心不见面开标系统原因，导致投标人无法按时完成投标文件解密的，交易中心可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。

3.6、开标过程中，参加在线开标的投标人代表视为投标人全权委托委托人，行使投标人权利与义务。投标人不得以不承认解密及互动发言人员的资格或身份等为借口否认投标行为。操作流程详见延安市公共资源交易中心不见面开标系统操作手册（投标人）。投标申请人应及时获取招标文件、澄清或修改文件以及答疑等相关文件，在提交投标文件截止时间前必须递交投标文件，否则按自动放弃处理。

5.3投标文件的有效性

5.3.1开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

5.3.1.1本须知第3.1条规定的投标文件有关内容未按本须知第3.5.3条规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

5.3.1.2投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

5.3.1.3投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

5.3.1.4投标文件不符合本须知第3.1条规定，其组成缺项者；

5.3.1.5 开标在递交投标文件截止时间的同一时间举行。

5.3.1.6 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为。

a.投标报价的大写金额和小写不一致的，以大写金额为准；

b.单价金额小数点有明显错位的，以修改单价为准；

c.多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

d.文字与图表不符时以文字为准。

5.4开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应在开标当场提出询问或回避申请，若投标人在开标会议结束前，未提出疑义，视其对开标过程和开标记录无疑义。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标委员会应当遵守并履行下列职责义务：

a.遵纪守法，客观、公正、认真负责的履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

b.要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

c.按照招标文件的要求和评标办法进行评标，推荐中标候选人名单；

d.配合招标代理机构答复投标人提出的质疑；

e.评标委员会有权就投标文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向投标人提出询问或澄清。投标人必须在评标委员会规定的时间内进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式提交，并由投标人法定代表人或委托代理人签字或加盖投标人公章确认。澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、优惠条件、服务等实质性内容做任何修改。

f.评标委员会有权对开标、评标过程中出现的一切问题，根据相关法律法规，本着公平、公正的原则，提出处理意见。

g.向招标代理机构或有关部门报告非法干预评标工作的行为。

6.3 评标保密工作

6.3.1 招标代理机构必须采取必要措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标方法的确定，以及评标过程和结果。

6.3.2 开标后，直至授予中标合同为止，评标委员会成员及全体与会工作人员不得将投标文件的审查、答疑、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。违者依法追究其责任。

6.4 定标程序

6.4.1 招标代理机构在评标工作结束后2个工作日内，将评标报告送招标人。

6.4.2 招标人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，并函复招标代理机构。

6.4.3 招标人确定中标结果之日发出中标通知书，并同时在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6.4.4 中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标资格。

7. 合同授予

7.1 签订合同

7.1.1合同将授予有招标人出具的定标复函确认的中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、 因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.1.2 招标人、中标人须在招标代理机构发出中标通知书。并在中标通知书发出之日起十五天内签订书面合同，中标人不能按投标文件，包括补充文件（如澄清、 承诺等） 中承诺的条件履行签约行为，视为放弃中标资格，招标人有权扣除其投标保证金。

7.1.3招标代理机构应当督促招标人、中标人在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核确认。

7.1.4 招标人应当自合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将合同副本报政府采购监管机关备案。

7.1.5合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

7.1.6招标文件、投标文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

7.2 中标通知

在公告中标结果的同时，招标人或招标代理机构应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

为保证采购合同的履行，确需收取履约保证金的，履约保证金收取比例应不超过合同金额的5%。中标人合同主要义务履行完毕后，招标人应按照合同约定及时退还。

7.4履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1投标人或潜在投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

8.5.2投标人或潜在投标人的质疑和投诉，详见《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》有关规定。

8.5.3投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。

8.6评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

8.7质疑

8.7.1投标人对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向招标人或代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

8.7.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

8.7.3投标人对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。投标人已经参与开标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对招标文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.7.4提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

8.7.5对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

8.7.6投标人提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件1）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

8.7.7有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖投标人公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）其它不符合受理条件的情形。

8.7.8招标人或代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关利害人，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

8.7.9投标人对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，招标人、招标代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

8.7.10质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

8.7.11投标人或潜在投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

8.7.12招标人、招标代理机构认为投标人或潜在投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人或潜在投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展招标活动。

质疑答复导致中标结果改变的，招标人或者招标代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

8.7.13质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

9.是否专门面向中小企业采购：见投标人须知前附表。

10.进口设备：见投标人须知前附表。

11.采购标的所属行业：见投标人须知前附表。

- 12.需要补充的其他内容

12.1投标截止时，实际参加投标人不足三家的或在评标阶段有效投标人不足三家，除采购任务取消外，招标单位上报政府采购管理部门批准，按照以下原则处理：

a.招标文件没有不合理条款的，招标公告时间及程序符合规定的，同意采用竞争性谈判方式；

b.招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，责成招标人依法重新招标;

12.2转为竞争性谈判方式，评标委员会将自行转为竞争性谈判小组，谈判文件以招标文件为基础，若有重大变动，以书面形式通知参加谈判的全体谈判响应单位；

12.3转为竞争性谈判方式的，在谈判过程中将采取二次报价的形式，各投标单位的开标报价为第一次报价，谈判后参与竞争性谈判的各投标人进行第二次报价。

12.4政府采购信用担保及信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了（陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》）陕财办采〔2018〕23号，为参与陕西省政府采购项目的投标供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标供应商在缴纳投标保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台

（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）的程序办理。

12.5招标代理服务费：见投标人须知前附表。

12.6电子投标注意事项：见投标人须知前附表。

12.7其他：见投标人须知前附表。

附件1

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签字或盖章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：               联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否     公告期限：

采购结果公告:是/否     公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于       年   月  日,向                      提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签字或盖章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章  合同格式

## （本合同仅供参考，以实际签订合同为准）

甲方：延安市中医医院

乙方：

延安市中医医院（以下简称甲方）  （采购项目名称）  项目，按照招标程序，采用公开招标采购的方式，选定          单位（以下简称乙方）为中标投标人。依据国家《中华人民共和国民法典》及招标文件和乙方的投标文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。经协商，于    年    月    日按下述条款和条件签署本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：                                        ；

2. 项目地点：                                        ；

3. 项目内容：                                        。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 投标文件、澄清、中标通知书；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：                    （¥        ）。

合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，投标人（中标人）提供服务所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式

（1）结算单位：由采购人以人民币负责结算，在付款前，投标人必须开具发票给采购人。

（2）付款方式：银行转账。

（3）付款期限:

3.1本合同生效后10个工作日内,甲方向乙方支付合同总额的40%作为首付款。

3.2完成最终验收合格后10个工作日内,乙方向甲方提供付款申请,甲方向乙方支付合同总额的55%。

3.3待项目终验合格之日起2年且无质量问题时,甲方在10个工作日内无息支付合同总额的5%。

付款前,乙方提供符合税法规定的增值税发票。）

五、服务期

服务期：项目须于合同签订后90日历日内完成整体建设并达到验收标准；必须完成系统上线试运行、接口对接、系统培训等全部内容。

六、双方承诺

1. 投标人向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向投标人承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即服务内容与投标文件、中标通知书等所指明的，或者与本合同所指明的服务内容相一致。（附清单）

八、项目服务地点：采购人指定地点。

九、验收标准

1.总体原则

1.1.分项初验、统一终验:针对本项目中多个独立的软件系统,采用“完成一个,初验一个”的方式,以加快交付进程,尽早将系统投入稳定使用。在所有系统完成初验后,组织项目的整体终验。

1.2.协同验收:本项目所有验收活动均需由甲方、乙方、各分系统厂商共同参与并确认。

1.3.标准明确:每个验收环节都基于明确的验收标准和可交付的文档证据,确保验收过程的客观、公正。

2.验收阶段与流程

整个验收过程分为分项初验、项目终验。

3.分项初验

软件系统按合同及科室调研需求完成部署、配置、调试,并完成系统集成,上线稳定运行。

3.1.具体要求如下:

3.1.1.系统已按要求完成全部功能的开发与部署。

3.1.2.系统已完成内部测试,并提交《系统自测报告》。

3.1.3.系统与医院硬件环境安装部署完成。

3.1.4.该系统与当前已上线的其他核心系统(如HIS、EMR)接口对接完成,并可稳定传输数据。

3.1.5.已提交该系统相关的用户操作手册、技术维护手册等项目文档。

3.2.初验核心步骤:

3.2.1.乙方申请:乙方向甲方提交《分项初验申请表》及全套交付物。

3.2.2.资料审核:甲方管理部门,对提交的文档进行审查。

3.2.3.功能与性能测试:初验代表在测试环境或生产环境,依据项目功能清单进行现场功能演示验证,并记录《分项初验功能确认表》。

3.2.4.接口验证:验证该系统与其他系统的接口调用是否成功、数据传输是否准确。

3.2.5.培训确认:检查该系统的用户培训是否已完成,并核查《培训签到表》。

3.2.6.形成初验结论:共同签署《分项初验报告》,确认该系统通过验。报告应明确记录验收过程中发现的问题,并约定整改时限。

4.项目终验

确认整个项目(所有系统)已全部实施完成,整体运行稳定,达成项目总体建设目标,并完成所有交付物的移交,同意项目正式验收。

4.1.前提条件(项目申请终验前必须满足):

4.1.1.系统上线:所有系统功能全部上线,稳定运行1个月。

4.1.2.数据与集成:所有系统的接口对接与联调测试已完成,整体业务流程畅通。

4.1.3.国家评测对接:所有系统完成国家电子病历系统应用水平五级、互联互通标准化成熟度四甲评测相关的对接改造服务工作。

4.1.4.文档完备:根据医院的要求提交完整的项目文档,并通过审核。

4.1.5.遺留问题处理:所有在初验及试运行期间发现的问题均已得到解决,并经甲方确认。

4.2.终验核心步骤:

4.2.1.乙方申请:由总包商(乙方)和甲方提交《项目终验申请表》及全套终验交付物。

4.2.2.终验预审查:甲方管理部门对终验申请材料进行预审,确保其完整性和符合性。

4.2.3.召开终验评审会:

4.2.3.1乙方总结汇报:由乙方做项目总体建设总结报告。

4.2.3.2文档审查:共同审查所有项目文档的完整性与规范性。

4.2.3.3系统演示:对系统功能进行演示。

4.2.3.4现场质询与答疑:验收专家组现场质询,相关方进行答疑。

4.3.终验决议:

4.3.1根据专家组验收意见。项目相关方签订《项目终验报告》。

4.3.2如果存在非关键性问题,可签署《项目最终验收报告》,并附《备忘录》,明确责任方和解决时限。

4.3.3如果存在重大缺陷,则不予通过,并要求乙方限期整改后重新申请终验。

4.4.项目移交:终验通过后,项目正式进入质保期。乙方需向甲方移交所有最终版的项目资产。

5.交付物清单

《分项初验申请表》

《分项初验功能确认表》

《分项初验报告》

《项目终验申请表》

《项目总结报告》

《项目终验报告》

十、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十一、知识产权

投标人应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承但。

十二、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十三、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十四、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十五、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标投标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标投标人进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标投标人造成的经济损失。

十六、合同生效及其他

1.本合同双方签字盖章即生效，一式伍份，甲方叁份，乙方壹份，鉴证方壹份。

2.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

3.双方可认的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第四章  采购要求及采购清单

- 一、项目概况

本项目为延安市中医医院急危重症、康复科信息化系统建设项目,涵盖软件系统实施、接口对接、系统培训、硬件集成、运维保障等全流程服务。

- 二、建设内容与范围

1.系统实施:对急危重症、康复科范围内的软硬件系统实施。详见采购内容。

2.系统对接与集成：

2.1.投标人必须严格按照国家现行标准、规范、国家相关法律法规对本项目组织实施,确保本项目施工质量、工期及安全,并在保修期内承担相应的维保责任。

2.2.投标人产品,应满足国家有关标准及合同功能要求,并对产品质量负责。

2.3.投标人提供的产品不符合合同约定功能或者国家有关标准要求时,投标人应在采购人要求的合理期限内将不符合合同要求或国家有关标准要求的产品清理出施工现场,并重新提供符合要求的产品。

2.4.投标人提供的所有产品建设完成后须达到《国家电子病历系统功能应用水平分级评价标准五级》和《国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等》标准要求,在维保期内免费配合医院完成评级工作。

2.5.投标人提供的产品必须符合陕西省卫生健康委员会办公室《关于进一步加强卫生健康信息标准化工作的通知》(2024年5月25日),延安市卫生健康委员会办公室天于转发《关于进一步加强卫生健康信息标准化工作的通知》的通知(2024年10月24日)要求,及附件中卫生健康领域信息化有关文件和现行有效卫生健康领域信息化标准要求。

2.6.投标人按照院方要求接入院方现有系统。

2.7.投标人提供所有软件须支持集团化医院建设,支持不同收费标准。

2.8.投标人须提供软件定制开发部分源代码、数据库结构、API接口文档交付。

- 三、服务期

1.项目须于合同签订后90日历日内完成整体建设并达到验收标准。

2.必须完成系统上线试运行、接口对接、系统培训等全部内容。

- 四、技术与管理要求

1.系统功能:满足采购内容所有描述。

2.标准化符合性:符合国家及陕西省、延安市卫健委最新信息化标准与政策文件。所有软件系统须达到《国家电子病历系统功能应用水平分级评价标准五级》和《国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等》标准要求。

3.数据与接口:完成所有指定系统对接。本项目的建设费用已包含与医院现有系统的接口费用，建设内容包含医院现有系统的接口对接、开发、调试工作，项目需要与医院现有的第三方系统进行接口打通，要求做到无缝对接。中标人需支付本次项目与现有第三方系统对接的接口费用。同时中标后不得以现有系统服务商需收费为由拒绝项目建设或拒绝接口建设或拖延建设周期。

上述内容投标人必须在投标文件中提供承诺书，若投标人未提供，按实质性不响应招标文件处理。

4.文档交付:包括软件定制开发部分源代码、数据库结构、API接口文档、系统手册、测试报告等。

- 五、培训与售后维保服务

1.制定详细培训计划,包括培训目的、形式、培训时间安排、人数、次数、培训课程(包括课程介绍)培训组织方式等。确保各系统操作人员熟练使用,培训效果由使用科室签字确认。

2.项目验收通过后硬件设施免费质保期不少于3年、软件系统免费质保期不少于2年，在免费服务期内,乙方应负责对其提供的软件、设备、升级内容等进行维修、损坏件更换等服务,且不收取额外费用。涉及国家政策性相关内容产生的升级、维护、服务等工作，提供不少于1个月的驻场服务,帮助甲方进行系统的部署与调试。质保期从系统验收通过之日起计算，期间提供原厂工程师维保服务。

3.提供切实可行的售后服务方案,提供原厂技术服务,提供7×24小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。维保工程师在10分钟内给于响应；不能解决的重大故障,原厂服务团队应在接到医院服务请求后24小时内到达现场。

4.维保服务内容包括:

4.1为本项目所有系统提供日常维护、保障服务、故障定位和排错,根据科室需求定制化修改、软件提供免费接口对接服务。并根据院方要求提供报表定制服务。

4.2.软件版本及相关知识库免费升级。

4.3.出具应急保障方案(软硬件配置,应用情况,在月度第一次巡检后向采购人提供安全、可靠、切实可行的应急方案)

4.4.签订网络安全保密承诺书(医院相关数据保密)

4.5.提交相应项目资料(按照医院项目管理办法提交相关项目资料备审)

4.6.服务期内维保工程师对乙方提供系统进行维保服务。并明确人员职责,组建服务团队统一管理。

4.7.服务期内确保至少一季度巡检一次软硬件及数据库(配置状态检测、系统使用状态检测、系统日志分析和监控、硬件使用情况、数据库内存及存储情况等)

4.8.定期报送维保记录。

5.相关软硬件接口维保:服务期内本项目提供免费接口对接服务。

- 六、验收标准

1.总体原则

1.1.分项初验、统一终验:针对本项目中多个独立的软件系统,采用“完成一个,初验一个”的方式,以加快交付进程,尽早将系统投入稳定使用。在所有系统完成初验后,组织项目的整体终验。

1.2.协同验收:本项目所有验收活动均需由甲方、乙方、各分系统厂商共同参与并确认。

1.3.标准明确:每个验收环节都基于明确的验收标准和可交付的文档证据,确保验收过程的客观、公正。

2.验收阶段与流程

整个验收过程分为分项初验、项目终验。

3.分项初验

软件系统按合同及科室调研需求完成部署、配置、调试,并完成系统集成,上线稳定运行。

3.1.具体要求如下:

3.1.1.系统已按要求完成全部功能的开发与部署。

3.1.2.系统已完成内部测试,并提交《系统自测报告》。

3.1.3.系统与医院硬件环境安装部署完成。

3.1.4.该系统与当前已上线的其他核心系统(如HIS、EMR)接口对接完成,并可稳定传输数据。

3.1.5.已提交该系统相关的用户操作手册、技术维护手册等项目文档。

3.2.初验核心步骤:

3.2.1.乙方申请:乙方向甲方提交《分项初验申请表》及全套交付物。

3.2.2.资料审核:甲方管理部门,对提交的文档进行审查。

3.2.3.功能与性能测试:初验代表在测试环境或生产环境,依据项目功能清单进行现场功能演示验证,并记录《分项初验功能确认表》。

3.2.4.接口验证:验证该系统与其他系统的接口调用是否成功、数据传输是否准确。

3.2.5.培训确认:检查该系统的用户培训是否已完成,并核查《培训签到表》。

3.2.6.形成初验结论:共同签署《分项初验报告》,确认该系统通过验。报告应明确记录验收过程中发现的问题,并约定整改时限。

4.项目终验

确认整个项目(所有系统)已全部实施完成,整体运行稳定,达成项目总体建设目标,并完成所有交付物的移交,同意项目正式验收。

4.1.前提条件(项目申请终验前必须满足):

4.1.1.系统上线:所有系统功能全部上线,稳定运行1个月。

4.1.2.数据与集成:所有系统的接口对接与联调测试已完成,整体业务流程畅通。

4.1.3.国家评测对接:所有系统完成国家电子病历系统应用水平五级、互联互通标准化成熟度四甲评测相关的对接改造服务工作。

4.1.4.文档完备:根据医院的要求提交完整的项目文档,并通过审核。

4.1.5.遺留问题处理:所有在初验及试运行期间发现的问题均已得到解决,并经甲方确认。

4.2.终验核心步骤:

4.2.1.乙方申请:由总包商(乙方)和甲方提交《项目终验申请表》及全套终验交付物。

4.2.2.终验预审查:甲方管理部门对终验申请材料进行预审,确保其完整性和符合性。

4.2.3.召开终验评审会:

4.2.3.1乙方总结汇报:由乙方做项目总体建设总结报告。

4.2.3.2文档审查:共同审查所有项目文档的完整性与规范性。

4.2.3.3系统演示:对系统功能进行演示。

4.2.3.4现场质询与答疑:验收专家组现场质询,相关方进行答疑。

4.3.终验决议:

4.3.1根据专家组验收意见。项目相关方签订《项目终验报告》。

4.3.2如果存在非关键性问题,可签署《项目最终验收报告》,并附《备忘录》,明确责任方和解决时限。

4.3.3如果存在重大缺陷,则不予通过,并要求乙方限期整改后重新申请终验。

4.4.项目移交:终验通过后,项目正式进入质保期。乙方需向甲方移交所有最终版的项目资产。

5.交付物清单

《分项初验申请表》

《分项初验功能确认表》

《分项初验报告》

《项目终验申请表》

《项目总结报告》

《项目终验报告》

- 七、付款方式:

1.付款方式:银行转账。

2.付款期限:

2.1.本合同生效后10个工作日内,甲方向乙方支付合同总额的40%作为首付款。

2.2.完成最终验收合格后10个工作日内,乙方向甲方提供付款申请,甲方向乙方支付合同总额的55%。

2.3.待项目终验合格之日起2年且无质量问题时,甲方在10个工作日内无息支付合同总额的5%。

付款前,乙方提供符合税法规定的增值税发票。

- ★数据接口费用承诺书

致:延安市中医医院

我公司参与贵单位延安市中医医院第三批高质量示范信息化建设项目（一标包）(项目编号：                )的投标，郑重承诺如下:

我公司的投标报价已包含与医院现有系统的接口费用，接口费用包括与医院现有系统的接口对接、开发、调试工作，且保证与医院现有的大量第三方系统进行接口打通，做到无缝对接。我公司中标后不会以现有系统服务商需收费为由拒绝项目建设或拒绝接口建设或拖延建设周期，如有违反，我方将承担其所带来的一切损失，并接受采购人的一切处罚。

投标人：               （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

委托代理人：                   （签字）

日    期：  年  月  日

- 九、采购清单

  - （一）软件清单

| 序号 | 子项 | 系统名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中西医并重急危重症一体化协同能力提升（核心产品） | 急诊临床信息系统 | 1 | 套 | 236.576 | 自通过终验之日起，2年免费原厂维保 |
|  |  | 胸痛中心系统 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 卒中中心系统 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 创伤中心系统 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 急诊、三大中心系统第三方接口 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 康复科非药物疗法服务能力提升 | 康复医学信息管理软件系统 | 1 | 套 |  |  |

  - （二）硬件清单

| 序号 | 子项 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中西医并重急危重症一体化协同能力提升 | 叫号大屏 | 1 | 台 | 28.14236 | 自通过终验之日起，3年免费原厂维保 |
| 2 |  | 诊室门口屏 | 2 | 台 |  |  |
| 3 |  | 身份证读卡器 | 1 | 台 |  |  |
| 4 |  | 腕带打印机 | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 分诊/输液标签打印机 | 2 | 台 |  |  |
| 6 |  | 定位基站 | 7 | 台 |  |  |
| 7 |  | 发卡器 | 2 | 台 |  |  |
| 8 |  | 手环标签 | 20 | 个 |  |  |
| 9 |  | 移动PDA | 4 | 台 |  |  |
| 10 |  | 数据采集设备 | 8 | 台 |  |  |
| 11 |  | 停机坪 | 2 | 个 |  |  |
| 12 |  | 起降枢纽站（核心产品） | 1 | 个 |  |  |
| 13 |  | 充电柜 | 1 | 台 |  |  |
| 14 |  | 智能充电器 | 4 | 个 |  |  |
| 15 |  | 智能电池 | 4 | 个 |  |  |
| 1 | 康复科非药物疗法服务能力提升 | PAD | 4 | 台 |  |  |
| 2 |  | 排程叫号大屏 | 3 | 台 |  |  |
| 3 |  | 签到机 | 1 | 台 |  |  |
| 4 |  | 扫码枪 | 11 | 台 |  |  |
| 5 |  | 手写板 | 2 | 台 |  |  |
| 6 |  | 电脑 | 7 | 台 |  |  |

- （三）产品功能参数

- 软件部分

- 1.中西医并重急危重症一体化协同能力提升功能参数

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 子模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊临床信息系统 | 急诊预检分诊系统 | 患者登记 | 支持成人、儿童、孕妇预检分诊登记。 支持通过刷“身份证、医保卡、就诊卡”，快速获取患者身份信息，并进行登记。 支持从“已挂号”患者列表中选择患者，自动获得和填充患者基本信息。 支持“三无人员”快速登记，“无名氏”患者生成规则可根据医院要求自定义，待患者信息明确后，可以完善“三无人员”信息。 支持对患者的来院方式、发病时间、过敏史、主诉/症状临床信息进行记录。 支持标记特殊患者，如儿童、免疫力底下人群、孕妇。 |
| 2 |  |  | 绿色通道 | 支持为胸痛、群伤、危重孕产妇、中毒、卒中、创伤患者快速建立绿色通道功能。 支持为预检分诊患者绑定腕带、解除绑定、腕带归还管理；腕带手环与患者信息一一对应。 支持为院前急救和危重患者快速绑定腕带。 支持腕带手环使用状态查询。 |
| 3 |  |  | 智能评分 | 支持快速评分工具，辅助护士对患者进行快速评分。 支持评分点选操作，快速完成评分，包括：跌倒评分、MEWS评分、GCS评分、FAST-ED评分、痛疼评分、创伤评分，并根据评分要求自动计算评分结果。 |
| 4 |  |  | 分诊知识库 | 支持成人、儿童症状描述相关的专业术语库。 支持“自由录入”和“点选”两种方式快速录入患者症状信息； 支持病情分级、分诊知识库。依据患者客观体征、主诉/症状、评分结果信息，调用分诊知识库，自动推荐分诊等级。 支持分诊护士对自动推荐的分诊等级进行修改，并填写修改原因。 支持“分诊去向”选项自定义配置。 |
| 5 |  |  | 分诊管理 | 支持“先挂号、后分诊”，“先分诊、后挂号”以及“挂号同时分诊”多种业务流程。 遵循卫健委《急诊预检分诊分级标准（2018年版）》，支持三区四级的分诊模式，自动化分级/人工分级双操作。 支持患者基本信息、生命体征、症状/主诉、评分结果数据完善后，系统自动推荐分诊级别，选择去向，并确认分诊。 支持分诊确认后，自动打印腕带、分诊条、标签，可根据医院要求定制打印格式，支持重复打印。 支持记录患者来院方式，如自主来院、120来院、门诊来院、外院转入。 支持连接监护仪、臂式血压计设备，自动采集患者生命体征数据，如收缩压、舒张压、SpO2、心率、体温、脉搏、血糖。 支持无监护仪的情况下，手动录入收缩压、舒张压、SpO2、心率、体温、脉搏、血糖体征数据。 支持标识拒测患者和无生命迹象的患者。 支持本次就诊患者，多次分诊后，历史生命体征查看。 支持与院内第三方叫号系统集成，实现急诊有序就诊。 |
| 6 |  |  | 二次分诊 | 支持二次评估并分诊，允许护士对推荐分诊等级进行调整。 支持分诊超时预警功能，自动按照分诊等级计算分诊时长，超过规定时间内未接提示预警。 支持为超时患者重新分诊，重新测量生命体征。 支持引用历史生命体征记录； |
| 7 |  |  | 引用历史分诊 | 支持引用当前患者的历史分诊记录，可将当前患者的历史分诊信息查询并展示。 支持选择当前患者的历史分诊信息，将历史分诊信息所有数据带入到分诊页面，其中包括患者基本信息、体征信息、症状表现。 支持将历史分诊信息引用后，可进行修改调整，生成新的分诊。 |
| 8 |  |  | 分诊锁定 | 支持患者完成分诊72小时后自动锁定分诊信息，不能修改。 支持分诊自动锁定时间自定义，默认72小时，可根据医院需求配置时间。 支持分诊自动锁定和手动锁定两种形式。 支持解锁功能，解锁功能可根据权限进行配置，可分配给管理层。 支持分诊锁定后，分诊信息将不能进行修改，保障分诊数据的安全性及完整性。 支持分诊解锁后，可继续修改分诊信息。 |
| 9 |  |  | 群体事件 | 支持记录群体事件，包括事件类型、事件人数、事件时间、发生地点信息。 支持批量生成群体事件患者，并与群体事件关联。 支持创建患者后，手动关联群体事件。 |
| 10 |  |  | 院前患者关联 | 支持与院前急救系统对接，将院前急救患者与急诊系统进行唯一关联。 支持与院前急救系统对接，获取院前急救医疗数据，实现院前院内互联互通。 |
| 11 |  |  | 分诊叫号 | 支持与院内第三方叫号系统集成,实现三四级患者诊室就诊与叫号系统对接，支持医生按叫号规则接诊。 |
| 12 |  | 急诊诊室医生站 | 患者管理 | 支持显示科室患者列表，支持按患者就诊去向进行患者筛选。 支持区分待诊首诊、诊中、结束、全部诊疗状态进行患者筛选。 支持按接诊医生本人进行患者筛选，一键筛选本人“诊中、已结束”的患者。 支持通过刷身份证、医保卡、就诊卡快速定位患者。 支持输入患者姓名、就诊号快速筛选患者。 支持患者基本信息错误，HIS系统更改后，通过读卡、输入门诊号方式同步患者信息。 支持患者入科后，医生可以取消患者就诊功能。 支持标记患者是否弃诊。 支持快速为患者开启和关闭绿色通道，可进入先抢救后付费的抢救机制。 支持医生根据患者病情，快速标记为专病患者，如胸痛、卒中、创伤。 支持医生对重点患者进行标注和取消关注功能，医生可以快速查看关注内容。 |
| 13 |  |  | 急诊诊疗 | 支持一体化设计：患者在诊室、抢救、留观的医嘱、病历连续可见。 支持患者存在过敏史时，医生/护士可以快速维护过敏类型和过敏内容。 支持医生随时查看患者出入量数据，掌握患者病情变化。 支持系统自动汇总入量、出量及总平衡量，并用图形展示出入量及平衡量趋势，同时展示出入量明细数据。 支持24小时或者最近七天出入量趋势分析。 支持医生端查看患者护理记录单，护理记录单支持放大缩小、打印和导出功能，导出文件为PDF、HTML、DOCX、XLSX格式。 |
| 14 |  |  | 分诊信息查询 | 支持查看患者分诊详情，查看患者诉/症状、生命体征和评分内容。 支持修改分诊等级，并说明修改理由。 |
| 15 |  |  | 诊断管理 | 支持医生快速维护主诊断、子诊断的功能。 支持ICD10标准诊断库与手工录入诊断两种方式，诊断信息自动引用在病历中。 支持医生根据病情诊疗情况，可对初步诊断进行确认或修订； 支持诊断可调整顺序的功能，可区分主要诊断与次要诊断； 支持可推送诊断数据至院内HIS、集成平台； 支持可设置个人常用诊断，并支持维护功能。 |
| 16 |  | 急诊医嘱集成系统 | 医嘱集成 | 支持集成医院HIS医嘱页面，实现医嘱开立、保存、提交功能。医生不用同时登录两个系统操作，提高医生医嘱开立的便捷性。 |
| 17 |  | 急诊抢救医生站 | 检查检验报告 | 支持与LIS\PACS\HIS系统或者集成平台对接，调阅检查检验结果，包括图像报告和文字报告，调阅患者历史就诊信息。 支持查看检查项目及子项目。如查看报告时间、报告内容。 支持在条件允许的情况下，对接心电系统，查看心电图报告内容。 支持查看检验项目及检验结果值，同时对异常结果进行标记。 |
| 18 |  |  | 一键转归 | 支持医生根据患者病情进行转归，记录转归区域，如转抢救区、转留观区、转住院、转手术室、转外院、死亡、离院。 支持患者转归到住院时，可以选择住院科室。 |
| 19 |  |  | 病情评估 | 支持病情评估，当患者病情变化时，医生可以快速为患者进行评估。 支持所有评估量表均可评估多次，历次评分内容可查。 支持评估量表主观数据快速点选，自动计算分值。 支持评估量表所见即所得打印功能。 |
| 20 |  | 急诊留观医生站 | 传染病上报 | 支持对有传染病的患者，进行登记上报，在HIS允许的情况下，系统对接HIS，将传染病患者数据同步到HIS系统。 |
| 21 |  |  | 住院登记 | 支持针对转住院患者，进行住院登记，在HIS允许的情况下，系统对接HIS，将申请单同步到HIS系统，实现数据多跑路，患者少跑腿。 |
| 22 |  |  | 手术登记 | 支持对病情严重需要手术治疗的患者，进行手术登记，并对接手麻系统，预约手术日期、手术科室、基本检验项目结果，将手术登记信息同步到手麻系统。 |
| 23 |  | 急诊抢救护士站 | 患者管理 | 支持显示抢救、留观患者列表，按区域、就诊状态筛选患者列表，例如全部、待诊、已诊、已结束。 支持以床卡、列表两种形式展示患者信息，展示信息可配置。 支持显示科室患者列表，按患者就诊去向、不同区域进行筛选。 支持通过刷身份证、医保卡、就诊卡快速定位患者。 支持输入患者姓名、就诊号快速筛选患者。 支持标记患者是否弃诊。 支持查看患者分诊详情，查看患者诉/症状、生命体征和评分内容。 支持患者基本信息错误，HIS系统更改后，通过读卡、输入门诊号方式同步患者信息 支持修改分诊等级，并说明修改理由。 |
| 24 |  |  | 床位管理 | 支持床位管理功能，为空床分配患者，以卡片和列表的形式展示患者信息，展示的信息包括：诊断、病情等级、是否绿通、滞留时间。 支持补打腕带、查看患者病情、为患者指明去向，取消入室操作。 支持在床卡上直接看到患者的滞留时间； 支持空床右键菜单，为空床分配患者，非空床右键菜单，为患者更换床位，以及查看患者的入室信息。 |
| 25 |  |  | 医嘱执行 | 支持医嘱核对与执行，同步医嘱信息，并将医嘱进行分类，方便医护人员核对、执行医嘱。 支持显示医嘱的具体名称、剂量、单位、途径、用法，执行后的医嘱可导入护理记录中。 支持勾选多项医嘱批量核对或者逐条核对，能够取消核对，并记录核对时间与核对人。 支持勾选多项医嘱批量或者逐条执行，医嘱执行完成后，系统更改本条医嘱状态并记录执行信息。 支持仅显示有效医嘱，按照药品、处置、检验、检查、手术、治疗医嘱类别显示，能够区分历史医嘱和新开立医嘱。 支持医嘱下达后，自动拆分功能。系统根据医生的给药途径、频次、药物类别、备注信息进行拆分，辅助护士快速执行。 支持在患者病情变化时，护士可以多次执行输液医嘱，并且根据实际情况设置备用量，系统会根据剂量自动计算实际入量也可手动更改。 支持医生开立的皮试医嘱，护士可以录入皮试结果，阴性、阳性并记录皮试时间，针对阳性说明理由； 支持在患者情况变化时，支持对已执行和未执行医嘱停用进行备注功能，包括抢救用药备注。 支持针对转归患者，隐藏门诊医嘱，方便抢救留观护士快速完成医嘱执行操作。 支持护士在执行医嘱的过程中，针对未执行及已执行的医嘱进行输液贴打印， 支持补打患者床头卡功能。 |
| 26 |  |  | 护理记录 | 支持点选护理项目，快速完善护理记录。 支持对接床旁医疗设备，定时采集患者床旁生命体征数据并记录。 支持无床旁医疗设备的情况下，手动录入患者生命体征数据。 支持多种评估表单，内置到护理记录中，包括自理能力评估、压疮评分、跌倒评分、疼痛评分、营养风险筛查、静脉血栓栓塞症风险因素评分、网络脱落危险因素评估。 支持点选评估项目，即可快速完成评估操作。 支持出入量数据手动维护和自动写入，可将输液医嘱的实际入量自动写入。 支持维护出入量名称字典，出入量页面显示名称、颜色、性状信息，能够自动计算出入量合计及体液平衡； 支持按照24小时内，患者转入抢救留观后，自动统计出入量值，并将结果写回护理记录中。 支持护理模板，辅助护士快速完善病情观察。 支持医嘱信息、检查结果、检验结果、评估记过信息写回护理记录中。 |
| 27 |  |  | 检查检验报告 | 支持有权限的护士可以调阅检查项目结果，查看检验项目及报告内容、诊断所见、检查部位信息，在条件允许的情况下，调阅患者历史就诊信息； 支持在权限允许的条件下，护士调阅患者检验报告，查看患者急诊历次检验项目以及检验结果值；支持区分检验结果异常值标记。 |
| 28 |  | 急诊留观护士站 | 管路维护 | 支持3D人体模型，直观展示管路插管情况，按照成人、婴幼儿不同阶段展示3D人体图。 支持3D人体模型，按照前侧、后侧、左侧、右侧任意切换，自定义设置部位区域；点击部位快速添加和维护管路状态， 支持对插管部位、材料、类型、管路名称、置管深度、插管时间的维护。 |
| 29 |  |  | 皮肤护理 | 支持3D人体模型，直观展示皮肤情况，可在患者的不同部位上添加压疮或非压疮的皮肤处置操作，填写压疮报告单。 支持3D人体模型，从前侧、后侧、左侧、右侧四个维度分别展示，依据皮肤护理的要求自定义设置部位。 支持追踪已经添加的皮肤护理，支持相同部位快速添加新的皮肤护理记录。 支持压疮详细情况描述，例如：分泌物性状、压疮级别、压疮面积、处理措施、周边皮肤。 |
| 30 |  |  | 护理文书 | 支持在授权允许的情况下，护士可以浏览患者急门诊病历、抢救病历、留观病历以及知情同意和告知书。 支持在输血系统允许的情况下，系统同步患者输血记录，辅助护士完成输血巡视并记录过程信息；支持记录输血开始和结束及相关责任人；支持巡视过程中记录患者状态以及患者体征情况。 支持丰富的告知书模板，护士填写压疮高危风险告知书、急诊患者预防坠床/跌倒告知书、儿童高危跌倒告知书、儿童高危压疮告知书、儿童患者安全告知书； 支持患者基本信息自动导入告知书；支持同一患者创建多份相同告知书。 支持根据患者在护理区域录入的生命体征数据，绘制患者体温单，体温单内支持展示体温、脉搏、心率的趋势图，护理项目内容，具体项目可根据医院要求自定义； |
| 31 |  |  | 护理评估 | 支持创建急诊护理评估单、急诊创伤住院评估单、急诊转运单。 支持维护各种评分模板，包括但不限于：Barthe指数定量评分、跌倒压疮评分、Braden评分，并在系统中创建以上评分。 支持选择评估项目后，自动计算评分结果。 支持以上评估单均可创建多个，并查看多次评估内容及结果。支持打印评估单。 |
| 32 |  |  | 出入量 | 支持在抢救/留观室，辅助医生/护士分析患者体液平衡情况。 支持按天/小时显示入量和出量柱状图及液体平衡趋势图。 支持查看出入量明细。 |
| 33 |  | 急诊电子病历系统 | 病历书写 | 支持国家结构化电子病历规范和电子病历6级评审要求。 支持诊室、抢救、留观，各区域结构化电子病历书写功能。 支持医护书写电子病历一体化展示，可以按角色/权限，创建、修改、浏览急诊病历。 支持在CA厂商条件允许的情况下，实现电子病历CA签名；支持电子签名手写板对接。 支持未签名草稿病历编辑，签名后的只允许签名者申请编辑。 支持与手写板进行对接，实现通过手写板进行病历签名。 支持在病历中，任意位置插入图形图像，并对图形图像作标注，实现病历内容图文混编的格式。 支持将检验结果、检查结果、治疗医嘱、药品医嘱、嘱托医嘱、护理记录等内容，动态写回急诊病历中。 支持将选择文字设置为上下标功能。 支持无需开电脑软键盘，即可将医学特殊符号插入病历文书中，例如℃，℉，‰，㎡，mmol。 支持结构化录入，以元素为结点，对元素进行操作。 支持自由文本录入，可在病历中适当位置输入自由文本。 支持将书写完成，但未签名的病历进行保存，以防丢失。 支持既往病历浏览，在“急救病历系统”和“住院病历系统”允许的情况下，可以集成急救病历、住院病历形成完整病历。 支持常用语写回，例如既往史相关内容。 支持患者生命体征写回到病历中。 支持知情同意书，患者签字后电子化留档。 支持在病历中添加表格，同一患者病历信息允许内部复制。 支持病历以XML格式存储，通过XML可完全恢复电子病历内容。 支持病历以HTML、文本格式存储，在条件允许的情况下，可以被其他科室调阅。 支持不带有痕迹信息的整洁打印。 |
| 34 |  |  | 模板维护 | 支持维护常用急诊病历模板，包括诊室、抢救、留观常用模板，例如急诊休克、心率失常、猝死、脑梗死抢救病历模板，胸痛胸闷、癫痫、脑梗死、抽搐、低钾血症急诊门诊病历模板。 支持病历模板维护工具，允许科室自定义诊室、抢救、留观的各种结构化病历模板。 支持另存为公共或个人常用模板，自定义命名进行分类保存，同时支持对常用模板的管理，查询、删除、重命名。 支持在病历模板添加表格。 |
| 35 |  | 急诊输液系统 | 座位管理 | 支持分配座位。对座位进行释放、占用和重新分配的操作。 |
| 36 |  |  | 输液执行 | 支持配液人及配液时间记录。 支持执行医嘱时，再次核对患者信息及瓶签，若有误，弹出错误提示。 支持按照医院相关要求打印各种输液单\输液贴单据。 |
| 37 |  | 急诊移动护理系统（APP） | 患者信息管理 | 支持显示在科患者列表信息。 支持查询当前患者的新开医嘱，以及当天医嘱执行情况。 |
| 38 |  |  | 医嘱执行 | 支持扫描患者识别码，快速准确的识别出患者身份信息。 支持扫描患者识别码和输液标签，分步核对无误后自动执行医嘱。 支持床旁执行输液医嘱，详细记录输液的执行状态，包括输液中、输液暂停、输液结束。 |
| 39 |  |  | 配液管理 | 支持医嘱配液功能，支持医嘱核对提醒，配液成功后方可执行医嘱。 |
| 40 |  |  | 巡视管理 | 支持病房巡视功能，记录巡视人、巡视时间、房间状态等信息。 |
| 41 |  |  | 出入量管理 | 支持记录出入量、生命体征数据，包括“意识”、“对光反应”、“体温”、“呼吸”、“心率”、“血压”等信息，并回写到护理记录。 |
| 42 |  |  | 输血管理 | 支持交叉配血、扫码取血、输血记录功能。 |
| 43 |  | 急诊会诊系统 | 会诊管理 | 支持护士会诊记录预览并打印。 支持多科室同时申请会诊，并做多科室会诊记录。 支持护士会诊时会诊信息记录的功能，例如记录会诊时间、内容、人员、摘要意见、结果信息。 支持护士会诊申请时从护理记录中导入信息。例如生命体征、病情观察记录。 支持医生会诊记录预览并打印。 支持多科室同时申请医生会诊，并做多科室会诊记录。 支持会诊科室医生浏览器中书写会诊记录并查看。 支持医生会诊时会诊信息记录功能，例如记录会诊时间、内容、人员、摘要意见、结果信息。 支持医生会诊申请时从病历中抽取患者主诉、现病史、诊断、体格检查信息。 |
| 44 |  |  | 会诊评价 | 支持护士会诊时会诊状态标识，例如会诊开始、会诊结束、会诊评价。 支持医生会诊时会诊状态标识，例如会诊开始、会诊结束、会诊评价。 |
| 45 |  | 急诊交接班系统 | 医生交接班 | 支持医生交班时，交接班数据修改权限控制，接班后不许修改接班信息，只有本人接班才可以取消接班。 支持交接班记录内容，全部打印或者选择某几项打印功能。 支持医护接班错误时取消接班功能。 支持根据患者病情状态和交办描述，接班医生进行评语。 支持交接班时，在条件允许的情况下，对接CA系统，实现交接班医生/护士CA签名 支持医生交班时，本班次收住院患者自动统计和基本信息展现。 支持医生交班时，入观、出观、在观人数自动统计，支持患者诊断、去向信息抓取 支持医生交班时，危重患者诊断、治疗方式、转住院情况从急诊诊疗和病历中自动抓取。 支持医生交班时本班次患者病情自动统计，例如患者总数、收住院人数、危重任务、死亡人数、入观人数。 支持医生单次交接班记录内容同屏显示，无须翻页；支持交接班记录批量打印。 支持根据医生排班规则，一键添加本月交接班信息，例如交班日期、交班时间、交班班次。 支持可快速汇总急诊抢救、留观区域患者病情状态，按照患者病情归档交代事项以及收住院患者情况，快速生成交接班记录，降低医生人工统计和书写交接班记录时长。 |
| 46 |  |  | 护士交接班 | 支持自动从护理记录中获得生命体征、护士描述信息。 支持护士交班时，自动导入患者的病情记录、观察项、出入量、医嘱信息 支持自动计算护士本班次收治人数、抢救人数、出车人数、出车车次。 支持每一个护士交接班记录内容同屏显示 支持护士交班时，护士交接班时间自动生成，交接班人信息。 支持患者病情交班快速提取患者病情信息、诊断信息，按需调阅患者完整病历信息。支持SBAR交班模式，保证交班内容完整、准确、及时。 |
| 47 |  | 急诊质控管理系统 | 质控常用报表及统计指标 | 支持国家急诊专业医疗质控指标统计，支持按照最新质控标准进行维护更新。 质控统计的内容包括并不限于以下的内容：急诊科医患比；急诊科护患比；抢救室滞留时间；急诊分级分诊执行率；急诊IV级患者静脉输液使用率；心肺复苏质量监测率；心脏骤停复苏成功率；复苏成功后昏迷患者目标体温管理实施率；心脏骤停患者出院存活率；脓毒性休克1小时内抗菌药物使用率；急诊创伤患者创伤量化评估率；严重创伤患者就诊－手术时间；严重创伤患者24小时存活率；急诊中心静脉置管早期血管并发症发生率；体外膜肺氧合辅助心肺复苏实施时间。 |
| 48 |  |  | 分诊、输液及其他统计 | 支持分诊统计：分诊明细统计、分诊等级统计、分诊科室统计、分诊医生统计。 支持输液统计：输液记录、工作量明细、工作量汇总、患者费用查询。 支持其他统计：急诊工作量统计、诊断明细统计。 |
| 49 |  | 急诊查询统计系统 | 急诊查询统计 | 支持通过分诊时间、接诊时间、出科时间、病历号、患者姓名、来院方式、区域、分诊去向、分级、状态、最终去向、诊断、护理记录多种条件进行查询统计。 |
| 50 |  |  |  | 支持统计结果显示患者状态、床号、姓名、性别、年龄、地址、电话、分诊级别、来院方式、费别、绿色通道等信息。 |
| 51 |  |  |  | 支持查看患者详情，预览患者历史就诊信息。 |
| 52 |  | 医疗设备数据采集平台 | 医疗设备对接 | 支持工业级且有自主定制的数据采集器来支持数据安全性稳定性。 支持生命体征采集系统为独立子系统，可独立运行。生命体征采集子系统的采集端和服务器端均为Linux操作系统，保障采集平台安全、高效、稳定，且支持5G网络传输。 支持自动采集所有医疗设备支持输出的参数数据，包括监护仪、呼吸机、心电图机、POCT、超声仪，将获取的数据传输到采集服务器。 支持网口采集数据，配置网口号，品牌，型号，通讯格式，采数间隔，监护仪的ip地址和端口号，本地的ip地址和端口号，范围，延时参数，设备参数，配置。 支持串口采集数据，配置串口号，串口名，厂家，型号，通讯格式，采数间隔，延时参数，设备参数，属性，配置。 支持无线功能可以配置，Dhcp,功能可以配置，支持静态配置。 |
| 53 |  |  | 医疗数据采集 | 支持采集常见的床旁医疗设备参数数据和波形数据。所有数据可以传输到服务器进行入库，波形数据可以读取。 支持设置log保存开启，文件压缩功能设置，本地IP设置、本地端口号设置，软件版本设置。 支持进行手工和自动系统升级功能；修改用户名和密码功能。 支持数据采集过程中，当网络异常时，采集端进行报警，并将数据缓存，网络恢复后，自动续传数据，以免数据丢失。 支持远程更新。 支持数据采集的入库服务，实时接收的数据写入服务器，并发送至业务系统进行实时展示。 |
| 1 | 三大中心系统 | 胸痛中心 | 移动端值班签到 | 满足登录提示值班签到，签到状态可选择值班、休班状态。 值班状态，则系统自动推送新患者通知提醒。 休班状态，则系统不再向该用户推送新患者通知提醒。 |
| 2 |  |  | 移动端双工作模式切换 | 满足为用户提供双工作模式，包括全量模式、专注模式，并支持双工作模式的自由切换。 满足全量模式下，用户可查看跟踪患者的所有救治记录及进程。 满足专注模式下，基于当前登录用户及角色自动提取当前阶段待办任务清单。 |
| 3 |  |  | 移动端发现疑似胸痛患者 | 满足内置胸痛识别工具，医护人员根据胸痛识别工具快速识别患者是否为疑似胸痛。 满足系统可对接医院第三方系统、读取身份证获取患者身份信息，完成快速登记。 满足语音自动识别转换快速记录患者病案信息，减少医生手动操作。 满足胸痛识别工具一旦识别到疑似胸痛患者，系统立即向当前所有值班人员发出紧急预警通知，开通绿色通道，告知各科室相关医护人员做好紧急联合救治准备。 |
| 4 |  |  | 移动端关键时间客观采集 | 满足佩戴手环，通过无线识别技术采集设备可以自动记录患者到达和离开的时间，相关数据自动同步至系统中，无需人为干预，客观真实。 满足通过无线感应设备进行患者时间节点采集，时间点自动导入患者时间轨迹，比如：患者到达医院时间、患者到达导管室时间。 满足医护人员通过移动PDA扫描二维码、点选、获取医疗数据中的相关时间点，并自动导入时间轨迹。 满足各关键事件节点的记录及显示，例如急诊分诊时间、首份心电图时间、首次医疗接触时间、导丝通过时间，通过算法自动生成时间轴。 满足采集患者发病时间后，系统自动进行已发病时间计时。 满足自动监测关键救治事件完成情况是否超时。 满足自动标记异常时间点，系统并给出异常原因说明。 |
| 5 |  |  | 移动端病历登记任务 | 满足查看任务列表，列表展示患者发病类型、姓名、发病时间及病情等级信息。 满足自动开启语音播报记录患者病历信息，并支持手动关闭语音播报功能。 满足记录患者生命体征信息，如意识状态、呼吸频率、脉搏频率、体温、心率、血压内容，支持体征信息修改（未归档状态 满足病案内容有效性校验、自动校验关键质控项是否完成登记、关键质控项未完成登记的强制提醒。 满足依据不同初步诊断的记录，包括STEMI、NSTEMI、UA、主动脉夹层、肺动脉栓塞、非ACS心源性胸痛、其它非心源性胸痛。 满足记录患者生命体征信息，如意识状态、呼吸频率、脉搏频率、体温、心率、血压内容，支持体征信息修改（未归档状态 满足记录胸痛患者的检验项目相关信息，如首次肌钙蛋白完成抽血时间、首次肌钙蛋白报告时间、cTnI数值、cTnT数值、Myo数值、CKMB数值、血清肌酐数值内容。 满足记录患者CT、MRI、彩超影像检查相关信息，包括通知CT室时间、CT报告时间、通知彩超室时间、彩超出结果时间。 |
| 6 |  |  | 移动端专业智能评分 | 满足系统提供专业的专病评分工具。 满足医护人员通过点选方式智能计算评分分值及分级结果。 满足提供Killip分级、Grace评分、危险分层评分工具。 |
| 7 |  |  | 移动端日报表统计 | 满足胸痛质控统计报表的定时发送。 满足移动端查看质控统计报表。 满足将已产生的数据进行挖掘分析，数据通过列表、饼状图方式进行展现。 |
| 8 |  |  | 移动端院内轨迹 | 满足查看患者院内轨迹，包括患者关键时间窗计算，DNT、DPT。 满足查看定位点的停留时间计算、患者位置转换耗时情况。 |
| 9 |  |  | 移动端时间窗质控 | 满足根据医院自定义时间窗质控规则展示时间窗质控结果。 满足时间窗质控结果的醒目颜色标识是否达标。 满足时间窗质控未达标结果落后值的有效提醒。 满足时间窗质控达标结果值的优异展示。 |
| 10 |  |  | 移动端团队协作 | 满足一旦识别疑似胸痛患者，则系统自动创建该患者救治小组。 满足救治小组创建后，相关救治人员自动入组。 满足手动邀请医护人员加入救治小组参与讨论。 满足救治小组讨论消息留痕。 满足救治小组多种讨论形式，包括文字、语音、图片、视频，群组成员可实时获取的相关信息传递。 满足实时推送患者信息，共享医患数据，协同救治； 满足临床检查报告以即时消息的形式推送。 满足对接院内系统自动获取到报告后第一时间推送至移动端，医护可通过移动端查看患者相关实验室检查报告、影像检查报告检验检查数据，有效协助临床医生提升诊疗效率。 满足实时查阅患者当前记录完整病历。 |
| 11 |  |  | PC医生工作站 | 满足医生在工作站可实时查看急救中患者信息。 满足医生在工作站快速查看待完成任务、已完成任务情况。 满足默认显示近一周胸痛患者救治情况，包括患者总数、胸痛患者数、STEMI患者数、ACS患者数。 |
| 12 |  |  | PC端双工作模式切换 | 满足为用户提供双工作模式，包括全量模式、专注模式，并支持双工作模式的自由切换。 满足全量模式下，用户可查看跟踪患者的所有救治记录及进程。 满足专注模式下，基于当前登录用户及角色自动提取当前阶段待办任务清单。 满足全量病历入口，单次点击可在不切换模式情况下调阅完整病历信息。 满足用户在专注模式下，查看患者相关检验检查报告、完整时间轴及时间窗质控结果。 满足自定义分配角色相关任务，可精准到字段级任务分配，并满足拖拽式字段排序。 |
| 13 |  |  | 病案管理 | 满足通过查询条件快速查询患者信息，包括患者姓名、初步处置、初步诊断、病情分级。 满足快速导出患者列表病案数据。 满足用户自由导入急诊患者，医护工作者可直接将急诊患者导入。 满足按国家标准病案进行填报，内容包括：患者信息、诊断信息、生命体征、急诊部分、辅助检查、治疗部分、转归数据的查询与编辑。 满足记录患者生命体征信息，如意识状态、呼吸频率、脉搏频率、体温、心率、血压内容，支持体征信息修改（未归档状态 满足依据不同初步诊断的记录，包括STEMI、NSTEMI、UA、主动脉夹层、肺动脉栓塞、非ACS心源性胸痛、其它非心源性胸痛。 满足专病病案的批量操作，批量删除、批量审核、批量撤销上报。 满足系统提供专业的专病评分工具，Killip分级、Grace评分、危险分层评分工具，医护人员通过点选方式智能计算评分分值及分级结果。 满足病案内容有效性校验、自动校验关键质控项是否完成登记。 满足专病病历的批量操作，批量删除、批量审核、批量撤销上报。 |
| 14 |  |  | 病历颜色特殊标识 | 满足标识病历信息登记完成度，并根据完成度情况通过颜色做明显标识。 满足依据病情分级颜色，快速识别患者病情分级结果。 满足通过病案状态颜色标识该病案信息状态，包括未提交、已提交、已退回。 满足数据对接自动匹配数据与医护登记数据进行颜色区分。 满足未建档患者病历的红色醒目提醒。 |
| 15 |  |  | 患者救治事件路径展示 | 满足患者救治事件路径展示包括3种形式：纵向时间轴、鱼骨时间轴、横向时间窗。 满足患者纵向时间轴展示，包括事件名称、登记时间、顺序排序、异常时间点标识。 满足患者鱼骨时间路径展示，满足按“医疗接触→检验→诊断→相关治疗”阶段分层显示相关救治时间路径。 满足患者横向时间窗展示，包括患者救治事件用时计算、救治时间达标情况。 |
| 16 |  |  | 腕带患者管理 | 满足查看腕带使用情况，包括腕带编码及使用情况。 满足查看腕带绑定情况，包括姓名、初步诊断、创建时间、绑定人、绑定时间、腕带编码。 |
| 17 |  |  | 救治群管理 | 满足查看所有救治患者相关救治群记录。 满足在医生工作站发送互动消息与该群组内其他医生沟通患者病情。 满足查看该救治群群成员及入群时间。 满足查看该救治群内患者病历信息、报告信息、图片/视频消息。 满足查看患者救治群创建时间、群成员、救治记录。 |
| 18 |  |  | 对比时间轴 | 满足任意选择多个患者进行时间轴横向对比。 满足横向对比所选患者时间轴及时间窗质控结果。 满足可任意选择患者2个时间点进行时间点耗时的横向对比，并按照颜色区分耗时时长。 |
| 19 |  |  | 数据质控 | 满足将已产生的数据进行挖掘分析，数据通过列表、饼状图方式进行展现。 满足胸痛病案年度报表统计、病案质控、时间窗质控统计维度。 满足查看患者救治流程综合分析。 满足查看患者时间窗救治达标结果及达标情况。 满足统计STEMI症状患者到首次医疗接触时间、首份ECG，远程传输或院内比例、再灌注治疗比例、直达导管室比例。 满足全部ACS患者院内死亡率、院内心力衰竭发生率。 |
| 20 |  |  | 时间窗质控 | 满足根据医院自定义时间窗质控规则展示时间窗质控结果。 满足时间窗质控结果的醒目颜色标识是否达标。 满足时间窗质控达标结果值的优异展示。 |
| 21 |  |  | 质控报告 | 满足自动化生成年度及月度胸痛质控报告。 满足胸痛质控报告的在线查看及下载。 满足胸痛质控报告整体查看系统使用情况及胸痛患者救治关键指标质控结果。 满足支持追踪胸痛质控报告的下载记录。 |
| 22 |  |  | 质控配置 | 满足医院自定义配置救治时间窗目标值。 满足医院自定义本院目标值及国家目标值。 满足医院自定义时间点采集方式，包括拍照、定位、扫码。 满足医院自定义采集时间点采集顺序。 |
| 23 |  |  | 数据集成与上报 | 满足在医院信息系统允许对接的情况下，对接HIS系统、LIS系统、PACS系统，获取患者信息、检验检查报告相关信息。 满足对接心电系统获取心电图检查申请单及心电图报告相关信息。 满足对接国家胸痛中心数据上报系统进行数据上报。 满足病历的提交、审核、上报流程。 满足上报数据的校验、上报病历建档倒计时提醒。 满足在医院支持下，直连胸痛中心数据平台，对胸痛病人的病历数据，可以和中国胸痛中心总部数据平台对接并自动完成数据导入。 |
| 24 |  | 卒中中心 | 移动端值班签到 | 满足登录提示值班签到，签到状态可选择值班、休班状态。 值班状态，则系统自动推送新患者通知提醒。 休班状态，则系统不再向该用户推送新患者通知提醒。 |
| 25 |  |  | 双工作模式切换 | 满足为用户提供双工作模式，包括全量模式、专注模式，并支持双工作模式的自由切换。 满足全量模式下，用户可查看跟踪患者的所有救治记录及进程。 满足专注模式下，基于当前登录用户及角色自动提取当前阶段待办任务清单。 |
| 26 |  |  | 发现疑似卒中患者 | 满足内置卒中识别工具，医护人员根据卒中识别工具快速识别患者是否为疑似卒中。 满足系统可对接医院第三方系统、读取身份证获取患者身份信息，完成快速登记。 满足语音自动识别转换快速记录患者病案信息，减少医生手动操作。 满足卒中识别工具一旦识别到疑似卒中患者，系统立即向当前所有值班人员发出紧急预警通知，开通绿色通道，告知各科室相关医护人员做好紧急联合救治准备。 |
| 27 |  |  | 关键时间客观采集 | 满足佩戴手环，通过无线识别技术采集设备可以自动记录患者到达和离开的时间，相关数据自动同步至系统中，无需人为干预，客观真实。 满足通过无线感应设备进行患者时间节点采集，时间点自动导入患者时间轨迹，比如：患者到达医院时间、患者到达导管室时间。 满足医护人员通过移动PDA扫描二维码、点选、获取医疗数据中的相关时间点，并自动导入时间轨迹。 满足各关键事件节点的记录及显示，例如急诊分诊时间、采血时间、急诊医生接诊时间、静脉溶栓时间，通过算法自动生成时间轴。 满足采集患者发病时间后，系统自动进行已发病时间计时。 满足自动监测关键救治事件完成情况是否超时。 满足系统自动提醒关键事件时间窗超时提醒。 满足自动标记异常时间点，系统并给出异常原因说明。 |
| 28 |  |  | 病历任务登记 | 满足查看任务列表，列表展示患者发病类型、姓名、发病时间及病情等级信息。 满足自动开启语音播报记录患者病历信息，并支持手动关闭语音播报功能。 满足按国家标准病案进行填报，内容包括：患者信息、诊断信息、生命体征、分诊部分、辅助检查、治疗部分、转归数据的查询与编辑。 满足用户自由导入急诊患者，医护工作者可直接将急诊患者导入到专病库。 满足记录患者生命体征信息，如意识状态、呼吸频率、脉搏频率、体温、心率、血压内容，支持体征信息修改（未归档状态 满足病案内容有效性校验、自动校验关键质控项是否完成登记、关键质控项未完成登记的强制提醒。 满足依据不同治疗方式的记录，包括溶栓治疗、介入治疗。 满足记录患者生命体征信息，如意识状态、呼吸频率、脉搏频率、体温、心率、血压内容，支持体征信息修改未归档状态 满足记录卒中患者的检验项目相关信息，如采血时间、凝血功能报告时间、血常规检查报告时间、肝功能、肾功能及电解质检查报告时间内容。 满足记录患者CT、MRI影像检查相关信息，包括检查完成时间及检查结果。 |
| 29 |  |  | 专业智能评分 | 满足系统提供专业的专病评分工具。 满足医护人员通过点选方式智能计算评分分值及分级结果。 满足提供FAST-ED、NIHSS评分、GCS评分、MRS评分、TICI分级评分工具。 |
| 30 |  |  | 日报表统计 | 满足卒中质控统计报表的定时发送。 满足移动端查看质控统计报表。 满足将已产生的数据进行挖掘分析，数据通过列表、饼状图方式进行展现。 |
| 31 |  |  | 院内轨迹 | 满足查看患者院内轨迹，包括患者关键时间窗计算、D2W、D2N。 满足查看定位点的停留时间计算、患者位置转换耗时情况。 |
| 32 |  |  | 时间窗质控 | 满足根据医院自定义时间窗质控规则展示时间窗质控结果。 满足时间窗质控结果的醒目颜色标识是否达标。 满足时间窗质控未达标结果落后值的有效提醒。 满足时间窗质控达标结果值的优异展示。 |
| 33 |  |  | 团队协作 | 满足一旦识别疑似卒中患者，则系统自动创建该患者救治小组。 满足救治小组创建后，相关救治人员自动入组。 满足手动邀请医护人员加入救治小组参与讨论。 满足救治小组讨论消息留痕。 满足救治小组多种讨论形式，包括文字、语音、图片、视频，群组成员可实时获取的相关信息传递。 满足实时推送患者信息，共享医患数据，协同救治； 满足临床检查报告以即时消息的形式推送。 满足对接院内系统自动获取到报告后第一时间推送至移动端，医护可通过移动端查看患者相关实验室检查报告、影像检查报告检验检查数据，有效协助临床医生提升诊疗效率。 满足实时查阅患者当前记录完整病历。 |
| 34 |  |  | PC端医生工作站 | 满足医生在工作站可实时查看急救中患者信息。 满足医生在工作站快速查看待完成任务、已完成任务情况。 满足默认显示近一周卒中患者救治情况，包括患者总数、卒中患者数、单纯静脉溶栓患者数、单纯介入治疗患者数、桥接治疗患者数。 |
| 35 |  |  | PC双工作模式切换 | 满足为用户提供双工作模式，包括全量模式、专注模式，并支持双工作模式的自由切换。 满足全量模式下，用户可查看跟踪患者的所有救治记录及进程。 满足专注模式下，基于当前登录用户及角色自动提取当前阶段待办任务清单。 满足全量病历入口，单次点击可在不切换模式情况下调阅完整病历信息。 满足用户在专注模式下，查看患者相关检验检查报告、完整时间轴及时间窗质控结果。 满足自定义分配角色相关任务，可精准到字段级任务分配，并满足拖拽式字段排序。 |
| 36 |  |  | 病案管理 | 满足用户自由导入急诊患者，医护工作者可直接将急诊患者导入。 满足通过查询条件快速查询患者信息，包括患者姓名、初步处置、初步诊断、病情分级。 满足通过到院时间筛选时间段内患者病历。 满足病案内容有效性校验、自动校验关键质控项是否完成登记。 满足快速导出患者列表病案数据。 满足病历信息的登记、查看及删除操作。 满足专病病案的批量操作，批量删除、批量审核、批量撤销上报。 |
| 37 |  |  | 卒中绿道病案规范登记 | 满足按国家标准病案进行填报，内容包括：患者信息、诊断信息、生命体征、分诊部分、辅助检查、治疗部分、转归数据的查询与编辑。 满足用户自由导入急诊患者，医护工作者可直接将急诊患者导入到专病库。 满足记录患者生命体征信息，如意识状态、呼吸频率、脉搏频率、体温、心率、血压内容，支持体征信息修改（未归档状态 满足依据不同治疗方式的记录，包括溶栓治疗、介入治疗。 满足专病病案的批量操作，批量删除、批量审核、批量撤销上报。 满足为用户提供双工作模式，包括全量模式、专注模式，并支持双工作模式的自由切换。 满足全量模式下，用户可查看跟踪患者的所有救治记录及进程。 满足专注模式下，基于当前登录用户及角色自动提取当前阶段待办任务清单。 满足自定义分配角色相关任务，可精准到字段级任务分配，并满足拖拽式字段排序。 |
| 38 |  |  | 卒中直报病案规范登记 | 满足卒中直报病案建立时记录的基本信息、入院途径、入出院信息。 满足记录卒中患者的不同治疗类型，如：AIS静脉溶栓、AIS介入再通、脑出血、颅内动脉瘤、CEA/CAS。 满足记录患者入院MRS、GCS、NIHSS、Hunt-Hess、Fisher、吞咽功能评估评级信息。 满足记录卒中患者是否经过颈部血管检查、病因分型、抗血小板药物名称、血管内开通方法。 满足记录7±2天，或出院评估情况，包括已评、未评、死亡。 满足自动校验出院评估结果值为合理取值范围内。 满足记录出院患者死亡相关信息，包括死亡时间、死亡原因，死亡原因包括呼吸循环衰竭、脑血管病、肺部感染、上消化道出血、急性肾功能衰竭、损伤和中毒、不详及其他。 满足记录患者出院是否用药及用药情况，包括降压药、降糖药、调脂药、抗凝药、抗血小板药、中药治疗及其他。 |
| 39 |  |  | 病历颜色特殊标识 | 满足标识病历信息登记完成度，并根据完成度情况通过颜色做明显标识。 满足依据病情分级颜色，快速识别患者病情分级结果。 满足通过病案状态颜色标识该病案信息状态，包括未提交、已提交、已退回。 满足数据对接自动匹配数据与医护登记数据进行颜色区分。 |
| 40 |  |  | 患者救治事件路径展示 | 满足患者救治事件路径展示包括3种形式：纵向时间轴、鱼骨时间轴、横向时间窗。 满足患者纵向时间轴展示，包括事件名称、登记时间、顺序排序、异常时间点标识。 满足患者鱼骨时间路径展示，满足按“医疗接触→检验→诊断→相关治疗”阶段分层显示相关救治时间路径。 满足患者横向时间窗展示，包括患者救治事件用时计算、救治时间达标情况。 |
| 41 |  |  | 腕带患者管理 | 满足查看腕带使用情况，包括腕带编码及使用情况。 满足查看腕带绑定情况，包括姓名、初步诊断、创建时间、绑定人、绑定时间、腕带编码。 |
| 42 |  |  | 救治群管理 | 满足查看所有救治患者相关救治群记录。 满足在医生工作站发送互动消息与该群组内其他医生沟通患者病情。 满足查看该救治群群成员及入群时间。 满足查看该救治群内患者病历信息、报告信息、图片/视频消息。 满足查看患者救治群创建时间、群成员、救治记录。 |
| 43 |  |  | 对比时间轴 | 满足任意选择多个患者进行时间轴横向对比。 满足横向对比所选患者时间轴及时间窗质控结果。 满足可任意选择患者2个时间点进行时间点耗时的横向对比，并按照颜色区分耗时时长。 |
| 44 |  |  | 数据质控 | 满足将已产生的数据进行挖掘分析，数据通过列表、饼状图方式进行展现。 满足卒中病案年度报表统计、病案质控、时间窗质控统计维度。 满足查看患者救治流程综合分析。 满足查看患者时间窗救治达标结果及达标情况。 满足查看患者时间窗救治达标结果及达标情况。 满足国家脑防委绿道核心质控指标统计，包括首次NIHSS评分率、溶栓好转率、急诊45分钟内完成头颅CT影像学检查比率、发病4.5小时以内rt-PA静脉溶栓治疗比率、发病6小时以内行血管内机械取栓治疗比率。 满足脑防委直报质控指标统计，包括住院期间患者使用他汀类药物治疗的比率、出院时给予抗栓治疗的比率、出院时合并高血压的脑梗死患者降压治疗比率、出院时给予他汀类药物治疗比率、出院时合并糖尿病患者使用降糖药物比率、出院时房颤患者给予抗凝治疗比率。 |
| 45 |  |  | 时间窗质控 | 满足根据医院自定义时间窗质控规则展示时间窗质控结果。 满足时间窗质控结果的醒目颜色标识是否达标。 满足时间窗质控达标结果值的优异展示。 |
| 46 |  |  | 质控报告 | 满足自动化生成年度及月度卒中质控报告。 满足卒中质控报告的在线查看及下载。 满足卒中质控报告整体查看系统使用情况及卒中患者救治关键指标质控结果。 满足支持追踪卒中质控报告的下载记录。 |
| 47 |  |  | 质控配置 | 满足医院自定义配置救治时间窗目标值。 满足医院自定义本院目标值及国家目标值。 满足医院自定义时间点采集方式，包括拍照、定位、扫码。 满足医院自定义采集时间点采集顺序。 |
| 48 |  |  | 数据集成与上报 | 满足在医院信息系统允许对接的情况下，对接HIS系统、LIS系统、PACS系统，获取患者信息、检验检查报告相关信息。 满足对接国家卒中中心数据上报系统进行数据上报。 满足展示病历完整度。 满足病历的提交、审核、上报流程。 满足上报数据的校验。 满足在医院支持下，直连脑血管病大数据平台，对卒中病人的病历数据，可以和国家脑防委脑血管病大数据平台对接并自动完成数据导入。 |
| 49 |  | 创伤中心 | 移动端值班签到 | 满足登录提示值班签到，签到状态可选择值班、休班状态。 值班状态，则系统自动推送新患者通知提醒。 休班状态，则系统不再向该用户推送新患者通知提醒。 |
| 50 |  |  | 移动端双工作模式切换 | 满足为用户提供双工作模式，包括全量模式、专注模式，并支持双工作模式的自由切换。 满足全量模式下，用户可查看跟踪患者的所有救治记录及进程。 满足专注模式下，基于当前登录用户及角色自动提取当前阶段待办任务清单。 |
| 51 |  |  | 发现创伤患者 | 满足内置人体模型评估工具，医护人员通过人体模型快速记录患者受伤部位及伤情。 满足系统可对接医院第三方系统获取患者身份信息，完成快速登记。 满足通过读取身份证采集患者身份信息，完成快速登记。 满足语音自动识别转换快速记录患者病案信息，减少医生手动操作。 满足一旦发现创伤患者，系统立即向当前所有值班人员发出紧急预警通知，开通绿色通道，告知各科室相关医护人员做好紧急联合救治准备。 |
| 52 |  |  | 关键时间客观采集 | 满足佩戴手环，通过无线识别技术采集设备可以自动记录患者到达和离开的时间，相关数据自动同步至系统中，无需人为干预，客观真实。 满足通过无线感应设备进行患者时间节点采集，时间点自动导入患者时间轨迹，比如：患者到达医院时间、患者到达手术室时间。 满足医护人员通过移动PDA扫描二维码、点选、获取医疗数据中的相关时间点，并自动导入时间轨迹。 满足各关键事件节点的记录及显示，例如到达急诊时间、心肺复苏时间、手术开始时间、开始输血时间、离开手术室时间，通过算法自动生成时间轴。 满足采集患者发病时间后，系统自动进行已发病时间计时。 满足自动监测关键救治事件完成情况是否超时。 满足自动标记异常时间点，系统并给出异常原因说明。 |
| 53 |  |  | 专病任务登记 | 满足查看任务列表，列表展示患者发病类型、姓名、发病时间及病情等级信息。 满足自动开启语音播报记录患者病历信息，并支持手动关闭语音播报功能。 满足按国家标准病案进行填报，内容包括：患者信息、诊断信息、生命体征、辅助检查、治疗部分、转归数据的查询与编辑。 满足用户自由导入急诊患者，医护工作者可直接将急诊患者导入到专病库。 满足记录患者生命体征信息，如意识状态、呼吸频率、脉搏频率、体温、心率、血压内容，支持体征信息修改（未归档状态 满足记录患者生命体征信息，如意识状态、呼吸频率、脉搏频率、体温、心率、血压内容，支持体征信息修改。 满足记录创伤患者的检验项目相关信息，如血常规、凝血功能、血生化、感染全项内容。 系满足记录患者CT、超声、造影影像检查相关信息。 满足记录患者体格检查信息、辅助检查信息、治疗信息、住院信息。 满足病案内容有效性校验、自动校验关键质控项是否完成登记、关键质控项未完成登记的强制提醒。 |
| 54 |  |  | 专业智能评分 | 满足系统提供专业的专病评分工具。 满足医护人员通过点选方式智能计算评分分值及分级结果。 满足提供TI创伤指数、GCS昏迷指数、NIHSS评分、ISS、AIS指数评分工具。 |
| 55 |  |  | 日报表统计 | 满足创伤质控统计报表的定时发送。 满足移动端查看质控统计报表。 满足将已产生的数据进行挖掘分析，数据通过列表、饼状图方式进行展现。 |
| 56 |  |  | 院内轨迹 | 满足查看患者院内轨迹，包括定位点急诊科、抢救室、CT室。 满足查看定位点的停留时间计算、患者位置转换耗时情况。 |
| 57 |  |  | 时间窗质控 | 满足根据医院自定义时间窗质控规则展示时间窗质控结果。 满足时间窗质控结果的醒目颜色标识是否达标。 满足时间窗质控未达标结果落后值的有效提醒。 满足时间窗质控达标结果值的优异展示。 |
| 58 |  |  | 团队协作 | 满足一旦发现创伤患者，则系统自动创建该患者救治小组。 满足救治小组创建后，相关救治人员自动入组。 满足手动邀请医护人员加入救治小组参与讨论。 满足救治小组讨论消息留痕。 满足救治小组多种讨论形式，包括文字、语音、图片、视频，群组成员可实时获取的相关信息传递。 满足实时推送患者信息，共享医患数据，协同救治； 满足临床检查报告以即时消息的形式推送。 满足对接院内系统自动获取到报告后第一时间推送至移动端，医护可通过移动端查看患者相关实验室检查报告、影像检查报告检验检查数据，有效协助临床医生提升诊疗效率。 满足实时查阅患者当前记录完整病历。 |
| 59 |  |  | 医生工作站 | 满足医生在工作站可实时查看急救中患者信息。 满足医生在工作站快速查看待完成任务、已完成任务情况。 满足默认显示近一周创伤患者救治情况，包括患者总数、创伤患者数、严重创伤患者数、手术治疗患者数、导管室治疗患者数。 |
| 60 |  |  | 双工作模式切换 | 满足为用户提供双工作模式，包括全量模式、专注模式，并支持双工作模式的自由切换。 满足全量模式下，用户可查看跟踪患者的所有救治记录及进程。 满足专注模式下，基于当前登录用户及角色自动提取当前阶段待办任务清单。 满足全量病历入口，单次点击可在不切换模式情况下调阅完整病历信息。 满足用户在专注模式下，查看患者相关检验检查报告、完整时间轴及时间窗质控结果。 满足自定义分配角色相关任务，可精准到字段级任务分配，并满足拖拽式字段排序。 |
| 61 |  |  | 创伤专病病案管理 | 满足用户自由导入急诊患者，医护工作者可直接将急诊患者导入。 满足通过查询条件快速查询患者信息，包括患者姓名、初步处置、初步诊断、病情分级。 满足通过到院时间筛选时间段内患者病历。 满足快速导出患者列表病案数据。 满足病历信息的登记、查看及删除操作。 满足按国家标准病案进行填报，内容包括：患者信息、诊断信息、生命体征、辅助检查、治疗部分、转归数据的查询与编辑。 满足用户自由导入急诊患者，医护工作者可直接将急诊患者导入到专病库。 满足记录患者生命体征信息，如意识状态、呼吸频率、脉搏频率、体温、心率、血压内容，支持体征信息修改（未归档状态 满足记录患者体格检查信息、辅助检查信息、治疗信息、住院信息。 满足记录创伤患者的检验项目相关信息，如血常规、凝血功能、血生化、感染全项内容。 系满足记录患者CT、超声、造影影像检查相关信息。 满足病案内容有效性校验、自动校验关键质控项是否完成登记。 满足专病病历的批量操作，批量删除、批量审核、批量撤销上报。 |
| 62 |  |  | 病历颜色特殊标识 | 满足标识病历信息登记完成度，并根据完成度情况通过颜色做明显标识。 满足依据病情分级颜色，快速识别患者病情分级结果。 满足通过病案状态颜色标识该病案信息状态，包括未提交、已提交、已退回。 满足数据对接自动匹配数据与医护登记数据进行颜色区分。 |
| 63 |  |  | 患者救治事件路径展示 | 满足患者救治事件路径展示包括3种形式：纵向时间轴、鱼骨时间轴、横向时间窗。 满足患者纵向时间轴展示，包括事件名称、登记时间、顺序排序、异常时间点标识。 满足患者鱼骨时间路径展示，满足按“医疗接触→检验→诊断→相关治疗”阶段分层显示相关救治时间路径。 满足患者横向时间窗展示，包括患者救治事件用时计算、救治时间达标情况。 |
| 64 |  |  | 腕带患者管理 | 满足查看腕带使用情况，包括腕带编码及使用情况。 满足查看腕带绑定情况，包括姓名、初步诊断、创建时间、绑定人、绑定时间、腕带编码。 |
| 65 |  |  | 救治群管理 | 满足查看所有救治患者相关救治群记录。 满足在医生工作站发送互动消息与该群组内其他医生沟通患者病情。 满足查看该救治群群成员及入群时间。 满足查看该救治群内患者病历信息、报告信息、图片/视频消息。 满足查看患者救治群创建时间、群成员、救治记录。 |
| 66 |  |  | 对比时间轴 | 满足任意选择多个患者进行时间轴横向对比。 满足横向对比所选患者时间轴及时间窗质控结果。 满足可任意选择患者2个时间点进行时间点耗时的横向对比，并按照颜色区分耗时时长。 |
| 67 |  |  | 数据质控 | 满足将已产生的数据进行挖掘分析，数据通过列表、饼状图方式进行展现。 满足创伤病案年度报表统计、病案质控、时间窗质控统计维度。 满足查看患者救治流程综合分析。 满足查看患者时间窗救治达标结果及达标情况。 满足统计创伤中心要求的19项质控指标，包括急诊准备时间、急诊输血准备时间、急诊科停留时间、严重创伤病人数量、严重创伤病人病死率、严重创伤病人ICU平均住院时间、转诊治疗的创伤病人比例、创伤评分完成比例。 |
| 68 |  |  | 时间窗质控 | 满足根据医院自定义时间窗质控规则展示时间窗质控结果。 满足时间窗质控结果的醒目颜色标识是否达标。 满足时间窗质控达标结果值的优异展示。 |
| 69 |  |  | 质控报告 | 满足自动化生成年度及月度创伤质控报告。 满足创伤质控报告的在线查看及下载。 满足创伤质控报告整体查看系统使用情况及创伤患者救治关键指标质控结果。 满足支持追踪创伤质控报告的下载记录。 |
| 70 |  |  | 质控配置 | 满足医院自定义配置救治时间窗目标值。 满足医院自定义本院目标值及国家目标值。 满足医院自定义时间点采集方式，包括拍照、定位、扫码。 满足医院自定义采集时间点采集顺序。 |
| 71 |  |  | 数据集成与上报 | 满足对接国家创伤中心数据上报系统进行数据上报。 满足展示病历完整度。 满足病历的提交、审核、上报流程。 满足上报数据的校验。 满足在医院支持下，直连国家创伤中心数据平台，对创伤病人的病历数据，可以和创伤中心数据平台对接并自动完成数据导入。 |
| 1 | 急诊、三大中心系统第三方接口 |  |  | 第三方系统接口对接组件，提供与院内HIS、EMR、LIS、PACS、集成平台、院前急救等系统、全民健康信息平台等对接，包含对接的所有第三方接口研发费用，实现业务的集成与数据的互联互通 |

2.康复科非药物疗法服务能力提升功能参数

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 子模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复医学信息管理软件系统 | 患者管理 | 患者360 | 构建患者全病程数据的动态信息视图，支持多类信息查看及与全院 360 视图集成 |
| 2 |  | 流程管理 | 门诊管理 | 支持签到管理、队列管理、叫号管理等。 |
| 3 |  |  | 门诊会诊住院管理 | 系统支持门诊会诊住院业务全流程管理 |
| 4 |  |  | 早介中心 | 支持自动生成全院各临床科室潜在康复患者名录，支持早期临床康复介入管理。 |
| 5 |  | 康复医生管理 | 康复医生工作站 | 支持康复文书管理，康复医嘱管理，标准化评估、个性化方案制定（含多类参考）、治疗全流程管控、结构化文书管理，并能推送康复医嘱推荐，为康复诊疗全流程提供数字化支撑以提升服务质量与效率。 |
| 6 |  | 评估管理 | 康复评定系统 | 构建结构化量表库，实现评估全流程闭环管理，支持数据结构化处理、结果比对与报告生成，依托移动端采集数据并联动文书系统，还提供早期康复介入推荐，以提升评估效率与诊疗质量。 |
| 7 |  |  | 移动评估系统 | 依托移动 PAD 端构建康复评估体系，支持医护人员接收任务、床旁查看信息并录入多维度评估数据，生成报告且数据实时同步，以提升评估效率与准确性，助力多科室康复及保障诊疗连续性与科学性。 |
| 8 |  | 治疗管理 | 康复治疗师工作站 | 构建覆盖治疗医嘱管理、智能排程、执行记录的数字化应用，实现治疗全流程闭环管理，支持医嘱提取、智能分派、计划制定、执行记录及移动端操作，还提供方案推荐与多学科协同，提升治疗效率与质量。 |
| 9 |  |  | 智能康复治疗排程管理 | 综合多维度因素自动生成优化排程方案，支持智能匹配、动态调整及信息同步，助力提升资源利用效率与服务协同性，保障治疗流程有序推进。 |
| 10 |  |  | 移动治疗系统 | 依托移动终端构建康复治疗执行体系，支持治疗师现场接收任务、查看诊疗数据、执行治疗并同步数据，保障康复诊疗全流程高效运转 |
| 11 |  | 康复护理管理 | 康复护士系统 | 实现护理全流程闭环管理，支持患者信息查询、预出院提醒、对接 HIS 与病历系统及费用监测，以提升康复护理效率与质量安全。 |
| 12 |  | 业务管理 | 主任管理工作站（智能管理舱） | 整合多源数据构建可视化监控与决策应用，支持康复业务全流程数据处理、多维度数据可视化展示，以提升管理效率与资源利用率，助力智能化精细化康复医疗管理。 |
| 13 |  |  | 康复看板 | 整合治疗资源与任务信息，多维度实时展示治疗师排班、治疗地点安排及设备使用情况，助力优化资源统筹与调度，提升流程协同性与资源使用效率。 |
| 14 |  |  | 建议医嘱 | 结合患者多维度信息及预设资源智能生成医嘱推荐，为医生提供参考并精准推送至临床科室，促进多学科协作信息共享 |
| 15 |  | 患者管理 | 患者移动端 | 涵盖首页、微信服务通知、“我的” 三大板块，支持患者查看任务、历史记录、康复宣教、病房作业、满意度评价、个人及就诊人信息，生成就诊人二维码，还能接收微信服务通知，为患者提供便捷全面的康复诊疗相关服务。 |
| 16 |  | 统计与质控管理 | 质控统计报表 | 多维度量化分析体系，实现康复医疗业务指标自动化统计汇总，支持多维度数据筛选与报表生成、数据导出，为医院运营管理与临床决策提供标准化数据支撑。 |
| 17 |  |  | 质控管理 | 支持科室建设维护、核心指标监测与逾期提醒，对多类业务实施质控并统计分析数据，还能对接专业指标提取数据及管理质控表单，助力规范诊疗与提升康复医疗质量安全。 |
| 18 |  |  | 十三项质控上报 | 支持依据康复医学专业医疗质量控制指标（2022 版）对接系统提取数据，可按月份新增该指标最新版本表单，支持查看数据详情，以及保存、下载表单。 |
| 19 |  | 交接班管理 | 交接班管理 | 支持科内交接班管理报告生成及医治护交接班确认 |
| 20 |  | 系统接口 | 电子病历集成及病案管理 | 按需求实现包含但不限于集成平台或HIS、EMR、LIS、CA、病案管理等接口对接 |

（二）硬件部分

1.中西医并重急危重症一体化协同能力提升配套硬件

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叫号大屏 | 存储内存：≥32GB 运行内存/RAM：≥2GB 屏占比：≥95% USB2.0接口数：≥2个 HDMI接口数：≥2个 屏幕分辨率：超高清4K 响应时间：≤9.5ms 屏幕尺寸：≥60英寸 屏幕比例：16:9 音响功率：≥10W 发声单元个数：≥2个 连接方式：无线/有线 | 1 | 台 |
| 2 | 诊室门口屏 | 安装方式:壁挂式 是否触摸屏:非触摸屏 亮度:≥200cd/㎡ 信发系统:有信发系统 屏幕尺寸:≥15英寸 | 2 | 台 |
| 3 | 身份证读卡器 | 支持IC卡，身份证 支持USB或RS232串口通讯 读卡距离≤5cm 读卡时间≤1秒 | 1 | 台 |
| 4 | 腕带打印机 | 产品类型：热敏标签打印机 打印速度：≥100mm/秒 打印精度：≥200dpi 打印宽度：≥60mm 接口：USB2.00 切割方式：手撕 打印预览：支持 | 1 | 台 |
| 5 | 分诊/输液标签打印机 | 支持热敏/热转印打印 内存≥32mb 打印分辨率≥150dpi 打印宽度≥20mm 打印速度≥50mm/s | 2 | 台 |
| 6 | 定位基站 | 频段范围：2.4GHz-2.485GHz。 定位原理：AOA。 定位精度：无遮挡最高精度≤30cm。 协议标准：Bluetooth4.0及以上。 网络接口：10/100/1000MRJ45 ID标识：唯一ID标识。 天线类型：内置全向天线。 升级方式：OTA。 基站功率：≤2W。 工作温度范围：-20℃-70℃。 | 7 | 台 |
| 7 | 发卡器 | 通讯接口：USB、RS232。 指示灯：LED指示灯，指示电源或通讯状态 其他特性：可支持多种操作系统和语言开发平台. 通讯线：≥1.5M。 | 2 | 台 |
| 8 | 手环标签 | 高精度定位，定位精度可达0.1-1m 亲肤材质腕带，佩戴感受高度舒适 频段范围：2.4GHz-2.485GHz 天线类型：内置全向天线 测距精度：0.1-1m 刷新率：0.1Hz-30Hz，可调 | 20 | 个 |
| 9 | 移动PDA | 八核处理器，频率≥2.0GHZ。 屏幕分辨率≥1440*720。 运行内存≥4GB。 存储内存≥64GB。 续航能力：容量≥3000mAh。 WIFI网络： 2.4G/5G双频。 | 4 | 台 |
| 10 | 数据采集设备 | 处理器：≥四核，主频≥1.6GHz。 系统内存：支持板载内存≥2GB，最大可支持16GB 显示接口：HDMI≥2个；2.0a标准接口≥1个，1.4标准接口≥1个。 HDMI分辨率：≥1920x1080@60Hz。 存储：支持自弹式TF卡插座，最大可支持128GBTF卡；支持FLASH：≥16GD。 无线网络：支持2.4G。 蓝牙：支持。 接口：网络接口≥6个；RS232接口≥6个；USB2.0接口≥5个；USB/OTG≥1个； | 8 | 台 |
| 11 | 停机坪 | 尺寸：长*宽*高≦1500mm*1500mm*800mm； 支持2架无人机同时起降； 具备无人机存放功能； | 2 | 个 |
| 12 | 起降枢纽站 | 安装：不破坏楼顶结构和防水功能； 电源要求：满足220V电源，4000W功率用电； 尺寸：长*宽*高≦7000mm*4000mm*2000mm； 智能门禁锁：具备密码、ID卡识别功能； 灯光系统：支持夜间照明飞行； 监控系统：具备24*7小时实时监控； 夜间起降：支持夜间起降，可7*24小时运行。 装卸货：支持物流无人机在物流枢纽内便捷卸货； | 1 | 个 |
| 13 | 充电柜 | 容积≧45升； 要求具备防爆等级1级； 防漏液槽； 控温系统； 同时支持6块电池充电； | 1 | 台 |
| 14 | 智能充电器 | 工作电压：220V； 额定功率≧1000W； 输出电压≧50V ； 输出电流≧18A； | 4 | 个 |
| 15 | 智能电池 | 存放4块备用电池； 要求电池电压≧50V； 电池功率≧400W； 具备热冗余功能； | 4 | 个 |

- 康复科非药物疗法服务能力提升配套硬件

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAD | 操作系统：Aandriod 或 HarmonyOS CPU：骁龙870及以上或天玑8100及以上 内存：≥8GB 存储容量：≥128GB 屏幕尺寸：≥10寸 分辨率：≥1920x1080 屏幕触摸：多点式触摸屏 WiFi功能：支持802.11b/g/n 网络协议 蓝牙功能：支持 其他功能：支持音频采集、拍摄视频、图片、端口支持Type-C | 4 | 台 |
| 2 | 排程叫号大屏 | 操作系统：Aandriod 或 HarmonyOS 屏幕尺寸：≥50 英寸 分辨率：超高清≥4K（3840*2160） HDR 显示：支持 遥控器功能：支持 WiFi：支持 802.11b/g/n 网络协议 其他功能：支持智能投屏 | 3 | 台 |
| 3 | 签到机 | CPU：四核1.8GHZ及以上； 系统：支持Android； 分辨率：1920*1080PX及以上； 屏幕：支持分屏； 运行内存：8GB及以上； 存储容量：128GB及以上； 扫描设备：支持二维码扫码； 有线网络：支持千兆网卡； 无线网络：支持2.4G/5G双频 | 1 | 台 |
| 4 | 扫码枪 | 传输方式：2.5g 扫描原理：激光式采集 抗震能力：1.2米跌落测试 按键寿命：≥500万次 | 11 | 台 |
| 5 | 手写板 | 数据接口：USB 感应方式：电磁感应 读取速度：100点/秒 操作系统：windows7/8/10等 | 2 | 台 |
| 6 | 电脑 | 操作系统：Windows10及以上 CPU：i5以上 内存：≥8G 硬盘：≥512G SSD 端口：≥4个USB端口 显示器屏幕尺寸：≥24寸 屏幕分辨率：≥1920x1080 | 7 | 台 |

# 第五章  投标文件格式

正本/副本

延安市中医医院第三批高质量示范信息化建设项目（一标包）

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                   （公章）

日期：        年    月    日

目 录

- （一）投标函

- （二）法人代表授权书及法定代表人身份证明书

- （三）投标报价表

- （四）陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域

- （五）资格证明文件

- （六）技术部分

- （七）商务部分

一、投标函

致：亿诚建设项目管理有限公司

根据贵方为（项目名称）（一标包）项目招标采购的投标邀请(项目编号)，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称) 提交下述文件正本一份及副本  份。

我方承诺如下：

- 投标总价为              。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在贵方文件规定的投标有效期内（自开标之日起 90 天内），本投标函对我方具有约束力。

- 我方承诺，按照招标要求提交的全部资格和其他证明文件的真实性，如有虚假，愿承担一切法律责任。

- 我方同意，如果在开标后，我方出现了“投标人须知”中规定的不予退还保证金的情形，我们的投标保证金贵方不予退还。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向亿诚建设项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：

详细地址：                          邮政编码：

电话/传真：                         电子邮件：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

投标人名称：

公章：

日期：

二、法人代表授权书及法定代表人身份证明书

致：亿诚建设项目管理有限公司

(投标人名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立，现注册地址为（ 填写完整的地址信息 ），营业（办公）地址为（填写完整的地址信息  ），正式联系电话为（               ）。  (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司（单位）全权办理针对本次政府采购 （招标项目名称和项目编号）（一标包）项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月   日起签字生效，特此证明。

| 被授权人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 所在部门： |  |

投标人名称：

公章：

附件：法定代表人、被授权人身份证复印件

（必须印正反两面的完整信息）

| 致：亿诚建设项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 公司名称 |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |
|  | 机构代码证号（统一社会信用代码） |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系 电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面粘贴处） |  | 法定代表人签字或盖章 |  |
|  |  |  | （企业公章） 年 月 日 |  |

法定代表人身份证明书

三、投标报价表

（一）总报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标包 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 |
|  | 小写：¥ 元 |
| 服务期 |  |
| 质量标准 |  |
| 备注 |  |

注：以上表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

投标人：                   （盖章）

法定代表人或

委托代理人：               （签字或盖章）

日期：  年  月  日

- （二）分项报价表

  - （一）软件报价表

| 序号 | 子项 | 系统名称 | 软件版本号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中西医并重急危重症一体化协同能力提升 | 急诊临床信息系统 |  |  | 1 | 套 |  |  | 自通过终验之日起，2年免费原厂维保 |
|  |  | 胸痛中心系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 卒中中心系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 创伤中心系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 急诊、三大中心系统第三方接口 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 康复科非药物疗法服务能力提升 | 康复医学信息管理软件系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - （二）硬件报价表

| 序号 | 子项 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中西医并重急危重症一体化协同能力提升 | 叫号大屏 |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 自通过终验之日起，3年免费原厂维保 |
| 2 |  | 诊室门口屏 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 |  | 身份证读卡器 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 |  | 腕带打印机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 |  | 分诊/输液标签打印机 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 |  | 定位基站 |  |  |  | 7 | 台 |  |  |  |
| 7 |  | 发卡器 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 |  | 手环标签 |  |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 9 |  | 移动PDA |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 10 |  | 数据采集设备 |  |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 11 |  | 停机坪 |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 12 |  | 起降枢纽站 |  |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 |  | 充电柜 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 |  | 智能充电器 |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 15 |  | 智能电池 |  |  |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 1 | 康复科非药物疗法服务能力提升 | PAD |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 |  | 排程叫号大屏 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 |  | 签到机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 |  | 扫码枪 |  |  |  | 11 | 台 |  |  |  |
| 5 |  | 手写板 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 |  | 电脑 |  |  |  | 7 | 台 |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域

- 商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司（单位）在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府招标人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府招标代理机构和招标人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标人的合法权益。

7、不与招标人、招标代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给招标人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称：

公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

五、资格证明文件

12.2 投标人资格证明文件

按照投标人须知前附表1.4.1要求提供。

注：

1、除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章。

2、投标人应按照招标文件的要求自行准备以上证明文件。

3、除要求在投标时一并提交的原件外，其它所有要求在投标文件中提供复印件的文件，在开标之后的审查过程中，招标代理机构可随时要求查验原件，投标人不得拒绝，否则其投标将按照无效投标处理。

附件1：

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的书面承诺函

致：（招标人名称）

我公司作为参加               采购项目的投标单位，现郑重承诺我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动的基本资格条件：

（一）我公司具有独立承担民事责任的能力；

（二）我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：               （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

委托代理人：                   （签字）

日    期：  年  月  日

附件2：

投标人具有履行本合同所必需的

设备和专业技术能力的说明及承诺

致：     （招标人名称）    ：

（-------公司）于      年  月  日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（         ），营业（生产经营）面积为（        ），现有员工数量为（       ），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量），本单位郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：               （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

委托代理人：                   （签字）

日    期：  年  月  日

附件3：

投标人无重大违法记录的书面声明格式

致：（招标人名称）

我公司（投标人名称）参加本项目活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标人在本项目招标采购过程中发现我单位参加本项目活动前3年内，在经营活动中存在重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标、投标活动，并承担因此引起的一切后果。

投标人：               （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

委托代理人：                   （签字）

日    期：  年  月  日

附件4：

非联合体投标声明

致：（招标人名称）

我单位收到贵单位               采购项目公开招标（项目编号：        ）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1.本项目我单位以自己的名义参加投标，不存在联合体投标的情况。

2.我单位愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

特此声明。

投标人：               （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

委托代理人：               （签字）

日期：  年  月  日

附件5：

控股管理关系承诺书

致：  （采购人名称）

我公司参加贵公司组织的   （项目名称）（一标包） （项目编号：       ）的投标，现我公司向贵公司承诺：

我公司郑重承诺，我公司参加此次项目的投标，不存在公司负责人为同一人或直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，我公司愿承担一切后果。

特此声明！

投标人：               （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

委托代理人：                   （签字）

日    期：  年  月  日

六、技术部分

包括但不限于：

按招标文件按照技术部分及评标办法中技术要求编写，无固定格式，投标人自拟。

附表1

技术响应表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 响应情况 | 技术证明材料对应页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：投标人保证：除商务偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。如未填写此表，则视为无偏离。

七、商务部分

包括但不限于：

按招标文件商务要求和评标办法中商务部分要求编写，无固定格式，投标人自拟。

附表1

商务响应表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注：投标人保证：除商务偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。如未填写此表，则视为无偏离。

商务条款承诺书

致：

（                      公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次招标活动中所有合同条款均满足招标文件要求。

投标人：               （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

委托代理人：                   （签字）

日    期：  年  月  日

注： 1.投标人提供此声明后，即认为投标人响应招标文件中所有合同条款，如有不响应， 可在投标文件中另附说明。

数据接口费用承诺书

致:延安市中医医院

我公司参与贵单位延安市中医医院第三批高质量示范信息化建设项目(项目编号：)的投标，郑重承诺如下:

我公司的投标报价已包含与医院现有系统的接口费用，接口费用包括与医院现有系统的接口对接、开发、调试工作，且保证与医院现有的大量第三方系统进行接口打通，做到无缝对接。我公司中标后不会以现有系统服务商需收费为由拒绝项目建设或拒绝接口建设或拖延建设周期，如有违反，我方将承担其所带来的一切损失，并接受采购人的一切处罚。

投标人：               （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

委托代理人：                   （签字）

日    期：  年  月  日

保证合同履约及质量保证义务的措施

致：

（                     公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重承诺，在保证本项目合同履约及质量保证义务方面，我公司采取以下措施：

1.

2.

投标人：               （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

委托代理人：                   （签字）

日    期：  年  月  日

注：1.保证措施应考虑服务的各个方面，措施内容投标人自拟。

2.投标人中标后，此保证措施可作为合同条款，对双方同时起到约束作用。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为        万元，资产总额为         万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（是/否）

亿诚建设项目管理有限公司：

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加          （招标人）的         项目采购活动提供本公司制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

声  明  人:                      (投标人名称、公章)

法定代表人：      （签名或盖章）

日      期：

监狱企业证明函（是/否）

亿诚建设项目管理有限公司：

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

声  明  人:                      (投标人名称、公章)

法定代表人：          （签名或盖章）

日      期：

# 第六章  评标方法

一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》﹝2002﹞第68号、《中华人民共和国政府采购法实施条例》﹝2015﹞第658号和《政府采购服务和服务招标投标管理办法》﹝2017﹞第87号的规定，本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）投标总报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，分项报价超过采购清单中的最高限价的；

（五）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加本项目同一合同项下的投标的；

（七）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目投标的；

（八）提供虚假投标文件和资料的。

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

四、投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、评标程序

1、投标文件的审查

审查分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

投标文件审查合格的为实质性响应招标文件要求的投标人。

1.1资格性检查（由采购人代表对投标人的资格进行审查）：

1.1.1提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求，并且齐全、真实、有效。

资格审查表

| 序号 | 审查内容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明 | 合格/不合格 |
| 2 | 法定代表人授权书（委托代理人参加须提供法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证）或法定代表人身份证（法定代表人直接参加只须提供本人身份证） | 合格/不合格 |
| 3 | 财务状况：提供2024年度或2025年度经审计的财务审计报告 (成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函或表明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的诚信声明(以上四种形式的资料提供任何一种即可) | 合格/不合格 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明：投标人须提供近一年内已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明或具有依法缴纳税收的诚信声明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明 | 合格/不合格 |
| 5 | 投标人需提供近一年内已缴纳的任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税或所得税）或具有依法缴纳税收的缴纳记录的诚信声明，依法免税的单位应提供相关证明材料 | 合格/不合格 |
| 6 | - 应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书) | 合格/不合格 |
| 7 | 应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 合格/不合格 |
| 8 | 投标人不得被列入“信用中国”网站中重大税收违法失信主体名单，不得为“中国执行信息网”网站失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人 | 合格/不合格 |
| 9 | 投标保证金凭证及单位基本开户信息 | 合格/不合格 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标 | 合格/不合格 |
| 11 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购活动 | 合格/不合格 |

1.2符合性检查：

1.2.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性（完整性、有效性及响应性）审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项目 | 资格条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求。 |  |  |
| 2 | 与项目的一致性 | 投标文件中的项目名称、项目编号无遗漏，且与本项目一致： （1）封面； （2）投标函； （3）法定代表人（主要负责人）委托授权书/身份证明。 说明：以第一章招标公告中的项目名称、项目编号为准。 |  |  |
| 3 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： （1）投标函 （2）法人代表授权书及法定代表人身份证明书 （3）投标报价表 （4）陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域承诺书 （5）资格证明文件 （6）技术部分 （7）商务部分 |  |  |
| 4 | 投标文件的签署盖章 | 签字、盖章符合招标文件要求，且无遗漏。 |  |  |
| 5 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求。 |  |  |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； (2) 投标报价表填写符合要求； (3) 计量单位、报价货币均符合招标文件要求； (4) 投标报价未超出采购预算或投标文件规定的最高限价。 |  |  |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项实质性条款。 |  |  |
| 8 | 合同条款响应 | 完全理解并接受投标文件合同条款的要求。 |  |  |
| 9 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和投标文件对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或投标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 |  |  |

1.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的30分钟时间提供证明材料。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2、相同品牌产品投标的处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包（标段）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、澄清有关问题：

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价

为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、评标价的确定：

投标文件经审查合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定。

4.1对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评标价为按照以上3.2条款修正后的投标总价。

4.2对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

4.2.1符合财库〔2020〕46号文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：

4.2.1.1 对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标）报价给予10%的扣除， 用扣除后的价格参加评审。 其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.1.2 确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件： 4.2.1.2.1 符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标 制定的

中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；

4.2.1.2.2 在服务采购项目中，服务由中小企业承接；

4.2.1.2.3 投标时须提供按照（财库〔2020〕46 号）文件附件格式填写的 《中小企业声明函（服务）》。

4.2.2 符合（财库〔2017〕141 号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则： 4.2.2.1 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、

评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.2.2 确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.2.2.1 符合（财库〔2017〕141 号）文件相关规定。

4.2.2.2.2 投标时提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

4.2.2.2.3 投标人须提供按照（财库〔2017〕141 号）文件附件格式填写 的《残疾人福利性单位声明函》。

4.2.3 符合（财库〔2014〕68 号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：

4.2.3.1 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.3.2 确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.3.2.1 符合（财库〔2014〕68 号）文件相关规定。

4.2.3.2.2 投标时提供本单位承接服务的承诺。

4.2.3.2.3 投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 评标价的计算：

4.3.1 投标人为非联合体的情况：

小型企业，其评标价=最终报价*（1-10%）；

微型企业，其评标价=最终报价*（1-10%）；

监狱企业，其评标价=最终报价*（1-10%）；

残疾人福利性单位，其评标价=最终报价*（1-10%）；

4.4 对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=投标人提交的最终报价。

5、比较与评价：

5.1 评委会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容，独立进行综合比较、 评价打分。

6、推荐中标候选人名单：

6.1 汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，按项目得分从高到低顺序排列，推荐前3名为中标候选人。

6.2 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

评审因素量化赋分表

| 类别 | 序号 | 评审要素及分值 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （66分） | 1 | 服务方案（25分） | - 投标人应针对本项目制定系统总体服务方案，方案包含但不限于日常维护、保障服务、故障定位和排错等内容、投标设施设备的质量保障和售后服务承诺等内容，明确服务内容、范围、服务方式和响应及上门时间等；投标人应详细说明质保期过后产品维护、系统升级及设施设备的维修等售后服务的保障措施和承诺。 ①服务方案科学、合理、方案内容规范性和可操作性强，能达到采购人要求的标准的得25分； ②服务方案较科学、合理、方案内容规范性稍有欠缺，但基本能达到采购人的运维服务标准得得15分； ③服务方案简单，内容不具备操作性的得7分； ④未提供相关内容得0分。 |
|  | 2 | 项目实施方案（8分） | - 投标人根据本项目实际情况制定实施方案,方案包含但不限于供货方案、配送方案、安装方案、调试方案等内容。 - ①内容完善，方案切实可行，完全能够保证工作顺利实施的计8分； ②内容有欠缺、未突出项目重难点，方案内容不到位的计5分； - ③只提供框架，无详细内容的或内容不符合本项目实际情况的计3分； - ④未提供相关内容的不计分。 |
|  | 3 | 项目进度计划（7分） | - 结合本项目实际情况拟写完整的项目进度服务计划、进度安排，包括但不限于完整详细的进度表、各个环节的保障计划及措施等。 - ①方案内容详细、具体全面的，计7分； - ②只有框架，无实质性内容或条理不清晰的，计4分； - ③内容有缺项或只有简单概括、表述模糊的，计2分； - ④无此项内容的不计分。 |
|  | 4 | 服务质量保证（8分） | - 提供针对本项目的质量保证承和措施，能确保项目在规定的时间内保质保量的顺利完成。 - ①具有完善的承诺和措施，完全能够保证项目的顺利实施的，计8分； - ②方案内容有欠缺的或只有书面承诺，缺少具体措施办法的计5分； ③方案内容只有框架或存在缺陷的计3分； - ④未提供相关内容的不计分。 |
|  | 5 | 技术指标响应情况（8分） | 根据技术和性能响应情况打分，完全满足采购需求的，得8分；技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 6 | 应急方案（5分） | 投标人应在项目实施过程中充分考虑突发事件的处置策略及步骤，具备相应应急功能，并提供具体操作内容及方式。应急方案应包括但不限于应急事件分类、各类应急事件的完整处理流程、业务恢复步骤、业务恢复后数据处理方案等内容。 ①方案内容详细、全面、切实可行的，计5分； ②只有框架，无实质性内容的或条理不清晰的，计3分； ③内容缺项的或只有简单概括的，计2分； ④没有提供此项内容的不计分。 |
|  | 7 | 培训计划（5分） | - 投标人根据本项目实际情况制定培训计划,计划包含但不限于培训目的、形式、培训时间安排、人数、次数、培训课程(包括课程介绍)培训组织方式等内容。 - ①内容完善，计划切实可行，完全能够保证工作顺利实施的计5分； ②内容有欠缺、未突出项目重难点，计划内容不到位的计3分； - ③只提供框架，无详细内容的或内容不符合本项目实际情况的计2分； ④未提供相关内容的不计分。 |
| 商务部分（34分） | 1 | 价格 （10分） | 满足招标文件内容及技术要求且最低的投标报价为评标基准价， 其价格分为满分。报价得分=（评标基准价／投标报价） ×价格权值。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 2 | 人员组织及工作安排（10分） | （1）项目负责人（3分）：具备通信专业技术人员中级及以上职业资格得1分；具备信息系统项目管理师证书得1分；具备PMP 证书得1分（满分3分）。 （2）拟派实施团队成员（7分）：除项目负责人外，服务团队人数不少于7人，拟派实施团队成员需要持有（信息安全管理（高级）证书、网络工程师（中级及以上）证书、软件设计师（中级及以上）证书、信息系统项目管理师证书、PMP证书），每人持有至少 1 项得 1 分，不提供不得分。（满分7分）。 （备注：须提供人员身份证及职业证书、近6个月社保证明文件、资格证书复印件并加盖投标人公章） |
|  | 3 | 认证证书 （8分） | 1.通过国产化信息系统集成和服务能力等级证书良好（LS3）及以上认证证书，得2分；低于良好（LS3）认证证书得1分；不提供不得分； 2.通过信息技术服务标准（ITSS）符合性证书(运行维护服务二级)及以上证书，得2分；低于二级证书得1分；不提供不得分； 3.通过信息安全服务资质（信息系统安全集成服务）认证二级及以上证书，得2分；低于二级证书得1分；不提供不得分； 4.通过CCID信息系统服务交付能力等级证书二级及以上认证，得2分；低于二级认证得1分；不提供不得分。 |
|  | 4 | 业绩 （6分） | 提供自2023年3月1日起至本项目投标截止时间前的类似业绩证明材料，每提供一份业绩合同得2分，满分为6分，不得重复累计。 注：以合同签订时间为准，投标人应在响应文件中提供业绩合同复印件或扫描件，合同内容至少包含合同首页、合同金额所在页及签字盖章页，否则不予认可。 |
| 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。 3）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |

## 附件A:废标条件

废 标 条 件

A0. 总  则

本附件所集中所示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对本章正文部分所归定否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本章正文部分的规定为准。

A1. 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

（1）投标人未经过正常渠道领取招标文件，或投标人名称与领取招标文件时登记的投标人名称不符的；

（2）未按招标文件规定要求签署、盖章的；无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

（3）投标文件未按照投标文件格式及内容要求填写的；

（4）投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（5）未按招标文件要求提供资格证明文件或提供的缺项；

（6）提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）的，除按无效文件处理外，还将按照有关规定进行处罚；

（7）附有招标人、招标代理机构不能接受的条款和商务响应方面（付款条件、服务期限）与招标文件要求不一致的；

（8）在政府采购活动中有不良记录，不能按期履约的；

（9）有重大缺漏项的；

（10）以他人名义进行投标的；

（11）投标人无法定代表人授权书或其授权书的有效性不符合招标文件规定的；

（12）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（13）投标内容不完整；

（14）投标人的商务响应达不到招标文件要求；

（15）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（16）提供的投标文件电子版不能正常参与评标的。

（17）其他经评标委员会确认的未能实质性响应招标文件要求的。

（18）投标文件电子版无法打开或主要内容无法显示，影响正常评标。

（19）未按时缴纳投标保证金的。

A2 . 串通投标

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标投标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

A3. 弄虚作假

投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

A3.1 使用伪造、变造的许可证件；

A3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

A3.3 提供虚假的人员简历、劳动关系证明；

A3.4 提供虚假的信用状况；

A3.5 其他弄虚作假的行为。