采购需求.

随着学生用电设备的日益增多，1-4号公寓已经使用了20年的铝电缆已经无法承载公寓整体的用电负载。本项目将4栋公寓楼的铝制电缆全部更换为铜电缆，1-4号公寓每栋公寓有供电电缆3根，共有电缆12根，全部由第一变电所内变压器供电，项目还包括部分配套配电柜的改造。
