采购需求

水力学实验教学系统含沿程阻力实验仪、局部阻力实验仪、雷诺实验仪等，可进行沿程阻力系数测定实验、局部阻力系数测定实验、雷诺实验等实验项目，满足水利水电工程、能源与动力工程等本科专业的《水力学》、《工程流体力学》等本科生课程的实验教学。仪器设备需配备多种实验模块组合型式以进行多组合实验，增加实验项目内容的综合性、设计性和创新性，提高实验项目的高阶性；同时仪器设备还需配备电磁流量计、旋桨流速仪等高精度测量仪器，提高实验精度。具体详见采购文件。