采购需求

（一）项目背景：陕西中医药大学新建14号学生公寓1座，建筑面积22545.08㎡，为了满足正常投入使用供电要求，第一路主供电源在原文景变10KV线路增容2000KVA，第二路备用电源校内仁义变10KV线路调整负载800KVA，以满足供电需求。

（二）建设地点：陕西中医药大学校南校区内。

（三）建设规模：敷设10KV电力电缆约2279.00m，新建电缆沟道约170.00米，安装10KV配电柜11台，安装变压器3台，其中1000KVA变压器2台、800KVA变压器1台。