附件
建（构）筑物地基岩土工程勘察任务委托书

| 工程名称：西安市经开第八学校建设项目 |  |  |  |  |  | 建设单位： 西安经济技术开发区公共项目建设管理中心 |  |  |  |  |  |  | 勘察单位： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察阶段：可研阶段□ 初勘 □ 详勘 √ 勘察技术要求： 1.评价场地稳定性、建筑适宜性； √ 2.查明地层结构和岩土工程特性； √ 3.查明黄土湿陷性质，确定场地湿陷类型 和地基湿陷等级； √ 4.查明地下水埋藏和对工程建设的影响； √ 5.评价环境水、土对建筑材料的腐蚀性； √ 6.确定建筑场地类别，评价场地地震效应； √ 7.评价地基稳定性，提供地基承载力等参数； √ |  |  |  |  |  | 8.提出地基处理措施建议； √ 9.评价桩基可行性，提供桩基设计的岩土参数； √ 10.提供基坑开挖和支护的建议方案和岩土参数； √ 11.提供工程降水方案建议和水文地质参数； √ 12.提供不良地质作用防治措施建议和岩土参数。 √ 其他： 未尽事宜按现行勘察规范及规程执行 |  |  |  |  |  |  | 随任务书提供： 拟建工程平面图 1 份 提任务书日期： 年 月 要求提交勘察报告日期： 年 月 日 要求提交勘察报告数量： 年 月 日 要求提交中间资料日期： 年 月 日 要求提交中间资料内容： |  |  |  |  |  |  |
| 建工程主要参数 | 总图 编 号 | 建（构）筑 物 名 称 | 设计室内 整平标高 (m) | 层 数 | 高 度 (m) | 地 基 基 础 设 计 等 级 | 结构 类型 | 对差异沉降敏感程度 | 建（构）筑物基础 |  |  | 基础底面处平均压力值 PK(kPa) | 地下室 |  | 主要设备基础 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类 型 | 尺 寸 (m×m) | 埋 置 深 度 (m) |  | 层 数 | 埋 深 (m) | 形 状 |  | 尺 寸 (m×m) | 埋 置 深 度 (m) | 基础底面处平均压力值PK(kPa) |
|  | 1 | 小学教学综合楼 |  | 5 | 21.70 | 丙级 | 框 架 | 敏感 | 筏板基础 |  | -2.300 | 200 | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 中学教学综合楼 |  | 5 | 21.70 | 丙级 | 框 架 | 敏感 | 筏板基础 |  | -2.30 | 200 | — | — |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 餐厅及风雨操场 |  | 4 | 19.00 | 丙级 | 框 架 | 敏感 | 筏板基础 |  | -6.180 | 200 | 1 | -6.180 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 艺体楼 |  | 5 | 23.20 | 丙级 | 框 架 | 敏感 | 桩基承台基础 |  | -6.180 | — | 1 | -6.180 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 架空连廊 |  | 1 | 4.500 | 丙级 | 框 架 | 敏感 | 独立基础/条形基础 |  | -2.400 | 150 | — | — |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 地下车库 |  | 1 | 3.800 | 丙级 | 框 架 | 敏感 | 筏板基础 |  | -5.680 | 120 | 1 | -5.680 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 大门 |  | 1 | — | 丙级 | 框 架 | 敏感 | 独立基础 |  | -3.000 | 200 | — | — |  |  |  |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设单位：西安经济技术开发区公共项目建设管理中心