采购需求

一、项目概况

2026年度医疗设备计量检测服务项目，1项。

二、服务内容

2026年度医疗设备计量检测服务项目，包含强制检定器具和非强制检定器具，其中非强制检定器具470台（件）。

三、技术要求

1、非强检设备计量检定/校准。

供应商应对医院提供的设备按照国家相关规范进行计量检定/校准。要求在合同签订后10个工作日内完成检测，检测完成后10个工作日后出具检测证书。检定/校准项目台件数如下：

| 序号 | 仪器名称 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 16 |  |
| 2 | 注射泵 | 97 |  |
| 3 | 输液泵 | 87 |  |
| 4 | 移液器 | 62 |  |
| 5 | 八通道移液器 | 2 |  |
| 6 | 酶标分析仪 | 1 |  |
| 7 | 玻璃温度计 | 4 |  |
| 8 | 冰箱温度计 | 4 |  |
| 9 | 电子秤 | 2 |  |
| 10 | 血细胞分析仪 | 1 |  |
| 11 | 振荡器 | 1 |  |
| 12 | 显微镜 | 4 |  |
| 13 | 血小板保存箱 | 1 |  |
| 14 | 生化分析仪 | 2 |  |
| 15 | 超声诊断仪 | 8 |  |
| 16 | 超声探头 | 26 |  |
| 17 | 呼吸机 | 10 |  |
| 18 | 高压脉动真空灭菌器 | 2 |  |
| 19 | 清洗消毒机 | 1 |  |
| 20 | 医用封口机 | 1 |  |
| 21 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 |  |
| 22 | 医用冷藏箱/超低温冰箱 | 28 |  |
| 23 | 离心机 | 16 |  |
| 24 | 生物安全柜 | 9 |  |
| 25 | 全自动洗板机 | 1 |  |
| 26 | 医用电热恒温培养箱 | 3 |  |
| 27 | 数显电热恒温水箱 | 3 |  |
| 28 | 显微镜 | 6 |  |
| 29 | 摇床 | 1 |  |
| 30 | 检验分析用纯水设备 | 1 |  |
| 31 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 3 |  |
| 32 | 全自动分枝杆菌培养监测仪 | 1 |  |
| 33 | 血球流水线 | 1 |  |
| 34 | 尿流水线 | 1 |  |
| 35 | 血气分析仪 | 2 |  |
| 36 | 全自动血沉压机测试仪 | 1 |  |
| 37 | 全自动化学发光仪 | 1 |  |
| 38 | 凝血分析仪 | 2 |  |
| 39 | 生化免疫流水线 | 1 |  |
| 40 | 电热鼓风干燥箱 | 1 |  |
| 41 | 微生物质谱仪 | 1 |  |
| 42 | 干式恒温箱 | 1 |  |
| 43 | 二氧化碳细胞培养箱 | 1 |  |
| 44 | 全自动核酸提取仪 | 2 |  |
| 45 | 全自动医用PCR分析系统 | 4 |  |
| 46 | 全自动核酸检测分析仪 | 1 |  |
| 47 | 超净工作台 | 1 |  |
| 48 | 干式金属浴恒温器 | 1 |  |
| 49 | 恒温循环解冻箱 | 1 |  |
| 50 | FYQ型免疫微柱孵育器 | 1 |  |
| 51 | 麻醉机 | 5 |  |
| 52 | 血液透析机 | 20 |  |
| 53 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 10 |  |
| 54 | 心肺复苏仪 | 1 |  |
| 55 | 低温等离子灭菌器 | 1 |  |
| 56 | X.γ辐射检测仪 | 1 |  |
| 57 | 高频电刀 | 2 |  |
| 58 | 肺功能仪 | 1 |  |

2、强检设备计量检定

供应商应对医院提供的设备按照国家相关规范进行计量检定/校准。要求在合同签订后10个工作日对全院强检医用设备进行免费检定（或协调联系相关检定单位进行免费检定），检测完成后10个工作日后出具检测证书。

3、协助采购人建立完整计量管理台账

供应商需依据医院设备实际情况及计量检定结果，分类整理设备信息，包括设备名称、型号、规格、生产厂家、出厂编号、购置日期、使用部门、检定周期、本次检定日期及结果等关键要素。台账应采用电子化备份形式，确保数据安全可追溯。

4、技术服务要求

4.1按照计量法、计量检定规程和计量校准规范开展工作，并提供符合主管部门要求的结果报告。

4.2采购方提供现场工作条件，并统筹协调临床科室检测时间。供应商制定技术方案，提供检定、校准仪器设备的基标准器，并对所检定、校准的仪器负责。

4.3对检测过程中不符合技术规范要求的计量仪器，采购方通过维修后再委托供应商重新检测，供应商不重复收费。

4.4供应商按照医院要求对设备进行检测，除列表内提供的非强检设备外，所有强检设备必须免费上门检测。

4.5对于非强检设备计量检定/校准清单外的台件数，依据分项报价表协商执行。

5、质量要求

检定/校准工作和服务质量应满足实验室质量体系文件的要求，设备计量检测对应国家计量技术规程规范中的要求。