| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、施工范围 本工程施工总面积约1500平方米，施工内容涵盖烘焙教学区、实操操作区、办公区、接待区、公共过道等全域室内装饰装修工程。具体涵盖以下施工内容： 1.地面工程：各区域地面找平、瓷砖/防滑地砖铺贴、地坪漆施工、踢脚线安装等； 2.墙面工程：墙面基层处理、腻子批刮、乳胶漆涂刷、墙面造型制作、防水墙面施工等； 3.吊顶工程：平面吊顶、异型造型吊顶、石膏板吊顶、吊顶线条安装、开孔及收口等； 4.定制构配件工程：烘焙实操区定制柜体基层、操作台框架、装饰线条、石膏异型构件、墙面造型基层等自制及安装； 5.水电配套工程：装修配套水电改造、开关插座安装、灯具安装、给排水点位改造（不含主水电管网外网工程）； 6.其他工程：成品保护、施工现场垃圾清运至项目指定地点、安全文明施工、竣工验收配合等全部辅助工作。 |
| 2 |  | 二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准 1、本工程应按质按量完成工程全部内容。 2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业相关标准要求。 |
| 3 |  | 三、工程指标的具体要求： 1、质量标准：合格。 2、工期：自合同签订之日起90日历天内竣工。 |