- 采购内容及要求

| 序号 |  | 项目采购内容 |  | 规格技术参数 |  | 单位 |  | 数量 |  | 用途 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 15种呼吸道病原体核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 12人份/盒 参数要求： 1.检测靶标：新型冠状病毒、流感病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒、偏肺病毒、鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、肠道病毒、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、百日咳杆菌、A组链球菌 2.试剂盒组成成份精简，含有预混体系检测包及阴阳性对照，不需要配置体系，操作简单方便，终体积25微升 3.最低检测限：500copies/ml，检测精密性参考品的变异系数≤5%。 |  | 盒 |  | 33 |  | 呼吸道多病原监测 |  | 按需求送货 |  |
| 2 |  | 甲乙型流感新冠联检核酸检测试剂盒(荧光PCR 法 ) |  | 50人份/盒 |  | 盒 |  | 14 |  | 流感新冠监测 |  | 按需求送货 |  |
| 3 |  | 甲型流感H1N1(2009)和H3亚型核酸检测试剂 盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 5 |  | 流感监测 |  | 按需求送货 |  |
| 4 |  | 禽流感病毒H5亚型核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 1 |  | 流感监测 |  | 按需求送货 |  |
| 5 |  | 禽流感病毒H7亚型核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 1 |  | 流感监测 |  | 按需求送货 |  |
| 6 |  | 禽流感病毒H9亚型核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 1 |  | 流感监测 |  | 按需求送货 |  |
| 7 |  | 甲型流感病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 10 |  | 禽流感监测 |  | 按需求送货 |  |
| 8 |  | 乙型流感病毒分型核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 4 |  | 流感监测 |  | 按需求送货 |  |
| 9 |  | 肠道病毒通用型核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 4 |  | 手足口监测 |  | 按需求送货 |  |
| 10 |  | 肠道病毒71及柯萨奇病毒16型双联核酸测定试 剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 4 |  | 手足口监测 |  | 按需求送货 |  |
| 11 |  | 柯萨奇病毒A6/A10型双联核酸测定试剂盒(荧光 PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 4 |  | 手足口监测 |  | 按需求送货 |  |
| 12 |  | 流行性脑膜炎双球菌核酸测定试剂盒(荧光PCR 法 ) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 1 |  | 多病原监测 |  | 按需求送货 |  |
| 13 |  | 流行性腮腺炎核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 1 |  | 多病原监测 |  | 按需求送货 |  |
| 14 | 乙型脑炎核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 1 |  | 多病原监测 |  | 按需求送货 |  |
| 15 | 麻疹病毒及风疹病毒核酸联合测定试剂盒(荧光 PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 2 |  | 麻疹风疹监测 |  | 按需求送货 |  |
| 16 | 诺如病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 1 |  | 多病原监测 |  | 按需求送货 |  |
| 17 | 沙门氏菌核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 1 |  | 多病原监测 |  | 按需求送货 |  |
| 18 | 霍乱弧菌核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 1 |  | 多病原监测 |  | 按需求送货 |  |
| 19 | 出血热汉坦病毒核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 1 |  | 多病原监测 |  | 按需求送货 |  |
| 20 | 百日咳核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 1 |  | 多病原监测 |  | 按需求送货 |  |
| 21 | 疟原虫核酸测定试剂盒(荧光PCR法) |  | 25人份/盒 |  | 盒 |  | 1 |  | 多病原监测 |  | 按需求送货 |  |
| 22 | 核酸提取测定试剂(磁珠法) |  | 64人份/盒，适配天隆提取仪 |  | 盒 |  | 25 |  | 多病原监测 |  | 按需求送货 |  |
| 23 | 核酸提取测定试剂(磁珠法) |  | 20人份/盒，适配天隆提取仪 |  | 盒 |  | 9 |  | 禽流感监测 |  | 按需求送货 |  |