政府采购项目

项目编号：HDZX2026（010）CG

千阳县2026年度取水口监测计量项目

竞争性磋商文件

目 录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	9

第三章  采购内容及要求	38

第四章  合同主要条款及格式	50

第五章  响应文件格式	54

- 第一章 竞争性磋商公告

千阳县地下水工作队千阳县2026年度取水口监测计量项目

竞争性磋商公告

项目概况 千阳县2026年度取水口监测计量项目采购项目的潜在供应商应在【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】（http://ggzy.baoji.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年05月13日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

      - 一、项目基本情况

项目编号：HDZX2026（010）CG

项目名称：千阳县2026年度取水口监测计量项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：730,000.00元

采购需求：

合同包1(千阳县2026年度取水口监测计量项目):

合同包预算金额：730,000.00元

合同包最高限价：730,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他水资源管理服务 | 14处农灌井取水口以电折水在线监测样本井设施安装和设备调试平台对接以电折水系数测算等技术服务新建取水口标识牌190个含标志牌制作安装 | 1(项) | 详见采购文件 | 730,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起180个日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(千阳县2026年度取水口监测计量项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- （1）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

- （2）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

- （3）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

- （4）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

- （5）宝鸡市财政局关于中、省《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》落实措施的通知（宝市财办采（2022）9号）；

- （6）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

- （7）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；

- （8）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；

- （9）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；

- （10）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；

- （11）《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；

- （12）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

- （13）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）；

- （14）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

- （15）《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）；

- （16）《关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》(陕财办采(2023)3号)；

- （17）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）；

（18）其他需要落实的最新政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(千阳县2026年度取水口监测计量项目)特定资格要求如下:

- 1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人须提供统一社会信用代码的营业执照、事业单位须提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件、其他组织应提供合法证明文件、自然人参与的提供其身份证；

- 2）财务状况报告：供应商须提供2024年度或2025年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

3）社保缴纳证明：供应商须提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

4）税收缴纳证明：供应商须提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站重大税收违法失信主体，供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站失信被执行人；未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录；

6）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺）；

7）书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8）法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证；

9）履行合同所必须的证明资料：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明资料（提供书面承诺）；

10）专门面向中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业，并提供声明函。

三、获取采购文件

时间：2026年04月29日至2026年05月08日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】（http://ggzy.baoji.gov.cn/）

方式：在线获取

售价：0元

      - 四、响应文件提交

截止时间：2026年05月13日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心

      - 五、开启

时间：2026年05月13日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省.宝鸡市）不见面开标大厅系统

      - 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

      - 七、其他补充事宜

1、本次采购公告在《陕西省政府采购网》、《陕西省公共资源交易中心（陕西省▪宝鸡市）》同时发布；

2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库及办理供应商入库申请并及时办理CA数字证书（陕西CA锁）；

3、各供应商使用CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn/）交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”；

4、获取成功后可从〖我的项目〉项目流程〉交易文件下载〗中下载电子文件（*.SXSZF格式）；

5、供应商在网上填写的单位信息（单位名称、营业执照相关信息）应与竞争性磋商文件要求及后期上传的电子磋商响应文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果供应商自负；

6、本项目采用电子化不见面开标方式，各供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn/）下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购磋商单位操作手册》和《宝鸡市不见面大厅供应商操作手册》,按照流程制作电子标书并在磋商截止时间前上传电子磋商响应文件；

7、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用电脑提前一小时登录网络开标大厅，因供应商自身电脑设备故障或自身原因导致无法完成磋商的，由供应商自行承担后果（建议使用IE11或者360极速浏览器兼容模式，磋商单位电脑需配备耳麦）；

8、供应商未完成网上磋商或未在规定时间内在平台上下载电子竞争性磋商文件的，导致无法完成后续流程的责任自负；

9、质疑与投诉联系方式：

采购人行业监管部门

名称：千阳县水利局

地址：宝鸡市千阳县南关路83号

联系方式：0917-4241635

采购监管部门：

名称：千阳县财政局采购管理股

地址：千阳县东大街16号

联系方式：0917-4249705

10、电子磋商响应文件制作软件技术支持热线：咨询电话:400-636-9888、029-88661267、029-88661266。

      - 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：千阳县地下水工作队

地址：宝鸡市千阳县南关路83号

联系方式：13369194112

2.采购代理机构信息

名称：华地众信工程项目管理有限公司

地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇高新锦园4号楼一单元1604室

联系方式：0917-3528980

3.项目联系方式

项目联系人：陈佩瑶

电话：0917-3528980

华地众信工程项目管理有限公司

2026年04月28日

# 第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：千阳县地下水工作队 地址：宝鸡市千阳县南关路83号 联 系 人：陈昊 联系方式：13369194112 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：华地众信工程项目管理有限公司 地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇高新锦园4号楼一单元1604室 联系人：陈佩瑶 联系方式：0917-3528980 |
| 3 | 项目名称 | 千阳县2026年度取水口监测计量项目 |
| 4 | 项目编号 | HDZX2026（010）CG |
| 5 | 资金性质 | 财政资金 |
| 6 | 项目最高限价 | 730000.00元 |
| 7 | 项目用途 | 通过远程监测站点实时采集农灌机井的取水量、用电量、地下水位以及管道压力等以电折水系数测算关键数据，能够对区域以电折水系数测算参考提供数据依据，以此推算区域以电折水系数。 |
| 8 | 采购内容和要求 | 新建14处农灌井取水“以电折水”在线监测样本井设施安装和设备调试、平台对接以电折水系数测算等技术服务工作，新建取水口标识牌190个，含标志牌制作安装。（详见采购内容及要求） 备注：本项目为交钥匙项目，采购的系统需保证与水资源国控平台及国网陕西电力公司大数据平台信息系统无缝对接，所有数据互联互通，确保系统设备正常运行及使用。 |
| 9 | 供应商 | 符合本次竞争性磋商所规定的资格条件，从全国公共资源交易平台获取竞争性磋商文件，并自愿参加磋商活动的供应商。 |
| 10 | 供应商资格要求 | 资格条件： - 1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人须提供统一社会信用代码的营业执照、事业单位须提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件、其他组织应提供合法证明文件、自然人参与的提供其身份证； - 2）财务状况报告：供应商须提供2024年度或2025年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明； 3）社保缴纳证明：供应商须提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 4）税收缴纳证明：供应商须提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 5）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站重大税收违法失信主体，供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站失信被执行人；未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录； 6）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺）； 7）书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8）法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证； 9）履行合同所必须的证明资料：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明资料（提供书面承诺）； 10）专门面向中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业，并提供声明函。 |
| 11 | 服务期限、质量标准及服务地点 | 服务期限：自合同签订之日起180个日历天 质量标准：合格，符合现行国家、地方及行业相关规范及采购人要求。 服务地点：采购人指定地点。 |
| 12 | 竞争性磋商文件获取 | 获取时间：2026年04月29日至2026年05月08日（北京时间，节假日除外） 获取方式：供应商可登录全国公共资源交易平台-陕西省公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）下载电子竞争性磋商文件，逾期未办理的，视为自动放弃。 |
| 13 | 联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 现场勘查 | 不组织 |
| 15 | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间 | 供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效。 |
| 16 | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
| 17 | 响应文件提交截止时间、开标时间和地点 | 1、响应文件提交截止时间：2026年05月13日09:00前 2、开标时间：2026年05月13日09:00整 3、开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省.宝鸡市）不见面开标大厅系统 |
| 18 | 投标有效期 | 自提交响应文件的截止之日起90日历天 |
| 19 | 磋商保证金 | 磋商保证金的形式：转账支票、电汇、银行汇票、保函、交易保证金信用承诺书的任何一种。 1、磋商保证金金额：5000.00元（伍仟元整） 2、供应商须按规定时间（响应文件递交截止时间）和方式提交磋商保证金。 3、除采购人或采购代理机构方面原因外，以转账支付竞争性磋商保证金未能如期到账（基本账户转出），视为未递交竞争性磋商保证金。（不接受以个人名义交纳的保证金，交纳保证金的供应商名称须与参与磋商的供应商名称一致，否则不予退还。） 4、采用银行保函递交时间:所投项目开标前2-3个工作日递交至采购代理机构。 5、采用保险公司保单(或担保公司保单)递交时间:所投项目开标前1-2个工作日递交至采购代理机构。 6、采用交易保证金信用承诺书递交时间:所投项目开标前1-2个工作日递交至采购代理机构。 |
| 20 | 汇款账户 | 户 名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开 户 行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 帐 号：80602000142101980617609 备 注：该项目子账户后5位数字 注: 参与磋商的供应商未交纳、或者未足额交纳、或者未按规定时限交纳保证金的，将被视为自动放弃参与投标的权利。 |
| 21 | 备选投标方案 和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 22 | 盖章签字 | 供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并加盖供应商公章。 |
| 23 | 磋商响应文件 份数 | 1、*.SXSZF格式电子版1份，在规定时间内上传至宝鸡市公共资源交易中心平台； 2、成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构提供纸质响应文件正本一份，副本二份，电子文件U盘一份（内含签章版文件PDF格式及word版）。提交的纸质响应文件与网上上传的电子响应文件内容应一致，若不一致导致的一切后果由供应商自负。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样。响应文件的正本与副本均应采用A4纸双面印刷，逐页加盖鲜章，分别各自胶装成册，并编制目录及连续页码。 |
| 24 | 评标办法及标准 | 详见竞争性磋商文件 |
| 25 | 其它事项 | - 成交供应商与采购人在成交通知书发出25日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。 |
| 26 | 招标代理服务费 | 1、招标代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付。 2、招标代理服务费依据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件规定收取。 3、此费用各供应商应充分考虑在磋商报价内，采购人不在为此支付任何费用，且必须保证本次项目的服务质量 |
| 27 | 磋商小组组成 | 磋商小组共3人，从陕西省政府采购专家库随机抽取3人。 |
| 28 | 所属行业 | 其他未列明行业 |

二、项目说明

1、本项目说明详见供应商须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商方式择优选定中标人。

三、 竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件获取：供应商须经过正常渠道获取竞争性磋商文件，否则将作为无效投标处理。

2、竞争性磋商文件的组成：包括目录所有内容。

2-1、电子竞争性磋商文件获取方式：1）获取竞争性磋商文件登记：供应商使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）（http://ggzy.baoji.gov.cn//），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行获取竞争性磋商文件。2）竞争性磋商文件下载：网上登记成功后，供应商在获取时间段内2026年04月29日至2026年05月08日，每日上午09:00:00-12:00:00，下午14:00:00-17:00:00（北京时间，节假日除外）可登录全国公共资源交易平台-陕西省公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）下载电子竞争性磋商文件，逾期未办理的，视为自动放弃。

2-2、电子竞争性磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。

3、供应商应认真审阅和充分理解竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。

4、竞争性磋商文件的澄清或修改：

4-1、提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商；不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

4-2、竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

5、供应商若对竞争性磋商文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。

6、供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

7、在投标截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8、供应商必须从【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】（http://ggzy.baoji.gov.cn/））处获取竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制竞争性磋商文件视为无效。竞争性磋商文件售后不退，仅作为本次招标使用。

9、竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查：见须知前附表。

四、响应文件

1、供应商资格条件：

1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人须提供统一社会信用代码的营业执照、事业单位须提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件、其他组织应提供合法证明文件、自然人参与的提供其身份证；

2）财务状况报告：供应商须提供2024年度或2025年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

3）社保缴纳证明：供应商须提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

4）税收缴纳证明：供应商须提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站重大税收违法失信主体，供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站失信被执行人；未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录；

6）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺）；

7）书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8）法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证；

9）履行合同所必须的证明资料：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明资料（提供书面承诺）；

10）专门面向中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业，并提供声明函。

2、合格供应商

符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的供应商，投标无效。

3、响应文件的组成

（1）封面

（2）资格证明文件

（3）符合性证明文件

（4）响应方案

附件一：《中小企业声明函》

附件二：《残疾人福利性单位声明函》

附件三：《监狱企业证明材料》

附件四：《“节能产品”“环境标志产品”说明》

4、响应文件编写说明

4-1、电子响应文件

（1）编制电子响应文件时应用专用软件，软件下载地址及操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目响应文件制作软件及操作手册》。并使用 CA（数字认证证书）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（2）电子响应文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

注：竞争性磋商响应文件应在竞争性磋商文件要求在规定签字（或盖章）处由法定代表人或其委托代理人签字（或盖章），并逐页加盖申请人公章。由供应商的法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或盖章的，应附法定代表人授权委托书。

（3）电子响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子响应文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看响应文件工具打开未加密的电子响应文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请翻阅操作手册，或致电宝鸡市公共资源交易中心，信息科人员：0917-3263756 。

4-2、纸质响应文件

开标时投标供应商无需提交纸质响应文件，项目成交后由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构提供纸质响应文件正本一份，副本二份，电子文件U盘一份（内含签章版文件PDF格式及word版）。提交的纸质响应文件与网上上传的电子响应文件内容应一致，若不一致导致的一切后果由供应商自负。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样。响应文件的正本与副本均应采用A4纸双面印刷，逐页加盖鲜章，分别各自胶装成册，并编制目录及连续页码。不得采用活页装订。

4-3、响应文件的语言及计量单位

1、招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文。对不同文字文本响应文件的解释发生异议时，以简体中文文本为准。

2、响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但竞争性磋商文件另有规定的除外。

4-4、响应文件的有效期

1.投标有效期（含授权有效期）自提交响应文件截止之日起90日历天。供应商投标有效期短于竞争性磋商文件规定的投标有效期，按无效投标处理。成交供应商的投标有效期自动延长至合同执行完毕。

2.在投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可要求供应商延长投标有效期。供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

4-5、响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件递交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·宝鸡市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4-6、响应文件的撤回、补充和修改

供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行撤回、补充或修改。对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

4-7、关于响应文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会（磋商小组/磋商小组/询价小组）在评标系统中对供应商的电子响应文件进行雷同性分析。雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子响应文件制作设备的特征信息（如MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子响应文件是否出自同一台设备。若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子响应文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18 号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用响应文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会（磋商小组/磋商小组/询价小组）结合项目情况综合判定。”

4-8、磋商报价

1）本次招标项目最高限价为：730000.00元，超出项目最高限价为无效报价，按废标处理。

2）磋商报价中均采用人民币表示，磋商报价为供应商在响应文件中提出的各项费用的总和。除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的采购内容清单填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的项目，将视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，采购人将不予支付其价款。

3）供应商必须全面考虑各影响报价因素，认真计算可能发生的各相关费用（包含完成本项目的人力成本、设备成本、管理费、利润、税金等费用）并计入磋商报价内，在项目实施过程中甲方不再另付任何费用。

4）供应商报价时可能涉及的因素：

①供应商应事先考虑好人工、场地等费用可能的波动变化。

②供应商须自行踏勘现场以充分了解项目实施的内容及可能产生的费用。

③如未成交，无任何补偿费用。

④供应商应负责办理为执行本磋商文件规定义务而投入的工伤事故的保险、机具设备和运输工具的财产保险、人身意外伤害险等，保险费由供应商自行支付，并已包含在磋商报价中，采购人将不再另行支付。

5）供应商须对《采购内容及要求》中的全部费用明细按要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分费用明细进行报价的磋商。供应商应在竞争性磋商响应文件中的分项报价表（如有）上标明对本次采购拟提供项目的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，工程、货物或服务只允许有一个报价。

6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

7）结算调整幅度：本项目采用竞争性磋商方式采购，需进行二次报价，结算时分项单价将按最终报价与首次报价的差距同比例调整，单价浮动后质量等级不得变更。

最终报价（二次）=本项目实施过程中的所有费用。最终报价（二次）不得高于首次报价，否则按废标处理。

本次竞争性磋商非一次性报价。

4-9、供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

1、误投的；

2、逾期提交电子响应文件的；

3、未在磋商文件规定时间签到的。

五、磋商保证金

1、保证金缴纳形式：见供应商须知前附表。

2、保证金缴纳递交截止时间：见供应商须知前附表。

3、退还磋商保证金：

3-1、在投标截止时间前撤回已提交响应文件的供应商的磋商保证金，将在采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还（无息）。

3-2、所有未中标人的磋商保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还（无息）。

3-3、中标人的磋商保证金，将在签订合同后5个工作日内执合同予以退还（无息）。

4、发生下列情况之一时，磋商保证金将不予退还：

4-1、供应商提供虚假资质谋取中标的；

4-2、有围标、串标现象，经查证属实的；

4-3、供应商在竞争性磋商文件规定的投标有效期内撤回投标的；

4-4、供应商自行放弃成交资格的；

4-5、成交人不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

4-6、成交人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的；

4-7、供应商交纳磋商保证金后，无故不参加投标活动的。

六、投标

供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA 数字证书登录全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn/）“电子交易平台”，将加密的响应文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

七、开标、评标和定标

1、开标：

1.1开标时间和地点

采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间登录不见面开标大厅，因供应商自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果，磋商整个过程接受监督部门的监督。

1.2开标程序

1）采购代理机构在规定的时间和地点组织线上磋商，供应商须委派代表线上参会；

2）开标时，供应商须提前进入不见面开标大厅、等待开标并签到、公布开标纪律、查看投标人名单、标书解密、批量导入、磋商、等待二次报价（（各供应商签到内容应含供应商联系人及联系电话，确保在磋商环节采购代理机构工作人员能及时有效的联系沟通，确保各供应商能及时进行响应和在规定时间内进行最终报价。等待时不可退出系统，如退出系统后果自行承担。）；

3）文字异议：投标人在开标期间，可以通过文字向主持人提问；

4）不见面询标：投标人在收到评委的质询处理后进入询标；

5）多轮报价：投标人在收到评委发起的多轮报价后进入报价页面进行二次报价；

6）输入报价后签章提交；

7）采购代理机构做好开标记录。

注:投标供应商在整个磋商过程中因退出不见面开标系统或未及时接受在线磋商通知或因自身原因导致无法正常进行磋商的，导致的不利后果由供应商自行承担。

磋商小组完成在线磋商后发起最后报价，投标供应商可通过“不见面开标大厅”直接跳转到二次报价页面进行报价并签章后提交。最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回，供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

1.3、在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA锁不一致、或沿用旧版竞争性磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

（3）上传的电子响应文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

1.4当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

1.5终止电子开标时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

2、评标

2-1、磋商小组

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等规定，依法组建磋商小组。

（2）采购人派代表进入评标室时，须向采购代理机构出具授权函。

（3）磋商小组成员应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

（4）磋商小组成员不得参加开标活动。

（5）磋商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据竞争性磋商文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查响应文件；

b、符合性审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对响应文件进行比较和评价；

e、确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

f、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

g、对评标过程及各供应商的商业机密予以保密；

h、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括磋商小组）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2-3、评审原则：坚持客观、公正、审慎原则，禁止不正当竞争。

2-4、评审办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

2-5、评审工作程序：资格审查、符合性审查、最后报价、澄清、评价（详评）、推荐中标候选人的工作程序进行评标。

2-5-1、响应文件资格审查

磋商小组依法对供应商响应文件资格证明文件进行审查：

- 1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应为具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人须提供统一社会信用代码的营业执照、事业单位须提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件、其他组织应提供合法证明文件、自然人参与的提供其身份证；

- 2）财务状况报告：供应商须提供2024年度或2025年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

3）社保缴纳证明：供应商须提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

4）税收缴纳证明：供应商须提供2025年04月至今已缴存的连续六个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站重大税收违法失信主体，供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站失信被执行人；未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录；

6）控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺）；

7）书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8）法定代表人授权委托书：供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书及法定代表人身份证，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证；

9）履行合同所必须的证明资料：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明资料（提供书面承诺）；

10）专门面向中小企业声明函：本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业，并提供声明函。

2-5-2、响应文件符合性审查

磋商小组对资格性审查合格的响应文件有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对竞争性磋商文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。符合性审查按下表进行：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性、完整性审查 | 响应文件的签署、盖章 | 响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字（或盖章）齐全，且单位盖章齐全，符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合竞争性磋商文件第五章“响应文件格式”要求 |
|  |  | 响应文件递交 | 符合“供应商须知前附表”规定要求 |
|  |  | 磋商报价 | 磋商报价未超过项目最高限价 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全完整、无遗漏 |
| 2 | 响应文件的响应程度审查 | 服务期限 | 满足竞争性磋商文件要求的服务期限 |
|  |  | 质量标准 | 满足竞争性磋商文件要求的质量标准 |
|  |  | 投标有效期 | 满足竞争性磋商文件规定的投标有效期 |
|  |  | 磋商保证金 | 提交形式及金额符合竞争性磋商文件要求 |

2-5-3、最后报价

1、磋商小组要求实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2、最后报价在磋商现场线上提交，各供应商在提交最后报价时应加盖供应商红色公章。

2-5-4、响应文件的澄清：

（1）在评标期间,对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）书写错误的评审标准：

磋商小组在评标过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a、响应文件有关内容与“第一次磋商报价表”不一致的，以“第一次磋商报价表”为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“第一次磋商报价表”的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

g、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

h、多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述a至d两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（3）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品/服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2-5-5、评价（详评）：

（1）磋商小组评审响应文件符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

（2）评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

（3）其他需说明的情况：

a、对于响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

b、最低报价不是中标的唯一条件；

c、如果投标实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其投标将被拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标；

d、无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

2-6、评分标准：

| 评标 内容 | 价格 权值 | 分值 | 评审明细 | 评标原则与标准 | 根 据 磋 商 响 应 文 件 的 响 应 程 度 按 差 别 计 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价评审 | 10% | 10分 | 报价 | 按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（即10%）×100 本项目专门面向中小企业采购，故不享受价格扣除优惠政策。 |  |
| 响应方案 | 15% | 15分 | 总体服务方案概述 | 供应商对本项目实施阶段等相关服务工作内容熟悉，能够清楚了解政策要求和采购要求，内容包含：①对项目理解②关键技术问题③解决办法及应对措施等。根据项目具体情况制定详细、针对性强的服务方案。 1.总体方案科学合理、完整，可行性高，根据响应程度得10.1-15分； 2.总体方案完整性、合理性一般，得5.1-10分； 3.总体方案不完整、缺乏合理性，得0-5分。 |  |
|  | 10% | 10分 | 设计方案 | 供应商提供针对本项目制定的设计方案。包括但不限于①项目需求分析；②体系架构；③功能模块介绍；④实现思路和关键技术； 1.方案科学合理、完整，可行性高，根据响应程度得8.1-10分； 2.方案完整性、合理性一般，得4.1-8分； 3.方案不完整、缺乏合理性，得0-4分。 |  |
|  | 10% | 10分 | 实施方案 | 针对本项目提供实施方案，包括但不限于①具体实施计划安排；②现有设备对接方案，对后期兼容性、扩展性的考虑；③风险应对方案。 1.实施方案完整详细、结构清晰、针对性强，根据响应程度得8.1-10分； 2.实施方案编制完整性、结构清晰、针对性一般，得4.1-8分； 3.实施方案编制不完整、缺乏合理性、针对性，得0-4分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 质量保证措施 | - 质量控制措施，包含但不限于:①质量保证体系；②质量保障方案；③质量目标；④质量控制措施等。 - 1.措施考虑全面，措施合理有效，执行性强得3.1-5分； 2.措施考虑基本完善，措施基本有效，执行性一般得0-3分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 进度保障措施 | - 进度保障措施，包含但不限于①供应商需根据项目服务期限、特点、工作内容等编制进度计划，进度计划需明确实施本项目的关键节点时间；②项目进度保证措施及应急保障措施。 - 1.措施考虑全面，措施合理有效，执行性强得3.1-5分； 2.措施考虑基本完善，措施基本有效，执行性一般得0-3分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 重难点分析 | 1.供应商对本项目内容，重点难点理解深刻到位、分析全面，应对措施科学合理、有针对性、可实施性得3.1-5分； 2.重点难点分析基本全面，应对措施基本合理，有一定可实施性得0-3分。缺项不得分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 服务承诺 | - 满足竞争性磋商文件采购要求和合同条款的要求，对交付时间内质量、人员到位情况、后期服务的响应时间及配合程度等做出实质性承诺（内容应当包含不能完全履行承诺时愿意接受相关处罚的相关承诺）。 - 1.承诺考虑全面，措施合理有效，执行性强得3.1-5分； 2.承诺考虑基本完善，措施基本有效，执行性一般得0-3分。 |  |
|  | 5% | 5分 | 合理化建议 | 根据本次采购要求提供合理化建议。 - 1.合理化建议考虑全面，措施合理有效，执行性强得3.1-5分； - 2.合理化建议考虑基本完善，措施基本有效，执行性一般得0-3分。 |  |
|  | 10% | 10分 | 售后服务 | 售后服务承诺：供应商针对本项目提供售后服务承诺和保障承诺。内容包括但不限于①售后服务承诺和服务范围②售后服务流程制度和措施③售后响应时间④退换货方案⑤售后服务团队人员配置⑥备品备件供应保障措施，方案完善、可操作性强计5.1-10.0分，方案较完善，可操作性一般计0-5.0分 |  |
|  | 4% | 4分 | 保密措施 | 针对本项目数据及成果的信息保密出具整体方案及对应措施。 1.措施考虑全面、合理有效，执行性强得2.1-4分； 2.措施考虑基本完善、基本有效，执行性一般得0-2分。 |  |
|  | 10% | 10分 | 项目组人员 | 1.提供项目实施团队成员名单，人员数量、专业配备、职责划分均阐述全面详细，且组织机构设置科学、岗位配备齐全、职责划分合理明确，由评标委员会横向对比，差别赋分得7.1-10分； 2.人员数量、岗位配备、职责划分均阐述简短，组织机构设置、岗位配备、职责划分较为合理，由评标委员会横向对比，差别赋分得4.1-7分； 3.人员数量、岗位配备、职责划分阐述不全、缺漏项，由评标委员会横向对比，差别赋分得0-4分。 |  |
|  | 6% | 6分 | 类似项目业绩 | 近三年（2023年4月-至今）类似项目业绩（中标通知书或合同）每提供1个得2分，此项合计6分。 |  |
| 备注 | 1、各评委独立打分。 2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 注：以上评分项需要提供的资料，有就得分，无则不得分，提供虚假资料者按无效标处理。 |  |  |  |  |

- 注：特殊情况处理：

a、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

b、若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

c、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

2-7、政府采购政策评分标准

2.7.1小微企业的政策

根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》(陕财办采 (2023) 3号)的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的服务类项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购。超过 200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，面向中小企业的预留份额今年阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业比例不低于70%。

以上均用扣除后的价格参与评审。中小型和微型企业按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联合企业【2011】300 号）规定执行。

2.7.2监狱企业的政策

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同中小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2.7.3残疾人福利性单位的政策

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同中小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2-7-4节能产品、环境标志产品的政策

节能产品、环境标志产品按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号））、《财政部 发展改革委联合印发<关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关规定执行。

2-7-5本项目是否专门面向中小企业项目：是。

为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

3、定标

3-1、定标程序

- 磋商小组依据评标办法，经过资格性审查、符合性审查、磋商、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足竞争性磋商文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分由高至低的顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评标报告。

- 磋商小组应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告推荐的成交候选人中，按顺序确定成交人。成交候选人并列的，磋商报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为成交人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

- 采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在2个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

3-2、成交人确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释。

4、投标无效的情形：

4-1、未按照竞争性磋商文件的规定提交磋商保证金的；

4-2、响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

4-3、不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

4-4、报价超过竞争性磋商文件中规定的项目采购预算（最高限价）的；

4-5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4-6、提供虚假材料谋取中标的；

4-7、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4-8、法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

5、成交通知书

5-1、成交通知书将在成交结果公告发布的同时由采购代理机构发出。

5-2、成交人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领取成交通知书的，磋商保证金不予退还。

5-3、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

八、合同

1、成交人在收到成交通知书后25日内，应按竞争性磋商文件的要求与采购人签订合同。

2、成交人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，磋商保证金不予退还。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、中标人的响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的采购要求，经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为成交项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》(陕财办采 (2023) 3号规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7、付款方式：项目采购单位完成采购招标程序后，成交供应商凭成交通知书及合同，经逐级审核后申请项目合同价款，项目合同价款按项目进度支付。

九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

十、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号）等有关规定重新组织采购活动：

（1）因重大变故，采购任务取消的；

（2）竞争性磋商文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的；

（5）所有供应商的报价均超出项目采购预算，采购人不能支付的。

十一、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问。采购代理机构或采购人将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。

2.质疑和投诉

供应商认为竞争性磋商文件、招标过程使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应当知道其自身权益收到损害之日起七个工作日，以书面形式（纸质版加盖公章）向采购代理机构或采购人提出质疑。供应商认为中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在开标后7日内，以书面形式（纸质版加盖公章）向采购代理机构或采购人提出质疑。

2.1、质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、标段、招标公告/中标公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。

2.2、质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.3.有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商/供应商或潜在供应商/供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

（5）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和监管机构规定的其他条件的。

2.4、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

2.5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向政府采购监管机构提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2.7、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

十二、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写《陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》并附在响应文件中，同时应保证响应文件正、副本中一致。

# 第三章  采购内容及要求

一、采购内容

新建14处农灌井取水“以电折水”在线监测样本井设施安装和设备调试、平台对接以电折水系数测算等技术服务工作，新建取水口标识牌190个，含标志牌制作安装。

备注：本项目为交钥匙项目，采购的系统需保证与水资源国控平台及国网陕西电力公司大数据平台信息系统无缝对接，所有数据互联互通，确保系统设备正常运行及使用。

农灌井取水“以电折水”在线监测样本井机电设备配置

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子远传水表 | 台 | 1 |  |
| 2 | 静压投入式水位计 | 台 | 1 |  |
| 3 | 压力传感器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 遥测终端机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 充电控制器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 蓄电池 | 台 | 1 |  |
| 7 | 防雷系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 管控机箱 | 台 | 1 |  |

- 二、技术要求

监测井选取依据

（一）典型代表性原则监测点所选机井应具有地区代表性特征，机井基本情况符合当地机井普遍状况，机井的深、浅层数量应符合当地现存深、浅井数量比例。应具备固定的提水设备设施，且为该区域主流泵型。所选机井控制灌溉面积应具有一定的规模，原则上应在20亩以上。

（二）空间均衡性原则监测点所选机井在保证深、浅数量符合比例情况下，应充分考虑在该区域的空间分布特点，力求空间分布均匀。原则上按照各乡镇任务分配表逐个乡镇进行选点，保证项目区域所辖乡镇均有代表性机井选入。

（三）监测点所选典型机井、水泵、动力电缆、提水管道、输水管道等设备设施完好，且机井水电设备具有良好线性关系（非变频泵）。所选典型机井周边具备建设1m×1m的混凝土基座的空间条件，且同意占地。

（四）管理方便性原则考虑后期运行管理的方便性，原则上优选村集体所有或国家投资建设的项目区的机井。优先选择农业承包大户地块的灌溉机井，且井、泵长期使用并有专人看护，便于后期协调与对接。

系统功能实现

系统首先通过监测站点完成数据采集上报。传感器采集水量、电量、水位、水压等数据信号，并将信号传输到测控终端机（RTU），测控终端机（RTU）对采集的各类信号进行数据转换，并对转换后的数据进行储存、实时整理、报文生成等处理。通信模块将数据发送到水资源国控平台及国网陕西电力公司大数据平台，实现水资源管理部门通过系统实时查询各监测站点监测数据，了解用水情况。

数据采集

主要依靠电子远传水表测取水量（或流量）、以电表测取电量、以水位计测取水位信息、以压力传感器测取压力信息。

数据传输

项目使用4G/GPRS通信方式，符合《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2021）。自动监测站具有备份信道，所配置的通信机应具有通信主备信道的自动切换。整个传输采用“一发两收”，需要传输到水资源国控平台及国网陕西电力公司大数据平台，信息采集频次为每日1次。

重点服务要求

- 设备须与水资源管理系统等平台对接接口，支持功能扩展和系统对接，满足水资源平台所需实时监控，用水统计，异常预警等功能实现。

- 根据现场条件选择4G/NB-IoT/LoRa等通信方式，确保数据回传成功率≥99.5%。

- 采用加密传输，支持区块链存证，确保数据不可篡改，满足《网络安全法》要求。

- 提供相关技术指导与培训，涵盖监测点布设、数据采集传输及系统运维等环节；协助运维单位建立定期巡检制度，每季度检查设备运行状态，及时更换蓄电池等易损件。

主要设备参数要求

### 一）、电子远传水表

1、规格:DN80、DN100、DN200

2、参数：

2.1、水表壳：球墨铸铁

2.2、电子采样模块：

电子采样模块由无磁、直读采样传感器组成；

2.3、无磁采样传感器：

1）宽工作电压：2.0V~3.7V；

2）微功耗：工作电流：5uA＠3.3V；

3）工作温度：-25℃~85℃；

2.4、直读采样传感器

1）隧道磁电阻(TMR) 技术

2）大输出信号，无需信号放大

3）宽工作电压范围，1V-7V

4）工作温度：-40~85℃

2.5、NB-IoT模块

1）移动物联网

2）大输出信号，无需信号放大

3）宽工作电压范围，1V-7V

4）工作 温度：-40~85℃

2.6、通讯天线：铜，用于接收指令、上报数据等

### 二）、静压投入式水位计

1、量程：0-1...20M...500M

2、输出信号：4-20mA

3、精度：≤0.5%:

4、非线性：≤0.5FS%

5、迟滞、重复性：≤0.2FS%

6、零点漂移：≤0.2FS%/4H

7、零及灵敏温度漂移：≤.04FS%/℃

8、长期稳定性：≤0.2FS%/年

9、工作电压：12-36VDC

10、补偿温度：0-55℃

11、工作温度：-20-70℃（推荐50℃以下）

12、过载能力：300%

13、膜片、壳体材质：316L不锈钢

### 三）、压力传感器

1、量程范围：-0.1~100MPa；

2、精度：0.5级，0.25级；

3、供电电池：3.6V/9AH，3.6V/19AH；

4、压力检测周期：3秒；

5、功耗：40微安，发射150毫安；

6、压力上报周期：1小时~24小时；

7、过载：150%F.S；

8、防爆等级：EXib IIB T6 GB；

### 四）、遥测终端机RTU

以电折水智能终端需要集电量计量、4G/NB-IoT无线远传功能于一体，设备内嵌以电折水逻辑算法，自动显示测点用水数据。遥测终端机RTU（带IC卡功能），具备计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集、余量充值管理、设备控制管理等多项功能。

1、工作方式：自报、应答、兼容可设定

2、总线速率：300bps-57600 bps；

3、环境温度：－30℃～＋70℃；

4、值守电流：≤2mA(12VDC)；

5、工作电流：≤10mA(12VDC)；

6、相对湿度：＜95%；

7、平均无故障时间：MTB25000h；

8、电源：12.0±10％VDC 5A。

### 五）、供电系统

### 1、功能要求

### 主要由充电控制器和蓄电池组成，由交流电和蓄电池互补供电。对监测系统的所有设备进行供电，要求在每小时测报1次的情况下，交流电连续断电7日内系统正常运行。

### 2、主要技术指标

### 2.1、蓄电池

### 1）铅酸性可充蓄电池，免维护蓄电池；

### 2）电压：12V

### 3）容量：≥100Ah

### 2.2、交流充电控制器

### 1）输入电压：88-264V；

### 2）电源频率：47-63HZ；

### 3）输出：1、13.8V，0-3.5A；2、5V，0-4A；  3、13.4V，0-0.23A（充电器）；

### 4）保护功能：过充电、过放电保护，正、负极反接保护，误操作保护，内置保险管，电子短路保护；

### 5）充电功能：充电过程快速、平稳，内置蓄电池温度补偿器，12V、24V电压自适应，自耗电小，析气调节；

6）指示灯显示：红色11.8V，黄色到红黄色12.3V，绿色12.8V。

六）、防雷系统

1、电源避雷

1.1、最大连续工作电压：UcAC 385V，UcDC 505V；

1.2、额定电压：Uc 385V；

1.3、正常放电电流：In(8/20) 20KA；

1.4、最大放电电流：Imax(8/20) 40KA；

1.5、接线：当电流小于63A时，一般使用4mm-6mm的铜芯线。

2、信号避雷

双绞线接口信号防雷器，技术指标如下：

2.1、额定电压：12V；

2.2最大工作电压：15V；

2.3标称通流：10KA；

2.4响应时间：1NS。

### 七）、管控机箱

材质：镀锌铁板，板厚不小于1mm；外观：整箱喷塑表面清洁；

防护功能：防护等级IP67，具备防淋（防雨雪）、防尘，带锁闭等基本保护功能。

配备辅材：挂墙挂片、挂杆抱箍、三角支架等设备箱安装时必备的配件

箱体质量：箱体主体无缝焊接，柜体质量具有一定的抗撞击、抗破坏能力，有良好的承重能力及稳定性，阻燃、绝缘、耐老化。

密封要求：密封条安装正确、平整，无影响密封性能的缺陷。

- 八）、取水口标识牌

水行政主管部门组织在取水工程（设施）的醒目处设置标识牌，标识牌需注明取水口编号、取水单位、取水水源、取水口位置、取水许可量、监管电话、二维码等内容。

新建、改建、扩建项目取水工程（设施）取水口标识牌由取用水户按技术要求设置。

取水口标识牌应采用坚固耐用的材料制作，字体采用宋体印制，建议采用蓝底白字。标识牌一般由底板、支撑件、基础等组成，各部分组成应连接可靠。支撑件具有一定的刚度和强度，并考虑美观要求。各部件安装稳固，满足抗风、抗拔、抗撞等要求。不需要使用支撑的部件，直接悬挂安装于附着物（如泵房外墙）上。

地表水取水口设置立柱式标识牌，地下水取水口设置贴牌式标识牌。

取水口标识牌内容

1、取水口编号

取水口编号按照国家政务服务平台标准《国家政务服务平台电子证照取水许可证（C 0140-2019）》进行编号，编号由“发证机构级别代码—项目所在县级行政区划代码—水源类型代码—年度号—顺序号”组成，共16位，如图所示。

（1）“发证机关级别代码”是指发证机关的层级代码，国家级（流域管理机构）为A，省级为B，市级为C，区县级为D；

（2）“发证机关区划代码”依据《中华人民共和国行政区划代码》规定的区划代码，流域管理机构采用其所在地的行政区划代码；

（3）“水源类型代码”地表水为S，地下水为G；如果同时使用多种水源，采用主要水源的代码；

（4）“发证年度号”是指启用电子证照的首次发证年份，采用4位年份数字；

（5）“顺序码”是指发证机关当年发证的顺序号，不足4位用0补足，超过4位直接加位。

2、取水单位

取水单位应填写依法取得取水许可证的法人、公民或者其他组织（非法人组织）的全称。取水单位（法人或其他组织）填写的单位名称应与注册登记的单位信息一致；个人（公民）姓名应与有效身份证件载明的个人信息一致。

3、取水水源

取水水源主要填写水源类型。水源类型包括地表水、地下水、地下水（矿泉水）、地下水（地热水）。

（1）水源类型按实际取水水源的具体类型填写。从江河、湖泊、水库以及自水资源配置工程取水的，按地表水填写，并写明工程名称。例如，地表水（XXX水库）。

（2）取水水源为地表水、地下水的，应填写所有水源类型，并用分号隔开，按取水量大小，自大至小排序。

（3）取用水源为地热水或矿泉水的，填写“地下水（地热水）”、“地下水（矿泉水）”。

（4）矿坑疏干排水、施工疏干排水，填写“地下水”。采矿企业矿坑排水如自用为“地下水”；取水单位直接取用采矿企业供给的矿坑疏干排水（包括经过处理和未经过处理）为“矿坑疏干排水”。

（5）取用地下水的地源热泵，填写“地下水（地热水）”。

4、取水类型

取水类型根据工程或设施属性、取水用途管制需要，划分为水资源配置、河道内生产、基础设施或公用事业、自备水源等四类。

（1）水资源配置指用于水资源调蓄、区域供水等类型水利工程取水，包括蓄水工程（水库、塘坝）、引调水工程（引水工程、调水工程）、生态补水工程等取水。

（2）河道内生产指在江河、湖泊等水域内兴建的用于水力发电、航运、河道内养殖等取水。

（3）基础设施和公用事业是具有各企业、事业单位和居民共享的基本特征，服务于城乡生产、生活和生态保护等类型的取水。包括原水供水公司、自来水厂等取水。

（4）自备水源指取水单位或个人利用取水设施（工程）直接从江河、湖泊、水库或地下水源取水，给自己用水的情况。

5、取水用途

取水用途指取水的使用范围、方面。按实际取水用途填写，该取水同时具有多种用途时，应逐项选填。

（1）对于水资源配置类取水，可按原水供水等实际取水用途填写。

（2）对于河道内生产类工程取水，可按水力发电、航运、河道内养殖等实际用途填写。

（3）基础设施和公用事业类工程取水，可按原水供水、制水供水等实际取水用途填写。其中，原水供水是指取水单位直接从江河、湖泊或地下取水，不作制水加工，直接供给其他企业生产、城市自来水公司等。制水供水是指城乡公共供水企业取原水按照国家标准生产自来水，利用管网供给城乡居民和企事业单位等。

（4）自备水源类取水包括所有取水用途类用水。

生活用水指城镇居民生活用水和农村生活用水。

工业用水指工业企业生产用水和非生产用水。非生产用水包括厂区内为生产服务的职工生活用水、厂区绿化和消防用水等，不包括企业家属区、生活区的用水。

农田灌溉用水指各种农作物的种植灌溉用水，包括耕地灌溉用水、园（果）地灌溉用水、牧草地灌溉用水。

林业用水指林业灌溉用水。

畜牧业用水指为了获得各种畜禽产品的用水。

渔业用水指各种水生动植物的养殖用水。

建筑业用水指土木工程、房屋建设和设备安装等用水。

服务业用水包括公共事业、高尔夫球场、滑雪场、洗浴、洗车、其它服务业，其中，公共事业是指医院、学校等。

生态环境用水包括河湖湿地、地下水回灌等补水、景观娱乐用水、绿化环境用水和其它用水。

其它用水包括水源热泵、矿坑排水、施工降水、施工用水、其它类型用水。

取水口标示牌示意图

### 九）、设备外观质量要求

为保证主要设备外观整洁、质量可靠，对主要设备外观质量提出以下要求，详见下表

## 主要设备外观质量要求

| 设备 名称 | 参数 名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 主要 设备 | 要求 | 1、外观表面清洁、无脱漆、锈蚀，不得有毛刺、裂纹、变形等现象。 |
|  |  | 2、显示面板整洁，字迹清晰、准确，不得有划痕。 |
| 外观质量 |  | 3、各部分连接牢固，紧固件无松动、缺损等现象。 |
|  |  | 4、设备结构便于安装、使用和维修。 |
|  |  | 5、柜体内醒目位置处附有详细的监测和控制线路图，线路接口位置有接线标识；密封条安装正确、平整，无影响密封性能的缺陷。 |
|  |  | 6、柜体要求开窗显示监测数据，柜体需喷涂上测站编码 |
|  |  | 7、在正常包装状态下，所有仪器设备均能够承受运输过程中可能产生的振动、意外冲击、碰撞、跌落等。 |
|  |  | 8、柜体质量具有一定的抗撞击、抗破坏能力，阻燃、绝缘、耐老化。 |

备注：本项目技术规格不得负偏离，否则为无效投标。

三、商务要求

1、项目地点：采购人指定地点；

2、服务期限：自合同签订之日起180个日历天

3、质量：合格，符合现行国家、地方及行业相关规范及采购人要求。

4、付款方式：项目采购单位完成采购招标程序后，成交供应商凭成交通知书及合同，经逐级审核后申请项目合同价款，项目合同价款按项目进度支付。

5、成果属权：本项目所指的全部原始资料、中间过渡及最终成果所有权属于采购人。未经采购人书面许可，成交供应商不得擅自将原始资料、中间过渡或最终成果复制自留或提供给其他任何单位和个人，为自己或其他任何单位和个人谋取利益。

6、保密要求

1)采购人向成交供应商提供的全部资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，否则不能向任何第三方透露。

2)按照国家保密规定，对采购人提供的有关资料严格保密作业成果未经采购人同意不得使用，不得外传。

3)成交供应商在本项目实施过程中，涉及属于涉密资料的，由成交供应商按照国家涉密要求执行，实施前应签定数据成果使用保密协议书，保密协议书作为合同文件的组成部分。

7、违约责任：

1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购方有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

# 第四章  合同主要条款及格式

（合同仅供参考，具体以中标后双方协议合同为准。）

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：                    ；

2. 服务期限：                    ；

3. 服务地点：                    ；

4. 采购内容：                    。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、磋商文件、磋商响应文件、澄清、磋商补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同价款形式：                      。

合同金额（大写）：               （¥        ）。

四、结算方式

1.本项目结算方式：合同总价                。在付款前，乙方必须开具等额增值税发票金额给甲方。

2.付款方式：项目采购单位完成采购招标程序后，成交供应商凭成交通知书及合同，经逐级审核后申请项目合同价款，项目合同价款按项目进度支付。

五、双方权利和义务

1.甲方的主要责任和权力

（1）甲方负责提供所需的相关基础资料及配合其他相关工作；

（2）甲方应根据本合同规定，按期足额将项目经费拨付给乙方；

（3）甲方有权审查乙方的工作内容及进度，有权向乙方表达对项目内容的意见和建议，乙方应予以充分考虑；

（4）甲方有权对项目提出成果要求，督促乙方按计划完成项目并提交符合验收标准的成果。

2.乙方的主要责任和权力

（1）乙方应保质保量按期完成任务。

（2）乙方提交的项目成果经验收必须达到相关规范标准。

（3）乙方应正确使用项目经费，对甲方拨付的项目经费实行专款专用。

（4）乙方应依照合同约定移交所有项目成果。

六、履约保证金

具体以甲方双方在签订合同时协商为准，最高不得超过法律法规标准要求。

七、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可提交宝鸡市仲裁委员会进行仲裁或者向人民法院提请诉讼。

八、协议的生效、变更与解除

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同双方任何一方提出变更合同或解除合同的要求时，应与另一方协商，获取另一方同意后，签订变更条款或协议，作为本合同的正式附件，方可执行。

3.一方因对方违反合同或由于不可抗力因素，致使合同履行成为不可能或不必要，有权通知另一方解除合同。

4.合同双方任何一方逾期两个月不履行合同规定的义务，对方有权解除合同，并索取赔偿。

5.变更或解除合同造成的损失由双方协商或按责任原则分别承担。

九、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

十一、其他（在合同中具体明确）

十二、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

本合同协议书一式陆份，双方各持叁份，具有同等法律效力；合同协议书经双方代表签字先复印后加盖单位章后即产生法律效力，服务费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

本合同协议书未尽事宜由双方协商解决。

采购人：   （盖章）                  		供应商：   （盖章）

地 址：                             		地  址：

邮政编码：                    				邮政编码：

法定代表人或其授权            				法定代表人或其授权

的代理人：（签字）             			   的代理人：（签字）

开户银行：                     			   开户银行：

账号：                     			      	账号：

电话：                        			    电话：

传真：                                    传真：

电子邮箱：                                电子邮箱：

（注：以采购人及供应商最终签署合同为准。）

# 第五章 响应文件格式

一、封面

政府采购项目

项目编号：HDZX2026（010）CG

千阳县2026年度取水口监测计量项目

竞争性磋商响应文件

供应商名称：               （公章）

时      间：

二、资格证明文件

- 营业执照等主体资格证明文件

2）财务状况报告

3）社保缴纳证明

4）税收缴纳证明

5）信用记录

6）控股管理关系

7）书面声明

8）法定代表人授权委托书

9）履行合同所必须的证明资料

10）专门面向中小企业声明函

8、法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

（法定代表人参与时提供8-1、被授权人参与时提供8-1和8-2）

8-1、法定代表人资格证明书

| 致：华地众信工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
| 有效期 | 自投标截止之日起90日历天 |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
| 法定代表人身份证正、反面 |  |  |  |  |

供应商名称：                          （盖章）

日      期：     年     月     日

8-2、法定代表人授权委托书

| 致：华地众信工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权项目 与内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 自投标截止之日起90日历天 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件正、反面 |  |  |  | 被授权人身份证复印件正、反面 |  |  |

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

日      期：     年     月     日

三、符合性证明文件

1.响应函

致：华地众信工程项目管理有限公司

根据贵单位（项目名称）（项目编号）的磋商公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、按采购文件的规定，我公司的磋商总报价为：人民币（大写）：           、 （￥：       元）

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

3、我方完全理解并同意竞争性磋商文件中有关没收磋商保证金的条款。

4、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

5、我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的服务。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

8、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

9、投标有效期为自提交响应文件的截止之日起       日历天。

10、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

电 子 邮 件：

开 户 银 行：

帐       号：

2.第一次磋商报价表

项目名称：

项目编号：

| 1 | 供应商名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 磋商报价 （元） | 大 写： |
|  |  | 小 写： |
| 3 | 服务期限 |  |
| 4 | 质量标准 |  |
| 5 | 备注：精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准。 |  |

注：1、本表价格应按总价填写，同时应保证磋商响应文件的正、副本中仍有此表且一致。

2、报价精确到小数点后两位。

供应商名称：                             （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

日      期:           年     月     日

分项报价表

磋商总报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待，不再单独支付其他任何费用。请供应商根据实际情况进行分项报价。（格式自拟）

3.技术服务偏差表

项目名称：

项目编号：                                        共   页，第   页

| 序号 | 磋商文件要求 技术规格需求 | 响应文件 实际响应技术规格 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商需按磋商文件要求，逐条对响应文件实际技术规格的要求进行填写。如有漏报、瞒报磋商文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应磋商文件。不得直接将磋商文件技术规格需求完全复制作为响应文件的响应内容，后附产品参数证明资料。

2.须在“说明”栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符。

3.须后附能够反映相应技术规格的证明材料。

4.凡是响应文件的技术要求与磋商文件的技术要求之间存在负偏离（即不能满足磋商文件要求的）按废标处理。

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：        年        月        日

- 4.商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：                                        共   页，第   页

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求商务条款 | 磋商响应商务条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商响应文件中商务条款响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人或授权代表：       （签字或盖章）

日  期：          年         月         日

5.磋商保证金缴纳凭证

供应商应在此提供磋商保证金缴纳凭证的复印件

交易保证金信用承诺书

（招标采购单位名称）：

为维护公平、公正、公开的招标采购市场秩序，树立诚实守信的投标人供应商形象，我单位自愿作出以下承诺：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址和联系电话：

一、我单位具备承担招标采购项目的能力，自愿参加（         项目名称）招标采购活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法守信，诚信履约，自觉执行招标采购活动的各项规定。

二、按照国家公共信用查询结果，我单位属于国家公共信用评价的无违规违法不良信用记录企业。

三、我单位如有发生下述任何一种违约行为，自愿承担相关法律责任，5年内自动放弃在宝鸡市项目招标采购中使用“保证金信用承诺书”资格。并于收到招标人采购人书面通知7个工作日内，将文件规定的投标保证金足额缴纳至招标人指定账户予以没收，作为处罚。如若拒交，招标人采购人优先选择市公共资源交易中心认可的宝鸡商事纠纷信用调解中心进行调解或仲裁或诉讼。交易中心有权取消失信主体在宝鸡参与招标采购、进场交易等权益。

（一）在招标采购文件中规定的有效期内撤销投标采购文件；

（二）中标后在规定期限内无正当理由不与招标人采购人签订合同，或者未按招标采购文件规定提交履约保证金；

（三）未按照宝鸡市公共资源交易规定，及时足额缴纳进场交易服务费，或仍有拖欠交易服务费；

（四）行政监管机构认定投标采购人有串通投标或弄虚作假等违法违纪行为；

（五）法律法规规定的其他情形。

四、同意将承诺和失诺信息纳入宝鸡市公共资源交易领域信用记录并归集至信用中国（陕西宝鸡）等信用平台合规应用。

特此承诺。

附件：“信用中国”网站信用报告

投标人供应商                           法定代表人或

单位名称：（盖章）                   授权代表：（签字或签章）

年    月    日                          年    月    日

6.供应商承诺书

6.1陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为 （项目名称） 的供应商，在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行

质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承

担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： （盖章）

年   月   日

6.2宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书

致：（采购人或采购代理机构名称）

统一社会信用代码为        的我方（供应商名称）自愿参加贵单位组织的编号为（项目编号）的 （项目名称） 的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目竞争性磋商文件的各项要求为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

(1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和监察机关举报；

(2）不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标(成交)；

（3）不出借或借用资质；

（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（6）不以虚假材料谋取中标(成交)；

（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；

（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商磋商；

（9）中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

（10）中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标(响应)文件中承诺的项目管理实施人员；

（11）中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

(12)不得有未按照竞争性磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

(13）不转包或违法分包政府采购合同，不擅自变更.中止或者终止政府采购合同；

(14)不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑投诉；

(15)不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

(16)不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1、投标(响应)无效；

2、不予退还磋商保证金或者履约保证金；

3、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4、中标(成交)无效；

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6、没收违法得所得；

7、吊销营业执照；

8、政府相关部门的联合惩戒措施；

9、追究民事责任；

10、追究刑事责任；

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

单位名称（公章）：

法定代表人或主要负责人签字：

法定代表人或主要负责人身份证复印件：

法定代表人或主要负责人联系电话：

法定代表人或主要负责人邮箱：

四、响应方案

1、供应商概况及其性质

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

2、投标方案

包括但不限于以下内容：

1.总体服务方案概述

2.设计方案

3.实施方案

4.质量保证措施

5.进度保障措施

6.重难点分析

7.服务承诺

8.合理化建议

9.售后服务

10.保密措施

11.项目组人员

- ......

- 类似项目业绩

4、供应商认为有必要补充说明的事宜

附件一：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                    （公章）

日    期：       年      月      日

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二：《残疾人福利性单位声明函》

残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为       （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：非残疾人企业可以不提供本声明函。

企业名称：                    （公章）

日    期：       年      月      日

附件三：《监狱企业证明材料》

监狱企业证明材料（若有）

说明

1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

2.如未提供证明材料的，则其不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣减，但不影响供应商磋商响应文件的有效性。

3.非监狱企业可以不提供本材料。

企业名称：                    （公章）

日    期：       年      月      日

附件四：《“节能产品”“环境标志产品”说明》

“节能产品”“环境标志产品”说明（若有）

说明

1.供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2.非“节能产品”“环境标志产品”可以不提供本材料。

企业名称（盖章）：

日   期：          年     月     日