- 采购项目内容

本次维保服务覆盖陕西历史博物馆本馆与秦汉馆所有对外开放展厅的展览相关设施，采购内容具体包含但不限于：一、展陈基础设施：各类展柜、展墙、展板、标识导览系统、展台、陈列托架等的故障排查、维修与日常养护。二、展陈专业设备：展厅专业照明系统、恒温恒湿设备、文物安防配套展陈设施的巡检、调试、故障维修。三、多媒体与互动展项：各类互动体验装置、数字展陈设备、影音播放系统、触控查询终端等的日常运维、故障修复、内容适配调试。四、展厅配套公共服务设施：参观座椅、无障碍展陈配套设施等的维修养护。

- 五、维保作业需符合博物馆文物展陈安全规范，日常维护需建立7*24小时应急响应机制，保障展厅全年正常开放。