- 采购内容和要求

- 一、项目概况

- 为保证渭北新城日常道路情况的正常运行，需采购两家维护单位来负责市政公用设施、照明设施、道路交通设施及附属设施等巡查维护项目。

- 二、采购要求

工作内容：负责该区域范围内市政公用设施、照明设施、道路交通设施、防汛及附属设施等巡查维护。

合同包1（渭北新城现状市政基础设施维护项目一标段）巡查范围：

| 序号 | 道路名称 | 道路区间 | 道路长度（米） | 道沿长度（米) | 人行道面积 （m²) | 路灯（个） | 信号灯（个） | 雨水管道（米） | 污水管道（米） | 雨污水井盖（个） | 收水井(个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦王一路 （北段） | 渭水五路（含）--310国道 | 3709 | 24836 | 55640 | 69 | 2 | 280 | 7018 | 7018 | 240 |
| 2 | 秦王二路 （北段） | 渭水五路（含）--310国道 | 3723 | 25784 | 55850 | 103 | 5 | 280 | 7446 | 7446 | 242 |
| 3 | 渭水五路 （东段） | 大秦路--秦王东路 | 1540 | 9240 | 16910 | 84 | 2 | 62 | 1550 | 1550 | 134 |
| 4 | 渭水五路 （西段） | 秦王一路西侧 | 151 | 302 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160 | 160 | 0 |
| 5 | 渭水六路 | 秦王西路--秦王二路 | 2851 | 17106 | 34210 | 92 | 5 | 114 | 2851 | 2851 | 228 |
| 6 | 渭水七路 （西段） | 秦王西路--大秦路 | 1851 | 7404 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3702 | 3702 | 220 |
| 7 | 渭水七路 （东路） | 润秦路-秦王东路 | 1198 | 4792 | 4200 | 0 | 0 | 65 | 1698 | 1698 | 0 |
| 8 | 马陵东路 | 渭水五路--渭水六路 | 488 | 976 | 2930 | 0 | 0 | 20 | 488 | 488 | 20 |
| 9 | 远秦路 | 渭水五路--渭水七路 | 748 | 1496 | 4490 | 0 | 0 | 30 | 748 | 748 | 60 |
| 10 | 大秦路（北段） | 渭水五路--渭水七路 | 964 | 1928 | 780 | 0 | 0 | 38 | 964 | 964 | 38 |
| 11 | 润秦路（北段） | 渭水五路--渭水七路 | 1001 | 2000 | 801 | 23 | 0 | 40 | 1001 | 1001 | 40 |
| 12 | 秦王东路 | 渭水七路以北 | 803 | 4818 | 562 | 0 | 0 | 32 | 803 | 803 | 64 |
| 13 | 310国道 | 水厂西侧--任留村西侧 | 5880 | 23520 | 0 | 0 | 2 | 470 | 11760 | 11760 | 120 |

合同包2（渭北新城现状市政基础设施维护项目二标段）巡查范围：

| 序号 | 道路名称 | 道路区间 | 道路长度（米） | 道沿长度（米) | 人行道面积 （m²) | 路灯（个） | 信号灯（个） | 雨水管道（米） | 污水管道（米） | 雨污水井盖（个） | 收水井(个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渭水四路 | 大秦路---秦王二路 | 943 | 3772 | 6978.2 | 16 | 2 | 53 | 949 | 949 | 41 |
| 2 | 渭水二路 | 渭北中学---秦王二路 | 2733 | 10932 | 17217.9 | 12 | 2 | 101 | 5466 | 2733 | 66 |
| 3 | 湖西路 | 秦王西路---秦王二路 | 936 | 1872 | 9547.2 | 18 | 2 | 29 | 936 | 936 | 21 |
| 4 | 渭水一路 | 汽车大学南侧---秦王二路东 | 2975 | 23800 | 21420 | 106 | 2 | 96 | 2975 | 2975 | 88 |
| 5 | 秦王西路 | 汽车大学西侧——渭水二路 | 612 | 612 | 612 | 0 | 0 | 6 | 612 | 0 | 4 |
| 6 | 秦王一路 （南段） | 渭水五路以南---河堤路 | 3772 | 30176 | 36211.2 | 90 | 8 | 165 | 7544 | 7544 | 95 |
| 7 | 大秦路 （南段） | 渭水五路以南---渭水四路 | 720 | 2160 | 2808 | 20 | 0 | 41 | 720 | 720 | 25 |
| 8 | 润秦路 （南段） | 渭水五路以南---渭水四路 | 727 | 1454 | 7560.8 | 19 | 4 | 49 | 727 | 727 | 32 |
| 9 | 秦王二路 （南段） | 渭水五路以南---河堤路 | 2820 | 22560 | 41172 | 102 | 10 | 207 | 5640 | 5640 | 114 |

- 三、服务要求

- 1、市政类（包括但不限于道路、桥梁、人行天桥及其附属设施、给排水管线、再生水管线、电力管沟、地下通道及管廊、照明亮化及附属供电设施、交通附属设施的维护（包括其所属内容的拆除和垃圾清运）；供电、供气、通信、给排水等设施紧急抢修以及洪涝、冰雪、雷电等天气灾害的快速处治等）。中标人需做到包括但不限于以下几点：

- 1.1按照区域就近原则设立车辆以及物料存放场地，场地应在维护区域内，配备防汛抽排车辆及抽排设施等。设立区域市政道路维护项目部，项目部包括不仅限于派驻负责人1名，负责统筹管理日常工作；相关资质证书的财务人员，具有市政道路管理能力的专业技术人员、具备安全管理经验的安全员，以及其他保证维护工作正常运转所需人员。建立完善的维护项目管理制度体系，包括不仅限于安全生产制度、财务管理制度、巡查维护制度、应急处理制度等。

- 1.2日常巡查。包括区域内道路、桥梁、人行天桥及其附属设施的日常巡查，建立巡查台账和设施故障记录，将故障记录根据设施权属反馈至相应管理部门或管护单位，并督促管护单位及时修复。对拒不维护或超出正常修复时限的单位，依法报至执法部门处置；

- 2、巡查要求。设立轮流巡查小组，每组成员不少于3名。要求对快速路、主干路Ⅰ等养护道路每日巡查1次，对次干道、步行街、支路类Ⅱ等养护道路两日巡查1次，对其他Ⅲ等养护道路三日巡查1次。如遇到洪涝、冰雪、雷电等突发气象灾害等或采购人有重大活动时，要求增加巡查人员。要求巡查人员做好每日巡查日记，并与采购人的维护管理监标人员保持及时联动关系。

- 巡查人员要对辖区内道路、桥梁、人行天桥及其附属设施进行巡查，要求能及时发现路面坑洞、板块破碎、边角明显受损等路况病害及雨污水井盖、雨篦等市政设施丢失、损坏或路面大面积坑槽等路面险情；要求及时发现及时处理。

- 巡查情况要在现场照片的基础上，以简短问题描述形式反馈。对于隐瞒损坏情况，任由损坏发展扩大的，一经发现证实，采购人将从重处罚。对巡查人员发现危及人车通行安全的路面塌陷等险情时，必须第一时间做好安全防护,随后电话告知项目经理和采购人应急处置。

- 3、快速处治。在洪涝、冰雪、雷电等天气后，对区域内路面易积水、积雪路面进行巡查蹲守，在出现积水后立即设置防汛警示，并组织抽排以及快速处治救援；以及供电、供气、通信、给排水等设施紧急抢修。

- 4、对拆除及垃圾清运做到及时、高效的清运处理。

- 5、采购人安排的快速处治以及其他临时性任务等。

- 四、商务要求

- （一）服务期限

- 自签订合同之日起三个年度，具体以采购人确认的日期为准。

- （二）款项结算

- 本工程按照预算的40%作为预付款，依据甲方下达的任务书、市政设施维修工程量认证和验收单，计算实物工程量。按季度进行结算。乙方持经甲方相关内设部门签字盖章认可的《市政设施维修工程量认证和验收单》及工程结算书进行结算，甲方收到乙方上述完善资料后30个工作日内完成结算审定，按审定价款一次性付款。

- 五、其他

- （一）质量验收标准或规范

- 《城市道路管理条例》（国务院令第 198 号）

- 《陕西省城市市政公用设施管理条例》

- 《西安市市政工程设施管理条例》

- 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006）

- 《公路沥青路面养护技术规范》

- 《城市道路养护作业安全设施设置技术规程》

- 《西安市城市精细化管理标准》（市政设施管理部分）

- 以上标准国家或者行业有最新标准的，则按最新标准执行。

- （二）违约责任

- 乙方维修部分不符合合同中要求，甲方有权要求乙方限期内更换或修复，经督促仍未修复，甲方有权拒不支付相应部分价款。

- 乙方逾期完工的，每逾期一日甲方有权按照逾期完工部分价款3％追究乙方违约责任，超过7日，甲方有权单方解除本协议。