- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木农高区开发有限公司研学住宿及园区环境整治项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、大棚区基础设施建设                 专业：市政土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040204001001 | 人行道块料铺设 1.透水砖道路维修 2.尺寸:60厚透水砖 3.垫层材料品种、厚度、强度:10 cmC15混凝土 | m2 | 1500 |
| 2 | 040204001002 | 人行道块料铺设 1.新增透水砖人行道 2.尺寸:60厚透水砖 3.垫层材料品种、厚度、强度:10 cmC15混凝土 | m2 | 3300 |
| 3 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:大棚区门窗更换 | m2 | 190 |
| 4 |  | 大棚种植区人工杂草清理 | m2 | 7000 |
| 5 |  | 种植大棚下墙培土 | m2 | 6410 |
| 6 |  | 外墙彩绘（手工彩绘） | m2 | 700 |
| 7 |  | 20T/小时反渗透纯水设备 工作电压380V-50Hz，机器功率28KW，设备产水指标脱盐率不低于95%； 原水增压泵40T/H，7.5KW/380V； 反渗透高压泵18.5KW/380V，变频器22KW。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 30T/小时反渗透纯水设备 工作电压380V-50Hz，机器功率40KW，设备产水指标脱盐率不低于95%； 原水增压泵、中间增压泵60T/H，7.5KW/380V； 反渗透高压泵37KW/380V，变频器45KW。 | 套 | 1 |

2、广场及景观大道改造                  专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020104002001 | 硬质铺装 1.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:防腐木板铺设 | m2 | 160 |
| 2 | 020207001001 | 装饰板墙面 1.墙体类型:装饰板墙面 | m2 | 35 |
| 3 | AB001 | 广场及西大门铁艺文化墙喷绘 1.除锈打磨 2.喷漆三遍（金属氟碳漆红色） | m2 | 588.4 |
| 4 |  | 广场路灯更换：椰子树仿真外壳 | 套 | 30 |
| 5 |  | 景观灯PE灯罩 | 个 | 180 |
| 6 |  | 十二生肖雕塑清理及维修（羊、猪、鼠、牛、 兔、蛇、狗、鸡、龙、 虎、羊、马）清理原有基底打磨重新恢复 | 个 | 12 |
| 7 |  | 大白菜雕塑清理及维修 | 项 | 1 |
| 8 |  | 水果篮、动物清理及维修 | 个 | 22 |
| 9 |  | 小草莓清理及维修 | 个 | 3 |
| 10 |  | 方形石凳清理及维修 | 个 | 37 |

3、新增箱变及电缆                    专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB001 | 箱式变电站基础 1.砖砌 | 座 | 1 |
| 2 | 030202018001 | 组合型成套箱式变电站 [项目特征] 1.名称:变压器 ZBW-S20-630KVA 2.型号:ZBW-S20-630/10-0.4 3.容量（kV· A） :630KVA [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.干燥 4.端子箱（汇控箱）安装 5.刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 3 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY22-8.7/15kV 3x 35 3.敷设方式:直埋穿管敷设 4.电力电缆头制作、安装 2个（1 条35电缆） [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.电缆防护 4.电缆试验 | m | 320 |
| 4 | 030208001002 | 电力电缆 1.型号:YJV-4*240 2.240端头8个 | m | 60 |
| 5 | 030208003001 | 电缆保护管 1.材质:MPP 2.规格:200 | m | 360 |
| 6 | 030209001001 | 接地装置 1.接地极材质、规格:模块、接地扁铁、接地管子 2.变压器、环网柜、配电柜接地30项 | 项 | 1 |
| 7 | 030211001001 | 电力变压器系统 1.容量（kV· A） :630 KVA | 系统 | 1 |
| 8 | 030211002001 | 送配电装置系统 2.电压等级（kV） :10KV | 系统 | 1 |
| 9 | 030211008001 | 接地装置 | 系统 | 1 |
| 10 | CB001 | 工地运输 | 项 | 1 |
| 11 |  | 挖沟槽土方 | m3 | 216 |
| 12 |  | 回填土方 | m3 | 216 |
| 13 |  | 箱式变压器围栏 | m2 | 48 |
| 14 |  | 定向钻 | 个 | 40 |

4、7个水系提升改造                    专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:园区管道更换D200阀门 | 个 | 45 |
| 2 |  | 1号水系清理淤泥 | m3 | 962 |
| 3 |  | 2号水系清理淤泥 | m3 | 3302 |
| 4 |  | 墙体维修 | m2 | 195 |
| 5 |  | 3号水系清理淤泥 | m3 | 553 |
| 6 |  | 钢桥维修 | m2 | 60 |
| 7 |  | 4号水系清理淤泥 | m3 | 989 |
| 8 |  | 5号水系清理淤泥 | m3 | 614 |
| 9 |  | 6号水系清理淤泥 | m3 | 2416 |
| 10 |  | 7号水系清理淤泥 | m3 | 1256 |
| 11 |  | 植物廊架维修（整理、 更换等） | 项 | 1 |
| 12 |  | 雨水井清理及管道疏通 -雨水井清理 | 个 | 45 |
| 13 |  | 雨水管道疏通 | m | 4900 |

5、天然气管道接入生态苑         专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:KBG管DN20 | m | 154.5 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:ZR-RVVO-450/750V-4* 2.5㎜² | m | 129.6 |
| 3 | 030701012001 | 报警装置 1.名称:定式可燃气体探测器 | 组 | 12 |
| 4 | 030705005001 | 报警控制器 1.气体检测报警主控器ABH9100 | 台 | 1 |
| 5 | 030803003001 | 管道上安装电磁阀 [项目特征] 1.类型:阀门燃气防爆电磁阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 2.法兰焊接 3.焊口无损检测 4.跨接线安装 5.设备调试 | 个 | 1 |
| 6 | 030204017001 | 调压箱 1.名称、型号:楼栋调压箱（不锈钢 外壳） RX 100/0.4A 1.P1=0.1-0.36MPa P2=2.8kPa 2.进口通径： D57×4 出口通径： D 89×4.5 3.带超压自动切断、人工复位及安全放散功能 4.配套法兰、垫片及紧固件 | 台 | 1 |
| 7 | 031001003001 | G65罗茨流量计 | 台 | 1 |
| 8 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、 PE管等 1.规格:聚乙烯管PE100 SDR11 D90 | m | 18.47 |
| 9 | 030113014001 | 过滤器 [项目特征] 1.名称:仪器仪表气体过滤器 2.规格:GYQ-50 [工作内容] 1.本体安装 2.法兰焊接 3.焊口无损检测 4.跨接线安装 | 台 | 1 |
| 10 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:球阀Q41F-16C DN80 | 个 | 1 |
| 11 | 030803001002 | 螺纹阀门 1.止回阀 DN80 | 个 | 1 |
| 12 | 030801002001 | 钢管 1.规格:无缝钢管 D89*4.5 | m | 52 |
| 13 | 030801002002 | 钢管 1.规格:无缝钢管 D32*4.0 | m | 6 |
| 14 | 031001002001 | 压力表 | 台 | 1 |

6、办公楼前及生态苑门口绿化           专业：绿化工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 澜湖度假酒店 |  |  |
| 1 | 050102001001 | 栽植乔木 1.乔木种类:造型油松 2.乔木胸径:H:1.5-2m造型优美、冠形丰满、带土球 | 株 | 2 |
| 2 | 050102001011 | 栽植乔木 1.乔木种类:造型油松 2.乔木胸径:H:3-3.5m造型优美、冠形丰满、带土球 | 株 | 4 |
| 3 | 050102001012 | 栽植乔木 1.乔木种类:造型油松 2.乔木胸径:H:4-4.5m造型优美、冠形丰满、带土球 | 株 | 2 |
| 4 | 050102007001 | 栽植色带 1.苗木种类:红叶李篱 2.苗木株高、株距:49株/平米 要求嫁接头为二年生 修剪高度为0.7-0 .6m | m2 | 58 |
| 5 | 050102007002 | 栽植色带 1.苗木种类:侧柏篱 2.苗木株高、株距:25株/平方米 修剪高度为0.8-0.7m | m2 | 44 |
| 6 | 050102010001 | 铺种草皮 1.草皮种类:草坪 2.铺种方式:满铺 | m2 | 77 |
| 7 | 050201001001 | 园路 1.路面规格、宽度、材料种类:黑色 砾石 | m2 | 105 |
|  |  | 神木现代农业园区管委会 |  |  |
| 8 | 050102001004 | 栽植乔木 1.乔木种类:造型油松 2.乔木胸径:H:1.5-2m造型优美、冠形丰满、带土球 | 株 | 2 |
| 9 | 050102001007 | 栽植乔木 1.乔木种类:造型油松 2.乔木胸径:H:2-2.5m 造型优美、 冠形丰满、带土球 | 株 | 3 |
| 10 | 050102001005 | 栽植乔木 1.乔木种类:造型油松 2.乔木胸径:H:3-3.5m造型优美、冠形丰满、带土球 | 株 | 8 |
| 11 | 050102001006 | 栽植乔木 1.乔木种类:造型油松 2.乔木胸径:H:4-4.5m造型优美、冠形丰满、带土球 | 株 | 5 |
| 12 | 050102001008 | 栽植乔木 1.乔木种类: 白蜡 2.乔木胸径:d:10-12cm 全冠疏枝带土球、冠形优美 | 株 | 7 |
| 13 | 050102001009 | 栽植乔木 1.乔木种类:卫矛 2.乔木胸径:d:10-12cm 全冠疏枝带土球、冠形优美 | 株 | 7 |
| 14 | 050102001010 | 栽植乔木 1.乔木种类:嫁接榆叶梅 2.乔木胸径:地径:6-8cm 全冠、带土球、嫁接高度大于0.6m | 株 | 10 |
| 15 | 050102004001 | 栽植灌木 1.灌木种类:桧柏球 2.灌丛高:D:1.2m H:1.2m、修剪成饱满球形 | 株 | 13 |
| 16 | 050102004002 | 栽植灌木 1.灌木种类:桧柏球 2.灌丛高:D:1.0m H:1.0m、修剪成饱满球形 | 株 | 13 |
| 17 | 050102004003 | 栽植灌木 1.灌木种类:桧柏球 2.灌丛高:D:0.8m H:0.8m、修剪成饱满球形 | 株 | 16 |
| 18 | 050102004004 | 栽植灌木 1.灌木种类:水蜡球 2.灌丛高:D:1.0m H:1.0m、修剪成饱满球形 | 株 | 10 |
| 19 | 050102010002 | 铺种草皮 1.草皮种类:草坪 2.铺种方式:满铺 | m2 | 742 |
| 20 | 050201001002 | 园路 1.路面规格、宽度、材料种类:黑色砾石 | m2 | 201 |
| 21 |  | 黑山石景石（两块 600*600*400、两块400*300*600、两块700*400*300、四块600*300*400、两块500*300*800、两块700*400*500、两块 500*300*600、四块500*300*700） | 块 | 20 |
| 22 |  | 黑山石景石（两块600*600*400、两块400*300*600、两块700*400*300、四块600*300*400、五块500*300*400、四块700*400*500、四块 500*300*600、四块500*300*700） | 块 | 27 |
| 23 |  | 绿化树木支架 | 个 | 42 |
| 24 |  | 种植土换填 | m3 | 1250 |

7、办公楼前LOGO安装                   专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LOGO基础 |  |  |
| 1 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.7 |
| 2 | 010401001001 | 带形基础 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.2 |
| 3 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 | t | 0.125 |
| 4 |  | 办公楼前LOGO安装造型 | m2 | 81.68 |

8、零星维修改造                     专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门房刮腻子 |  |  |
| 1 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.门房刮腻子 2.旧腻子清理，重新刮腻子2遍，喷乳胶漆 | m2 | 380 |
|  |  | 办公楼前真石漆 |  |  |
| 2 | 020507001002 | 刷喷涂料 1.办公楼前真石漆 2.真石漆 | m2 | 162.92 |
|  |  | 游客服务中心旁泵房及 发电机房两间房子涂料 |  |  |
| 3 | 020507001003 | 刷喷涂料 1.游客服务中心旁泵房及发电机房 2.涂料 | m2 | 191.32 |
|  |  | 试验田管理间及库房 |  |  |
| 4 | 020507001004 | 刷喷涂料 1.试验田管理间及库房 | m2 | 235.64 |
|  |  | 生态苑 |  |  |
| 5 | 020507001005 | 刷喷涂料 1.生态苑 | m2 | 811.92 |
| 6 |  | 铲除原有旧墙腻子 | m2 | 507.32 |
| 7 |  | 拆除旧房及倒垃圾 | m3 | 14 |