**需求框架（工程类）**

**一、项目概况**

本工程为宇立地块高压迁改项目，地址位于阎良区蓝天路与航天六路交汇处，迁改10kV139谭南线清河支高压线路及高压电缆，具体工作内容详见工程量清单及施工图。

**二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期**

（一）工程内容：依据宇立地块高压迁改项目设计图编制工程量清单，编制范围包括图纸中所有内容，详见图纸。

（二）工程地点：陕西省阎良区

（三）计划工期：自合同签订之日起20日历日。

（四）质量保修期（与质保金的退还无关）：自工程竣工验收合格之日起1年。

**三、工程量清单和计价依据（可询问设计单位或评审单位）**

（一）编制依据：

1.河南省启源电力勘测设计有限公司设计的《宇立地块高压迁改项目》设计图纸、与建设工程项目有关的标准、规范、图集等资料；

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其配套文件中工程量计算办法；

3.《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》（2004）及其勘误表（2009），《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）及其勘误表（2009），《陕西省建设工程消耗量定额补充定额》（2004）、《陕西省市政园林绿化工程消耗量定额》（2004年）及其勘误表（2009）；

4.《陕西省建筑装饰工程价目表》（2009）、《陕西省安装工程价目表》（2009）、《陕西省市政工程价目表》（2009）、《陕西省园林绿化工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》（2009）、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》（2009）及其他相关文件；

5.陕建发[2016]100号文：《关于建筑业营改增建设工程计价依据调整的通知》；

6.陕建发[2017]270号文：《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》；

7.税金及计价依据执行陕建发[2019]45号文：《陕西省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程计价依据的通知》（2019年4月1日起执行）；

8.安全文明施工措施费调整执行陕建发〔2019〕1246号文：《陕西省住房和城乡建设厅关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（2019年12月1日起执行）；

9.建筑安装生产责任保险执行[2020]1097号文：《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（2020年9月11日起执行）；

10.人工费调整执行陕建发[2021]1097号文：《陕西省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（2021年10月1日起执行）；

11.劳保费用执行陕建发[2021]1021号文：《陕西省住房和城乡建设厅关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（2021年3月15日起执行）；

12.常规施工组织设计及相关施工图集规范；

13.工程特点及常规施工方案；

14.编制软件采用广联达云计价平台GCCP6.0版本：6.4100.23.122。

（二）工程量清单：详见竞争性磋商文件

**四、施工要求（可选）**

在施工期间，中标供应商必须注意院内人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求中标供应商在施工中做到封闭性施工。

**五、商务要求（如合同价款及结算方式等）**

合同签订后支付合同总价款的40%作为预付款，竣工并验收合格后支付至合同总价款的100%。

**六、其他**

（一）对供应商的业绩要求。

2022年1月1日至今完成的类似业绩。

（二）质量验收标准或规范

质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范“合格”标准。