一、项目基本情况

项目编号：SCZB2025-CS-0479/001

项目名称：佛坪县人民医院集装箱式医用分子筛制氧系统采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：390000.00元

采购需求：本项目采购医用分子筛制氧系统一套等，具体采购内容详见采购文件。

合同包1（佛坪县人民医院集装箱式医用分子筛制氧系统采购项目）

合同包预算金额：390000.00元

合同包最高限价：390000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目编码** | **品目名称** | **采购标的** | **数量（单位）** | **技术规格、参数及要求** | **品目预算（元）** | **最高限价（元）** |
| A02052201 | 空气分离设备 | 1 | 1（套） | 空气压缩机、过滤器、冷冻式干操机、精密过滤器、空气储罐 (定制)、制氧主机、储罐(定制)、除菌过滤器、氧气流量计、氧气纯度分析仪、压缩空气水份监测仪、智能电气系统及远程监控系统、软件及管道、集装箱体。；主要功能或目标:该系统以空气为原料制取氧气，达到医用氧气标准，满足医院用氧需求，确保医院的连续不间断供氧，实现医院制氧、供氧的安全性。 | 390000.00 | 390000.00 |

本合同包（不接受）联合体投标。

合同履行期限：合同签订后30个日历日。