- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市孙家岔镇人民政府神树塔村燕伙盘小组炭窑渠排水箱涵工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量或 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水箱涵 |  |  |
| 1.1 | K0+000-K0+050 |  |  |
| 1.1.1 | 土方开挖 | m3 | 490 |
| 1.1.2 | 土方回填 | m3 | 2100 |
| 1.1.3 | 砂砾石换填 | m3 | 128 |
| 1.1.4 | C20砼垫层 | m3 | 25.6 |
| 1.1.5 | C35砼底板 | m3 | 94.4 |
| 1.1.6 | C35砼箱身 | m3 | 122.4 |
| 1.1.7 | C35砼顶板 | m3 | 80 |
| 1.1.8 | HRB400钢筋制安 | t | 33.3282 |
| 1.1.9 | 模板 | m3 | 930 |
| 1.1.10 | 箱涵进出口 |  |  |
| 1.1.10.1 | C25片石砼 | m3 | 24 |
| 1.1.10.2 | 模板 | m2 | 50.95 |
| 1.1.11 | 沉降缝 |  |  |
| 1.1.11.1 | 橡胶止水带(300XR15*6) | m | 77.2 |
| 1.1.11.2 | 聚乙烯塑料板(30厚闭孔型) | m2 | 29.68 |
| 1.1.11.3 | 双组分聚硫密封膏 | m2 | 4.632 |
| 1.2 | K0+060-K0+225.908 |  |  |
| 1.2.1 | 土方开挖 | m3 | 1625.9 |
| 1.2.2 | 土方回填 | m3 | 6968.1 |
| 1.2.3 | 砂砾石换填 | m3 | 424.7245 |
| 1.2.4 | C20砼垫层 | m3 | 84.9449 |
| 1.2.5 | C35砼底板 | m3 | 313.2343 |
| 1.2.6 | C35砼箱身 | m3 | 406.1428 |
| 1.2.7 | C35砼顶板 | m3 | 265.4528 |
| 1.2.8 | HRB400钢筋制安 | t | 105.956 |
| 1.2.9 | 模板 | m2 | 3065.8888 |
| 1.2.10 | 箱涵进出口 |  |  |
| 1.2.10.1 | C35砼帽石 | m3 | 0.4 |
| 1.2.10.2 | C25片石砼 | m3 | 47.2 |
| 1.2.10.3 | 模板 | m2 | 101.89 |
| 1.2.11 | 沉降缝 |  |  |
| 1.2.11.1 | 橡胶止水带(300XR15*6) | m | 247.04 |
| 1.2.11.2 | 聚乙烯塑料板(30厚闭孔型) | m2 | 94.976 |
| 1.2.11.3 | 双组分聚硫密封音 | m2 | 14.8224 |