本项目为西安理工大学曲江校区逸夫科技楼采购2台直梯，用于满足师生日常使用需求。电梯需符合国家相关标准和技术规范，确保安全、可靠、高效运行。

**电梯主要参数及土建设计尺寸**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 电梯编号 | 到达层数 | 电梯数量 | 功用 | 载重量 (kg) | 速度 (m/s) | 井道尺寸 (宽X深)mm | 底坑深度 (mm) | 顶层高度 (mm) |
| 逸夫科技信息楼 | DT1-2# | 1-7层 | 2 | 无障碍电梯 | 1000kg | ≥1.6 | 2160\*2200 | 1600 | 4333 |