政府采购项目

项目编号: SDZC2025-111

商洛市中医医院检验及病理标本外送服务项目

竞争性磋商文件

陕西上德招标有限公司

二零二五年六月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	9

一、供应商须知前附表	9

二、项目说明	12

三、竞争性磋商文件	12

四、竞争性磋商响应文件	13

五、磋商担保	16

六、磋商响应	16

七、开标、资格审查、磋商评审及定标	18

八、合同	29

九、合同的履约验收	30

十、招标代理服务费	30

十一、重新开展采购活动	30

十二、询问、质疑与投诉	30

十三、拒绝商业贿赂	31

十四、政府采购信用担保及信用融资政策	32

第三章  服务内容及要求	33

第四章   商务要求	50

第五章  合同条款	51

第六章  竞争性磋商响应文件格式	57

# 第一章  竞争性磋商公告

###### 项目概况

商洛市中医医院检验及病理标本外送服务项目的潜在供应商可在西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）获取采购文件，并于2025年6月27日14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SDZC2025-111

项目名称:商洛市中医医院检验及病理标本外送服务项目

采购方式：竞争性磋商

采购需求：

合同包1(病理标本外送):

合同包预算金额：128160.00元

合同包最高限价：128160.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗卫生服务 | 病理标本外送 | 1批 | 详见磋商文件 | 128160.00 | 128160.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后12个月

合同包2(检验标本外送):

合同包预算金额：347100.00元

合同包最高限价：347100.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他医疗卫生服务 | 检验标本外送 | 1批 | 详见磋商文件 | 347100.00 | 347100.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后12个月

合同包3(检验标本外送):

合同包预算金额：322035.00元

合同包最高限价：322035.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他医疗卫生服务 | 检验标本外送 | 1批 | 详见磋商文件 | 322035.00 | 322035.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后12个月

二、 申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(病理标本外送)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:无

合同包2(检验标本外送)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:无

合同包3(检验标本外送)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:无

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(病理标本外送)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2 供应商须具备医疗机构执业许可证（须包含检测项）；

3.3磋商保证金交纳凭证或担保函；

3.4不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包2(检验标本外送)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2 供应商须具备医疗机构执业许可证（须包含检测项）；

3.3磋商保证金交纳凭证或担保函；

3.4不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包3(检验标本外送)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2 供应商须具备医疗机构执业许可证（须包含检测项）；

3.3磋商保证金交纳凭证或担保函；

3.4不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间： 2025年6月16日 至 2025年6月23日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 13:30:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

途径：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

方式：现场获取

售价：300元/包

四、响应文件提交

截止时间： 2025年6月27日14 时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标开标室（一）

五、开启

时间： 2025年6月27日14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标开标室（一）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.落实的政府采购政策:

- 1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- 1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 1.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- 1.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

- 1.5《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

- 1.6《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

1.7《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

1.8如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2. 购买竞争性磋商文件时，请携带有效的单位介绍信及被介绍人身份证复印件，加盖供应商公章（鲜章），可自带U盘拷贝电子文件（本项目仅支持现场报名获取，谢绝邮寄）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：商洛市中医医院

地址：商州区北新街148号

联系方式：0914-2863512

2.采购代理机构信息

名称：陕西上德招标有限公司

地址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231

3.项目联系方式

项目联系人：葛晓辉（11号工位）

电话：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转811

温馨提示：购买磋商文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。竞争性磋商响应文件建议双面打印。

# 第二章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 商洛市中医医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 陕西上德招标有限公司 |
| 3 | 监督管理机构 | 商洛市财政局 |
| 4 | 供应商 | 响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人或其他组织。 |
| 5 | 服务期限、地点 | 服务期限：自合同签订之日起12个月。 地点：商洛市中医医院指定地点。 |
| 6 | 联合体磋商 | 不接受 |
| 7 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
| 8 | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间 | 供应商若对竞争性磋商文件有质疑的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。 |
| 9 | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
| 10 | 磋商响应有效期 | 自提交磋商响应文件截止之日起90个日历日。 |
| 11 | 磋商担保 | 1.担保方式：(任选其一) 1.1磋商保证金： 包1：贰仟元整 包2：陆仟元整 包3：陆仟元整 1.2担保函（财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）。 2.磋商担保递交截止时间：2025年6月27日14：30前，若采购代理机构未在磋商担保递交截止时间收到足额磋商保证金或者有效担保函的，其磋商将被拒绝。 3.磋商担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的供应商，磋商保证金通过基本账户交纳，磋商结束后以转账形式退至供应商基本账户内。磋商保证金交纳凭证以银行凭证及基本账户证明资料为准。 |
| 12 | 汇款账户 | 1.开户行名称：陕西上德招标有限公司 2.开 户 行：西安银行股份有限公司文景路支行 3.账 号：707011510000013522 财务部联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231 转8033 备注：供应商在汇款时须注明项目编号+项目简称 |
| 13 | 备选磋商方案 和报价 | 不接受备选磋商方案和多个报价。 |
| 14 | 盖章签字 | 供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面逐页加盖供应商公章（鲜章），否则将作为无效响应处理。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
| 15 | 竞争性磋商响应文件数量、装订、密封 | - 1.数量：纸质竞争性磋商响应文件正本一份，副本三份，电子响应文件一份（U盘或移动硬盘；电子响应文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件） - 2.装订：纸质竞争性磋商响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。 - 3.密封：纸质竞争性磋商响应文件正本、副本单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性磋商响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。 |
| 16 | 磋商报价 | 磋商报价=最高下浮率。 |
| 17 | 评标办法及标准 | 详见竞争性磋商文件第二章。 |
| 18 | 供应商注册登记 | - 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 |
| 19 | 信用信息查询特别说明 | 1.供应商如在成交通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请磋商小组取消其成交资格； |
| 20 | 其它事项 | 本次采购、磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出25天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交资格。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |
| 21 | 本项目是否专门面向中小企业 | 否 |
| 22 | 履约保证金 | 无 |
| 23 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 其他未列明行业 |

## 二、项目说明

1.本项目说明详见供应商须知前附表。

2.本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商方式择优选定成交供应商。

## 三、竞争性磋商文件

1.竞争性磋商文件适用：仅适用于本次竞争性磋商文件所述项目。

2.竞争性磋商文件购买：供应商须从采购代理机构处购买竞争性磋商文件，竞争性磋商文件售后不退，供应商自行转让或复制的竞争性磋商文件视为无效竞争性磋商文件。供应商名称与登记购买竞争性磋商文件的单位名称不一致的，将作为无效响应处理。

3.竞争性磋商文件组成：包含竞争性磋商文件目录前五章。

4.供应商应详细阅读和充分理解竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，否则将导致响应无效。

5.竞争性磋商文件的澄清或修改：

5.1提交磋商响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为竞争性磋商文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交磋商响应文件截止时间5日前以书面形式发送给所有参加磋商的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延递交竞争性磋商响应文件的截止时间。

5.2竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6.供应商若对磋商文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问，否则视为同意磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

7.供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

8.在磋商截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性磋商响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10.现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、竞争性磋商响应文件

1.竞争性磋商响应文件的组成：

1.1磋商函（格式）

1.2磋商报价一览表（格式）

1.3分项报价表

1.4服务条款响应偏离表（格式）

要求：

1.4.1对应磋商文件《服务内容及要求》，按实际要求逐条填写。

1.4.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.4.3供应商应按实际响应的内容如实填写，不得照抄、复制磋商文件要求。

1.5商务条款响应偏离表（格式）

要求：

1.5.1对应磋商文件《商务要求》，按实际商务条款填写。

1.5.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.5.3供应商应按实际响应的商务条款如实填写。

1.6法定代表人授权书（格式）

要求：法定代表人参加磋商时提供竞争性磋商响应文件格式“6.1法定代表人资格证明书”，被授权人参加磋商时提供“6.2法定代表人授权委托书”。

1.7资格证明文件

1.8项目组人员配置

1.9服务方案等技术文件

1.10竞争性磋商文件要求的其他资料及供应商认为需要提供的文件和资料。

2.竞争性磋商响应文件编写说明

2.1竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式编制，格式之外的可自行编写。否则，将作为无效响应处理。

2.2供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并逐页加盖供应商公章（正本为鲜章），如有遗漏，将作为无效磋商响应处理。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。

2.3除供应商对错误处需修改外，全套竞争性磋商响应文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

2.4竞争性磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

2.5竞争性磋商响应文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由供应商自行承担。

2.6竞争性磋商响应文件电子版内容须与竞争性磋商响应文件纸质版正本中的内容一致。

3.竞争性磋商响应文件的数量、装订、密封：

- 3.1数量：纸质竞争性磋商响应文件正本一份、副本三份、电子响应文件一份（U盘或移动硬盘；电子响应文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）

- 3.2装订：纸质竞争性磋商响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

- 3.3密封：纸质竞争性磋商响应文件正本、副本单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性磋商响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。

4.竞争性磋商响应文件的计量单位

竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

5.磋商报价

5.1磋商货币：下浮率  %（保留小数点后两位）。

5.2磋商报价=最高下浮率。

注：磋商报价（每轮）超过采购预算，响应无效。

5.3供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

5.4供应商须对《服务内容及要求》中所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的磋商。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价。

5.5供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

6.各供应商的其他要求：

6.1供应商不得以他人名义磋商和串通磋商。

6.2必须根据竞争性磋商文件要求进行服务；

6.3本项目不允许成交后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失。

6.4接受采购人委托的相关单位对服务内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算等的监督和管理。

6.5供应商应保证在本项目使用的任何服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；

6.6采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在竞争性磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

6.7供应商承诺给予采购人的各种优惠条件不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供服务以规避竞争性磋商文件的约束。否则，供应商提供的竞争性磋商响应文件将作为无效响应处理，供应商的磋商行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定。

## 五、磋商担保

1.担保方式：见供应商须知前附表。

2.磋商担保递交截止时间：见供应商须知前附表。

3.磋商担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的供应商，磋商保证金通过基本账户交纳，磋商结束后以转账形式退至供应商基本账户内。磋商保证金交纳凭证以银行凭证及基本账户证明资料为准。

4.供应商参加磋商时，必须以竞争性磋商文件规定的方式提交磋商担保，并作为其磋商响应的一部分。若采购代理机构未在磋商担保递交截止时间收到足额磋商保证金或有效担保函的，或未在磋商响应文件中附磋商担保凭证的，其磋商响应文件无效。

5.退还磋商保证金：

5.1在磋商截止时间前撤回已提交磋商响应文件的供应商的磋商保证金，将在采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还。

5.2所有未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

5.3成交的供应商的磋商保证金在签订合同后，执合同予以5个工作日内退还。

6.如磋商发生下列情况之一时，磋商保证金将不予退还，提供担保函的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失：

6.1供应商提供虚假资质谋取成交的；

6.2供应商有围标、串标现象，经查证属实的；

6.3供应商在竞争性磋商文件规定的磋商响应有效期内撤回磋商响应文件的；

6.4供应商自行放弃成交资格的；

6.5成交供应商不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

6.6成交供应商不按规定支付招标代理服务费的；

6.7成交供应商因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的；

## 六、磋商响应

1.磋商响应文件的提交：

1.1供应商应在磋商截止时间前将磋商响应文件密封送达磋商地点；

1.2逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的磋商响应文件，将被拒收；

1.3本次磋商不接受邮寄的磋商响应文件。

2.竞争性磋商响应文件的补充、修改与撤回：

2.1供应商在递交竞争性磋商响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的竞争性磋商响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.2供应商提出修改要求的，须在磋商响应截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”字样。

2.3供应商提出撤标要求的，须在磋商响应截止时间前以书面形式（经由法定代表人或被授权人签字）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回磋商响应，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回磋商响应的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的磋商响应文件（包含纸质及电子版）退还供应商，供应商签字确认领取。

2.4磋商截止时间之后，供应商不得补充、修改竞争性磋商响应文件；

2.5在磋商截止时间至磋商响应有效期满之前，供应商不得撤回其竞争性磋商响应文件，否则其磋商保证金将不予退还，提供磋商担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

3.竞争性磋商响应有效期：

3.1自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日。竞争性磋商响应有效期短于竞争性磋商文件规定的磋商响应有效期，按无效竞争性磋商响应处理。成交单位的竞争性磋

商有效期延长至合同执行完毕。

3.2在原有有效期结束前，采购代理机构可要求供应商延长竞争性磋商响应有效期。

拒绝延长有效期的供应商有权收回磋商保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长有效期的供应商应相应延长磋商担保的有效期，但不得修改竞争性磋商响应文件的实质性内容。

4.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条第一款的规定追究法律责任，响应无效：

4.1供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；

4.2供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；

4.3供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；

4.7供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。

5.有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其响应无效：

5.1不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.3不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5.4不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈现规律性差异；

5.5不同供应商的磋商响应文件相互混装；

5.6不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 七、开标、资格审查、磋商评审及定标

1.开标

1.1采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织开标。

1.2所有参会人员应签名报到，以证明其出席。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，并宣读会场纪律，宣布参加会议的供应商名单。

1.4供应商的法定代表人或被授权人与监标人当众共同查验竞争性磋商响应文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的将作为无效响应处理。

1.5主持人宣布开标会议结束，所有供应商离场。

1.6采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

1.7供应商代表对开标过程有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2.资格审查

开标会议结束后，由采购人依法对供应商的资格进行审查, 审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其响应无效。资格证明文件须装订在每份竞争性磋商响应文件中。（资格审查以正本为准）

2.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的供应商条件；

2.1.1提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；

2.1.2财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具合法有效的2023年度或2024年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；

2.1.3税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的税收缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的供应商应提供相关文件证明）

2.1.4社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）

2.1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）

2.1.6提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖供应商公章）

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3特定资格条件：

2.3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；(式样见竞争性磋商响应文件格式)

2.3.2供应商须具备医疗机构执业许可证（须包含检测项）

2.3.3磋商保证金交纳凭证或担保函；（磋商保证交纳金凭证为银行凭证及基本账户证明资料，担保函为财政部门认可的政府采购信用担保机构出具）

2.3.4不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；(根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人在磋商响应截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份竞争性磋商响应文件中。）

2.3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。(根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人在磋商响应截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份竞争性磋商响应文件中。）

3.磋商评审

3.1磋商小组

3.1.1采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）等规定，依法组建磋商小组。

3.1.2采购人派代表进入磋商小组，并向采购代理机构出具授权函。

3.1.3磋商小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

3.1.4磋商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

3.1.4.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查磋商响应文件；

3.1.4.2符合性审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

3.1.4.3要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.1.4.4对磋商响应文件进行比较和评价；

3.1.4.5推荐成交候选单位名单，对磋商意见承担个人责任；

3.1.4.6拟定磋商结果；

3.1.4.7对磋商过程及各供应商的商业机密予以保密；

3.1.4.8向财政部门报告在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

3.1.4.9配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

3.1.4.10配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3.2在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括磋商小组）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3磋商原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3.4评审办法：本次磋商采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3.5磋商评审工作程序:符合性审查、澄清、评价、推荐成交候选人的工作程序进行评审。

3.5.1符合性审查

依据磋商文件的规定，对资格合格者磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效响应处理：

3.5.1.1供应商名称与登记领取磋商文件的单位名称不一致；

3.5.1.2除明确允许供应商可以自行编写的外，磋商响应文件未按照磋商文件给定的格式编制；

3.5.1.3磋商响应文件未按照磋商文件的要求盖章签字；

3.5.1.4磋商响应文件不符合磋商文件要求的数量；

3.5.1.5针对同一项目提交两份或多份内容不同的磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

3.5.1.6磋商报价超过采购预算或最高限价；

3.5.1.7磋商有效期不符合磋商文件的要求；

3.5.1.8对磋商文件商务要求未作出明确且实质性响应；

3.5.1.9对磋商文件技术要求未作出明确响应，对不得偏离的要求是未作出实质性响应；

3.5.1.10磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

3.5.1.11法律、法规和磋商文件规定的其他无效响应情形。

3.5.2竞争性磋商响应文件的澄清：

3.5.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.5.3书写错误的评审标准：

报价出现下列情况之一者，按照下列规定修正（同时出现两种以上不一致的，按下列规定的顺序修正）：

3.5.3.1磋商响应文件有关内容与“磋商报价一览表”不一致的，以“磋商报价一览表”为准；

3.5.3.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.5.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“磋商报价一览表”的总价为准，并修改单价；

3.5.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

评审过程中，发现磋商响应文件出现下列情况之一者，按照下列规定修正：

3.5.3.5磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

3.5.3.6磋商响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

3.5.3.7对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.5.3.8多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

3.5.4磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理。

3.5.5评议：

3.5.5.1磋商小组评审竞争性磋商响应文件响应性及符合性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.5.5.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.5.5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.5.5.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，磋商报价（每轮）不得超过采购预算，否则按无效响应处理。

3.5.5.5评审采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者按无效响应处理，不进入下一步评审。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.5.6其他需说明的情况：

3.5.6.1对于竞争性磋商响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

3.5.6.2最低报价不是成交的唯一条件；

3.5.6.3如果磋商响应实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其磋商响应将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的磋商响应。

3.5.6.4无论磋商的结果如何，磋商期间一切费用自理。

3.6评分标准

包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.0000分 报价得分10.0000分 |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 |
| 详细评审 | 服务方案 | 检测内容服务方案 等相关内容，总体服务方案工作思 路清晰、任务分解合理，内容完善 ，描述详细，能都满足磋商文件要求，达到实用、合理、可行 。 内容完整，描述清晰，完全满足 项目需求的赋10分； 内容基本 完整，描述相对清晰，基本能够满足项目所需，赋7分； 内容笼统，描述不清晰，可行性一般，很难满 足项目所需，赋4分。 无服务方案 得0分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 运输方案 | 提供冷链运输能够实现标本运输中 实时路径及实时温度监控的实施方 案（包括不限于运输车辆行驶证、 运输设备的图片或纸质版资料）。 方案完整、合理，描述清晰，能够 有效的保障标本运输，完全满足项 目所需，赋10分； 方案较为完整 、合理，描述相对清晰，基本能够 保障标本运输，赋7分； 方案不完 整，描述简单、笼统，很难能够保 障标本运输，赋4分； 无运输方案 得0分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 检测设备配置 | 提供满足该项目的所有仪器设备 设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计10分； 安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计7分； 方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计4分。 未提供的不计分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 项目重难点分析 | 对本项目实施过程中重点难点分析 及应对措施。 重难点理解到 位、应对措施合理可行的赋10 分 ； 重难点理解基本到位、应对措施 较为合理可行的赋 7 分； 重难点 理解不到位、应对措施较差的赋4 分。 未提供的不计分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 质量保证措施 | 供应商针对送检结果回报时间、检 测结果的准确性提供相应的质量保 证措施，磋商小组成员根据其响应 情况进行赋分。 质量保障措施科学 、合理、可行的得10分； 基本合 理可行的得 7 分； 合理性和可行 性较差的得4 分； 未提供的不计分 。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 应急管理方案 | 突发事件应急预案的时效性保证措 施全面、有效、合理、规范、可行 性强，计10分； 应急预案的时效 性保证措施简单，有一定的可行性 ，计7分； 应急预案的时效性保证 措施简单笼统，无针对性，计4分 ； 未提供不得分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 人员配备 | 供应商拟投入本项目服务人员的基 本情况，服务人员培训方案措施；合理、突出、详细得10分；较合理得7分； 不详细，对响应本项目有 潜在风险得4分；无此项描述不得分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 履约能力及服务承诺 | 对工作响应及时，能高效、优质的 完成各项工作，提供本项目的服务 承诺书；合理、突出、详细得10分 ； 较合理得7分；不详细，对响应 本项目有潜在风险得4分； 无此项 描述不得分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 业绩 | 2022年6月至今类似项目业绩， 每提供一个类似项目业绩加2分， 累计不超过10分。（以提供的项目 合同复印件作为评分依据）。 | 10.0000 | 客观 |
| 价格分 | 投标价格得分 | 价格分采用低价（即：1-最高下浮率）优先法计算，即满足招标文件要求且最终响应价格最低的（1-最高下浮率）投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（1-最高下浮率）/（1-下浮率）×10 | 10.0000 | 客观 |

包2：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.0000分 报价得分10.0000分 |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 |
| 详细评审 | 服务方案 | 检测内容服务方案 等相关内容，总体服务方案工作思 路清晰、任务分解合理，内容完善 ，描述详细，能都满足磋商文件要求，达到实用、合理、可行 。 内容完整，描述清晰，完全满足 项目需求的赋10分； 内容基本 完整，描述相对清晰，基本能够满足项目所需，赋7分； 内容笼统，描述不清晰，可行性一般，很难满 足项目所需，赋4分。 无服务方案 得0分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 运输方案 | 提供冷链运输能够实现标本运输中 实时路径及实时温度监控的实施方 案（包括不限于运输车辆行驶证、 运输设备的图片或纸质版资料）。 方案完整、合理，描述清晰，能够 有效的保障标本运输，完全满足项 目所需，赋10分； 方案较为完整 、合理，描述相对清晰，基本能够 保障标本运输，赋7分； 方案不完 整，描述简单、笼统，很难能够保 障标本运输，赋4分； 无运输方案 得0分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 检测设备配置 | 提供满足该项目的所有仪器设备 设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计10分； 安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计7分； 方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计4分。 未提供的不计分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 项目重难点分析 | 对本项目实施过程中重点难点分析 及应对措施。 重难点理解到 位、应对措施合理可行的赋10 分 ； 重难点理解基本到位、应对措施 较为合理可行的赋 7 分； 重难点 理解不到位、应对措施较差的赋4 分。 未提供的不计分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 质量保证措施 | 供应商针对送检结果回报时间、检 测结果的准确性提供相应的质量保 证措施，磋商小组成员根据其响应 情况进行赋分。 质量保障措施科学 、合理、可行的得10分； 基本合 理可行的得 7 分； 合理性和可行 性较差的得4 分； 未提供的不计分 。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 应急管理方案 | 突发事件应急预案的时效性保证措 施全面、有效、合理、规范、可行 性强，计10分； 应急预案的时效 性保证措施简单，有一定的可行性 ，计7分； 应急预案的时效性保证 措施简单笼统，无针对性，计4分 ； 未提供不得分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 人员配备 | 供应商拟投入本项目服务人员的基 本情况，服务人员培训方案措施；合理、突出、详细得10分；较合理得7分； 不详细，对响应本项目有 潜在风险得4分；无此项描述不得分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 履约能力及服务承诺 | 对工作响应及时，能高效、优质的 完成各项工作，提供本项目的服务 承诺书；合理、突出、详细得10分 ； 较合理得7分；不详细，对响应 本项目有潜在风险得4分； 无此项 描述不得分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 业绩 | 2022年6月至今类似项目业绩， 每提供一个类似项目业绩加2分， 累计不超过10分。（以提供的项目 合同复印件作为评分依据）。 | 10.0000 | 客观 |
| 价格分 | 投标价格得分 | 价格分采用低价（即：1-最高下浮率）优先法计算，即满足招标文件要求且最终响应价格最低的（1-最高下浮率）投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（1-最高下浮率）/（1-下浮率）×10 | 10.0000 | 客观 |

包3：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.0000分 报价得分10.0000分 |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 |
| 详细评审 | 服务方案 | 检测内容服务方案 等相关内容，总体服务方案工作思 路清晰、任务分解合理，内容完善 ，描述详细，能都满足磋商文件要求，达到实用、合理、可行 。 内容完整，描述清晰，完全满足 项目需求的赋10分； 内容基本 完整，描述相对清晰，基本能够满足项目所需，赋7分； 内容笼统，描述不清晰，可行性一般，很难满 足项目所需，赋4分。 无服务方案 得0分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 运输方案 | 提供冷链运输能够实现标本运输中 实时路径及实时温度监控的实施方 案（包括不限于运输车辆行驶证、 运输设备的图片或纸质版资料）。 方案完整、合理，描述清晰，能够 有效的保障标本运输，完全满足项 目所需，赋10分； 方案较为完整 、合理，描述相对清晰，基本能够 保障标本运输，赋7分； 方案不完 整，描述简单、笼统，很难能够保 障标本运输，赋4分； 无运输方案 得0分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 检测设备配置 | 提供满足该项目的所有仪器设备 设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计10分； 安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计7分； 方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计4分。 未提供的不计分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 项目重难点分析 | 对本项目实施过程中重点难点分析 及应对措施。 重难点理解到 位、应对措施合理可行的赋10 分 ； 重难点理解基本到位、应对措施 较为合理可行的赋 7 分； 重难点 理解不到位、应对措施较差的赋4 分。 未提供的不计分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 质量保证措施 | 供应商针对送检结果回报时间、检 测结果的准确性提供相应的质量保 证措施，磋商小组成员根据其响应 情况进行赋分。 质量保障措施科学 、合理、可行的得10分； 基本合 理可行的得 7 分； 合理性和可行 性较差的得4 分； 未提供的不计分 。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 应急管理方案 | 突发事件应急预案的时效性保证措 施全面、有效、合理、规范、可行 性强，计10分； 应急预案的时效 性保证措施简单，有一定的可行性 ，计7分； 应急预案的时效性保证 措施简单笼统，无针对性，计4分 ； 未提供不得分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 人员配备 | 供应商拟投入本项目服务人员的基 本情况，服务人员培训方案措施；合理、突出、详细得10分；较合理得7分； 不详细，对响应本项目有 潜在风险得4分；无此项描述不得分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 履约能力及服务承诺 | 对工作响应及时，能高效、优质的 完成各项工作，提供本项目的服务 承诺书；合理、突出、详细得10分 ； 较合理得7分；不详细，对响应 本项目有潜在风险得4分； 无此项 描述不得分。 | 10.0000 | 主观 |
|  | 业绩 | 2022年6月至今类似项目业绩， 每提供一个类似项目业绩加2分， 累计不超过10分。（以提供的项目 合同复印件作为评分依据）。 | 10.0000 | 客观 |
| 价格分 | 投标价格得分 | 价格分采用低价（即：1-最高下浮率）优先法计算，即满足招标文件要求且最终响应价格最低的（1-最高下浮率）投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（1-最高下浮率）/（1-下浮率）×10 | 10.0000 | 客观 |

注：3.6.1评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3.6.2各种计算数字均保 留两位小数，第三位“四舍五入”。

3.6.3特殊情况处理：

3.6.3.1若出现综合得分相同时，则依次比较报价得分，技术方案得分，商务能力得分，以得分高的排序在先。

3.6.3.2评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后再进行复会。

3.7政府采购政策评分标准

3.7.1小微企业的价格评分标准

3.7.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）的文件规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=最终磋商报价*（1-10%）。

3.7.1.2联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=最终磋商报价*（1-4%）。

3.7.1.3中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

3.7.1.4小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3.7.1.5在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

3.7.2监狱企业的价格评分标准

3.7.2.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.7.2.3监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3.7.3残疾人福利性单位的价格评分标准

3.7.3.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.3.2残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.3.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3.7.4节能产品、环境标志产品政策

3.7.4.1节能产品、环境标志产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

3.7.4.2供应商在磋商响应文件中对所投产品为节能、环保、环境标志产品品目清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供认证证书的不给予计分。

3.7.4.3若节能、环保、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该所投产品不享受鼓励优惠政策。

3.7.4.4节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3.7.4.5对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

3.7.4.6获得上述认证的产品在磋商时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章，否则不予计分。

4.定标

4.1定标程序

4.1.1磋商小组依据磋商文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、澄清、磋商、最后报价等程序后，从响应文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

4.1.2磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

4.1.3采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，根据磋商小组提交的评审报告和推荐的成交候选供应商，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，最后磋商报价低的成为成交供应商，若最后磋商报价得分相同，技术得分高的成为成交供应商。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《成交复函》。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排名第一的供应商为成交供应商。

4.1.4采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在2个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上发布公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

4.2成交供应商确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，竞争性磋商响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5.磋商无效的情形：

5.1未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

5.2磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

5.3不具备磋商文件中规定的资格要求的；

5.4报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6提供虚假材料谋取成交的；

5.7采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

5.8法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

6.成交通知书及未成交通知书

6.1成交通知书及未成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构发出。

6.2成交供应商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领取成交通知书的，磋商保证金不予退还。提供磋商担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

6.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

## 八、合同

1.成交供应商在收到成交通知书后二十五（25）个日历日内，应按竞争性磋商文件的要求与采购人签订合同。成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订合同，则采购人将废除授标，磋商保证金不予退还。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3.成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4.成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成磋商项目的服务，不允许成交后另行转包或者分包履行。

5.所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

6.采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十、招标代理服务费

1.成交人在领取成交通知书时，向陕西上德招标有限公司交纳招标代理服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定执行。

2.招标代理服务费应按竞争性磋商文件要求的方式缴纳，不得用磋商保证金冲抵。

3.成交供应商如未按上述第1条规定办理，采购代理机构将没收其磋商保证金。提供磋商担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购代理机构损失。

## 十一、重新开展采购活动

如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.磋商小组三分之二以上的专家认定所有磋商报价存在价格不实的现象；

4.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）本办法第二十一条第三款规定及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 十二、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

2.2供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2.5供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2.6供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：葛晓辉(11号工位)，联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231 转811，地址：陕西上德招标有限公司（西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角））。

3.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《中华人民共和国政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

## 十三、拒绝商业贿赂

1.遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（式样见竞争性磋商响应文件格式）并附在磋商响应文件中，同时应保证磋商响应文件正、副本中一致。

## 十四、政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

投标供应商在交纳投标保证金及成交人交纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式交纳；成交人如果需要融资贷款服务需求的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

# 第三章  服务内容及要求

包1：

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 项目备注备注 | 预估数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规活检病理诊断远程会诊 | 疑难病理会诊 | 提供病理切片数字扫描仪器，远程会诊系统和网络安全服务；有收费编码，只收取疑难病理会诊费用；4小时内发放病理报告。 | 50次 | 280元/次 |
|  |  | 数字切片病理诊断 |  |  |  |
| 2 | 术中快速冰冻病理诊断远程会诊 | 冰冻切片检查与诊断 | 提供病理切片数字扫描仪器，远程会诊系统和网络安全服务；有收费编码，只收取术中冰冻诊断费用；30分钟内发放病理报告；提供7x24小时冰冻服务。 | 40例 | 325元/例 |
|  |  | 数字切片病理诊断 |  |  |  |
| 3 | 免疫组织化学染色病理诊断 | 疑难病理会诊 | 有固定病理实验室和专职病理诊断医师，提供资质；有收费编码；会诊报告3-5天内完成。 | 40次 | 280元/次 |
|  |  | 免疫组织化学染色诊断 |  | 256项 | 160元/项 |
| 4 | 肿瘤基因检测 | 肺癌基因检测 | 有固定病理实验室和专职病理诊断医师，提供资质；有收费编码；分子检测报告7-15天内完成。 | 10例 | 3000元/例 |
|  |  | 乳腺癌基因检测 |  |  |  |
|  |  | 宫颈癌基因检测 |  |  |  |
|  |  | 子宫内膜癌基因检测 |  |  |  |
|  |  | 卵巢癌基因检测 |  |  |  |
|  |  | 胃癌基因检测 |  |  |  |
|  |  | 胃肠道间质瘤基因检测 |  |  |  |
|  |  | 食管癌基因检测 |  |  |  |
|  |  | 结直肠癌基因检测 |  |  |  |
|  |  | 甲状腺癌基因检测 |  |  |  |
|  |  | 甲状腺BRAF V600E基因检测 |  |  |  |
| 5 | 肾脏穿刺活检诊断 | 常规HE、电镜、免疫荧光检测 | 3-5天内出报告，需同时出具报告。 | 10例 | 1900元/例 |

服务要求

1、标本采集、收取、核对、运输符合相关规范要求，报告格式统一规范、发放时间、结果解释符合要求，合格率100%。

2、报告时限符合国家规范。常规活检病理诊断远程会诊4小时内发放病理报告；术中快速冰冻病理诊断远程会诊30分钟内发放病理报告，并提供7x24小时冰冻服务；疑难病理会诊加免疫组化染色病理诊断3-5天内发放病理报告；肿瘤基因检测7-15天内发放病理报告；肾脏穿刺活检诊断3-5天内同时出具病理报告。

包2：

| 序号 | 项目名称 | 物价编码 | 单价 | 预估数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高血压五项 | 250310023 250310027 250310028 250310026 250308007 | 114 | 30 | 3420 |
| 2 | 高血压四项（PRA、AT-I、AT-Ⅱ、ALD） | 250310023 250310027 250310028 250310026 | 93 | 30 | 2790 |
| 3 | 血浆肾素活性测定 | 250310026 | 30 | 5 | 150 |
| 4 | 醛固酮测定 | 250310023 | 21 | 5 | 105 |
| 5 | 24小时尿醛固酮（U-ALD、24h） | 250310023 | 21 | 5 | 105 |
| 6 | 血清血管紧张素转化酶测定（ACE） | 250308007 | 21 | 5 | 105 |
| 7 | 肾脏早期损伤七项(尿液）（mMALB、U-TRF、 β2-MG、α1-MG、CysC、URBP、U-IgG） | 250307007 250301014 250307008 250307028 250401023 250301018 | 132 | 5 | 660 |
| 8 | 血β2微球蛋白测定 | 250301014 | 20 | 20 | 400 |
| 9 | 糖尿病自身抗体两项（ICA、GAD-Ab) | 250402026 250310043 | 47 | 30 | 1410 |
| 10 | 糖尿病自身抗体四项（ICA、GAD-Ab、IAA、IA-2A) | 250402026 250310043 250402014 | 68 | 30 | 2040 |
| 11 | 抗缪勒氏管激素（AMH)检测 | 250310066 | 270 | 40 | 10800 |
| 12 | 优生十项定量（IgM+IgM） | 250403020*2 250403021*2 250403022*2 250403023*4 | 232 | 20 | 4640 |
| 13 | 巨细胞病毒抗体测定（CMV-IgG、CMV-IgM） | 250403022*2 | 34 | 5 | 170 |
| 14 | 单纯疱疹病毒I型抗体测定（HSVI-TgG、HSVI-TgM） | 250403023*2 | 52 | 10 | 520 |
| 15 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定（HSVⅡ-TgG、HSVⅡ-TgM） | 250403023*2 | 52 | 10 | 520 |
| 16 | 巨细胞病毒DNA定量检测（CMV-DNA） | 250403065a | 85 | 10 | 850 |
| 17 | 抗卵巢抗体测定 | 250402022 | 34 | 10 | 340 |
| 18 | 抗精子抗体测定（ASAb-IgG) | 250402024 | 26 | 10 | 260 |
| 19 | 抗心磷脂总抗体测定（ACA） | 250402016 | 26 | 10 | 260 |
| 20 | 抗透明带抗体（ZP-IgG) | 250402041 | 43 | 10 | 430 |
| 21 | 外周血染色体核型分析（400带） | 250700001a | 270 | 10 | 2700 |
| 22 | 叶酸遗传代谢能力检测（MTHFR基因检测） | 250309010 | 330 | 10 | 3300 |
| 23 | 微量元素六项 | 250304013 250304009 250304007 250304006 250304004 | 360 | 20 | 7200 |
| 24 | 胃癌标志物（PGI、PGⅡ、CEA、CA19-9、CA724） | 250404022 250404023 250404001a 250404011a | 257 | 10 | 2570 |
| 25 | 抗精子抗体测定（ASAb-IgM) | 250402024 | 26 | 5 | 130 |
| 26 | 神经元特异性烯醇化酶测定 | 250404009a | 55 | 20 | 1100 |
| 27 | 血清胃泌素释放肽前体测定 | 250404025 | 51 | 20 | 1020 |
| 28 | 细胞角蛋白19片段测定 | 250404010a | 55 | 20 | 1100 |
| 29 | 糖类抗原CA242测定 | 250404011a | 55 | 20 | 1100 |
| 30 | 糖类抗原CA72-4测定 | 250404011a | 55 | 20 | 1100 |
| 31 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC） | 250404012a | 51 | 20 | 1020 |
| 32 | 人附睾分泌蛋白（HE4) | 250404033 | 80 | 20 | 1600 |
| 33 | 恶性肿瘤特异生长因子测定 | 250404017 | 50 | 20 | 1000 |
| 34 | 抗环瓜氨酸肽抗体（抗CCP抗体）检测 | 250402044 | 90 | 20 | 1800 |
| 35 | 人类白细胞抗原B27测定 | 250203068 | 125 | 20 | 2500 |
| 36 | 乙肝超敏DNA测定（低拷贝内标定量） | 250403003b | 400 | 10 | 4000 |
| 37 | 丙型肝炎病毒分型HCV分型 | 250403066 | 255 | 10 | 2550 |
| 38 | 戊肝抗体IgM测定 | 250403017 | 51 | 10 | 510 |
| 39 | 风湿自免四项 | 250402045 250402038 250402044 250402044a | 291 | 10 | 2910 |
| 40 | 肝纤维化四项(HA、LN、Ⅲ-C、Ⅳ-C) | 250305022 250305020 250305019 250305018 | 136 | 10 | 1360 |
| 41 | 抗ENA谱十一项 | 250402006 250402003*7 250402057 250402049 250402010 | 237 | 10 | 2370 |
| 42 | 抗线粒体抗体谱（M2 M4 M9） | 250402007a | 231 | 10 | 2310 |
| 43 | 自身免疫肝病四项 | 250402002 250402042 250402007 250402007a | 183 | 10 | 1830 |
| 44 | 结核分枝杆菌特异型细胞免疫反应（TB-IGRA） | 250403085 | 425 | 5 | 2125 |
| 45 | 抗肾小球基底膜抗体测定 | 250402019 | 35 | 5 | 175 |
| 46 | 抗核抗体测定（ANA） | 250402002 | 21 | 5 | 105 |
| 47 | 抗核小体抗体 | 250402057 | 38 | 5 | 190 |
| 48 | 抗组蛋白抗体 | 250402049 | 38 | 5 | 190 |
| 49 | 人类乳头瘤病毒6、11型DNA检测 | 250403065 | 51 | 5 | 255 |
| 50 | 密螺旋体颗粒凝集（TPPA）实验 | 250403056a | 38 | 5 | 190 |
| 51 | EB病毒DNA定量检测 | 250403065a | 85 | 5 | 425 |
| 52 | 结核杆菌抗体测定（TB-Ab) | 250403042 | 34 | 10 | 340 |
| 53 | 结核杆菌DNA定性监测（TB-DNA） | 250403065 | 51 | 5 | 255 |
| 54 | 糖化白蛋白测定 | 250302002 | 51 | 5 | 255 |
| 55 | 乙型肝炎DNA定量测定 | 250403003a | 85 | 2 | 170 |
| 56 | 百日咳杆菌、腺病毒和呼吸道合胞病毒核酸检测 | 250403065b 250403065 | 163 | 10 | 1630 |
| 57 | 乙型肝炎病毒（HBV)基因分型 | 250403072 | 1870 | 10 | 18700 |
| 58 | 胃蛋白酶原两项 | 250404022 250404023 | 102 | 10 | 1020 |
| 59 | 贫血三项（铁蛋白、叶酸测定、血清维生素测定） | 250404015 250309003a 250309004a | 177 | 30 | 5310 |
| 60 | 铁离子（Fe） | 250304007 | 6 | 5 | 30 |
| 61 | 转铁蛋白测定（TRF） | 250301007 | 21 | 5 | 105 |
| 62 | 叶酸测定 | 250309003a | 50 | 30 | 1500 |
| 63 | 维生素B12测定（VB12) | 250309004a | 77 | 10 | 770 |
| 64 | 免疫球蛋白三项测定（IgA、IgG、IgM) | 250401023*3 | 51 | 20 | 1020 |
| 65 | 免疫球蛋白五项测定（IgA、IgG、IgM、C3、C4) | 250401023*3 250401020 | 99 | 10 | 990 |
| 66 | 补体测定（C3、C4) | 250401020*2 | 48 | 10 | 480 |
| 67 | 尿转铁蛋白测定 | 250307007 | 17 | 10 | 170 |
| 68 | 肿瘤坏死因子测定 | 250404013 | 43 | 10 | 430 |
| 69 | 过敏原综合组特异性IgE抗体 | 250405001 250405002*8 250405003*9 250405004*2 250405005*2 | 491 | 40 | 19640 |
| 70 | 食物性过敏原特异性IgE抗体 | 250405001 250405003*8 250405005*2 | 277 | 50 | 13850 |
| 71 | 吸入性过敏原特异性IgE抗体 | 250405001 250405002*9 250405004 | 196 | 50 | 9800 |
| 72 | 过敏原特异性抗体IgE16项检测 | 250405001 250405005*16 | 433 | 50 | 21650 |
| 73 | 支原体培养及药敏鉴定 | 250501034 | 85 | 100 | 8500 |
| 74 | 抗心磷脂抗体测定 | 250402016 | 26 | 20 | 520 |
| 75 | 抗突变型瓜氨酸波形蛋白IgE检测 | 250402044a | 180 | 20 | 3600 |
| 76 | 丙肝超敏RNA检测（低拷贝量） | 250403013b | 400 | 20 | 8000 |
| 77 | 甲状旁腺激素测定（PTH） | 250310009 | 70 | 30 | 2100 |
| 78 | 抗线粒体抗体M2 | 250402007a | 77 | 10 | 770 |
| 79 | 维生素定量测定（25-OH-VD2/25-OH-VD3/25-OH-VD2+25-OH-VD3） | 250309004a | 154 | 10 | 1540 |
| 80 | 镁测定 | 250304006 | 6 | 5 | 30 |
| 81 | 血清药物浓度测定 | 250309005b | 120 | 30 | 3600 |
| 82 | 优生五项（IgM）定量 | 250403020 250403021 250403022 250403023*2 | 116 | 5 | 580 |
| 83 | 血清轻链（γ、κ）定量测定 | 250401027 | 34 | 5 | 170 |
| 84 | 免疫固定电泳 | 250301005 | 180 | 5 | 900 |
| 85 | 细菌常规药敏实验（MIC） | 250502002 | 50 | 5 | 250 |
| 86 | 痰培养及鉴定 | 250501009a | 125 | 5 | 625 |
| 87 | 汉坦病毒抗体（HV-IgM、HV-IgG） | 250403033a | 48 | 5 | 240 |
| 88 | 一般细菌培养及鉴定（自动仪器法） | 250501009a | 125 | 50 | 6250 |
| 89 | 总IgE测定 | 250405001 | 17 | 10 | 170 |
| 90 | TBNK淋巴细胞亚群 | 250401031b | 325 | 5 | 1625 |
| 91 | 一般细菌涂片检查 | 250501001 | 5 | 5 | 25 |
| 92 | 免疫球蛋白IgE定量测定（总IgE测定） | 250405001a | 60 | 5 | 300 |
| 93 | B族链球菌DNA定性（GBS） | 250503003a | 100 | 30 | 3000 |
| 94 | ABO-Rh新生儿溶血病检测五项 | 260000002a 260000004 260000007a 250202034 | 150 | 10 | 1500 |
| 95 | 抗β2糖蛋白1抗体三项定量 | 250402056 | 180 | 30 | 5400 |
| 96 | 抗心磷脂抗体测定三项定量 | 250402016 | 156 | 30 | 4680 |
| 97 | 血浆蛋白C活性测定 | 250203051 | 43 | 5 | 215 |
| 98 | 血浆蛋白S测定 | 250203054 | 43 | 5 | 215 |
| 99 | 外周血NK细胞（CD3-CD16+或CD56+) | 250401031b | 130 | 5 | 650 |
| 100 | 抗双链DNA抗体定量（dsDNA） | 250402006 | 42 | 10 | 420 |
| 101 | 外周血染色体核型分析（400带） | 250700001a | 415 | 5 | 2075 |
| 102 | 胰岛素生长样因子结合蛋白3（IGFBP-3) | 250310064 | 65 | 5 | 325 |
| 103 | 总I型减员氨基端延长肽 | 250305033 | 160 | 5 | 800 |
| 104 | 胶联降解产物（B-CTx） | 250311006 | 75 | 5 | 375 |
| 105 | 生长激素刺激实验（5次） | 250310003a | 200 | 5 | 1000 |
| 106 | 高血压六项 | 250310026 250310006a 250310018 250310023 250310028 | 141 | 30 | 4230 |
| 107 | 肺癌标志物五项（SCC、NSE、CEA、CA125、CF12-1） | 250404001a 250404011a 250404009a 250404010a 250404012a | 261 | 40 | 10440 |
| 108 | 抗核抗体普-17项 | 250402006 250402014*3 250402057 250402049 250402036 250402007 | 251 | 40 | 10040 |
| 109 | 抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA)两项 | 250402005*2 | 40 | 20 | 800 |
| 110 | 高灵敏HBV-DNA检测 | 250403003b | 400 | 5 | 2000 |
| 111 | 沙眼衣原体（CT-DNA）定性 | 250403065 | 51 | 5 | 255 |
| 112 | 沙眼衣原体（CT-DNA）定量 | 250403065a | 85 | 5 | 425 |
| 113 | 解脲支原体（UU-DNA)定性 | 250403065 | 51 | 5 | 255 |
| 114 | 解脲支原体（UU-DNA)定量 | 250403065a | 85 | 5 | 425 |
| 115 | 血清淀粉样蛋白A（SAA) | 250301019a | 77 | 5 | 385 |
| 116 | G试验（1-3-β-D葡聚糖试验） | 250501038 | 110 | 10 | 1100 |
| 117 | GM试验（曲霉菌抗原检测） | 250501038a | 180 | 10 | 1800 |
| 118 | 血小板无力症/巨大血小板检测（3CD） | 250201006 | 225 | 5 | 1125 |
| 119 | 外源性凝血因子四项（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ） | 250203031 | 204 | 5 | 1020 |
| 120 | 内源性凝血因子四项（Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ） | 250203031 | 204 | 5 | 1020 |
| 121 | 外周血T淋巴细胞亚群（CD3/CD4/CD8) | 250401031b | 195 | 5 | 975 |
| 122 | 血清蛋白电泳（SPE) | 250301004a | 40 | 5 | 200 |
| 123 | 膜性肾病两项（抗磷脂酶A2受体抗体（PLA2R）、抗1型血小板反应蛋白7A域抗体） | 250306016 250301005 | 480 | 30 | 14400 |
| 124 | 环抱毒素A（CyclosporineA、CYA或CSA） | 250309005a | 240 | 5 | 1200 |
| 125 | 普乐可复（FK506） | 250309005a | 240 | 5 | 1200 |
| 126 | 过敏原14项 | 250405005*13 250405001 | 355 | 20 | 7100 |
| 127 | 特应性皮炎/湿疹/荨麻疹过敏原组合 | 250405005 | 242 | 20 | 4840 |
| 128 | 骨髓涂片检查 | 250201001 250201007 270800006 270500001 | 161 | 10 | 1610 |
| 129 | 骨髓细胞染色体核型分析 | 250700013 250700014 250700001a 270800006 | 500 | 10 | 5000 |
| 130 | 脑脊液寡克隆区带（OB）分析 | 250301011 | 180 | 2 | 360 |
| 131 | 胰岛素样生长因子I（IGF-I） | 250310063 | 75 | 2 | 150 |
| 132 | 尿α1微球蛋白测定 | 250307008 | 25 | 2 | 50 |
| 133 | 风湿十一项 | 250402044 250402038 250402002 250402002 250402003*6 250402010 250402035 | 302.5 | 20 | 6050 |
| 134 | 血清生长激素测定 | 250310003a | 40 | 10 | 400 |
| 135 | 流行性腮腺炎病毒（MUV-RNA）定量 | 250403065a | 85 | 10 | 850 |
| 136 | 肠道病毒71型（EV71-RNA定性） | 250403065b | 61 | 10 | 610 |
| 137 | 柯萨奇病毒A6型 | 250403065b | 61 | 10 | 610 |
| 138 | 柯萨奇病毒A10型 | 250403065b | 61 | 10 | 610 |
| 139 | 柯萨奇病毒A16型 | 250403065b | 61 | 10 | 610 |
| 140 | 柯萨奇病毒A组病毒（A6/A10/A16） | 250403065b*3 | 183 | 10 | 1830 |
| 141 | 抗磷脂酶A2受体抗体 | 250306016 | 300 | 20 | 6000 |
| 142 | 血管内皮生长因子检测 | 250401036 | 260 | 5 | 1300 |
| 143 | 异常糖链糖蛋白（TAP）测定 | 250404034 | 350 | 5 | 1750 |
| 144 | 皮质醇测定（CORT） | 250310018 | 18 | 20 | 360 |
| 145 | 促肾上腺皮质激素测定（ACTH） | 250310006 | 40 | 20 | 800 |
| 146 | 环境空气细菌培养 | 250501009 | 26 | 20 | 520 |
| 147 | 物体表面细菌培养 | 250501009 | 26 | 20 | 520 |
| 148 | 医护人员手部细菌培养 | 250501009 | 26 | 20 | 520 |
| 149 | 内镜消毒效果监测 | 自主定价 | 300 | 20 | 6000 |
| 150 | 透析液培养 | 250501009 | 26 | 20 | 520 |
| 151 | 消毒液细菌培养 | 250501009 | 26 | 20 | 520 |
| 152 | 医疗用品菌落计数 | 250501009 | 26 | 20 | 520 |
| 153 | 洁净手术室细菌浓度 | 250501009 | 26 | 20 | 520 |
| 154 | 细菌内毒素定量检测（透析液） | 自主收费 | 100 | 20 | 2000 |
| 155 | 细菌内毒素定量检测（血清） | 自主收费 | 100 | 20 | 2000 |

服务要求：

1、针对本项目服务，提供具体的实施方案（包括但不限于服务内容和成果、交付时间、成果交付、 标本接收和转运、标本保存体系、成果追溯期限等内容）。

2、检测平台设备配置齐全、为国内外主流设备。

3、近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录，质量与服务在国内和本地区有较好的声誉。

4、标本采集、收取、核对、运输符合相关规范要求，报告格式统一规范、发放时间、结果解释符合要求，合格率100%。提供冷链运输相关配置资料（包括不限于运输车辆行驶证、道路运输许可证、运输设备的图片或纸质版资料）。

5、保证检验标本及时收取，配有符合国家有关规定的接收和转运标本要求的车辆及设施，提供冷链运输能够实现标本运输中实时路径及实时温度监控的实施方案。

包3：

| 自免、维生素、微量元素、用药基因检测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 物价编码 | 单价 | 预估数量 | 总价 |
| 1.脂溶性维生素群检测 |  |  |  |  |
| 维生素A | 250309004a | 385 | 30 | 11550 |
| 25-羟基维生素D2 | 250309004a |  |  |  |
| 25-羟基维生素D3 | 250309004a |  |  |  |
| 25-羟基维生素D总水平 | / |  |  |  |
| 维生素E | 250309004a |  |  |  |
| 维生素K1 | 250309004a |  |  |  |
| 2.维生素AD测定 |  |  |  |  |
| 维生素A | 250309004a | 231 | 30 | 6930 |
| 25-羟基维生素D2 | 250309004a |  |  |  |
| 25-羟基维生素D3 | 250309004a |  |  |  |
| 25-羟基维生素D总水平 | / |  |  |  |
| 3.维生素AE测定 |  |  |  |  |
| 维生素A | 250309004a | 154 | 30 | 4620 |
| 维生素E | 250309004a |  |  |  |
| 4.维生素ADE测定（末梢血） |  |  |  |  |
| 微量维生素A | 250309004a | 308 | 10 | 3080 |
| 微量维生素D2 | 250309004a |  |  |  |
| 微量维生素D3 | 250309004a |  |  |  |
| 微量维生素D总水平 | / |  |  |  |
| 微量维生素E | 250309004a |  |  |  |
| 5.维生素AD（末梢血） |  |  |  |  |
| 微量维生素A | 250309004a | 231 | 30 | 6930 |
| 微量维生素D2 | 250309004a |  |  |  |
| 微量维生素D3 | 250309004a |  |  |  |
| 微量维生素D总水平 | / |  |  |  |
| 6.维生素D测定（末梢血） |  |  |  |  |
| 微量维生素D2 | 250309004a | 154 | 30 | 4620 |
| 微量维生素D3 | 250309004a |  |  |  |
| 微量维生素D总水平 | / |  |  |  |
| 7.水溶性维生素群检测 |  |  |  |  |
| 维生素B1 | 250309004a | 616 | 20 | 12320 |
| 维生素B2 | 250309004a |  |  |  |
| 维生素B3 | 250309004a |  |  |  |
| 维生素B5 | 250309004a |  |  |  |
| 维生素B6 | 250309004a |  |  |  |
| 维生素B7 | 250309004a |  |  |  |
| 维生素B9 | 250309004a |  |  |  |
| 维生素C | 250309004a |  |  |  |
| 8..尿儿茶酚胺及其代谢产物 |  |  |  |  |
| 游离多巴胺 | 250310024 | 304 | 20 | 6080 |
| 游离去甲肾上腺素 | 250310024 |  |  |  |
| 游离肾上腺素 | 250310024 |  |  |  |
| 甲氧基去甲肾上腺素 | 250310024 |  |  |  |
| 甲氧基肾上腺素 | 250310024 |  |  |  |
| 3-甲氧基酪胺 | 250310024 |  |  |  |
| 香草扁桃酸 | 250310025 |  |  |  |
| 高香草酸 | 250310024 |  |  |  |
| 9.微量元素8项 |  |  |  |  |
| 钙 | 250304004a | 81 | 5 | 405 |
| 镁 | 250304006 |  |  |  |
| 铁 | 250304007 |  |  |  |
| 铜 | 250304013 |  |  |  |
| 锌 | 250304013 |  |  |  |
| 硒 | 250304013a |  |  |  |
| 镉 | 250304013a |  |  |  |
| 铅 | 250304009 |  |  |  |
| 10.微量元素7项（硒） |  |  |  |  |
| 钙 | 250304004a | 64 | 5 | 320 |
| 镁 | 250304006 |  |  |  |
| 铁 | 250304007 |  |  |  |
| 铜 | 250304013 |  |  |  |
| 锌 | 250304013 |  |  |  |
| 硒 | 250304013a |  |  |  |
| 铅 | 250304009 |  |  |  |
| 11.微量元素7项 |  |  |  |  |
| 钙 | 250304004a | 64 | 50 | 3200 |
| 镁 | 250304006 |  |  |  |
| 铁 | 250304007 |  |  |  |
| 铜 | 250304013 |  |  |  |
| 锌 | 250304013 |  |  |  |
| 镉 | 250304013a |  |  |  |
| 铅 | 250304009 |  |  |  |
| 12.女性雄激素5项 |  |  |  |  |
| 17-羟孕酮 | 250310033a | 188 | 50 | 9400 |
| 总睾酮 | 250310030a |  |  |  |
| 雄烯二酮 | 250310032a |  |  |  |
| 脱氢表雄酮 | 250310022 |  |  |  |
| 硫酸脱氢表雄酮 | 250310022 |  |  |  |
| 血药监测 |  |  |  |  |
| 1.免疫抑制剂治疗药物 |  |  |  |  |
| 他克莫司（TAC）血药浓度监测 | 250309005a | 240 | 5 | 1200 |
| 西罗莫司（SRL）血药浓度监测 | 250309005a | 240 | 5 | 1200 |
| 环孢霉素A（CsA）血药浓度监测 | 250309005a | 240 | 5 | 1200 |
| 2.抗精神类药物 |  |  |  |  |
| 奥氮平（OLZ）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 氯氮平（CLZ）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 利培酮（RIP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 帕利哌酮（PAL）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 阿立哌唑（ARPZ）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 氨磺必利（ASP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 喹硫平（QIP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 氯丙嗪（CP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 齐拉西酮（ZIP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 氟哌啶醇（HPD）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 奋乃静（PNZ）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 舒必利（SUL）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 3.抗癫痫类药物 |  |  |  |  |
| 丙戊酸（VPA）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 奥卡西平（OXC）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 拉莫三嗪（LTG）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 左乙拉西坦（LEV）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 卡马西平（CBZ）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 苯妥英（DIL）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 吡仑帕奈（PER）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 拉考沙胺（LCM）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 托吡酯（TPM）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 苯巴比妥（PB）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 4.抗抑郁类药物 |  |  |  |  |
| 舍曲林（STL）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 氟西汀（FXT）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 西酞普兰（CTP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 艾司西酞普兰（ESTP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 氟伏沙明（FVM）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 帕罗西汀（PRT）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 度洛西汀（DLT）血药浓度监测 | 250309006b | 120 | 5 | 600 |
| 伏硫西汀（VTXT）血药浓度监测 | 250309007b | 120 | 5 | 600 |
| 米安色林（MSR）血药浓度监测 | 250309008b | 120 | 5 | 600 |
| 氯米帕明（LMPM）血药浓度监测 | 250309009b | 120 | 5 | 600 |
| 多赛平（DXP）血药浓度监测 | 250309010b | 120 | 5 | 600 |
| 文拉法辛（VLF）血药浓度监测 | 250309011b | 120 | 5 | 600 |
| 米氮平（MDP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 曲唑酮（TZD）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 米那普仑（MNP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 阿米替林（ANPL）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 安非他酮（BPP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 阿戈美拉汀（AGMLT）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 5.镇静催眠类药物 |  |  |  |  |
| 地西泮（DXP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 奥沙西泮（OXP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 阿普唑仑（APZ）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 氯硝西泮（CLZP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 劳拉西泮（LRZP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 溴西泮（BrZP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 丁螺环酮（BSP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 坦度螺酮（TDP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 艾司唑仑（ESZ）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 佐匹克隆（ZPL）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 替马西泮（TMP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 唑吡坦（ZPD）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 咪达唑仑（MDZ）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 硝西泮（NZP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 扎来普隆（ZLP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 6.抗阿尔兹海默症类药物 |  |  |  |  |
| 美金刚（MMT）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 多奈哌齐（DNP）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 7.抗肿瘤类药物 |  |  |  |  |
| 甲氨蝶呤（MTX）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 阿法替尼（AFTN）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 阿帕替尼（APTN）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 埃克替尼（ICTN）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 厄洛替尼（ELTN）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 吉非替尼（GFTN）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 克唑替尼（CZTN）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 瑞戈非尼（RGFN）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 维莫非尼（VMFN）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 伊马替尼（YMTN）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 阿来替尼（ALTN）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 8.平喘类药物 |  |  |  |  |
| 茶碱（The） | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 9.抗狂躁症药物 |  |  |  |  |
| 碳酸锂（Lit） | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 10.抗生素类药物 |  |  |  |  |
| 万古霉素（VAN）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 伏立康唑（VCZ）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 利奈唑胺（LNZ）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 替加环素（TGC）血药浓度监测 | 250309005b | 120 | 5 | 600 |
| 抗高血压个体化用药基因检测 | 250309010 | 660 | 5 | 3300 |
| 抗凝血个体化用药基因检测 | 250309010 | 660 | 5 | 3300 |
| 抗血小板个体化用药基因检测 | 250309010 | 660 | 5 | 3300 |
| 降血脂个体化用药基因检测 | 250309010 | 660 | 5 | 3300 |
| 他汀类个体化用药基因检测 | 250309010 | 660 | 5 | 3300 |
| 抗心律失常个体化用药基因检测 | 250309010 | 660 | 5 | 3300 |
| 抗心绞痛个体化用药基因检测 | 250309010 | 330 | 5 | 1650 |
| 氯吡格雷个体化用药基因检测 | 250309010 | 330 | 5 | 1650 |
| 阿司匹林个体化用药基因检测 | 250309010 | 330 | 5 | 1650 |
| 阿司匹林+他汀类个体化用药基因检测 | 250309010 | 990 | 5 | 4950 |
| 抗血小板+他汀类个体化用药基因检测 | 250309010 | 1320 | 5 | 6600 |
| 氯吡格雷+他汀类个体化用药基因检测 | 250309010 | 990 | 5 | 4950 |
| 高尿酸血症精准用药基因检测 | 250309010 | 330 | 5 | 1650 |
| 糖尿病用药基因检测 | 250309010 | 1320 | 5 | 6600 |
| 叶酸利用能力遗传检测 | 250309010 | 330 | 5 | 1650 |
| 左甲状腺素精准用药基因检测 | 250309010 | 330 | 5 | 1650 |
| 抗精神病个体化用药基因检测 | 250309010 | 990 | 5 | 4950 |
| 抗抑郁症个体化用药基因检测 | 250309010 | 1320 | 5 | 6600 |
| 抗癫痫药物个体化用药基因检测 | 250309010 | 660 | 5 | 3300 |
| 镇静催眠个体化用药基因检测 | 250309010 | 660 | 5 | 3300 |
| 抗ADHD个体化用药基因检测 | 250309010 | 330 | 5 | 1650 |
| 抗狂躁症个体化用药基因检测 | 250309010 | 330 | 5 | 1650 |
| 抗阿尔兹海默症个体化用药基因检测 | 250309010 | 660 | 5 | 3300 |
| 抗帕金森个体化用药基因检测 | 250309010 | 660 | 5 | 3300 |
| 抗精神病+抗抑郁症个体化用药基因检测 | 250309010 | 1650 | 5 | 8250 |
| 抗精神病+抗癫痫药物个体化用药基因检测 | 250309010 | 1650 | 5 | 8250 |
| 阿尔兹海默（AD）六项 |  |  |  |  |
| 阿尔茨海默病血液检测标志物三项（AB1-40、AB1-42、AB 42/40、p-Tau 217） | 自主定价 | 900 | 5 | 4500 |
| 阿尔茨海默病血液检测标志物四项（AB1-40、AB1-42、Aβ 42/40、p-Tau 181、p-Tau 217） | 自主定价 | 1200 | 5 | 6000 |
| 阿尔茨海默病血液检测标志物六项（AB1-40、AB1-42、AB 42/40、p-Tau181、p-Tau217、GFAP、NAL） | 自主定价 | 1800 | 5 | 9000 |
| 阿尔茨海默病血液检测标志物一项（p-Tau217） | 自主定价 | 300 | 5 | 1500 |
| 抗髓过氧化物酶抗体 | 250402005 | 20 | 5 | 100 |
| 抗蛋白酶3抗体 | 250402005 | 20 | 5 | 100 |
| 抗肾小球基底膜抗体 | 250402019 | 35 | 5 | 175 |
| 抗髓过氧化物酶抗体 | 250402005 | 20 | 5 | 100 |
| 抗蛋白酶3抗体 | 250402005 | 20 | 5 | 100 |
| 抗肾小球基底膜抗体 | 250402019 | 35 | 5 | 175 |
| p-ANCA | 250402005 | 20 | 5 | 100 |
| c-ANCA | 250402005 | 20 | 5 | 100 |
| 抗α-胞衬蛋白抗体IgA | 250402053 | 55 | 5 | 275 |
| 抗α-胞衬蛋白抗体IgG | 250402053 | 55 | 5 | 275 |
| 循环免疫复合物 | 250405007 | 36 | 5 | 180 |
| 类风湿因子IgG | 250402035a | 26 | 5 | 130 |
| 类风湿因子IgA | 250402035a | 26 | 5 | 130 |
| 类风湿因子IgM | 250402035a | 26 | 5 | 130 |
| 抗胃壁细胞抗体 | 250402014 250402034 | 42 | 10 | 420 |
| 抗乙酰胆碱受体抗体 | 250402028 | 30 | 10 | 300 |
| 寄生虫7项（肺吸虫IgG抗体,日本血吸虫IgG、猪囊尾蚴IgG抗体,、包虫IgG抗体,裂头蚴IgG抗体,、广州管圆线虫IgG抗体,肝吸虫IgG） | 250602001*7 | 182 | 10 | 1820 |
| 耶氏肺孢子虫DNA定量 | 250403065a | 85 | 10 | 850 |
| 抗PLA2R-AB | 250306016 | 300 | 10 | 3000 |
| 抗GBM抗体 | 250402019 | 35 | 10 | 350 |
| 异常免疫球蛋白血症综合诊断套餐6项 | 250301005*2 | 641 | 10 | 6410 |
|  | 250307010 |  |  |  |
|  | 250301004a |  |  |  |
|  | 250401027*2 |  |  |  |
|  | 250401023*3 |  |  |  |
|  | 250301001 |  |  |  |
|  | 250301002 |  |  |  |
| 血管炎五项 | 250402005*4 | 106 | 10 | 1060 |
|  | 250402016 |  |  |  |
| 抗肌炎抗体谱 12 项 | 250402003*7 | 569 | 10 | 5690 |
|  | 250402044*3 |  |  |  |
|  | 250402044a*2 |  |  |  |
| BCR-ABL1融合基因分型(定性) | 250700019 | 390 | 10 | 3900 |
| 血清维生素K三项【维生素K2（MK4），维生素K2（MK7），维生素K1（VK1）】 | 250309004a*3 | 231 | 10 | 2310 |
| 白介素2受体 | 250401014 | 43 | 10 | 430 |
| 白介素10 | 250401014 | 43 | 10 | 430 |
| 白介素1β | 250401014 | 43 | 10 | 430 |
| 白介素8 | 250401014 | 43 | 10 | 430 |
| 磷脂综合征APS两项 | 250402056 250402016 | 86 | 10 | 860 |
| 狼疮抗凝物质（LA）筛查 | 250203055*3 | 60 | 10 | 600 |
| 甲胎蛋白异质体 | 250404027 | 130 | 10 | 1300 |
| 高尔基体蛋白73（GP73） | 250404032 | 85 | 10 | 850 |
| 白介素2受体 | 250401014 | 43 | 10 | 430 |
| 白介素1β | 250401014 | 43 | 10 | 430 |
| 血清铜蓝蛋白测定 | 2504012028 | 24 | 10 | 240 |
| 补体Clq复合物抗体定量检测 | 250401020 | 24 | 10 | 240 |
| 布鲁菌病抗体四项（布鲁菌病虎红，布鲁菌病试管，布鲁菌IgG，布鲁菌IgM） | 250403041*4 | 10 | 10 | 100 |
| 真菌抗原三项（曲霉菌抗原、念珠菌抗原、隐球菌抗原） | 250403058 250403059 250403010 | 72 | 10 | 720 |
| 性病三项(NG、CT、UU) RNA定性 | 250403065*3 | 153 | 10 | 1530 |
| 生殖道多做病原体核酸检测 | 250403065*9 | 459 | 10 | 4590 |
| 肥达反应（伤寒菌O、伤寒菌H、副伤寒菌甲、副伤寒菌乙、副伤寒菌丙） | 250403038*5 | 50 | 10 | 500 |
| 外斐反应（变形菌OX19、变形菌OX2、变形菌OXK） | 250403039*3 | 30 | 10 | 300 |
| 铁三项（血清总铁结合力、血清铁、铁饱和度） | 250304007 250304008 | 44 | 10 | 440 |
| 病原微生物宏基因组检测（DNA） | 自主定价 | 2040 | 5 | 10200 |
| 病原微生物宏基因组（DNA&RNA） | 自主定价 | 4000 | 5 | 20000 |
| 病原微生物靶向基因检测 | 自主定价 | 800 | 5 | 4000 |
| 肺癌早筛三基因甲基化检测（SHOX2/RASSF1A/PTGER4) | 250404037 | 600 | 5 | 3000 |
| 胃癌早筛双基因甲基化检测(RNF180/Septon9) | 250404037 | 600 | 5 | 3000 |
| 肠癌三基因甲基化检测(Septin9、SDC2、BCAT1) | 250404037 | 600 | 5 | 3000 |

服务要求：

1、针对本项目服务，提供具体的实施方案（包括但不限于服务内容和成果、交付时间、成果交付、 标本接收和转运、标本保存体系、成果追溯期限等内容）。

2、检测平台设备配置齐全、为国内外主流设备。

3、近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录，质量与服务在国内和本地区有较好的声誉。

4、标本采集、收取、核对、运输符合相关规范要求，报告格式统一规范、发放时间、结果解释符合要求，合格率100%。提供冷链运输相关配置资料（包括不限于运输车辆行驶证、道路运输许可证、运输设备的图片或纸质版资料）。

5、保证检验标本及时收取，配有符合国家有关规定的接收和转运标本要求的车辆及设施，提供冷链运输能够实现标本运输中实时路径及实时温度监控的实施方案。

# 第四章   商务要求

一、服务期限及地点：

1.服务期限：合同签订后12个月。

2.服务地点：商洛市中医医院指定地点。

二、付款方式：

1.在每次付款前，乙方先向甲方开具等额发票。

2.付款方式：合同签订后，采购人根据供应商的服务验收情况和绩效评价结果，半年据实结算一次。

三、质量要求：符合国家规范。

四、其他事项

1.招标、投标活动受国家法律保护和约束。招标投标双方遵守法律、法规和职业道德，凡在磋商过程中弄虚作假，一经查出，追究责任方的法律、经济责任。

2.双方发生合同争议时，应友好协商解决，不能达成协议时，及时向有关部门要求调解、仲裁或诉讼，发生索赔按现行法律、法规和合同执行。

3.本文件未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关规定执行。

4.成交单位不得对服务业务分包或转包。否则采购人有权终止合同，成交单位要承担由此造成的一切经济损失。

5.成交单位不得在服务期间对项目管理人员进行更换，如遇特殊情况须经采购人同意；采购人发现项目管理人员工作不力时，有权提出更换人员，更换的人员必须及时到场。

五、违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

# 第五章  合同条款

一、合同格式

商洛市中医医院检验及病理标本外送服务项目(项目编号：SDZC2025-111)，在商洛市财政局的监督管理下，由陕西上德招标有限公司组织竞争性磋商。***(以下简称“甲方”)确定 (成交单位名称) （以下简称“乙方”）为成交单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，甲方通过竞争性磋商采购（服务名称） ，并接受了乙方以价格(成交金额大写)(以下简称“合同价”)提供的服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

2.1合同条款

2.2合同条款附件

2.3成交通知书

2.4竞争性磋商文件

2.5竞争性磋商响应文件

3.考虑到甲方将按照本合同向乙方支付款项，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务，并修补缺陷。

4.考虑到乙方提供的服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5.付款方式：

5.1在每次付款前，乙方先向甲方开具等额发票。

5.2付款方式：合同签订后，采购人根据供应商的服务验收情况和绩效评价结果，半年据实结算一次。

6.服务期限：

服务地点：

7.本合同一式肆份，其中，甲方贰份，乙方贰份。

8.本合同由甲乙双方共同签字盖章之日起生效。

9.政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

乙方如果需要融资贷款服务需求的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

| 甲方名称：（盖章） 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 代表签字或盖章： 年 月 日 | 乙方名称：（盖章） 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 代表签字或盖章： 年 月 日 |
| --- | --- |

二、合同条款

第一条 本着平等互惠、互相支持、共同发展的原则，就甲方针对本项目的事宜， 经甲乙双方友好协商， 共同签署本合同， 以资共同遵守。

第二条 服务定义：根据甲方需要，乙方为甲方提供该项目的服务等业务。

第三条 乙方服务人员：是指乙方派出的符合本合同资格条件的、在甲方从事本合同规定的服务项目范围以内工作的人员。乙方有义务在本合同有效期内维持其与服务人员合法的劳动合同关系，不得因与服务人员间就劳动法律关系或在其他方面的任何争议或瑕疵影响其履行在本合同项下的义务。

第四条 甲方的权利

1.甲方有权享有乙方按照上述约定提供的服务。

2.甲方有权要求乙方提供符合本项目服务要求的人员，且提供的服务质量达到前述约定标准。如乙方违反协议约定，未达到服务质量要求的，甲方有权要求乙方限期改正，逾期未改正的或改正后仍给甲方造成损失的，乙方应承担相应的法律责任；

3.甲方有权根据服务要求和标准考评乙方服务质量，如乙方提供的服务考评不合格或不符合约定的，甲方有权按照一定比例减少支付服务费用，具体减付比例结合乙方提供服务未达到约定的范围，严重程度、给甲方造成的损失情况等确定。

4.除本合同约定的服务费用外，乙方不得向甲方及其甲方人员收取其他任何费用，如甲方发现乙方有此类行为，甲方有权要求乙方清退所收费用，退还利息并支付违约金；

5.对乙方相关服务资料的所有权、使用权的约定：归甲方所有。乙方不得以任何借口留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经甲方允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的相关内容。

第五条 甲方的义务

1.在服务实施过程中，甲方应为乙方提供必要的工作便利与指导，配合乙方履行职责。

2.甲方不得将本合同的内容向甲乙双方以外的、与签订和履行本合同无关的任何第三方透露，不得泄露乙方的商业秘密（包括本合同及其附件和合同签订前的各项方案） 。

第六条 任何一方违反或擅自变更本合同的约定，应当承担由此给对方造成的经济损失和相关责任。

第七条甲方违约责任

1.由于甲方的原因或因不可抗力的自然因素影响，则服务周期顺延。

2.对于乙方提供的资料以及属于乙方的内容，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同项目款总额的20%赔偿损失。

第八条乙方违约责任

1.合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。没有约定定金的，乙方向甲方赔偿服务价款。

2.在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了项目款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提供服务时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的项目总价款。

3.因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的服务周期拖期，乙方不承担赔偿责任。

4.服务实施过程中，乙方未按磋商响应文件约定配备服务人员或乙方派驻服务力量无法胜任项目实施要求的，甲方有权提出增加人员和充实技术力量，乙方应立即安排实施，其费用被认为已含在合同价格之中。如乙方拒绝增加人员或充实技术力量，甲方有权利解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的经济损失。

5.乙方有责任按甲方要求提交项目资料。如乙方未能按规定的服务周期提供服务，每延误一天，应付逾期违约金人民币（但由于受天气等不可抗力的自然因素影响，则工期顺延），逾期10天以上的，甲方除有权终止履行合同外，乙方应承担因延期造成的损失。同时，甲方有权根据乙方所承担服务的质量是否符合要求而对服务的内容进行调整。

6.乙方提供的服务质量不合格的，乙方应负责无偿予以采取补救措施，以达到质量要求。因服务最终不符合合同要求（而又非甲方提供的资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

7.在合同期内和合同终止后，乙方应负责所有资料的保密，非经甲方书面认可，不得向任何人以任何方式提供任何资料。严格按甲方要求程序传递各种资料，否则甲方有权单方解除合同，并追回所付项目款。

8.乙方不得将本项目的任何部分转包或分包给其他任何单位和个人。若擅自转包或分包本合同标的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算30%的违约金，同时追究其法律责任。

第九条 甲乙任何一方按照本合同规定索取违约金或赔偿金时，应书面通知违约方并说明违约金或赔偿金额；违约方应在收到对方发出的书面索赔通知的十个工作日内按索赔要求支付违约金或经济赔偿；如违约方对违约金或赔偿金额有异议，应在收到通知后七个工作日内通知对方，双方应在收到对方的通知或答复后尽快协商明确违约责任。

第十条 因执行本合同发生的一切争议，双方应首先友好协商解决。经协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除必须在诉讼过程中进行解决的问题外，合同其余部分应继续履行。

第十一条 甲、乙双方有一方有正当理由要求变更本合同，须提前一个月以书面形式通知对方并协商解决，双方应签署变更合同。

第十二条 本合同期满双方不再续约或者因一方违约导致本合同无法履行，则本合同终止。但合同的终止不得损害第三方的利益，双方应为此做出合理安排。

第十三条 未经对方同意，甲乙任何一方不得将本合同部分或全部权利和义务转让给第三方。

第十四条 本合同中涉及的所有“通知”、“同意”、“确认” 等事项均应以书面形式做出，并作为依据。

第十五条 本合同有关附件及补充合同是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方另行协商并签署补充合同，作为本合同的附件，具有同等法律效力。

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件编制说明

1、竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2、供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3、纸质竞争性磋商响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

4、竞争性磋商响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖供应商公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。

正本或副本                             政府采购项目

项目编号: SDZC2025-111

商洛市中医医院检验及病理标本外送服务项目

（第几包）

（包名称）

竞争性磋商响应文件

供   应   商：

采购代理机构：

时        间：

目  录

1.磋商函（格式）

2.磋商报价一览表（格式）

3.分项报价表

4.服务条款响应偏离表（格式）

5.商务条款响应偏离表（格式）

6.法定代表人授权书（格式）

7.资格证明文件

8.项目组人员配置

9.服务方案等技术文件

10.供应商认为有必要说明的事宜（若有）

11.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

12.《中小企业声明函》

13.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

14.监狱企业证明文件（若有）

1.磋商函（格式）

致：陕西上德招标有限公司

根据贵单位         （采购项目名称）    项目（项目编号-包）的磋商公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （供应商名称）     就该项目进行磋商。

在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：

1.1我方具备本项目竞争性磋商文件中规定的资格条件。

1.2我方已详细审阅竞争性磋商响应文件，确认无误。我方提交的竞争性磋商响应文件正本一份，副本叁份，电子文件一份。

1.3我方所附磋商报价表中应提交和交付的服务磋商总价为下浮率：（同时用汉字大写和数字表示的磋商总价）。

1.4我方已详细审查全部竞争性磋商文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解供应商须知的所有条款。

1.5我方完全满足和响应竞争性磋商文件中的各项商务和技术服务要求，若有偏差，已在磋商响应文件中明确说明。

1.6我方接受竞争性磋商文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

1.7我方完全理解并同意竞争性磋商文件中有关没收投标保证金、要求专业担保机构先行偿付和拒绝磋商的条款。

1.8我方同意按照要求提供磋商响应有关的一切数据或资料。

1.9我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的服务。

1.10我方同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵方有关磋商的各项规定和要求。

1.11我方对本次磋商内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

1.12我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

1.13若我方被选为成交供应商，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

1.14磋商响应有效期为自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日。

1.15所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

开 户 银 行：

账       号：

供应商授权代表签名：

联系电话/手机：

年  月  日

2.报价一览表（格式）

供应商名称：                               （供应商单位公章）

| 项目编号 | 磋商报价 （下浮率） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号-包 |  |  |
|  | （大写） |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                             日 期：

3.分项报价表

供应商名称：                     （供应商单位公章）                                          项目编号：

格式自拟

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                       日 期：

4.服务条款响应偏离表（格式）

供应商名称：              (供应商单位公章)       项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件服务内容及要求 | 响应索引或页码 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注:

1、本表只填写竞争性磋商文件中与竞争性磋商响应文件有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，表中“竞争性磋商响应文件技术响应”与竞争性磋商文件第三章“采购内容及技术要求”要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（否则视为未完全响应竞争性磋商文件要求)。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章） :                    日 期：

5.商务条款响应偏离表（格式）

供应商名称：                 （供应商单位公章）     项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件商务要求 | 响应索引或页码 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注:

1、本表只填写竞争性磋商文件中与竞争性磋商响应文件有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，表中“竞争性磋商响应文件商务响应”与竞争性磋商文件第四章“商务要求”要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（否则视为未完全响应竞争性磋商文件要求)。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章） :                    日 期：

6. 法定代表人授权委托书（格式）

6.1法定代表人资格证明书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
| 有效期 | 自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 电 子 邮 箱 |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 身份证正、反两面 |  |  |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  |

供应商名称：                        （供应商单位公章）   日 期：

注：法定代表人参加竞争性磋商时提供

6.2法定代表人授权委托书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 法定代表人身份证复印件 身份证正、反两面 |  |  |  | 被授权人身份证复印件 身份证正、反两面 |  |  |
| 法定代表人及被授权人签字或盖章： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：             （供应商单位公章）     日 期：

注：被授权人参加竞争性磋商时提供

### 承诺书（格式）

致：（采购人名称）、（采购代理机构名称）

- 我单位自愿参加（项目名称）、（SDZC2025-111-包：   ）的采购活动，作为参加本次采购活动的供应商，现承诺，本项目被授权人为我公司员工，依法在我公司缴纳社会保障资金。如经查实承诺内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料而被追究法律责任。

- 承诺单位名称（公章）：

- 法定代表人及被授权人（签字或盖章）：

- 日期 ：

7.资格证明文件

7.1基本资格条件证明文件

7.2特定资格条件证明文件

- 项目组人员配置

- （格式自拟）

9.服务方案等技术文件

自行编制

10.供应商认为有必要说明的事宜（若有）

11.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

12. 《中小企业声明函》（非中小微企业不提供）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

13.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额 （万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1.本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2.如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》。

单位名称（盖章）：

日  期：

14.监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：

封袋正面标识式样

致：陕西上德招标有限公司

项目编号：

项目名称：

竞争性磋商响应文件（正本或副本）

（磋商前不得启封）

供应商名称：            （公章）

本页以下无内容