周至县2025年青化中心小学等学校校舍改造项目（包4）

招标清单编制说明

一、改造范围：

1.周至县尚村镇西岩村小学校舍加固及改造包含：教学楼装饰改造、教学楼楼梯改造、教学楼加固改造、教学楼电气改造、餐厅装饰改造；

二、编制依据

1. 设计图纸，图纸答疑

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则2009》，《陕西省建筑装饰工程消耗量定额2004》、《全国修缮土建工程陕西省价目表2001》。

3. 建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料

4．《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发｛2019｝45号）

5.工程量清单是工程项目的简单描述，报价时应结合相关技术规范要求和设计图纸报价

6.造价软件应用广联达云计价平台GCCP6.0,版本：6.4100.23.122

三、其他说明

- 电气工程：

- 依据图纸全部计入；

- 依据图纸进入单体进线电缆，配电箱位置不明确，暂按50m计入；

- 本项目拆除工程，未明确拆除内容，暂按灯具、开关插座、配管配线拆除计入；

- 本项目未明确吊洞补洞位置，吊洞补洞、墙体和地面刻槽工程量均为暂估量；

- 空调机拆除和重新采买安装已经计入；

- 弱电工程：

- 依据图纸全部计入；

- 依据图纸进入单体进线电缆，配电箱位置不明确，此部分只计入配管

- 本项目广播、视频监控、弱电系统拆除后，重新采买安装已全部计入；

- 给排水工程：

- 雨水管拆除与重新采买安装已全部计入；