| 一般水利工程总工程预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 序号 | 投资或费用项目名称 | 建筑和安装工程投资 | 设备费 | 费用 | 合计 | 占工程总投资% |
| 1 | 工程部分投资费用 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程部分投资 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 建筑工程投资 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 金属结构设备及安装工程投资 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机电设备及安装工程投资 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 施工临时工程投资 |  |  |  |  |  |

| 一般水利项目工程工程部分总预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 投资或费用项目名称 | 建筑和安装 工程投资 | 设备费 | 费用 | 合计 | 占工程 部分总 投资(%) |
| 1 | 工程部分投资 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 建筑工程投资 |  |  |  |  |  |
|  | 管理房（成品） |  |  |  |  |  |
|  | PE给水主管 |  |  |  |  |  |
|  | PE给水支管 |  |  |  |  |  |
|  | 压力补偿滴灌管 |  |  |  |  |  |
|  | 阀门井 |  |  |  |  |  |
|  | 泄水井 |  |  |  |  |  |
|  | 除草地布拆除 |  |  |  |  |  |
|  | 除草地布铺设 |  |  |  |  |  |
|  | 果园配肥工程 |  |  |  |  |  |
|  | 防雹网安装基础工程 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 金属结构设备及安装工程投资 |  |  |  |  |  |
|  | 水肥一体化设备 |  |  |  |  |  |
|  | 气象6要素监测设备（YZQX-600 六 要素超声波气象站） |  |  |  |  |  |
|  | 土壤监测设备（YZSQ-3） |  |  |  |  |  |
|  | 氮磷钾土壤监测设备（YT-TRX07 ） |  |  |  |  |  |
|  | 防雹网安装设备 |  |  |  |  |  |
|  | 防雹网快速回收设备 |  |  |  |  |  |

| 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量或 设计参数 | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） | 合计/万元 |
| 1 | 管理房（成品） | m² | 20 |  |  |
| 2 | PE给水主管 | m | 689 |  |  |
| 2.1 | 主管Ф110mm | m | 689 |  |  |
| 2.2.1 | 土方开挖（人工） | m³ | 1364.22 |  |  |
| 2.2.2 | 土方回填（人工） | m³ | 1126.24 |  |  |
| 2.3 | 管线安装材料费 | % | 20 |  |  |
| 3 | PE给水支管 | m | 739 |  |  |
| 3.1 | 管线拆除 | m | 739 |  |  |
| 3.2 | 支管Ф110mm | m | 739 |  |  |
| 3.3 | 土方开挖（人工） | m³ | 1463.22 |  |  |
| 3.4 | 土方回填（人工） | m³ | 1207.97 |  |  |
| 3.5 | 管线安装材料费材料费 | % | 20 |  |  |
| 4 | 压力补偿滴灌管 | m | 7323 |  |  |
| 4.1 | 压力补偿滴灌管 | m | 7323 |  |  |
| 4.5 | 管线安装材料费材料费 | % | 5 |  |  |
| 5 | 阀门井 | 座 | 13 |  |  |
|  | 阀门井 | 座 | 13 |  |  |
| 6 | 泄水井 | 座 | 13 |  |  |
|  | 泄水井 | 座 | 13 |  |  |
| 7 | 除草地布拆除 | m | 7323 |  |  |
|  | 人工拆除 | m | 7323 |  |  |
| 8 | 除草地布铺设 | m | 14646 |  |  |
|  | 地布安装（100cm） | m² | 14646 |  |  |
| 9 | 果园配肥工程 | 亩 | 9.95 |  |  |
|  | 穴块整地 | 个 | 830 |  |  |
|  | 穴块整地 | 个 | 830 |  |  |
|  | 成品容器（100pvc挡雨帽） | 个 | 830 |  |  |
|  | 插管（100mmPE管） | m | 498 |  |  |
|  | 地力施肥 | 亩 | 9.95 |  |  |
|  | 施肥（复合肥） | t | 3.98 |  |  |
| 10 | 防雹网安装基础工程 |  |  |  |  |
| 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量或 设计参数 | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） | 合计/万元 |
|  | 土方开挖（人工） | m³ | 123.6 |  |  |
|  | 土方回填（人工） | m³ | 51 |  |  |
| 9.3 | 混凝土基础块 | m³ | 18 |  |  |
|  | 预制混凝土块 | m³ | 18 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单价号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量或 设计参数 | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） | 合计/万元 |
| 1 |  | 管理房（成品） | m² | 20 |  |  |
| 2 |  | PE给水主管 | m | 689 |  |  |
| 2.1 | 6 | 主管Ф110mm | m | 689 |  |  |
| 2.2.1 | 1 | 土方开挖（人工） | m³ | 1364.22 |  |  |
| 2.2.2 | 2 | 土方回填（人工） | m³ | 1126.24 |  |  |
| 2.3 |  | 管线安装材料费 | % | 20 |  |  |
| 3 |  | PE给水支管 | m | 739 |  |  |
| 3.1 |  | 管线拆除 | m | 739 |  |  |
| 3.2 | 7 | 支管Ф110mm | m | 739 |  |  |
| 3.3 | 1 | 土方开挖（人工） | m³ | 1463.22 |  |  |
| 3.4 | 2 | 土方回填（人工） | m³ | 1207.97 |  |  |
| 3.5 |  | 管线安装材料费材料费 | % | 20 |  |  |
| 4 |  | 压力补偿滴灌管 | m | 7323 |  |  |
| 4.1 | 8 | 压力补偿滴灌管 | m | 7323 |  |  |
| 4.5 |  | 管线安装材料费材料费 | % | 5 |  |  |
| 5 |  | 阀门井 | 座 | 13 |  |  |
|  | 3 | 阀门井 | 座 | 13 |  |  |
| 6 |  | 泄水井 | 座 | 13 |  |  |
|  | 4 | 泄水井 | 座 | 13 |  |  |
| 7 |  | 除草地布拆除 | m | 7323 |  |  |
|  |  | 人工拆除 | m | 7323 |  |  |
| 8 |  | 除草地布铺设 | m | 14646 |  |  |
|  | 9 | 地布安装（100cm） | m² | 14646 |  |  |
| 9 |  | 果园配肥工程 | 亩 | 9.95 |  |  |
|  |  | 穴块整地 | 个 | 830 |  |  |
|  | 10 | 穴块整地 | 个 | 830 |  |  |
|  |  | 成品容器（100pvc挡雨帽） | 个 | 830 |  |  |
|  |  | 插管（100mmPE管） | m | 498 |  |  |
|  |  | 地力施肥 | 亩 | 9.95 |  |  |
|  |  | 施肥（复合肥） | t | 3.98 |  |  |
| 10 |  | 防雹网安装基础工程 |  |  |  |  |
| 建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单价号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量或 设计参数 | 工程单价或单位 投资扩大指标 （金额元） | 合计/万元 |
|  | 1 | 土方开挖（人工） | m³ | 123.6 |  |  |
|  | 2 | 土方回填（人工） | m³ | 51 |  |  |
| 9.3 |  | 混凝土基础块 | m³ | 18 |  |  |
|  | 5 | 预制混凝土块 | m³ | 18 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

| 金属结构设备及安装工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 |  |  |  |  | 单价（金额元） |  | 合计/万元 |  |
|  | 名称 | 规格 | 工程量 |  | 套数 | 设备价格 | 安装工程单价 | 设备费 | 安装费 |
|  |  |  | 计量单位 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水肥一体化设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动智能水肥机 （YZSF-1800） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 锥形搅拌施肥桶（ 线性低密度聚乙烯 ）3L |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 叠片自动反冲洗过 滤器（LJDP） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 砂石自动反冲洗过 滤器（ LJAGF48- 1） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电缆（KVV- 500V24*1.5） |  | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电磁阀（DN100） |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 加压泵变频控制柜 （7.5KW/XL-21） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电线（铜芯双色阻 燃电线）ZR-BVC4 |  | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | 管道增压泵（ IS125-100- 315A）5.5kw |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 气象6要素监测设 备（YZQX-600 六 要素超声波气象站 ） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 土壤监测设备（ YZSQ-3） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 氮磷钾土壤监测设 备（YT-TRX07 ） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 防雹网安装设备 |  | 亩 |  | 3 |  |  |  |  |
| 1 | 收放网A字架（ DN25热镀钢管 1.2mm壁厚） |  | 套 | 34 |  |  |  |  |  |
| 2 | 固定三脚架（ DN48热镀钢管 1.5mm壁厚） |  | 套 | 38 |  |  |  |  |  |
| 3 | 6.0米立杆（ DN75热镀钢管 2.5mm壁厚） |  | 套 | 38 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属结构设备及安装工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  |  |  |  | 单价（金额元） |  | 合计/万元 |  |
|  | 名称 | 规格 | 工程量 |  | 套数 | 设备价格 | 安装工程单价 | 设备费 | 安装费 |
|  |  |  | 计量单位 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | UV防雹网（ 8mm*8mm） |  | m² | 1999.9 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | 热镀锌丝（ 2.6mm） |  | t | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 6 | 花兰螺丝（12号） |  | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | 挂钩（4cm） |  | 个 | 2740 |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢丝线（4.2mm） |  | m | 600 |  |  |  |  |  |
| 9 | 手拉绳（4.0mm包 塑镀锌钢丝绳） |  | m | 270 |  |  |  |  |  |
| 10 | 热镀地锚（10号、 1.5m长） |  | m | 32 |  |  |  |  |  |
| 11 | 钢管固定卡（8号 ） |  | m | 99.99 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防雹网快速回收设 备 |  | 亩 |  | 78.0 6 |  |  |  |  |
| 1 | 2500lbs电动绞盘 ATV/UTV |  | 组 | 34 |  |  |  |  |  |
| 2 | 6.0米立杆（ DN75热镀钢管 2.5mm壁厚） |  | 套 | 790 |  |  |  |  |  |
| 3 | 花兰螺丝（12号） |  | 个 | 5204 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢丝线（4.2mm） |  | m | 15611 |  |  |  |  |  |
| 5 | 手拉绳（4.0mm包 塑镀锌钢丝绳） |  | m | 7025.3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 热镀地锚（10号、 1.5m长） |  | m | 832.6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢管固定卡（8号 ） |  | m | 2601.9 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 金属结构设备及安装工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单价号 | 设备 |  |  |  |  | 单价（金额元） |  | 合计/万元 |  |
|  |  | 名称 | 规格 | 工程量 |  | 套数 | 设备价格 | 安装工程单价 | 设备费 | 安装费 |
|  |  |  |  | 计量单位 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 水肥一体化设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 全自动智能水肥机（ YZSF-1800） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 锥形搅拌施肥桶（线 性低密度聚乙烯）3L |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 叠片自动反冲洗过滤 器（LJDP） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 砂石自动反冲洗过滤 器（ LJAGF48-1） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电缆（KVV- 500V24*1.5） |  | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 电磁阀（DN100） |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 加压泵变频控制柜（ 7.5KW/XL-21） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电线（铜芯双色阻燃 电线）ZR-BVC4 |  | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 管道增压泵（IS125- 100-315A）5.5kw |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 气象6要素监测设备（ YZQX-600 六要素超 声波气象站） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 土壤监测设备（ YZSQ-3） |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 氮磷钾土壤监测设备 （YT-TRX07 ） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 防雹网安装设备 |  | 亩 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 收放网A字架（ DN25热镀钢管 1.2mm壁厚） |  | 套 | 34 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 固定三脚架（DN48热 镀钢管1.5mm壁厚） |  | 套 | 38 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 6.0米立杆（DN75热 镀钢管2.5mm壁厚） |  | 套 | 38 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | UV防雹网（ 8mm*8mm） |  | m² | 1999.9 8 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 热镀锌丝（2.6mm） |  | t | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 花兰螺丝（12号） |  | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 挂钩（4cm） |  | 个 | 2740 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属结构设备及安装工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单价号 | 设备 |  |  |  |  | 单价（金额元） |  | 合计/万元 |  |
|  |  | 名称 | 规格 | 工程量 |  | 套数 | 设备价格 | 安装工程单价 | 设备费 | 安装费 |
|  |  |  |  | 计量单位 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 钢丝线（4.2mm） |  | m | 600 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 手拉绳（4.0mm包塑 镀锌钢丝绳） |  | m | 270 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 热镀地锚（10号、 1.5m长） |  | m | 32 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 钢管固定卡（8号） |  | m | 99.99 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 防雹网快速回收设备 |  | 亩 |  | 78.0 6 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2500lbs电动绞盘 ATV/UTV |  | 组 | 34 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 6.0米立杆（DN75热 镀钢管2.5mm壁厚） |  | 套 | 790 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 花兰螺丝（12号） |  | 个 | 5204 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 钢丝线（4.2mm） |  | m | 15611 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 手拉绳（4.0mm包塑 镀锌钢丝绳） |  | m | 7025.3 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 热镀地锚（10号、 1.5m长） |  | m | 832.6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 钢管固定卡（8号） |  | m | 2601.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 主要设备配置清单表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全自动智能水肥机（YZSF-1800） |  | 套 | 1 |
| 2 | 锥形搅拌施肥桶（线性低密度聚乙烯 ）3L |  | 台 | 3 |
| 3 | 叠片自动反冲洗过滤器（LJDP） |  | 套 | 1 |
| 4 | 砂石自动反冲洗过滤器（ LJAGF48- 1） |  | 套 | 1 |
| 5 | 电缆（KVV-500V24*1.5） |  | m | 200 |
| 6 | 电磁阀（DN100） |  | 套 | 2 |
| 7 | 加压泵变频控制柜（7.5KW/XL- 21） |  | 个 | 1 |
| 8 | 电线（铜芯双色阻燃电线）ZR-BVC4 |  | m | 200 |
| 9 | 管道增压泵（IS125-100-315A） 5.5kw |  | 台 | 1 |
| 10 | 气象6要素监测设备（YZQX-600 六 要素超声波气象站） |  | 台 | 1 |
| 11 | 土壤监测设备（YZSQ-3） |  | 台 | 1 |
| 12 | 氮磷钾土壤监测设备（YT-TRX07 ） |  | 套 | 1 |
| 13 | 防雹网安装设备 |  | 亩 | 3 |
| 14 | 收放网A字架（DN25热镀钢管 1.2mm壁厚） |  | 套 | 34 |
| 15 | 固定三脚架（DN48热镀钢管1.5mm壁 厚） |  | 套 | 38 |
| 16 | 6.0米立杆（DN75热镀钢管2.5mm壁 厚） |  | 套 | 38 |
| 17 | UV防雹网（8mm*8mm） |  | m² | 1999.98 |
| 18 | 热镀锌丝（2.6mm） |  | t | 0.44 |
| 19 | 花兰螺丝（12号） |  | 个 | 200 |
| 20 | 挂钩（4cm） |  | 个 | 2740 |
| 21 | 钢丝线（4.2mm） |  | m | 600 |
| 22 | 手拉绳（4.0mm包塑镀锌钢丝绳） |  | m | 270 |
| 23 | 热镀地锚（10号、1.5m长） |  | m | 32 |
| 24 | 钢管固定卡（8号） |  | m | 99.99 |
| 25 | 防雹网快速回收设备 |  | 亩 | 78.06 |
| 26 | 2500lbs电动绞盘 ATV/UTV |  | 组 | 34 |
| 27 | 6.0米立杆（DN75热镀钢管2.5mm壁 厚） |  | 套 | 790 |
| 21 |  |  |  |  |
| 主要设备配置清单表 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 28 | 花兰螺丝（12号） |  | 个 | 5204 |
| 29 | 钢丝线（4.2mm） |  | m | 15611 |
| 30 | 手拉绳（4.0mm包塑镀锌钢丝绳） |  | m | 7025.3 |
| 31 | 热镀地锚（10号、1.5m长） |  | m | 832.6 |
| 32 | 钢管固定卡（8号） |  | m | 2601.9 |

| 其他材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量 单位 | 预算价格 （金额元） | 其中（金额元） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 材料 原价 | 包装费 | 运杂费 | 运到工地 仓库价格 | 采购及 保管费 | 运输 保险费 |
| 18 | 其他费用(台班用) |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 柴油(台班用) |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 水 |  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 汽油 |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电 |  | kW.h |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 风 |  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 白灰 |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 机砖 |  | 千块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 水泥 |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 砂子 |  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 电焊条 |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 铁丝 |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 钢筋 |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 塑料薄膜 |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ф16mmPE管（聚乙烯） |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 粘接剂 |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 砂轮片 φ500 |  | 片 |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工机械台班费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  | 规格 | 台班费/ （元/台班） |  |  | 其 中/（元/台班） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 价差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规定分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  | 一类费用 |  |  |  |  | 二类费用 |  |  |  | 三类费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土震捣器(插入式) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 汽车式起重机 5t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 混凝土振捣器(平板式) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机动翻斗车 1t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 木工压刨床(单面)600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 木工圆锯机 Φ600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 载重汽车 6t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 蛙式打夯机 2.8kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 胶轮车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 振捣器 插入式1.1（kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 振捣器 平板式2.2（kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³ /min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 砂浆搅拌机 400L 0.4m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 载重汽车 汽油型 载重量5（t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电焊机 交流20～25（kVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械台班费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  | 规格 | 台班费/ （元/台班） |  |  | 其 中/（元/台班） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 价差 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规定分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  | 一类费用 |  |  |  |  | 二类费用 |  |  |  | 三类费用 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 砂轮切割机 φ500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 热熔电熔焊机 双江ZPR-210型 或改进型自动爬行热焊机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程项目名称 |  |  |  |  | 单位 |  | 单价 （金额元） |  | 其中（金额元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料费 |  |  | 机械 使用费 |  |  | 其他 直接费 | 间接费 |  | 利润 | 价差 | 税金 |  |  |  |
| 1 |  | 土方开挖（人工） |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 土方回填（人工） |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 阀门井 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 泄水井 |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 预制混凝土块 |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 主管Ф110mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 支管Ф110mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 压力补偿滴灌管 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 地布安装（100cm） |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 穴块整地 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 规格 | 单位 |  |  |  | 单价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 全自动智能水肥机（YZSF-1800） |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 锥形搅拌施肥桶（线性低密度聚乙烯 ）3L |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 叠片自动反冲洗过滤器（LJDP） |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 砂石自动反冲洗过滤器（ LJAGF48- 1） |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 电缆（KVV-500V24*1.5） |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 电磁阀（DN100） |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 加压泵变频控制柜（7.5KW/XL- 21） |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 电线（铜芯双色阻燃电线）ZR-BVC4 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 管道增压泵（IS125-100-315A） 5.5kw |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 气象6要素监测设备（YZQX-600 六 要素超声波气象站） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 土壤监测设备（YZSQ-3） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 氮磷钾土壤监测设备（YT-TRX07 ） |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 防雹网安装设备 |  |  |  |  |  |  | 亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 收放网A字架（DN25热镀钢管 1.2mm壁厚） |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 固定三脚架（DN48热镀钢管1.5mm壁 厚） |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 6.0米立杆（DN75热镀钢管2.5mm壁 厚） |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | UV防雹网（8mm*8mm） |  |  |  |  |  |  | m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 热镀锌丝（2.6mm） |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 花兰螺丝（12号） |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 挂钩（4cm） |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 钢丝线（4.2mm） |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 手拉绳（4.0mm包塑镀锌钢丝绳） |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 热镀地锚（10号、1.5m长） |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 钢管固定卡（8号） |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 防雹网快速回收设备 |  |  |  |  |  |  | 亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 2500lbs电动绞盘 ATV/UTV |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 6.0米立杆（DN75热镀钢管2.5mm壁 厚） |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 规格 | 单位 |  |  |  | 单价/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 花兰螺丝（12号） |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 钢丝线（4.2mm） |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 手拉绳（4.0mm包塑镀锌钢丝绳） |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 热镀地锚（10号、1.5m长） |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 钢管固定卡（8号） |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价名称：土方开挖（人工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方法：人工挖沟槽土方 I、II类土 上口宽度≤1-2（m)深度≤1.5-2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 基本直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 零星材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 其他直接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 间接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 利润 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 人工价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 材料价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 税金 |  |  |  |  | % |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价名称：土方回填（人工） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方法：人工挖一般土方 土类级别I、II原土打夯 蛙式打夯机 地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 基本直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 零星材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 零星材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蛙式打夯机 2.8kW |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 其他直接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 间接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 利润 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 人工价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 材料价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 税金 |  |  |  |  | % |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价名称：阀门井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方法：人工挖柱坑土方人力挑（抬）运输 I、II类土 挖土上口面积≤1（m²)坑深≤1.5（m）检 查井铸铁 井盖、座安装钢筋制作安装 人工园形井圈C20砾石混凝土(普通)建筑物回填土石 土方回填 机械夯实夯填灰土 灰土配比3:7 人工垫层、铺盖及水下混凝土 垫层砌砖 零星砌体防水层 抹水泥 砂浆 平面防水层 抹水泥砂浆 立面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 基本直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 165.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 348.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 综合工日 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 174.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥砂浆 1:2 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费补差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 煤焦沥青漆 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 49.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铸铁井盖、井座 |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电焊条 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铁丝 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋 |  |  |  |  | t |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镀锌铁丝 22# |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镀锌铁丝 8# |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铁钉 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 25.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔离剂 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 37.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格料(模板用) |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砖地膜 |  |  |  |  | m² |  |  |  | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 65.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 草袋子 |  |  |  |  | m² |  |  |  | 9.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普通砼(坍落度10~90mm) C20 砾石 0.5~1.5cm 水泥 32.5 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 12.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 白灰 |  |  |  |  | t |  |  |  | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 31.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机砖 |  |  |  |  | 千块 |  |  |  | 54.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂浆 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 21.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥 |  |  |  |  | t |  |  |  | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂子 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 13.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 零星材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费(占材料费) |  |  |  |  | % |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 零星材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 载重汽车 汽油型 载重量5（ t) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电焊机 交流20～25（kVA) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽车式起重机 5t |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 木工压刨床(单面)600mm |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 木工圆锯机 Φ600mm |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 载重汽车 6t |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土震捣器(插入式) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土振捣器(平板式) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机动翻斗车 1t |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蛙式打夯机 2.8kW |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 振捣器 插入式1.1（kW) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂浆搅拌机 400L 0.4m³ |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 胶轮车 |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 4.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他机械费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他机械费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他机械费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 其他直接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 间接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 利润 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 人工价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 材料价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽油 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋 |  |  |  |  | t |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥 |  |  |  |  | t |  |  |  | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂子 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 13.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 税金 |  |  |  |  | % |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价名称：泄水井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方法：人工挖柱坑土方人力挑（抬）运输 I、II类土 挖土上口面积≤1（m²)坑深≤1.5（m）园 形井圈C20砾石混凝土(普通)建筑物回填土石 土方回填 机械夯实夯填灰土 灰土配比3:7 人工垫层、 铺盖及水下混凝土 垫层砌砖 零星砌体防水层 抹水泥砂浆 平面防水层 抹水泥砂浆 立面检查井铸铁 井盖、座安装钢筋制作安装 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 基本直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 165.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 348.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 综合工日 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 174.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镀锌铁丝 22# |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镀锌铁丝 8# |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铁钉 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 25.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔离剂 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 37.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格料(模板用) |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砖地膜 |  |  |  |  | m² |  |  |  | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 65.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 草袋子 |  |  |  |  | m² |  |  |  | 9.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普通砼(坍落度10~90mm) C20 砾石 0.5~1.5cm 水泥 32.5 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 12.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 白灰 |  |  |  |  | t |  |  |  | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 31.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机砖 |  |  |  |  | 千块 |  |  |  | 54.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂浆 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 21.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥 |  |  |  |  | t |  |  |  | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂子 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 13.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥砂浆 1:2 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料费补差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 煤焦沥青漆 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 49.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铸铁井盖、井座 |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电焊条 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铁丝 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋 |  |  |  |  | t |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 零星材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 零星材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费(占材料费) |  |  |  |  | % |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽车式起重机 5t |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 木工压刨床(单面)600mm |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 木工圆锯机 Φ600mm |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 载重汽车 6t |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土震捣器(插入式) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土振捣器(平板式) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机动翻斗车 1t |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 双锥反转出料混凝土搅拌机 350L |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蛙式打夯机 2.8kW |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 振捣器 插入式1.1（kW) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂浆搅拌机 400L 0.4m³ |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 胶轮车 |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 4.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 载重汽车 汽油型 载重量5（ t) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电焊机 交流20～25（kVA) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他机械费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他机械费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他机械费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 其他直接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 间接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 利润 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 人工价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 材料价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥 |  |  |  |  | t |  |  |  | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂子 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 13.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汽油 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋 |  |  |  |  | t |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 税金 |  |  |  |  | % |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价名称：预制混凝土块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方法：板、梁、柱 板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 基本直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 59.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 16.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土 |  |  |  |  | m³ |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 振捣器 插入式1.1（kW) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 振捣器 平板式2.2（kW) |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他机械费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 其他直接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 间接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 利润 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 人工价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 材料价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 税金 |  |  |  |  | % |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价名称：主管Ф110mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方法：塑料管铺设 热熔电熔连接 公称直径50-110（mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 基本直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂轮片 φ500 |  |  |  |  | 片 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂轮切割机 φ500 |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热熔电熔焊机 双江ZPR- 210型或改进型自动爬行热焊 机 |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他机械费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 其他直接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 间接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 利润 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 人工价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 材料价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 装置性材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ф110mmPE管（聚乙烯） |  |  |  |  | m |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  | 税金 |  |  |  |  | % |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价名称：支管Ф110mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方法：塑料管铺设 热熔电熔连接 公称直径50-110（mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 基本直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂轮片 φ500 |  |  |  |  | 片 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂轮切割机 φ500 |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热熔电熔焊机 双江ZPR- 210型或改进型自动爬行热焊 机 |  |  |  |  | 台班 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他机械费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 其他直接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 间接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 利润 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 人工价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 材料价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 装置性材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ф110mmPE管（聚乙烯） |  |  |  |  | m |  |  |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  | 税金 |  |  |  |  | % |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价名称：压力补偿滴灌管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方法：塑料管铺设 承插黏接 公称直径≤32（mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 基本直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘接剂 |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 其他直接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 间接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 利润 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 人工价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 材料价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 装置性材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ф16mmPE管（聚乙烯） |  |  |  |  | m |  |  |  | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  | 税金 |  |  |  |  | % |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价名称：地布安装（100cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方法：薄膜铺设 塑料薄膜铺设 斜铺 边坡 1:1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 基本直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 1.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塑料薄膜 |  |  |  |  | m² |  |  |  | 391.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 其他直接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 间接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 利润 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 人工价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 材料价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 税金 |  |  |  |  | % |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑工程单价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价名称：穴块整地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工方法：穴状整地 穴径X坑深50X50（cmXcm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 费用名称 |  |  |  |  | 定额消耗 量单位 |  |  |  | 定额 消耗量 |  |  | 单价 （金额元） |  |  | 合计/元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 基本直接费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 普工 |  |  |  |  | 工日 |  |  |  | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 材料费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 零星材料费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 施工机械使用费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 其他直接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 间接费 |  |  |  |  | % |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 利润 |  |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  | 人工价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  | 材料价差 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 税金 |  |  |  |  | % |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |