项目编号：TDZB-2025-2007

禁毒教育基地升级改造项目

竞争性磋商文件

采   购   人：陕西省女强制隔离戒毒所

采购代理机构：腾德工程咨询有限公司

二○二五年六月

目  录

第一部分 竞争性磋商公告	1

第二部分 磋商须知	4

一、名词解释	8

二、磋商文件及要求	8

三、磋商要求	9

四、需要落实的政府采购政策	10

五、磋商报价要求	10

六、磋商保证金	10

七、磋商响应文件的编写原则和要求	10

八、磋商响应文件的式样、签署和装订	12

九、磋商响应文件的密封和提交	12

十、磋商小组组成及职责	13

十一、磋商会议	14

十二、磋商评审程序及评审办法	14

十三、确定成交供应商	21

十四、质疑与投诉	21

十五、合同	22

十六、成交合同的履约验收	23

十七、代理服务费	23

十八、特殊情况处理	23

第三部分 磋商内容及服务要求	24

第四部分 商务要求	33

第五部分 合同条款及格式（参考）	40

第六部分 磋商响应文件格式	44

- 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

禁毒教育基地升级改造项目采购项目的潜在供应商应在西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室获取采购文件，并于2025年06月17日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TDZB-2025-2007

项目名称：禁毒教育基地升级改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：250,000.00元

采购需求：

合同包1（陕西省女强制隔离戒毒所禁毒教育基地升级改造项目）：

合同包预算金额：250,000.00元

合同包最高限价：250,000.00元

| - 品目号 | - 品目名称 | - 采购标的 | - 数量 - （单位） | - 技术规格、参数及要求 | - 品目预算(元) | - 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1-1 | - 其他智能化安装工程 | - 禁毒教育基地升级改造 | - 1（项） | - 详见采购文件 | - 250,000.00 | - 250,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起10日内。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(陕西省女强制隔离戒毒所禁毒教育基地升级改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(陕西省女强制隔离戒毒所禁毒教育基地升级改造项目)特定资格要求如下：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目投标；

三、获取采购文件

时间：2025年 06 月 05 日至2025年 06 月 11 日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室

方式：现场获取

售价：500.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年06月17日09时30分（北京时间）

地点：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

六、其他补充事宜

需要落实的政府采购政策：

（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（2）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（3）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（6）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（9）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）；

（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（11）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（12）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

（13）陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务通知(陕财办采〔2023〕5号)；

（14）其他需执行的政府采购政策。

注：供应商领取采购文件时，请携带单位介绍信及经办人身份证原件及复印件加盖公章。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：陕西省女强制隔离戒毒所

地址：西安市长安区引镇街道西堡村对面

联系方式：19991878515

2、采购代理机构信息

名称：腾德工程咨询有限公司

地址：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室

联系方式：18729107315

3、项目联系方式

- 项目联系人：申工、朱工、宁工

- 电话：18729107315

- 第二部分 磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 禁毒教育基地升级改造项目 |
|  | 采购预算 | 250,000.00元 |
|  | 项目性质 | 财政拨款 |
| 2 | 采购人 | - 1、名称：陕西省女强制隔离戒毒所 - 2、地址：西安市长安区引镇街道西堡村对面 - 3、联系方式：19991878515 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：腾德工程咨询有限公司 2、地址：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室 3、电话：18729107315 |
| 4 | 供应商 资格条件 | （1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 1）有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等； 2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）； 3）财务状况报告：提供2023或2024年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或磋商时间前六个月内银行出具的资信证明； 4）税收缴纳证明：提供响应文件截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料; 5）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 6）具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力（提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺）原件； 7）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺）原件； （2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。 （3）特定资格条件： 1）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（不强制要求供应商提供查询截图，以磋商当天网上查询结果为评审依据)； 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目投标； 注：1）以上资格条件，一项不合格即按照无效投标处理。注明原件的须胶装在投标文件正本中。 2）除注明原件外，其他均为复印件。 |
| 5 | 现场踏勘 | 不组织。供应商可自行组织，勘查现场发生的费用自理，勘查现场中所发生的人员伤亡和财产损失全部由供应商自行负责。勘查不能影响采购人工作秩序。 |
| 6 | 联合体磋商 | 不接受 |
| 7 | 采购进口产品 | / |
| 8 | 政府采购强制采购： 节能产品 | 否 |
|  | 政府采购优先采购： 节能产品(非强制类) | 否 |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 | 否 |
| 9 | 澄清或者 修改时间 | 1、对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在原刊登磋商公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。 2、澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5个日历日前，以书面形式通知所有接受磋商文件的供应商，如果澄清或者修改时间距本章磋商须知前附表规定的磋商截止时间不足5个日历日，将相应顺延提交响应文件的截止时间。 3、澄清或者修改内容为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的供应商均具有约束力。 |
| 10 | 递交磋商响应文件的截止时间和地点 | 1、时间：2025年06月17日09时30分(北京时间) 2、地点：陕西省西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室 |
| 11 | 磋商时间 和地点 | 1、时间：2025年06月17日09时30分(北京时间) 2、地点：陕西省西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室 |
| 12 | 磋商保证金 | 本项目不收取任何保证金 |
| 13 | 磋商响应 有效期 | 自磋商响应文件截止时间起90日（日历日） |
| 14 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份，U盘壹份(单独密封) |
|  | U盘须包含的内容 | 内含响应文件正本的Word版本及盖章扫描后的PDF版本 |
| 15 | 响应文件封套上应载明的信息 | （ 项目名称 ）磋商响应文件（正本、副本、U盘） 项目编号： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 供应商名称： |
| 16 | 信用查询 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在投标截止时间列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效（不强制要求供应商提供查询截图，以开标当天网上查询结果为评审依据）。 |
| 17 | 服务期及地点 | 1、服务期：自合同签订之日起10日内 2、服务地点：采购人指定地点 |
| 18 | 采购代理 服务费 | - 采购代理服务费：按照原国家发展计划委员会《计价格[2002]1980号》和国家发展和改革委员会办公厅《发改办价格[2003]857号》文件的通知标准支付。确定中标人后3日内，由中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费。 - 采购代理服务费缴纳账户信息： - 代理机构开户名称：腾德工程咨询有限公司 - 开户行：中国光大银行股份有限公司西安凤城九路支行 - 账 号：79260188000034793 |
| 19 | 磋商报价 | 磋商报价是指完成本项目的所有费用，以磋商文件的内容和要求作为响应依据。 |
| 20 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以磋商须知前附表为准。 |
| 21 | 所属行业 | 其他未列明行业 |

磋商须知正文

- 一、名词解释

（一）采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

（二）采购代理机构：是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

（三）供应商：是响应磋商文件并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

（四）供应商应当经过正常渠道购买磋商文件，供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称应当相符。

（五）分支机构参与投标的，必须出具总公司授权书，以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

（六）“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

（七）“磋商小组”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

（八）“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

（九）“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

（十）“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 二、磋商文件及要求

磋商文件以中文编制，磋商文件封面盖有腾德工程咨询有限公司字样的圆形红章。磋商文件包括六部分，各供应商应根据磋商文件中所有内容及要求提交全部资料。

- 磋商文件组成：磋商文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1、竞争性磋商公告

2、磋商须知

3、磋商内容及服务要求

4、商务要求

5、合同条款及格式

6、磋商响应文件格式

（二）磋商文件的修改或澄清

（1）在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

（2）澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

（3）澄清或者修改内容为磋商文件的组成部分，对所有接收了磋商文件的供应商均具有约束力。

（三）磋商文件的询问、质疑及答复

对采购活动事项或磋商文件有疑问的供应商，应在磋商截止时间两个工作日前，按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将予以答复，且作为磋商文件的组成部分。供应商对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与采购代理机构联系，否则，视为认同竞争性磋商采购文件的所有条款。

- 磋商文件的获取

供应商必须从采购代理机构获取磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。磋商文件仅作为本次磋商使用。

（五）本磋商文件的解释权归采购代理机构。

- 三、磋商要求

（一）磋商内容：本次磋商内容是禁毒教育基地升级改造项目，各供应商应仔细阅读磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对磋商文件的全部内容及要求做出实质性响应，提交相应资料，不得在其中选项磋商或将其中内容再行分解。

（二）供应商资格条件审查

详见磋商须知前附表。

（三）本次磋商项目不接受联合体磋商。

（四）限制磋商要求

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一包的政府采购活动。

2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

3.因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

（五）本次磋商项目不组织现场踏勘

（六）采购进口产品：无

（七）磋商响应文件及授权书有效期

磋商响应文件及授权书有效期为自开标之日起90个日历日，在有效期内磋商响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、定标以及合同签订事项。成交供应商的磋商响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

- 四、需要落实的政府采购政策

详见磋商须知前附表。

- 五、磋商报价要求

（一）供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函、第一次磋商报价表，任何有选择的报价采购代理机构不予接受，磋商报价不得高于预算金额。

（二）磋商总报价是指完成本次采购工作所需的全部费用，合同总价包括但不限于为提供服务所产生的全部成本、预期利益、售后服务、税费和合同中规定乙方应承担的其他义务的费用等税金及其它相关的费用。

（三）磋商最后报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次磋商报价,各供应商分项报价表中所有报价（与最终磋商报价比例一致）同比例下浮。

（四）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

（五）供应商报价不得超过采购预算，否则为无效响应；也不得以低于成本的报价参与磋商。当磋商小组认为，某潜在供应商的报价或者部分分项报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，可要求该潜在供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本价竞价，其磋商响应文件作无效响应文件处理。

（六）最低报价不是成交的唯一依据，磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

- 六、磋商保证金

本项目不收取任何保证金。

- 七、磋商响应文件的编写原则和要求

（一）真实性原则

1.供应商应保证所提供的磋商响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

2.供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其磋商资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

（二）语言文字

1.供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。磋商响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效文件处理。

2.翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效文件处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

（三）计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。否则，视为对磋商文件未作出实质性响应。

（四）备选方案

本项目不接受备选磋商响应方案，磋商响应文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评审时将其视为无效磋商响应文件。

（五）分包

本项目不允许分包,不允许成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的, 否则，在评审时将其视为无效磋商响应文件。

（六）磋商响应文件的编写要求

1.供应商必须按磋商文件的“第六部分 磋商响应文件格式”编写响应文件，供应商不得对格式做任何修改。如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

2.供应商提交的磋商响应文件应包括下列内容：

（1）按照磋商响应文件规定格式填写的响应函、第一次磋商报价表。

（2）按照磋商文件要求提交的资格证明文件。

（3）供应商为本次采购活动编制的磋商响应方案说明，具有履行合同所必须的产品和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、服务承诺及技术支持等方面的具体做法和保障措施。

（4）按照磋商文件要求提交的商务响应情况说明。

（5）供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

- 八、磋商响应文件的式样、签署和装订

（一）各供应商应参照磋商文件给定的样式编制磋商响应文件，准备磋商响应文件正本一份，副本及电子版份数详见磋商须知前附表，响应文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。

（二）磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，因字迹不清、表达不准或不按给定的磋商响应文件格式编制的磋商响应文件，所引起的不利后果由供应商自负。

（三）响应文件必须按照磋商文件第六部分“磋商响应文件格式”中的要求进行签署、盖章，磋商文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

（四）磋商响应文件的打印应清楚工整，统一采用A4纸编制（如部分附表需要用其他规格的复印纸编写，则应按A4复印纸折叠）。

（五）磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字或盖章。

（六）磋商响应文件应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指用适当的办法,书脊涂有胶粘剂以保证磋商响应文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

（七）磋商响应文件电子版与纸质磋商响应文件的内容应保持一致，具有同等法律效率，采用Word版本及盖章扫描后的PDF版本，采用U盘存储，U盘应具有项目名称和供应商名称标识。未按规定制作电子版文件或开标现场电子版文件因自身原因导致无法读取的，按无效磋商响应文件处理。

- 九、磋商响应文件的密封和提交

（一）磋商响应文件密封

1.密封包装方式

（1）供应商应根据磋商须知前附表规定供应商应将磋商响应文件的正本单独密封、副本一起密封；且在外层包装上标明“正本”、“副本”字样。密封袋应加封条密封，在封线处加盖公章，标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）等内容。

（2）电子版单独密封递交。

2.外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字，标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）未按磋商文件要求密封的响应文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

（二）磋商响应文件的递交

1. 响应文件应在磋商须知前附表规定的提交时间和指定地点提交。

注:逾期递交或未按磋商文件要求密封的响应文件不予接收。

2.采购代理机构在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责磋商响应文件的接收、登记和组织工作，对其磋商响应文件的有效性不负任何责任。

3.供应商在磋商响应文件递交截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回其磋商响应文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按磋商响应文件的要求签署、盖章，密封后，作为磋商响应文件的组成部分。

4.磋商截止时间后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

5.在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其磋商，否则，其磋商保证金将被没收。

6.本项目不接受以邮寄方式递交的响应文件。

（三）供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

1．逾期送达的；

2．未按照磋商文件要求密封或加写标记的。

- 十、磋商小组组成及职责

（一）磋商小组的组成

为确保磋商工作公平、公正，根据有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，专家比例不少于磋商小组成员总数的三分之二。磋商小组成员在专家库中随机抽取。

（二）磋商小组的职责

磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；

2.要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3.按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

4.对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

5.编写磋商评审报告；

6.配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

7.配合财政部门的投诉处理工作；

8.依据政府采购法有关精神，有权对磋商过程中出现的一切问题做出处理决定。

（三）磋商小组的职能：

1.审查参加磋商供应商的技术商务文件是否齐全、合法、有效；

2.与各供应商就磋商响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的技术指标、实施方案、磋商报价、同类业绩、商务响应等进行磋商；

3.依据磋商文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商；

4.排序推荐成交侯选人；

5.协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。

（四）磋商小组有权对整个磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的精神，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

（五）竞争性磋商开始后，直到与成交的供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

- 十一、磋商会议

（一）在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。磋商整个过程接受监督机构的监督和管理。

（二）竞争性磋商会议进行时，由供应商或其推荐的代表与采购监标人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

（三）采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表）和监标人签字确认。

（四）磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

- 十二、磋商评审程序及评审办法

（一）磋商响应文件的资格性审查：

1.提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和磋商文件的要求，并且齐全、真实、有效；

2.是否列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（二）磋商响应文件符合性审查

由磋商评审小组再对资格审查合格的供应商进行符合性审查，审查内容包括：

1.磋商响应文件的完整性审查

（1）磋商响应文件是否按照磋商文件要求的格式编写；

（2）磋商响应文件内容是否有重大缺漏项。

2.磋商响应文件的有效性审查

（1）磋商响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；

（2）提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

3.对磋商文件的响应性审查

（1）磋商报价是否超过采购预算或最高限价；

（2）磋商报价是否低于成本价，涉嫌不正当竞争（如果磋商小组认为某磋商报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料）；

（3）磋商有效期是否符合磋商文件的要求；

（三）供应商存在下列情况之一的，磋商无效：

1.供应商没有经过正常渠道购买磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符；

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的或提供的资格要求文件不符合磋商文件要求的；

3.磋商响应文件未按磋商文件要求装订、签署、盖章的；

4.磋商响应文件磋商有效期不符合磋商文件要求的；

5.磋商响应文件递交份数不符合磋商文件要求的；

6.磋商响应文件的合同主要条款不响应磋商文件合同主要条款，或响应的内容含有采购人不能接受的附加条件的;

7.供应商串通参加磋商活动的，出现以下情形之一的：①不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；②不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；③不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；⑤不同供应商的磋商响应文件相互混装；⑥不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

8.供应商出现多份报价，出现选择性报价的；

9.磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争（若报价低于预算金额70%，未提供成本构成说明）；

10.响应产品内容的技术指标达不到磋商文件要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能；

11.提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

12.报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）磋商响应文件的澄清、说明或者更正：

1.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）磋商时，磋商响应文件中第一次磋商报价表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以磋商报价表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以第一次磋商报价表的总报价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应文件按无效文件处理。

4.磋商响应文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）磋商响应文件对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准；

（3）文字与图表不一致的，以文字为准；

（4）磋商响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

修正后的内容经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，磋商响应文件按无效文件处理。

（五）磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

1.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）最终报价

1.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次报价，二次报价为最终报价，二次报价不得高于首次报价，并且响应人分项报价表中所有报价（与最终报价比例一致）同比下浮，提交二次报价的供应商不得少于3家。

2.磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.二次报价应按首次报价的格式内容填写，并由法定代表人（或授权代表）签字。

（七）比较与评价

1.经磋商确定最终采购需求和提交二次报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.评审方法：采用综合评分法，即对响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3.评审指标分值构成（总计100分）

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 30 | 30 | 1、经初审合格的响应文件，通过符合性审查的响应报价为有效报价。对符合政策性扣减的有效响应报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2、有效最低报价为基准价得30分。 3、按（基准价/有效响应报价）×30%×100分的公式计算报价得分。 4、响应报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 |  |
| 技术方案 | 68 | 30 | 技术参数： 供应商提供所投产品技术偏离表和主要的技术指标（参数）的响应情况。 优于或完全符合采购文件要求得30分，“★”参数负偏离一项扣2分，一般参数负偏离一项扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 15 | 实施方案： 根据供应商提供的项目实施方案进行综合评分：方案包含①项目总体方案及设计方案；②运输供货方案及进度计划；③安装方案；④产品质量保证方案；⑤验收方案。完整提供上述5项内容的得15分，每有一项未提供扣3分，扣完为止；每有一项内容存在缺陷的扣2分，直至本项分值扣完为止。 （缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。） |  |
|  |  | 15 | - 售后服务及培训方案： - 针对本项目有具体的售后服务方案及培训方案，内容包含：①售后服务方案；②售后服务人员技术支持；③应急预案；④培训方案；⑤回访措施。完整提供上述5项内容的得15分，每有一项未提供扣3分，扣完为止；每有一项内容存在缺陷的扣2分，直至本项分值扣完为止。 - （缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。） |  |
|  |  | 8 | 效果设计： - 供应商根据采购人情况设计具有全面性、合理性的墙面要求和摆放形式；要求具有感染力，能够把高新技术相关元素和采购人需求完美结合；后期维护及更改具有便利性，提供初步效果图，由评委酌情打分。 - 设计内容满足采购人需求的得(5-8]分，一般的得(2-5]分，设计简单的得［0-2]分；未提供不得分。。 |  |
| 业绩 | 2 | 2 | 提供产品制造商或供应商2022年1月1日以来类似项目业绩（以合同签订日期为准），每1份符合类似项目业绩计1分，满分2分。 注：需提供业绩合同复印件或扫描件并加盖供应商公章。 |  |
| 说明 | 1.各磋商小组成员独立打分，磋商小组成员打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该磋商小组成员的打分无效，不计入汇总分。 2.若出现综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列名次；得分且报价相同的，按技术指标得分顺序排列名次。 3.各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。 4.非专门面向中小企业的，对小型和微型企业的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；未提供中小企业声明函的不享受价格折扣。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，未提供监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函的不享受价格折扣。 5.磋商小组认为报价明显不合理或者低于成本，可以要求供应商在规定时间内提供书面文件予以解释，并提交证明材料。 6.本表分值区间符号“［”、“］”表示包含本数，“（”、“）”表示不包含本数。 7.上述赋分标准如有缺漏项的不得分，未附相关证书或证明材料的相应项不得分。 |  |  |  |

4.其他事项说明

评审时，磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

5.推荐成交候选供应商名单

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告；评审得分相同的，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商，若投标报价得分仍相同，则由磋商小组无记名投票，得票高者排序在前。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

- 十三、确定成交供应商

（一）采购代理机构应在评审结束后一个工作日内，将评审报告送至采购人确定成交供应商。

（二）采购人在收到评审报告后四个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

（三）采购代理机构在接到采购人的“成交结果确认函”确认文件后一个工作日内，在陕西省政府采购服务协会网发布成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

（四）供应商对成交公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

- 十四、质疑与投诉

（一）质疑

1.供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内(对磋商文件提出质疑为获取采购文件之日起7个工作日内,对磋商过程提出质疑为各采购环节结束之日起7个工作日内,对成交结果提出质疑的为成交公告期限届满之日起7个工作日内)，以书面形式向采购代理机构或采购人当面递交质疑。

（1）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以授权代表办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交法人授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

（4）有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2.符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：朱经理

联系电话：15029055783

地址：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室。

3.采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（二）投诉

1.质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 十五、合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起25日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商的磋商响应文件均作为合同的组成部分。

（二）定标后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

- 十六、成交合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

- 十七、代理服务费

详见磋商须知前附表

- 十八、特殊情况处理

（一）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.投标截止时间后投标单位不足3家；

2.资格审查或符合性审查后有效投标单位不足3家的；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（二）废标后，除采购任务取消情形外，报告政府采购监督管理部门批准，重新组织招标或采用其他方式进行采购。

- 第三部分 磋商内容及服务要求

一、项目概况

项目概况：禁毒教育基地升级改造；

主要功能或目标：优化展览空间、增设禁毒微课堂，更新互动体验区，提供更加丰富、立体的参观体验，增强参观者的参与感和获得感。

需满足的要求：扩大毒品预防教育的覆盖面。

服务区域：陕西省女强制隔离戒毒所

二、技术要求

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸毒后的器官对比 | 套 | 2 | 产品材质:树脂（肾、大脑、膀胱、血管、胎儿、口腔、肝脏、胃、气管、心脏。 产品介绍:吸毒对人类身体内部器官危害较大，本系列产品主要呈现吸毒后，人体内部器官对比，对人体各个机能产生重大危害，警示参观者， 远离毒品产品 产品配置: 直径≧15.5cm 长≧9cm 底座≧5cm ★提供产品图片佐证 |
| 禁毒知识信息平台 （触摸版） | 套 | 1 | 硬件43寸壁挂一体机 一．整体设计要求 1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。 3、为保证产品使用的安全性，整机采用不低于4mm厚钢化玻璃，防爆，防划，屏幕表面可承受450g钢球在1.5米高度自由下落撞击。 二、显示性能要求 1、屏幕尺寸：43英寸 LCD 原装液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥400cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。 2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化玻璃，防划防撞能承受重物撞击，。 3、喇叭输出功率：10瓦x2 4、显示屏寿命不低于50000小时。 三、触摸性能要求 1、采用非接触式电容十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出。 2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。 3、书写方式：手指或笔触摸 4、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒 5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm 6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 四、内置设备参数 1、处理器：Intel Core i5 6代,主频为双核四线程2.4GHz ；内存：≧4G 内存配置；硬盘：≧128G硬盘配置。 2、内置WiFi、内置网卡。 3、具有独立非外扩展的USB接口：上至少4个USB接口； 软件模块 ★支持内容模块展示分别有：认识毒品、禁毒法律法规、禁毒历史、禁毒纪录片、禁毒的方法、预防与宣传、远离毒品、毒品的运输、吸毒的危害、中国禁毒网等模块，提供软件功能截图佐证 支持图文形式展示的模块包含：认识毒品、禁毒法律法规、禁毒历史、禁毒的方法、毒品的运输、吸毒的危害等。 支持禁毒纪录片模块：展示多个时期的禁毒视频；远离毒品模块：可阅读短篇禁毒书籍；中国禁毒网模块：链接中国禁毒网的网站。 支持预防与宣传模块：包含如何预防毒品的危害、毒品宣传资料、毒品预防教育、预防毒品三防线等，通过文档与视频结合展示达到最佳的宣传效果。 支持主要展示图片、视频、文档，等资料，并实现对展示资料的多点操作（通过两个手指以上进行操作），包括放大，缩小，平移，上下滑动，多方式展示效果，资料的名称检索，表单模糊查询等功能；文档可预设自动播放，无需参观者手触操作。 支持提供多种展示方式，包括电子翻书，3D图片墙，同层级切换。 支持可以连接互联网，内嵌浏览器，能进行浏览网页，退出内嵌浏览器后能无缝隙返回到个性化首页。 支持所展示的资料信息维护更新方便；维护的信息直接放到指定文件夹，系统会自动扫描识别进行更新。 支持易于扩展，框架结构及无限级栏目页面完全自定义，UI可视化编辑操作，所见即所得，任何栏目和场景都可由用户进行增加、修改或移动。 支持文档打印，语音播报，搜索功能。 支持本地后台管理，按钮背景图片可以在文件夹内进行更换。 支持自定义背景图片、支持自定义更换版面UI、自定义功能按钮、自由拖动按钮位置、无限层级子页面。 支持Word、Excel、PDF、PPT文档显示,并且支持Wrold、PDF打印功能、图片多点放大缩少，3D图片墙展示，翻书效果，左右划动等展示、视频播放、网页浏览、内容搜索、底部公告滚动等功能。 支持开机自启、自动关机、无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。 支持安全保障，全屏浏览限制，需管理员输入密码方可退出系统。 界面有自由拖拽功能按钮、页面排版等设计模式功能。 ★提供软件著作权证书 ★提供硬件检测报告 |
| 签名软件 （禁毒誓词） | 套 | 1 | 硬件43寸壁挂一体机 一．整体设计要求 1、内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2、采用铝合金面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角采用无尖锐边缘连接。 3、为保证产品使用的安全性，整机采用不低于4mm厚钢化玻璃，防爆，防划，屏幕表面可承受450g钢球在1.5米高度自由下落撞击。 二、显示性能要求 1、屏幕尺寸：43英寸 LCD 原装液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥400cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。 2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示），书写屏采用全钢化玻璃，防划防撞能承受重物撞击，。 3、喇叭输出功率：10瓦x2 4、显示屏寿命不低于50000小时。 三、触摸性能要求 1、采用非接触式电容十点或以上防尘防擦触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出。 2、即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。 3、书写方式：手指或笔触摸 4、首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒 5、触摸有效识别≥5毫米；定位精度：±0.5mm 6、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 四、内置设备参数 1、处理器：Intel Core i5 6代,主频为双核四线程2.4GHz ；内存：4G DDR3内存配置；硬盘：128G硬盘配置。 2、内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M 3、具有独立非外扩展的USB接口：上至少4个USB接口； 硬件 物品名称：USB高清摄像头（罗技C1000E） 技术参数: 像素：880万； 视频输出格式：YUY2, MJPEG； 视频分辨率：4K(4096x2160)30fps，1080P(1920*1080)60fps.720P(1280*720)90fp； 最大分辨率：13 MP(4208X3120)； USB接口：USB3.0，兼容USB2.0； 变焦：5倍数码变焦； 可视角：65°78°90°； WDR/HDR：支持； 自动对焦：是； 降噪麦克风：全向双立体声麦克风(内置)； 麦克风拾音距离：1. 5M； 麦克风频响范围：100Hz- 10Khz。 软件模块 支持嘉宾通过触摸显示屏上进行自由的书写、拍照，发表参观感言、提写宝贵意见、留下纪念。 支持易于扩展，可适用于各种场景自定义背景图片、自定义功能按钮、自由拖动按钮位置。 支持签名字体可选择毛笔笔锋和钢笔笔锋，字体颜色、粗细均可设置。 支持拥有人流量统计功能；拍照后实时把照片集成到签名上，并能够进行即时性的打印任务，仅需几秒就能将刚才的签名照片打印出来，支持拍照倒计时功能。 支持可记录签到日期，时间，方便查看来访时间。 支持自定义签名背景图、自定义按钮图片；自由拖动按钮位置、支持拍照功能，摄像头大小，位置可自定义设置、支持打印功能、打印纸尺寸大小可自定义设置。 支持用手机扫二维码，将签名保存在手机上。支持将签名图片考到U盘、支持签名人数统计并可设置字体大小、颜色；支持签名日期时间显示。 支持合影留言结束后，自动生成二维码，供用户手机扫码保存,即满足了用户拍照留念以及分享微博，朋友圈等社交平台的需求，又做到了推广宣传的效果。 支持扩展方式分出一路显示端信号，使得大屏展示历史留言信息，达到双屏联动的效果。 支持所展示的背景、功能按钮更换方便；更换的背景，按钮直接替换到指定文件夹，系统会自动扫描进行更换。 支持开机自启、自动关机、无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。 支持安全保障，全屏浏览限制，需管理员输入密码方可退出系统。 界面有自由拖拽功能按钮、页面排版等设计模式功能。 支持含有1套深度设计禁毒风格主题版面，无需替换任何UI版面，实现随心所欲安装即可使用。 ★提供软件著作权证书 ★提供硬件检测报告 |
| 便携式长套盒 | 套 | 3 | 仿真毒品模型，木质+铝合金包边，外部美观，携带方便。 摇头丸、K粉、麻古、阿拉伯茶、冰毒、0号胶囊、跳跳糖、红冰、开心 水、小树枝、海洛因、迷魂水、奶茶粉。 产品规格:折叠:长宽高≧55cm*15.5cm*5.5cm， 打开:长宽高≧55cm*15.5cm*17cm ★提供产品图片佐证 |
| 手提便携套盒 | 个 | 3 | 仿真毒品模型，木质+铝合金包边，外部美观，携带方便。 摇头丸，K粉，麻古，阿拉伯茶，冰毒，0号胶囊，跳跳糖，红冰，开心水，三唑仑，海洛因，迷魂水，奶茶粉，红中青发，毒品咖啡，LSD，毒品饼干，正山小种，大麻糖果，上头烟油，巧克力，小树枝，可乐，彩虹烟，咔哇潮饮，k3 产品规格:长宽高 ≧54.5cm*23.5cm*5.5cm ★提供产品图片佐证 |
| 手提式方形套盒 | 套 | 2 | 仿真毒品模型，木质+铝合金包边，外部美观，携带方便。 跳跳糖、K粉、冰毒、大麻脂、鸦片、麻古、摇头丸、海洛因、杜冷丁、僵尸浴盐、美沙酮、阿拉伯茶。 ★提供产品图片佐证 |
| 中国毒情软硬件LED电子大屏 | 台 | 1 | 像素结构：SMD1515三合一LED，像素间距（mm）2，模组分辨率（W×H）：160×80，模组尺寸（mm）：320（W）×160（H），模组重量（kg）：≧0.525，模组最大功耗（W）：≧50，箱体分辨率（W×H）：320×240，箱体像素密度（点/m2）：250000，箱体平整度（mm） ：≤0.1，白平衡亮度（nits）：≥600（色温6500K），色温（K）：3000—21000可调，视角（水平/垂直°）：≧170/170，发光点中心距偏差：<3%，亮度/色度均匀性：≥98%，常规对比度：≧4000:1。 尺寸：定制2.88*2.08m（±0.5） |
| 陕西省毒情软硬件电子大屏 | 台 | 1 | 像素结构：SMD1515三合一LED，像素间距（mm）2，模组分辨率（W×H）：≧160×80，模组重量（kg）：≧0.525，模组最大功耗（W）：≧50，箱体分辨率（W×H）：≧320×240，箱体像素密度（点/m2）：≧250000，箱体平整度（mm）：≤0.1，白平衡亮度（nits）：≥600（色温6500K），色温（K）：3000—21000可调，视角（水平/垂直°）：≧170/170，发光点中心距偏差：<3%，亮度/色度均匀性：≥98%，常规对比度：≧4000:1。 尺寸：定制2.08*1.92m（±0.5m） |
| 吸毒后的你 （触摸版） | 项 | 1 | 吸毒后的你软件称为吸毒虚拟幻影成像系统，利用程序算法编程进行人脸虚拟成像。 支持体验者站在屏幕前，自动识别人脸模拟不同吸毒时长造成容貌的剧烈变化，以互动科技真实体验毒品危害。 支持屏幕模拟呈现吸毒后脸歪嘴斜、双眼无神，被毒疮覆盖的面部，眼窝变成咖啡色的容貌。 支持基于人脸精确识别模块、多识别模块配置、人脸宣传软件教育、人脸精确识别。 支持将观众的样貌通过AI智能算法模拟出观众吸毒之后样貌的变化，从吸毒后一年到十年的变化逐一给观众展示出来。 支持营造了亦幻亦真的氛围，效果奇特，具有强烈的纵深感，真假难辨。 支持智能语音提示、人脸识别速度优化、运行速度更快、整体画面感强、对比明显。 支持模拟滥用药物后的精神不适，感受到药物滥用所造成的伤害。 支持变化程度可在软件设置进行调节，直观表现吸毒对人的伤害，真人互动拍照通过转换合成展现吸食毒品后脸部衰老变化。 支持使体验者进一步认识毒品的危害，从而起到警示的作用，把握禁毒的常识和技能，提高对毒品的鉴戒，自发抵抗毒品。 支持所展示的资料信息维护更新方便；维护的内容直接放到指定文件夹，软件会自动扫描识别进行更新展示。 支持易于扩展，框架结构及层级页面完全自定义，UI可视化编辑操作，所见即所得，各个页面和场景都可由用户进行增加、删除、修改或移动。 支持本地后台管理，按钮和背景图片可以在素材文件夹内进行更换。 支持开机自启、自动关机、无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。 支持安全保障，全屏浏览限制，需管理员输入密码方可退出系统。 界面有自由拖拽功能按钮、页面排版等设计模式功能。 ★提供软件著作权证书 |
| 消灭毒品切切乐（体感版） | 项 | 1 | 软件通过体感摄像头动态捕捉人体动作，体验者可以通过手势和屏幕互动。 支持体验者通过手势，人体骨骼进行隔空操作，通过设备手势，开始操作软件。 支持让玩家身临其境，以手臂为刀刃，通过肢体动作变化进行隔空操作，进行切病毒加分减分的畅快游戏，游戏结束后可展示得分。 支持单人和多人同时体验，可自定义毒品内容，内容以2D效果呈现在屏幕上，切割后会有破碎的特效。 支持游戏时间可自由区间任意设置。 支持所展示的资料信息维护更新方便；维护的信息直接放到指定文件夹，系统会自动扫描识别进行更新。 支持开机自启、自动关机、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。 支持软件安全保障，全屏浏览限制，隐藏式退出按钮，需管理员输入密码方可退出软件。 ★提供软件著作权证书 |
| 禁毒知识抢答系统题库更新 | 项 | 1 | 原有软件更新升级 |
| 一楼照片墙打造 | 项 | 1 | 蓝色底板蓝色字：≧14㎜厚pvc雕刻，高精度uv打印，热敷水晶膜。 黄色奖牌材质：实木木托，金箔纸印刷粘贴。 图片材质：≧14㎜厚pvv，磁吸地材，磁吸画。 |
| 戒治成果展示墙 | 项 | 1 | 红色底材质：木工板打底造型表面：高光中国红铝塑板折边工艺。 置物架上奖牌材质：实木木托，金箔纸印刷粘贴，.实木画框，夹画。 中间墙面材质：≧14㎜厚pvc雕刻，高精度uv打印，热敷水晶膜。 图片材质：≧14㎜厚pvv，磁吸地材，磁吸画。 右墙材质：≧14㎜厚pvc雕刻，高精度uv打印，热敷水晶膜。 |
| 戒毒宣誓墙 | 项 | 1 | 红色底材质：木工板打底造型表面：高光中国红铝塑板折边工艺。 发光字材质：LED迷你发光字发白光。金色字材质：≧8㎜水晶板+黄钛金镜面不锈钢粘贴。金色斜条材质：不锈钢u形直角折弯。 |
| 典型案例更新 | 项 | 1 | 原有墙上文化打造内容更新 |
| 拆除费 | 项 | 1 | 原有墙上文化打造内容拆除 |
| 垃圾清运费 | 项 | 1 | 施工所产生垃圾清运 |

# 第四部分 商务要求

- 一、服务期限及地点

（一）服务地点：采购人指定地点。

（二）服务期：自合同签订之日起10日内。

- 二、价格：

付款方式：设备到货验收完成支付40%的合同款；设备安装调试完毕后、试运行、检测、仪器质量检查等最终验收合格并出具检测报告后支付至合同总价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后30日内无息支付。

- 三、质量保证：

供应商提供的服务，应全面满足磋商文件的要求，磋商文件未明确要求的内容，供应商须按采购人的补充要求为准。

质保期:电子产品验收合格后两年，其他产品验收合格后一年。

- 四、其他

（一）合同份数

见正式合同。

（二）补充条款

具体内容以正式合同为准。

# 合同条款及格式（参考）

甲方（采购人）：_____________________________________

甲方住所：___________________________________________

乙方（成交供应商）：_________________________________

乙方住所：___________________________________________

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和      （项目名称)      （项目编号：           ）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

## 一、合同内容:

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币/元） |  | ￥： （大写： ） |  |  |  |  |  |

（参数较多可以附件说明）

乙方负责按以上确定的设备规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有设备达到最佳运行状态，负责对甲方操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好售后服务工作。

## 二、合同价款：

1、合同总价：人民币大写：      元整；￥       元

2、合同总价：包括新设备制造费、保管费、运杂费、装卸费、保险费、管理费、改造费、安装调试费、垃圾清运费检测验收费、专用工具、备品备件、技术资料、培训费、税金及其它相关的一切费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

## 三、合同结算：

1、付款比例：

设备到货验收完成支付40%的合同款；设备安装调试完毕后、试运行、检测、仪器质量检查等最终验收合格并出具检测报告后支付至合同总价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后30日内无息支付。

2、结算方式：由采购双方签订合同时具体约定。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

## 四、服务期限及地点:

1、服务地点：采购人指定地点。

2、服务期：自合同签订之日起10日内。

## 五、运输：

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装、拆除、改造的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

## 六、质量保证：

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、质保期为电子产品验收合格后两年，其他产品验收合格后一年，质保期内维保标准不得低于国家标准及相关规定，如超过5年，则按供应商承诺执行，并在合同签订过程中明确。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、知识产权：乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若因供应商提供的产品或服务侵犯第三方知识产权，导致采购人损失，供应商需全额赔偿并承担相关法律责任。

## 七、技术服务：

1、对技术服务的要求：乙方应随同货物提供相应的中文技术文件(包括产品合格证、装箱、清单、操作手册、使用说明。检测报告、维护手册、服务指南等资料)，现场安装、调试、试运行技术保障服务。

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、其他技术资料。

3、售后服务

3-1、质保期内维保标准不得低于国家标准及相关规定。

3-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从合同价款中扣回索赔金额。

4、伴随服务

4-1、乙方应提供相应的中文的技术文件。

4-2、必须的其它技术资料。

4-3、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

## 八、验收：

1、通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购单位负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招标文件及投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

2、质保期满后：最终验收需由采购人、监理单位及第三方检测机构共同签署验收报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

3、验收依据：

3-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

3-2、国内相应的标准、规范。

## 九、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、本合同履行期间，如乙方未能按照本合同约定完成相应目标成效要求，甲方有权视乙方违约情况决定是否单方解除本合同，并要求乙方赔偿甲方损失。

3、除本合同另有约定或因不可抗力情形之外，任何一方因违反本合同项下的任何义务或保证与承诺不实的，即构成违约，应向对方承担违约责任，赔偿因违反合同而给对方造成的全部实际产生的直接经济损失。

4、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

5.供应商逾期交付的，每延迟一日按合同总价的0.1%支付违约金；逾期超过15日，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。

## 十、合同组成：

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货设备技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

## 十一、合同生效及其它：

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式   份，甲方、乙方双方分别执   份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：    年   月   日

（以下无正文，为签章部分）

买方（盖章）                  卖方（盖章）

法定代表人、负责人            法定代表人、负责人

或委托代理人（签名）：         或委托代理人（签名）：

联系电话：                    联系电话：

年    月＿＿日                   年    月＿＿日

第六部分 磋商响应文件格式

正本/副本

项目编号：

禁毒教育基地升级改造项目

- 竞争性磋商响应文件

供应商：                          （盖章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：         年        月        日

- 目  录

- 第一部分 磋商响应函；

- 第二部分 第一次磋商报价表

- 第三部分 分项报价表

- 第四部分 资格证明资料

- 第五部分 磋商内容条款偏离表；

- 第六部分 商务要求条款偏离表；

- 第七部分 磋商响应方案；

- 第八部分 供应商承诺书；

- 第九部分 供应商认为有必要补充说明的事项。

- 第一部分 磋商响应函

腾德工程咨询有限公司：

我单位收到贵公司            （项目名称）的磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照磋商文件中的一切要求，向采购人提供所需所有货物（产品）及相应服务。

二、按磋商文件的规定，我公司的第一次磋商总报价为：人民币（大写）：            （￥         ），并对其后的磋商报价负法律责任。

三、我方提交的磋商响应文件正本一份、副本   份及电子版   份，并保证磋商响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次磋商有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、我方的磋商响应文件有效期为自磋商截止之日起    个日历日，磋商后在规定的磋商有效期内撤回投标的，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得成交资格后：

（1）按照磋商文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）我方保证按规定和标准向贵方缴纳代理服务费；

（3）磋商响应文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

九、一旦我方成交,我方同意与使用单位签订保密协议。

十、有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

供应商全称（印章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地    址：

开户银行：

账    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

年     月     日

注：除可填报的地方外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标从而导致该投标被拒绝。

- 第二部分 第一次磋商报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商报价 （元） | 总价：大写： 小写： |
| 服务期 |  |
| 说明：表内报价单位以元为单位，磋商报价大写与小写不一致时,以大写为准。 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 第三部分 分项报价表

- 格式自拟

- 第四部分 资格证明资料

一.供应商基本情况表；

二.营业执照；

三.财务状况报告；

四.依法缴纳税收和社会保障资金证明；

五.履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

六.参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明；

七.法定代表人身份证明；

八.法定代表人委托授权书；

注：

①除注明原件外，以上资料文件中均为复印件并须加盖供应商公章。

②依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明

一、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 统一社会信用代码 (注册号码) |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围 （主营） |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围 （兼营） |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 | 发证机关 |  | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额要与财务报表中的数据一致。

二、营业执照

三、财务状况报告

四、依法缴纳税收和社会保障资金证明

五、履行合同所必需的设备和专业技术

能力的承诺

致：     （采购人名称）    ：

（供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                    ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（             专业能力、数量        ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

- 参加政府采购活动前三年内

- 无重大违法记录的书面声明

致：     （采购人名称）    ：

我方_______________（供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

七、法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：       性别：    年龄：     系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商（公章）：

日    期：

八、法定代表人委托授权书

腾德工程咨询有限公司：

注册于      （工商行政管理局名称）之     （供应商全称）的法定代表人      （姓名）授权     （被授权人姓名）为我方合法委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改     （项目名称）           磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

说明：本授权书于      年   月   日起签字生效。

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

委托代理人：                          （签字或盖章）

年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 （正反两面） | 授权代表身份证复印件 （正反两面） |
| --- | --- |

- 第五部分 磋商内容条款偏离表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 文件 条目号 | 磋商文件 磋商内容条款 要求 | 磋商响应文件 磋商内容条款 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中磋商内容条款响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 第六部分 商务要求条款偏离表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 文件条目号 | 磋商文件商务 要求条款需求 | 磋商响应文件 商务要求 条款需求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务条款响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 第七部分 磋商响应方案

格式自定，参照磋商文件第二部分《评审指标分值构成》各条款的要求，结合磋商文件第三部分《磋商内容及服务要求》编制磋商响应方案。

- 第八部分 供应商承诺书

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目磋商中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填无)。

我单位的上级管理单位              (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填无) 。

我单位      (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

3.单位负责人：         (没有填无)。

二、我单位          （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明    (没有填无)。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

- 第九部分 供应商认为有必要补充说明的事项

- 落实政府采购政策需提供的相关声明函及供应商认为有必要补充说明的事项

中小企业声明函（工程、服务）(如需要,则填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：如不是该类企业则不需提供相关声明

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函(如需要,则填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

备注：如不是该类企业则不需提供相关声明

监狱企业单位声明函(如需要,则填写)

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其非他监狱企业单位制造的货物（不包括使用非监狱企业单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

备注：如不是该类企业则不需提供相关声明