项目编号：sxzz-A250501Y                                政府采购

澄城县教育体育局

澄城县2025年义务段学校设施采购项目

- 招  标  文  件

- （04标段）

- 陕西中招招标有限责任公司

- 二零二五年六月

目    录

第一章   招标公告 .........................................1

第二章   投标须知 .........................................6

第三章   采购要求 ........................................35

第四章   拟定合同条款.....................................74

第五章   评标办法 ........................................94

第六章   投标文件内容及格式..............................110

第七章   补充内容........................................148

第一章  招标公告

澄城县教育体育局-澄城县2025年义务段学校设施采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为财政资金，采购人为澄城县教育体育局。本项目已具备采购条件，采购方式为公开招标。

一、项目基本情况

1、项目名称：澄城县教育体育局-澄城县2025年义务段学校设施采购项目

2、项目编号：sxzz-A250501Y

3、标段划分：4个标段（本招标文件为04标段）

4、项目预算总金额：9,282,945.00元（超出标段预算，投标无效）

04标段预算：2,149,480.00元

- 5、项目主要内容：对澄城县两所义务段学校（城南中学（城郊中学）及安里学校）食堂、教学设备仪器、安装调试及伴随服务等进行采购。（详见招标文件第三章）

- 6、合同履行期限：自合同签订之日起40日历日内完工并初验合格；初验合格之日起运行满一个月（遇法定节假日及学校假期顺延）进行终验收。

- 7、质保期：自项目终验收合格之日起3年。

- 8、本项目不接受联合体投标。

二、 供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

3、特定资格要求（非法人单位参照执行）：

（1）国内合法注册，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人（提供营业执照或等同，自然人提供身份证）；

（2）提供法定代表人授权委托书（法定代表人投标提供法定代表人资格证明，被授权人投标提供法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书）；

- （3）提供2024年6月至今任意三个月完税证明及社保缴纳凭证（须含养老），依法免税或至投标截止时间成立不足一个月的企业提供相关有效证明材料。时间以税款所属日期为准；凭证应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章，复印件须加盖供应商公章。

- （4）提供2024年年度财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或供应商开户银行针对本项目开具的资信证明。

（5）供应商不得在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）有失信记录；

（6）供应商参加本采购活动前三年内（2022年6月至投标截止时间止）在经营活动中无重大违法违规记录、无重大行政处罚、无重大安全事故的书面声明；

（7）缴纳投标保证金。

注：A.禁止围标串标；B.禁止投标情形：①法定代表人或负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段投标；②与采购人存在利害关系的单位不得参加本项目投标；③法律法规规定的其他禁止投标情形。

- 三、招标文件获取

- 1、时间：从2025年06月23日09:00到2025年06月30日17:00止。（法定节假日除外）

- 2、地点：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼1015室

- 3、方式：现场获取。

4、售价：300.00元/套/标段，售后不退。

注：1、获取文件时，请持单位介绍信及法定代表人身份证复印件（盖鲜公章）和经办人身份证原件及复印件（盖鲜公章）。2、请供应商按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 投标文件提交（开标时间、地址同）

1、截止时间：2025年07月15日  10:00

2、地点：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼中招第一会议室

3、方式：文件密封，现场提交。

五、公告发布媒介

- 《陕西省政府采购网》

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人：澄城县教育体育局

地  址：渭南市澄城县东一路34号

联系人：刘主任

电  话：0913-6868328

2、采购代理机构：陕西中招招标有限责任公司

地  址：陕西省西安市莲湖区沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼

联系人：招标五部-范博、左金娟

电  话：029-81510917

邮  箱：sxzz8866@126.com

- 八、其他补充事宜

1、需落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（3）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（7）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；（8）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（10）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（11）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（13）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；（14）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（15）《陕西省财政厅、中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）；（16）《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2024〕36号）；（17）关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）；（18）《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》（2023年第36号）；（19）与以上政策相关的及其他需要落实的政府采购政策等。

若遇新颁（或修订）政策，按新政执行。

# 第二章    投标须知

第一节 须知前附表  (本附表若与招标文件相应内容不一致，以本附表为准)

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 1.名 称：澄城县教育体育局 2.地 址：渭南市澄城县东一路34号 3.联系人：刘主任 电 话：0913-6868328 |
| 2 | 采购代理机构 | 1.名 称：陕西中招招标有限责任公司 2.地 址：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼 3.联 系 人：招标五部-范博、左金娟 4.联系方式：029-81510917 5.邮 箱：sxzz8866@126.com |
| 3 | 项目概况 |  |
| 3.1 | 项目名称 | 澄城县教育体育局-澄城县2025年义务段学校设施采购项目 |
| 3.2 | 项目编号 | sxzz-A250501Y |
| 3.3 | 项目地点 | 各标段对应学校指定位置。 04标段：城南中学（城郊中学）及安里学校 |
| 3.4 | 标段划分 | 4个标段（本招标文件为04标段） |
| 3.5 | 项目预算 | 04标段预算：2,149,480.00元 （超出标段预算，投标无效） |
| 3.6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 3.7 | 监督部门 | 澄城县财政局 |
| 4 | 项目主要内容 | 对澄城县两所义务段学校（城南中学（城郊中学）及安里学校）食堂、教学设备仪器、安装调试及伴随服务等进行采购。（详见招标文件第三章） |
| 5 | 质量标准 | 达到国家、行业相关标准规范，满足招标要求。 |
| 6 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起40日历日内完工并初验合格；初验合格之日起运行满一个月（遇法定节假日及学校假期顺延）进行终验收。 |
| 7 | 质保期 | 自项目终验收合格之日起3年。 |
| 8 | 付 款 | 合同签订后支付合同总金额的35%，经整体终验收合格双方无异议后支付合同总金额的60%，终验收合格后满一年双方无异议支付剩余5%。 |
| 9 | 供应商资格要求（实质性要求） | 见“第一章 招标公告 二、供应商资格要求” 说明： 1）供应商发生合并、分立、破产等重大变化的，应及时书面告知采购人，否则承担一切不利后果。 2）中标人须保证企业及中标产品的必备资质及相关证书的有效性、连续性。评审结束之日起至履约结束，如期间遇到资质或证书临界到期需更换，中标人应提前及时续办，否则采购人有权随时取消其中标或履约资格，由此造成的后果由中标人自行承担。 |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 11 | 现场勘查 | 不组织。 1.若需自行踏勘，请联系采购人。在踏勘现场中发生的费用、人员伤亡和财产损失均由供应商自行负责。 2.供应商在踏勘现场中了解到的相关情况，仅供其在编制投标文件时参考，采购人不对据此作出的判断和决策负责。 |
| 12 | 标前答疑会 | 不召开 |
| 13 | 项目所属行业 | 工业 |
| 14 | 招标文件 |  |
| 14.1 | 招标文件获取 | - 1.时间：从2025年06月23日09:00 到2025年06月30日17:00止。（法定节假日除外） 2.地址：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼1015室。 3.方式：现场获取。 4.售价：300.00元/套/标段，售后不退。 注：①获取文件时，请持单位介绍信及法定代表人身份证复印件（盖鲜公章）和经办人身份证原件及复印件（盖鲜公章）。②请供应商按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 |
| 14.2 | 招标文件的 说明、澄清、修改 | 招标文件发出后，代理机构对于招标文件中同一内容前后不一致、表述不准确、错误或瑕疵等进行主动说明的，可以书面形式通知已获取招标文件的供应商；对于其他必要澄清、修改的内容，以公告的形式进行通知，澄清、修改、说明为招标文件的有效组成部分。影响投标文件编制的澄清、修改或说明，应在投标截止日至少15日前进行，不足顺延。 |
| 14.3 | 供应商对招标文件的咨询 | - 1.供应商获取招标文件后，应尽快认真阅读，对于招标文件中出现的不一致、笔误、漏项或其他问题，供应商应及时向代理公司提出咨询、确认，否则应视为其完全理解和接受招标文件，对此造成的投标不良后果供应商自担。 2.对于供应商对招标文件的自我理解、判定、推测等造成的不利后果，由供应商自行承担。 3.供应商若对招标文件无异议，应进行书面确认。 |
| 15 | 供应商对相关通知的确认 | 1.供应商应及时关注了解并掌握本项目相关信息的变化、通知，否则后果自负。采购人或代理机构不承担由于供应商信息错误、人员变动等原因造成的信息接收不及时、不准确及传递有误等的不良后果。 2.供应商应在接到书面通知后24小时内进行书面确认，未进行书面确认视为无异议。 |
| 16 | 投标文件 |  |
| 16.1 | 投标文件 编制、装订 | 1、编制语言：中文。未附中文注释的外文资料无效。 2、计量单位：采用中华人民共和国法定计量单位。（招标文件载明的计量单位除外）。 3、投标文件包括开标报价表（单独密封）、纸质文件、电子文件和其它文件。 3.1开标报价表：单独密封，唱标用，随投标文件一起现场提交。招标文件中若无特别说明，“开标报价表”均指唱标用报价表。 3.2纸质文件：①按资质文件、商务技术文件分两本编制（一本可分多册）；各正本一本，副本四本；②副本为正本的复印件，若有不一致以正本为准；③正本与开标报价表相应内容不一致，以开标报价表为准。④编制投标文件时，应保证与招标文件载明的目录、顺序、内容及格式一致。若供应商根据其投标响应需要增加其他内容，可在招标文件载明的目录下增设多级子目录或其他新目录内容；⑤投标文件以胶装或线装等非活页形式提交（不允许活页）；⑥A4纸双面打印，书脊处注明项目名称+标段号+供应商名称；⑦投标文件密封完好，开标现场提交。 3.3电子文件：①两套（PDF和WORD格式各一套），以U盘形式提交，盘面标明供应商名称、项目名称及标段号。PDF以盖鲜章签名后的文件格式存入。②电子文件现场不能使用，视为无效。③纸质文件内容应全部存入U盘且应保持内容一致，纸质文件与电子文件相应内容不一致时，以纸质文件为准。电子文件与纸质文件具有同等法律效力。 3.4其它文件：指供应商认为需增补的其它文件。 4.供应商投标时，标的物及数量不允许私自改动，否则不利后果自负。 文件编制提示：投标文件应做到页码、内容一一对应，准确无误，否则自行承担由此带来的评审不利后果。 |
| 16.2 | 投标文件 密封、拒收 | 1.供应商应自行将投标文件按封装类别密封完好，封袋不得有破损，封面标注准确清晰，封袋格式见招标文件第六章“投标文件内容及格式”。 2.封装类别（按以下类别分袋密封或分袋密封后再密封成整件）： （1）资质纸质文件正/副本 （2）商务技术纸质文件正/副本 （3）开标报价表 （4）电子文件 （5）其它文件 3.投标文件有下列情形之一，代理机构将拒收： （1）逾期送达；（2）未按招标文件要求密封；（3）法律法规规定的其他情形。供应商承担因自身原因造成的投标失败。 4.投标文件封袋有单位公章和法定代表人或被授权人盖章（或签字）即为有效；对于封袋密封有瑕疵但不影响其实质密封性或不存在投标文件内容被泄露情形的，均为密封有效。 |
| 16.3 | 供应商对投标文件的补充、修改、澄清 | 在投标截止时间前，供应商可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改、澄清的内容作为投标文件的组成部分。以最后补充、修改的内容为准。 |
| 16.4 | 投标文件修改、撤销、退回 | 提交投标截止时间止已签收的投标文件不能撤销、修改，已经开启的投标文件均不退回。 |
| 16.5 | 投标报价 | 1.人民币报价，为含税价。 2.本项目为固定总价合同（全费用交钥匙价），包含（不仅限）软硬件、集成、安装（含主辅材、配件等）、调试、税费杂费及中标服务费等按采购要求及投标响应完成本项目所发生的可预见和不可预见的一切费用，采购人不再支付任何费用（合同另有约定的事项除外）。 3.本项目中标价在合同期内应固定不变。（法定情形除外） 4.供应商应全面考虑风险，及时了解和掌握项目情况及所在地区与本项目相关的政策、规定及价格等情况，结合企业自身技术力量、装备管理水平及市场行情，做到报价准确合理、合法合规，减少失误。报价不得违反《价格法》和《反不正当竞争法》的相关规定。因误读、理解偏差、对文件、项目或政策了解不全等原因造成的后果，将按照对采购人有利的方法进行处理，不利后果由供应商自行承担。 5.供应商应严格执行国家或行业强制性规定执行，不得违反相关法律法规及政策性文件等。 6.漏报少报、错报误报、多报等风险自担，多报费用在价格评审时不扣除，但中标价中应当扣除。少报费用（未实质性响应除外）视为含在总报价中。但无论多报或少报费用，采购种类、品质、数量及服务内容均以采购要求为准。 |
| 16.6 | 异常低价 | 供应商以不合理的价格进行投标，会扰乱采购市场，造成供应商之间的恶性价格竞争，违背公平竞争、公正原则和诚实信用原则，给履约带来很大风险。禁止恶意低价竞争。 1.对于畸低或评标小组认为低于成本或明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或不能诚信履约的，评标小组可要求其在评标现场规定时间内，提供有效书面说明文件、相关成本构成证明材料、相关承诺等。若供应商未按时提供或提供的佐证评标小组认为不能有效证明价格合理性的，评标小组可取消其候选人推荐资格。 2.对于有效证明的异常低价合理的供应商，为保证项目质量及诚信履约，评标小组可要求其现场提供诚信履约承诺书。若供应商拒不执行，评标小组可取消其候选人推荐资格。 |
| 16.7 | 投标备选方案 | 不允许 |
| 17 | 投标有效期 | 投标截止之日起120日历日。 （特殊情况需延长投标有效期时，则按法定程序执行） |
| 18 | 投标保证金 |  |
| 18.1 | 投标保证金 | - 1.投标保证金：人民币肆万元整（¥40,000.00元）； 2.投标保证金应在投标截止时间前到代理机构指定账户（以到达代理机构指定账户时间为准），未提交或逾期到账视为投标无效； 3.投标保证金应当以非现金或财政部门认可的担保机构提供的担保函形式提交，提交时备注：***项目***标段投标保证金； 4.提供担保函的供应商，应将担保函原件在投标截止时间前单独提交代理公司，复印件装订在投标文件正副本中。 5.投标担保函视同投标保证金，其担保内容及法律效力与投标保证金相同（担保函担保内容与保证金保证内容出现不一致的，以保证金要求为准）。担保函须按招标文件提供的格式和内容提供。 6.为不影响供应商的正常投标，请供应商视情况提前办理，及时向代理机构查询，否则后果自负。 |
| 18.2 | 保证金缴纳账户 | 开 户 行：中国工商银行股份有限公司西安市解放路支行 开 户 名：陕西中招招标有限责任公司 - 账 号：3700020619005074459 |
| 18.3 | 保证金退还 | - 1.《中标通知书》发出后五个工作日内，退还未中标人的投标保证金；中标人的投标保证金将于采购合同在代理机构备案后五个工作日内退还（投标保证金转为履约保证金或其它保证的除外）（担保函原件同）。 - 2.保证金退还只接受公户（任何私户概不接受）。退回前供应商须将其收款账户信息提交代理机构，否则供应商将承担保证金延迟退回的后果。 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （1）在投标有效期内撤销或变更投标文件的； （2）在采购活动过程中弄虚作假，或有串标、围标、行贿等违法违规行为的； （3）在规定时间内拒收中标通知书或拒不签订合同的或拒不执行投标承诺的； （4）不按规定缴纳中标费用和履约保证金的（若有）； （5）其他违法违规行为。 |
| 19 | 投标产品 |  |
| 19.1 | ＃核心产品 | 台式电脑 |
| 19.2 | 相同品牌 | 不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按以下规定处理：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标报价最低的供应商获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，以技术得分最高的供应商获得中标人推荐资格；评审得分、投标报价、技术得分均相同的，由采购人委托评委会按照其综合实力由强到弱进行推荐，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 19.3 | 优先采购 | 1.满足采购需求的投标产品，若属于政府采购品目清单内的节能产品、环境标志产品时，依法实施优先采购，评审时予以适当加分。 2.优先采购产品评审办法，详见招标文件第五章评标办法。 3.仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不享受本优惠政策。 4.市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，可查询、了解认证机构和获证产品相关情况。 |
| 19.4 | 强制性采购产品 | 1.政府采购节能强制性采购产品：指节能产品政府采购品目清单（最新）中“★”产品。供应商投标时应根据节能强制性采购产品相关要求，对属于该品目清单中“★”类的所有投标产品应提供合法有效的节能产品认证证书，否则投标无效。（后附国家确定的认证机构名单） 2.强制性认证产品（CCC）：供应商投标时应根据最新《强制性产品认证目录》及相关要求，对属于该目录内的投标产品应提供合法有效的CCC认证证书，否则投标无效。 说明：强制性采购产品和强制性认证产品，均指投标终端产品（构成投标产品的组件、部件、零件、附件等除外）。 |
| 19.5 | 产品包装 | 符合财办库〔2020〕123号文《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。 |
| 19.6 | 进口产品 | / （指终端产品） |
| 20 | 履约保证 | / （合同约定除外） |
| 21 | 提交投标文件 截止时间、地点 | - 1.时间：2025年07月15日 10:00，逾期拒收 - 2.地点：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼中招第一会议室 - 3.提交方式：文件密封，现场提交。 |
| 22 | 开标时间、地点 | 同“提交投标文件截止时间、地点” |
| 23 | 投标授权 | - 1.投标人投标须有合法有效的授权书，否则可视为投标无效。参加开标会议的投标人代表若无合法有效的授权书，则会被拒绝进入开标现场。 2.供应商可自主决定是否参加开标会议，未派合法有效被授权代表参加会议的，视其完全接受开标结果，且无权对会议提出任何异议。 3.供应商参加评标会议，是指在评标期间完成评委的询标、澄清以及评审过程相关事项的确认签字工作，故参加评标的供应商代表也应合法授权，否则视为放弃以上权利且接受认可评委会做出的所有评审结论。 - 4.审查资料： - 4.1被授权人投标，审查本人身份证原件（投标代表）、法定代表人授权委托书及营业执照彩色复印件。 - 4.2法定代表人投标，审查法定代表人资格证明、身份证原件及复印件、营业执照彩色复印件。 |
| 24 | - 实质性要求 | - 1.供应商资格要求；2.符合性要求；3.法律法规和招标文件规定的其他实质性要求。 |
| 25 | 招标文件 效力层级 | 若招标文件前后内容不一致时，按文件效力层级依次确定：招标公告（以最后公告为准）、招标文件的开标报价表（唱标用）、招标文件前附表、符合性审查内容和评分标准、招标文件其他内容。对于招标文件不影响评审进行的瑕疵，在代理机构澄清确认后继续评审。 |
| 26 | 评标 |  |
| 26.1 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 26.2 | 评标原则 | 实质性审查通过的投标文件全部进入综合评审，按照评标标准和评审因素进行评审、比较打分。 |
| 26.3 | 评标小组（简称“评委会”） | 依法从省财政厅专家库中随机抽取相关专业的专家4名，与1名采购人代表组成5人评标小组。 |
| 26.4 | 资格审查主体 | - 采购人 |
| 26.5 | 符合性审查主体 | - 评标小组 |
| 26.6 | 中标候选人推荐 | 1.评标小组按照完全满足招标实质性要求且最后综合得分由高到低推荐1-3名中标候选人。若出现中标候选人并列情形，则依次以投标报价（由低至高）、技术得分（由高到低）确定推荐。投标报价不是中标的唯一条件。(详见招标文件第五章)。 2.为保证项目工期，减少履约风险，本项目（四个标段）一个供应商最多可中两个标段。若在前标段已两次被推荐为第一中标候选人的，在后续标段中将不再被推荐为第一中标候选人，由综合得分排名其后的供应商作为第一中标候选人，依次类推。 |
| 27 | - 中标人 |  |
| 27.1 | 确定中标人 | - 采购人 |
| 27.2 | 确定中标人原则 | 采购人在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序依法确定中标人。 |
| 27.3 | 中标公示内容 | 包括采购人、采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价，评标小组名单，中标人评审总得分，中标公告期限等相关主要信息。 |
| 27.4 | 中标人变更 | 1.根据采购法实施条例第49条和财库便函【2019】154号文，中标人拒绝与采购人签订合同（或弃标），采购人可根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为中标或者成交供应商。 2.出现变更中标人的其他情形时，按照政府采购法及相关法律法规进行。 |
| 27 | 数字计算 | 四舍五入，保留小数点后两位（特殊说明除外）。 |
| 29 | 中小企业 |  |
| 29.1 | 是否专门面向 中小企业 | 否 |
| 29.2 | 小微企业优惠 | 所有投标产品（辅材配件、安装调试、拆除清运、伴随服务等项除外）的制造商全部为小微企业，且提供合法有效的小微企业声明函，投标报价优惠10%后参与评审（缺少一个，不享受报价优惠）。 |
| 29.3 | 中小企业 | 1.中小企业判定依据：《中小企业划型标准规定》。 2.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，在参加政府采购活动时享受扶持政策。 4.供应商提供《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》、《监狱或戒毒企业声明函》），并对声明的真实性、准确性、有效性负责（供应商应认真、审慎、客观获取制造商相关信息，不利后果由供应商承担）。 5.中标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱或戒毒企业声明函》随同中标结果公示，接受社会监督，若有不实，将承担经济和法律后果。 6.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 7.发生纠纷时，对中小企业的最终认定，由投标企业注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。 |
| 29.4 | 中小企业 划型标准 | 1.本项目所属行业：工业。 2.划型标准：①从业人员≥1000人，营业收入≥40000万元，为大型企业；②300人≤从业人员＜1000人，且2000万元≤营业收入＜40000万元，为中型企业；③20人≤从业人员＜300人，且300万元≤营业收入＜2000万元，为小型企业；④从业人员＜20人，或营业收入＜300万元，为微型企业。 |
| 29.5 | - 中小企业声明函填写说明 | - 从业人员、营业收入、资产总额：以参加本采购活动的上年年末数字为准（或全年平均数字），无上一年度数据的新成立企业可不填报（须提供有效印证材料）。 |
| 29.6 | 声明函澄清、修正 | 声明函中存在明显笔误、划型错误、同一内容前后不一致等无主观故意为之的情形，评委会可要求供应商予以澄清，澄清后符合中小企业条件的，该声明函有效，否则无效，不享受价格优惠。（评审时不寻求外部证据） |
| 30 | - 合同 |  |
| 30.1 | - 合同类型 | - 固定总价合同 |
| 30.2 | 分包、转包 | 不允许； 提示：中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。 |
| 30.3 | 合同争议及违约 | - 按本项目采购合同及《民法典》等相关规定执行。 |
| 31 | 履约验收 |  |
| 31.1 | 履约争议或违约 | - 供应商在合同履行过程中出现的争议及违约，按合同约定及民法典的规定追究违约方责任。有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告财政管理部门。 |
| 31.2 | 履约验收主体 | - 采购人或其委托的代理机构应当及时对采购项目进行履约验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构及专家参与履约验收，验收意见作为验收报告的参考资料一并存档。 |
| 31.3 | 履约验收依据 | - 履约验收主体应当按照采购合同规定的标的、技术、标准、服务内容、质量和安全等要求，组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收报告。验收报告包括：技术、服务、安全标准等的履约情况。 |
| 31.4 | 履约验收标准 | - 达到国家、行业相关标准规范，满足招标要求。 |
| 32 | 无效标 | 投标文件出现下列情形之一为无效投标： 1.未通过资格审查。 2.未通过符合性审查。 3.有弄虚作假、串标围标等违法违规行为。 - 4.未在有效时间内获取招标资料。 - 5.未从合法正规渠道（指本项目代理机构和本项目公告发布网站）获取招标资料。 - 6.参加采购活动的投标授权代表不具备合法有效的授权书。 - 7.投标附有采购人不能接受的条件。 8.招标文件及法律法规规定的其他无效情形。 |
| 33 | - 中标服务费 |  |
| 33.1 | 服务费 收取、支付 | - 收取依据：以采购人与代理机构委托协议为准。参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文及发改价格[2015]299号文件相关规定计算收取。 - 2.收取时间：中标人确定之日应当收取。 - 3.支付对象：由中标人向代理机构支付。 - 4.支付时间：中标人确定之日起2日内一次性全额支付。费用包含在投标报价中，无论计算与否，均视为已知。 |
| 33.2 | - 服务费缴纳账户 | 户名：陕西中招招标有限责任公司 开户行：上海浦东发展银行西安分行 - 账号：72010154800001086 |
| 34 | 质疑和投诉 | 依据财政部94号令及相关法律法规执行。 1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在法定时间内提出； 2.质疑人应是参与质疑事项或事项环节且该事项或环节使其权益受到损害的供应商，否则质疑无效； 3.质疑书应以书面形式原件提交，证据充足且合规合法（谁质疑谁举证）； 4.在法定质疑期内，供应商一次性提出针对同一程序环节的质疑，拒收对同一环节或同一问题的再次质疑； 5.质疑、投诉事实依据：来源合法有效，渠道正规； 6.联系人：任老师，电话：029-81510957。 详见招标文件第二章 投标须知 第二节须知正文 十四 |
| 35 | 知识产权/版权 | ①供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；②本项目采购和履行中形成的知识成果、知识产权和其他权益均归采购人所有（如设计、订购定制开发产品等）。③供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。 |
| 36 | 补充事项 |  |
| 36.1 | 招标文件解释权 | 招标文件的解释权归采购人及代理机构所有：1）对于当事各方对招标文件发生理解偏差或歧义时，以招标文件的编制者即代理机构的释义为基本依据。2）供应商对招标文件的自主理解、推测、主观认为、随意臆造等造成的不利后果自负。 |
| 36.2 | 供应商获取项目信息的正规渠道 | 本公告发布媒体为“陕西省政府采购网”，潜在供应商从代理机构和本公告发布网站以外的其他渠道（非正常渠道）获取的与本项目相关的信息无效，且采购人及代理机构对此不负任何责任。 |
| 36.3 | 符号含义 | “★”为实质性条款；“▲”为重要参数；“＃”为核心产品。 |
| 36.4 | 约定 | 对质量、技术、资质要求或约定不明确的，应首先按照国家强制性标准要求执行，其次需符合国家推荐性标准、行业/地方标准以及满足合同目的的特定标准。 |
| 36.5 | 虚假材料 | 1.在政府采购活动中，《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所称"虚假材料"指伪造、篡改或变造、涂改的技术参数检测报告、各种证件、证书，虚假的采购合同、相关业绩，虚假的社保证明、工作证明、财务资信证明、人员简历、劳动关系证明等，还包括与客观事实不相符的委托书、授权书或承诺函等。"虚假材料"中的"虚假"是指材料的真实性而非有效性，虚假材料不能等同于无效材料。 2.对政策理解错误或概念不清而导致的错误、笔误、计算错误以及供应商提供的已逾期的证书、未年审的证书等不能认定为虚假材料。 3.对提供虚假材料谋取中标（成交）的认定，应该同时满足主观和客观两个方面的构成要件，并结合有关的证据材料和供应商篡改、伪造或变造、捏造事实以及该行为的目的性、危害后果等方面，由监管部门进行综合考量和判断。 |
| 36.6 | 无效资料 | 真实但不符合招标文件相关要求的文件资料。 |
| 36.7 | 文件异常一致 | 指极小概率或者完全不可能一致的内容在不同投标文件中同时出现（如投标文件错误的内容或打印错误的内容雷同；由投标人自行编制的格式或自行编写的方案异常一致；属于某一投标人特有的业绩、编号、标识等在其他投标文件中同时出现等情形）。 |
| 36.8 | 文件相互混装 | 指一家投标文件中装有本项目同标段其他投标单位（指提交了投标文件的单位）的投标资料即为混装（并非仅指双方互有混装的情形）。 |
| 36.9 | 报价规律性 | 指投标报价呈现等差或等比数列趋势变化；分项报价完全一致或某些分项价格呈现规律性提高或降低等情形。 |
| 36.10 | 印章使用 | 投标用单位印章均指单位鲜公章（即名称印章），不可用企业其他业务专用印章代替，线下招标电子签章无效。 |
| 36.11 | 投标风险 | 无论投标结果如何，供应商应自行承担参与本项目发生的所有费用和应担风险。 |
| 36.12 | 正当理由 | 是指不可抗力（指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况）：一是自然灾害，例如地震、台风、洪水等；二是某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施；三是社会异常事件，例如罢工、战争等。 |
| 36.13 | 商业秘密 | 是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息等商业信息。主要指技术秘密、商业情报及经济信息、价格等与技术和经营活动有关的相关信息，如生产工艺、生产原料、客户信息、相关数据、管理、财务、购销渠道以及招投标资料等当事人不愿公开的商业秘密。投标文件是供应商根据招标文件的要求编制的投标文件，具有独特、个性的特征，并具有实用性，能为供应商带来经济利益，因此其属于供应商的商业秘密，不可公开。 |
| 36.14 | 集采说明 | 本项目涉及到集采目录中的投标产品已经财政管理部门批准，同意与本项目其他产品统一采购。 |
| 36.15 | 保密 | 采购活动的当事各方，不得以任何形式向任何单位和个人提供与本项目有关的招标资料，均应对招投标文件中的商业和技术等内容进行保密，违者承担法律责任。 |
| 37 | 其他 | 1.本文所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不足”、“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。 2.文中的“自....之日起”，不包含当日，以下一日开始计算。 3.若非特别说明，“日”等同“日历日”或“天”。 |

第二节、须知正文

一、名词解释：

1.监督部门：澄城县财政局

2.采购人（或招标人、采购方、甲方）：澄城县教育体育局

3.采购代理机构（简称代理机构）：陕西中招招标有限责任公司

4.供应商（或投标人、投标单位、乙方）：从合法正规渠道获取招标文件的法人或其他组织。

5.评标小组（或评委会）：依法从省专家库中随机抽取相关专业专家4名，与1名采购人代表组成5人评标小组。

二、投标费用、风险

无论投标结果如何，供应商应自行承担参与本项目发生的所有投入、费用和应担风险。缴纳中标服务费是中标人的法定义务，中标人确定之日起应当收取，收取不退。若中标人拒不缴纳，代理机构有权扣除其投标保证金且有向中标人加倍追缴服务费的权利。

三、供应商

1.供应商存在下列情形之一，禁止投标：

（1）与采购人有利害关系或为采购人不具有独立法人资格的附属机构；

（2）与本项目其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人或其之间存在直接控股、管理等利害关系；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商（单一来源采购除外）；

（4）参加本采购活动前三年内受到刑事或重大行政处罚的；

（5）参加本采购活动前三年内被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（6）参加本采购活动期间处于被暂停或取消投标资格的；

（7）参加本采购活动期间处于财产被接管或冻结的；

（8）有招标文件或相关法律法规禁止或限制的情形（相关投标均无效）。

若有以上情形（之一）发生，不得参与本项目同一标段投标（符合本条款第2条情形的，开标现场主动提出，确认后相关单位均须退出本标段投标），否则后果自负。

2.供应商信用记录查询、使用、存档相关规定：

2.1 供应商失信记录查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止（未提供评审现场进行查询）。

2.2 供应商提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和信用中国网（www.creditchina.gov.cn)无失信记录的截图证明，截图加盖供应商公章，与投标文件一起装订（未提供评审现场进行查询）。

2.3失信记录的使用：对列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其本次投标无效。

2.4信用信息只限于本次政府采购活动使用。

特别说明：（1）若发现供应商有以上违法失信行为，评标小组或采购人无论何时均有权取消其投标或中标资格，并由其赔偿采购人经济损失；

- 供应商在投标文件中已出具的信用查询结果并不能取代采购人或评标小组在评标时进行复查，以复查结果为准进行评审。

四、招标文件

1.本项目适用政府采购法及相关法律法规。招标文件由招标公告、投标须知、采购要求、拟定合同条款、评标办法、投标文件内容及格式、补充内容等七部分组成。

2.采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3.供应商若对招标文件有异议，应在法定时间内以书面形式（见前附表）告知采购代理机构。逾期提出，代理机构不予受理并视同其认可招标文件所有条款要求。

4.采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清修改或说明，应通知所有招标文件收受人。澄清、修改或说明的内容为招标文件的组成部分。

5.采购人不组织现场勘察和标前答疑会，供应商对本项目的个人理解、误解、推测等所造成的结果，均自行负责。

五、投标文件

（一）投标文件组成

1.投标文件由开标报价表（唱标用）、纸质文件、电子文件、其他文件等组成。

2.投标文件若有涂改，应由法定代表人或被授权代表签名或盖章。

（二）投标有效期   见前附表

（三）投标文件的编制、装订、密封、数量  见前附表

（四）投标文件提交  见招标公告及前附表

（五）投标报价   见前附表

（六）投标技术说明

（1）本招标文件所拟订的技术为基本/主要技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供应商所提供的货物、服务、性能和功能应不低于本文件条款的要求，并应按本招标文件的要求提交符合本技术要求规定及与项目有关的完整的技术方案。

（2）供应商提供的货物必须是全新的、证件齐全的正品货物，提供的货物及服务必须是符合招标文件规定技术要求，并保证使用方在资源使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权等类似的起诉。

（3）供应商必须保证所提供货物、服务等的质量满足国家或行业现行法律法规及相关规章和招标要求，并且承担所有在合同中指定的责任和义务。

（七）投标要求

1.供应商不以他人名义投标或串通投标。

2.本项目不允许分包、转包，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失。（享受政府采购政策优惠的中标人不可将项目分包给大中型企业）

3.中标人须接受采购人委托的相关单位对货物及服务的内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

4.知识产权：见前附表。

5.供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商承担未按招标文件要求提供全部资料，或未对招标文件做出实质性响应可能导致其投标文件被拒绝的风险。

六、开标、评审

（一）开标

开标会议由代理机构组织主持，并邀请监督单位、采购人、供应商等相关人员代表参加。

主持人宣布投标截止时间到，开启现场监控，开标会议开始。

1）介绍参会人员。

2）宣布大会纪律及供应商注意事项。

3）供应商及监标人进行投标文件密封检查。

4）对开标报价表信息进行唱标。

5）供应商核对开标信息并确认签字。

6）开标结束，进入评审环节。

说明：1）供应商可自主决定是否参加开标会议。

- 供应商若对开标程序有异议，应在获得主持人同意后当场提出，会后提出视为无效。

- 3）开标过程进行全程录音录像，存档备查。

（二）评审

- 详见第五章  评标办法

七、中标候选人及中标人

1.投标文件满足招标全部实质性要求，评标小组按最后综合得分由高到低每标段推荐1-3名中标候选人，并标明排序。（中标人推荐规则详见前附表）

2.代理机构在评标结束后向采购人提交评标报告，经采购人审核后依法确定中标人。

3.中标结果在网上公告。

八、中标通知书

（1）采购人依法确定中标人后，代理机构以书面形式发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违规变更中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应承担相应责任。

九、中标人变更

（1）中标人发生变更，见前附表。

（2）中标人无正当理由放弃中标或拒不签订合同（包含拒不缴纳相关保证金）或由于违法违规被取消中标资格，除扣除保证金、中标服务费不退外，给采购人造成损失的还应当赔偿损失，且不得参加该项目重新开展的采购活动。

（3）合同签订前，若中标人经营状况发生变化，中标人须及时向采购人说明情况，采购人认为中标人不具备履约能力，可取消其中标资格。

十、串标、提供虚假材料谋取中标行为

1.有下列情形之一的，视为供应商相互串通行为：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）法律法规规定的其他串标行为。

2.有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假（非真实）投标资料；

（5）其他弄虚作假的行为。

十一、重新采购

出现下列情形之一，将按《政府采购法》及有关规定重新组织采购：（符合现场变更采购方式的除外）

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）实质响应的供应商不足三家的；（经审批可采取其他采购方式的除外）

（3）所有供应商的报价均超出标段预算金额或最高限价，采购人不能支付的；

（4）项目发生重大变更；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

十二、不再采购

因重大变故，采购任务取消，将不再进行采购。

十三、中标服务费

见前附表。

十四、质疑和投诉

（一）、质疑

1.质疑提出

1.1质疑人应是参与质疑事项 、环节的供应商。

（1）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；

（2）供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人和被授权代表签字盖章，并加盖公章，同时提供双方的身份证原件；

（3）供应商委托代理人进行质疑，应提交供应商签署的法定代表人授权委托书（法定代表人签字并盖鲜公章）原件，提供双方的身份证原件。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

1.2提出质疑的有效时间：

1.2.1供应商认为招标文件、招标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在法定时效内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

1.3.质疑有效形式：以书面形式原件提交，口头、复印件、转交等均为无效。

1.4.质疑应提交质疑函和必要的证明材料（谁质疑谁举证）。质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）合法有效的事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

在法定有效期内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则可拒收。

2.质疑受理及答复

2.1质疑受理：只接收合法有效的以书面形式提交的原件质疑，转交或口头、复印件等以及对不符合法定受理条件、质疑事项不明确、缺乏事实和法律依据的质疑，代理机构拒绝受理。

2.2质疑接收地址、联系人

地址：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦1015室；

联系人：任老师，电话：029-81510917。

2.3代理机构在答复质疑时不能超出法定权限（代理机构只具有核实权利，没有调查取证权利）和采购人授权范围。对评审过程及中标结果的质疑答复，由原评标小组协助答复，质疑答复的内容不得涉及供应商的商业秘密。

2.4质疑供应商收到答复后24小时内应进行回复是否接受，逾期未回复视为接受。

（二）、投诉

质疑供应商对质疑答复不满意，可在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。投诉时,应提交投诉书和必要的证明材料，投诉事项不得超出质疑事项的范围。同级财政部门接受投诉。

（三）、质疑投诉的法律适用

1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于供应商捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料)进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其1-3年内参加政府采购活动。

2、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（四）、无效质疑

（1）质疑人未合法获取招标文件或未按规定提交投标文件；

（2）质疑人与质疑事项、环节不存在利害关系；

（3）未在规定期限内提出质疑；

（4）质疑非书面形式提出或缺乏合法有效的事实依据；

（5）质疑内容属于主观臆造或凭空推断的；

（6）质疑书无合法有效的签字、盖章或授权；

（7）以非法手段取得证据、材料的；

（8）质疑答复后，质疑人就同一程序环节再次提出质疑的；

（9）法律法规规定的其他情形。

十五、签订合同

1、自中标通知书发出之日起二十五日内，采购人与中标人按照招标文件确定的事项和投标文件订立书面合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约或风险保证的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标资格。

3、甲乙双方无正当理由不按规定签订合同，或在签订合同时向对方提出附加条件，更改合同实质性内容的，依法承担相应法律责任；给对方造成损失的应当赔偿。

4、中标通知书是合同的重要组成部分。招标文件、投标文件及评审过程中有关的澄清文件均作为合同附件。中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

5、中标人应按照合同约定履行义务。

6、合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

7、采购人若需追加本合同项下内容，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

十六、纪律和监督

1.对采购人的纪律要求

采购人不得随意终止采购，否则承担法律后果，赔偿当事人损失。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。否则一切法律后果自担。

3.对评标小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响采购程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

4.对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在采购活动中，与采购活动有关的工作人员不得擅离职守，影响采购程序正常进行。

十七、政府采购信用融资

本项目执行《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）：

1.政府采购信用融资，是指银行业金融机构（简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

2.各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。

3.中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

4.对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。

5.供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入供应商诚信档案；情节严重的，应记入供应商“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

十八、款项支付

1.采购人不得无正当理由不依法确认采购结果、拒绝签订采购合同、单方面要求修改合同或者不及时按合同要求支付采购资金，违反诚实信用原则损害供应商利益。

2.采购人应当按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）相关规定，及时支付中小企业款项，维护中小企业合法权益。中标（成交）供应商为中小企业的政府采购项目，应根据项目实际情况在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，加快资金支付。

十九、履约验收

采购合同中详细约定履约验收方案，明确验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准包括所有客观、量化指标。验收相关验收意见作为验收时的参考资料。

采购人应按照合同约定对履约情况进行验收，记录并出具验收报告。

二十、采购方式变更

1.按照87号令，实质性响应的供应商不足三家时，采购人可重新采购，也可采用其他采购方式。采用其他采购方式采购的，需经财政部门批准。财政部门批准可采用竞争性谈判的，代理机构根据招标文件编制竞争性谈判文件，供应商根据谈判文件提交响应文件。

二十一、需要补充的其他内容

详见前附表。

- 采购要求

一、技术要求

（1）需求清单

| 学校 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城南中学 （城郊中学） | 脱水机 | 台 | 1 |
|  | 多功能切菜机 | 台 | 1 |
|  | - 豆奶机 | 台 | 2 |
|  | 7门智能留样柜 | 台 | 1 |
|  | - 冷柜 | 台 | 1 |
|  | 不锈钢双层工作台 | 台 | 1 |
|  | 预洗机 | 台 | 1 |
|  | 长龙洗碗机（双烘干漂洗） | 台 | 1 |
|  | 集气罩 | 米 | 6.2 |
|  | - 馒头机 | 台 | 2 |
|  | - 48盘蒸饭车 | 台 | 1 |
|  | - 保温桶 | 个 | 40 |
|  | - 粉碎机 | 台 | 1 |
|  | - 净水器 | 套 | 1 |
|  | - 智能炒菜机 | 台 | 2 |
|  | - 油烟净化一体机 | 米 | 3.75 |
|  | - 厨房设备灭火装置 | 套 | 1 |
|  | - 残食台 | 台 | 1 |
|  | - 热风消毒柜 | 台 | 1 |
|  | - 消毒灯 | 个 | 1 |
|  | 餐盘 | 套 | 2000 |
|  | 安装施工及辅材 | 项 | 1 |
|  | 课桌椅 | 套 | 1500 |
|  | 办公椅子 | 个 | 80 |
|  | - 台式电脑 | 台 | 20 |
|  | - A4打印机(激光彩色) | 台 | 17 |
|  | - A3打印机(激光彩色) | 台 | 3 |
|  | - 电脑管理平台系统 | 套 | 1 |
| 安里学校 | 生物显微镜 | 个 | 5 |
|  | - 天文望远镜 | 套 | 1 |
|  | - 物理支架 | 套 | 2 |
|  | - 方座支架 | 套 | 5 |
|  | - 多功能实验支架 | 套 | 2 |
|  | - 升降台 | 台 | 2 |
|  | - 三脚架 | 个 | 28 |
|  | 泥三角 | 个 | 30 |
|  | 旋转架 | 套 | 2 |
|  | - 学生电源 | 台 | 5 |
|  | - 教学电源 | 台 | 1 |
|  | - 蓄电池 | 台 | 2 |
|  | - 调压变压器 | 台 | 1 |
|  | - 多功能充电器 | 台 | 1 |
|  | - 电池盒 | 个 | 112 |
|  | - 感应圈 | 台 | 1 |
|  | 演示直尺 | 只 | 1 |
|  | - 木直尺 | 只 | 28 |
|  | 钢直尺 | 只 | 28 |
|  | 钢卷尺 | 盒 | 28 |
|  | - 布卷尺 | 盒 | 1 |
|  | - 游标卡尺 | 把 | 1 |
|  | - 外径千分尺(螺旋测微器) | 只 | 1 |
|  | - 物理天平 | 台 | 1 |
|  | - 托盘天平 | 台 | 28 |
|  | - 托盘天平 | 台 | 1 |
|  | - 弹簧度盘秤 | 台 | 1 |
|  | 金属钩码 | 套 | 28 |
|  | 金属槽码 | 套 | 28 |
|  | 电子停表 | 块 | 28 |
|  | - 节拍器 | 个 | 1 |
|  | - 沙漏 | 个 | 1 |
|  | 日晷 | 个 | 1 |
|  | - 演示温度计 | 只 | 2 |
|  | - 直流电流表 | 只 | 20 |
|  | - 直流电压表 | 只 | 20 |
|  | - 灵敏电流计 | 只 | 20 |
|  | - 多用电表 | 只 | 1 |
|  | - 密度计 | 支 | 1 |
|  | - 湿度计 | 个 | 1 |
|  | - 空盒气压计 | 台 | 1 |
|  | 圆柱体组 | 套 | 28 |
|  | - 立方体组 | 套 | 28 |
|  | 运动和力实验器 | 套 | 28 |
|  | - 惯性演示器 | 套 | 1 |
|  | 摩擦计 | 套 | 28 |
|  | - 螺旋弹簧组 | 组 | 1 |
|  | 阿基米德原理实验器 | 套 | 28 |
|  | 阿基米德原理及其应用实验器 | 套 | 28 |
|  | 液体压强与深度关系实验器 | 个 | 28 |
|  | - 连通器 | 个 | 1 |
|  | - 帕斯卡球 | 个 | 1 |
|  | - 浮力原理演示器 | 套 | 1 |
|  | - 物体浮沉条件演示器 | 套 | 1 |
|  | - 潜水艇浮沉演示器 | 套 | 1 |
|  | - 液体内部压强实验器 | 套 | 28 |
|  | - 微小压强计 | 台 | 28 |
|  | 液体对器壁压强演示器 | 台 | 1 |
|  | 气体浮力演示器 | 套 | 1 |
|  | - 马德堡半球 | 套 | 1 |
|  | - 大气压系列实验器 | 套 | 1 |
|  | - 压力和压强演示器 | 盒 | 1 |
|  | 流体流速与压强关系演示器 | 套 | 1 |
|  | - 杠杆 | 套 | 28 |
|  | - 演示滑轮组 | 组 | 1 |
|  | - 滑轮组 | 组 | 28 |
|  | - 滚摆 | 个 | 2 |
|  | - 离心轨道 | 套 | 1 |
|  | 力学实验盒 | 套 | 10 |
|  | - 初中力学演示板 | 套 | 1 |
|  | - 飞机升力原理演示器 | 套 | 1 |
|  | - 手摇离心转台 | 台 | 1 |
|  | 音叉 | 套 | 10 |
|  | 音叉 | 套 | 10 |
|  | - 发音齿轮 | 个 | 1 |
|  | - 单摆 | 个 | 28 |
|  | - 纵波演示器 | 套 | 1 |
|  | - 声传播演示器 | 套 | 1 |
|  | - 超声应用演示器 | 套 | 1 |
|  | - 声速测量仪 | 台 | 1 |
|  | - 量热器 | 套 | 28 |
|  | - 内聚力演示器 | 套 | 3 |
|  | - 空气压缩引火仪 | 个 | 3 |
|  | 爆燃器 | 套 | 1 |
|  | 机械能热能互变演示器 | 套 | 1 |
|  | - 金属线膨胀演示器 | 个 | 1 |
|  | - 固体缩力演示器 | 个 | 1 |
|  | - 热传导演示器 | 个 | 1 |
|  | 双金属片 | 个 | 1 |
|  | - 气体做功内能减少演示器 | 套 | 1 |
|  | 声热实验盒 | 套 | 20 |
|  | - 纸盘扬声器 | 台 | 1 |
|  | - 手持式喇叭 | 个 | 1 |
|  | - 玻棒(附丝绸) | 对 | 1 |
|  | - 玻棒(附丝绸) | 对 | 28 |
|  | - 胶棒(附毛皮) | 对 | 1 |
|  | - 胶棒(附毛皮) | 对 | 28 |
|  | - 箔片验电器 | 对 | 1 |
|  | - 箔片验电器 | 对 | 28 |
|  | - 指针验电器 | 对 | 1 |
|  | - 感应起电机 | 台 | 1 |
|  | 枕形导体 | 副 | 1 |
|  | - 滑动变阻器 | 个 | 20 |
|  | - 电阻圈 | 组 | 28 |
|  | - 电阻定律演示器 | 台 | 1 |
|  | - 电阻定律实验器 | 台 | 1 |
|  | - 演示电阻箱 | 个 | 1 |
|  | 教学电阻箱 | 个 | 1 |
|  | - 简式电阻箱 | 个 | 10 |
|  | - 学生线路实验板 | 套 | 10 |
|  | - 焦耳定律演示器 | 套 | 11 |
|  | - 保险丝作用演示器 | 套 | 1 |
|  | 玩具电动机 | 套 | 28 |
|  | - 电子门铃 | 套 | 14 |
|  | 条形磁铁 | 对 | 28 |
|  | 蹄形磁铁 | 个 | 1 |
|  | 磁感线演示器 | 套 | 1 |
|  | 电磁继电器 | 个 | 28 |
|  | 电机原理说明器 | 个 | 1 |
|  | - 电学实验盒 | 个 | 10 |
|  | 能的转化演示器 | 套 | 1 |
|  | - 能的转化实验器 | 套 | 10 |
|  | 磁悬浮演示器 | 套 | 1 |
|  | - 光具盘 | 套 | 1 |
|  | - 光具座 | 套 | 10 |
|  | - 光具组 | 套 | 10 |
|  | 平面镜成像实验器 | 套 | 10 |
|  | 光的传播、反射、折射实验器 | 套 | 10 |
|  | - 光的三原色合成实验器 | 套 | 10 |
|  | - 紫外线作用演示器 | 套 | 1 |
|  | - 红外线作用演示器 | 套 | 1 |
|  | 轮轴模型 | 个 | 1 |
|  | 轴承模型 | 个 | 1 |
|  | - 抽水机模型 | 个 | 1 |
|  | - 离心水泵模型 | 个 | 1 |
|  | - 液压机模型 | 个 | 1 |
|  | - 水轮机模型 | 套 | 1 |
|  | 汽油机模型 | 个 | 1 |
|  | 柴油机模型 | 个 | 1 |
|  | 器材柜 | 个 | 10 |

（2）设备参数

| 城南中学（城郊中学）食堂设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 加 工 间 |  |  |  |  |
| 1 | 脱水机 | 1.参考尺寸:约480*380*820mm 2.功率:≥0.7KW/220V 3.转速(RPM):≥1200rpm/min，能快速完成肉类蔬菜等材料脱水工作 4.不锈钢机身，纯铜电机，符合国标要求的食品接触材料 | 台 | 1 |
| 2 | 多功能切菜机 | 1.参考尺寸：约900x550x920mm 2.效率：≥300-700kg/h 3.功率：≥1KW/220V 4.切制规格(mm)： 片3，丝3*3（可定制多种规格） ，丁20*20（可定制多种规格） | 台 | 1 |
| 3 | 豆奶机 | - 生产容量:≥60L - 电机功率:≥2KW - 加热功率:≥9KW - 参考尺寸:约1350（含架)X550X550mm - 制作时间:冷水:≤90min - 可制作:豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、绿豆沙、玉米糊等多种饮品。清洗简便少渣，304钢桶身。 | 台 | 2 |
| 4 | 7门智能 留样柜 | 1.参考尺寸：约600*850*1970mm 2.温度范围：2~8℃ 3.有效容量：≥420L 多层空间 4.制冷方式：风冷 5.额定功率：≥330W/220V 6.防雾玻璃门 | 台 | 1 |
| 5 | 冷柜 | - 外形尺寸：约1200*700*1950mm - 总容积≥1m³，冷藏室容积≥0.5m³，冷冻室容积≥0.5m³ - 制冷方式：冷缩机制冷 - 能效等级：一级 | 台 | 1 |
| 洗 碗 间 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢双层 工作台 | 1、参考尺寸：约1500*800*800mm 2、面板采用304#-1.0㎜磨砂贴塑不锈钢板,加强筋采用1.0㎜磨砂贴塑不锈钢板； 3、腿采用直径38mm,厚度1.0㎜不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； | 台 | 1 |
| 2 | 预洗机 | 1.规格：约1500*800*800mm 2.功率：≥9KW/380V 3.清洗池：约800*600*300mm 4.漂洗池：约450*600*300mm 5.洗涤方式：气泡 6.工作内容：蔬菜 | 台 | 1 |
| 3 | 长龙 洗碗机 （双烘 干漂洗） | - 1、功率： - 总功率：≥62KW（380V/50HZ） 2、整机参考尺寸≥4600*850*1760mm，入口尺寸≥750mm，出口尺寸≥850mm，有效清洗高度≥420mm，传送带宽度≥600mm 3、要求模块化分段式结构设计，强力对冲喷射系统，漂洗高温85度以上消毒； 4、要求斜插式履带传送系统：餐具无需分类装筐，可直接放于履带上清洗，变速可调； 5、要求机器末端设计出口极限位置没有及时取出餐具时履带停止传送； 6、操作系统：彩色显示屏≥7吋，语音播报物联网控制系统，触摸操作控制，中文菜单显示，机器故障显示及报修二维码功能。 ▲7、整机SUS304#不锈钢材质，烘干系统：全封闭热风循环，高温烘干及消毒，≥4000m³/h风量。 | 台 | 1 |
| 4 | 集气罩 | 1、规格：6200*1000mm 2、整机双面拉丝201不锈钢，烟罩厚度≥1.0mm。 3、设备采用独立防爆LED照明灯尺寸≥700*200mm；显示屏幕带触摸控制屏幕。 4、三相五线制（380V），整机功率≤2.5KW | 米 | 6.2 |
| 其 他 区 |  |  |  |  |
| 1 | 馒头机 | - 参考尺寸：1300*500*960mm； 2、功率：≥3KW/380V 3、效率：≥4000个/h - 4、馒头外形：球形 | 台 | 2 |
| 2 | 48盘蒸饭车 | - 参考尺寸：1430*1050*1550mm - 功率：≥36KW/380V - 嵌入式温度表、快速出蒸汽、自动进水装置、优质304不锈钢加热管、加厚钢材机身、一次成型溢水阀 | 台 | 1 |
| 3 | 保温桶 | - 规格：50L - ▲304不锈钢材料 | 个 | 40 |
| 4 | 粉碎机 | - 额定功率:≥3500W - 细度目数:30-200/目 - 电机转速:≥1400r/min - 产量:25-55kg/h - 整体为304不锈钢材质 - 金属碎屑净化处理磁力吸附功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 净水器 | - 制水量：≥500L/H - 进水压力：0.1-0.4MPa - 工作压力：0.4-0.9Mpa - 其他要求：四级过滤系统（砂滤+碳滤+精密+RO），微电脑智能控制，水质显示，全304不锈钢机架，不锈钢滤罐+304不锈钢管，全自动阀头控制，玻璃钢膜壳，PPR管。 | 套 | 1 |
| 6 | 智能炒菜机 | - 电压：380V /50Hz - 功率：≥30kW - 滚筒：约Φ800*H800mm - 滚筒炒菜容量：20-50kg/T - 管道材质：不锈钢材质，内壁光滑，弧形弯 - 滚筒材质：430#不锈钢选装不粘锅 - 显示屏：≥7吋多功能触模显示屏 - 翻锅方式：电控翻锅 - 安全防护：带急停功能 - 测温：红外线监测温度 - 菜单：存储≥600个菜谱（智能学习功能） - 语音：智能实时语音播报功能 - 清洁喷枪：优质高压喷枪（配≥2米软管） | 台 | 2 |
| 7 | 油烟净化一体机 | - 参考尺寸：约3750*1200mm - 功率：≥2.5KW/380V - 整机双面拉丝201不锈钢，烟罩厚度≥1.0mm。 - 集油槽配放油阀，净化箱体带金属过滤器清洗提拉窗口。 - 采用低噪音离心式风机，出风口可前/后/上三向出风，风机模块独立，可调整风向。 - 采用独立防爆LED照明灯，尺寸约700*200mm；显示屏幕带触摸控制屏幕，显示工作状态及净化照明分控，实时显示风机工作状态。 - 三相五线制（380V），整机功率≤2.5KW | 米 | 3.75 |
| 8 | 厨房设备灭火装置 | - 材料：全部采用304不锈钢及铜材等，厨房设备灭火装置所有药剂管路采用304不锈钢厚壁管； - ▲具有维保倒计时时间显示状态功能； - ▲氮气瓶压力可实时显示；当氮气压力低于10MPa或高于15MPa时，可自动报警； - ▲具备灭火报警、联动报警、联动报警功能； - 可通过手机下载APP以及后台查看箱体位置（GPS定位功能）以及上述报警状态； - 灭火时间：≤4s；驱动装置压力：≥12MPa； - 喷嘴数量：单瓶≥13个，双瓶≥26个； - 感温器动作温度：183℃±5℃； - 药剂容量：单瓶≥12L*1，双瓶≥12L*2； | 套 | 1 |
| 9 | 残食台 | - 参考规格：约1200*600*800mm - 面板采用304#2B-1.0㎜磨砂贴塑不锈钢板,加强筋采用1.0㎜磨砂贴塑不锈钢板； - 腿采用直径38mm,厚度1.0㎜不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； | 台 | 1 |
| 10 | 热风消毒柜 | - 参考规格：约1300cmx630cmx1920cm - 柜体采用优质不锈钢板制作； - 箱体整体发泡； - 配不锈钢消毒筐； - 容量≥720L。消毒温度：125℃，工作周期：30分钟 - 热风循环125℃高温消毒； | 台 | 1 |
| 11 | 消毒灯 | - 消毒模式：紫外线 - 灯架采用直插式灯座。 | 个 | 1 |
| 12 | 餐盘 | 树脂 | 套 | 2000 |
| 13 | 安装施工 及辅材 | 对以上项进行安装、施工（包含所有辅件、材料、动线布置、上下水走向、电路布置等），达到交付条件。 | 项 | 1 |
| 城南中学（城郊中学）课桌椅、办公设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 课桌椅 | 一、课桌： - 1.1升降式双柱单层钢木结构；整体规格约600*420*720～800mm 二、面板技术要求： 2.1桌面板：桌面材质规格为600*420*18mm优质三聚氢胺高频热压注塑封边。 2.2桌腿和凳腿均采用20㎜×50㎜×厚度≥0.9mm的椭圆形钢管，双管立柱、横撑均采用高50mm×宽20mm管制作，落地管为20×50×厚度≥0.9mm。方管制作。 (以上尺寸除厚度外，其他参数允许±1mm) 三、桌架技术要求： 3.1▲桌子为双柱单层升降倾斜式；桌侧板总高（后部）380mm；抽屉入口上部抽屉内总深度180mm, 下部抽屉内200mm。 3.2升降侧板:上宽365mm、下宽255mm 、下高200mm，调节眼为30mm一档，共10个调节孔，六档调节；每档调节30mm，可升降范围570㎜-750mm,表面有条椭圆形长孔冲压成半弧形反抱住立柱。 3.3▲抽屉向下有倾斜，整体倾斜深度20mm～30mm,书包斗口铁件部位必须卷圆边处理，边宽 10mm，四周加强筋。桌子升降侧板采用≥0.8mm的冷轧钢板,必须一次冲压成型，不允许电焊拼接，敲打，耐受力（钢材各项化学成分，屈服点，抗拉强度、延伸率、冷弯实验等指标符合现行国家标准）。 3.4桌斗尺寸为：斗长490㎜×斗深365mm×斗高180/200㎜×斗厚≥0.7㎜。 3.5▲课桌升降侧板左右两侧带有蝴蝶形状的卡片槽，尺寸为80×50mm。 3.6课桌脚套一次性注塑成型，且有足够的柔韧性经得起敲打，颜色由采购人协商确定，带自锁功能。 (以上尺寸除厚度外，其他参数允许±1mm)脚底厚≥ 12mm，底部呈网格状耐磨防滑，带自锁功能。 四、课凳 - 4.1规格：340*240*440mm 4.2凳面板：采用厚度 18mm优质三聚氢胺高频热压注塑封边。 4.3凳铁架：材料用20×50×1.0mm的材料；双柱升降片≥1.0mm厚，上宽210mm，下宽175mm，总高185mm；着地钢管、双管立柱、横撑均采用高50mm×宽20mm管制作，厚度≥1.0mm。 4.4漆膜厚度≥0.06；防退螺帽（带防护帽）；配有自锁止橡胶防滑软脚套；钢材油漆为灰色。 ▲投标文件中提供升降片的不少于 5 张实物测量照片，以佐证实物满足主要参数，包括但不限于以下主要参数：后高380mm*抽屉180入口；抽屉向下有倾斜20mm～30mm；带有80×50mm蝴蝶形状卡片槽; 每列10个调节孔；一次冲压成型全新无焊拼接，敲打痕迹。 | 套 | 1500 |
| 2 | 办公椅子 | 1.白色加纤背框，透气网布； 2.软质腰靠； 4.白色加纤扶手，功能扶手可收起； 5.45高密度纯绵坐垫，透气网布； 6.中班蝴蝶底盘，可倾仰； 7.三级气杆，100mm缩50mm； 8.330mm黑色脚，静压1000KG; 9.60mm轮。 | 个 | 80 |
| 3 | 台式电脑 | - ▲核心≥6，线程≥12，主频≥2.4G - 液晶显示器≥23吋 - 内存≥16G DDR4，512G固态硬盘/集成显卡/集成声卡、网卡/硬盘保护/网络同传/机箱电源/键鼠 | 台 | 20 |
| 4 | A4打印机(激光彩色) | - 不低于以下配置: - 最大处理幅面A4 - 双面动能 - 自动彩色打印速度 单面:≥ 30ppm 双面:≥18ppm - 打印分辨率优于HQ1200,600X600dpi - 打印纸质类型：普通纸、厚纸、铜版纸、再生纸、信封、纸标签等 | 台 | 17 |
| 5 | A3打印机(激光彩色) | - 不低于以下配置: - 最大处理幅面A3； - ▲非自动双面，打印速度≥20页/分钟(letter/A4，黑白/彩色)； - 控制面板：双行16字符背光显示屏； - 打印分辨率优于600 x 600 dpi； - 多按键功能，至少包含：取消作业、左箭头、右箭头、选择、返回等；LED状态指示灯，至少包含：注意、就绪等状态； - 打印纸质类型：宣传册纸、彩纸、光面纸、信头纸、相纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸等； - 支持TrueType字体扩展；USB接口。 | 台 | 3 |
| 6 | 电脑管理平台系统 | 1、管理软件支持C/S与B/S混合架构管理，控制台支持多语言。 ▲2、支持授权信息展示，快捷入口至少包含首次使用、上传更新、重新部署，服务器概况图形化展示至少包含负载状态、CPU使用率、内存使用率、硬盘使用率、在线终端，终端状态图形化展示、支持一键唤醒、关机和重启； ▲3、管理软件支持新手向导引导模式 4、支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址等配置信息。针对不同的群组指定不同的部署策略、虚拟磁盘。 5、软件需支持磁盘虚拟化技术，实现不同品牌所有的计算机终端集中统一管理。 6、支持同传网络探测与网络速度监控，可实时监控所管理的终端的网络速度和部署进度。 7、支持跨网段部署，软件负载要求，单台入门级服务器（或主流PC）可管理客户端≥500台。 8、支持多环境教学组合:自定义多个教学系统环境的复原组合，独立设置某一系统盘数据盘的还原模式，支持计算机名、IP地址等信息的导入导出功能。 9、支持从服务器端发起对客户端进行远程开机、关机、重启，支持管理员远程控制客户端。 ▲10、支持操作系统快照节点间的任意切换及快速恢复，切换恢复后不会删除或影响其他快照节点，且每个操作系统下的快照节点数量不少于12个。 11、支持客户端IP占位功能，实现新客户端加入服务端时，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和IP排序管理。 ▲12、支持批量设定终端的计算机名称和IP地址等信息，并针对不同的系统可设置不同的计算机名称和IP地址，以满足教学上课、上机培训、托福考试，高考阅卷等不同的应用需求。 ▲13、管理系统支持软件运行环境仿真功能，一台机器注册软件后， 其它机器重启即可实现仿真模拟。 ▲14、管理系统支持设置密保问题，便于用户通过密保策略，找回管理系统控制台的密码。 | 套 | 1 |
| 安里学校教学实验仪器设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 生物显微镜 | 1、总放大倍数：640X；绝大部分由铝和合金制作，单目直筒，镜臂可45°倾斜。 2、显微镜净重≥2.42kg。 ▲3、物镜成像清晰圆直径：4倍物镜≥7.2mm；10倍物镜≥7.4mm；40倍物镜≥6.9mm。 ▲4、物镜齐焦：所有物镜均保证齐焦，带有限位装置；齐焦：10→4倍≤±0.108mm；10→40倍≤±0.033mm。 5、转换器：转换器稳定性≤0.025mm；三孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置。 ▲6、载物台：全金属铝合金，载物台尺寸约110mmX120mm；载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.0029mm；不重复性≤0.003mm。 7、用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。 8、10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.06mm。 9、微调机构空回≤0.014mm；镜架上配有分开调焦的粗微高旋钮，可调节松紧，并有内置滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：初调范围32mm，微调范围2mm。 10、显微镜物镜放大率准确度≤±3.20%。 11、H10X,H16X目镜，显微镜目镜放大率准确度不超过±4.44%。 12、五孔圆盘光栏，可选孔径为20mm、8mm、5mm、4mm、3mm。 13、照明：固定在机架上的有双边精细螺丝旋紧50mm平凹反光镜，带金属反光支架，可防止拔出或长期使用后机械磨损脱落。 14、ABS塑料手提箱包装。 | 个 | 5 |
| 2 | 天文望远镜 | - 口径: 50mm(2”),焦距: 600mm,折射式 - 配备：Φ24.5H6mm H20mm - 3X巴洛镜 5×24寻星镜 铝脚架 | 套 | 1 |
| 3 | 物理支架 | - 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 - 有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 套 | 2 |
| 4 | 方座支架 | - 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。 - 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。 | 套 | 5 |
| 5 | 多功能实验支架 | - 物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 - 有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 套 | 2 |
| 6 | 升降台 | - 由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。 - 升降范围≥150mm，载重量≥10kg。 - 工作台面：上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。 - 上下面板均采用厚≥1mm的冷轧板冲压成型，成型厚度约8mm，表面烤黑漆。其它金属表面均电镀处理。 | 台 | 2 |
| 7 | 三脚架 | - 1.三脚架应由三个支脚、铸铝环和酒精灯托盘组成。 - 2.支脚应采用铁板制成，表面防锈处理。支脚宽度约为11mm，厚约为3mm，长≥145mm。支脚应均匀分布在铸铝环的凹槽内，采用螺丝连接。 - 3.铸铝环应采用铸造成型。铸铝环台台上均匀分布三个蚀台，外径约115mm。 - 4.托盘应由支杆及可调节的托盘构成。支杆由元钢制成，表面电镀处理。一端应与铸铝环连接可靠。支杆直径约8mm，长≥130mm。托盘采用铸铝制成，外径约90mm。托盘可在支杆上任意活动并固定。 | 个 | 28 |
| 8 | 泥三角 | 由3个空心瓷棒、3根铁线串接组成，呈三角形。瓷棒外径≥6mm。 | 个 | 30 |
| 9 | 旋转架 | 由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形尺寸：40mm×25mm×20mm，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。 | 套 | 2 |
| 10 | 学生电源 | - 输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档。 - 额定电流：1.5A。 - 空载电压偏调：±（1％U标＋0.1V）。 - 电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量≤0.1V。 - 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量≤1％U标＋0.1V。 - 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压≤3mv（有效值）。 - 过载保护：当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5倍间自动关断输出。 - 短路保护：当输出电路短路时，仪器自动关断电压输出。 - 工作电压：220V 50Hz。 | 台 | 5 |
| 11 | 教学电源 | - 输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A。 - 直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。 - 直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。 - 交流输出：a.各档空载电压≤1.05 U标＋0.3V； b.各档满载电压≥0.95 U标－0.3V。 - 直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量≤2％U标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量≤2％U标＋0.1V。 d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压≤0.1％U标（有效值）。 - 直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断。 - 过载保护：交流和直流稳压输出电流在额定电流值的1.05－1.5倍时，自动关断输出。 | 台 | 1 |
| 12 | 蓄电池 | - 额定电压：6V。 - 额定容量：4Ah 。 - 学生可调内阻电池。 - 密封式，免维护。 | 台 | 2 |
| 13 | 调压变压器 | - 输入电压：交流220V 50Hz。 - 输出电压：交流0—250V、连续可调。 - 最大输出电流：8A。 - 额定功率：2kVA。 - 绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。 - 空载电源：应小于0.2A。 | 台 | 1 |
| 14 | 多功能充电器 | - 电源电压：AC220V 50Hz。 - 功率：50W。 - 充电电流：充可调内阻电池100mA±5%。 - 蓄电池规格：6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah可选。 - 定时时间：充可调内阻电池1-99小时。 - 可适用于1-28只可调内阻电池的同时自动恒流充电。 | 台 | 1 |
| 15 | 电池盒 | 4个电池盒为1组。 - 可放置1节1号电池。 - 各触点使用不锈钢材料。 | 个 | 112 |
| 16 | 感应圈 | 电子开关式。 - 直接使用220V、50Hz供电、消耗功率≤120W。 - 输出端放电火花距离为100mm。 - 火花条数在两条以上。 - 可连续工作15分钟。 - 箱内装有一对（两根）放电针杆。 | 台 | 1 |
| 17 | 演示直尺 | 木材制作，表面平整。最小分度值：1cm。外形尺寸：1000mm×40mm×8mm，全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，印黑色刻度线和红色数字。 | 只 | 1 |
| 18 | 木直尺 | - 用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。 - 尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。 - 米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm。 - 全尺刻度累计误差≤2mm。 | 只 | 28 |
| 19 | 钢直尺 | 200mm,不锈钢制。最小分度值为1mm。 | 只 | 28 |
| 20 | 钢卷尺 | 2000mm，塑料外壳，有尺带锁紧装置。最小分度值为1mm。 | 盒 | 28 |
| 21 | 布卷尺 | - 30m。布卷尺。 - 外壳由ABS塑料制成，带摇手装置。具有抗冲击功能。 - 采用全公制，纤维尺带，尺带黄色、亚光，尺带宽13mm。 | 盒 | 1 |
| 22 | 游标卡尺 | - 测量范围: 0～150mm - 分辨率:0.02mm - 碳钢材质，表面做防锈处理。 | 把 | 1 |
| 23 | 外径千分尺(螺旋测微器) | - 测量范围: 0mm～25mm - 分辨率: 0.01mm - 尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。 | 只 | 1 |
| 24 | 物理天平 | - 杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差≤60mg，全量变动性≤20mg，称盘直径≥118mm。 - 砝码盒内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。 | 台 | 1 |
| 25 | 托盘天平 | - 最大称量200g，分度值0.2 g。 - 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 - 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 | 台 | 28 |
| 26 | 托盘天平 | - 最大称量500g，分度值0.5 g。 - 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 - 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 | 台 | 1 |
| 27 | 弹簧度盘秤 | 8kg。 - 由圆盘指针、秤盘等组成。 - 最大秤量为10kg，最小分度值为50g。 - 圆盘直径200mm。 - 秤盘为不锈钢制成，直径260mm。 - 有调零装置。整体机架为金属材料制。 | 台 | 1 |
| 28 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2。 | 套 | 28 |
| 29 | 金属槽码 | lOg×1,20g×2,50g×2,200g×1，另附10g金属槽码盘，定位包装。 | 套 | 28 |
| 30 | 电子停表 | 0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。 | 块 | 28 |
| 31 | 节拍器 | 由节拍、节拍速度及速度/节拍调节构成。 - 节拍速度在20～200拍/分的范围内持续可调。 - 用三位数码管显示节拍的速度。 - 节拍调节可依次显示2/4、3/4、4/4、6/8。 - 参考尺寸：约195mm×175mm×70mm。 | 个 | 1 |
| 32 | 沙漏 | - 由细沙容器、细沙、保护支套等组成。 - 容器的最大圆弧直径55mm。 - 细沙颗粒均匀、干燥并经染色。 | 个 | 1 |
| 33 | 日晷 | 赤道式日晷，平面型。由盘面、支架、指示器等组成。盘面直径250mm；支架为直径4mm铁丝绕制而成，可任意调整角度。 | 个 | 1 |
| 34 | 演示温度计 | - 温度测量教具，供教学演示实验用，可悬挂。 - 面板规格：380mm×60mm×10mm； - 温度示值范围：-50℃～50℃和-50℉～120℉。 - 示值允许误差:±1℃或±2℉； | 只 | 2 |
| 35 | 直流电流表 | - 指示面板与水平面成45度夹角。 - 测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A）。 - 仪表准确度等级：2.5级。 - 对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 - 规格：130mm×95mm×90mm。 | 只 | 20 |
| 36 | 直流电压表 | - 指示面板与水平面成45度夹角。 - 测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。 - 仪表准确度等级：2.5级。 - 对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 - 规格：130mm×95mm×90mm。 | 只 | 20 |
| 37 | 灵敏电流计 | - 指示面板与水平面成45度夹角。 - 测量范围：±300μA内阻。 - 仪表准确度等级：2.5级。 - 对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 - 规格：130mm×95mm×90mm。 | 只 | 20 |
| 38 | 多用电表 | - 内磁表头。 - 测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。 - 表笔1套。 - 外型规格：约165×113×52mm。 | 只 | 1 |
| 39 | 密度计 | - 标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。 - 密度范围：0.700～1.000。 - 在液体中倾斜度≤0.2分度值。 | 支 | 1 |
| 40 | 湿度计 | 双指针式，带座可悬挂。 - 可测温度及湿度。 - 直径约128mm。 - 温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 个 | 1 |
| 41 | 空盒气压计 | 多膜盒。 - 测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。 - 外形尺寸：直径150mm，高80mm。 - 全透明外壳。 | 台 | 1 |
| 42 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm。定位包装。 | 套 | 28 |
| 43 | 立方体组 | - 由铜、铁、铝、木材四种材料组成； - 四种材料均为25mm。 - 木质致密，表面平整光滑，铁件电镀处理。 | 套 | 28 |
| 44 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度118mm，厚度12mm。水平板长度525mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸≥110mm×75mm×40mm，金属球直径为16mm；塑料球直径为15mm。 | 套 | 28 |
| 45 | 惯性演示器 | - 惯性演示器主要由底座、立柱、弹簧锁、金属片、钢球组成。 - 底座为铝合金制，中部应为滑槽，供立柱移动用。 - 外形尺寸约为：120mm×80mm×20mm。立柱由铝棒制成，上顶端有一凹槽，能放稳钢球。立柱下端应与底座连接，在槽内可任意滑动。弹簧锁可伸长度≥15mm。金属片由金属材料制成，表面防锈处理。金属片外径约32mm，中部孔径约3mm，且用线与底座相连。由金属材料制成，长约27mm，宽约21mm，厚约0.5mm，中间有一直径≤3mm的通孔，表面电镀处理。钢球直径≥19mm，表面电镀处理。 | 套 | 1 |
| 46 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸≥500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸≥100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 | 28 |
| 47 | 螺旋弹簧组 | - 由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成。 - 5种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N，2N，1N，0.5N。弹簧直径分别为：1mm、0.9mm、0.8mm、0.6mm、0.5mm。 | 组 | 1 |
| 48 | 阿基米德原理实验器 | 由筒、圆柱体、溢液杯等组成。透明溢液杯内径65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长≥15mm；透明筒筒内径50mm,高约50mm；圆柱体外径50mm,高约50mm，内装细砂，上部带挂环。 | 套 | 28 |
| 49 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 由透明溢杯、浮桶、塑料桶、圆柱体、铝柱二个组成。透明溢杯Φ65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长≥15mm；塑料桶为透明，直径≥35mm、高≥100mm，侧面有0至90mm刻度标尺、底部有挂环；浮桶为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：Φ35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环，铝柱直径30mm、厚10mm，其中一个有挂环。 | 套 | 28 |
| 50 | 液体压强与深度关系实验器 | 组装式。由透明外筒、塑料接水槽、透明塑料深度实验筒及压强计等组成。1、透明外筒尺寸：外径104mm±1mm，高152mm±1mm。厚2mm±0.5mm。2、塑料接水槽尺寸为：200mm×125mm×35mm。3、透明塑料深度实验筒尺寸为：外径约30mm，高约190mm。 | 个 | 28 |
| 51 | 连通器 | 由透明塑料注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。 - 连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。 - 外形参考尺寸：250mm×125mm×215mm。 - 粗直管孔径为29mm、细直管孔径为9.7mm。 - 底座为双边插接式。 | 个 | 1 |
| 52 | 帕斯卡球 | - 由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。 - 圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸≥直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。 - 空心球用不锈钢制作，直径≥80mm，圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。 - 活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。 - 组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 | 个 | 1 |
| 53 | 浮力原理演示器 | - 大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格≥Φ110×300（mm）,在大水槽的底部分隔一个小水槽，规格≥Φ70×90（mm）。 - 排气管1个在小水槽上方边缘的位置、进气口在小水槽的中心位置。 - 附配重物5个，直径49mm、高17mm。 - 附浮胶管1根。 | 套 | 1 |
| 54 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。 - 盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。 - 浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。 - 配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 | 套 | 1 |
| 55 | 潜水艇浮沉演示器 | - 由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。 - 透明球体直径≥70mm。 - 吸排气筒容量：0～20ml。 - 透明塑胶管长度≥20cm. - 各处配合无漏气现象。 | 套 | 1 |
| 56 | 液体内部压强实验器 | - 由承压盒、支杆、胶膜等组成。 - 承压盒的内经Φ36mm，转轴孔径Φ4mm。 - 支杆由Φ4mm的低碳钢制成，一端弯解为90°±1°。 | 套 | 28 |
| 57 | 微小压强计 | - 由U形玻璃管、刻度板、三通管、夹持柄等组成。 - 量度范围：300mm。 - 外形尺寸360×38×16mm。 - U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为4－6mm，壁厚≥1mm。U形管竖直长度≥365mm，两侧距离25±3mm。一端成喇叭口，另一端成“接头”状。 - 三通管用外径为5.8mm的塑料制成，三个端头均为“接头”状。 - 刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 台 | 28 |
| 58 | 液体对器壁压强演示器 | 流体力学仪器，演示液体对器壁压强的实验。由圆柱形透明玻璃圆管，胶膜以及橡胶绳组成，圆管侧面另与两个凸出玻璃圆管连通。直管直径约30mm，长200mm；侧管直径约17mm，长25mm | 台 | 1 |
| 59 | 气体浮力演示器 | 基本结构：由大球Φ15cm、大气球、塑料网、50g钩码1个、球针、杠杆尺、支架、底座等组成。底座尺寸≥200mm×60mm×10mm。 | 套 | 1 |
| 60 | 马德堡半球 | - 铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。 - 半球（圆盘）外径≥Φ105mm，内经≥Φ75mm。 - 半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。 - 旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片。 | 套 | 1 |
| 61 | 大气压系列实验器 | 由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带嘴盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。 - 透明杯：由聚苯之类的透明材料制成，高约96mm。 - 橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。 - 胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。 - 方格盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。 - 带嘴盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。 - 多空盖板外径约65mm。 | 套 | 1 |
| 62 | 压力和压强演示器 | - 压力和压强演示器主要由压强小桌，海绵块组成。 - 压强小桌金属加工制成，表面防锈处理。桌面板厚度≥2mm,外形尺寸≥200mm×100mm×100mm。桌脚底部应为圆台形。 - 海绵块尺寸≥210mm×105mm×40mm，切割平整。 | 盒 | 1 |
| 63 | 流体流速与压强关系演示器 | 由快慢流速管(1支)、 U形管(2个) 、滴管 (1支) 、 示教板、乳胶管、底座组成。 | 套 | 1 |
| 64 | 杠杆 | - 由杠杆、轴、调平装置组成。外形尺寸：约520mm×28mm×7mm。 - 杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽≤1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔。 - 杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重≤10g，每个螺杆可调罗纹长度25mm。 | 套 | 28 |
| 65 | 演示滑轮组 | 可卡式。 - 配备：单滑轮2只。外径53mm。三并滑轮2组，外径53mm。三串滑轮2组，外径53、40、30mm；可卡2套，滑轮直径53mm。 - 滑轮框架结构均为封闭式。 - 滑轮挂钩由金属制成。 | 组 | 1 |
| 66 | 滑轮组 | 可卡式。 - 单滑轮4只，二并滑轮2组，二串滑轮2组，可卡2组。 - 滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90°。 - 轮盘直径约40mm。 | 组 | 28 |
| 67 | 滚摆 | - 滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 - 摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。 - 摆轴对摆轮的垂直度公差为0.5mm。 - 摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差0.5mm。 - 摆体重心偏移轴线公差为0.5mm。 - 摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 个 | 2 |
| 68 | 离心轨道 | - 由底座、环形轨道、接球槽和高度调节器组成。 - 底座塑料制成，长：300mm，宽：125mm。 - 环形轨道采用宽20mm,厚9mm铝槽弯制而成，中心圆环的外径约140mm。 - 接球槽为塑料制成，钢球Φ22mm。 - 高度调节器为塑料制成，可在长轨上调节移动，长轨长约400mm,短轨长约120mm。 | 套 | 1 |
| 69 | 力学实验盒 | 由条形盒测力计 1支、小车 1辆、钩码 4支、溢水杯 1个、圆柱体吊桶 1个、量杯 1个、小桌 1个、海绵 1块、量筒 1个、U型管 1支、乳胶管 1根、压强计 1支、压强杯 1支、多孔盖板 1个、单孔盖板 1支、气球 1个、止水夹 1个、杠杆尺 1根、立杆 1根、底座 1个、单滑轮 2个、二单滑轮 2个、横梁 1根、钢球 1个等组成。 | 套 | 10 |
| 70 | 初中力学演示板 | - 组合教具，全部教具组装于纸箱内，尺寸约45×12×40cm。由实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等组成。 - 完成初中物理力学“重力的方向和重锤线”、“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动画轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等不少于22个实验。 | 套 | 1 |
| 71 | 飞机升力原理演示器 | - 由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。 - 机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。 - 底座尺寸≥520mm×150mm×12mm，电源：AC220V | 套 | 1 |
| 72 | 手摇离心转台 | 由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。 - 机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。 - 主动轮直径为240mm,从动轮直径为39mm。 - 主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。 - 各部件作防锈处理。 | 台 | 1 |
| 73 | 音叉 | 音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz。槌头为橡胶带木质手柄，共鸣箱应采用实木制成，空心，箱体带音叉插孔。 | 套 | 10 |
| 74 | 音叉 | 单支系整块45号碳钢制成,总长约为154mm,叉支厚5.5×8.5mm,圆柄.频率512HZ以钢印载明,其误差≤±0.5周,另附有共鸣箱和橡皮击槌。 | 套 | 10 |
| 75 | 发音齿轮 | - 三片齿轮顶圆直径为Φ78mm。 - 三片齿轮的齿数分别为 80、60、40齿。 - 三片齿轮相距约23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体，锥度为1∶20。 - 零件表面防锈处理。 | 个 | 1 |
| 76 | 单摆 | - 由摆球、线绳组成。 - 钢球直径19mm。 - 摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用。 - 摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。 | 个 | 28 |
| 77 | 纵波演示器 | - 演示纵波的传播、反射等； - 仪器采用支架悬挂弹簧形式，全长≥100cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节； - 整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块。 | 套 | 1 |
| 78 | 声传播演示器 | 由演示板、信号发生器、放大扬声器、传声棒、音亮调节器等组成。 - 扬声器可发出≥50分贝。 - 能演示空气传播、固体传播、液体传播及真空传播四种演示效果。 | 套 | 1 |
| 79 | 超声应用演示器 | 可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示器。 - 工作频率：40kHz - 显示距离：0.2－2.5m - 外形尺寸：约210mm×200mm×75mm。 | 套 | 1 |
| 80 | 声速测量仪 | 由一台主机、两个专用传感器带支架底座、自行车铃及连接导线组成。 - 声源频率：5kHz； - 传感器间距：3-4m； - 测量精度：5%。 | 台 | 1 |
| 81 | 量热器 | - 构造： - 1、外筒，2、盖架，3、量筒（铝制），4、护热套，5、接线盖塞，6、接线柱，7、接线棒，8、电热丝，9、橡皮塞，10、盖塞，11、搅拌器。 - 技术要求： - 1、电热线为镍络电阻线，阻值为2Ω或1Ω。2、电热丝工作状态中，电流为1.7~2A,电压6V时，100mL水通电10分钟时，达到升温度10℃。 | 套 | 28 |
| 82 | 内聚力演示器 | 由两个中空镶铅圆柱体、刮削器组成。 - 铅柱分为红、蓝各1，每支上有挂钩，外形尺寸≥：Φ20mm，长50mm。 - 刮削器外壳为塑料，塑料筒内置刀片。 | 套 | 3 |
| 83 | 空气压缩引火仪 | - 由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。 - 气缸体为透明塑料注塑成型。 | 个 | 3 |
| 84 | 爆燃器 | 由主机、点火开关、透明罩组成。 主机外形参考尺寸：约130mm×65mm×85mm。 | 套 | 1 |
| 85 | 机械能热能互变演示器 | 由绳、黄铜管（外径约为16mm，高55mm）、弓形架、橡皮塞等组成。弓形架采用铸铁铸造成型，并有压紧装置，表面烤漆处理。 | 套 | 1 |
| 86 | 金属线膨胀演示器 | - 由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附专用酒精灯和火焰罩。 - 金属试棒3支，分别为经校直的铝棒、铜棒、钢棒。直径均为6mm，长度185mm，表面氧化处理。 - 支架由金属材料制成，左右架中两相邻的试棒插孔的中心距离均为12mm，右支架插孔外端带有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。 | 个 | 1 |
| 87 | 固体缩力演示器 | 由底座、试棒、玻璃肖、酒精加热容器及手柄组成。 - 试棒采用铜棒制成，直径6mm，长205mm。 - 底座上安装卡槽及锁紧装置。 | 个 | 1 |
| 88 | 热传导演示器 | 由底座、支杆、蓄热块及导热杆组成。 - 导热杆直径相同为Φ5mm，长度相等为L64mm的铜、铝、铁各1支，铁杆电镀处理。 | 个 | 1 |
| 89 | 双金属片 | 由长度约200mm、宽约15mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固。 | 个 | 1 |
| 90 | 气体做功内能减少演示器 | 由背板、橡胶塞、透明圆筒、酒精容器、底座、塑料管等组成。 - 透明圆筒：壁厚2mm，外经45mm，高100mm。筒壁厚度均匀，无裂纹；与底座粘接牢固，无漏气。 - 橡胶塞与出气孔配合良好。 - 背板采用冷轧板制成，表面烤黑漆，尺寸：约115mm*74mm。 | 套 | 1 |
| 91 | 声热实验盒 | 组合式结构。 1.仪器盒（弦定位座）1套 ；2.弦调节轴 2个；3.弦定位柱 2个；4.三角形片 1片；5.弦（粗、细长均为360mm）各1根；6.弦支座 2根；7.喇叭 8欧 2个；8.喇叭固定板 1个；9.喇叭罩 1个；10.薄膜板 1个；11.U形插片座 2个；12.穿线钢球 1个 ；13.小锤 1个 ；14.铜丝（Φ0.3-Φ0.5） 1根；15.指针 1根；16.立柱 2根；17 .拉线杆 1个；18.白屏 1块；19.销轴 ；20.铜棒 1根；21 .凡士林 1盒；22.蜡烛 1根；23.定位螺丝 1根。 | 套 | 20 |
| 92 | 纸盘扬声器 | - 扬声器的阻抗8Ω，功率5W。 - 外径：≥165mm。 | 台 | 1 |
| 93 | 手持式喇叭 | - 音量调节、语音播放、音乐播放。 - 口径150mm，高240mm，输出功率15W。 | 个 | 1 |
| 94 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。 - 直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。 - 丝绸尺寸：≥150mm×150mm。 | 对 | 1 |
| 95 | 玻棒(附丝绸) | 有机机棱(附丝绸），学生用。 - 直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。 - 丝绸尺寸：≥100mm×100mm。 | 对 | 28 |
| 96 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。 - 直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。 - 毛皮尺寸：≥100mm×100mm。 | 对 | 1 |
| 97 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用。 - 直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。 - 毛皮尺寸：≥60mm×60mm。 | 对 | 28 |
| 98 | 箔片验电器 | 教师用，一对装。 - 由透明外壳、底座、金属球、导电杆、箔片等组成。 - 外壳采用透明塑料注塑成型。 - 金属球、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。 - 导电杆与外壳间应有绝缘套。 - 金属箔片厚度≤0.2mm，长度≥20mm。 | 对 | 1 |
| 99 | 箔片验电器 | 学生用，一对装。 - 由透明外壳、导电杆、箔片组成。 - 箔片成条形。 - 外壳采用透明塑料注塑成型。外形尺寸约为50mm×30mm×60mm。 - 导电杆Φ4mm，高约45mm。 | 对 | 28 |
| 100 | 指针验电器 | 一对装。由底脚、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。 - 金属筒Φ170mm,表面烤漆。 - 整体结构：在底脚上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附标线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 对 | 1 |
| 101 | 感应起电机 | - 环境温度：-10~40℃。 - 起电盘直径：235mm。 - 放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。 - 由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 台 | 1 |
| 102 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均需配有绝缘支杆及底座。 | 副 | 1 |
| 103 | 滑动变阻器 | - 20Ω，2A； - 由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。 - 变阻器电阻值误差不超过±10%。 | 个 | 20 |
| 104 | 电阻圈 | - 电阻圈用康铜丝绕制而成，通过接线柱固定于长方形塑料座中。塑料座外形尺寸约为：95mm×30mm×20mm。 - 阻值：5Ω、10Ω、15Ω各一只。 - 总阻值误差≤±1％。 - 电阻丝表面应经过绝缘处理，标明电阻圈的规格。 | 组 | 28 |
| 105 | 电阻定律演示器 | - 供演示金属导体电阻定律用。 - 木质底板尺寸：约1050mm×130mm×15mm， - 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。 - 三种线的有效长度均为1000mm。 | 台 | 1 |
| 106 | 电阻定律实验器 | - 供演示金属导体电阻定律用。 - 由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。 - 有效长度均为500mm。 | 台 | 1 |
| 107 | 演示电阻箱 | - 插头式电阻箱，插接柱采用铜金属材质，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理。 - 裸露式锰铜线绕丝，最大电工作流：2A（1Ω、2Ω）、1A（5Ω）。 | 个 | 1 |
| 108 | 教学电阻箱 | 胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，电阻采用漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上和定值电阻，电阻制式为1：2：2：2：2。二、主要性能要求：1、准确等级0.5级；2、阻值范围0～9999.9Ω，3、零位电阻小于0.05Ω；4、电路对外壳的金属部分的绝缘电阻大于20MΩ。 | 个 | 1 |
| 109 | 简式电阻箱 | 旋扭式结构。 - 阻值范围0～9999Ω，最小步进值为1Ω； - 各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。 | 个 | 10 |
| 110 | 学生线路实验板 | - 拼接式。 - 线路板由实验板1块、电池盒4个、单极开关3个、灯座3个、5欧电阻座2个、10欧电阻座2个、走线插座6个、小灯泡及各种规格的导线构成。 - 实验板由ABS工程塑料制成，单板面积约为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔。 | 套 | 10 |
| 111 | 焦耳定律演示器 | 由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。 - 电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。 - 演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色；演示板上印刷有刻度线，每5mm为短刻线、10mm为长刻线，并标有数字，刻线数量≥13条。 - 贮气盒采用透明塑料制，尺寸约：78mm×78mm×30mm。 | 套 | 11 |
| 112 | 保险丝作用演示器 | 手提式带支脚。 - 面板尺寸；约450mm×310mm。 - 面板布局合理、标志字迹清晰。 - 外接电压：220V 50Hz，电流表1只。 - 应配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。 | 套 | 1 |
| 113 | 玩具电动机 | 产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成。小电机：使用直流电压3V。 | 套 | 28 |
| 114 | 电子门铃 | 由门铃、开关及连接导线组成。 - 门铃通过开关控制，声频为音乐。 | 套 | 14 |
| 115 | 条形磁铁 | 一对装，外形尺寸约：178mm×20mm×10mm。 | 对 | 28 |
| 116 | 蹄形磁铁 | 附衔铁。外形尺寸约：60mm×16mm×80mm。 | 个 | 1 |
| 117 | 磁感线演示器 | 由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸约：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 | 套 | 1 |
| 118 | 电磁继电器 | 由电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开、常闭触点各一对等组成。底座外形尺寸约：70mm×50mm×10mm。 | 个 | 28 |
| 119 | 电机原理说明器 | 用于演示中学物理课中的安培定则、左手定则、右手定则、直流电动机、交流发电机、直流发电机等实验。外形尺寸约：高270mm，宽270 mm，厚100mm。转子为塑料框架，外形尺寸约14×75×15（mm）。工作电压：DC6～24V。 | 个 | 1 |
| 120 | 电学实验盒 | - 由固定电阻、小灯座2个、电流表（0.6A）、电压表（3V）、单刀开关2只、单刀双掷开关、电池盒2只、滑动变阻器、灯泡（2.5V、3.8V）各1只、连接导线6根组成。 - 可供实验串、并联电路，安培表测电流强度，伏特表测电压，滑动变阻器改变电流强度，测小灯泡功率等。 - 所有配件采用吸塑定位存放。 | 个 | 10 |
| 121 | 能的转化演示器 | 可进行机械能、电能、化学能、热能、光能、声能、风能的转化演示。由一块主示教板和五块小示教板组成。主示教板是一只直流永磁式电机、皮带传动机构、电路图、电池盒、输出接线柱构成，演示板尺寸≥300mm×200mm。小示教板由风扇示教板、音乐（声能）示教板、热能光能示教板、磁能示教板、太阳能电池板组成。 | 套 | 1 |
| 122 | 能的转化实验器 | - 由底座、电机、支架、手轮、电池盒、风叶、发光二极管及开关组成。 - 所有组件均安装在底座上，底座上印刷线路应正确、清晰。 | 套 | 10 |
| 123 | 磁悬浮演示器 | 由底座，浮体及挡板等组成。 | 套 | 1 |
| 124 | 光具盘 | - 矩形光盘长≥650 mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥245 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。 - 半导体激光光源，可显示 5条平行光。 - 光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 套 | 1 |
| 125 | 光具座 | 由平凸透镜（Φ=50mm、F=300±12mm）1件、双凸透镜（Φ=30mm、F=50±3mm）1件、毛玻璃屏带支架（80mm×118mm）1件、1字屏（80mm×105mm）1件、烛台1件、插杆5根、光源配有Φ36mmF=50mm的双凸透镜1套、滑块4只、双凸透镜（Φ=40mm、F=100±3mm）1件、双凹透镜（Φ=30mm、F=-75±5mm）1件、白屏（80mm×105mm）1件、刻度尺1根、底座2件、导轨2根等组成。 - 标尺：总长约960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm。 - 滑块和支架的插杆孔中心在一条线上，指示刻线与标尺间隙约3mm。 - 插杆直径约6mm，长约75mm。 | 套 | 10 |
| 126 | 光具组 | 由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成。 - 平行光源：光源用电压6-8V，功率≥3W的灯泡。 - 透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；F=300±12mm，Φ=50mm；F=-75±4.5mm，Φ=30mm。 - 底座插杆可上下移动。 - 插杆为金属制5根。 | 套 | 10 |
| 127 | 平面镜成像实验器 | 由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成。平面镜尺寸约：120mm×70mm，厚度5mm。 | 套 | 10 |
| 128 | 光的传播、反射、折射实验器 | 由曲线透明玻璃棒、PVC平面镜、半圆水槽、圆型角度盘、激光笔、磁性激光笔套（带扩束镜）组成。 | 套 | 10 |
| 129 | 光的三原色合成实验器 | - 要求仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。 - 三色光分别为开关控制。 - 三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色。 | 套 | 10 |
| 130 | 紫外线作用演示器 | - 要求主体结构由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片、荧光片组成。 - 主要部件包括：1) 滤色片(红、黄、蓝、绿、透明）5片；2) 防紫外线辐射罩壳；3) 防护罩壳固定罗丝；4) 白光、紫外线转换开头S1；5) 254nm、365nm转换开关S2；6) 电源开关S3；7) 底座；8) 6W日光灯管；9) H型254nm紫外线灯管；10) 6W365nm紫外线灯管；11) L为镇流器。 - 外形参考尺寸：300mm×230mm×90mm。 | 套 | 1 |
| 131 | 红外线作用演示器 | 要求分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。 - 红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W的卤钨灯。 - 红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径约25mm钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成型，表面处理，参考尺寸：230mm×105mm×14mm。 - 红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成。 | 套 | 1 |
| 132 | 轮轴模型 | 由塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承，直径分别为：103mm，69mm、51.5mm，34.5mm。整体组装后应转动灵活。轴为金属制品，表面电镀处理。 | 个 | 1 |
| 133 | 轴承模型 | 模型为滚动轴承,仿滚动轴承全塑料制，可拆卸。轴承尺寸约外径105mm，内孔51mm，厚23mm。外圈外圆中心剖，滚珠8个。 | 个 | 1 |
| 134 | 抽水机模型 | - 吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水嘴、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成。 - 立柱、缸盖、压杆采用金属制成，表面防锈处理。 - 缸筒、进水阀、出水阀、出水管用透明塑料制成，缸筒壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。 - 安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。 | 个 | 1 |
| 135 | 离心水泵模型 | - 为齿轮式，由泵体、叶轮、机轴、吸水口、出水口、排水口、手轮、齿轮、手柄组成。 - 扬水和吸水高度均≥0.6米。 - 泵体表面经防锈处理，泵体轴孔应密封不漏水。 - 叶轮应该转动灵活，无跳动卡滞现象。 - 泵轴转速可达900转/分，叶轮Φ100mm，扬程 1m。 | 个 | 1 |
| 136 | 液压机模型 | 由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。 - 大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。 - 底座为塑料注塑成型，外形参考尺寸约：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。 - 压力表示值：最大值为2.5Mpa。 - 整体高度约：280mm。 | 个 | 1 |
| 137 | 水轮机模型 | 由水槽、导水槽、套管、传动轴、传动轮、叶轮、橡皮塞、支脚等组成。 - 水槽为透明塑料注塑成型，为台阶式，外径分别为：41mm、103mm、138mm，总高125mm。 - 传动轮直径100mm。 - 支脚塑料制，直径7.5mm，带弧形，长120mm。 - 各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。 | 套 | 1 |
| 138 | 汽油机模型 | 由塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。底座参考尺寸：165mm×105mm×22mm。 | 个 | 1 |
| 139 | 柴油机模型 | 塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。底座参考尺寸：165mm×105mm×22mm。 | 个 | 1 |
| 140 | 器材柜 | 柜体：规格约850mm×390mm×1800mm；钢制柜体，表面及内部喷塑，柜体加强筋加固；活动隔板，五层，柜门对开带锁。 | 个 | 10 |

- 注：产品能耗符合国家现行标准对节能产品的要求。

- 标的使用场所

- 城南中学（城郊中学）的食堂及教学教室；安里学校的实验室。

- 商务要求

- （一）交货

- 1、交货地点：各标段对应学校内指定位置。

- 2、合同履行期限：自合同签订之日起40日历日内完工并初验合格；初验合格之日起运行满一个月（遇法定节假日及学校假期顺延）进行终验收。

- 3、交货方式：设备到达指定的场所后经采购人验收合格双方无异议后方可交货。若由于质量或数量问题需供应商更换或补充，供应商应无条件满足。

- 4、交货时，供应商应随货（含辅件、辅材等）提交质量、技术资料，如强制认证证书、检测/试验报告、合格证、使用说明书等。投标产品符合国家行业标准及招标要求，标识（如3C、环标、绿标等）规范正确，铭牌信息完整、准确，清晰明确。

- 5、质保期：自项目终验收合格之日起3年。

- 6、针对本项目制定详细的项目实施方案、应急预案等，配置专业有经验的技术人员现场指导、售后及培训服务等。

（二）质量保证

供应商应严格遵守以下规定：

1、严把产品质量关，保证所有投标产品制造严格执行国家、行业相关标准规范，满足招标要求；

2、保证所供应货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本招标文件及国家或行业标准规定的质量、规格和性能的要求；

3、保证不出现假冒伪劣、以疵充好的现象发生，否则承担一切后果；

4、投标产品有技术佐证文件支撑，有合法来源渠道证明等；

5、确保属于最新《节能产品政府采购品目清单》“★”项的投标产品符合国家节能强制采购的要求，确保属于最新《强制性产品认证目录》的投标产品符合国家3C强制采购的要求，并在投标时提供其合法有效的强制认证证书，否则承担一切不利后果。

6、保证按照招标要求及投标承诺交付产品技术资料；

7、保证投标产品满足项目的适配性、兼容性、安全性、扩展性及可升级性等，产权清晰无纠纷，产品成熟，数据稳定，提供国家认可的第三方检测报告等质量技术佐证。

（三）验收标准

1.验收方式：产品到达采购人指定地点后，由双方参与方式对货物进行验收。

2.验收要求：

2.1产品包装须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，产品铭牌、标识（如环保、节能、安全、绿色等）清晰完整，技术资料完整有效（产品说明书、产品出厂合格证、使用手册、检测报告及必备的认证证书及其他佐证文件等全套技术资料）。

2.2按照国家标准、行业规范、招标要求及其他相关标准进行产品质量验收。验收时，数量、品牌、规格型号等须满足合同要求，且与装箱清单、产品配置清单与产品组件一致。

2.3验收质量不合格或数量不足的产品，应由中标供应商在规定时效内更换、修理或补充，同时做好相关记录工作，双方签字存档。

2.4验收时做好验收记录，甲乙双方签字存档。验收内容不限于开箱、外观、名称、产地、品牌、规格、质量、数量及换货等。

（四）拆除清运

进行旧物拆除和清运过程中，中标人须做好详细的计划方案，采取必要的安全措施、环境保护及应急预案等，确保施工高效、安全。

1、先检查相关设备型号、安装方式等，再进行断电与设备检测，切断电源后做好警示标识，确保无电作业，杜绝带故障作业。

2、做好时间及人员计划安排，选择技术经验丰富、符合上岗要求的人员进行折除、清运等工作；施工时间合适，避免干扰学校正常教学。

3、安全措施

3.1人员安全：现场人员须佩戴安全帽、防尘口罩、手套，使用专用工具，高空作业者加装安全带，轻拆轻放。

3.2现场管控：设置警戒线，非施工人员禁止进入；重型设备通行路径需铺设钢板保护地面。

4、环境保护：按国家相关标准要求分类处置，禁止乱倒，随意填埋，减少车次及碳排放。

5、做好施工现场突发事故及恶劣天气等的应急预案。

6、清运：分类打包，专业运输，安全可靠。

（五）安装调试

1、做好安装调试方案，检查设备主体、相关辅材、辅料是否全部到位；

2、做好施工前准备，现场勘查，确认设计安装位置；

3、做好现场安全防范和环境保护，操作人员须佩戴安全帽、防尘口罩、手套，使用专用工具，高空作业者加装安全带；杜绝带电作业；现场做安全警戒标识，注意防尘，保护环境；

4、做好系统集成及软硬件功能调试工作，保证与学校原有平台系统的对接并分设操作权限，达到学校要求。

（六）培训

中标人对设备操作相关人员进行培训，受训人员不限于管理人员、使用人员、操作人员、维修人员等。具体要求如下：

1.提供详细可行的培训方案，至少包括培训计划、培训内容、培训人员以及培训方式、时间、地点等，具体安排由双方根据具体情况商定；

2.培训主要目的：使相关人员掌握设备使用方法，保证能熟练操作和日常维护所购设备等。

3.培训参加人数不限；培训不得少于3天。

- （七）售后服务要求

中标人提供售后电话热线、网上咨询等远程在线服务和快速的现场响应服务等，以解答用户在使用过程中遇到的问题，并给予售后技术支持。

中标人在接到采购人通过电话、电子邮件等方式提出相关请求后，安排人员在2小时内予以响应，一般问题到达现场服务的响应时间不超过24小时，重大问题到达现场服务的响应时间不超过12小时。

中标人应向采购人提供最优质的售后服务，派专业技术水平强的人员对设备进行日常维护、维修，及时、快速地解决问题和故障等，排除用户的后顾之忧。

第四章  拟定合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（采购人）：

乙方（中标单位）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- （1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  þ部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标通知书，投标文件，采购文件，有关技术文件，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标供应商按采购文件、投标文件的规定，根据分包意向协议，将中标项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

说明：

1.采购人与中标人按照招标文件和投标文件订立书面合同。采购人和中标人不得订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.以上合同格式内容为草拟条款，甲乙双方签订合同时，可结合项目实际情况，在双方协商一致的情况下可进一步细化、调整，但招标文件规定的实质性条款在签订合同时不允许变更。

第五章   评标办法

一、总则

1.1本次采购执行《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。

1.2采购活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3本次评标采用综合评分法。评标小组将根据本评标标准和方法，对通过实质性审查的供应商进行评审和比较。本办法中未规定的评标标准和方法不作为评标的依据。

1.4采购活动开始至授予中标人合同，凡属于对投标文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况等均严格保密。

1.5在投标文件的评审、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝直至取消其中标资格。

1.6中标人确定后，采购人不对未中标人就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

二、评标小组

1.评标小组

（1）依法从省财政厅专家库中随机抽取相关专业专家4名，与1名采购人代表组成5人评标小组。

（2）评标小组推荐一名专家担任组长，负责项目评审工作。

2.评标步骤

（1）采购人或代理机构进行供应商资格评审；

（2）评标小组进行核心产品品牌数量审查；

（3）评标小组进行符合性审查；

（4）评标小组按照招标文件规定的评标标准、评标因素及评标办法，对通过实质性评审的投标文件进行综合评审、比较、打分；

（5）代理机构对评标过程和结果进行复核；

（6）评标小组修正错误（若有）；

（7）评标小组编写评标报告，所有评委在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。有不同意见应书面说明理由，有异议且不进行书面说明的，视为同意评标结果；

（8）评标小组推荐中标候选人。

3.评委的不良行为

（1）未按招标文件规定的评审程序、评审职责以及评审方法和标准进行独立评审;

（2）泄露评审文件、评审情况;

（3）应回避但未主动申请回避的;

（4）收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益;

（5）拒不履行配合答复供应商询问、质疑、投诉等法定义务;

（6）以评审专家身份从事有损政府采购公信力活动的；

（7）法律法规规定的其他不良行为。

4.需要共同认定的事项存在争议的,评标小组按照少数服从多数的原则做出结论，并在评审报告中做详细记录。

5.评委存在下列情形之一的,应当主动回避:

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人等经济或利害关系，可能影响公平、公正评审的;

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

（3）参加过本采购项目前期咨询、论证；

（4）与其他评委来自于同一单位或有利害关系的；

（5）身体原因应及时申请退出评审，否则后果自担；

（6）曾因在政府采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（7）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（8）法律法规规定的其他应予回避的情形。

说明：上述（4）款情形发生，评委退出原则：以专家库抽取时间为准，后抽取的退出（特殊情况下也可协商退出）。

三、评审

1.评审办法：综合评分法

2.评审标准

★2.1资格审查（实质性要求）

资格审查表

| 序号 | 评审要素 | 关联文件 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国内合法注册，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人 | 营业执照或等同，自然人提供身份证 | 合法有效 |
| 2 | 提供法定代表人授权委托书（法定代表人投标提供法定代表人资格证明，被授权人投标提供法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书） | 法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书 | 合法有效 |
| 3 | 提供2024年6月至今任意三个月完税证明及社保缴纳凭证（须含养老），依法免税或至投标截止时间成立不足一个月的企业提供相关有效证明材料。时间以税款所属日期为准；凭证应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章，复印件须加盖供应商公章 | 完税证明、社保缴纳凭证（须含养老） | 合法有效，符合采购要求 |
| 4 | 提供2024年年度财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或供应商开户银行针对本项目开具的资信证明 | 财务报表或资信证明 | 合法有效，符合采购要求 |
| 5 | 供应商不得在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）有失信记录 | 1.“信用中国”截图：未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人; 2.“中国政府采购网”截图:未被列入严重违法失信行为记录名单。 | 无失信记录，合法有效。（未提供可现场查询） |
| 6 | 供应商参加本采购活动前三年内（2022年6月至投标截止时间止）在经营活动中无重大违法违规记录、无重大行政处罚、无重大安全事故的书面声明 | 无重大违法违规记录等的声明 | 符合采购要求。 |
| 7 | 符合政府采购法第二十二条规定 | 承诺 | 合法有效。 |
| 8 | 缴纳投标保证金 | 缴纳凭证（或代理机构查询到账记录）或保函 | 符合采购要求。 |
| 9 | 禁止投标情形 | ①供应商营业执照 | 与本标段其他供应商非同一法定代表人/负责人。 |
|  |  | ②供应商关联关系声明 ③法定代表人关联关系声明 | 与本标段其他投标供应商之间不存在直接控股、管理等利害关系。 |
|  |  | ④禁止投标情形承诺书 | 承诺有效。 |
| 10 | 非联合体投标 | 非联合体投标声明 | 为非联合体投标。 |

- 资格评审说明：供应商对资格文件的完整性、正确性、合法性、有效性等负全责。

- 1）资格审查前，对供应商围标串标、关联关系等行为进行审查；

- 2）评审项合格划“√”，不合格划“×”；一项“×”，结论为“不合格”，即为无效投标，不再参加后续评审。无效投标由供应商现场核实后书面签字确认，拒不签字者视为同意，投标文件不退还；（被授权人未到现场视为认可接受评审结果）

- 3）信用/记录/处罚等事项，均以判决生效时间为准；

- 4）重大违法记录：①被处罚的主体，是指供应商而非指其相关人员；②处罚确定生效之日（以提交投标文件截止之日为准）在三年内；③因违法经营受到处罚；④处罚的种类，是指刑事处罚，或者是责令停产停业、吊销许可证或执照的行政处罚，或者是较大数额罚款等行政处罚。

- 5）较大数额罚款：按照【财政部关于《中华人民共和国政府采购实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见】明确的标准认定，200万元以上的罚款为“较大数额罚款”，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定的相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- 6）“三年内无重大违法记录声明”中的经营活动，是指生产活动、销售活动、供应活动、财务活动与人力资源开发活动等与企业经营相关的活动。

- 2.2核心产品品牌审查（不足三家废标）（★实质性要求）

- 2.3符合性审查（★实质性要求）

| 序号 | 评审要素 | 关联文件 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件数量 | 投标文件 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 电子文件使用 | U盘 | 能打开并正常浏览 |
| 3 | 签字盖章、项目名称 | 开标报价表、投标函、投标文件封面 | 正确有效 |
| 4 | 投标报价 | 开标报价表 | 投标报价唯一且未超过标段预算金额。 |
| 5 | 合同履行期限 | 开标报价表 | 自合同签订之日起40日历日内完工并初验合格；初验合格之日起运行满一个月（遇法定节假日及学校假期顺延）进行终验收 |
| 6 | 质保期 | 开标报价表 | 自项目终验收合格之日起3年。 |
| 7 | 付 款 | 商务响应/偏离表 | 合同签订后支付合同总金额的35%，经整体终验收合格双方无异议后支付合同总金额的60%，终验收合格后满一年双方无异议支付剩余5%。 |
| 8 | 合同条款 | 商务响应/偏离表 | 满足“第四章 拟订合同条款”要求 |
| 9 | 投标有效期 | 商务响应/偏离表 | 满足采购要求。（投标截止之日起120日历日）。 |
| 10 | 政府采购节能 强制性采购产品 | “台式电脑”、“A4打印机(激光彩色)”、“A3打印机(激光彩色)”的节能认证证书+品目清单 | 清晰可辨、合法有效。 |
| 11 | 强制性3C认证产品 | “冷柜”、“厨房设备灭火装置”、“台式电脑”、“A4打印机(激光彩色)”、“A3打印机(激光彩色)”的3C认证证书+认证目录 | 清晰可辨、合法有效。 |
| 12 | 法规或招标文件规定的其他实质性要求 |  |  |

- 评审说明：1）、评审项合格划“√”，不合格划“×”，一项“×”，结论为“不合格”，即为无效投标，不再参加后续评审。无效投标由供应商现场核实后书面签字确认，有异议提出有效证据，无有效证据或拒不签字者，视为接受评审结果，投标文件不退还。（被授权人未到现场视为认可并接受评审结果）

- 2）、若证书上的产品名称与采购标的物的名称出现偏差/不一致时，评标小组应按投标响应综合分析评审，慎审公正，高度负责，合理合规，对自己的评审意见承担法律责任。

- 附件1：节能强制性认证产品：

| - 序号 | - 04标段 |
| --- | --- |
| - 1 | - 台式电脑 |
| - 2 | - A4打印机(激光彩色) |
| - 3 | - A3打印机(激光彩色) |
| - ... | - ... |

- 供应商应对属于《节能产品政府采购品目清单》内“★”项的投标产品，提供国家确定的认证机构出具的有效节能认证证书和品目清单，否则承担一切不利后果。

- 附件2：3C认证产品：

| - 序号 | - 04标段 |
| --- | --- |
| - 1 | - 冷柜 |
| - 2 | - 厨房设备灭火装置 |
| - 3 | - 台式电脑 |
| - 4 | - A4打印机(激光彩色) |
| - 5 | - A3打印机(激光彩色) |
| - ... | - ... |

- 供应商应对属于《强制性产品认证目录》内的投标产品，提供有效3C认证证书和目录清单，否则承担一切不利后果。

- 附件3：国家确定的认证机构名单

- （1）参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| - 序号 | - 一级目录 |  | - 二级目录 |  | - 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品 代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| - 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | - 中国质量认证中心 - 北京赛西认证有限责任公司 - 中国网络安全审查技术与认证中心 - 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| - 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| - 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| - 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| - 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | - 离心泵 | - 中国质量认证中心 - 电能（北京）认证中心有限公司 - 方圆标志认证集团有限公司 |
| - 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | - 制冷压缩机 | - 中国质量认证中心 - 威凯认证检测有限公司 - 合肥通用机械产品认证有限公司 - 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | - 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | - 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | - 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | - 中国质量认证中心 - 威凯认证检测有限公司 - 电能（北京）认证中心有限公司 - 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | - 中国质量认证中心 - 电能（北京）认证中心有限公司 - 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | - 中国质量认证中心 - 深圳市计量质量检测研究院 - 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | - 中国质量认证中心 - 威凯认证检测有限公司 - 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | - 中国质量认证中心 - 威凯认证检测有限公司 - 中家院（北京）检测认证有限公司 - 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | - 中国质量认证中心 - 威凯认证检测有限公司 - 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | - 中国质量认证中心 - 威凯认证检测有限公司 - 中家院（北京）检测认证有限公司 - 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | - 中国质量认证中心 - 深圳市计量质量检测研究院 - 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | - 中国质量认证中心 - 北京泰瑞特认证有限责任公司 - 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | - 中国质量认证中心 - 北京鉴衡认证中心 - 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | - 中国质量认证中心 - 北京新华节水产品认证有限公司 - 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

- 参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

2.4评审标准（综合评审）

通过实质性审查的投标文件，全部进入综合评审，按照评分因素进行评审、比较打分。

| 满分 | 评审 分项 | 评审内容及分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 投标 报价30分 | 1）评标基准价：即最低投标报价＝评标基准价；低价优先法。 2）投标报价得分=评标基准价/投标报价×30。投标报价=评标基准价，其价格得分为30分； 3）四舍五入，取小数点后两位，不计负分。 |  |
|  |  | 价格优惠：提供有效中小企业声明函，符合政府采购优惠条件，投标报价优惠10%，以优惠后的报价进行评审。【所有投标产品（不含辅材、配件、安装、服务等）的制造商均为小微企业，且供应商提供有效声明，可享受优惠）。价格优惠对小型企业和微型企业同等对待，不作区分】。 |  |
| □□ | 商务 技术 70分 | 技术 参数 30分 | - 结合项目用途及使用场景，根据投标技术响应/偏离： - 参数功能完全满足招标要求得30分； - 部分满足招标要求得26分： - ①有“▲”项产品（得23分）：“▲”项（20项，18分）实质性负偏离一项扣0.9分；非“▲”项（50项，5分）每有一项负偏离，扣0.1分； - ②其余产品（3类，得3分）：按产品类别（厨房设备、教学办公设备、实验仪器设备）扣分，每类产品有十项及以上负偏离，扣1分。 - 说明：①“▲”项须提供有效佐证文件【仅限检测机构出具的CMA或CNAS检测报告/厂家向社会公开的官网截图/产品说明书/产品彩页/产品功能界面截图等（或等同），自行编制的佐证文件无效】；②“▲”参数未提供有效证明的，按实质性负偏离认定。 |
|  |  | 实施 方案 10分 | - 包括但不限于①设备采购计划（2分）②质量及进度保证措施（2分）③存储保管运输（2分）④安全预防及保障（2分）⑤包装及包装物回收（2分）等。各分项根据方案的针对性、专业性、可操作性进行赋分（赋分规则：①针对性和专业性分别赋【0，0.6】分；②可操作性赋【0，0.8】分）。 |
|  |  | 团队 3分 | - 提供团队人员明细表：至少包含安装调试、售后服务、培训讲师等技术人员的身份信息、岗位、职责、工作年限等，每1人得1分(同1人不重复计分）最多3分。 |
|  |  | 质量 保证 4分 | - 1.提供（预洗机、长龙洗碗机、课桌椅）合法来源证明，不限厂家或代理商授权（或同等能证明合法来源的佐证），提供1种产品得1分，共3分； - 2.提供（预洗机、长龙洗碗机）制造商的售后服务承诺，提供1种产品得0.5分，共1分。 |
|  |  | 安装调试方案6分 | - 至少包括①安装调试计划及进场准备（1分）②安装方式方法及拟配工具（1分）③事故预防及处置措施（1分）④现场管理（1分）⑤安全防范（1分）⑥施工及资料的记录管理（1分）等。各分项根据方案的针对性、专业性、可操作性进行赋分（赋分规则：①针对性和专业性分别赋【0，0.3】分；②可操作性赋【0，0.4】分）。 |
| ★ |  | 拆除 清运 4分 | - 包括但不限于①拆除及垃圾处置计划（1分）②拆除清运设备工具配置（1分）③安全预防和环境保护措施（1分）④应急事故处置（1分）等。各分项根据方案的针对性、专业性、可操作性进行赋分（赋分规则：①针对性和专业性分别赋【0，0.3】分；②可操作性赋【0，0.4】分）。 |
|  |  | 售后 服务 5分 | - 包括但不仅限于①售后服务计划（1分）②退换货承诺（1分）③技术指导及技术升级（1分）④售后维保及回访计划（1分）⑤应急预案及故障响应（时间、方式）（1分）等。各分项根据方案的针对性、专业性、可操作性进行赋分（赋分规则：①针对性和专业性分别赋【0，0.3】分；②可操作性赋【0，0.4】分）。 |
|  |  | 培训 方案 3分 | - 包括但不限于①培训计划（1分）②培训时间、地点及内容（1分）③培训方法（1分）等。各分项根据方案的针对性、专业性、可操作性进行赋分（赋分规则：①针对性和专业性分别赋【0，0.3】分；②可操作性赋【0，0.4】分）。 |
|  |  | 优先 采购 3分 | - 提供课桌椅（成套）、办公椅子、台式电脑、A3打印机(激光彩色)、A4打印机(激光彩色)的环境标志产品认证证书，冷柜的节能认证证书，1份得0.5分，最高3分。 |
|  |  | 业绩 2分 | 供应商2022年至今同类业绩（至少包含核心产品），提供合同，1份得1分，最高2分，未提供或不符合要求得0分。(时间以合同签订时间为准。要求：至少包含合同标的物页面，双方签字盖章页等，并在合同每页加盖供应商单位公章。若无法辨别或无签订时间，则不计分）。 |

评审说明：供应商对投标响应的准确性、合法性、有效性承担责任。

- 1.技术参数评审：

- ①实质性负偏离：指实质性降低项目质量或使用功能的偏离，正偏离不加分。

- ②有1项负偏离则为部分满足招标要求。

- 2.佐证文件：佐证合法有效、清晰可辨，否则佐证无效。

3.对于供应商在投标文件中提供的需通过二维码查询的相关评审信息（资格审查内容除外），应当提供其查询信息内容截图，否则评委会可认为投标文件未提供二维码页面的相关信息，不利后果自负。

4.评委会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、问题澄清、说明：

①评标小组应以客观、公正、审慎的原则对投标文件进行审查，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

②供应商应依据以下顺序进行相关内容确认并澄清说明：开标报价表、投标函、明细报价表、商务响应偏离表、技术响应偏离表。

③供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。评标小组不应接受供应商的主动澄清要求。

五、问题修正

（1）投标文件中未构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响供应商的评审排序；

（2）被拒绝的投标文件，供应商不得通过修正或撤消不合格要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的文件；

（3）除招标文件另有规定外，投标文件出现下列情况之一，可按以下原则修正（以下“开标报价表”均指唱标用报价表）：

a、“开标报价表”：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，无大写以小写为准；

b、投标文件正本与副本不一致时，以正本为准；正本与“开标报价表”相应内容不一致时，以“开标报价表”为准；

c、“明细报价表”汇总金额与“开标报价表”投标报价不一致，以“开标报价表”为准修正“明细报价表”汇总金额；“明细报价表”单价与数量计算总和与明细汇总金额不一致时，以“明细报价表”的汇总金额为准修改“明细报价表”的单价（数量以采购需求为准），供应商承担报价错误的不利后果；

d、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

e、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

f、多处内容交叉不符时，以上面顺序进行修正；

g、报价问题修正，均以对采购方有利对投标方不利的方式进行。

注：按上述方法修正后的内容，经供应商确认后产生约束力，否则可视为无效投标。

六、中标候选人    见前附表

七、政府采购政策优惠

1.小微企业

（1）依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，在政府采购活动中享受政策优惠。但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的企业除外。小微企业按《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文规定标准确认。依据中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- （3）符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，在参加政府采购活动时，应当提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱或戒毒企业声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。享受小微企业政策优惠的中标人，《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱或戒毒企业声明函》随中标结果公告一同公示，接受社会监督。若提供的资料与事实不符，将承担经济和法律责任。

（4）在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第六章  投标文件内容及格式

目   录

（一）资质文件

资质评审索引表1.............................................页码

1.法定代表人资格证明.........................................

2.法定代表人授权委托书.......................................

3.营业执照...................................................

4.完税证明及社保缴纳凭证.....................................

5.财务报表或资信证明.........................................

6.信用记录截图...............................................

7.无重大违法违规记录等的书面声明.............................

8.政府采购法第二十二条承诺...................................

9.保证金缴纳证明.............................................

10.关联关系声明..............................................

11.禁止投标情形承诺书........................................

12.非联合体投标声明函........................................

13.其它证明文件..............................................

资质评审索引表1

| 序号 | 评审项 | 关联文件对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人资格证明/法定代表人授权委托书 |  |
| 2 | 营业执照或等同，自然人提供身份证 |  |
| 3 | 提供2024年6月至今任意三个月完税证明及社保缴纳凭证（须含养老），依法免税或至投标截止时间成立不足一个月的企业提供相关有效证明材料。时间以税款所属日期为准；凭证应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章，复印件须加盖供应商公章 |  |
| 4 | 提供2024年年度财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或供应商开户银行针对本项目开具的资信证明 |  |
| 5 | 供应商不得在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）有失信记录 |  |
| 6 | 供应商参加本采购活动前三年内（2022年6月至投标截止时间止）在经营活动中无重大违法违规记录、无重大行政处罚、无重大安全事故的书面声明 |  |
| 7 | 符合政府采购法第二十二条规定 |  |
| 8 | 缴纳投标保证金 |  |
| 9 | 关联关系声明 |  |
| 10 | 禁止投标情形承诺书 |  |
| 11 | 非联合体投标声明函 |  |

## 为了提高评审工作的效率及准确性，供应商应对以上索引表的准确性、合法性、正确性负责，保证“关联文件对应页码”准确无误，否则承担由此带来的评审不利后果。

一、资质文件（部分格式）

## 格式1.法定代表人资格证明

| 法定代表人资格证明 致： （采购人名称） （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人（或负责人）。 - 特此证明！ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称（盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： | 日期： |

附1-1 法定代表人身份证

格式2.法定代表人授权委托书

| 法定代表人授权委托书 致： （采购人名称） ： （供应商法定代表人姓名）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理 项目 标段的投标、合同签约及履约等具体事项。 我单位对被授权人的签字负全部责任。 在撤消授权通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。本授权书从签字之日起生效。 授权期限：自本授权书生效之日起至投标有效期止。（若本项目投标有效期延长，则该授权期限自动延长）。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 （盖章）： | 法定代表人 （签字或盖章）： | 被授权人 （签字或盖章）： | 日期： |

附：法定代表人及被授权人身份证

说明：1.被授权人投标，须提供完整有效的法定代表人授权委托书。

2.法定代表人投标，须提供法定代表人资格证明。

附表：被授权人关联关系声明（法定代表人投标不提供此表）

致：（采购人或采购代理机构名称）：

我方参加的贵公司（项目名称+项目编号）          ，为了诚实、客观、有序、合法地参与政府采购活动，愿就项目被授权人关联关系作出以下声明：

1、情形一（有工作单位）

被授权人姓名：        身份证号：

养老金所在单位：

附投标截止时间前三个月（含投标当月）养老金缴纳凭证。

2、情形二（无养老金）

被授权人姓名：        身份证号：

后附劳动关系证明。

3、情形三（无工作单位）

被授权人姓名：        身份证号：

本人在投标截止时间前三个月内（含投标当月）无工作单位，与任何单位无关联关系，特此声明。

（说明：供应商根据以上情形对被授权人进行判别后按要求响应）

若以上情况不实，愿承担一切后果。

声明单位：　　                 　（盖章）

法定代表人或授权代表：　　　　　 　　（签字或盖章）

时间：

格式3.无重大违法违规记录等的书面声明

声明

（采购人名称）        ：

我单位在此郑重声明：我单位在参加本政府采购活动前三年内（2022年6月至投标截止时间止）在经营活动中无重大违法违规记录、无重大行政处罚、无重大安全事故记录。

以上情况若有不实，我单位愿承担相应的法律责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：

格式4.政府采购法第二十二条承诺

承诺函

（采购人名称）        ：

我单位作为参加    （项目名称）          采购活动的供应商，现郑重承诺我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动的如下条件:

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力;

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; .

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录;

（六）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：

- 格式5.保证金缴纳证明

#### 保证金缴纳凭证

1、投标保证金金额、提交时间及提交形式请按照“投标须知前附表”及“投标须知”中相关规定执行。

2、投标保证金凭证粘贴如下：

粘贴处

- 格式6.投标保函格式

编号：(工________字)第________号

(采购代理机构)：________________

鉴于 (以下简称供应商)参加________项目投标，我方已熟悉并了解该项目招标文件的相关规定，应 （供应商名称+地址） 申请，我方愿就供应商履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

★一、保证的范围及保证金额

我方在供应商发生以下情形（之一）时承担保证责任：

（1）在投标有效期内撤销或变更投标文件的；

（2）在采购活动过程中有弄虚作假、或有串标、围标、行贿等违法违规行为的；

（3）在规定时间内拒收中标通知书或拒不签订合同的或拒不执行投标承诺的；

（4）供应商中标后因自身原因弃标；

（5）不按规定缴纳中标服务费用和履约保证金的（若有）；

（6）其他违法违规行为。

以上情形之一发生，采购人须扣除供应商的投标保证金，给采购人或代理机构造成损失的还应赔偿损失。我方保证的金额不少于本项目投标保证，为人民币____________元(大写：     )。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后________日，即至________年________月________日止。遇到项目暂停，保函保证期顺延。

★三、承担保证责任的形式

我方按照贵方的要求承担保证责任：代供应商向贵方支付同投标保证金一致的金额。

★四、代偿安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，及供应商违约的事实依据。

我方收到贵方的书面索赔通知后，在三个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任，否则愿承担由此给贵方造成的一切损失。

五、保证责任的解除

1、保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。保函保证期顺延的，以顺延后的时间计算。

2、我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即解除。

3、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

六、免责条款

1、因贵方违约致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律规定或贵方与供应商的另行约定，免除供应商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、因不可抗力造成供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。

保证人：________________

法定代表人(或授权代理人)：________________

________年________月________日

注：保函“★”条款不允许改动，否则保函无效。

- 格式7.关联关系声明

- 7.1供应商关联关系声明

- 致：（采购人名称）

- 作为贵公司（项目名称）的供应商，在此庄严承诺：

- 一、（投标主体名称）    与以下企业存在法定代表人或企业负责人为同一人、或直接控股关系、或管理关系、或经济利益等关联关系：

- 1.与 （企业名称）          存在                关系；

- 2.与 （企业名称）          存在                关系；

- 3.与 （企业名称）           存在                关系；

- ............

以上情况若未发生，请在横线上填“/”表示。

以上声明若有不实，我公司愿承担全部法律责任！

供应商名称：（公章）

日   期：

- 7.2  法定代表人关联关系声明

致：   （采购人名称）

我单位法定代表人：（法定代表人姓名：   ）；（身份证号：  ）  ，在以下单位中的任职声明（若无，横杠处填“/”)：

①在（供应商名称）     任 （选填：法定代表人/负责人/股东/*重要职务名称等）；

②在（供应商名称）     任 （选填：法定代表人/负责人/股东/*重要职务名称等）；

③..........

特此声明！

如有不实，愿承担一切法律后果。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：

- 格式8.禁止投标情形承诺书

- 禁止投标情形承诺书

致（采购人名称）：

我单位在参加         项目采购活动中，不存在以下情形：

（1）与本项目其他供应商为同一法定代表人/负责人；

（2）与其他供应商之间存在控股、管理等利害关系；

（3）与采购人有利害关系或为采购人不具有独立法人资格的附属机构；

（4）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（5）为本项目的监理单位；

（6）为本项目的代建人；

（7）为本项目提供招标代理服务的；

（8）法律法规禁止的其它情形。

以上承诺若有不实，我公司愿承担全部法律责任！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

- 格式9.非联合体投标声明

- 非联合体投标声明

- 致（采购人名称）：

- 我公司参加的贵公司（项目名称）+（项目编号）项目的投标活动中，未参与本项目其他供应商的投标，未参与其他供应商组成联合体投标。若有不实，愿承担全部后果。

- 特此声明！

- 声明人（盖公章）：

- 日  期：

格式10.其它证明文件

（二）商务技术文件

符合性评审索引表1........................................页码

综合评审索引表2.............................................

- 一、商务部分

1.投标函 ................................................

2.开标报价表.............................................

3.明细报价表.............................................

3-1投标产品明细报价表.................................

3-2备品备件明细报价表（含工器具）.....................

3-3其他报价...........................................

3-4质保期外货物（耗材、配件等）、服务项目报价.........

4.中小企业声明函.........................................

5.节能强制采购产品佐证...................................

6.3C认证产品佐证.........................................

7.其他强制采购佐证.......................................

8.优先采购产品佐证.......................................

8.1节能产品佐证（非“★”产品节能认证证书）............

8.2环境标志产品佐证....................................

9.投标承诺...............................................

10.商务响应/偏离表.......................................

11.业绩..................................................

12.其它商务文件..........................................

- 二、技术部分

1.技术响应/偏离表........................................

2.佐证文件...............................................

2.1“▲”项产品技术佐证.....................................

2.2其他产品技术佐证.........................................

3.实施方案...............................................

4.团队.........................................................

5.质量保证................................................

6.安装调试方案.............................................

7.拆除清运...................................................

8.售后服务..................................................

9.培训方案..................................................

10.其它技术资料.............................................

三、附表格式

- 符合性评审索引表1

| 序号 | 关联文件 | 关联文件对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标报价表 |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 商务响应/偏离表 |  |
| 4 | 台式电脑、A4打印机(激光彩色)、A3打印机(激光彩色)节能认证证书+《节能产品政府采购品目清单》 |  |
| 5 | 冷柜、厨房设备灭火装置、台式电脑、A4打印机(激光彩色)、A3打印机(激光彩色)3C认证证书+《强制性产品认证目录》 |  |
| 6 | 其他符合性审查资料 |  |
| ... | ... |  |

综合评审索引表2

| 序号 | 评审内容 | 关联文件 | 关联文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 | 技术响应/偏离表 |  |
| 2 | 佐证文件 | “▲”项产品技术佐证 |  |
|  |  | 其他产品技术佐证 |  |
| 3 | 实施方案 | .... |  |
| 4 | 团队 | .... |  |
| 5 | 质量保证 | .... |  |
| 6 | 安装调试方案 | .... |  |
| 7 | 拆除清运 | .... |  |
| 8 | 售后服务 | .... |  |
| 9 | 培训方案 | .... |  |
| 10 | 优先采购 | .... |  |
| 11 | 业绩 | .... |  |
| ... | ... | .... |  |

- 为了提高评审工作的效率及准确率，供应商应对以上索引表的准确性、合法性、正确性负责，保证“关联文件对应页码”准确无误，否则承担由此带来的评审不利后果。

- 一、商务部分（部分格式，格式不得改变）

## 格式1.投标函

投标函

致：    （采购人名称）    ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：         ，法定代表人         。现就我方参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求，接受并执行代理公司对招标文件的解释说明。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求供货及提供技术服务。

四、我方按招标文件要求提交投标文件为：开标报价表（唱标用）   份，投标文件正本   份，副本  份，电子版   套，其他   套。

五、投标有效期 日历日，从投标截止日算起。

六、如我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按相关的法律法规及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。承诺投标报价包含完成招标要求和投标响应所有内容的一切费用，不再向采购人要求其他额外费用。

八、遵守评标只对投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不作为评标依据，不主观意断，随意发挥，恶意质疑投诉，扰乱市场。

九、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金，并遵守扣除投标保证金的相关条款（担保函同）。

十、无论担保函担保和约束内容与投标保证金是否一致，我方承诺均按投标保证金要求执行。

十一、若我方中标，按招标要求向代理机构缴纳全额中标服务费用（已知晓此费用已含在投标总报价中），若未按时缴纳，同意代理机构扣除投标保证金，并追加加倍赔偿。

十二、如我方被授权代表未参与项目开标会议及项目评审过程的签字确认、澄清、答疑等工作，我方完全认可接受开标过程及开评标结果，放弃对其提出异议的权利。

若违反以上条款，愿承担一切不利后果，责任自担。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

格式2.开标报价表

开标报价表

项目名称：                                    项目编号：

标段：                                 计价单位：人民币元

| 投标总报价 （元） | 合同履行期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价大写： |  |  |  |

承诺：1.本表中投标总报价为完成该项目发生的所有费用总和（即全费用总价包死），少报漏报费用已含在投标总报价中，采购人不再支付任何费用，多报、错（误）报及相应风险由我方自行承担。

2.我方对报价的一致性、准确性、合法性、合理性、完整性等负全责。投标截止后，本表不允许做任何澄清、修正。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：

说明：

1）、本表除装订在投标文件中一份,还须单独密封一份现场提交；

2）、本表若与投标文件相应内容不一致，以本表为准；

3）、本表中的大写与小写不一致，以大写为准；

4）、价格为含税价，保留小数点后两位。

格式3.明细报价表

3-1投标产品明细报价表

供应商名称：                         计价单位：人民币元（小数点后保留两位）

项目名称：                      项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 制造 厂家 | 品牌 | 规格 型号 | 计量 单位 | 单价 （元） | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计： 报价合计=小计汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 供应商应按照招标文件第三章“采购要求”进行逐项明细报价，且不可随意修改、删减标的物和数量，否则不利后果自担。

- 中小企业声明函中的制造商，应与本表中的制造商一致，否则可能导致声明函无效。

- 供应商对报价的一致性、准确性、合法性、合理性、完整性、有效性等负责，不利后果自负。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日     期：

3-2 备品备件明细报价表（含工器具)

单位：元

| 序号 | 备件 名称 | 规格 型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计： |  |  |

3-3 其他报价（含在投标总报价中）

内容不仅限：系统集成、维保、售后、安装调试、验收、技术指导、技术升级、运保、培训等费用，投标单位根据自身情况各自编制报价表，若此项费用“无”或“0”，视为包含在总价中。

注：1）.以上价格均为含税价。

2）.未填项目，视为已含在总报价中。

投标总报价=（3-1）+（3-2）+（3-3）

---------------------------------------------------------------------------

（以下报价为参考，不计入投标报价）

3-4质保期外货物（耗材、配件等）、服务项目报价（格式自制）

供应商名称（盖章）：

- 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

格式4.中小企业声明函

- 附1

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的（项目名称 ）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（ 标的名称：即投标产品名称 ），属于（ 工业 ）；制造企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请选择企业属性：中型、小型、微型）企业。

2.（ 标的名称：即投标产品名称 ），属于（ 工业 ）；制造企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请选择企业属性：中型、小型、微型）企业。

3.....同上

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性、准确性、合法性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

- 提示：

- 1.供应商应对所有投标产品的制造商提供声明，且声明函应准确完整、合法有效，方可享受价格优惠。（若投标产品中有大中型制造商，则不享受价格优惠）。

- 2.供应商对提供的声明函承担全部责任，故应审慎提供。

- 3.声明函须填写完整规范、真实合法、准确清晰。

附2：

《残疾人福利性单位声明函》（非残疾人福利性单位，不填）

（采购人名称）               ：

本公司郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

（投标产品名称） 的 （制造商名称）   为符合条件的残疾人福利性单位。

（投标产品名称） 的 （制造商名称）   为符合条件的残疾人福利性单位。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性、准确性、合法性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

- 提示：

- 1.供应商对声明函承担全部责任，故应审慎提供。

- 2.声明函须填写全面完整、规范正确、清晰可辨、真实合法。

附3：

《监狱或戒毒企业声明函》（非监狱或戒毒企业，不填）

（采购人名称）               ：

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定：

（投标产品名称）的   制造商名称     为符合条件的监狱（或戒毒）企业。

（投标产品名称）的   制造商名称     为符合条件的监狱（或戒毒）企业。

......

证明文件后附。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性、准确性、合法性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：

依据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定：监狱企业要享受小微企业扶持政策，还需提供省及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

提示：

1.供应商对声明函承担全部责任，故应审慎提供。

2.声明函须填写全面完整、规范正确、清晰可辨、真实合法。

格式5.节能强制采购产品佐证（“★”项节能产品）

节能强制采购产品清单

| 序号 | 投标产品名称 | 认证证书编码 | 认证机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

- 附1 节能强制采购产品1佐证文件：

- 附2 节能强制采购产品2佐证文件：

- ......

格式6. 3C认证产品佐证

3C认证产品清单

| 序号 | 投标产品名称 | 认证证书编码 | 认证机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |

- 附1  3C认证产品1佐证文件：

- 附2  3C认证产品2佐证文件：

- ......

格式7.其他强制采购产品佐证

- 格式8.优先采购产品佐证

- （提供环境标志产品的认证证书+品目清单；非★项节能产品的认证证书+品目清单）

优先采购产品清单

| 序号 | 投标产品名称 | 类别（选填：节能、环境标志产品） | 品目清单所在页码 | 认证证书所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

- 附1 节能产品佐证文件：

- 附2 环境标志产品佐证文件：

- ......

格式9.投标承诺

承诺 致：（采购人或采购代理机构名称）： 我方参加的贵公司（项目名称+项目编号） ，为了诚实、客观、有序、合法地参与政府采购活动，愿就以下内容作出承诺： - 我方为投标文件的真实性、合法性承担法律责任，保证所有资料的真实性。 - 对于属于《节能产品政府采购品目清单》中的“★”项产品和《强制性产品认证目录中的投标产品，我方保证全部符合国家强制性采购要求，并在投标时提供合法有效的认证证书。 - 保证不低于成本竞争；保证遵守招标文件中的“价格不是中标的唯一条件” - 保证项目实施过程的安全。我方对履行合同过程的安全负全部责任，保质保时保量履行合同； - 保证本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由我单位承担所有相关责任； - 采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。若我方在项目实施过程中采用自有知识成果，在投标文件中提供相关知识产权证明文件，提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用我方所不拥有的知识产权，则在投标报价中包含了合法获得该知识产权的相关费用。 - 以上承诺若有违规，愿承担一切不利后果。

承诺单位： （盖章） 法定代表人或授权代表： （签字或盖章） 时间：

格式10.商务响应/偏离表

- 商务响应/偏离表

- 项目名称：                                    标段：

| - 序号 | - 招标要求 | 商务应答 | 响应/偏离 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标有效期 |  |  |  |
| - 2 | - 付款 |  |  |  |
| - 3 | - 合同条款 |  |  |  |
| - 4 | - 对招标文件第三章中的商务要求逐条进行响应 |  |  |  |
| - 5 | - ... |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

注：应答时，在“商务应答”栏内填写投标真实内容，“响应/偏离”栏内填写“响应或正偏离、负偏离”，在“原因说明”栏内填写偏离原因。若合同条款全部响应，则可在对应栏内填写“合同条款全部响应”，否则只填写合同偏离条款内容。

格式11.业绩合同清单

| 序号 | 合同 名称 | 签订 日期 | 用户 名称 | 标的 名称 | 合同 金额 | 所在 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

附合同证明文件：

格式12.其他商务文件

二、技术文件（部分格式，给定的格式不得随意改变）

格式1.技术响应/偏离表

技术响应/偏离表

项目名称：

项目编号：                                       标段：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 响应/ - 偏离 | - 偏离说明 | - 关联佐证 | - 佐证所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

注：1.供应商应按第三章“采购要求”中的技术要求进行逐项应答。

- 2.“投标应答”栏内填写投标真实参数（固定值、范围值等），参数响应数值不是越大（或越小）越好，而是结合实际，科学合理。

3.一般参数项由供应商自行响应，但自行响应参数若与实际或佐证不符，则以实际或佐证为准进行评审。

4.超出招标参数范围的应答，不做偏离认定。

5.“响应/偏离”栏内填写“响应或正、负偏离”，在“偏离说明”栏内写偏离原因，偏离结果以评委会最终认定为准。

格式2. “▲”项产品质量技术佐证清单

| 序号 | 产品名称 | 技术质量佐证名称 | 佐证所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

附 产品质量技术佐证：

格式3.其他佐证文件

三、附表

附件1：投标文件封面格式

（书脊处写明项目名称、标段及供应商名称）

项目编号： 正本/副本 ************项目***标段 投标文件 （资质文件/商务技术文件） 采购人： 供应商（名称+盖章）： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 地 址： 日 期：

附件2：投标文件密封袋格式

项目编号： 正本/副本 ************项目***标段 投标文件 （资质文件/商务技术文件） 年 月 日 点 分前不准启封 采购人： 供应商（盖章）： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 地 址： 日 期：

附件3：投标文件密封袋格式

项目编号： ************项目***标段 投标文件 （开标报价表/电子文件/其他） 年 月 日 点 分前不准启封 采购人： 供应商（盖章）： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 地 址： 日 期：

第七章 补充内容

（结束）

以下页面无内容 ！