**一、工程内容：**

拟对雁塔校区一号教学楼北广场进行改造，改造后用于大型集会活动，具体改造内容如下：

建筑专业

（1）对原有敷设石材及垫层全部拆除。

（2）基层平事后，15cm厚三七灰土夯实基层。

（3）敷设20cm混凝土。

（4）面层采用仿石材压花工艺（颜色待定）。

电气专业

（1）拆除原有地灯

（2）重新走线做照明灯

给排水专业

广场周边构筑新的排水沟，安置排水管，设置排水口（数量10个）。

**二、其他要求：**

具体要求详见工程量清单。