**采购需求**

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

**3.3技术要求**

采购包1：

标的名称：医用棉球、医用棉签等卫生材料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | **物资名称** | **参考规格**  **（包内数量可±40%浮动）** | **最小单位** | **预估用量** | **最小单位单价限价（元）** | **参数要求** | | 1 | 医用棉签 | 10cm\*30支 | 支 | 9000000 | 0.011 | 1. 适用范围：用于对皮肤、创面进行清洁处理。 2.结构组成：由医用脱脂棉和木（塑、竹、纸）棒为原料制成。 3.外观与结构：棉头应柔软而富有弹性，无色斑、污点及异物，无臭、无味。棉头固定在木、塑、竹或纸棒上时应有一定的附着牢度，不易拔脱，不得有棉头脱落或松开的现象。（注册检验报告符合） 4.皮肤刺激试验(单次接触试验):试验样品的原发性刺激指数为0，反应类型为极轻微。（检验报告结果） 5.吸水时间：应于10s 内沉入液面以下。 6.环氧乙烷残留量（ug/g)：经环氧乙烷灭菌的产品，其环氧乙烷残留量应不超过10ug/g。   7.产品性能：应该满足YY/T0330-2015中4.3 的试验结果。 | | 2 | 医用棉签 | 10cm\*4支 | 支 | 8480000 | 0.017 | | 3 | 医用棉签 | 25cm\*10支（大毛头） | 支 | 3600000 | 0.18 | | 4 | 医用棉签 | 15cm\*20支（细棉签） | 支 | 1200000 | 0.05 | | 5 | 医用棉签 | 20cm\*20支（大毛头） | 支 | 120000 | 0.13 | | 6 | 医用棉球 | 大号50克/包 | 斤 | 1600 | 32 | 1.用于对皮肤，创面、粘膜的清洁和辅助消毒等。 2.质量标准不低于,大号规格：每粒≥0.9g；中号规格：每粒≥0.45g；小号规格：每粒≥0.20g。 3.100%天然优质全棉制成，洁白柔软。 4.棉球形状均匀饱满，紧固不易掉絮。 5.吸水性强，能使消毒液均匀的擦拭皮肤。 6.产品主要性能：产品符合YY/T0330-2015要求，无菌检测结果符合中国药典（2015版四部）中1101无菌检查法结果。 | | 7 | 医用棉球 | 小号50克/包 | 斤 | 800 | 32 | | 8 | 医用棉球 | 中号50克/包 | 斤 | 400 | 32 | | 9 | 医用棉球 | 中号1\*6粒 | 包 | 148000 | 0.44 | 1. 用于对皮肤，创面、粘膜的清洁和辅助消毒等。 2.质量标准不低于：   大号规格：每粒≥0.9g；中号规格：每粒≥0.45g；  3.每包6粒±1包装。 4.100%天然优质全棉制成，洁白柔软。 5.棉球形状均匀饱满，紧固不易掉絮。 6.吸水性强，能使消毒液均匀的擦拭皮肤。 7.产品主要性能：产品符合YY/T0330-2015要求，无菌检测结果符合中国药典（2015版四部）中1101无菌检查法结果。 | | 10 | 医用棉球 | 大号1\*6粒 | 包 | 40000 | 0.52 | | 11 | 一次性使用无菌巾 | 40cm\*60cm | 条 | 220000 | 0.72 | 1.尺寸规格：尺寸允差±5%。 2.外观:表面应平整，无皱折，无开裂，四周裁剪整齐。标注洞巾的可按要求开孔。 3.性能：覆膜无纺布的性能指标应按GB/T4744-2013标准中的规定要求。 4.经环氧乙烷灭菌后无菌包装。 | | 12 | 一次性使用无菌巾 | 45cm\*50cm | 条 | 1120000 | 0.48 | | 13 | 一次性使用无菌巾 | 20cm\*20cm | 条 | 160000 | 0.15 | | 14 | 一次性使用无菌巾（洞巾） | 30cm\*40cm | 条 | 20000 | 0.9 | | 15 | 一次性使用无菌巾（洞巾） | 75cm\*90cm | 条 | 8200 | 2 | | 16 | 医用碘伏棉 | 大号2粒/包 | 包 | 200000 | 0.95 | 1. 用于注射，输液前消毒完整皮肤。 2.质量标准：特大号：每粒≥1.5g。大号：每粒≥0.9g。 3.外观:无杂质、表面清洁、包装整齐。每包2粒装。 4.碘伏棉所用的碘伏应选择具有资质的合格供方。 | | 17 | 医用碘伏棉 | 特大号2粒/包 | 包 | 160000 | 1.4 | | 18 | 一次性使用帽子 | 条形帽  医生帽  两种规格 | 顶 | 700000 | 0.4 | 1. 帽子应无霉斑、无破损、无污渍、无杂质等现象。 2.经缝制而成的帽子应缝制牢固，针码均匀、平直、无折皱、无跳针、开线、漏缝等现象。 3.帽子带与帽子体连接点处的断裂强力应≥10N。 4.帽子所用非织造布规格应≥ 18g/m2。 5.帽子经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≦ 10μg/g。   6.材质：非织造布或无纺布。 | | 19 | 一次性无菌手术衣  **（核心产品）** | 120cm\*150cm  130cm\*150cm  两种规格 | 件 | 60000 | 14.5 | 1、用于防止手术过程和其他有创检查中病人和医护人员之间感染原的传播。 2.SMMS无纺布，内贴防水加强片。正面胸部和袖子部分为关键区，关键区覆加强片。 3.表面整洁、无毛边、无破洞、无纤维飞扬物、无杂质、无霉斑、无臭、无味。 4.灭菌且独立包装。 5.符合YY/T0506.1-2023标准中相关性能要求。 6.针织罗纹袖口设计。 7.环氧乙烷残留量应≤10μg/g。  8.产品含120cm\*150cm、130cm\*150cm两种规格，尺寸误差小于5%。 | | 20 | 一次性使用聚乙烯检查手套 | 均码 | 双 | 3800000 | 0.1 | 1、检查手套所用的聚乙烯薄膜的厚度应≥ 0.01mm。 2、检查手套所用的聚乙烯薄膜的拉伸强度大于 1.0mPa。 3、检查手套经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量≤10μg/g。 | | 21 | 鞋套 | 均码 | 付 | 332000 | 0.15 | 1.起阻隔.防护作用。 2.≥14cm×35cm。 3.塑料薄膜双层厚度不少于0.008mm。 4.鞋套由塑料薄膜制成。 5.鞋套表面无破洞、开裂。 | | 22 | 脱脂棉 | 500g | 包 | 600 | 31 | 1.用于对皮肤，创面、粘膜的清洁和辅助消毒等。 2.100%天然优质全棉制成，洁白柔软。 3.吸水性强，能使消毒液均匀的擦拭皮肤。 4.产品主要性能：产品符合YY/T0330-2015要求，无菌检测结果符合中国药典（2015版四部）中1101无菌检查法结果。 | | 23 | 医用酒精棉 | 中号 | 包 | 4800 | 0.95 | 1.酒精棉规格:中号每粒≥0.45g。 2.医用酒精棉是用棉球在75%的乙醇中浸泡而制成，乙醇质量应符合供方备企业标准。 3.医用酒精棉所用的棉片应符合以下的要求: （1）断裂强力纵向横向≥6N。 （2）吸水率≥700%。 （3）PH值 5.5--8.5。 | | 24 | 医用石蜡棉球 | 中号 | 包 | 600 | 0.6 | 1.医用石蜡棉球所用的医用棉球规格(以干棉球为标准)中号每粒≥0.45g。 2.浸泡后的医用石蜡棉球质量每粒≥3.6g。 3.医用石蜡棉球外观应洁净、无杂质。 4.医用石蜡棉球所用的液状石蜡应符合中国药典 2020 版的要求。 | | 25 | 医用湿巾 | 15cm\*15cm\*20片/包 | 片 | 200000 | 0.35 | 1、用于擦拭物体表面消毒，尺寸范围允差+15%。  2、溶质：季铵盐、水或酒精 | | 26 | 医用湿巾 | 20cm\*24cm\*60片/包 | 片 | 600000 | 0.4 | 1. 用于擦拭物体表面消毒，尺寸范围允差+15%。   2、溶质：季铵盐、水或酒精 | |
| 2 |  | **1. 售后服务要求**  1.1.耗材进院后的有效期不小于产品有效期的1/2 ，近效期产品≤3个月无条件更换。  1.2.免费培训操作人员。  1.3.技术支持响应时间2小时，必要时 24 小时解决问题。  **2.包装及其他要求**  2.1.符合出厂规范、包装完整无破损。  2.2．防雨、防潮、灭菌方式、有效期、规格、数量、品名、标识清楚。  2.3.必须为原装、全新产品，渠道合法。  **3. 供货及验收要求**  3.1.供货期：按采购人需求随时供货，接通知后5 个工作日内完成供货。  3.2.供货地点：采购人指定地点。  3.3.运输：按照产品的运输要求执行。  3.4.验收标准及费用：（1）符合采购人与成交供应商签订的经济合同（2）符合国家有关技术规范和标准。所有运输、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。  **4.付款方式及结算要求**  4.1．付款方式：以中标单价为依据，中标人按实际配送量开具符合税法规定的等额增值税发票，采购人验收合格后办理入库手续，结算上限为预算金额。回款周期5个月。  4.2.支付方式：银行转帐，分期付款。  4.3.结算要求：必须符合“一票制”或者“两票制”的要求；做到货票同行。 |
| 3 |  | 1.核心产品：一次性无菌手术衣  **2.注意事项：请各投标人按照分项报价表中所填产品单价×本章节3.3技术要求中各产品的预估数量计算出项目总价，填写在开标一览表及标的清单中，本项目价格分评审以项目总价作为评审依据，投标人未按照要求进行报价的，一切不利后果自行承担。**  **系统自动生成的开标一览表中，单价处填写：预估数量计算出的项目总价。如有疑问请联系电话029-89289291。** |

**3.4商务要求**

**3.4.1交货时间**

采购包1：

供货期：按采购人需求随时供货，接通知后 5 个工作日内完成供货。合同履行期限：合同签订后至合同金额执行完毕为止，合同条款长期有效。

**3.4.2交货地点**

采购包1：

西北妇女儿童医院指定地点