## 分项清单
清单
序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、机房迁移及供电系统（设备+数据）
1 | 信访视频会议迁移 | 信访视频会议迁移，线路规划，线缆敷设，安装调试 | 项 | 1
2 | 供配电系统 | 机房电源改造，配电箱组装，机柜供电，大屏系统供电 | 项 | 1
3 | 电缆 | 从大楼主配电箱敷设大电缆至机房40米 | 项 | 1
4 | 网络改造 | 信访视频会议专线、综治视联视频会议专线、网、视频专网专线，会议室无线网络 | 项 | 4
5 | 系统迁移联调 | 一、系统设备拆除、迁移、组装 原有系统备份，数据处理，设备标签化，整理出清单表格，做好拆除准备工作。 机柜组装：确认机柜规格、承重能力及安装位置（防静电/通风/抗震）。安装导轨、理线架、PDU电源等配套组件。 设备安装：按规划将服务器、交换机等设备上架，固定螺丝并确保散热间距。记录设备U位信息，更新资产管理系统。 综合布线：光纤/网线布放需遵循强弱电分离原则，贴标并预留冗余长度。使用线缆管理器保持整洁，避免信号干扰。 二、网络与线路调整 线路扩充：评估现有带宽需求，新增或升级物理线路（如单模光纤替换）。测试新线路的衰减、误码率等指标。 网络改造：调整拓扑结构（如核心-汇聚分层设计），配置VLAN/路由协议。 割接前需做好ARP表、MAC地址清理。 三、数据迁移与系统整合 数据备份:全量备份+增量备份（验证备份可恢复性），优先使用离线介质。记录备份时间点及校验值，确保符合RTO/RPO要求。 数据割接:制定割接窗口，采用灰度发布（先切部分流量）。准备回滚方案。 综治监控系统数据交换:配置API接口或ETL工具，确保数据格式兼容（如JSON/XML Schema校验）。设置数据加密通道（IPSec/SSL）及访问权限控制。 四、联调测试 系统联调：端到端测试业务流（如模拟高并发访问），抓包分析异常。协调多厂商设备兼容性（如协议版本匹配）。 机柜设备标签拆除，仅在不影响运维的前提下移除旧标签，同步更新文档。建议保留历史标签记录备查。 文档更新：实时记录配置变更、拓扑图及IP地址分配表。 | 项 | 1
6 | 控制终端 | 专业控制系统，不低于 13代i7处理器及以上显卡不低于8G， 1T是机械硬盘，512是固态硬23.8寸显示器 | 台 | 2
7 | 交换机 | 28口交换机千兆交换机 | 台 | 1
二、综治中心指挥调度中心扩声系统
1 | 专业音箱 | 2.25寸无源音柱 出色的人声表现：12 × 2.25"钕磁单元设计，覆盖100 Hz~18 KHz频宽，专为人声进行调优，倒相式低音辐射声场，适当增强低音效果 线性阵列设计：12个喇叭单元构成线性阵列，排布紧凑，形成垂直指向性声场 极佳的语音清晰度：直达波束更多，有效减少来自天花、地面不必要的声音反射，减少混响，语音更加突出 声压均匀性：每倍程衰减能量更少，波束声场相对更加均匀，较好的一致性听感 波束可调：波束支持两档模式调节，Normal模式下人声更清晰，垂直指向性更强；Wide模式下低音更多，声音更浑厚，垂直覆盖角度更大，满足不同场景听音需求 环境融入：音柱通过自身较好的机身比例和不同的配色，可以很好的融入各种不同风格的室内场所以及装修环境 安装方式：支持两种安装方式，贴墙壁挂安装或万向支架安装，调节角度简便，满足任意环境声场覆盖要求 输入接口：多种标准音频输入接口，使用方便，安装简单 音频输入：模拟音频信号输入 额定阻抗：8Ω 额定功率：150W 峰值功率：600W 灵敏度：90dB@1m/1W 覆盖角度：水平扩散角160° 垂直辐射角：Normal 25°（默认），Wide 30° 最大声压级：117dB@1m 频率响应：100Hz~18 KHz 总谐波失真：＜5% 连接方式：欧姆头 凤凰端子3Pin 产品重量：8.3 kg 材质：音箱箱体材料：铝合金 前网材料：钢 颜色：黑色/白色 安装方式：挂壁式安装 选购配件：L型安装支架 产品尺寸：920 × 103 × 141 mm 包装尺寸：1055 × 220 × 255 mm 工作温度和湿度：-10~50 ℃ | 台 | 2
2 | 功率放大器 | 250W四通道功放 产品为D类数字音频功率放大器，功率效率90%，支持负载阻抗8Ω-2Ω，支持立体声，并接，桥接模式，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB。 1U机身，小巧、轻便、结构稳固，模块化设计，维护方便。 IU设计带PFC全桥超宽带开关电源,满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上，电源超大功率储备, 高可靠性兼具性价比优势，为数字功放提供电池级干净电源。 采用高精度片式元件的大量使用，精巧的布局设计下，产品具备体积小，重量轻，适合多场景使用移动安装特别方便轻松。 数字功放采用极高频率载波的转换开关电路来放大音频信号，具有效率高、失真小、噪音低、动态范围大等优点，在音质的透明度、冷暖度，解析力，背景的宁静、低频的震撼力度方面是传统功放不可比拟的。 适合舞台，演出，酒吧，迪厅，舞厅，KTV（大），体育场管等高品质高声压级场所扩声，超大功率储备，频率响应低至30HZ，特别适合驱动大功率扬声器。 采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房噪音。 大扭力弹簧钢恒压设计，功率管贴合紧固热阻极低，高温、高湿、高冷严苛环境测试考验压簧片压力恒定持久有效，大大的提高了功率管导热效率。 金盾级保护电路设计，超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，电源过电流保护， 温度压限保护，完备的保护功能有效提高产品的可靠性。 精细声音调校，使用独特的磁屏蔽技术，和高品质电容调校。产品声音细腻有层次，低音下潜和力度有气势有能量感，中高频干净纯厚，高频延展较好，细致顺滑，整体声场定位准确，解析力较高。 设备发热少，元器件工作温度低，寿命和可靠性都会明显提高。 体积和重量都只有模拟功放的 1/3, 体积和重量的大幅度降低。 额定功率：8Ω/立体声：4X250W 4Ω/立体声：4X450W 2Ω/立体声：4X723W 16Ω/桥接：2X500W 8Ω/桥接：2X850W 4Ω/桥接：2X1445W 输入灵敏度（额定功率8 Ω）：0.80V/1.12V/1.59V/2.24V 串扰：≥90dB(低于额定功率，20Hz-1kHz) 阻尼系数：典型值：5000(8Ω，20Hz-200Hz) 输入电源：90∽260VAC，50/60Hz 频率响应：典型值+0dB，-0.5dB(10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20kHz) 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡） 总谐波失真：典型值:0.01%(10%额定输出功率，1kHz，8Ω) 信噪比（A记权）：≥100dB(A记权，20Hz-20kHz，8Ω) 最大输入电平：14V RMS输出电压：44.7V 产品尺寸：483x45x370mm 净重：9kg 模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关 整机接口：XLR四路输入，SPEAKON四路输出， 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | 台 | 1
3 | 音频线 | 设备之间连接线及音响线 | 项 | 1
4 | 安装调试 | 旧设备搬迁，综合布线、设备安装调试 | 项 | 1
三、综治中心指挥调度中心显示系统-P1.2
1 | LED显示屏 | 室内P1.25全彩 ，SMD封装工艺 1.像素间距：1.25mm 2.像素密度：640000点/㎡ 3.模组尺寸：320mm（W)×160mm(H) 4.模组分辨率：256x128 5.驱动方式：恒流驱动 6.亮度：≥720cd/㎡ 7.视角：水平≥170°/垂直≥170° 8.对比度：≥8000：1 9. 最大功耗：≤500W/㎡ 10.平均功耗：≤ 180W/㎡ 11.刷新率：≥3840Hz 12.亮度均匀度：≥95% 13.屏幕分辨率：≥4096×1664 | ㎡ | 11
2 | 电源 | 大屏专用电源，5V,40A-200W | 台 | 52
3 | 接收卡 | 控制范围：常规芯片：128×1024；PWM芯片：256×1024 支持所有常规芯片和主流PWM芯片； 支持静态至1/128扫模组； 支持智能抽点、数据组偏移、数据组交换；支持灯板标序及自动寻卡功能； 支持多开输出； 支持多卡级联、无缝拼接、任意排序； 支持画面旋转； 支持亮度校正功能等。 | 张 | 38
4 | 视频处理器 | 输入支持 1 路 DP（信号标准：DP1.2 向下兼容，分辨率：VESA 标准≤3840×2160@60Hz ）、1 路 HDMI2.0、2 路 HDMI1.4（HDMI 2.0 向下兼容，分辨率：VESA 标准≤3840×2160@60Hz 信号标准：HDMI 1.4 向下兼容 分辨率：VESA 标准，≤3840 x 2160 @ 30Hz ）、2 路 DVI 信号输入（信号标准：DVI1.0，HDMI1.3 向下兼容，分辨率：VESA 标准，PC to 1920x1080，HD to 1080p ），多路视频信号任意切换； 支持1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输入和 HDMI/DP 音频输入。 输出标配 12 路千兆网口，直接级联接收卡； 带载最宽支持 16000 像素，最高支持 4000 像素； 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出。 支持 4K@60Hz 同步信号输入，点对点显示； 支持四画面显示，支持画面任意布局； 支持 8 个场景预设及调用； 标配 Wi-Fi，支持手机 APP 无线操控； 支持亮度调节和按键锁定功能 | 台 | 1
5 | 框架结构 | 现场定制壁挂安装钢架结构 | 套 | 1
6 | 配电箱 | 定制15KW/智能控制 | 台 | 1
7 | 线材辅材 | 电源连线，排线，网线，磁铁，螺丝，扎带 | 项 | 1
8 | 系统集成 | 整体显示单元安装调试 | ㎡ | 11
9 | 显示墙装饰 | 大屏嵌入式设计安装，现场定做框架尺寸 | 项 | 1
四、综治中心办公大楼监控系统
1 | 显示终端 | 98寸显示屏，超清视界更流畅； | 台 | 1
2 | 半球摄像机 | 400万星光海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：10项事件检测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同场景 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 景深范围：2.8 mm: 1.4 m~∞ 4 mm: 1.5 m~∞ 6 mm: 3.5 m~∞ 8 mm: 5.5 m~∞ 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：98°，垂直视场角：54°，对角视场角：115° 4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角视场角：93° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角视场角：57° 8 mm，水平视场角：38°，垂直视场角：21°，对角视场角：44° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大功耗：6.5W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：Ø127.3 × 96.8 mm 包装尺寸：150 × 150 × 141 mm 设备重量：335 g 带包装重量：540 g 防护：IP66 | 个 | 17 | 调度中心2台 楼梯间3台， 调解室9个， 接访大厅2台， 警务室1台
3 | 网络摄像机 | 400万星光筒型网络摄像机 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 Smart事件：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持萤石平台接入 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 1个内置麦克风 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持1路音频输入，1路音频输出 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：120 dB 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 红外波长范围：850 nm 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.64 A，最大功耗：7.7 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：8.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：630 g 带包装重量：827 g 防护：IP66 | 台 | 13 | 二层2台+楼梯间1台 三层2台+楼梯间1台 四层1台+楼梯间1台 大院内2台， 接访大厅门口2台， 后院大门口1台（门楼旁立杆安装）
4 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ-K金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 产品重量：201g | 个 | 30
5 | 交换机 | 提供16个百兆PoE电口和2个千兆光电复用口 交换容量：9.2 Gbps 包转发率：6.85 Mpps 支持PoE标准IEEE 802.3af，IEEE 802.3at 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持最远250 m传输：端口1～16 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持红口保障：端口1~8 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式 | 台 | 5
6 | 交换机 | 二层网管型千兆交换机（24千兆电+4千兆光） 支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。DS-3E2528-HL交换机可以支持9台连接，形成一个逻辑上的独立实体，简化网络设备管理，同时大大降低系统扩展的成本，保护了用户投资。 支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。 支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。 支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。 支持 EFM OAM 功能、CFM OAM 功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能 尺寸（宽×高×深）：440 mm × 43.6 mm × 160 mm | 台 | 1
7 | 存储系统 | 存储接口：6个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 【智能应用】 目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张 目标抓拍：2路（4MP）视频流 目标比对：8路图片流 | 台 | 1
8 | 电源线 | 2*1.5电源线 | 卷 | 5
9 | 网线 | 超五类网线 | 箱 | 9
10 | 辅材 | 空开、线管、线槽、插板、水晶头、胶带，轧带等 | 项 | 1
11 | 安装调试 | 综合布线、设备安装调试 | 项 | 39
五、综治中心指挥调度中心备用电源及信息展示系统
1 | 备用电源主机系统 | （1）UPS主机容量需为10kVA/10kW，单进单出在线式塔式UPS，50/ 60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。 （2）支持110-288VAC，40～70Hz超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。 （3）电池组节数可进行16～24节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 （4）UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配。 （5）所投UPS主机输出稳压精度应＜0.5%。 （6）输出波形失真度：100%阻性负载≤0.6%，非线性负载≤1.0%。 （7）所投UPS效率应不低于95.5%（50%阻性负载）。 （8）UPS应具备丰富的通讯接口，标准配置具备RS232和RS485接口，支持现场验证。 （9）UPS内部所有PCB电路板均需要采用三防漆涂覆工艺，环境适应性更强。 （10）具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用负载箱等。 （11）UPS应支持单机运行和多台并机运行，方案配置更加灵活。 | 套 | 1
2 | 备用电池 | 单体蓄电池技术性能： 1、额定电压：12V, 容量：12V100AH, 要求投标方提供的蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池，具有先进和实用的技术水平。 2、采用专利稀土正极板栅合金，减少气体产生，自放电率低，抗腐蚀能力强，工艺为涂膏式平板电极，内阻低、输出电流大。 3、蓄电池电压均衡性满足：电池静置24小时后测量，各单体开路电压最高最低之差≤90mV；完全充电后，电池进入浮充状态24小时后测量，各单体开路电压最高最低之差≤400mV。 4、气密性：蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 5、大电流放电：蓄电池以30I10(A)放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 6、密封反应效率：蓄电池密封反应效率应≥97% 7、防酸雾性能:蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 8、安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应是10～49kpa，闭阀压应是1～15kpa 9、电池的浮充电压为2.23±0.02V/单体（+25℃），均充电压为2.35V/单体，最大电流≤0.02I10A。电池的开路电压每个单体之间相差在±10mV以内，浮充电压相差±40mV以内 10、安全性：蓄电池槽、盖采用ABS材料制造，并具有阻燃性。蓄电池遇火时，内部应不引燃、不引爆。 11、蓄电池寿命：在环境温度不超过25℃的情况下，浮充运行寿命不低于12年（含），在整个使用寿命周期内无须添加电解液。 12、蓄电池自放电率每月不大于3%。 13、容量保存率：蓄电池静置90天后其容量保存率≥90% | 节 | 16
3 | 电池柜 | 黑色环保型防腐漆面，电池柜尺寸：470*790*1190 | 套 | 1
4 | 信息展示系统 | 21.5寸叫号显示屏，尺寸：296*504mm,分辨率:1920*1080，对比度:2000:1，亮度:350cd，内置信息发布系统，配套后台管理软件，主机配置:安卓四核，1G内存，16G存储，支持以太网和Wifi传输，支持图片、文字、视频等多媒体内容的显示，支持窗口分屏显示，支持局域网、云发布和单机播放等功能。 | 套 | 9