　项目采购需求

一、项目概况：

1、为进一步加强公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水（含涉水产品）、医疗机构消毒卫生事中事后监管工作，消除公共卫生安全隐患，预防传染病发生，拟对我市公共场所、学校、涉水产品生产企业及部分医疗机构进行抽检和检测。

2、检测场所有影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、沐浴场所、美容美发场所、住宿、游泳、商场超市、学校、医疗机构，同时对涉水产品中的输配水设备、水处理剂、水处理器等相关指标也进行抽检。

3、检测项目有：CO2、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数PH、外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、嗜肺军团菌、池水浊度、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、布草破损费、浑浊度、游离性余氯、PH、细菌总数、大肠菌群、尿素、余氯、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、嗜肺军团菌等项目。

涉水产品指标有：色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬（六价）、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群等。

医疗机构方面：对象有空气、物表、使用中的消毒剂、手卫生，检测项目有：菌落总数菌落总数、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌、大肠菌群、沙门氏菌等。

4、各检测项目全部执行现行国家规范标准。

5、在规定时间内提供真实、正规满足国家规范要求的检测报告。