**第三章 服务内容及要求**

**一、招标要求**

1、项目名称：陕西交通职业技术学院2025年消防检测项目

2、服务期：服务期限定为叁年，合同一年一签。服务到期后，采购方对全年服务情况进行考核验收，合格后方可续签下一年度合同

3、服务地点：陕西交通职业技术学院指定地点

二、服务内容及要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **区域** | **楼宇** | **建筑面积（㎡）** |
| 通远校区 | 智慧港 | 48256.36 |
| 树慧园 | 18664.32 |
| 桃李园 | 18607.52 |
| 滋兰园 | 18607.52 |
| 思源堂 | 8993.89 |
| 地下车库 | 313.89 |
| **小计** | **113443.5** |
| 文景校区 | 明远楼 | 44531.5 |
| 至善堂 | 8670 |
| 博文楼 | 14695 |
| 博学楼 | 16839.2 |
| 教学楼图书馆 | 15040 |
| 笃行楼 | 9366 |
| 1#学生宿舍 | 3994 |
| 2#学生宿舍 | 3660 |
| 3#学生宿舍 | 3994 |
| 4#学生宿舍 | 4273 |
| 5#学生宿舍 | 4273 |
| 6#学生宿舍 | 7563 |
| 学生文化街区 | 3524 |
| **小计** | **140422.7** |
| 自强校区 | 教学楼 | 3277.62 |
| 西实验楼 | 668.85 |
| 图书实验楼 | 2269.54 |
| 大礼堂 | 889.38 |
| 综合楼、男生公寓 | 3553.78 |
| 女生公寓楼 | 1157.57 |
| 南学生公寓 | 2424.75 |
| 学生食堂 | 3350 |
| **小计** | **17591.49** |

消防系统检测包括：

1. 火灾自动报警系统
2. 消防供水系统
3. 室内消火栓系统
4. 自动喷水（雾）灭火系统
5. 防排烟及通风空调系统
6. 防火门、防火卷帘
7. 应急照明及疏散指示系统