项目编号：ZY2025-ZB-CS1071.1B3

生态环境和安全相关产品质量监督抽查（四次）

磋商文件

陕西正翼项目管理咨询有限公司

2025年8月

注意事项

- 1.供应商登记免费领取磋商文件的，如不参与项目磋商，须在递交磋商响应文件截止时间至少前一日以书面形式告知采购代理机构（接收邮箱：sxzyzbgs@163.com）。否则，采购代理机构将向财政部门如实反映相关情况。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监督部门记录为失信行为。

- 2.根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

目  录

第一章  磋商公告	1

第二章  供应商须知	8

第三章  合同条款及格式	31

第四章  磋商内容及技术要求	40

第五章  评审方法	61

第六章  磋商响应文件格式	75

第一章  磋商公告

项目概况

生态环境和安全相关产品质量监督抽查项目（四次）采购项目的潜在供应商应在西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座9F901室陕西正翼项目管理咨询有限公司获取采购文件，并于 2025年08月19日 09时30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZY2025-ZB-CS1071.1B3

项目名称：生态环境和安全相关产品质量监督抽查项目（四次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1000000.00元

采购需求：

合同包1(车用成品油快速筛查):

合同包预算金额：300000.00元

合同包最高限价：300000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 技术测试和分析服务 | 生态环境和安全相关产品质量监督抽查项目（车用成品油快速筛查） | 1(项) | 详见采购文件 | 300000.00 | 300000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起至12月底，分批次完成质量监督抽查。

采购需求：

合同包2(挥发性有机物):

合同包预算金额：200000.00元

合同包最高限价：200000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 技术测试和分析服务 | 生态环境和安全相关产品质量监督抽查项目（挥发性有机物） | 1(项) | 详见采购文件 | 200000.00 | 200000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起至12月底，分批次完成质量监督抽查。

合同包3(燃气器具):

合同包预算金额：250000.00元

合同包最高限价：250000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 技术测试和分析服务 | 生态环境和安全相关产品质量监督抽查（燃气器具） | 1(项) | 详见采购文件 | 250000.00 | 250000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起至12月底，分批次完成质量监督抽查。

合同包4(消防产品):

合同包预算金额：250000.00元

合同包最高限价：250000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 技术测试和分析服务 | 生态环境和安全相关产品质量监督抽查（消防产品） | 1(项) | 详见采购文件 | 250000.00 | 250000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起至12月底，分批次完成质量监督抽查。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(车用成品油快速筛查)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本包非专门面向中小企业采购。

合同包2(挥发性有机物)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本包非专门面向中小企业采购。

合同包3(燃气器具)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本包专门面向中小企业采购。

合同包4(消防产品)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本包专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(车用成品油快速筛查)特定资格要求如下:

- 信用查询：供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
    （2）授权委托书：法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时,只需提供法定代表人身份证；被授权人参加磋商时，需提供开标前三个月投标人为其缴纳的社保证明材料）；

（3）供应商须提供合法有效的计量认证证书（CMA）及附符合响应采购包采购要求批准检测范围及限制要求的附表（检测范围能力必须全部符合该采购包项目要求并进行标记）；

- （4）不接受从事承检产（商）品生产、经营活动的企业实验室参与磋商，供应商须提供书面声明；

- （5）不接受联合体磋商。

合同包2(挥发性有机物)特定资格要求如下:

- 信用查询：供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
    （2）授权委托书：法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时,只需提供法定代表人身份证；被授权人参加磋商时，需提供开标前三个月投标人为其缴纳的社保证明材料）；

（3）供应商须提供合法有效的计量认证证书（CMA）及附符合响应采购包采购要求批准检测范围及限制要求的附表（检测范围能力必须全部符合该采购包项目要求并进行标记）；

- （4）不接受从事承检产（商）品生产、经营活动的企业实验室参与磋商，供应商须提供书面声明；

- （5）不接受联合体磋商。

合同包3(燃气器具)特定资格要求如下:

- 信用查询：供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
    （2）授权委托书：法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时,只需提供法定代表人身份证；被授权人参加磋商时，需提供开标前三个月投标人为其缴纳的社保证明材料）；
   （3）本合同包专门面向中小企业采购，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责(残疾人 福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业)；

（4）供应商须提供合法有效的计量认证证书（CMA）及附符合响应采购包采购要求批准检测范围及限制要求的附表（检测范围能力必须全部符合该采购包项目要求并进行标记）；

- （5）不接受从事承检产（商）品生产、经营活动的企业实验室参与磋商，供应商须提供书面声明；

- （6）不接受联合体磋商。

合同包4(消防产品)特定资格要求如下:

- 信用查询：供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
   （2）授权委托书：法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时,只需提供法定代表人身份证；被授权人参加磋商时，需提供开标前三个月投标人为其缴纳的社保证明材料）；
   （3）本合同包专门面向中小企业采购，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责(残疾人 福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业)；

（4）供应商须提供合法有效的计量认证证书（CMA）及附符合响应采购包采购要求批准检测范围及限制要求的附表（检测范围能力必须全部符合该采购包项目要求并进行标记）；

- （5）不接受从事承检产（商）品生产、经营活动的企业实验室参与磋商，供应商须提供书面声明；

- （6）不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

时间：2025年08月07日至 2025年08月13日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座9F901室陕西正翼项目管理咨询有限公司

方式：现场获取

售价： 0元

四、响应文件提交

截止时间： 2025年08月19日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座9F陕西正翼项目管理咨询有限公司902开标室

五、开启

时间： 2025年08月19日09时30分00秒 （北京时间）

地点：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座9F陕西正翼项目管理咨询有限公司902开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商在获取采购文件时请携带单位介绍信、身份证原件及复印件加盖公章，现场获取，谢绝邮寄。

- 2.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；3.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；5.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；6.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；7.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；8.《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；9.陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知--陕财办采〔2021〕29号；10.《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；11.《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；12.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；13.其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市市场监督管理局

地址：吉祥路181号

联系电话：张老师029-88223685

2.采购代理机构信息

名称：陕西正翼项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市未央区西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座901、902室

联系方式： 029-86210100转801

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话： 029-86210100转801

陕西正翼项目管理咨询有限公司

2025年08月06日

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购代理机构：陕西正翼项目管理咨询有限公司 地址：陕西省西安市未央区西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座901、902室 采购项目联系人： 电话： 029-86210100转801 邮箱：sxzyzbgs@163.com |
| 2 | 2.2.5 | 本项目不接受联合体磋商。 |
| 3 | 9.2 | 不允许提供备选方案。 |
| 4 | 11.1 | 磋商报价： 磋商报价是供应商为完成本项目要求的全部服务（含为完成服务提供的货物）内容最终价格的体现。 |
| 5 | 12.1 | 1、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定之资格条件。须提供的证明材料有： 1.1提供有效合格的具有统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人提供身份证明文件; 1.2财务状况报告：提供2024年度经审计的完整财务报告或磋商日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表）； 1.3税收缴纳证明：提供2025年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 1.4社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 1.5具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明; 1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 2.特定资格条件 2.1信用查询：供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； 2.2授权委托书：法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时,只需提供法定代表人身份证；被授权人参加磋商时，须提供磋商前三个月至少一个月的基本养老保险参保缴费证明）; 2.3供应商须提供合法有效的计量认证证书（CMA）及附符合响应采购包采购要求批准检测范围及限制要求的附表（检测范围能力必须全部符合该采购包项目要求并进行标记）； 2.4不接受从事承检产（商）品生产、经营活动的企业实验室参与磋商，供应商须提供书面声明； 2.5不接受联合体磋商。 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购包3、采购包4专门面向中小企业采购，供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，采购包3、采购包4须提供的证明材料有： 3.1中小企业声明函（工程、服务）或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。 备注：上述资格证明文件为必备资格，资格证明文件须加盖供应商鲜公章，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，按无效磋商处理。 |
| 6 | 14.1 | 磋商有效期、授权有效期:从递交磋商响应文件的截止之日起 90 日历天。 |
| 7 | 15.1 | 正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 电子版（U盘）：壹份（文件命名为供应商名称）。 电子版包括：word版磋商响应文件 |
| 8 | 16.1 | 磋商响应文件的密封和标记： 密封包装方式： 供应商应将磋商响应文件正本、所有的副本、电子版本分别单独密封在封袋中（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。 外层包装请按以下要求标记： （1）供应商的全称； （2）磋商项目名称、项目编号； （3）正本、副本、电子版本等信息。 |
| 9 | 17.1 | 磋商响应文件递交截止时间：详见磋商公告 磋商响应文件递交地址：详见磋商公告 磋商响应文件接收人：陕西正翼项目管理咨询有限公司 |
| 10 | 20.1 | 磋商时间：详见磋商公告 磋商地点：详见磋商公告。 |
| 11 | 23.1 | 评审方法：综合评分法（详见第五章） |
| 12 | 28.1 | 代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定执行。 各采购包代理服务费定额收取标准如下： 采购包1：4500.00元 采购包2：3000.00元 采购包3：3750.00元 采购包4：3750.00元 收款账户如下： 收款单位：陕西正翼项目管理咨询有限公司西安分公司 ；开户银行：中国光大银行股份有限公司西安经济技术开发区支行；银行账号：78680188000360910 |
| 13 | 30 | 履约保证金: 不要求提供。 要求提供，金额为本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。 |
| 14 | 分包 | 未经甲方许可，乙方不得将项目内容擅自以任何形式进行分包。 |
| 15 | 踏勘 现场 | 自行踏勘：不统一组织，供应商可根据实际情况自行踏勘；踏勘的相关费用及安全由供应商自行承担。 组织踏勘： |
| 16 | 同义 词语 | 构成磋商文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”、“和“供应商”、“承包人”，在招标磋商阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |
| 17 | 信用记录查询说明 | 1.依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，采购人、采购代理机构对各供应商信用记录情况进行查询甄别，并对查询结果以网站截图纸质版或网站截图电子版形式予以留存。 2.查询截止时间：响应文件递交截止时间后2小时内网站查询，若查询结果不符合要求，按无效响应处理。 3.在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。 4.供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。 |
| 18 | 其他 | 1.磋商保证金：无。 2.本项目采购标的所属行业为其它未列明行业。 3.事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。 4.根据本项目监管机构出具的审批手续资料，本次招标每采购包符合实质性磋商响应条件的供应商最终为2家时，磋商评审继续进行并推荐第一、第二成交候选人；每采购包符合实质性磋商响应条件的供应商最终为1家时，变更为单一来源采购方式。 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次磋商所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2.采购代理机构及合格的供应商

2.1采购代理机构

实施本次招标的采购代理机构为陕西正翼项目管理咨询有限公司。

2.2合格的供应商：

2.2.1供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表。

2.2.2供应商不得存在下列情形之一：

2.2.2.1为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.2.2.2为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

2.2.2.3与本项目采购代理机构同为一个法定代表人的；

2.2.2.4被责令停业的；

2.2.2.5被暂停或取消磋商资格的；

2.2.2.6财产被接管或冻结的；

2.2.2.7在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

2.2.2.8与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

2.2.2.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目磋商或者未划分标段的同一磋商项目磋商。

2.2.2.10受到刑事处罚，或者受到责令停产停业、在三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录；

2.2.2.11两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其磋商响应文件作为无效处理；

2.2.2.12法律法规及相关行政规范性文件规定的其他情形。

2.2.3关联企业磋商限制

2.2.3.1本磋商文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。

2.2.3.2关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得参加同一采购项目磋商。一经发现，将导致磋商同时被拒绝。

2.2.4关系企业磋商限制

总公司、分公司不能以不同的供应商身份参加同一采购项目磋商。

2.2.5本项目不接受联合体磋商。

如果在磋商文件中接受联合体磋商（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同磋商响应文件一并递交磋商响应文件接收人。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（同一包）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（同一包）磋商，否则按无效磋商处理。

2.2.6磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

3.磋商标的物的合格性和合法性

3.1磋商标的物应满足磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4.磋商响应文件内容的真实性

4.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的磋商资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5.磋商过程的监督和管理

5.1同级政府采购监督管理部门和有关部门依法履行对磋商过程的监督管理职责。

二.磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。未按磋商文件要求提供的磋商响应文件和资料可能导致磋商被拒绝。

6.3供应商必须从采购代理机构获取磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

6.4供应商应仔细阅读磋商文件，对磋商文件中有疑义或异议的部分及时函告，否则视为同意磋商文件的一切条款和要求，并承担法律责任。

6.5本磋商文件的解释权归陕西正翼项目管理咨询有限公司，如发现磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.磋商文件的修改和澄清

7.1在磋商响应文件递交截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

7.2采购代理机构如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3已经获取磋商文件的供应商对磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期3日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有供应商。

三.磋商响应文件的编制

8.磋商语言、磋商货币、计量单位

8.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。磋商响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，由此带来的一切影响后果自负。

8.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效磋商处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

8.3磋商报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

8.4磋商资料中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

9.磋商响应文件的构成

9.1供应商提交的磋商响应文件应包括磋商文件第六章“磋商响应文件格式”所要求的所有内容：

9.2如果在磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商响应方案，否则，其将按无效磋商处理。

10.磋商响应文件格式

10.1供应商应按照磋商文件中第六章所提供的格式和要求制作磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺（如有）及价格。

10.2按磋商文件第六章提供的格式和要求编写其磋商响应文件，否则按无效磋商处理。

11.磋商报价

11.1磋商报价是供应商为完成本项目要求的全部服务（含为完成服务提供的货物）内容最终价格的体现。

11.2报价以人民币报价。供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的货物、服务且验收合格的所有费用。对本文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入磋商总报价。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。

11.3磋商报价：精确到小数点后二位。

11.4凡因对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由供应商自行承担。

12.证明供应商合格的资格证明文件

12.1供应商应按照磋商文件“供应商须知前附表”的要求，在磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，将按无效磋商处理。

13.证明标的物的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应在磋商响应文件中提供标的物满足磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商，与磋商文件要求有重大偏离（评审中进行扣分的除外）的磋商，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将被作无效磋商处理。

14.磋商有效期

14.1磋商有效期、授权有效期：从递交磋商响应文件的截止之日起 90 个日历天。磋商有效期不满足磋商文件要求的磋商，将被视为非响应性磋商而予以拒绝，将按无效磋商处理。

14.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。

15.磋商响应文件的式样、签署和装订

15.1供应商应按照“供应商须知前附表”的要求,递交规定数量及要求的正本、副本及电子版文件。磋商响应文件的副本、电子版须和正本保持一致。如果发生正本与副本或电子版不一致的情况，以正本为准。

15.2磋商响应文件须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水书写,清楚地标明“正本”、“副本”字样，各自装订成册，并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字或盖章（磋商文件要求磋商响应文件中法定代表人签字处必须由法定代表人签署，要求授权代表签字处必须由授权代表签署）。若由授权代表签署，须按磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”原件附在磋商响应文件中。

15.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字或加盖公章方有效。

15.4供应商名称应填写全称并加盖公章，磋商响应文件须加盖骑缝章。

15.5因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.6磋商响应文件的装订

15.6.1建议供应商双面打印磋商响应文件。

15.6.2供应商应采用胶装等牢固的装订方式，不得采用活页夹或可随时拆换的方式装订，不得有零散页。若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。

15.6.3由于装订原因造成磋商响应文件的散落、丢失等，责任供应商自负。

四.磋商响应文件的递交

16.磋商响应文件的密封和标记

16.1供应商应将磋商响应文件正本、所有副本、电子版分别密封装在单独封袋中，共三个封袋。封袋不得破损，否则不予接收。

16.2外层包装请按以下要求标记：

16.2.1供应商的全称；

16.2.2磋商项目名称、项目编号；

16.2.3正本/副本/电子版等信息。

16.3如果供应商未对磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

17．磋商响应文件的递交

17.1供应商应按磋商文件中规定的时间和地点，在磋商截止时间前将全部磋商文件和磋商资料递交至采购代理机构文件接收人。

17.2磋商响应文件接收人在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责对磋商响应文件和磋商资料的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

17.3本次磋商不接受邮寄或速递或快递的磋商响应文件；

17.4无论供应商中标与否，其磋商响应文件恕不退还。

18．迟交的磋商响应文件

逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，为无效磋商响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

19．磋商的修改与撤回

19.1供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

19.2供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本章第15条、16条、17条的规定编制、密封、标记和递交。

19.3在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

五.磋商与评审

20.磋商

20.1采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商。采购单位代表、供应商代表及有关工作人员参加。

20.2采购代理机构当众宣读供应商名称、磋商响应文件正本/副本/电子版的份数、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。《中华人民共和国政府采购法》第三十八条和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53号及文件等规定，不在每轮磋商结束时公开供应商的报价。

20.3采购代理机构将做磋商记录，存档备查。

21．评审组织及评审原则

21.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号等规定，依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于成员总数的三分之二。采购人或者采购代理机构负责核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。磋商小组按照磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

21.2磋商文件和磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。供应商不得在磋商后使用任何方式对磋商响应文件的实质性内容做任何更改。

21.3在评审期间，对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组全体专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

21.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其磋商响应文件按最大风险进行评审。

21.5磋商过程中的实质性变动：

21.5.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.5.2对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

21.6磋商响应文件的初审（含资格性审查和符合性审查）

21.6.1采购人应当依法对供应商的资格进行审查；评审小组应当对符合资格的供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

21.6.2计算错误将按以下方法更正：①磋商响应文件中磋商一览表（磋商报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表（磋商报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件21.3条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不同意以上修正的，其磋商无效。

21.6.3在详细评审前，根据本须知第21.6.4条的规定，评审小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离，这些偏离不允许在开标后修正。但允许修改不构成重大偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

21.6.4实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成未实质性响应，按无效响应处理：

21.6.4.1没有按照磋商文件要求提供的磋商响应文件或磋商响应文件构成有重大缺项；

21.6.4.2磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

21.6.4.3资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

21.6.4.4磋商响应文件无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

21.6.4.5无磋商有效期或有效期不满足磋商文件要求的；

21.6.4.6供应商在同一份磋商响应文件中，有两个或多个报价的；

21.6.4.7存在有重大缺漏项（评审中进行扣分的除外）的；

21.6.4.8供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效响应处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

21.6.4.9磋商响应文件名称与本项目名称不一致的；

21.6.4.10磋商总报价低于成本或者高于磋商文件公布的采购预算的。

21.7磋商响应文件的详细评审

21.7.1评审小组将按照本须知第21.6.4条规定，只对确定为实质性响应磋商文件要求的磋商进行详细评审。评审时，评审小组各成员应当独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

21.7.2详细评审按照第五章“评审方法”的方法进行评审。

21.8成交候选人的确定

21.8.1磋商小组完成评审后，向采购人提交书面磋商结果报告，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

22．评审过程的保密

22.1磋商小组全体成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

22.2在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组和采购人及采购代理机构施加任何影响，应取消其磋商资格。

23．评审方法

23.1按照关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号的规定，本次评审采用综合评分法，供应商在全部满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推荐一至三名成交候选供应商。

24．评审程序

24.1按照初审（含资格性审查和符合性审查）、澄清有关问题、分别磋商、二次报价（最终报价）、详细评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审、在上一步评审中供应商被按无效磋商处理的或被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

六.成交、通知与签约

25．成交程序

25.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐1-3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由磋商小组全体成员签字确认。

25.2采购人根据评标报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

25.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

25.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交人。

25.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26．成交与落标通知

26.1采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

26.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者向成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27. 成交合同的签订

27.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商的磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商的磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

27.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 招标代理服务费

本项目收取代理服务费

代理服务费用收取对象：中标/成交供应商

代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件规定执行。

各采购包代理服务费定额收取标准如下：

采购包1：4500.00元

采购包2：3000.00元

采购包3：3750.00元

采购包4：3750.00元

- 收款账户如下： 收款单位：陕西正翼项目管理咨询有限公司西安分公司 ；开户银行：中国光大银行股份有限公司西安经济技术开发区支行；银行账号：78680188000360910

- 29.磋商保证金:本项目不收取磋商保证金。

30.履约保证金

☑不要求提供

□要求提供，金额为本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。

31.其他

31.1磋商步骤为：第一次报价（磋商响应文件的报价）---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。

31.2 按照供应商须知前附表第18.4款规定执行。

31.3当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

31.4成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。

32.质疑与质疑答复

32.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见磋商公告），谢绝邮寄。

32.2质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

32.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.4法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.5质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

32.6质疑答复

采购人或招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

32.7供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

33.信用担保

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

附件1

“政采贷”业务介绍

政采贷，即政府采购合同融资，是银行机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小企业取得并提供的政府采购合同，按优于一般中小企业贷款的利率直接向申请贷款的中小企业发放贷款的一种新融资方式。政府采购贷特点政采贷以中小企业的政府采购信用和国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会和相关的服务支持。

附件2

陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台操作手册

陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台主要功能为：供应商凭中标项目或成交合同提交融资意向，查看融资申请进度等功能，本操作手册将详细说明这些功能。

1、首页

平台首页主要呈现陕西政府采购信用融资相关政策法规、基本操作流程及供应商帮助内容，供应商企业可由登录注册模块登录平台。

2、登录

陕西政府采购网的中标企业可用手机号注册用户，注册时需要填写企业名称及统一社会信用代码等信息，如下图：

3、注册成功后，凭手机登录平台，如下图，点击首页：

3、点击“可融资项目/合同”，再点击申请贷款：

4、勾选融资意向书：

- 5、页面下拉，输入贷款金额、预计用款周期、可接受利率、贷款资金用途，点击保存，选择办理贷款机构所在地，例如：长安区韦曲街道，然后点击下一步。

- 6、在意向银行列点击提交贷款意向并确定：

7、在申请进度栏即可查看本笔融资进度：

- 第三章  合同条款及格式

合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人信息：西安市市场监督管理局 地址：吉祥路181号 项目名称：生态环境和安全相关产品质量监督抽查（四次） 资金来源：财政资金，资金已落实 |
| 2 | 项目实施地点：采购方指定地点。 |
| 3 | 服务期限：自合同签订之日起至12月底，分批次完成质量监督抽查。 |
| 4 | 付款： 1.单项最终成交单价在实施期限内不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 2.付款方式和程序： 2.1由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人（附详细清单）。 2.2.付款方式： 2.2.1合同签订后10个工作日内支付合同总价款的60%作为预付款。 2.2.2质量监督抽查工作完成后，由委托方按照工作程序进行验收并以单项最终成交价格为准据实结算，预算金额结算完毕为止。 2.2支付方式：银行转账 |
| 5 | 质量保证： 1、在服务范围内按工作内容和要求制定详细的方案，方案科学、合理、可靠。 2、人员配备合理。有针对本项目的专项服务小组，项目负责人、工作人员分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、工作职责、联系方式等） 3、有各类突发事件的应急预案和措施，有明确具体的承诺。 4、供应商所拟派的工作人员，若在服务期间发生任何伤害，采购人概不负责，由供应商自行处理。 |
| 6 | 项目团队要求： 1.若因不可抗力因素，成交供应商确需更换项目负责人，新更换的项目负责人须与磋商时所承诺的专业、资格等级、技术职称等内容一致或高于原资格条件；同时，要求至少提前7个工作日以书面形式通知采购人，并将拟更换的人员个人资料一并上报，经采购人审核同意后，方可更换。 2.签订合同之前，成交供应商须提供项目组人员一览表，与磋商响应文件的人员一览表进行比对，人员变更须征得采购人同意。 |
| 7 | 保密条款： 1.成交供应商应严格遵守采购人有关保密规定，不得泄漏一切机密； 2.在技术服务期间，成交供应商对接触到的有关采购人商业活动、技术情报和技术资料等文件进行保密。 |
| 8 | 违约责任： 按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 未按合同或磋商文件要求的或者质量不能满足采购人要求的，采购人有权终止合同，并对供应商违约行为进行追究。 供应商的磋商响应文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，磋商响应应履行相应的责任。 |
| 9 | 政府采购合同： 政府采购合同适用《中华人民共和国民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。 采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。 政府采购合同应当采用书面形式。 国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。 中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。 经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 |

生态环境和安全相关产品质量监督抽查项目

合同书

（示范文本）

委托方（甲方）：西安市市场监督管理局

受托方（乙方）：

签订时间：                
  委托方（全称）：  西安市市场监督管理局

受托方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：生态环境和安全相关产品质量监督抽查

2.项目地点：西安市辖区范围内

3.项目内容：为规范市场秩序，加强生态环境和安全相关产品质量管控，计划在2025年进行生态环境和安全相关产品质量监督抽查。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、磋商响应文件、磋商文件、澄清、磋商补充文件（或委托书）；

3. 相关服务建议书（如有）；

4. 附录；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同价款

1.单项最终成交单价（大写）：                 （¥            ）。

2.单项最终成交单价不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

四、付款方式：

1.合同签订后10个工作日内支付合同总价款的60%作为预付款。

2.质量监督抽查工作完成后，由委托方按照工作程序进行验收并以单项最终成交单价为准据实结算，预算金额结算完毕为止。

五、质量保证：

（一）受托方应遵循严谨、准确、客观、公开、公平原则，保证检验报告准确性并对检验质量及检验结果的真实性承担法律责任。

（二）受托方保证按时、准确完成生态环境和安全相关产品质量监督抽查任务；

（三）受托方保证所供服务没有涉及其他权力纠纷。因侵权而产生的一切后果由受托方负责，委托方保留索赔权利；

（四）受托方所提供的服务符合国家现行标准和相应的技术规范，这些标准和技术规范应为合同签订之日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（五）受托方提供的货物、工程、服务等需符合现行的国家、行业、地区、企业质量安全标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，受托方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等负全权责任。

（六）受托方在抽查工作中接受西安市市场监督管理局的监督。抽查工作须保证整体工作质量，按时完成工作计划，配合西安市市场监督管理局、分局实施问题复查和后期处理工作。对西安市市场监督管理局责令整改逾期未改的，西安市市场监督管理局可根据实际情况，终止服务合同，并由受托方承担违约责任。

（七）本项目设定质量保证期，质保期为项目验收完成后3个月，主要内容为项目现场复核、报告复核、技术咨询回应等。

六、安全责任：

受托方应对其工作人员在现场工作期间的一切行为负责，如安全事故责任及因此发生的人身损害赔偿和其它费用由受托方积极申请工伤认定，并在工伤赔偿责任内承担。

七、服务成果

1.受托方于2025年12月10日前，完成车用成品油快速筛查抽查不少于350批次；完成挥发性有机物抽查不少于200批次；完成燃气器具抽查；完成消防产品抽查。

2.受托方于2025年12月20日前，向委托方提交监督抽查汇总表、分析报告、总结报告的纸质版及电子版材料，提交完成后视为合同履约完成。

3.受托方承办生态环境和安全相关产品质量监督抽查工作动员部署会议、阶段小结、监督抽查完成后的总结会议以及项目验收会。

4.本项目设定质量保证期，质保期为项目验收完成后3个月，主要内容为项目现场复核、报告复核、技术咨询回应等。

5.在监督抽查总任务量和总经费不变的情况下，根据工作实际，受托方有权对监督抽查任务项目内容进行适当的调整，其他特殊情况双方协商确定。

八、考核验收：

（一）服务期满后，委托方组织受托方,必要时请有关专家进行考核验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对服务的最终认可。

（二）受托方向委托方提供服务过程中的所有资料,以便需方日后管理和维护。

（三）验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

九、保密要求：

（一）未经委托方同意，受托方不得向第三方扩散、转让受托方该项目中的所有中间抽查数据和总结报告；

（二）双方应妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密。未经对方许可，不得利用知悉的对方资料和总结报告为自己或第三方谋取利益。

（三）在合同有效期内，受托方在合同义务下所完成的需提交给委托方的全部成果（包括知识产权）全部归委托方所有。

十、违约责任：

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，委托方应当将受托方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，委托方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求受托方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对受托方的违法行为进行相应的处罚。

（三）在本合同履行过程中，双方因违约或造成对方经济、社会效益等损失的应当赔偿。

（四）委托方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务费的，委托方向受托方偿付本合同总价款5 %的违约金。由于委托方为政府职能部门，双方一致同意因地方政府涉及本合同中对应的抽检产品质量监管规定或有关法律、法规及政策的变化调整、财政支付程序性问题造成的委托方支付延迟的，受托方予以谅解，委托方不必承担违约责任。

（五）受托方提供的服务不符合本项目相关文件和本合同规定的，委托方有权拒绝，并且受托方须向委托方支付本合同总价款5%的违约金。

（六）受托方未能按照本合同约定时间提供服务或完成约定的项目服务内容的，从逾期之日起每日按本合同总价款 0.1 %的数额向委托方支付违约金；逾期 30 日以上的，委托方有权终止合同，由此造成的委托方经济损失由受托方承担。

（七）未经委托方同意，受托方不得擅自将本合同服务转包第三方承担。

（八）双方确定，在本合同有效期内，委托方指定    为委托方项目联系人，受托方指定     为受托方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．保持联络，及时协调有关问题。

2．监督合同的执行。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

十一、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商不一致时，应向需方所在地人民法院提请诉讼。。

十二、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十三、其他

（一）采购文件、响应文件、澄清表（函）、成交通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（二）未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十四、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份,各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。

委托方（公章）                      受托方（公章）

单位名称：                          单位名称：

地    址：                          地  址：

代 理 人：                          代 理 人：

联系电话：                          联系电话：

账    号：

开户银行：

签订日期：                          签订日期：

- 磋商内容及技术要求

- 采购包1

| 参数 性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 项目概况 为规范市场秩序，加强生态环境和安全相关产品质量管控，计划在2025年进行生态环境和安全相关产品质量监督抽查。 - 服务内容及执行标准 包号; 包名称; 包预算 （万元）; 备注. 一; 车用成品油 快速筛查; 30; 不少于350批次. 产品 名称; 执行标准; 检验项目. 车用 汽油; GB 17930—2016等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 研究法辛烷值、硫含量、烯烃含量、芳烃含量、苯含量、氧含量、甲醇含量、密度、蒸汽压等. 车用 柴油; GB 19147-2016等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 十六烷值、十六烷指数、闪点（闭口）、密度、硫含量、多环芳烃含量、凝点、冷滤点等. 三、商务要求 （一）服务期限及地点 1.服务期限：自合同签订之日起至12月底，分批次完成质量监督抽查。 2.服务地点：采购方指定地点。 （二）款项结算 根据采购方工作实际需求进行分批监督抽查。 1.合同签订后10个工作日内支付合同总价款的60%作为预付款。 2.质量监督抽查工作完成后，由委托方按照工作程序进行验收并以单项最终成交价格为准据实结算，预算金额结算完毕为止。 （三）合同实施 1.成交单位应在合同签订后接招标人通知之日起7个日历日内对质量监督抽查工作进行安排、部署、计划。 2.若未能在按照项目实际工作时间完成规定的义务，由此对采购单位造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。 四、其他 （一）验收标准或规范 1.在批次抽检工作完成后，服务商应对实施的效果等进行准确而全面的总结评估，并出具抽检报告。 2.采购人应按照政府采购合同约定的服务内容与标准组织对服务商服务内容进行验收。验收内容包含人员投入情况、实际抽检批次数量、抽检效果以及其他服务内容的履约完成情况。 3.服务商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，主动配合采购方完成验收工作程序。 4.验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）。 （二）违约责任 1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2.未按合同要求提供服务或服务质量不能满足服务要求和标准，采购方有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。 3.服务商如未按合同约定及采购方要求的时间进行监督抽查，每逾期一天应承担合同总价款千分之五的违约金，逾期超过七天，采购方可单方解除本合同，并要求服务商承担合同总价款 5 %的违约金，给采购方造成损失的，还应承担赔偿责任。 （三）采购方的权利及责任 采购方协助服务商负责相关组织协调工作。所有监督抽查工作必须严格遵守国家及省级法律法规及相关管理规定。 （四）服务商的权利及责任 服务商按照采购方要求，负责监督抽查具体实施工作。 （五）保密约定 1.服务商应对监督抽查对象的信息资料或其他文件或信息的内容保守秘密，未经采购方书面事先同意，不得向任何第三方披露。 2.除非得到采购方的书面许可，服务商不得将服务内容及服务过程中获得的监督抽查对象相关资料向任何第三方泄露。 3.本保密义务应在服务期满、解除或终止后仍然有效。 （六）合同的解除 1.有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除： （1）服务商延迟完成项目超过 30 天； （2）服务商提供的服务内容不符合招标文件规定或不合格的或本项目不能通过验收的； （3）采购方延迟付款超过 60 天； （4）任何一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 15 日内未能对其行为作出补救； （5）任何一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形。 2.在服务商违约的情况下，采购方报告政府采购管理部门后，有权终止合同，并依法向服务商进行索赔实际损失(包括但不限于维权所支出的律师费、诉讼费、交通费等)。 （七）不可抗力 1.如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水等情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 20 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。 2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的延迟履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。 3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。如果不可抗力事件的影响持续超过 90 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。 |

- 采购包2

| 参数 性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 项目概况 为规范市场秩序，加强生态环境和安全相关产品质量管控，计划在2025年进行生态环境和安全相关产品质量监督抽查。 - 服务内容及执行标准 包号; 包名称; 包预算 （万元）; 备注. 二; 挥发性有机物; 20; 不少于200批次. 产品名称; 执行标准; 检验项目. 木器涂料; GB 18581-2020 GB/T 38597-2020 及现行有效的企业标准、团体标准、 地方标准及产品明示质量要求; VOC 含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、苯系物总和含量（水性）、苯含量（溶剂型）、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量（溶剂型）、乙二醇醚及醚酯总和含量. 内墙涂料; GB 18582-2020 GB/T 9755-2024 GB/T 38597-2020等现行有效的企业标准、团体标准、 地方标准及产品明示质量 要求; VOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、低温稳定性、干燥时间、对比率、耐碱性、耐洗刷性. 外墙涂料; GB 18582-2020 GB/T 9755-2024 GB/T 38597-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; VOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、低温稳定性、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、对比率、涂层耐温变性. 建筑质感涂料; GB 18582-2020 GB/T 38597-2020 等现行有 效的企业标准、团体标准、 地方标准及产品明示质量要求; VOC 含量、甲醛含量、苯系物总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）. 地坪涂料; GB 38468-2019 GB/T 38597-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 挥发性有机化合物（VOC）含量、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和（水性）、苯（溶剂型、无溶剂型）、甲苯、乙苯和二甲苯总和（溶剂型、无溶剂型）、可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）、乙二醇醚及醚酯总和、甲醛（水性）/游离甲醛. 防水涂料; JC 1066-2008 GB/T 38597-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 挥发性有机化合物（VOC）、游离甲醛（水性）、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、可溶性重金属（铅、铬、镉、汞）、苯（反应型、溶剂型）、甲苯+乙苯+二甲苯（反应型、溶剂型）. 溶剂型工业涂料; GB 30981-2020 GB/T 38597-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; VOC含量、苯含量（溶剂型涂料）、甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量（溶剂型涂料）、乙二醇醚及醚酯总和含量、重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）. 水性工业涂料; GB 30981-2020 GB/T 38597-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; VOC含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）. 胶粘剂; GB 33372-2020 GB 18583-2008 GB 30982-2014 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、甲苯二异氰酸酯、总挥发性有机物. 油墨; GB 38507-2020 GB/T 26461-2011 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 可挥发性有机化合物(VOCs)含量、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、颜色、细度、粘度、着色力、附着牢度、耐光、耐热性. 清洗剂; GB 38508-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; VOC含量、甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和. 三、商务要求 （一）服务期限及地点 1.服务期限：自合同签订之日起至12月底，分批次完成质量监督抽查。 2.服务地点：采购方指定地点。 （二）款项结算 根据采购方工作实际需求进行分批监督抽查。 1.合同签订后10个工作日内支付合同总价款的60%作为预付款。 2.质量监督抽查工作完成后，由委托方按照工作程序进行验收并以单项最终成交价格为准据实结算，预算金额结算完毕为止。 （三）合同实施 1.成交单位应在合同签订后接招标人通知之日起7个日历日内对质量监督抽查工作进行安排、部署、计划。 2.若未能在按照项目实际工作时间完成规定的义务，由此对采购单位造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。 四、其他 （一）验收标准或规范 1.在批次抽检工作完成后，服务商应对实施的效果等进行准确而全面的总结评估，并出具抽检报告。 2.采购人应按照政府采购合同约定的服务内容与标准组织对服务商服务内容进行验收。验收内容包含人员投入情况、实际抽检批次数量、抽检效果以及其他服务内容的履约完成情况。 3.服务商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，主动配合采购方完成验收工作程序。 4.验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）。 （二）违约责任 1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2.未按合同要求提供服务或服务质量不能满足服务要求和标准，采购方有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。 3.服务商如未按合同约定及采购方要求的时间进行监督抽查，每逾期一天应承担合同总价款千分之五的违约金，逾期超过七天，采购方可单方解除本合同，并要求服务商承担合同总价款 5 %的违约金，给采购方造成损失的，还应承担赔偿责任。 （三）采购方的权利及责任 采购方协助服务商负责相关组织协调工作。所有监督抽查工作必须严格遵守国家及省级法律法规及相关管理规定。 （四）服务商的权利及责任 服务商按照采购方要求，负责监督抽查具体实施工作。 （五）保密约定 1.服务商应对监督抽查对象的信息资料或其他文件或信息的内容保守秘密，未经采购方书面事先同意，不得向任何第三方披露。 2.除非得到采购方的书面许可，服务商不得将服务内容及服务过程中获得的监督抽查对象相关资料向任何第三方泄露。 3.本保密义务应在服务期满、解除或终止后仍然有效。 （六）合同的解除 1.有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除： （1）服务商延迟完成项目超过 30 天； （2）服务商提供的服务内容不符合招标文件规定或不合格的或本项目不能通过验收的； （3）采购方延迟付款超过 60 天； （4）任何一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 15 日内未能对其行为作出补救； （5）任何一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形。 2.在服务商违约的情况下，采购方报告政府采购管理部门后，有权终止合同，并依法向服务商进行索赔实际损失(包括但不限于维权所支出的律师费、诉讼费、交通费等)。 （七）不可抗力 1.如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水等情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 20 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。 2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的延迟履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。 3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。如果不可抗力事件的影响持续超过 90 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。 |

- 采购包3：

| 参数 性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 项目概况 为规范市场秩序，加强生态环境和安全相关产品质量管控，计划在2025年进行生态环境和安全相关产品质量监督抽查。 - 服务内容及执行标准 包号; 包名称; 包预算 （万元）; 备注. 三; 燃气器具; 25. 产品名 称; 执行标准; 检验项目. 家用燃气快速热水器; GB 6932-2015 GB 20665—2015等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 燃气系统气密性、燃烧工况—无风状态（火焰稳定性、燃烧噪声、熄火噪声、烟气中CO含量）、安全装置（熄火保护装置、烟道堵塞安全装置（强制排气式）、风压过大安全装置（强制排气式）、防干烧安全装置、防止不完全燃烧安全装置（自然排气式））、电气部分（使用交流电源）—电气安全（接地措施、电气强度）、热效率、热水产率. 家用燃气灶; GB 16410-2020 GB 30720—2014等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 气密性、热负荷、燃烧工况（离焰、熄火、回火、燃烧噪声、熄火噪声、干烟气中CO浓度（α=1体积分数））、温升、熄火保护装置、燃气导管、耐热冲击、耐重力冲击、热效率. 燃气采暖热水炉; GB 25034-2020等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 燃气系统密封性、电源运行安全性、 采暖额定热输出、热效率、 额定热负荷时CO含量、工作温度下的电气强度、工作温度下的泄漏电流、接地措施（含低电阻值）. 瓶装液化石油气调压器; GB 35844-2018等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 结构、气密性、调压静特性、耐冲击性、连接接头机械强度、材料. 燃气泄露报警器; GB 15322.1-2019、 GB 15322.2-2019、 GB 15322.3-2019等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 工业及商业用途点型可燃气体探测器：标志、报警动作值、报警重复性、跌落试验、绝缘电阻、电气强度、方位试验 家用可燃气体探测器：标志、报警动作值、报警重复性、跌落试验、绝缘电阻、电气强度、方位试验 工业及商业用途便携式可燃气体探测器：标志、报警动作值、报警重复性、跌落试验、方位试验. 商用燃气灶; GB 35848-2024等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 通用结构、燃气系统零部件、燃气系统密封性、热负荷准确度、燃烧工况（运行噪声、熄火噪声、干烟气中CO（α=1）含量）、熄火保护装置、能源合理利用、电气性能. 电磁式燃气紧急切断阀; GB 44016—2024等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 气密性、紧急切断性能、电气安全性、承压件强度. 管道燃气自闭阀; CJ/T 447-2014等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 气密性、自动关闭性能. 燃气用具连接用软管; GB 41317-2024、GB 44017-2024、GB 44023-2024等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 燃气用具连接用不锈钢波纹软管：气密性、耐压性、弯曲性、耐安装强度 燃气用具连接用金属包覆软管：气密性、内层胶管（拉伸强度、拉断伸长率）、耐压性、耐安装强度. 户外燃气燃烧器具; GB/T 38522-2020等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 燃烧工况（火焰传递、火焰状态、运行噪声、熄火噪声）、点火器性能、表面温升、燃具稳定性、小气瓶燃具的特殊要求（气密性、燃气通路的耐压、过压切断装置）. 三、商务要求 （一）服务期限及地点 1.服务期限：自合同签订之日起至12月底，分批次完成质量监督抽查。 2.服务地点：采购方指定地点。 （二）款项结算 根据采购方工作实际需求进行分批监督抽查。 1.合同签订后10个工作日内支付合同总价款的60%作为预付款。 2.质量监督抽查工作完成后，由委托方按照工作程序进行验收并以单项最终成交价格为准据实结算，预算金额结算完毕为止。 （三）合同实施 1.成交单位应在合同签订后接招标人通知之日起7个日历日内对质量监督抽查工作进行安排、部署、计划。 2.若未能在按照项目实际工作时间完成规定的义务，由此对采购单位造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。 四、其他 （一）验收标准或规范 1.在批次抽检工作完成后，服务商应对实施的效果等进行准确而全面的总结评估，并出具抽检报告。 2.采购人应按照政府采购合同约定的服务内容与标准组织对服务商服务内容进行验收。验收内容包含人员投入情况、实际抽检批次数量、抽检效果以及其他服务内容的履约完成情况。 3.服务商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，主动配合采购方完成验收工作程序。 4.验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）。 （二）违约责任 1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2.未按合同要求提供服务或服务质量不能满足服务要求和标准，采购方有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。 3.服务商如未按合同约定及采购方要求的时间进行监督抽查，每逾期一天应承担合同总价款千分之五的违约金，逾期超过七天，采购方可单方解除本合同，并要求服务商承担合同总价款 5 %的违约金，给采购方造成损失的，还应承担赔偿责任。 （三）采购方的权利及责任 采购方协助服务商负责相关组织协调工作。所有监督抽查工作必须严格遵守国家及省级法律法规及相关管理规定。 （四）服务商的权利及责任 服务商按照采购方要求，负责监督抽查具体实施工作。 （五）保密约定 1.服务商应对监督抽查对象的信息资料或其他文件或信息的内容保守秘密，未经采购方书面事先同意，不得向任何第三方披露。 2.除非得到采购方的书面许可，服务商不得将服务内容及服务过程中获得的监督抽查对象相关资料向任何第三方泄露。 3.本保密义务应在服务期满、解除或终止后仍然有效。 （六）合同的解除 1.有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除： （1）服务商延迟完成项目超过 30 天； （2）服务商提供的服务内容不符合招标文件规定或不合格的或本项目不能通过验收的； （3）采购方延迟付款超过 60 天； （4）任何一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 15 日内未能对其行为作出补救； （5）任何一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形。 2.在服务商违约的情况下，采购方报告政府采购管理部门后，有权终止合同，并依法向服务商进行索赔实际损失(包括但不限于维权所支出的律师费、诉讼费、交通费等)。 （七）不可抗力 1.如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水等情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 20 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。 2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的延迟履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。 3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。如果不可抗力事件的影响持续超过 90 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。 |

- 采购包4：

| 参数 性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 项目概况 为规范市场秩序，加强生态环境和安全相关产品质量管控，计划在2025年进行生态环境和安全相关产品质量监督抽查。 - 服务内容及执行标准 包号; 包名称; 包预算 （万元）; 备注. 四; 消防产品; 25. 产品名 称; 执行标准; 检验项目. 手提式干粉灭火器; GB 4351-2023等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 充装要求、20℃喷射性能、灭火器开启力、保险装置、低压瓶体爆破性能、瓶体水压试验、灭火器阀门组件试验（提压把的长度、厚度、宽度）、压力指示器外观检查、干粉灭火剂主要成分. 消防水带; GB 6246-2011等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 附着强度试验、扯断伸长率和扯断强度、热空气老化试验、内径测量、长度测量、水压试验与爆破试验、单位长度质量检查、延伸率、膨胀率及扭转方向试验. 室内消火栓; GB 3445-2018等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 水压强度、密封性能. 防火门; GB 12955-2008等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 钢材-材质-冷轧钢材尺寸、钢材-材质-热轧钢材尺寸、人造板-含水率、钢材-材料厚度、防火插销、盖缝板、门扇质量、门扇高度、门扇宽度、门扇厚度、门框内裁口高度、门框内裁口宽度、门框侧壁宽度、门扇两对角线长度差、门扇扭曲度、门扇宽度（高度）方向弯曲度、门扇内裁口两对角线长度差、门扇与门框的搭接尺寸、门扇与门框的配合活动间隙、门扇与门框的贴合面间隙、门的开面上门框与门扇的平面高低差、灵活性、启闭灵活性、门扇开启力、耐火性能. 防火玻璃; GB 15763.1-2009等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 耐热性能、耐寒性能、耐火性能、可见光透射比. 防火窗; GB 16809-2008等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 防火窗的尺寸偏差、活动窗扇的尺寸偏差、活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差、窗扇扭曲度、窗扇关闭可靠性、窗扇自动关闭时间、耐火性能. 消防水枪; GB 8181-2005等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 操作力矩测定、密封性能、耐水压强度试验、跌落试验、盐雾试验. 消防应急灯具; GB 17945-2010等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、充、放电耐久试验、绝缘电阻试验、接地电阻试验、耐压试验、抗冲击试验、色温、光通量. 消防软管卷盘; GB 15090-2005等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 喷射试验、密封试验、耐压试验、软管性能试验. 灭火毯; XF 1205-2014等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 尺寸检查、毯面的干态断裂强力、手持件和包边材料阻燃性能、拉力试验. 过滤式消防自救器; GB 21976.7-2012等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 结构检查、佩戴质量测定、材料试验-金属材料表面质量、材料试验-塑料材料老化性能、视野试验、连接强度试验、标志. 防火排烟阀门; GB 15930-2007等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 环境温度下的漏风量、耐火性能. 报警器; GB 20517-2006等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求; 重复性试验、方位试验、一致性试验、气流试验、高温试验、环境光线试验. 三、商务要求 （一）服务期限及地点 1.服务期限：自合同签订之日起至12月底，分批次完成质量监督抽查。 2.服务地点：采购方指定地点。 （二）款项结算 根据采购方工作实际需求进行分批监督抽查。 1.合同签订后10个工作日内支付合同总价款的60%作为预付款。 2.质量监督抽查工作完成后，由委托方按照工作程序进行验收并以单项最终成交价格为准据实结算，预算金额结算完毕为止。 （三）合同实施 1.成交单位应在合同签订后接招标人通知之日起7个日历日内对质量监督抽查工作进行安排、部署、计划。 2.若未能在按照项目实际工作时间完成规定的义务，由此对采购单位造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。 四、其他 （一）验收标准或规范 1.在批次抽检工作完成后，服务商应对实施的效果等进行准确而全面的总结评估，并出具抽检报告。 2.采购人应按照政府采购合同约定的服务内容与标准组织对服务商服务内容进行验收。验收内容包含人员投入情况、实际抽检批次数量、抽检效果以及其他服务内容的履约完成情况。 3.服务商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，主动配合采购方完成验收工作程序。 4.验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）。 （二）违约责任 1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2.未按合同要求提供服务或服务质量不能满足服务要求和标准，采购方有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。 3.服务商如未按合同约定及采购方要求的时间进行监督抽查，每逾期一天应承担合同总价款千分之五的违约金，逾期超过七天，采购方可单方解除本合同，并要求服务商承担合同总价款 5 %的违约金，给采购方造成损失的，还应承担赔偿责任。 （三）采购方的权利及责任 采购方协助服务商负责相关组织协调工作。所有监督抽查工作必须严格遵守国家及省级法律法规及相关管理规定。 （四）服务商的权利及责任 服务商按照采购方要求，负责监督抽查具体实施工作。 （五）保密约定 1.服务商应对监督抽查对象的信息资料或其他文件或信息的内容保守秘密，未经采购方书面事先同意，不得向任何第三方披露。 2.除非得到采购方的书面许可，服务商不得将服务内容及服务过程中获得的监督抽查对象相关资料向任何第三方泄露。 3.本保密义务应在服务期满、解除或终止后仍然有效。 （六）合同的解除 1.有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除： （1）服务商延迟完成项目超过 30 天； （2）服务商提供的服务内容不符合招标文件规定或不合格的或本项目不能通过验收的； （3）采购方延迟付款超过 60 天； （4）任何一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 15 日内未能对其行为作出补救； （5）任何一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形。 2.在服务商违约的情况下，采购方报告政府采购管理部门后，有权终止合同，并依法向服务商进行索赔实际损失(包括但不限于维权所支出的律师费、诉讼费、交通费等)。 （七）不可抗力 1.如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水等情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 20 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。 2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的延迟履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。 3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。如果不可抗力事件的影响持续超过 90 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。 |

- 第五章  评审方法

一．评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价（最终报价）、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

1、初审：资格性审查和符合性审查

1.1资格审查：

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。须提供的证明材料有： |
| 1.1 | 提供有效合格的具有统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人提供身份证明文件; |
| 1.2 | 财务状况报告：提供2024年度经审计的完整财务报告或磋商日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表）； |
| 1.3 | 税收缴纳证明：提供2025年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 1.4 | 社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| 1.5 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明; |
| 1.6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 2 | 特定资格条件，需要提供的资料有： |
| 2.1 | 供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； |
| 2.2 | 授权委托书：法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时,只需提供法定代表人身份证；被授权人参加磋商时，须提供磋商前三个月至少一个月的基本养老保险参保缴费证明）； |
| 2.3 | 供应商须提供合法有效的计量认证证书（CMA）及附符合响应采购包采购要求批准检测范围及限制要求的附表（检测范围能力必须全部符合该采购包项目要求并进行标记）； |
| 2.4 | 不接受从事承检产（商）品生产、经营活动的企业实验室参与磋商，供应商须提供书面声明； |
| 2.5 | 不接受联合体磋商； |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购包3、采购包4专门面向中小企业采购，供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，采购包3、采购包4须提供的证明材料有： |
| 3.1 | 中小企业声明函（工程、服务）或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。 |

1.2符合性审查：

| 序号 | 审查内容 | 审查细则 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 磋商响应文件完整性 | 磋商响应文件构成无重大缺项（详细评审除外），按照磋商文件要求的格式编写磋商响应文件； |
|  | 磋商响应文件报价 | 报价唯一，且没有低于成本价或高于采购预算的； |
|  | 磋商响应文件有效性 | 磋商响应文件的签署、盖章符合磋商文件要求，供应商递交的磋商响应文件与本项目名称一致； |
|  | 磋商有效期、授权有效期 | 文件递交截止之日起90日历日； |
|  | 磋商响应文件响应性 | 服务期限响应磋商文件要求； |
|  | 其他 | 无磋商文件中规定的无效情形。 |

- 综合评估打分：

2.1澄清有关问题：对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.2磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

2.3详细评审（总分100分）

| 类别 | 总分 | 评标因素 | 分项 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 采购包1、采购包2对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 采购包3、采购包4报价评审不进行价格扣除。 | 10分 |
| 详细 评审 | 90分 | 业绩： 区间分值：0-10分 评审标准细化及量化内容： 供应商提供2022年起承担过本采购包部分或全部同种产品质量监督抽查业绩，每提供1个得2分，最高10分。 备注：业绩证明材料仅包含；1.加盖公章的相关行政部门的监督抽查（抽查检验）文件复印件；2.相关行政部门委托的监督抽查（抽查检验）合同；以上两种证明材料任意提供一种即可，其他材料不予认可。 | 10分 |
|  |  | 项目理解及现状分析： 区间分值：0-5分 供应商提供针对整体目标的项目理解及现状分析。 评审标准细化内容： ①对项目的理解②现状情况分析。 评审标准： 1.完整性：项目理解及现状分析详细全面，符合项目采购要求； 2.可实施性：项目理解及现状分析切合本项目实际情况，方案全面、实施步骤清晰、合理； 3.针对性：项目理解及现状分析能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 评审标准量化内容： 1.总体目标清晰，掌握市场生产、销售主体分布情况，工作流程明确合理，完全符合国家及省市相关规定的得5分； 2.总体目标清晰，掌握市场部分生产、销售主体分布情况，工作流程明确，符合国家及省市相关规定的得4分； 3.总体目标较为清晰，工作流程较为明确，符合国家及省市相关规定的得3分； 4.总体目标基本清晰，工作流程基本明确，基本符合国家及省市相关规定的得2分； 5.总体目标不够清晰，工作流程不够明确，基本符合国家及省市相关规定的得1分； 6.未提供或工作流程不符合规定的得0分。 | 5分 |
|  |  | 项目实施方案： 区间分值：0-18分 供应商提供针对本项目的实施方案。 评审标准细化内容： ①工作流程②车辆管理③实验室管理制度④进度计划安排⑤人员组织管理⑥应对突发状况的预防处理措施等方面。 评审标准： 1.完整性：项目实施方案分析详细全面，符合项目采购要求； 2.可实施性：项目实施方案切合本项目实际情况，方案全面、实施步骤清晰、合理； 3.针对性：项目实施方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 评审标准量化内容： 1.每个单项方案内容完整、思路明晰合理、科学、实用、针对性强得3分； 2.每个单项方案内容相对完整、思路相对明晰合理、科学、实用、针对性相对合理得2分； 3.每个单项方案内容不够完整、思路不够明晰合理、针对性相对差弱得1分； 4.未提供相关内容则对应单项方案不得分。 | 18分 |
|  |  | 检测方案： 区间分值：0-18分 供应商提供针对本项目的检测方案。 评审标准细化内容： ①检测规章制度②检验范围③检测内容④检测依据及措施⑤检测工作的重难点分析⑥样品采集⑦样品运输⑧样品管理⑨抽检分离等方面划安排。 评审标准： 1.完整性：检测方案分析详细全面，符合项目采购要求； 2.可实施性：检测方案切合本项目实际情况，方案全面、实施步骤清晰、合理； 3.针对性：检测方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 评审标准量化内容： 1.每一项均有详细且针对性的说明计18分； 2.每缺项一个内容的描述扣2分； 3.以上内容仅有描述但不够完善的，每有一项内容不完善扣1分； 4.未提供相关内容不得分。 | 18分 |
|  |  | 实验室场地： 区间分值：0-5分 评审标准细化及量化内容： 有满足检测工作需要的、独立的、固定的实验室场地，提供相应的证明材料，包括房产证或房屋租赁合同、资产划转文件等，需提供照片。得5分，缺少其中一项，则不得分。 | 5分 |
|  |  | 服务质量保证措施： 区间分值：0-4分 结合本项目实际情况，供应商提供针对本项目的服务质量保证措施。 评审标准细化内容： ①服务质量控制要点②具体服务质量保证措施。 评审标准： 1.完整性：服务质量保证 措施详细全面，符合项目采购要求； 2.可实施性：服务质量保证措施切合本项目实际情况，方案全面、实施步骤清晰、合理； 3.针对性：服务质量保证措施能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 评审标准量化内容： 1.措施详细完整、可行性、针对性强，能高质量的确保项目服务质量，得4分； 2.保障措施相对完整，有一定的可行性及针对性以保证项目质量，得3分； 3.保障措施简略、可行性存在不足，得2分； 4.保障措施存在重大缺漏，几乎不存在可行性，得1分； 5.未提供相关内容不得分。 | 4分 |
|  |  | 拟投入本项目检测的相关设备： 区间分值：0-6分 评审标准细化及量化内容： 从①检测设备数量②先进程度③检测能力进行评审，能够满足检测需求、数量充足、能够满足大批量样品的检测周期需要得6分； 每缺项一个内容的描述扣2分；以上内容仅有描述但不够完善的，每有一项扣1分； 注：以提供仪器设备的发票、设备图片及校准证书等证明材料复印件为准。未提供相关内容不得分。 | 6分 |
|  |  | 车辆配备情况： 区间分值：0-5分 评审标准细化及量化内容：（采购包2、采购包3、采购包4） 供应商拟投入本项目的专用采样车辆中，每具有一辆自有配送车辆得1分，每具有一辆租赁车辆得0.5分，本项满分为5分。 注：自有车辆：需提供车辆行驶证复印件和车辆照片；租赁车辆：需提供车辆租赁合同复印件（租赁期限必须覆盖2025年），车辆行驶证复印件及车辆照片。 评审标准细化及量化内容：（采购包1） 【汽柴油快速筛查项目必须有专业快速筛查车辆（不含普通配送车辆）】，每自有一辆专业车用油品快速筛查车辆得2分，每租赁一辆专业车用油品快速筛查车辆得1分，本项满分为5分。 注：自有车辆：需提供车辆行驶证复印件和车辆照片；租赁车辆：需提供车辆租赁合同复印件（租赁期限必须覆盖2025年），车辆行驶证复印件及车辆照片。 | 5分 |
|  |  | 拟投入本项目人员： 区间分值：0-5分 评审标准细化及量化内容： 根据供应商提供的拟派项目实施服务人员情况进行评审，实验室专业检测分析人员每提供1人得1分（提供相应证书复印件）；外业数据采集人员每提供 1人得1分（提供相应证书证明复印件），本项最高得5分。 | 5分 |
|  |  | 服务响应承诺： 区间分值：0-4分 评审标准细化及量化内容： 承诺自接到采购人通知后 12小时内到达现场采样的，得4 分；承诺自接到采购人通知后24小时内到达现场采样的，得3 分；承诺自接到采购人通知后 36小时内到达现场采样的，得2 分；承诺自接到采购人通知后 48小时内到达现场采样的，得1 分（需提供满足快速响应的资料）。 | 4分 |
|  |  | 安全保障措施： 区间分值：0-5分 针对本项目实际，供应商提供安全保障措施。 评审标准细化内容： ①服务过程中样品安全保证措施②服务过程中人身安全保证措施。 评审标准： 1.完整性：安全保障措施详细全面，符合项目采购要求； 2.可实施性：安全保障措施切合本项目实际情况，方案全面、实施步骤清晰、合理； 3.针对性：安全保障措施能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 评审标准量化内容： 1.措施完整、合理，可操作性强得5分； 2.措施比较完整，可操作性较强得4分； 3.措施基本完整，有一定可操作性得3分； 4.措施简略，可操作性一般得2分； 5.措施不够完整，可操作性差得1分； 6.未提供相关内容不得分。 | 5分 |
|  |  | 合理化建议： 区间分值：0-5分 针对本项目实际需求，供应商向项目组织部门提供实质性的合理化建议。 评审标准细化内容： ①服务需求分析②相关合理化建议。 评审标准： 1.完整性：合理化建议详细全面，符合项目采购要求； 2.可实施性：合理化建议切合本项目实际情况，方案全面、实施步骤清晰、合理； 3.针对性：合理化建议能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 评审标准量化内容： 1.建议内容科学可行，有针对性且内容丰富，得5 分； 2.建议内容较为可行，针对性较强，得4分； 3.建议内容相对可行，针对性相对较强，得3分；4.建议内容基本可行，具有一定的针对性，得2分；5.建议内容存在漏洞，不具备针对性，得1分； 6.未提供相关内容不得分。 | 5分 |
| 说明 | 1、磋商小组各成员独立打分。 2、磋商小组各成员打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前。价格得分仍相等的，按检测方案得分由高到低顺序排序， 4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由磋商小组决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |

- 推荐成交供应商名单：评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价得分由高到低顺序排列。得分且磋商报价相同的，按检测方案得分由高到低顺序排序。

- 根据本项目监管机构出具的审批手续资料，本次招标每采购包符合实质性磋商响应条件的供应商最终为2家时，磋商评审继续进行并推荐第一、第二成交候选人；每采购包符合实质性磋商响应条件的供应商最终为1家时，变更为单一来源采购方式。

三、需要落实的政府采购政策

根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资（2016）53号）对政府采购相关政策落实如下：

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

符合本办法规定的参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（附件6），否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供的《中小企业声明函》必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

2、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

符合本办法的相关规定，磋商小组对小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（见附件8）。磋商小组对监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

5、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件7），并对声明的真实性负责。

磋商小组对供应商提供的残疾人福利性单位的证明文件进行核实后，根据相关规定，对残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

供应商应提供有效证明材料（证明材料须加盖投标供应商红色公章）。（注：节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品；环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

7、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

8、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

9、陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知--陕财办采〔2021〕29号；

10、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

11、《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

12、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

13、其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

注：专门面向中小企业采购的项目不进行政策性扣减。

# 第六章  磋商响应文件格式

磋商响应文件编制说明

1、磋商文件中提供的磋商响应文件格式，起到样式作用，编制磋商响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求。

2、磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

项目编号：ZY2025-ZB-CS1071.1B3

（正本/副本）

生态环境和安全相关产品质量监督抽查（四次）

磋商响应文件

采购包

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

时间：2025年   月   日

目  录

（格式自拟）

一、磋商响应函

致：西安市市场监督管理局/陕西正翼项目管理咨询有限公司

根据贵方（项目名称：                  ）(项目编号：            ）采购包   的磋商文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商  (供应商名称)提交磋商响应文件正本    份、副本    份、电子版    份。

我方承诺如下：

1.磋商报价（大写）：人民币                （¥        元）。（磋商报价为各产品单批次检测费用总和）

2.如果成交，我们根据磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

3.我们已详细阅读和审核全部磋商文件（含修改部分）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意在磋商有效期内（自磋商响应文件递交截止之日起     天），本磋商响应函对我方具有约束力。

5.同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

6.我们同意，如果成交，向陕西正翼项目管理咨询有限公司交纳招标代理服务费。

7.与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

二、法定代表人授权委托书

2.1法定代表人身份证明书

陕西正翼项目管理咨询有限公司：

姓名：      性别：      年龄：      职务：        系              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人参与磋商的此处只附身份证复印件。

供应商名称（公章）:

日期：

2.2授权委托书

致：陕西正翼项目管理咨询有限公司

(供应商名称)    按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。  (法定代表人姓名)  特授权 （被授权人姓名）  代表我公司全权办理针对本次     (项目名称）     （项目编号：    ）采购包   的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自磋商响应文件递交截止之日起    日历天

本授权书于  年  月  日签字生效，特此证明。

| 法定代表人（签字或盖章）： | 被授权人（签字）： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
|  | 所在部门： |

附：法定代表人、被授权人二代身份证双面复印件（被授权人参加磋商时，须提供磋商前三个月的基本养老保险参保缴费证明）

注：法定代表人直接参与磋商无需提供此页

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

三、磋商报价表

3.1磋商一览表

项目名称：

项目编号：

采购包

| 磋商报价（元） | 项目负责人 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价（大写）：人民币 （小写：￥ 元） |  |  |  |
| 备注：1、磋商报价为各产品单批次检测费用总和； - 表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位； - 供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（购样费、检验费等相关一切费用）。 |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

3.2分项报价表

3.2.1分项报价表（一次）

采购包1

| 产品名称 | 执行标准 | 检测项目分项报价 | 各产品单批次检测费用总和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车用 汽油 | GB 17930—2016等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 研究法辛烷值 元；硫含量 元；烯烃含量 元；芳烃含量 元；苯含量 元；氧含量 元；甲醇含量 元；密度 元；蒸汽压 元。 | 元 |
| 车用 柴油 | GB 19147-2016等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 十六烷值 元；十六烷指数 元；闪点（闭口） 元；密度 元；硫含量 元；多环芳烃含量 元；凝点 元；冷滤点 元。 | 元 |
| 总报价（各产品单批次检测费用总和）：大写 （¥： ） 备注：1、磋商一览表所列报价须与分项报价表中“总报价（各产品单批次检测费用总和）”保持一致，否则供应商应承担一切不利后果； 2、表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位； 3、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（购样费、检验费等相关一切费用）。 |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

### 日    期：

采购包2

| 产品名称 | 执行标准 | 检测项目分项报价 | 各产品单批次检测费用总和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木器涂料 | GB 18581-2020 GB/T 38597-2020 及现行有 效的企业标准、团体标准、 地方标准及产品明示质量要求 | VOC 含量 元；甲醛含量 元；总铅含量 元；可溶性重金属含量（镉、铬、汞） 元；苯系物总和含量（水性） 元；苯含量（溶剂型） 元；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量（溶剂型） 元；乙二醇醚及醚酯总和含量 元。 | 元 |
| 内墙涂料 | GB 18582-2020 GB/T 9755-2024 GB/T 38597-2020等现行有 效的企业标准、团体标准、 地方标准及产品明示质量 要求 | VOC 含量 元；甲醛含量 元；苯系物总和含量 元；总铅含量 元；可溶性重金属含量（镉、铬、汞） 元；低温稳定性 元；干燥时间 元；对比率 元；耐碱性 元；耐洗刷性 元。 | 元 |
| 外墙涂料 | GB 18582-2020 GB/T 9755-2024 GB/T 38597-2020 等现行有 效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | VOC 含量 元；甲醛含量 元；苯系物总和含量 元；总铅含量 元；可溶性重金属含量（镉、铬、汞） 元；低温稳定性 元；耐水性 元；耐碱性 元；耐洗刷性 元；对比率 元；涂层耐温变性 元。 | 元 |
| 建筑质感涂料 | GB 18582-2020 GB/T 38597-2020 等现行有 效的企业标准、团体标准、 地方标准及产品明示质量要求 | VOC 含量 元；甲醛含量 元；苯系物总和含量 元；总铅含量 元；可溶性重金属含量（镉、铬、汞） 元。 | 元 |
| 地坪涂料 | GB 38468-2019 GB/T 38597-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 元；苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和（水性） 元；苯（溶剂型、无溶剂型） 元；甲苯、乙苯和二甲苯总和（溶剂型、无溶剂型） 元；可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞） 元；乙二醇醚及醚酯总和 元；甲醛（水性）/游离甲醛 元。 | 元 |
| 防水涂料 | JC 1066-2008 GB/T 38597-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 元；游离甲醛（水性） 元；苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 元；可溶性重金属（铅、铬、镉、汞） 元；苯（反应型、溶剂型） 元；甲苯+乙苯+二甲苯（反应型、溶剂型）。 | 元 |
| 溶剂型工业涂料 | GB 30981-2020 GB/T 38597-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | VOC含量 元；苯含量（溶剂型涂料） 元；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量（溶剂型涂料） 元；乙二醇醚及醚酯总和含量 元；重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） 元。 | 元 |
| 水性工业涂料 | GB 30981-2020 GB/T 38597-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | VOC含量 元；乙二醇醚及醚酯总和含量 元；重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） 元。 | 元 |
| 胶粘剂 | GB 33372-2020 GB 18583-2008 GB 30982-2014 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 游离甲醛 元；苯 元；甲苯+二甲苯 元；甲苯二异氰酸酯 元；总挥发性有机物 元。 | 元 |
| 油墨 | GB 38507-2020 GB/T 26461-2011 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 可挥发性有机化合物(VOCs)含量 元；苯 元；甲苯 元；乙苯 元；二甲苯 元；颜色 元；细度 元；粘度 元；着色力 元；附着牢度 元；耐光 元；耐热性 元。 | 元 |
| 清洗剂 | GB 38508-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | VOC含量 元；甲醛 元；苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 元。 | 元 |
| 总报价（各产品单批次检测费用总和）：大写 （¥： ） 备注：1、磋商一览表所列报价须与分项报价表中“总报价（各产品单批次检测费用总和）”保持一致，否则供应商应承担一切不利后果； 2、表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位； 3、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（购样费、检验费等相关一切费用）。 |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

### 日    期：

采购包3

| 产品名称 | 执行标准 | 检测项目分项报价 | 各产品单批次检测费用总和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家用燃气快速热水器 | GB 6932-2015 GB 20665—2015等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 燃气系统气密性 元；燃烧工况—无风状态（火焰稳定性、燃烧噪声、熄火噪声、烟气中CO含量） 元；安全装置（熄火保护装置、烟道堵塞安全装置（强制排气式） 元；风压过大安全装置（强制排气式) 元；防干烧安全装置 元；防止不完全燃烧安全装置（自然排气式） 元；电气部分（使用交流电源）—电气安全（接地措施、电气强度） 元；热效率 元；热水产率 元。 | 元 |
| 家用燃气灶 | GB 16410-2020 GB 30720—2014等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 气密性 元；热负荷 元；燃烧工况（离焰、熄火、回火、燃烧噪声、熄火噪声、干烟气中CO浓度（α=1体积分数）） 元、温升 元；熄火保护装置 元；燃气导管 元；耐热冲击 元；耐重力冲击 元；热效率 元。 | 元 |
| 燃气采暖热水炉 | GB 25034-2020等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 燃气系统密封性 元；电源运行安全性 元；采暖额定热输出 元、热效率 元、额定热负荷时CO含量 元；工作温度下的电气强度 元；工作温度下的泄漏电流 元；接地措施（含低电阻值） 元。 | 元 |
| 瓶装液化石油气调压器 | GB 35844-2018等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 结构 元；气密性 元；调压静特性 元、耐冲击性 元、连接接头机械强度 元；材料 元。 | 元 |
| 燃气泄露报警器 | GB 15322.1-2019、 GB 15322.2-2019、 GB 15322.3-2019等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器： 标志 元；报警动作值 元；报警重复性 元、跌落试验 元、绝缘电阻 元；电气强度 元；方位试验 元。 家用可燃气体探测器： 标志 元；报警动作值 元；报警重复性 元、跌落试验 元、绝缘电阻 元；电气强度 元；方位试验 元。 工业及商业用途便携式可燃气体探测器： 标志 元；报警动作值 元；报警重复性 元；跌落试验 元；方位试验 元。 | 元 |
| 商用燃气灶 | GB 35848-2024等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 通用结构 元；燃气系统零部件 元；燃气系统密封性 元；热负荷准确度 元；燃烧工况（运行噪声） 元；熄火噪声 元；干烟气中CO（α=1）含量） 元；熄火保护装置 元；能源合理利用 元；电气性能 元。 | 元 |
| 电磁式燃气紧急切断阀 | GB 44016—2024等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 气密性 元；紧急切断性能 元；电气安全性 元；承压件强度 元。 | 元 |
| 管道燃气自闭阀 | CJ/T 447-2014等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 气密性 元；自动关闭性能 元。 | 元 |
| 燃气用具连接用软管 | GB 41317-2024、GB 44017-2024、GB 44023-2024等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管： 气密性 元；耐压性 元；弯曲性 元；耐安装强度 元。 燃气用具连接用金属包覆软管： 气密性 元；内层胶管（拉伸强度、拉断伸长率） 元；耐压性 元；耐安装强度 元。 | 元 |
| 户外燃气燃烧器具 | GB/T 38522-2020等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 燃烧工况（火焰传递、火焰状态、运行噪声、熄火噪声） 元；点火器性能 元；表面温升 元、燃具稳定性 元、小气瓶燃具的特殊要求（气密性、燃气通路的耐压、过压切断装置） 元。 | 元 |
| 总报价（各产品单批次检测费用总和）：大写 （¥： ） 备注：1、磋商一览表所列报价须与分项报价表中“总报价（各产品单批次检测费用总和）”保持一致，否则供应商应承担一切不利后果； 2、表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位； 3、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（购样费、检验费等相关一切费用）。 |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

### 日    期：

采购包4

| 产品名称 | 执行标准 | 检测项目分项报价 | 各产品单批次检测费用总和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | GB 4351-2023等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 充装要求 元；20℃喷射性能 元、灭火器开启力） 元；保险装置 元；低压瓶体爆破性能 元；瓶体水压试验 元；灭火器阀门组件试验（提压把的长度、厚度、宽度） 元；压力指示器外观检查 元；干粉灭火剂主要成分 元。 | 元 |
| 消防水带 | GB 6246-2011等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 附着强度试验 元；扯断伸长率和扯断强度 元；热空气老化试验 元；内径测量 元；长度测量 元；水压试验与爆破试验 元；单位长度质量检查 元；延伸率、膨胀率及扭转方向试验 元。 | 元 |
| 室内消火栓 | GB 3445-2018等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 水压强度 元；密封性能 元。 | 元 |
| 防火门 | GB 12955-2008等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 钢材-材质-冷轧钢材尺寸 元；钢材-材质-热轧钢材尺寸 元；人造板-含水率 元；钢材-材料厚度 元；防火插销 元；盖缝板 元；门扇质量 元；门扇高度 元；门扇宽度 元；门扇厚度 元；门框内裁口高度 元；门框内裁口宽度 元；门框侧壁宽度 元；门扇两对角线长度差 元；门扇扭曲度 元；门扇宽度（高度）方向弯曲度 元；门扇内裁口两对角线长度差 元；门扇与门框的搭接尺寸 元；门扇与门框的配合活动间隙 元；门扇与门框的贴合面间隙 元；门的开面上门框与门扇的平面高低差 元；灵活性 元；启闭灵活性 元；门扇开启力 元；耐火性能 元。 | 元 |
| 防火玻璃 | GB 15763.1-2009等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 耐热性能 元；耐寒性能 元；耐火性能 元；可见光透射比 元。 | 元 |
| 防火窗 | GB 16809-2008等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 防火窗的尺寸偏差 元；活动窗扇的尺寸偏差 元；活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差 元；窗扇扭曲度 元；窗扇关闭可靠性 元；窗扇自动关闭时间 元；耐火性能 元。 | 元 |
| 消防水枪 | GB 8181-2005等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 操作力矩测定 元；密封性能 元；耐水压强度试验 元；跌落试验 元；盐雾试验 元。 | 元 |
| 消防应急灯具 | GB 17945-2010等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 基本功能试验 元；充、放电试验 元；重复转换试验 元；电压波动试验 元；转换电压试验 元；充、放电耐久试验 元；绝缘电阻试验 元；接地电阻试验 元；耐压试验 元；抗冲击试验 元；色温 元；光通量 元。 | 元 |
| 消防软管卷盘 | GB 15090-2005等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 喷射试验 元；密封试验 元；耐压试验 元；软管性能试验 元。 | 元 |
| 灭火毯 | XF 1205-2014等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 尺寸检查 元；毯面的干态断裂强力 元；手持件和包边材料阻燃性能 元；拉力试验 元。 | 元 |
| 过滤式消防自救器 | GB 21976.7-2012等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 结构检查 元；佩戴质量测定 元；材料试验-金属材料表面质量 元；材料试验-塑料材料老化性能 元；视野试验 元；连接强度试验 元；标志 元。 | 元 |
| 防火排烟阀门 | GB 15930-2007等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 环境温度下的漏风量 元；耐火性能 元。 | 元 |
| 报警器 | GB 20517-2006等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 重复性试验 元；方位试验 元；一致性试验 元；气流试验 元；高温试验 元；环境光线试验 元。 | 元 |
| 总报价（各产品单批次检测费用总和）：大写 （¥： ） 备注：1、磋商一览表所列报价须与分项报价表中“总报价（各产品单批次检测费用总和）”保持一致，否则供应商应承担一切不利后果； 2、表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位； 3、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（购样费、检验费等相关一切费用）。 |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

### 日    期：

3.2.2分项报价表（二次）

采购包1

| 产品名称 | 执行标准 | 检测项目分项报价 | 各产品单批次检测费用总和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车用 汽油 | GB 17930—2016等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 研究法辛烷值 元；硫含量 元；烯烃含量 元；芳烃含量 元；苯含量 元；氧含量 元；甲醇含量 元；密度 元；蒸汽压 元。 | 元 |
| 车用 柴油 | GB 19147-2016等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 十六烷值 元；十六烷指数 元；闪点（闭口） 元；密度 元；硫含量 元；多环芳烃含量 元；凝点 元；冷滤点 元。 | 元 |
| 总报价（各产品单批次检测费用总和）：大写 （¥： ） 备注：1、标的清单、报价表及磋商一览表所列报价须与分项报价表中“总报价（各产品单批次检测费用总和）”保持一致，否则供应商应承担一切不利后果； 2、表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位； 3、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（购样费、检验费等相关一切费用）。 |  |  |  |

供应商名称：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

### 日    期：

采购包2

| 产品名称 | 执行标准 | 检测项目分项报价 | 各产品单批次检测费用总和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木器涂料 | GB 18581-2020 GB/T 38597-2020 及现行有 效的企业标准、团体标准、 地方标准及产品明示质量要求 | VOC 含量 元；甲醛含量 元；总铅含量 元；可溶性重金属含量（镉、铬、汞） 元；苯系物总和含量（水性） 元；苯含量（溶剂型） 元；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量（溶剂型） 元；乙二醇醚及醚酯总和含量 元。 | 元 |
| 内墙涂料 | GB 18582-2020 GB/T 9755-2024 GB/T 38597-2020等现行有 效的企业标准、团体标准、 地方标准及产品明示质量 要求 | VOC 含量 元；甲醛含量 元；苯系物总和含量 元；总铅含量 元；可溶性重金属含量（镉、铬、汞） 元；低温稳定性 元；干燥时间 元；对比率 元；耐碱性 元；耐洗刷性 元。 | 元 |
| 外墙涂料 | GB 18582-2020 GB/T 9755-2024 GB/T 38597-2020 等现行有 效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | VOC 含量 元；甲醛含量 元；苯系物总和含量 元；总铅含量 元；可溶性重金属含量（镉、铬、汞） 元；低温稳定性 元；耐水性 元；耐碱性 元；耐洗刷性 元；对比率 元；涂层耐温变性 元。 | 元 |
| 建筑质感涂料 | GB 18582-2020 GB/T 38597-2020 等现行有 效的企业标准、团体标准、 地方标准及产品明示质量要求 | VOC 含量 元；甲醛含量 元；苯系物总和含量 元；总铅含量 元；可溶性重金属含量（镉、铬、汞） 元。 | 元 |
| 地坪涂料 | GB 38468-2019 GB/T 38597-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 元；苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和（水性） 元；苯（溶剂型、无溶剂型） 元；甲苯、乙苯和二甲苯总和（溶剂型、无溶剂型） 元；可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞） 元；乙二醇醚及醚酯总和 元；甲醛（水性）/游离甲醛 元。 | 元 |
| 防水涂料 | JC 1066-2008 GB/T 38597-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 元；游离甲醛（水性） 元；苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 元；可溶性重金属（铅、铬、镉、汞） 元；苯（反应型、溶剂型） 元；甲苯+乙苯+二甲苯（反应型、溶剂型）。 | 元 |
| 溶剂型工业涂料 | GB 30981-2020 GB/T 38597-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | VOC含量 元；苯含量（溶剂型涂料） 元；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量（溶剂型涂料） 元；乙二醇醚及醚酯总和含量 元；重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） 元。 | 元 |
| 水性工业涂料 | GB 30981-2020 GB/T 38597-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | VOC含量 元；乙二醇醚及醚酯总和含量 元；重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） 元。 | 元 |
| 胶粘剂 | GB 33372-2020 GB 18583-2008 GB 30982-2014 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 游离甲醛 元；苯 元；甲苯+二甲苯 元；甲苯二异氰酸酯 元；总挥发性有机物 元。 | 元 |
| 油墨 | GB 38507-2020 GB/T 26461-2011 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 可挥发性有机化合物(VOCs)含量 元；苯 元；甲苯 元；乙苯 元；二甲苯 元；颜色 元；细度 元；粘度 元；着色力 元；附着牢度 元；耐光 元；耐热性 元。 | 元 |
| 清洗剂 | GB 38508-2020 等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | VOC含量 元；甲醛 元；苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 元。 | 元 |
| 总报价（各产品单批次检测费用总和）：大写 （¥： ） 备注：1、磋商一览表所列报价须与分项报价表中“总报价（各产品单批次检测费用总和）”保持一致，否则供应商应承担一切不利后果； 2、表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位； 3、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（购样费、检验费等相关一切费用）。 |  |  |  |

供应商名称：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

### 日    期：

采购包3

| 产品名称 | 执行标准 | 检测项目分项报价 | 各产品单批次检测费用总和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家用燃气快速热水器 | GB 6932-2015 GB 20665—2015等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 燃气系统气密性 元；燃烧工况—无风状态（火焰稳定性、燃烧噪声、熄火噪声、烟气中CO含量） 元；安全装置（熄火保护装置、烟道堵塞安全装置（强制排气式） 元；风压过大安全装置（强制排气式) 元；防干烧安全装置 元；防止不完全燃烧安全装置（自然排气式） 元；电气部分（使用交流电源）—电气安全（接地措施、电气强度） 元；热效率 元；热水产率 元。 | 元 |
| 家用燃气灶 | GB 16410-2020 GB 30720—2014等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 气密性 元；热负荷 元；燃烧工况（离焰、熄火、回火、燃烧噪声、熄火噪声、干烟气中CO浓度（α=1体积分数）） 元、温升 元；熄火保护装置 元；燃气导管 元；耐热冲击 元；耐重力冲击 元；热效率 元。 | 元 |
| 燃气采暖热水炉 | GB 25034-2020等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 燃气系统密封性 元；电源运行安全性 元；采暖额定热输出 元、热效率 元、额定热负荷时CO含量 元；工作温度下的电气强度 元；工作温度下的泄漏电流 元；接地措施（含低电阻值） 元。 | 元 |
| 瓶装液化石油气调压器 | GB 35844-2018等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 结构 元；气密性 元；调压静特性 元、耐冲击性 元、连接接头机械强度 元；材料 元。 | 元 |
| 燃气泄露报警器 | GB 15322.1-2019、 GB 15322.2-2019、 GB 15322.3-2019等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器： 标志 元；报警动作值 元；报警重复性 元、跌落试验 元、绝缘电阻 元；电气强度 元；方位试验 元。 家用可燃气体探测器： 标志 元；报警动作值 元；报警重复性 元、跌落试验 元、绝缘电阻 元；电气强度 元；方位试验 元。 工业及商业用途便携式可燃气体探测器： 标志 元；报警动作值 元；报警重复性 元；跌落试验 元；方位试验 元。 | 元 |
| 商用燃气灶 | GB 35848-2024等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 通用结构 元；燃气系统零部件 元；燃气系统密封性 元；热负荷准确度 元；燃烧工况（运行噪声） 元；熄火噪声 元；干烟气中CO（α=1）含量） 元；熄火保护装置 元；能源合理利用 元；电气性能 元。 | 元 |
| 电磁式燃气紧急切断阀 | GB 44016—2024等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 气密性 元；紧急切断性能 元；电气安全性 元；承压件强度 元。 | 元 |
| 管道燃气自闭阀 | CJ/T 447-2014等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 气密性 元；自动关闭性能 元。 | 元 |
| 燃气用具连接用软管 | GB 41317-2024、GB 44017-2024、GB 44023-2024等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管： 气密性 元；耐压性 元；弯曲性 元；耐安装强度 元。 燃气用具连接用金属包覆软管： 气密性 元；内层胶管（拉伸强度、拉断伸长率） 元；耐压性 元；耐安装强度 元。 | 元 |
| 户外燃气燃烧器具 | GB/T 38522-2020等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 燃烧工况（火焰传递、火焰状态、运行噪声、熄火噪声） 元；点火器性能 元；表面温升 元、燃具稳定性 元、小气瓶燃具的特殊要求（气密性、燃气通路的耐压、过压切断装置） 元。 | 元 |
| 总报价（各产品单批次检测费用总和）：大写 （¥： ） 备注：1、磋商一览表所列报价须与分项报价表中“总报价（各产品单批次检测费用总和）”保持一致，否则供应商应承担一切不利后果； 2、表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位； 3、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（购样费、检验费等相关一切费用）。 |  |  |  |

供应商名称：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

### 日    期：

采购包4

| 产品名称 | 执行标准 | 检测项目分项报价 | 各产品单批次检测费用总和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | GB 4351-2023等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 充装要求 元；20℃喷射性能 元、灭火器开启力） 元；保险装置 元；低压瓶体爆破性能 元；瓶体水压试验 元；灭火器阀门组件试验（提压把的长度、厚度、宽度） 元；压力指示器外观检查 元；干粉灭火剂主要成分 元。 | 元 |
| 消防水带 | GB 6246-2011等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 附着强度试验 元；扯断伸长率和扯断强度 元；热空气老化试验 元；内径测量 元；长度测量 元；水压试验与爆破试验 元；单位长度质量检查 元；延伸率、膨胀率及扭转方向试验 元。 | 元 |
| 室内消火栓 | GB 3445-2018等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 水压强度 元；密封性能 元。 | 元 |
| 防火门 | GB 12955-2008等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 钢材-材质-冷轧钢材尺寸 元；钢材-材质-热轧钢材尺寸 元；人造板-含水率 元；钢材-材料厚度 元；防火插销 元；盖缝板 元；门扇质量 元；门扇高度 元；门扇宽度 元；门扇厚度 元；门框内裁口高度 元；门框内裁口宽度 元；门框侧壁宽度 元；门扇两对角线长度差 元；门扇扭曲度 元；门扇宽度（高度）方向弯曲度 元；门扇内裁口两对角线长度差 元；门扇与门框的搭接尺寸 元；门扇与门框的配合活动间隙 元；门扇与门框的贴合面间隙 元；门的开面上门框与门扇的平面高低差 元；灵活性 元；启闭灵活性 元；门扇开启力 元；耐火性能 元。 | 元 |
| 防火玻璃 | GB 15763.1-2009等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 耐热性能 元；耐寒性能 元；耐火性能 元；可见光透射比 元。 | 元 |
| 防火窗 | GB 16809-2008等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 防火窗的尺寸偏差 元；活动窗扇的尺寸偏差 元；活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差 元；窗扇扭曲度 元；窗扇关闭可靠性 元；窗扇自动关闭时间 元；耐火性能 元。 | 元 |
| 消防水枪 | GB 8181-2005等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 操作力矩测定 元；密封性能 元；耐水压强度试验 元；跌落试验 元；盐雾试验 元。 | 元 |
| 消防应急灯具 | GB 17945-2010等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 基本功能试验 元；充、放电试验 元；重复转换试验 元；电压波动试验 元；转换电压试验 元；充、放电耐久试验 元；绝缘电阻试验 元；接地电阻试验 元；耐压试验 元；抗冲击试验 元；色温 元；光通量 元。 | 元 |
| 消防软管卷盘 | GB 15090-2005等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 喷射试验 元；密封试验 元；耐压试验 元；软管性能试验 元。 | 元 |
| 灭火毯 | XF 1205-2014等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 尺寸检查 元；毯面的干态断裂强力 元；手持件和包边材料阻燃性能 元；拉力试验 元。 | 元 |
| 过滤式消防自救器 | GB 21976.7-2012等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 结构检查 元；佩戴质量测定 元；材料试验-金属材料表面质量 元；材料试验-塑料材料老化性能 元；视野试验 元；连接强度试验 元；标志 元。 | 元 |
| 防火排烟阀门 | GB 15930-2007等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 环境温度下的漏风量 元；耐火性能 元。 | 元 |
| 报警器 | GB 20517-2006等现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 | 重复性试验 元；方位试验 元；一致性试验 元；气流试验 元；高温试验 元；环境光线试验 元。 | 元 |
| 总报价（各产品单批次检测费用总和）：大写 （¥： ） 备注：1、磋商一览表所列报价须与分项报价表中“总报价（各产品单批次检测费用总和）”保持一致，否则供应商应承担一切不利后果； 2、表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位； 3、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用（购样费、检验费等相关一切费用）。 |  |  |  |

供应商名称：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

### 日    期：

四、商务部分

供应商应按照磋商文件的要求编制商务要求，并封装至磋商响应文件中。主要内容须包括以下几点，如果实质上没有响应磋商文件要求，将按无效磋商处理。

（一）资格审查文件（以下相关资料提供加盖公章的复印件，须清晰可见）

1、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定之资格条件。须提供的证明材料有：

1.1提供有效合格的具有统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人提供身份证明文件;

1.2财务状况报告：提供2024年度经审计的完整财务报告或磋商日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表）；

1.3税收缴纳证明：提供2025年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

1.4社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

1.5具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明;

1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.特定资格条件

2.1供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

2.2授权委托书：法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时,只需提供法定代表人身份证；被授权人参加磋商时，须提供磋商前三个月至少一个月的基本养老保险参保缴费证明）；

2.3供应商须提供合法有效的计量认证证书（CMA）及附符合响应采购包采购要求批准检测范围及限制要求的附表（检测范围能力必须全部符合该采购包项目要求并进行标记）；

2.4不接受从事承检产（商）品生产、经营活动的企业实验室参与磋商，供应商须提供书面声明；

2.5不接受联合体磋商。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购包3、采购包4专门面向中小企业采购，供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，采购包3、采购包4须提供的证明材料有：

3.1中小企业声明函（工程、服务）或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。
附件1：

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力

的书面声明

致：陕西正翼项目管理咨询有限公司

作为参加贵公司组织的竞争性磋商项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：我公司    （具备/不具备）履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明，如有隐瞒或违反，同意接受业主及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

备注：供应商须根据自身实际情况作出真实声明。

附件2：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：陕西正翼项目管理咨询有限公司

作为参加贵公司组织的招标项目的供应商，本公司郑重声明：近三年未受到有关行政主管部门的行政处理、无不良行为，产生的重大违法记录为    （没有填“零”）次。如有隐瞒或违反，同意接受业主及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

备注：1.供应商须根据自身实际情况作出真实声明。2.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）供应商资格声明

1.供应商资格声明

1.名称及其它情况

供应商名称：

地址：

电话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

职工总人数：

2.供应商最近三年法律纠纷情况

| 时间 | 案由 | 涉及金额 | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- |

3.其他情况：

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

2.供应商企业关联关系声明函

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位法定代表人为同一人的其他单位：                     。

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：                     。

注：若无此情形，写“无”即可

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

（三）对第三章“合同条款前附表”项目实施地点、服务期限、付款方式、项目团队要求、质量保证、考核验收等合同条款逐条响应；（格式自拟）

（四）供应商业绩情况

供应商业绩情况

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目 质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后附业绩证明资料加盖供应商公章，签订时间及金额以合同中的内容为准。

2.供应商应如实列出以上情况，如有作假，一经查实将取消其本次磋商资格。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

（五）其他可以证明供应商实力的文件（如果有，格式自拟）

五、技术部分

（格式自拟）

1.供应商按照磋商文件“第四章 磋商内容及技术要求”及磋商文件“第五章 评审方法”中的评审细则表编制对应的技术要求。

2.供应商需要说明的其他问题。

3.完成附件3、附件4、附件5、附件6。

附件3：

技术要求响应表

项目名称：

项目编号：

采购包

| 序号 | 名称 | 磋商要求 | 磋商要求响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:1.本表须对第四章“磋商内容及技术要求”进行响应。

2.本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商响应文件中技术响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件4：

商务要求响应表

项目名称：

项目编号：

采购包

| 序号 | 名称 | 磋商要求 | 磋商要求响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:1.本表须对磋商文件所有商务要求进行响应。

2.本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件5：

拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作 年限 | 拟担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商可适当调整该表格式。

2.附以上人员相关证明材料。

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件6：

拟投入项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  | 专业/年限 |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  | 学历/专业 |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  | 从业时间 |  |
| 是否属供应商固定雇员 |  |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 |  |  | 担任何职 | 主要工作内容 |  | 备 注 |

注：附以上人员相关证明材料。

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件7：

拟投入本项目的主要设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

六、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂

承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（盖章）：

全权代表人（签字）：

地址：

邮编：

电话：

时间：

七、落实政府采购政策须提供的资料及供应商认为有必要提供的其它资料

附件8：（如有）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 其他未列明 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 	人，营业收入为 	 	万元，资产总额为 	 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 其他未列明 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 	人，营业收入为 	 	万元，资产总额为 	 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件9：（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2.如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件10：（如有）

监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

1.无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

2.如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件11：

封袋正面标识式样

格式A：磋商响应文件封袋正面标识式样

致：陕西正翼项目管理咨询有限公司

项目编号：

项目名称：

采购包

磋商响应文件（正本或副本）

（非磋商会议不得启封）

供应商名称（公章）：

磋商时间：

格式B：电子版封袋正面标识式样

致：陕西正翼项目管理咨询有限公司

项目编号：

项目名称：

采购包

电子版本

（非磋商会议不得启封）

供应商名称（公章）：

磋商时间：