磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市城市管理执法局西沙建材市场停车场改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、工程名称：西沙建材市场停车场改造工程-建筑
 专业：土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	040203005001
	水泥混凝土�
1.200mm厚C30混凝土面层
2.200mm厚砂砾石垫层
3.素土夯实（压实系数≥92%）
	m2
	2969

	2
	010302006001
	零星砌砖�
1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶
	m2
	228

	3
	020108003001
	水泥砂浆台阶面�
1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 1:2.5
	m2
	228

	4
	020201001001
	墙面一般抹灰�
1.墙体类型:大门砖墙面
2.20厚1：2.5水泥砂浆抹灰
	m2
	55.31

	5
	020506001001
	抹灰面油漆�
1.基层类型:大门砖墙面
2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆
	m2
	55.31

	6
	020507001001
	刷喷涂料
1.基层类型:外墙面
2.涂料品种、刷喷遍数:丙烯酸涂料
	m2
	1778.62

	7
	
	拆除院内透水砖面层（含垃圾外运8KM）
	m3
	296.9

	8
	
	机械土方开挖（土方外运8KM）
	m3
	1744.49

	9
	
	200mm厚砂砾石垫层
	m3
	593.8

	10
	
	铲除大门破损墙砖
	m2
	55.31

	11
	
	铲除大门砖墙面抹灰层
	m2
	55.31

	12
	
	拆除墙体墙皮
	m2
	1778.62


2、工程名称：西沙建材市场停车场改造工程-给排水




专业：给排水 采暖 燃气工程



	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	给水管网
	
	

	1
	030801005006
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔
	m
	700

	2
	010103001002
	土(石)方回填
1.管道基础回填3：7灰土
	m3
	147

	3
	040504002001
	钢筋混凝土水表井
1.参考图集05S502-P136
	座
	1

	4
	CB001
	水表井内阀门
1.水表DN25 1个
2.蝶阀DN25 2个
3.止回阀DN25 1个
4.伸缩接头DN25 1个
	套
	1

	5
	040502010001
	套管制作、安装�
1.柔性套管:钢套管DN50
	个
	2

	
	
	雨水管网
	
	

	6
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水
3.材质:钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管（环刚度为8KN/m2）
4.规格:DN300
	m
	135.85

	7
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水
3.材质:钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管（环刚度为8KN/m2）
4.规格:DN400
	m
	70.13

	8
	040504003001
	砖砌雨水检查井�
1.定型井名称图号、尺寸及井深:参照陕09S3-90
2.600*400铸铁雨水口箅子
	座
	10

	9
	040501006001
	塑料管道铺设�
1.管道材料名称:钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管（环刚度为8KN/m2）DN300
	m
	10

	
	
	污水管网
	
	

	10
	030801005003
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:HDPE双壁波纹排水管（环刚度SN10）
4.规格:DN300
	m
	215.87

	11
	030801005004
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:HDPE双壁波纹排水管（环刚度SN10）
4.规格:DN400
	m
	39.41

	12
	030801005005
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:PVC
4.规格:DN110
	m
	803

	13
	040504001001
	砌筑检查井�
1.材料:砖砌检查井
2.井深、尺寸:井径1000
3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深:20S515-21
	座
	7

	14
	
	砂垫层
	m3
	116.75


3、工程名称：西沙建材市场停车场改造工程-供暖外网




专业：给排水 采暖 燃气工程



	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	1
	030801002001
	钢管�
1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
2.材质:聚氨酯硬质泡沫预制管
3.规格:DN65
	m
	199.38

	2
	030801002002
	钢管�
1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
2.材质:聚氨酯硬质泡沫预制管
3.规格:DN80
	m
	78.2

	3
	030801002003
	钢管�
1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
2.材质:聚氨酯硬质泡沫预制管
3.规格:DN100
	m
	208

	4
	030801002004
	钢管�
1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
2.材质:聚氨酯硬质泡沫预制管
3.规格:DN125
	m
	83.82

	5
	030801002005
	钢管�
1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体
2.材质:聚氨酯硬质泡沫预制管
3.规格:DN150
	m
	71.71

	6
	030801001001
	镀锌钢管�
1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:采暖
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹连接
	m
	1120.6

	7
	010103001001
	土(石)方回填
1.管道基础回填3：7灰土
	m3
	156.01

	8
	DB001
	分集水器前阀门
1.10个截止阀DN25
2.1个截止阀DN65
3.温度计
4.压力表
	套
	16

	9
	DB002
	分集水器
	套
	16

	10
	030803005001
	自动排气阀�
1.类型:121型自动排汽阀 DN20
	个
	5

	11
	030803001001
	螺纹阀门�
1.类型:截止阀 DN25
	个
	120

	12
	030803001002
	螺纹阀门�
1.类型:泄水阀 DN25
	个
	5

	13
	040504002001
	钢筋混凝土阀门检查井
1.做法参照17R410<热水管道直埋敷设>第102页
	座
	9

	14
	040502010001
	套管制作、安装�
1.柔性套管:钢套管DN150
	个
	6

	15
	040502010002
	套管制作、安装�
1.柔性套管:钢套管DN200
	个
	24

	16
	040502010003
	套管制作、安装�
1.柔性套管:钢套管DN250
	个
	6

	17
	
	砂垫层
	m³
	642.47

	18
	
	管道地埋标志带
	m
	1762

	19
	
	管道挖土方
	m³
	2040

	20
	
	管道土方回填
	m³
	978

	21
	
	管道余土外运（运距8KM）
	m³
	1062


4、工程名称：西沙建材市场停车场改造工程-装配式公厕基础


专业：土建工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	
	土建工程
	
	

	1
	010401006001
	垫层�
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	3.61

	2
	010401003001
	筏板基础�
1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	5.54

	3
	010416001001
	现浇混凝土钢筋�
1.钢筋种类、规格:ф8
	t
	0.236

	
	
	电气工程
	
	

	4
	030208001001
	电力电缆�
1.型号:YJV22-16*2+1*10
	m
	38

	5
	030212001001
	电气配管�
1.名称:钢管 DN32
	m
	38

	
	
	给水工程
	
	

	6
	030801005001
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔
	m
	2.4

	7
	030801005002
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PE
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:保温材料挤塑板30mm
	m
	15

	8
	030803001001
	螺纹阀门�
1.类型:球阀 DN32
	个
	1

	9
	040504001001
	给水检查井
1.参考图集05S502-P42
	座
	1

	10
	CB001
	给水井内阀门
1.水表DN32 1个
2.闸阀DN32 2个
3.止回阀DN32 1个
4.伸缩接头DN32 1个
	套
	1

	
	
	排水工程
	
	

	11
	030801005003
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:PVC
4.规格:DN110
	m
	1.1

	12
	030801005004
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:PVC
4.规格:DN110
	m
	10

	13
	030801005005
	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3.材质:PVC
4.规格:DN200
	m
	18

	14
	030804017001
	地漏�
1.材质:地漏50
	个
	1

	15
	
	拆除破损旧砖混结构公厕
	m2
	27.72

	16
	
	500mm厚2：8级配砂砾石垫层
	m3
	15.05

	17
	
	5m3玻璃钢化粪池
	座
	1

	18
	
	机械挖土方
	m3
	327

	19
	
	机械土方回填
	m3
	305

	20
	
	余土外运（运距8km)
	m3
	10


