本次项目涉及：建设生态护坡共计16.486km，总面积约79585㎡；建设生态缓冲带共计102502㎡；建设水生植物带恢复工程共计5.29km，恢复面积10576㎡；邹家沟新建水质提升改善工程1处；月河新建生态拦截沟渠四条，总长1746m。建设DN200-DN400污水收集主管网127.2km，污水处理站6座（规模分别为 40m³/d（2 座）、100m³ /d（2 座）、200m³ /d（1 座）和 300m³ /d（1 座））。对上述涉及的工程进行初步设计、方案设计、勘察测绘、施工图设计等。