|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 内容 |
| 1 | 临潼校区部分建筑物消防设施改造及室外消防报警系统联动改造工程 | 本项目位于西安工程大学临潼校区内，建筑面积约2.9178万平方米，最高层为6层。主要施工改造内容有：①对临潼校区电信理学院实验楼、行政楼内的消防设施进行更新改造，包括楼宇内的消火栓报警系统、应急照明及疏散指示系统、防火封堵等设施进行改造更新；拆除部分原有门、窗改为防火门，窗户处采用水泥压力板进行防火封堵；拆除部分房间门并用砌块墙封堵；新增加气混凝土防火隔墙刷并刷涂料；②对临潼校区室外室外原路面拆除及恢复、绿化带拆除及恢复以及新增手孔井等内容。具体内容详见工程量清单及设计施工图纸。 |