- 谈判内容及采购需求

本次采购项目为强制医疗中心二楼及室外改造工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

- 采购需求：

1.项目内容

榆林市第五医院强制医疗中心二楼及室外改造工程位于榆林市第五医院强制医疗中心院内，主要改造内容包含电子围栏安装、病区零星改造、外墙粉刷、路面硬化等。

预算金额：399865.12元，工期25天，质保一年。

2. 项目谈判报价

供应商应在投标报价标明完成本工程施工且验收合格的所有费用，包括完成该工程的分部分项工程费、措施项目费、利润、成本、规费、税金和供应商必须的其他费用（招投标过程中的产生的所以费用）以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3. 榆林市第五医院强制医疗中心二楼及室外改造工程工程量清单

| 工程名称：榆林市第五医院强制医疗中心二楼及室外改造工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 分部分项 工程费 | 措施项目费 |  | 其它项目费 | 规费 | 增值税销项税额 |  | 附加税额 | 含税单位工程造价 |
|  |  |  | 措施项目费 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室内-安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室外-安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 垃圾外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程名称：拆除工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | AB004 | 拆除透析室原有隔断墙 1.2.64m*2.6m |  | m2 |  | 6.86 |
| 3 | B0002 | 拆除监管区罪犯走廊北端玻璃门 1.尺寸：1.43m*2.39m 2.含倒运费，放置甲方指定地点 |  | 樘 |  | 1 |
| 4 | AB007 | 拆除原有可视化窗口玻璃 1.尺寸：1.63m*1.5m 2.含倒运费，放置甲方指定地点 |  | 樘 |  | 15 |
| 5 | AB008 | 拆除原有可视化窗口玻璃 1.尺寸：门上方：90cm*75cm 门下方：86cm*14cm 2.含倒运费，放置甲方指定地点 |  | 樘 |  | 9 |
| 6 | 020201001001 | 铲除原有围墙涂料 |  | m2 |  | 1386.16 |
| 7 | AB009 | 拆除收置室原有窗户 1.尺寸：1.65m*1.5m 2.含倒运费，放置甲方指定地点 |  | 樘 |  | 1 |
| 8 | AB010 | 拆除收置室门口上方原有玻璃 1.尺寸：1.15m*0.3m 2.含倒运费，放置甲方指定地点 |  | 樘 |  | 1 |

| 工程名称：拆除工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 工程名称：拆除工程 |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |
| 工程名称：拆除工程 |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 数 量 |  |
| 一 | 规费 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |
| 1 | 社会保障费 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 | 养老保险 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 | 失业保险 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 住房公积金 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |
| 二 | 税金 |  |  |  | 项 |  |  |  | 1 |  |

| 工程名称：新建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | AB002 | 值岗台 1.透析室新建值岗台 2.尺寸：0.3m*1.9m*1.9m |  | 座 |  | 1 |
| 2 | 010302001001 | 透析室新砌砖墙 1.墙体厚度:200 |  | m3 |  | 0.47 |
| 3 | 020203001001 | 零星项目一般抹灰 |  | m2 |  | 4.68 |
| 4 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:刮腻子 |  | m2 |  | 2.34 |
| 5 | 020406003001 | 透析室内安装5+5mm厚钢化玻璃 |  | m2 |  | 4.42 |
| 6 | 020402006001 | 透析室内北侧卫生间新安装防盗门 1.防盗门带闭门器，指纹锁 |  | 樘 |  | 1 |
| 7 | 020402006002 | 监管区罪犯走廊北端新安装防盗门 1.尺寸：1.43m*2.39m |  | 樘 |  | 1 |
| 8 | AB003 | 窗户需加装限位装置 1.部位：监管区罪犯监舍及病房 |  | 个 |  | 26 |
| 9 | AB004 | 透明亚克力材质 1.监管区罪犯病房门可视化窗口玻璃需更换为透明亚克力材质 |  | m2 |  | 10.15 |
| 10 | AB005 | 透明亚克力材质 1.可视化窗口玻璃需更换为透明亚克力材质 |  | m2 |  | 7.5 |
| 11 | AB006 | 透明防爆膜 1.监管区罪犯病房窗户玻璃加装透明防爆膜 |  | 个 |  | 26 |
| 12 | 010302006001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位:收置室原有窗口封堵 |  | m3 |  | 0.5 |
| 13 | 020507001002 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:刮腻子 |  | m2 |  | 2.48 |
| 14 | AB007 | 收置室新增隔断 1.尺寸：2.73m*2.9m 2.单面双层石膏板隔墙 3.75mm龙骨 4.满刮腻子找平,磨光 |  | m2 |  | 7.92 |
| 15 | AB008 | 收置室新增隔断上方照亮 1.尺寸：0.5m*2.9m |  | m2 |  | 1.45 |
| 16 | 020406008001 | 断桥窗 1.收置室门口上方断桥窗 2.尺寸：1.15*0.3 |  | m2 |  | 0.35 |
| 17 | AB011 | 防爬刺网刷喷涂料 |  | m2 |  | 1579.16 |
| 18 | 010101001001 | 平整场地 |  | m2 |  | 920.98 |
| 19 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.200mm厚C30商品混凝土，随打随抹光 2.50厚粗砂垫层 3.300厚3:7水泥土 4.素土夯实 |  | m2 |  | 920.98 |
| 工程名称：新建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 20 | 020507001003 | 围墙刷喷涂料 [项目特征] 1.基层类型:水泥砂浆 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、刷喷遍数:外墙丙烯酸涂料三遍 |  | m2 |  | 1386.16 |

| 工程名称：新建工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |
| 工程名称：新建工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |
| 工程名称：新建工程; 专业：土建工程; 第 1 页 共 1 页. 序号; 项目名称; 计量单位; 工程数量. 1; 暂列金额; 项; 1. 2; 专业工程暂估价; 项; 1. 3; 计日工; 项; 1. 4; 总承包服务费; 项; 1. |

| 工程名称：新建工程 |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 数 量 |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 工程名称：室内-安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |
| 1 | AB004 |  |  |  | 4个声控灯安装 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 4 |  |
| 2 | AB002 |  |  |  | 移装马桶一套（利旧、只计安装费） |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |
| 3 | AB005 |  |  |  | 拆除原有洗面盆一套 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |
| 4 | AB003 |  |  |  | 换台式洗面盆一套 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |
| 工程名称：室内-安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |
| 一 |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 18 |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 21 |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 22 |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 25 |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 工程名称：室内-安装工程 |  |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |
| 工程名称：室内-安装工程 |  |  |  |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 数 量 |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |

| 工程名称：室外-安装工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | A 室外脉冲主机部分 |  |  |  |  |
| 1 | 030204022001 | 控制器 1.名称:网络电子围栏控制器 (双防区） |  | 台 |  | 2 |
| 2 | 030705004001 | 模块(接口) 1.名称:网络模块（集成） |  | 只 |  | 2 |
| 3 | CB001 | 防水箱 1.名称:防水箱 |  | 个 |  | 2 |
| 4 | 030202010001 | 避雷器 1.名称:高压避雷器 |  | 组 |  | 2 |
| 5 | CB002 | 防雷电接地桩 1.名称:防雷电接地桩 |  | 个 |  | 2 |
| 6 | 030205001001 | 蓄电池 1.名称:后备电池 |  | 个 |  | 2 |
| 7 | 031208004001 | 报警信号传输设备 1.名称:非法入侵现场警号 2.无声有光报警器 LED跑马灯 电流：≤200毫安 |  | 套 |  | 2 |
|  |  | B 电子围栏网周界部分 |  |  |  |  |
| 8 | CB003 | 终端杆 1.名称:高强度终端杆 |  | 根 |  | 40 |
| 9 | CB004 | 防水帽 1.名称:飞燕系-防水帽 |  | 个 |  | 40 |
| 10 | CB005 | 组件 1.名称:飞燕系-终端杆绝缘子与组件 |  | 个 |  | 240 |
| 11 | CB006 | 终端杆 1.名称:终端杆正反底座与组件 |  | 套 |  | 40 |
| 12 | CB007 | 合金丝 1.名称:合金丝 |  | m |  | 1200 |
| 13 | CB008 | 高压线 1.名称:高压线 |  | m |  | 100 |
| 14 | 031103029001 | 光纤连接盘 1.名称:线－线连接器 |  | 块 |  | 60 |
| 15 | 031103029002 | 光纤连接盘 1.名称:中间收紧器 |  | 块 |  | 60 |
| 16 | CB010 | 合金丝 1.名称:夜光型围栏警示牌 |  | 块 |  | 20 |
| 17 | CB011 | 扎带 1.名称:防紫外线警示牌扎带 |  | 只 |  | 60 |
|  |  | C保卫室接警中心部分 |  |  |  |  |
| 18 | 030705005001 | 报警控制器 1.名称:网络报警主机 |  | 台 |  | 1 |
| 19 | 030705005002 | 报警控制器 1.名称:3.5寸控制键盘 |  | 台 |  | 1 |
| 工程名称：室外-安装工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 20 | 030705005003 | 报警控制器 1.名称:报警喇叭 2.90DB警音喇叭。 |  | 台 |  | 1 |
| 21 | 030205001002 | 蓄电池 1.名称:主机后备电池 2.12V7A足安电池，工业环保可回收。 |  | 个 |  | 1 |
|  |  | D 线材、交换机部分 |  |  |  |  |
| 22 | 031103017001 | 4对双绞电缆 1.名称:网线 |  | m |  | 600 |
| 23 | 030212003001 | 电气配线 1.配线形式:电源线 2.导线型号、材质、规格:RVV2*1.0 3.敷设部位或线制:穿管敷设 |  | m |  | 300 |
| 24 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:线管 2.材质:PC20 |  | m |  | 150 |
| 25 | CB009 | 技术服务 1.安装调试 |  | 系统 |  | 1 |

| 工程名称：室外-安装工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 工程名称：室外-安装工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |

| 工程名称：室外-安装工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |

| 工程名称：垃圾外运 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | B0001 | 垃圾外运 |  | m3 |  | 3.86 |

| 工程名称：垃圾外运 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |
| 工程名称：垃圾外运 |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 工程名称：垃圾外运 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |

| 工程名称：垃圾外运 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |